株洲市第四届“技能天下”职业技能电视大赛
维修电工（职工—学生）技术文件
一、竞赛标准

依据《维修电工》国家职业标准制定。竞赛内容以维修电工国家职业资格三级（高级技能）为基础，并结合当前维修电工职业发展的需要，增加相关新知识、新技能。
2、 竞赛分组

1、学生组

2、教师及企业职工组
三、竞赛形式及内容

竞赛包括理论知识竞赛和操作技能竞赛两部分，理论知识竞赛成绩占总成绩的20%，实际操作竞赛成绩占总成绩的80%。

1、理论知识竞赛

理论考试时间：90分钟。

（1）基础知识部分：
①电路和磁路：直流电路的和一般交流电路的分析与计算；磁场的基本性质与磁路定律以及电磁感应、自感系数的概念。

②仪器仪表知识：晶体管图示仪、示波器的基本原理与应用；兆欧表、万用表、钳型表、直流电桥及交流电桥的使用和维护知识。

③安全文明生产知识。

（2）专业知识部分：
①电子电路知识：模拟电路基础与数字电路基础及其应用；晶闸管电路基础及其应用；电力电子器件；电子设备防干扰的基本知识。

②电机及电力拖动：变压器、交直流电机的结构与修理工艺；电机的工作原理和机械特性；特种电机的结构、工作原理、工作特性。

③自动控制知识：调速系统的基本原理；数控装置基本知识。
④先进控制技术知识：可编程序控制器的基本原理和应用；逆变与变频的基本原理；传感与检测基本原理。

（3）相关知识部分：
机械传动的分类、特点；液、气压传动原理、特点。

2、操作技能竞赛

竞赛时间：240分钟。

具体内容：

（1）电力拖动综合控制电路设计、安装与调试

根据任务书的要求，以PLC（任选FX3U或者S7-200系列PLC）和PLC模拟量输入/输出模块（任选FX3U4AD_4DA或EM235模块）为核心控制器件，结合FR-E700系列变频器、kinco2M412步进电机驱动器，设计相应的控制程序，并在网孔板上进行电路的安装与调试，实现对异步电动机、步进电机等对象的控制。
（2）机床排故

常用机床（T68、X62、Z3050、M7132）电气控制电路的故障分析、故障检查与故障排除。

四、竞赛要求 

1、选手在正式比赛前15分钟凭比赛抽签单分别到指定考场、指定工位。以发令信号为准，开赛迟到10分钟（含10分钟）以上者，按自动弃权处理。

2、禁止携带任何资料和通讯工具进赛场，违者按违反考场规则处理。
3、竞赛过程中如有任何异议需举手示意，由现场裁判进行核实裁定。
4、比赛过程中，选手若需要休息、饮水、上洗手间，所花时间一律计算在操作竞赛时间内。
5、每个竞赛模块时间到停止所有操作，并按现场裁判要求离开操作工位，等待检查。由于不可抗拒的原因影响操作时，由裁判长核实裁定补时。

6、在整个竞赛过程中，选手应安全文明生产，严格遵守维修电工安全操作规程。 

7、选手应本着公平竞争原则进行比赛，不得损坏比赛设施与器件。
8、选手总成绩相同，以实操成绩高者胜出；实操和理论成绩均相同，以实操用时短者胜出。
五、竞赛工具清单及其他

常用工具和安全防护用品自备。

1、万用表（自选）；

2、剥线钳；

3、尖嘴钳；

4、断线钳；

5、压线钳；

6、试电笔；

7、一字电工螺丝刀(不允许用电动螺丝刀)；

8、十字电工螺丝刀(不允许用电动螺丝刀)；

9、活动扳手；

10、电烙铁与烙铁架； 

11、安全保护用品；

12、钢笔、铅笔、橡皮、直尺、三角板。

六、竞赛参考资料
1、廖常初.PLC编程及应用（第4版）[M].北京：机械工业出版社，2015.

2、廖常初.PLC 基础及应用（第3版）[M].北京：机械工业出版社，2014.

3、王兵.维修电工国家职业技能培训与鉴定指南（国家职业资格三级、二级、一级）[M]. 北京：电子工业出版社，2012.
4、王兵.常用机床电气检修（第2版）[M]. 北京：中国劳动社会保障出版社，2014.






PAGE  
- 1 -

