湖南省核技术利用辐射安全检查表

1 基本情况

	单位名称（盖章）：株洲市中心医院

	法定代表人或负责人：蔡安烈
	电话：13973359322

	单位地址： 株洲市长江南路116号   邮编：412000联系人：黄立华  
电 话：139733289055传真：0731-2856107 2E-mail：                       

	辐射安全许可证号：湘环辐证  02484  号
	有效期至： 2019年7月 25 日

	许可种类与范围：

1、放射源：      √Ⅲ类 、Ⅳ类                                      

2、非密封放射物质：√乙  

3、射线装置：       √Ⅱ类√ Ⅲ类   

	辐射安全管理机构名称：后勤科 负责人：    关键       

 学历/专业：本科     电话：13607333439  E-mail：                    
辐射工作人员数量：151 人     国家级培训： /  人    省级培训：151人                                      


2． 核技术利用项目基本情况
2.1放射源

	序号
	放射源核素
	活度（贝克）
	类 别
	数量
	备   注

	1
	192Ir
	3.7×1011
	Ⅲ类
	1
	使用

	
	以下空白
	
	
	
	


注：受检单位按表格内容提供使用放射源明细等材料，并加盖单位公章。

2.2射线装置

	规划装置
名   称
	型号
	规划使用的

射线装置类别
	规划使用的

射线装置数量
	活动种类
	工作场所

名  称

	血管造影Ｘ线系统

（ＤＳＡ）
	飞利浦Allura Xper FD20
	Ⅱ类
	1
	使用
	放射科

	DSA血管造影机
	西门子Zee Ceiling
	Ⅱ类
	1
	使用
	放射科

	高能直线加速器
	医科达PRECISE
	Ⅱ类
	1
	使用
	肿瘤科

	低能直线加速器
	医科达PRECISE
	Ⅱ类
	1
	使用
	肿瘤科

	大孔径CT定位机
	西门子Definition As Open
	Ⅲ类
	1
	使用
	肿瘤科

	移动式X射线摄影系统
	西班牙SEDCAL SM-50HF-B-D
	Ⅲ类
	1
	使用
	放射科

	64排螺旋CT
	西门子Definition As
	Ⅲ类
	1
	使用
	放射科

	移动式C臂X射线机
	华伦医疗

EverView7500
	Ⅲ类
	1
	使用
	放射科

	立式DR数字拍片机
	西门子VX Plus
	Ⅲ类
	1
	使用
	放射科

	卧式DR数字拍片机
	西门子YSIO
	Ⅲ类
	1
	使用
	放射科

	多功能数字胃肠机
	西门子R200
	Ⅲ类
	1
	使用
	放射科

	通用数字化Ｘ线

摄影系统
	意大利GMM OPERA FP
	Ⅲ类
	1
	使用
	放射科

	双能Ｘ骨密度测量仪
	美国诺兰德XR-800
	Ⅲ类
	1
	使用
	放射科

	X射线摄影系统
	日本东芝MRAD-D50S RADREX
	Ⅲ类
	1
	使用
	放射科

	X射线透视摄影系统
	日本岛津RAD SPEED M
	Ⅲ类
	1
	使用
	放射科

	4排ＣＴ
	美国GE Bright Speed Excel Select
	Ⅲ类
	1
	使用
	放射科

	体外冲击波碎石机
	深圳惠康HK.ESWL-V
	Ⅲ类
	1
	使用
	放射科

	Ｘ线摄影系统（ＤＲ）
	北京岛津SHIMADZU GM6D
	Ⅲ类
	1
	使用
	放射科

	医用X射线诊断机
	北京岛津SUD150L-F
	Ⅲ类
	1
	使用
	放射科

	数字乳腺机
	PLANMED SOPHIE
	Ⅲ类
	1
	使用
	放射科

	16排CT
	飞利浦Brilliance
	Ⅲ类
	1
	使用
	放射科

	全景曲面牙科机
	PAX-400C/A
	Ⅲ类
	1
	使用
	放射科

	牙片机
	JHY
	Ⅲ类
	1
	使用
	放射科

	DR机
	美国GE

XRD 
	Ⅲ类
	1
	使用
	放射科

	X射线模拟定位机
	Si-ID
	Ⅲ类
	1
	使用
	肿瘤科

	PET-CT计算机断层仪
	美国GE infinia hawkeye 4
	Ⅲ类
	1
	使用
	核医学科

	SPECT-CT
	美国GE infinia 
	Ⅲ类
	1
	使用
	核医学科

	移动式C臂X射线机
	奇目ZIELM8000
	Ⅲ类
	1
	使用
	手术室

	移动式C臂X射线机
	奇目ZIELM8000
	Ⅲ类
	1
	使用
	手术室

	移动式C臂X射线机
	集智医疗
	Ⅲ类
	1
	使用
	手术室

（田心分部）

	移动式X光机
	SM-50HF-B-D
	Ⅲ类
	1
	使用
	放射科

	16排螺旋CT
	西门子Emotion 16
	Ⅲ类
	1
	使用
	放射科

（田心分部）

	数字化X射线机
	德国德瑞DEDAY
	Ⅲ类
	1
	使用
	放射科

（田心分部）

	移动式X光机
	SM-50HF-B-D
	Ⅲ类
	1
	使用
	放射科

（田心分部）

	牙科机
	泰州中联
	Ⅲ类
	1
	使用
	放射科

（田心分部）

	胃肠机
	岛津R-500
	Ⅲ类
	1
	使用
	放射科

（田心分部）


注：受检单位按表格内容提供使用射线装置明细材料，并加盖单位公章。

	2.3非密封放射性物质
工作场所名称
	工作场所
等   级
	规划设计的
放射性核素名称
	规划设计的
日等效最大操作量
（贝可）
	规划设计的
最大等效年用量
（贝可）
	活动种类

	核医学科
	丙级
	125I
	1.85x104
	2.22x106
	使用

	核医学科
	乙级
	131I
	3.7x108
	1.322x1010
	使用

	核医学科
	乙级
	99Mo-99mTc
	1.85x108
	9.25x109
	使用

	核医学科
	乙级
	18F
	7.40x109
	5.55x1011
	使用

	核医学科
	乙级
	89Sr
	1.50x108
	1.80x109
	使用


3．管理制度与执行

	序号
	检查内容
	检查内容

	
	
	有
	无
	备注

	1
	综合管理

	持证单位所从事活动种类或范围是否与许可范围一致
	
	×
	

	2
	
	持证单位的名称、地址、法人是否进行了变更
	
	×
	

	3
	
	环境影响评价批复文件
	√
	
	

	4
	
	竣工环境保护验收手续
	√
	
	

	5
	
	项目发生变化（含：退役）是否按规定重新办理环境影响评价和验收手续
	√
	
	

	6
	
	辐射防护和安全保卫制度
	√
	
	

	7
	
	安全操作规程
	√
	
	

	8
	
	设备检修维护制度
	√
	
	

	9
	
	辐射安全管理机构设置（设置文件）
	√
	
	

	10
	
	场所设施退役(报废)管理
	√
	
	

	11
	
	放射源使用管理登记
	√
	
	

	12
	
	非密封放射性物质管理
	/
	/
	

	13
	
	射线装置管理制度
	√
	
	

	14
	
	辐射工作人员个人剂量管理制度
	√
	
	

	15
	事故应急
	辐射事故应急管理制度及方案
	√
	
	

	16
	废物管理
	闲置（废弃）放射源及其他放射性废物处置管理制度
	√
	
	

	17
	装置台帐
	放射性同位素及射线装置台帐档案
	√
	
	

	18
	
	放射性同位素使用记录
	√
	
	

	19
	
	放射性同位素转让/进出口审批备案档案
	√
	
	

	20
	
	放射源同位素送贮回收备案档案
	√
	
	

	21
	人员管理
	辐射工作人员材料档案
	√
	
	

	22
	
	辐射工作人员职业健康档案
	√
	
	

	23
	人员管理
	辐射工作人员个人剂量监测档案材料
	√
	
	

	24
	
	辐射工作人员培训/再培训记录
	√
	
	

	25
	工作现场档案
	工作区域和环境辐射水平测量档案
	√
	
	

	26
	
	配用监测仪器清单及检定档案
	√
	
	

	27
	
	安全与防护设施维护与维修工作记录
	√
	
	

	28
	事故应急
	是否发生辐射安全事故和事件
	×
	
	

	29
	
	辐射安全事故是否按规定报告
	/
	/
	

	30
	年报
	是否上报上年度辐射安全状况评估报告
	√
	
	

	31
	信息化管理
	放射从业人员管理系统填报
	√
	
	

	
	
	国家核技术利用辐射安全系统填报
	√
	
	及时完善

	32
	现场监测
	现场周围环境剂量监测数据和结论（并附表格）
	√
	
	

	33
	综合评价
	严格

履行
	
	履行
	√
	基本

履行
	
	未履行
	


注：检查结果有的项目在“检查结果”栏划√，没有或不完全的划×；不适用的划／；不能详尽的在备注中说明。

4．辐射安全防护设施与运行
· 正常
5. 检查意见

经对株洲市中心医院医院现场核查并对你院有关档案、资料检查，形成如下检查意见：1、根据你医院放射工作场所和射线装置的特点，要求严格履行国家现行辐射安全防护的法律义务，健全完善辐射安全与防护的相关管理制度，提高辐射安全与防护应急预案的针对性和可操作性。2、强化管理直线加速器、后装机房等重点部门门禁联锁系统、消防系统与紧急按钮；定期对放射诊疗的各项辐射安全措施（如警示标志、监视或对讲系统）进行检查，确保正常工作；加强对确需进入工作室的病人陪护人员的放射防护管理。3、集中管理医院所有辐射工作人员健康档案和个人辐射剂量档案，检查结果告知每个辐射工作人员；异常情况应及时报告省市环保部门。加强辐射安全与防护相关法律法规知识的学习，提高辐射安全与防护的意识，相关辐射管理和工作人员应该按规定到国家和省级环保部门认定的有资质培训单位取得培训合格证，确保持证上岗。4、医院须制定辐射环境监测方案，配备专用的辐射监测仪器，定期对相关场所进行剂量监测并保存监测档案；DSA机房配备必要的个人剂量报警器和便携式剂量检测仪；做好放射设备维护维修制度和相关台帐管理；5、进一步核实单位射线装置数量；6、医院新增部分设备，请尽快申请换发《辐射安全许可证》。
被检查单位签字（盖章）：                            

时  间：      年    月    日
检 查 单 位：株洲市环保局 

检查人员签字：                                       

时  间：  2017 年  3  月 2   日                       

6

