株洲市“石峰”杯轨道交通产业暨全国和省第六届职工职业技能大赛（部分项目）
电工技术文件

一、竞赛标准

依据《维修电工》国家职业标准制定。竞赛内容以维修电工国家职业资格三级（高级技能）为基础，适当引入二级、一级的部分内容；并结合当前维修电工职业发展的需要，增加相关新知识、新技能。

二、竞赛形式及内容

竞赛包括理论知识竞赛和操作技能竞赛两部分，理论知识竞赛成绩占总成绩的20%，实际操作竞赛成绩占总成绩的80%。

（一）理论知识竞赛

题型：试题分判断题、单选题。

题量：维修电工专业知识、职业道德等100题。

时间：90分钟。

1．基础知识部分：

（1）电路和磁路：直流电路的和一般交流电路的分析与计算；磁场的基本性质与磁路定律以及电磁感应、自感系数的概念。

（2）仪器仪表知识：晶体管图示仪、示波器的基本原理与应用；兆欧表、万用表、钳型表、直流电桥及交流电桥的使用和维护知识。

（3）安全文明生产知识。

（4）职业道德知识。

2．专业知识部分：

（1）电子电路知识：模拟电路基础与数字电路基础及其应用；晶闸管电路基础及其应用；电力电子器件；电子设备防干扰的基本知识。

（2）电机及电力拖动：变压器、交直流电机的结构与修理工艺；电机的工作原理和机械特性；特种电机的结构、工作原理、工作特性。

（3）自动控制知识：调速系统的基本原理；数控装置基本知识。

（4）先进控制技术知识：可编程序控制器的基本原理和应用；逆变与变频的基本原理；传感与检测基本原理。

（3）相关知识部分：

机械传动的分类、特点；液、气压传动原理、特点。

（二）操作技能竞赛

竞赛时间：240分钟。

具体内容：

1．电力拖动控制电路设计、安装与调试。

（1）根据工作任务的电气设备控制要求，设计出电气设备控制原理图和元器件明细表；

（2）按照电工工艺规程要求，进行电力拖动控制电路的安装与调试。

2．综合电气控制电路设计与调试。

（1）PLC程序设计（三菱FX2N-48R等）与调试；

（2）三菱E700系列变频器参数设置，电机的变频调速控制；

（3）MCGS组态设计与控制。

竞赛设备平台：THPFSL型PLC控制实训装置（天煌教仪)。含：FX2N系列继电器输出PLC（I/O  48点），FR-E700系列变频器， GX Developer或works2编程软件，MCGS工控软件，电脑，十字路口交通灯模块，水塔水位控制模块，四节传送带控制模块等。
3．常用机床电气控制电路的故障分析、故障检查与故障排

除。

三、竞赛要求 

1．选手在正式比赛前15分钟凭比赛抽签单分别到指定考场、指定工位。以发令信号为准，开赛迟到10分钟（含10分钟）以上者，按自动弃权处理。

2．禁止携带任何资料和通讯工具进赛场，违者按违反考场规则处理。

3．竞赛过程中如有任何异议需举手示意，由现场裁判进行核实裁定。

4．比赛过程中，选手若需要休息、饮水、上洗手间，所花时间一律计算在操作竞赛时间内。

5．每个竞赛模块时间到停止所有操作，并按现场裁判要求离开操作工位，等待检查。由于不可抗拒的原因影响操作时，由裁判长核实裁定补时。

6．在整个竞赛过程中，选手应安全文明生产，严格遵守维修电工安全操作规程。 

7．选手应本着公平竞争原则进行比赛，不得损坏比赛设施与器件。

四、工具清单及其他

常用工具和安全防护用品自备。

1．万用表（自选）；

2．剥线钳；

3．尖嘴钳；

4．断线钳；

5．压线钳（压E1008和E1508端子）；

6．试电笔；

7．一字电工螺丝刀(不允许用电动螺丝刀)；

8．十字电工螺丝刀(不允许用电动螺丝刀)；

9．活动扳手；

10．电烙铁与烙铁架； 

11．安全保护用品；

12．钢笔、铅笔、橡皮、直尺、三角板。

五、参考资料

维修电工国家职业技能鉴定二、三级等相关用书。

PAGE  
- 1 -

