株洲市石峰区家美建材商行瓷砖仓储及加工建设项目

环境影响报告表专家技术评审意见修改说明
	序号
	技术审查意见
	修改说明
	位置

	1
	完善项目基本情况介绍，进一步核实租用的现有厂房状况及周边环境情况， 
	已修改
	P5、P9

	
	补充项目建设用地性质及规划相符性的文件作为附件材料，论证其合理性。
	已补充租赁厂房用地规划许可证
	附件5、P23

	2
	进一步核实项目主要内容、生产规模、原辅材料消耗和生产设备等情况。
	已修改
	P3-4

	3
	完善项目总平面布置，并分析其合理性。
	已修改
	P23

	4
	完善项目环境质量状况调查，进一步核实项目主要保护目标。
	已修改
	P10-11、P13

	5
	完善项目营运期生产工艺流程和产排污节点图。重点核实加工区产排污情况，论证其三级沉淀池的容积量。
	已修改
	P15-16

	6
	加强污染源强分析，进一步核实废水产生量和循环使用不外排的可行性、噪声污染控制措施，论证其达标可行性， 
	已修改
	P16、P19-22

	
	核实固废产生量和去向，并有针对性的提出相应污染防治措施。
	已修改
	P17、P22

	7
	完善项目环保投资及“三同时”验收一览表。
	已修改
	P24

	8
	落实专家和与会代表提出的其他修改意见。
	已修改
	详见报告表下划线内容


《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》有具有从事环境影响评价资质的单位编制。
1、 项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文

字段作一个汉字）。

2、 建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起至终点。

3、 行业类别——按国标填写。

4、 总投资——指项目投资总额。

5、 主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、 结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、 预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8、 审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

目  录
11
建设项目基本情况


62
建设项目所在地自然环境社会环境简况


103
环境质量状况


144
评价适用标准


155
建设项目工程分析


186
项目主要污染物产生及预计排放情况


197
环境影响分析


258
建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


269
结论与建议



    

附件：

附件1  环境影响评价委托书

    附件2  营业执照

    附件3  租赁合同
        附件4  声环境质量现状监测报告及质保单
        附件5  租赁厂房用地规划许可证
        附件6  专家技术评审意见及专家签到表

附图：

附图1 地理位置及环境空气、声环境监测布点图
    附图2 区域水系图及水环境监测断面图
    附图3 环境保护目标分布图
    附图4 总平面布置图
    附图5 株洲市污水工程规划图

附图6 项目周边环境现状图

附表：

    建设项目环评审批基础信息表

1  建设项目基本情况

	项目名称
	瓷砖仓储及加工建设项目

	建设单位
	株洲市石峰区家美建材商行

	法人代表
	贺萍
	联系人
	黄敏

	通讯地址
	株洲市石峰区住宅产品大市场D1栋15-22号

	联系电话
	13975350672
	传真
	/
	组织机构代码
	92430204MA4LPN5W68

	建设地点
	株洲市石峰区先锋社区响田东路南面

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建√  改扩建  技改
	行业类别及代码
	建筑陶瓷制品制造

（C3032）

	占地面积

（平方米）
	980
	绿化面积

（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	130
	其中：

环保投资

（万元）
	6.6
	环保投资

占总投资

比例%
	5.1

	评价经费

（万元）
	/
	预期投产日期
	2018年7月

	1.1工程内容及规模：

1.1.1工程概况

随着国内房地产市场的快速发展，装修建材市场也逐步增大，作为装修必用的瓷砖建材需求量巨大。面对良好的市场前景，株洲市石峰区家美建材商行投资130万元，在株洲市石峰区先锋社区响田东路南面租用闲置厂房，建设瓷砖仓储及加工建设项目，从事瓷砖仓储、加工及销售。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.07.02修订）规定，按照国务院《建设项目环境保护管理条例》（2017年修改）和国家环保部第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2017年6月29日）中相关规定，本项目需编制环境影响报告表。

株洲市石峰区家美建材商行于2017年12月委托湖南汇恒环境保护科技发展有限公司承担该项目环境影响评价工作。接受委托后，我公司环评技术人员按照有关环保法律法规和《环境影响评价技术导则》的要求，通过现场踏勘、收集资料、走访调查、分析评价，在建设方提供的有关文件资料的基础上，编制了本环境影响报告表。

1.1.2 基本情况

项目名称：瓷砖仓储及加工建设项目
建设单位：株洲市石峰区家美建材商行
建设性质：新建

总投资：130万元

建设地点：株洲市石峰区先锋社区响田东路南面，地理坐标为：E：113.123839，N：27.872456，总占地面积980m2。项目地理位置见附图1。
1.1.3主要建设内容

本项目租用现有厂房进行生产，主要组成内容及主要技术经济指标详见表 1‑1及表 1‑2。 

表 1‑1 项目主要组成内容
工程

项目名称

工程内容与规模

主体

工程
仓库
建筑面积600m2，用于储存瓷砖
加工区

建筑面积250m2，进行瓷砖切割、磨边等加工

打包、发车区

建筑面积100 m2，进行瓷砖打包、装车、发车

辅助

工程

办公室
位于仓库内东南角
公用

工程

供水

市政供水
排水

市政排水，雨污分流

供电

市政供电
环保

工程

废水处理

切割、磨边废水经三级沉淀池（总容积42.2m3）处理后回用，不外排；

生活污水经化粪池处理后排入响田东路市政管网。
废气处理

采用湿法加工，减少粉尘产生量
噪声处理

/
固废处理

生活垃圾桶

废包装物、边角废料、沉淀池污泥存放于尾货区，并定期出售，尾货区建筑面积30m2
表 1‑2 项目经济技术指标一览表

序号

项目

单位

指标值

备注

1

占地面积

m2
980
/
2

建筑面积

m2
980
/
3

总投资

万元

130

/
4

劳动定员

人

12
/
5

生产班制

班/天

1

夜间不生产

6

生产天数

天/年

250
/
1.1.4生产规模

本项目主要从事瓷砖仓储、销售及加工，其中厂区储存的少量瓷砖需根据客户需求进行加工，本项目仅对自身库存中的瓷砖进行加工，不对外加工，加工量约占储存量一成，生产规模如下。

表 1‑3生产规模
序号

项目
单位

数量
备注

1

瓷砖储存量
t/a
6263.6
25万m2/a
2

加工瓷砖产品
方形瓷砖
t/a
500
2万m2/a
异形瓷砖

t/a

125
0.5万m2/a

1.1.5 总平面布置

本项目租赁厂房面积980m2，仓库布置于厂区东面，仓库北面为尾货区；西面为加工区，加工区内由北至南依次为手工切割机、沉淀池（地下式）、数控磨边机、数控切割机、切割磨边一体机；南面为打包发车区。总平面布置详见附图4。

1.1.6 主要设备

表 1‑4项目主要设备器材表

序号

设备名称

型号

数量（台套）

备注

切割磨边一体机
600mm，湿式
1
可切割及磨边
数控切割机
800mm，湿式
1
仅切割
数控磨边机
湿式
1
仅磨边
手工切割机
湿式
4
仅切割
1.1.7原辅材料量

本项目生产上使用的主要原辅材料见表 1‑5。
表 1‑5主要原辅材料及能源用量统计表
序号

名称

单位

用量

备注

瓷砖
t/a

6263.6
25万m2/a
水

t/a

195
市政供水
电

万kWh

2
市政供电
1.1.8 劳动定员及生产班制

劳动定员：员工共12人，厂区内无宿舍及食堂。

生产班制：实施一班制，每班8小时，工作时间为8:00~12:00、14:00~18:00，全年工作250天，年工作时间2000小时。

1.1.9 公用工程

（1）给水工程

项目用水由市政供水提供，依托租赁厂房已有供水设施。总用水量为195m3/a，包括生活用水及切割、磨边生产用水，其中生产用水循环使用，仅需补充蒸发损耗量。用水量估算如下。

表 1‑6项目用水量
序号

用水项目
数量
用水定额
平均日用水量（m3/a）
年用水量

（m3/a）
生活用水
12人
45L/(cap·d)
0.54
135
切割、磨边用水
/
/
0.24
60
合计
/
/
0.78
195
（2）排水工程

雨污分流，雨水排入市政雨水管网。

切割、磨边产生的废水经沉淀后循环使用，不外排。生活污水按用水量85%估算，产生量为0.46m3/d（115m3/a），依托租赁厂房已有化粪池处理后，排入响田东路污水管网，经白石港水质净化中心处理后排入白石港。
水平衡图如下图1-1；排水路线详见附图5。

[image: image1.emf]生活用水 化粪池

切割 、 磨边用水 沉淀池

0.46

30

0.46 0.54

0.24

0.78

自来水

市政管网

30

0.08

0.24


图1-1 水平衡图  单位：m3/d

（3）供电工程

电力供应来源于城市电网，依托租赁厂房已有供配电设施。

	1.2 与项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本建设项目租赁已有厂房进行建设，该厂房原为株洲鸿华实业有限公司生产厂房，主要从事闲置机电设备销售、废旧物资回收、机械设备制造、机械零部件加工等。厂房配套化粪池、供配电、给排水设施齐全。本项目入驻前，厂房内无库存物料和设备，没有发现遗留环保问题。




2  建设项目所在地自然环境社会环境简况
	2.1自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

2.1.1 地理位置

株洲市是我国南方重要的交通枢纽，铁路有京广、浙赣、湘黔、武广高铁四大干线在此交汇；道路四通八达，G106、G320国道和京珠高速公路穿境而过；水路以湘江为主，通江达海，四季通航。株洲市与湘潭市中心的公路里程为45km，直线距离仅24km；株洲市与长沙市中心的公路里程为51km，直线距离为40km；交通十分方便。
本建设项目位于株洲市石峰区先锋社区响田东路南面，地理位置见附图1。

2.1.2 地形、地貌、地质
株洲市石峰区属丘陵地带，用地区域周边地形相对平坦。项目所在区域带地质结构为风化页岩，地表切割线起伏和缓，山顶多呈馒头形，丘陵高处有风化的砾岩和风化页岩露出，丘陵风化壳较厚，多为中生界白垩系红岩残积物和新生界第四系松散堆积物。土壤类型为红壤和第四纪红壤，区域植被多为人工植被与半人工植被，植被形态主要为绿化树林和农作物植物群。

根据国家地震局《中国地震参数区划图》（GB18306-2001），本建设项目所在地地震对应于原基本烈度VI度区，设计地震分组为第一组，属抗震有利地段。

2.1.3 水文特征
本建设项目所在区域主要地表水体为湘江。湘江是湖南最大的河流，为长江七大支流之一。湘江发源于广西海洋山，自西南向北贯穿湖南省，汇洞庭湖后入长江。湘江总的流向是由南向北，但在株洲、湘潭间形成一个大弯，在清水塘工业区南面由东向西流去，该江段水面宽500～800m，平均水深约4m，水力坡度0.102‰。湘江水量丰富，年总迳流量644亿m3，湘江株洲段年平均流量1730m3/s，最大流量20200m3/s，最枯流量101m3/s；年平均流速0.25m/s，枯水期流速0.15m/s；历年最高水位42.60m，最低水位27.83m。
本项目纳污水体为白石港，白石港为湘江一级支流，发源于长沙与株洲交界附近，位于湘江右岸，两岸地形起伏大，流域面积246km2，干流长度28km，宽约30m，水深1~2m左右，流量1.0~5.2m3/s。

2.1.4 气象情况
株洲市属中亚热带季风湿润性气候区，具有明显的季风气候，并有一定的大陆特征。气候湿润多雨，光热丰富，四季分明，表现为春温多变、夏多暑热、秋高气爽、冬少严寒、雨水充沛、热量丰富、涝重于旱。年平均气温为17.5℃，月平均气温1月最低约5℃、7月最高约29.8℃、极端最高气温达40.5℃，极端最低气温-11.5℃。年平均降雨量为1409.5mm，日降雨量大于0.1mm的有154.7天，大于50mm的有68.4天，最大日降雨量195.7mm。降水主要集中在4～6 月，7～10月为旱季，干旱频率为 57%，洪涝频率为73%。平均相对湿度78%。年平均气压1006.6hpa，冬季平均气压1016.1hpa，夏季平均气压 995.8hpa。年平均日照时数为1700h，无霜期为282～294天，最大积雪深度23cm。常年主导风向为西北偏北风，频率为16.6%。冬季主导风向西北偏北风，频率24.1%，夏季主导风向东南偏南风，频率15.6%，静风频率20.5%。年平均风速为2.2m/s，月平均风速7月最高达2.5m/s，2月最低为1.9m/s。按季而言，夏季平均风速为2.3m/s，冬季为2.1m/s。

2.1.5 生态环境

本建设项目所在区域基本无原生植被，多为人工植被与半人工植被。植被种类较少，植被形态主要为城市绿地。区域内无珍稀濒危野生动植物。



	2.2 社会环境简况（社会经济、人口、文化、文物保护等）：

2.2.1 株洲市概况

株洲市位于湖南省东部，湘江下游。东界江西省萍乡市、莲花县、永新县及井冈山市，南连本省衡阳、郴州两市，西接湘潭市，北与长沙市毗邻。株洲市现辖醴陵市、炎陵县、茶陵县、攸县、株洲县五县市和天元、芦淞、荷塘、石峰四区，以及113个乡镇，地域总面积11272km2，市区面积542km2。

株洲市古称建宁，旧城区位于建宁港临湘江段南北两岸，原人口仅7286.63人、面积仅1.5km2的小镇。1951年株洲建市，1956年定为省辖市，为全国“一五”期间新建重点城市之一。60多年的发展，株洲已成为湖南省举足轻重的大城市和工业生产基地。株洲市是我国南方重要的交通枢纽，铁路有京广、浙赣、湘黔三大干线和武广高铁在此交汇；公路四通八达，G106国道、G320国道、京珠高速公路和上瑞高速公路穿境而过；水路以湘江为主，通江达海，四季通航。株洲市与湘潭市中心的公路里程45km，直线距离24km。株洲市与长沙市中心的公路里程51km，直线距离为40km，交 通十分方便。

2017年1-11月，株洲市规模工业实现增加值1029.3亿元，增长7%，增幅较1-10月提升0.2个百分点，高于全国0.4个百分点、低于全省0.1个百分点。从产业类型看，全市轨道交通装备业、化学原料和化学制品制造业、陶瓷业、计算机通讯和其他电子设备制造业、有色金属冶炼和压延加工业五大产业占规模工业增加值比重为54.9%。其中，轨道交通装备业实现增加值121亿元，增长7.7%，增幅较1-10月提升0.6个百分点；化学原料和化学制品制造业增加值141亿元，增长2.6%，回落0.1个百分点；陶瓷业增加值172亿元，增长8.4%，提升0.9个百分点；计算机、通讯和其他电子设备制造业实现增加值80.7亿元，增长5.5%，回落0.5个百分点；有色金属冶炼和压延加工业实现增加值50.5亿元，增长7.3%，回落0.5个百分点。从企业类型看，全市大型工业企业完成增加值306.4亿元，增长7%，增幅较1-10月回落0.2个百分点；中型工业企业完成增加值408.4亿元，增长7.1%，回落0.1个百分点；小微型工业企业完成增加值314.5亿元，增长6.8%，提升0.8个百分点。

2.2.2 石峰区概况

石峰区位于株洲市北部，地处长株潭城市群的核心区域，北接长沙，西连湘潭。石峰区成立于1997年10月，总面积91.3平方公里，总人口24.89万，辖5个街道，15个行政村，33个社区居委会，拥有株洲轨道科技城（田心高科园）、清水塘循环经济工业区两大国家级工业园区。2009年2月成立株洲清水塘循环经济工业区管委会，为市政府派驻机构，与石峰区合署办公。

石峰区是国家“一五”、“二五”期间重点投资建设的老工业基地，是株洲市的工业“心脏”、湖南省新型工业化标志性区域，是新中国“电力机车的摇篮”和全国著名的冶炼化工基地。新中国第一台电力机车从这里驰向大江南北，第一枚铂金、铱金火花塞在这里诞生，第一批在伦敦金属交易所成功注册的铅锭、锌锭在这里漂洋过海。石峰区拥有株洲轨道科技城（田心高科园）、清水塘循环经济工业区两个国家级工业园区，共有规模以上工业企业79家，其中上市公司9家，工业总量和贡献国家税收排名株洲市第一。

2017年1-9月，石峰区实现地区生产总值250.3亿元，同比增长7.2%。其中第一产业实现增加值1.6亿元，同比增长0.7%；第二产业实现增加值211.6亿元，同比增长6.7%；第三产业实现增加值37.1亿元，同比增长9.8%。在增速换挡期的当下，石峰区基本实现了经济发展的既定目标，并主动谋求转型，推进产业结构调整，经济运行稳中有进。

2.2.3 株洲市白石港水质净化中心

株洲市白石港水质净化中心位于红旗路以西、白石港北侧的云龙示范区学林办事处双丰村锅底塘组，一期工程日处理污水量8万吨，采用改良氧化沟处理工艺，于2014年5月正式投入运行，处理后外排水可达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准要求。本建设项目所在区域属株洲市白石港水质净化中心服务范围。

2.2.4 本建设项目周边概况

本项目租赁厂房位于石峰区先锋社区响田东路南面，东面10m为某门窗生产企业；南面紧邻山体；西面紧邻株洲益源汽车销售服务有限公司，其中西北面10m处为益源公司办公楼；北面紧邻山坡里黑山羊饭店；东北面10m为株洲市大昌汽车服务中心，20m为株洲天潮汽车销售服务有限公司。




3  环境质量状况

	3.1 建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

3.1.1 环境空气质量现状
为了解建设项目所在区域的大气环境状况，本环评收集了株洲市环境监测中心站常规监测点——株冶医院2017年的环境空气质量监测资料，该监测点位于本项目西北面2.5km处。同时本环评收集了《高压IGBT芯片及中低压模块生产线扩能改造项目环境影响报告书》中时代雅园小区的监测数据，该监测点位于本项目东北面3.4km，监测单位为湖南华科检测有限公司，监测日期为2017年8月9日至2017年8月15日。引用环境空气质量监测数据基本反映评价区域环境空气质量现状。监测结果见表 3‑1。

表 3‑1 环境空气监测结果    单位：mg/m3
监测点位

监测项目

SO2
NO2
PM10
G1株冶医院
常规监测点

浓度范围（日均）

0.002~0.242
0.011~0.105

0.011~0.349
最大值占标率（%）
161.3
131.3
232.7
超标率（%）

1.1
1.9
11
最大超标倍数

0.61
0.31
1.33
G2时代雅园

历史监测点
浓度范围（日均）

0.082-0.093

0.015-0.019

0.023-0.033

最大值占标率（%）
62

23.8

22

超标率（%）

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

标准值（日均）

0.15
0.08
0.15
监测结果表明，株冶医院监测点监测因子SO2、NO2和PM10有所超标，可能与当地建设情况有关，时代雅园小区监测点环境空气中SO2、NO2和PM10均能达到GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准。
3.1.2 地表水环境质量

本项目废水经白石港水质净化中心处理后排入白石港，再汇入湘江。本次环评收集了株洲市环境监测中心站2017年白石港常规监测断面（S1：白石港入湘江口处上游150m处）和湘江白石江段常规监测断面（S2：湘江白石港入口下游400m处）的水质监测资料说明区域地表水环境质量现状，监测因子包括pH、CODCr、BOD5、石油类、NH3-N等5项，水质监测结果见表 3‑2。

表 3‑2地表水监测数据统计结果一览表单位：mg/L（pH无量纲）

监测点位

项目

pH

COD

BOD5
石油类

NH3-N

S1白石港监测断面

年均值

7.18
16.0
5.3
0.043
1.79
最大值

7.35
20.1
9.3
0.15
3.89
最小值

7.07
10
2.8
0.01L
0.141
超标率（%）

0

0

0

0

50

最大超标倍数（倍）

0

0

0

0

0.4

V类标准值

6～9

40

10

1

2.0

S2湘江白石监测断面

年均值

7.61

10

1.0
0.008

0.158

最大值

7.98

14

2.2
0.030
0.471

最小值

7.21

7

0.3
0.005

0.028

超标率（%）

0

0

0

0

0

最大超标倍数（倍）

0

0

0

0

0

III类标准值

6～9

20
4
0.05

1

监测结果表明：湘江白石断面2017年各监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；白石港监测断面2017年各监测因子监测值除NH3-N外，其他监测因子监测值均达到（GB3838-2002）Ⅴ类标准，NH3-N超标的主要原因是受沿岸生活污水未经处理直接排放的影响，随着白石港纳污范围内环境综合整治工作的不断深入和市政污水管网的铺设，其水质有望达到（GB3838-2002）V类标准。
3.1.3 声环境质量

为了解项目周边声环境质量现状，本项目委托湖南精科检测有限公司进行了为期两天的噪声监测。本项目声环境共设置4个监测点，具体监测位置见附图1。监测时段为2018年1月4日~5日，按环评技术导则规定，分别测定昼间（06:00~22:00）和夜间（22:00~06:00）连续等效A声级。声环境质量现状监测结果详见表 3‑3。
表 3‑3  声环境质量现状监测结果    单位：dB（A）

序号

点位设置

监测点方位

时间

监测结果
（GB3096-2008）

2类
昼间
夜间
昼间
夜间
1

N1

厂界东面外1m

2018.1.4

55.2

44.7

60
50
2018.1.5

54.4

43.5

60
50
2

N2

厂界南面外1m

2018.1.4

52.6

42.1

60
50
2018.1.5

51.7

43.3

60
50
3

N3

厂界西面外1m

2018.1.4

53.5

42.8

60
50
2018.1.5

52.8

41.5

60
50
4

N4

厂界北面外1m

2018.1.4

54.1

42.6

60
50
2018.1.5

53.4
43.2

60
50
监测结果表明，厂界声环境质量现状符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量现状良好。

3.1.4 生态环境质量

项目位于株洲市石峰区响田东路南面，租用现有厂房进行生产。根据现场调查，项目所在区域人工开发程度较高，周边主要为城市道路、工业厂房和居民。项目所在区域植被主要为农田、荒草地、灌木丛等，评价范围内无珍稀保护植物，无重点保护的野生、珍稀濒危动物。




	3.2 主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据现场调查，项目环境保护目标主要为周边住宅、医院、学校等，详见表 3‑4及附图3。

表 3‑4 环境保护目标一览表

环境要素

环境保护对象名称

与项目厂界相对方位及距离
功能及规模

保护级别

方位
距离
大气

环境

先锋社区居民
南面
30~500m
居住，约1500人
 (GB3095-2012)二级标准

金源小区居民
西面
140~370m
居住，约1000人
解放一村居民
西面
330~620m
居住，约500人
益源汽车公司办公楼
西北面
10m
办公，约20人
山里坡黑山羊饭店

北面

紧邻

餐饮业，约50人

广州军区油料训练大队76119部队

西北面

200~625m

部队驻地

枫树坪居民
北面
150~390m
居住，约800人
声环

境

先锋社区居民
南面
30~200m
居住，约200人
（GB3096-2008）

2类标准
金源小区居民
西面
140~200m
居住，约100人
益源汽车公司办公楼
西北面
10m
办公，约20人
山里坡黑山羊饭店

北面

紧邻

餐饮业，约50人

枫树坪居民
北面
150~200m
居住，约50人
水环

境

白石港（白石港水质净化中心上游500m至汇入湘江河段）
南面
1.9km
小河，景观娱乐用水区
（GB3838-2002）V类

湘江（白石港入口至二水厂取水口上游 1km）

南面

2.3km
大河，

渔业用水区

（GB3838-2002）Ⅲ类

社会环境
白石港水质净化中心
东南面
2.3km
处理规模8×104m3/d

满足其设计进水水质



 评价适用标准

	环境质量标准
	环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

地表水环境：白石港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准，湘江白石江段（湘江白石港入湘江口至二水厂取水口上游 1000m）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准。
声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类标准。

	污染物排放标准
	废水：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准。
废气：执行《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值。

噪声：施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）2类标准。

固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单；生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。

	总量控制指标
	本项目废水经白石港水质净化中心处理后排入白石港，项目废水排放量为115t/a，核算最终的CODCr、氨氮外排环境量分别为0.0058t/a、0.00092t/a。总量指标来自白石港水质净化中心排污指标，本项目不再单独申请总量。




 建设项目工程分析

	5.1工艺流程简述

本项目租用现有生产厂房进行建设，给排水、供配电等依托厂房已有设施，施工期土建工程量较小，主要是室内设备安装，施工期没有明显的环境影响问题，项目建设的主要环境影响在营运期，营运期工艺流程及产污分析如下：


[image: image2.emf]瓷砖 储存

打包外售

机械切割

方形瓷砖

打包外售

机械磨边

手工切割 机械磨边

三级沉淀池

废包装材料

边角废料 、

粉尘 、噪声

边角废料 、

粉尘 、噪声

边角废料 、

粉尘 、噪声

边角废料 、

粉尘 、噪声

污泥

废水 废水回用

图 例

瓷砖

废水

污染物

自来水

废包装材料

粉尘 、噪声

人工精磨

废包装材料

方形瓷砖

打包外售

人工精磨

粉尘 、噪声


图 5‑1营运期工艺流程及产污节点图

生产工艺流程简述：
储存：营运期以瓷砖仓储及销售为主，瓷砖采用汽车运输后入库储存，90%瓷砖直接打包外售，约10%瓷砖根据客户需求进行加工。储存及打包过程产生废包装材料。

切割：加工瓷砖中约80%采用切割磨边一体机或数控切割机加工成方形瓷砖；约20%采用手工切割加工成异形瓷砖。切割过程将产生瓷砖边角废料、粉尘及噪声。

机械磨边：经机械切割及手工切割的瓷砖均采用机械磨边，切割及磨边均采用湿法加工，抑尘和冷却用水直接对准切割机的刀片和磨边机的磨头进行喷淋，操作程序是先喷水增湿瓷砖、刀片或磨头，再启动切割机或磨边机，使切割及磨边在水环境中进行，可大大减少粉尘产生量，切割及磨边产生的废水经三级沉淀（2个1.2m×2m×1.5m沉淀池及1个4m×3.5m×2.5m沉淀池兼回用水储水池）处理后循环使用，不外排。机械磨边过程将产生瓷砖边角废料、粉尘及噪声。
人工精磨：机械磨边后的瓷砖经检查发现局部不平整部位采用人工精磨，打磨量较少，产生少量粉尘及噪声。
打包外售：加工后的瓷砖产品打包发车外运，产生废包装物。
5.2 污染源强分析

（1）废气

本项目不设食堂，产生的废气为切割及磨边过程产生的粉尘。由于切割及磨边均采用湿法加工，加工过程在水环境中进行，绝大部分粉尘均随废水进入沉淀池，仅少量粉尘进入空气中；人工精磨仅针对局部不平整部位，打磨量很小，产生的粉尘量很少。因此本项目加工过程仅极少量粉尘以无组织形式进入空气中。
（2）废水

本项目营运期产生废水主要为生活污水及瓷砖加工废水。

①生活污水：产生量为0.46m3/d（115m3/a），主要污染物及产生浓度为COD 300 mg/L、BOD5 200 mg/L、NH3-N 30 mg/L，依托租赁厂房已有化粪池处理后，排入响田东路污水管网，经白石港水质净化中心处理达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准后排入白石港。
②瓷砖加工废水：本项目瓷砖切割及磨边均在水环境中进行，产生加工废水量30m3/d（7500m3/a），主要污染物为SS，浓度约600mg/L，经三级沉淀池处理后SS去除率可达80%，SS浓度小于120mg/L，经处理后废水循环使用，三级沉淀池总容积为42.2m3，可容纳本项目生产废水，确保生产废水不外排。
表 5‑1 本项目废水污染物产生及排放情况

废水

主要污染物

产生情况

拟采取措施

排放情况

生活污水115m3/a
COD

300mg/L，0.035t/a

化粪池处理后排入市政管网
200mg/L，0.023t/a

BOD5

200mg/L，0.023t/a

150mg/L，0.017t/a

氨氮

30 mg/L，0.0035t/a

20 mg/L，0.0023t/a

瓷砖加工废水7500 m3/a
SS
600mg/L，4.5t/a
三级沉淀后循环使用
不外排

（3）噪声

本项目噪声主要为切割机、磨边机噪声，主要噪声源源强详见表 5‑2。
表 5‑2 主要噪声源源强

序号

设备名称

数量（台）
运行方式
噪声值dB(A)

1

切割磨边一体机
1
间断运行
70~75
2

数控切割机
1 

间断运行
75~80
3

数控磨边机
1
间断运行
75~80
4

手工切割机
4
间断运行
70~75
（4）固体废物

营运期固体废物为废包装物、边角废料、沉淀池污泥、生活垃圾。

①废包装物：瓷砖打包过程将产生废纸、废泡沫等废包装物，约2t/a，存放于尾货区，定期出售给废品回收单位。

②边角废料：瓷砖切割、磨边产生边角废料约10t/a，属一般工业固废，存放于尾货区，定期出售给建材厂综合利用。

③沉淀池污泥：根据切割、磨边加工废水产生量及其SS浓度，废水三级沉淀池污泥产生量为9t/a（含水率约60%，干重3.6t/a），属一般工业固废。沉淀池每月清理一次，每次清理量为0.75t/次，采用专用容器存放于尾货区，并定期出售给建材厂综合利用。

④生活垃圾：本项目定员12人，均不在厂内食宿，生活垃圾产生量按0.5kg/d计，产生量约为1.5t/a，采用垃圾桶收集后，由环卫部门统一收集外运处置。




4 项目主要污染物产生及预计排放情况

	种

类
	排放源
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量
	处理后排放浓度及

排放量

	大气

污染

物
	切割、磨边
	粉尘
	少量
	少量

	水污

染源
	生活污水115m3/a
	COD

BOD5

氨氮
	300mg/L，0.035t/a

200mg/L，0.023t/a

30 mg/L，0.0035t/a
	200mg/L，0.023t/a

150mg/L，0.017t/a

20 mg/L，0.0023t/a

	
	瓷砖加工废水7500 m3/a
	SS
	600mg/L，4.5t/a
	不外排

	固体

废物
	瓷砖打包
	废包装物
	2t/a
	定期出售

	
	切割、磨边
	边角废料
	10t/a
	定期出售

	
	沉淀池
	污泥
	9t/a
	每月清理，定期出售

	
	办公生活
	生活垃圾
	1.5 t/a
	环卫部门外运处置

	噪声
	各生产工序
	设备噪声
	70~80dB(A)
	达标排放

	生态环境
	主要生态影响(不够时可附另页):

本项目在已建厂房内进行生产，施工期土建工程量较小，主要是室内设备安装，对生态环境影响较小。



5  环境影响分析

	本建设项目租赁现有生产厂房进行建设，给排水、供配电等依托厂房已有设施，施工期土建工程量较小，主要是室内设备安装，设备数量较少，施工期没有明显的环境影响问题，项目建设的主要环境影响在营运期，营运期环境影响分析如下：

7.1 环境空气影响分析

本项目不设食堂，产生的废气为切割及磨边过程产生的粉尘。由于本项目瓷砖加工量较少，仅针对自身库存瓷砖的10%左右进行加工，不对外加工，且在车间内生产，切割及磨边均采用湿法加工，加工过程在水环境中进行，绝大部分粉尘均随废水进入沉淀池，仅少量粉尘进入空气中；人工精磨仅针对局部不平整部位，打磨量很小，粉尘产生量很少，因此本项目加工过程仅极少量粉尘以无组织形式进入空气中。本项目最近敏感点为北面临近的山坡里黑山羊饭店，之间有绿化阻隔，可减轻粉尘对其的影响。此外，为进一步降低粉尘对周边环境及车间操作工的影响，本环评要求建设单位加强车间的通排风设施，保持车间空气流通，同时建议操作工佩戴口罩。采取以上措施后，预计厂界颗粒物浓度可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值要求，对周边环境空气、敏感点及车间内操作工影响较小。

7. 2 水环境影响分析

本项目营运期产生废水主要为生活污水及瓷砖加工废水。

（1）瓷砖加工废水

本项目瓷砖切割及磨边均在水环境中进行，产生加工废水量30m3/d（7500m3/a），主要污染物为SS，浓度约600mg/L。根据建设单位设计资料，本项目在厂区内配备2个1.2m×2m×1.5m沉淀池及1个4m×3.5m×2.5m沉淀池（兼做回用水储水池），废水经切割机、磨边机下方的废水收集槽收集后进入三级沉淀池沉淀，再用循环泵将沉淀后的上清液输送至切割及磨边工序中。三级沉淀池SS去除率可达80%，经处理后上清液中SS浓度小于120mg/L，由于切割、磨边工序用水主要功能为抑尘及降温，对用水水质要求不高，故该工序可实施循环用水，只需定期补充蒸发量。沉淀池总容积为42.2m3，可容纳本项目瓷砖加工废水。此外，本环评要求从以下几方面加强生产废水污染防治措施：

①由于大量加工粉尘进入废水，并在沉淀池底沉积，若长期不进行清理，可能使污泥占用大量沉淀池容积而导致废水溢出，因此本环评要求每月对沉淀池进行清理，确保沉淀池可容纳本项目生产废水。
②瓷片加工完成后从工作台上搬离时，会使表面附着的水分洒落在车间地面，因此应加大设备下方废水收集槽尺寸，使生产废水能有效收集，避免废水在车间地表漫流。
③设备下方收集槽至沉淀池之间通道应保持通畅，不应在废水流动通道堆放物料、杂物等，避免水流通道堵塞而造成废水溢出。
采取以上措施后，可确保生产废水不外排，对周围水环境影响较小。
（2）生活污水

本项目外排废水为员工生活污水，产生量为0.46m3/d（115m3/a）。根据现场调查，本项目租赁的现有厂房已设置化粪池，本项目生活污水经已有化粪池处理后可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及白石港水质净化中心进水水质要求，排入响田东路市政管网，经白石港水质净化中心处理后排入白石港，最终汇入湘江。

本项目位于响田东路南面，所在地属于白石港水质净化中心的纳污范围，排水路径为响田路→红旗路→白石港路→白石港水质净化中心，详见附图4，涉及道路均为既有道路，排污管网已建成，本项目废水可顺利接入白石港水质净化中心处理。由于本项目废水及污染物排放量很小，经白石港水质净化中心处理后达《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准排放，对白石港及湘江评价江段水环境影响较小。
7.3 声环境影响分析

本项目主要噪声设备有切割机、磨边机等，噪声源强约70～80dB(A)。设备采用低噪声设备，且均布置在具有隔声效果的车间内，加工区夜间10:00~次日6:00禁止进行加工作业。采取一定的降噪措施后，厂房内设备噪声源强可削减约15dB(A)。本环评报告通过预测各类设备噪声来评价本项目对区域声环境的影响。主要噪声源强参数见表 7‑1。
表 7‑1  噪声影响预测参数表

序号

噪声源

噪声级

[dB（A）]

措施降噪

[dB（A）]

距厂界最近距离r（m）

东

南

西

北

切割磨边一体机
75
-15

40
4
2
16
数控切割机
80
-15

38
5
4
15
数控磨边机
80
-15

38
7
4
8
1号手工切割机
75
-15

39
18
3
2
2号手工切割机
75
-15

37
18
5
2
3号手工切割机
75
-15

36
17
6
3
4号手工切割机
75
-15

35
16
7
4
利用无指向性点声源几何发散衰减公式计算出各点声源到各预测点处的声级。计算公式如下：

[image: image3.png]201gr,
=Lpo, -
pr




式中：Lpij——i点声源在预测点j处的声级，dB(A)；

      Lpoi——i点声源声级，dB(A)；

     20lg rj——i点声源在预测点j处的衰减，dB(A)；

       ri——i点声源到预测点j处的距离，m。

再利用以下公式计算出各个预测点的总声级。

[image: image4.png]01L,
L, :101g(210 J




式中：Leqi——i点声源在预测点处的声级，dB(A)。

预测结果见表 7‑2。

表 7‑2  噪声影响预测结果表

序号

噪声源

预测值[dB（A）]

东

南

西

北

切割磨边一体机
28.0
48.0
54.0
35.9
数控切割机
33.4
51.0
53.0
41.5
数控磨边机
33.4
48.1
53.0
46.9
1号手工切割机
28.2
34.9
50.5
54.0
2号手工切割机
28.6
34.9
46.0
54.0
3号手工切割机
28.9
35.4
44.4
50.5
4号手工切割机
29.1
35.9
43.1
48.0
预测结果

39.0

54.3

59.3

58.7

由预测结果可知，本项目正常生产时，厂界东、南、西、北面噪声预测值可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）昼间2类标准要求。西面及北面厂界噪声预测结果已接近标准值，但西面相邻建筑为株洲益源汽车销售服务有限公司生产厂房，不属于声环境敏感点，并可起到一定的噪声阻隔作用；西北面10m为益源公司办公楼，经距离衰减可减少对其办公人员的影响；北面相邻建筑为山坡里黑山羊饭店，无住宿客房，就餐人数高峰期为中午及傍晚，基本错开本项目作业时间，本项目噪声对其影响较小；项目南面30m为先锋社区居民，由于本项目与先锋社区之间有山体阻隔，因此对其环境影响亦较小。
建设单位仍需引起高度重视，积极采取有效措施，确保厂界噪声达标排放，本环评建议项目对生产设备噪声采取的降噪措施如下：
（1）在满足工艺设计的前提下，尽可能选用低噪声设备；

（2）生产设备全部置于加工区厂房内；

（3）加工区厂房北面设置实墙，起到一定隔声作用；

（4）加工区夜间10:00~次日6:00禁止进行加工作业；

（5）加强各类设备的维修保养，确保正常运行，对不合要求的设备要及时更换，防止机械噪声的升高；

（6）由于本项目噪声源均为间断噪声，因此生产中应合理安排和控制作业时间，尽量减少高噪声设备同时运转。
经上述措施后，能确保厂界噪声满足《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，项目噪声不会对周围声环境质量产生明显的不利影响。

7.4 固体废物影响分析

营运期固体废物为废包装物、边角废料、沉淀池污泥、生活垃圾。废包装物、边角废料、沉淀池污泥均属于一般工业固废，且均可回收综合利用，本项目将其储存于尾货区内，废包装物定期出售给废品回收单位，边角废料及沉淀池污泥定期出售给建材厂综合利用，其中沉淀池污泥要求每月清理一次，并采用不漏水的专用容器储存，避免储存过程中污泥渗滤液流出，污染尾货区地面。员工生活垃圾采用垃圾箱收集，由城市环卫部门统一外运处置，日产日清。在严格落实固体废物安全处理处置措施的前提下，本项目固体废物对周边环境影响较小。

7.5 总量控制指标

本项目废水经白石港水质净化中心处理后排入白石港，项目废水排放量为115t/a，核算最终的CODCr、氨氮外排环境量分别为0.0058t/a、0.00092t/a。总量指标来自白石港水质净化中心排污指标，本项目不再单独申请总量。

7.6 产业政策相符性分析

对照《产业结构调整指导目录（2013年修订）》，本项目建设不属于限制或淘汰类，因此本项目符合该名录要求。

7.7 项目选址合理性分析

本项目建设地点位于株洲市石峰区先锋社区响田东路南面，地理坐标为：E：113.123839，N：27.872456。该选址地理位置优越，交通条件便利。本项目租用现有生产厂房进行建设，该厂房原为株洲鸿华实业有限公司生产厂房，用地类型属于工业用地，根据株洲市规划局《建设工程规划许可证》（株规建[2010]0049号，详见附件5），原生产厂房符合城乡规划要求。本项目不新增用地和厂房建筑，不改变现有土地利用性质，项目所在地环境质量总体较好，项目建设对区域环境质量影响较小，符合环境功能区划要求，无明显的环境制约因素。因此，项目建设选址可行。
7.8 项目平面布置合理性分析

本项目总平面布置详见附图4。仓库布置于厂区东面，仓库北面为尾货区；西面为加工区，加工区内由北至南依次为手工切割机、沉淀池（地下式）、数控磨边机、数控切割机、切割磨边一体机；南面为打包发车区。厂区内功能分区明确，可做到动静分隔。由于加工区北面紧邻黑山羊饭馆，西北面10m为益源汽车公司办公楼，为减少项目粉尘及噪声对其的影响，本环评要求加工区北面设置实墙，通过墙体隔声后，噪声污染源对厂界外环境及环境保护目标的影响较小。因此，本项目平面布置合理可行。

7.9 环保投资估算
项目主要环保投资详见表 7‑3，本项目环保投资6.6万元，占总投资的5.1%。
表 7‑3建设项目环保投资一览表

类型

污染源

主要环保措施

环保投资（万元）

废水

生活污水

化粪池（厂房已有）

/
生产废水
三级沉淀池（总容积42.2m3）、循环泵
5
废气

切割、磨边粉尘
采用湿法加工
列入设备投资
固废

废包装物、边角废料
尾货区
1
沉淀池污泥
污泥专用容器

0.1

生活垃圾

垃圾桶，送城市垃圾填埋场

0.5

噪声

设备噪声

/
/
总计

——

6.6
7.10 环保工程竣工验收
项目环保工程竣工验收一览表见表 7‑4。
表 7‑4 建设项目环保工程竣工验收一览表
项目

污染源

验收监测因子

竣工验收项目

预期治理效果

废气

厂界

无组织粉尘

采用湿法加工
《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值

废水

生活污水

CODCr、BOD5、氨氮、SS 

化粪池处理后排入市政管网

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

生产废水
SS
三级沉淀池（总容积42.2m3）处理后循环使用
不外排
固废

打包工序
废包装物
定期出售

达到环保要求

切割、磨边工序
边角废料
定期出售
沉淀池
污泥
每月清理一次，采用不漏水专用容器暂存，定期出售

办公生活

生活垃圾

环卫部门统一清运
《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）

噪声

设备噪声

Leq (A)

22:0~6:00禁止瓷砖加工作业
《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准




6  建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	种类
	排放源
	污染物

名称
	防治措施
	预期效果

	大气污染物
	切割、磨边工序
	粉尘
	采用湿法加工
	《大气污染综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值

	水污

染物
	生活污水
	COD、BOD5、氨氮、SS 
	化粪池处理后排入市政管网
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准

	
	生产废水
	SS
	三级沉淀池（总容积42.2m3）处理后循环使用
	不外排

	固

体

废

物
	打包工序
	废包装物
	定期出售
	符合环保要求

	
	切割、磨边工序
	边角废料
	定期出售
	

	
	沉淀池
	污泥
	每月清理一次，采用不漏水专用容器暂存，定期出售
	

	
	办公生活
	生活垃圾
	环卫部门统一清运
	《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）

	噪声
	设备噪声
	Leq (A)
	22:0~6:00禁止瓷砖加工作业
	达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	生态保护措施及预期效果:

本项目在已建厂房内进行生产，施工期土建工程量较小，主要是室内设备安装，对生态环境影响较小。



 结论与建议

	9.1 项目概况

株洲市石峰区家美建材商行投资130万元，在株洲市石峰区先锋社区响田东路南面租用闲置厂房，建设瓷砖仓储及加工建设项目，主要从事瓷砖仓储及销售，并根据客户需求进行少量加工，加工量约占储存量一成。瓷砖年储存量6263.6t/a，加工瓷砖产品625t/a。
9.2 环境质量现状评价结论
环境空气：株冶医院监测点监测因子SO2、NO2和PM10有所超标，可能与当地建设情况有关，时代雅园小区监测点环境空气中SO2、NO2和PM10均能达到GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准。
地表水：湘江白石断面2017年各监测因子监测值均符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准要求；白石港监测断面2017年各监测因子监测值除NH3-N外，其他监测因子监测值均达到（GB3838-2002）Ⅴ类标准，NH3-N超标的主要原因是受沿岸生活污水排放的影响，但随着白石港纳污范围内环境综合整治工作的不断深入和市政污水管网的铺设，其水质有望达到（GB3838-2002）V类标准。

声环境：厂界噪声符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，声环境质量现状良好。

生态环境：项目位于株洲市石峰区响田东路南面，租用现有厂房进行生产。根据现场调查，项目所在区域人工开发程度较高，周边主要为城市道路、工业厂房和居民。项目所在区域植被主要为农田、荒草地、灌木丛等，评价范围内无珍稀保护植物，无重点保护的野生、珍稀濒危动物。

9.3 环境影响评价结论

9.3.1环境空气影响分析结论

本项目产生的废气为切割及磨边过程产生的粉尘。由于切割及磨边均采用湿法加工，加工过程在水环境中进行，绝大部分粉尘均随废水进入沉淀池，仅极少量粉尘以无组织形式进入空气中。采取加强通风、操作工佩戴口罩等措施，预计厂界颗粒物浓度可达《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织监控浓度限值要求，对周边环境空气、敏感点及车间内操作工影响较小。

9.3.2 水环境影响分析结论

本项目营运期废水主要是瓷砖加工废水及生活污水。其中瓷砖加工废水经三级沉淀池处理后循环使用，不外排。生活污水经已有化粪池处理后可达《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准及白石港水质净化中心进水水质要求，排入响田东路市政管网，经白石港水质净化中心处理后排入白石港，最终汇入湘江，对水环境影响较小。
9.3.3 声环境影响分析结论

本建设项目主要噪声设备有切割机、磨边机等，噪声源强约70～80dB(A)。设备采用低噪声设备，且均布置在具有隔声效果的车间内，厂区夜间10:00~次日6:00禁止生产。经预测厂界噪声可达《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，对周边声环境影响较小。
9.3.4 固体废物影响分析

营运期固体废物为废包装物、边角废料、沉淀池污泥、生活垃圾。废包装物、边角废料、沉淀池污泥定期出售，其中沉淀池污泥要求每月清理一次，并采用不漏水的专用容器储存。员工生活垃圾由城市环卫部门统一清运，日产日清。采取以上措施后，本项目固体废物对周边环境影响较小。

9.4 项目可行性分析结论

9.4.1 产业政策符合性分析结论

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2013年修订）》中限制类及淘汰类，因此符合国家产业政策。

9.4.2 选址合理性分析结论

本项目位于株洲市石峰区先锋社区响田东路南面，该选址地理位置优越，交通条件便利。本项目租用现有生产厂房进行建设，不新增用地和厂房建筑，不改变现有土地利用性质。项目建设对区域环境质量影响较小，符合环境功能区划要求，无明显的环境制约因素。因此，项目建设选址可行。
9.4.3 平面布置合理性分析结论

厂区内功能分区明确，可做到动静分隔，噪声污染源对厂界外环境及环境保护目标的影响较小。因此，本项目平面布置合理可行。
9.5 综合结论

本项目符合国家有关的产业政策和及相关规划，工程选址和总平面布局合理。在采取并落实各项污染防治措施后，废水、废气、噪声可做到达标排放，固体废物可得到合理处置，项目建设对周边环境的影响可满足环境功能规划的要求。因此从环保角度看，该项目的建设是可行的。

9.6 建议

（1）建设单位在本工程的建设及使用过程中必须严格执行污染防治措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。

（2）企业应通过在内部管理、生产工艺与设备选型、原辅材料选用和管理、废物回收利用、污染治理等几方面采取合理可行的清洁生产措施，有效地控制污染。
（3）建立废水、噪声、固体废物等相应的环境管理制度，且制定专人分管环境保护共组，赋予其执行职能和必须的权力，定期向项目最高管理者和当地环保部门汇报项目环境保护工作的情况，同时接受当地环境保护部门的监督和管理。

（4）严格在岗人员操作管理，操作人员须通过培训和定期考核，方可上岗，与此同时，加强设备、管道、各项治污措施的定期检修和维护工作。



	预审意见：

                                                  公   章

经办人：                                            年    月    日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                                      公  章

经办人：                                         年    月    日

审批意见：

                                                     公  章

经办人：                                         年    月    日





_1589202686.vsd
�

生活用水


化粪池


切割、磨边用水


沉淀池


0.46


30


0.46


0.54


0.24


0.78


自来水


市政管网


30


0.08


0.24



_1589121294.vsd
�

瓷砖


储存


打包外售


机械切割


机械磨边


方形瓷砖打包外售


手工切割


方形瓷砖打包外售


机械磨边


三级沉淀池


人工精磨


废包装材料


边角废料、
粉尘、噪声


边角废料、
粉尘、噪声


边角废料、
粉尘、噪声


边角废料、
粉尘、噪声


污泥


废水


废水回用


图  例
      瓷砖
       废水
          污染物



