
建设项目环境影响报告表

   项  目  名  称： 危废暂存间建设项目 

   建设单位(盖章)： 中车株洲电力机车有限公司      
编制日期：2018年7月

国家环境保护总局制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字(两个英文字段作一个汉字)。

2、建设地点—指项目所在地详细地址、公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别—按国标填写。

4、总投资—指项目投资总额。

5、主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见—由负责审批项目的环境保护行政主管部门批复。
建设项目基本情况

	项目名称
	危废暂存间建设项目

	建设单位
	中车株洲电力机车有限公司

	法人代表
	周清和
	联系人
	张福光

	通讯地址
	湖南省株洲市中车株洲电力机车有限公司

	联系电话
	15873398145
	传真
	
	邮政编码
	412000

	建设地点
	中车株洲电力机车有限公司内

	立项审批部门
	
	批准文号
	

	建设性质
	新建 √   改扩建    技改 . 
	行业类别

及代码
	C37

铁路、船舶、航空航天和其他运输设备制造业

	占地面积

(平方米)
	20
	绿化面积

(平方米)
	-

	总投资

(万元)
	42
	其中：环保投资(万元)
	36
	环保投资占

总投资比例
	85.71%

	评价经费

(万元)
	
	预期投产日期
	2018年9月

	工程内容及规模：

1.项目由来

目前，国家实施了“两化融合”策略，以信息化带动工业化、以工业化促进信息化，走新型工业化道路，其核心就是信息化支撑，追求可持续发展模式。
中车株洲电力机车有限公司（简称株机公司）作为中车子公司，在轨道交通装备制造业，尤其是电气化铁路的建设上具备良好的行业前景。株机公司为适应产业发展及市场需求变化，正在不断优化管理营销、完善研发体系，以实现生产自动化、智能化，并通过适当超前规划、分步实施，促进企业从粗放型增长向集约型增长转变、从劳动密集型企业向知识密集型、智能型企业转型。为了全面实现公司发展战略，加快公司转型升级，株机公司已经进行了一些探索，并进行试点、推广和深化应用。株机公司三维工程化平台项目已经试点成功，并进行了进一步的推广；企业资源管理（ERP）系统得到了初步应用，已经实现了业务统一平台、一体化BOM、计划协同、物流执行管理、准时作业等功能。株机公司通过这些试点应用，为公司发展带来了良好的效益，已初具成效，并为株机公司智能化转型升级积累了经验。

根据株机公司2017年危险废物转移处置情况，全公司危险固废产生主要包括废油漆、涂装危废、废乳化液、废有机溶剂（稀释剂）、废蓄电池、废油、过期胶类、废弃化学试剂、废显定影液九种。目前，株机公司危废暂存场能满足全厂暂存能力，但为了适应公司发展需求，完善危废管理，株机公司正规划新建危废暂存场所，以匹配全公司生产水平，减少环境风险。

随着株机公司的发展，原废稀释剂存放点东侧已新建公司培训道场，因此，为改善公司培训道场周边环境，同时加强对危险废物的管理，提高危险废物处置水平和能力，拟将锅炉房西侧原废稀释剂存放点拆除，在小半径试运线东侧新建约30m2的暂存间，主要用于暂存废稀释剂及部分废油漆和废冷却液。
2、工程概况

2.1项目名称：危废暂存间建设项目
2.2建设单位：中车株洲电力机车有限公司
2.3建设地点：中车株洲电力机车有限公司内小半径试运线东侧
2.4建设内容

本项目总投资为42万元，新建危废暂存间，建筑面积30m2，配套建设导流沟、事故收集池及环保设施。

表1 项目主要组成
工程类别
主要组成
建设规模及主要内容
主体工程

危废暂存间
危废暂存区占地面积30m2，危废暂存区入口设置围堰、导流沟、事故收集池（1m3）。

基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。设施内要有安全照明设施和观察窗口。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。
公用工程

供水工程
依托总公司现有工程
供电工程
依托总公司现有工程
环保工程

废气处理

厂房密闭，设置活性炭吸附净化处理设施
噪声防治

隔声、减振等

固废处理

依托总公司固废暂存场所

环境风险
厂区做好防风、防雨、防晒措施，地面、墙裙等并做好防漏、防渗措施，围堰、导流沟、事故收集池（1m3）均要进行防渗，防止事故状态下收集桶废液泄露至地下水体；收集桶设置警示标志，危险废物标识参照GB18597-2001附录A危险废物标签
2.5设备情况
本工程主要设备清单见下表。
表2主要设备一览表

序号
名称
数量
备注
1
收集桶

30
单个容量200kg，占地面积约0.3-0.4m2
2
叉车

1

3
风机

1

风量4000m3/h

3、危废来源
本项目为中车株洲电力机车有限公司危废暂存间，危废来源主要为中车株洲电力机车有限公司内部产生。根据建设单位提供资料，本项目危废暂存间每月贮存废油漆16桶，废冷却液5桶，废稀释剂5桶，则本项目建成后年贮存废油漆约38.4吨，废稀释剂12吨，废冷却液12吨，项目不涉及处理处置。本项目危废暂存间最大暂存量为6吨，厂内暂存周期以实际产生、贮存情况定，待暂存间达到最大暂存量时及时安排转运出厂。本项目危险废物收集种类详见表3，危废来源详见表4、表5。

表3  项目危险废物收集种类
类别

废物代码

危险废物

危险

特性

HW12

染料、涂料废物
900-252-12
使用油漆（不包括水性漆）、有机溶剂进行喷漆、上漆过程中产生的废物
T，I
HW09

油/水、烃/水混合物或乳化液
900-007-09

其他工艺过程中产生的油/水、烃/水混合物或乳化液
T
HW06

废有机溶剂与含有机溶剂废物
900-403-06

工业生产中作为清洗剂或萃取剂使用后废弃的易燃易爆有机溶剂，包括正己烷、甲苯、邻二甲苯、间二甲苯、对二甲苯、1,2,4-三甲苯、乙苯、乙醇、异丙醇、乙醚、丙醚、乙酸甲酯、乙酸乙酯、乙酸丁酯、丙酸丁酯、苯酚
I
表4  项目危废主要来源
类别
废物代码
危废主要来源
HW06

废有机溶剂与含有机溶剂废物

900-403-06
涂装事业部

HW09

油/水、烃/水混合物或乳化液

900-007-09

机车事业部

HW12

染料、涂料废物

900-252-12
涂装事业部

表5  建设项目危险废物贮存场所（设施）基本情况

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

位置

占地面积（m2）
贮存

方式

贮存

能力

贮存

周期

1

废稀释剂

HW06

900-403-06
库房东北侧

3
收集桶

1.0t/月

及时转运，不影响贮存
2

废冷却液

HW09
900-007-09
库房西北侧

3
收集桶
1.0t/月

及时转运，不影响贮存
3

废油漆

HW12
900-252-12
库房南侧

6
收集桶
3.2t/月

及时转运，不影响贮存
根据建设单位提供的危废成分分析，油漆成分主要为环氧树脂、丙烯酸树脂、颜料及混合溶剂（二甲苯、醋酸丁酯、正丁醇、二丙酮醇），其中溶剂占比约为14%；稀释剂主要成分为二甲苯、醋酸丁酯、正丁醇、二丙酮醇；冷却液主要成分乙二醇。

本项目主要收集株机公司涂装事业部废稀释剂、废油漆及机车事业部废冷却液。本项目不进行处理，年最大贮存量约62.4t/a。

运输方案：容器收集--厂内暂存--车辆运输出厂--交由有资质单位处置。
4、主要原辅材料及能源消耗

本项目生产所需主要原辅材料及能源消耗情况见表6。

表6  主要原辅材料消耗情况
序号

名称

用量

备注

1

新鲜水

-

主要为消防用水，市政供水

2

年耗电量

5000kw/a
市政供电

3

吸油毡、抹布、手套
少量

根据厂内需求定期购买
4

活性炭

0.4t/a

废气处理设施吸附剂，定期更换

5、总平面布置

本项目在公司现有厂区内建设，项目用地位于小半径试运线东侧。入口位于库房东侧紧靠水泥路，暂存间危废内部分区存放，库房内部北侧存放废冷却液、废稀释剂，南侧存放废油漆，西南侧设置事故收集池，储存区域周围设置导流沟。

具体平面布置图见附图2。

6、公用辅助工程

6.1给排水

(1)给水
本项目无生活、生产用水，消防水源采用城市自来水。采用双水源，成环供水，供水有保障。厂区主干道敷设有自来水给水管道接口及消防水管网，其供水水量、水压能满足本工程消防的需要。现厂内已建有完善的供水管网系统，本项目用水利用现有供水设施。

(2)排水

建设项目采用总公司厂区排水管网系统。

雨水直接经雨水管网收集进入白石港。

事故状态下的冲洗废水作危废交有资质单位处置，不外排。
6.2供电

本工程的供电由现有厂区内供电系统接入，不新建变（配）电站。

7、项目总投资及资金筹措

本项目总投资42万元，资金全部由企业自筹。

8、人员及工作制度

本项目不设固定工作人员，危废暂存由各事业部与安环部协调处置。

9、建设进度计划

项目拟于2018年9月启动，2018年10月完工。

三、与现有工程依托关系

本项目给水、排水依托中车株洲电力机车有限公司现有给水、排水设施管网，固废依托总公司固废暂存场所。
本项目与现有工程依托情况详见表7。

表7 本项目与现有工程依托情况一览表

类型

项 目

依托关系

备注

公用工程

供水

利用厂区建筑现有的供水管网（从项目南侧的中心路的一条DN200给水管接入供水）

排水

厂区室外采用雨污分流，中心路下有管径d800雨水管、管径d400污水管。

供电

公司现有总降压站供给

环保设施

废气

有机废气由活性炭吸附净化系统处理后，经屋顶排气筒排放；

固废

项目产生固废依托总公司固废暂存场所



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
本项目建设地点位于小半径试运线东侧，项目用地为一块空地，无与本项目相关的环境问题。


建设项目所在地自然环境社会环境概况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

1、地理位置

株洲市是我国南方重要的交通枢纽，铁路有京广、浙赣、湘黔三大干线在此交汇；道路四通八达，106、320国道和京珠高速道路穿境而过；水路以湘江为主，通江达海，四季通航。株洲市与湘潭市中心的道路里程为45km，而直线距离仅24km。株洲市与长沙市中心的道路里程为51km，直线距离为40km，交通十分方便。

项目拟建地位于株洲市石峰区田心工业区内，地理坐标为东经113°06′42″-113°07′12″，北纬27°52′50″-27°53′40″，距市中心约7.5km。具体位置详见附图1。
2、地形地貌

该项目建设区域属丘陵地带。该区域植被多为人工植被与半人工植被，植被形态主要为绿化树林和农作物植物群。

该区域地质结构为风化页岩，地表切割线起伏和缓，山顶多呈馒头形，丘陵高处有风化的砾岩和风化页岩露出，丘陵风化壳较厚，多为中生界白垩系红岩残积物和新生界第四系松散堆积物。

区域地震烈度小于六级。

3、水文

湘江是流经市区的唯一河流，湘江株洲市区段由天元区入境，由马家河出境，长27.7km，占湘江株洲段总长的31.8%，沿途接纳了枫溪港、建宁港、白石港、霞湾港4条小支流。

湘江株洲段江面宽500~800m，水深2.5~3.5 m，水力坡度0.102‰。最高水位44.59m，最低水位27.83 m，平均水位为34m。多年平均流量约1800 m3/s，历年最大流量22250 m3/s，历年最枯流量101 m3/s，平水期流量1300 m3/s，枯水期流量400 m3/s，90%保证率的年最枯流量214 m3/s。年平均流速0.25 m/s，最小流速0.10 m/s，平水期流速0.50 m/s，枯水期流速0.14 m/s，枯水期水面宽约100m。年平均总径流量644亿m3，河套弯曲曲率半径约200m。湘江左右两岸水文条件差异较大，右岸水流急、水深，污染物扩散稀释条件较好。左岸水流平缓，水浅，扩散稀释条件比右岸差，但河床平且多为沙滩，是良好的夏季天然游泳场所。

白石港发源于株洲与浏阳交界的大石岭，干流全长28.5Km，流域总面积236Km2，自株洲市北郊流入市区，流经市区干流长约3.5Km，然后汇入湘江，白石港水深1.0-2.0m，宽约5-18m，流量约1.0-5.2m3/s。白石港市区段沿途接纳了数十家工厂所排放的工业废水和沿岸居民的生活污水。在白石港入湘江处，入口下游1.4km处为株洲市二水厂取水口。
4、气象

株洲市属中亚热带季风湿润性气候区，具有明显的季风气候，并有一定的大陆特征。气候湿润多雨，光热丰富，四季分明，表现为春温多变、夏多暑热、秋高气爽、冬少严寒、雨水充沛、热量丰富、涝重于旱。

年平均气温为17.5℃，月平均气温1月最低约5℃、7月最高约29.8℃、极端最高气温达40.5℃，极端最低气温-11.5℃。

年平均降雨量为1409.5mm，日降雨量大于0.1mm的有154.7天，最大日降雨量195.7mm。降水主要集中在4~6月，7~10月为旱季，干旱频率为57%，洪涝频率为73%。

平均相对湿度78%。年平均气压1006.6hpa，冬季平均气压1016.1hpa，夏季平均气压995.8hpa。年平均日照时数为1700h，无霜期为282~294天，最大积雪深度23cm。

常年主导风向为西北偏北风，频率为16.6%。冬季主导风向为西北风，频率20.5%，夏季主导风向为东南偏南风，频率为24.5%。全年静风频率20.5%。

年平均风速为2.2m/s，夏季平均风速为2.3m/s，冬季平均为2.1m/s。月平均风速以7月最高，为2.5m/s。2月最低，为1.9m/s。



	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）：
1、株洲市概况

株洲市位于湖南省东部，湘江下游。东界江西省萍乡市、莲花县、永新县及井冈山市，南连本省衡阳、郴州两市，西接湘潭市，北与长沙市毗邻。株洲市现辖天元、芦淞、荷塘、石峰、云龙五区和醴陵市、株洲县、攸县、茶陵县、炎陵县五县市，以及113个乡镇。株洲正朝着中南地区重要的经济中心、综合实力继续保持中部非省会城市第一，全国50强的目标奋勇前进。

京广、浙赣、湘黔三大铁路干线在株洲市区交汇，构成我国南方最大的铁路枢纽。株洲市公路四通八达，106国道、320国道和京珠、上瑞高速公路在市区穿越而过，城市快速环道将新旧城区融为一体。株洲市区有湘江航道通过，四季通航，可通江达海。株洲有湘江千吨级船舶码头，年吞吐能力275万吨，为湖南八大港口之一。

株洲是投资沃土。世界五百强中，已经有10个在株洲投资了11个项目，如日本雅马哈、加拿大普惠、德国西门子、美国ABC、日本三菱，美国希尔顿大酒店，法国家乐福荷兰分公司等等。2016年，完成固定资产投资2345.8亿元，增长13.5%，较上半年和前三季度分别提高6.3个和4.8个百分点。

株洲是一个以高新技术产业为主导，以冶金、机械、化工、建材为基础，拥有电力、煤炭、轻工、纺织、电子、食品、医药、皮革等工业门类齐全的多功能综合性工业城市。株洲经济结构特点是重工业比重大，粗放型企业多，能源消耗高，因而形成株洲污染负荷重，历史欠帐多，治理难度大的环境基本格局。

2016年，全市生产总值突破2500亿元大关，达到2512.5亿，增长7.9%。其中第一产业增加值197.2亿元，增长3.5%；第二产业增加值1363.6亿元，增长6.7%，全市工业增加值1197.4亿元，增长6.7%；第三产业增加值951.8亿元，增长10.7%。随着经济增长加快，城市综合实力不断增强，产业结构继续优化，高新技术产业蓬勃发展，财政收入大幅增加，城市建设日新月异，城乡居民生活水平明显提高。株洲市区城市规模已达到大城市标准，城市经济发展水平已进入全国中游。株洲建市以来，历经50年的发展，已成为湖南省举足轻重的大城市，是长株潭一体化的组成部分和核心伙伴。

2、石峰区概况

株洲市石峰区位于株洲市北部，1969年建制为株洲市北区，1998年8月经株洲市人民政府区划调整为石峰区。北接长沙、湘潭，南依白石港湾，东接浏阳、西伴湘江，地处长株潭金三角咽喉，是湖南实施开放带动战略，发展“五区一廊”经济的重点开发区。石峰区现辖清水塘、响石岭、田心、铜塘湾、井龙5个街道，面积166km2，总人口23.14万。石峰区交通便利，京广、浙赣、湘黔、武广四大铁路干线交汇；上瑞高速、京珠高速、株长高速、320国道、株洲城市快速环道穿境而过；湘江四季通航，千吨级船舶可直达长江；沿株长高速北上30km，可抵长沙黄花国际机场。

石峰区具有雄厚的工业基础与产业配套能力。株洲高新技术产业开发区田心高科技工业园、清水塘循环经济工业园依序分布，形成以轨道交通、冶炼、化工、建材为主体的四大产业集群。2016年，全区地区生产总值（GDP）达到334.7亿元，同比增长3%，经济总量跨上新台阶。其中：第一产业增加值2亿元，增长3％，第二产业增加值277.3亿元，增长1.9％，第三产业增加值55.4亿元，增长9％。

3、项目周边概况

株机公司所在的株洲轨道交通千亿产业园以电力机车制造及电机、机械制造业为主，区域内有株洲电力机车有限公司、电力机车研究所、时代集团等十余家工厂，并有铁路株洲北编组站场。该区域是一个以株机公司为主的较为独立的城市工业小区。

株机公司厂区东面和东北面为厂生活区，占地约110公顷，人口近4万，并设有医院、中小学校、商场、电影院、招待所等公共福利机构，区内花草较多，绿树成荫，环境较优美，最近的居民距厂界距离约20m。公司东南面厂界外20m处为湖南铁道职业技术学院，学院现有全日制高职在校生9300余人，专任教师399人，根据规划学院于2013年前后搬迁到本工程北面约3km外的株洲市职业教育科技园内。厂区西南面邻京广铁路干线，西部邻株洲铁路机务段和株洲北站列车编组场，中间有一些民居。本项目东面厂界外10-120m有约10户新民村居民，其它涉及的建筑物均位于株机公司厂区内。
工程地址附近无历史文物遗址、风景名胜区等需要特别保护的文化遗产、自然遗产、自然景观。

4、株洲轨道交通千亿产业园规划

株机公司位于株洲轨道交通千亿产业园，株洲轨道交通千亿产业园由原株洲国家高新区田心高科技工业园拓展而来，是株洲市第一产业--轨道交通产业的主要集聚区。规划面积31.2平方公里，拥有整车产业园、变流技术产业园、电子产业园、电机产业园、零配件产业园五大产业聚集区及研发中心、商务综合中心、培训中心三大创新、配套、服务中心。工业园现有规模以上轨道交通装备制造企业37家，中国最大的机车车辆制造企业和研发中心落户于此，享有“中国电力机车摇篮”、“中国电力机车之都”等举世闻名的美誉。




环境质量现状

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

1、环境空气现状评价
为了解工程拟建地的环境空气质量现状，本环评收集了2017年株冶医院监测点（距本项目西侧约2.2km）的常规监测数据，监测结果见表8。同时本环评收集了本公司编制的《高压IGBT芯片及中低压模块生产线扩能改造项目环境影响报告书》中时代雅园小区（距本项目北侧约1.7km）监测点的监测数据，监测单位为湖南华科检测有限公司，监测日期为2017年8月9日至2017年8月15日。监测结果见表9。
表8  2017年株冶医院环境空气质量现状监测结果  单位：μg/m3
监测因子

项目
SO2

NOX

PM10

年均值

26

38
349

最大值

242

105
11
最小值

2

11
85
超标率(%)

1.1

1.9

11

最大超标倍数(倍)

0.61
0.31
1.33

标准（二级）

150

80
150
表9 时代雅园历史监测点位环境空气质量现状监测结果  单位：mg/m3
监测点

项目

PM10
(日均值)

SO2
(日均值)

NO2
(日均值)

时代雅园

浓度范围

0.082-0.093

0.015-0.019

0.023-0.033

最大超标倍数

0

0

0

超标率

0

0

0

标准

0.15

0.15

0.08

由表8结果显示，株冶医院监测点监测因子SO2、NO2和PM10有所超标，可能与当地建设情况有关，年均值满足GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准，表9中时代雅园小区监测点环境空气中SO2、NO2和PM10均未超标，能达到GB3095－2012《环境空气质量标准》二级标准。

2、水环境现状评价

本项目生活废水经化粪池处理达三级标准后进白石港水质净化中心进一步处理达标后经白石港排入湘江白石江段，株洲市环境监测中心站在湘江白石江段、二水厂取水口、白石港（入湘江口上游100m）设有常规监测断面，积累了较丰富的历史监测资料。本项目收集了2017年湘江白石江段、二水厂取水口和白石港（入湘江口上游100m）的常规监测资料。水质监测数据引用基本情况见表8，监测结果见表9、表10、表11。

(1)数据引用基本情况

表10   水质监测数据引用基本情况
监测断面（点）

性质

标准

湘江白石断面

常规监测断面

GB3838-2002中III类标准

湘江二水厂取水口断面
常规监测断面

GB3838-2002中II类标准

白石港（入湘江口上游100m）

常规监测断面

GB3838-2002中V类标准

(2)监测结果

表11  2017年湘江白石断面水质监测结果    单位：mg/L（pH无量纲）

因  子

pH

COD

BOD5
石油类

NH3-N

年均值

7.61

10

1.0

0.008

0.158

最大值

7.98

14

2.2

0.030

0.471

最小值

7.21

7

0.3

0.005

0.028

超标率(%)

0

0

0

0

0

最大超标倍数(倍)

0

0

0

0

0

标准（III类）

6～9

20
4
0.05

1

表12  2017年株洲市二水厂取水口断面水质监测结果   单位：mg/L (pH无量纲)

因  子

pH

COD

BOD5
石油类

NH3-N

年均值

7.61

10

1.0

0.008

0.158

最大值

7.98

14

2.2

0.030

0.471

最小值

7.21

7

0.3

0.005

0.028

超标率(%)

0

0

0

0

0

最大超标倍数(倍)

0

0

0

0

0

标准（II类）

6～9

15

3

0.05

1

表13  2017年白石港水质监测结果统计   单位：mg/L（pH无量纲）

因  子

pH

COD

BOD5
石油类

NH3-N

年均值

7.18
16.0

5.3

0.043
1.79
最大值

7.35
20.1

9.3

0.15
3.89

最小值

7.07

10

2.8

0.01L
0.141
超标率(%)

0

0

0

0

50

最大超标倍数(倍)
0

0

0

0

0.4

标准（V类）

6～9

40

10
1

2.0

2017年的湘江白石断面水质监测结果表明，湘江白石断面水质能完全达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准；2017年二水厂取水口断面可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中II类标准；2017年白石港水质年均值可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。上述结果说明项目所在区域水环境质量状况良好。
3、声环境现状评价

本项目委托湖南泰华检测科技有限公司对项目周边声环境质量现状进行监测，在项目的周围边界处布设了5个噪声监测点，对监测点昼间和夜间进行了一期噪声监测，监测点布置见附图，声环境监测结果见表14。

表14   环境噪声监测结果    单位： LeqA（db）

检测点位

检测日期
检测结果Leq [dB(A)]

标准值

昼间
夜间

N1项目西侧外1m
2018.7.13

53.9

42.3

昼间65

夜间55
2018.7.14

52.3

41.6

N2项目北侧外1m
2018.7.13

53.2

43.2

2018.7.14

52.6

42.5

N3项目东侧外1m
2018.7.13
53.6

41.7

2018.7.14
51.4

41.5

N4项目南侧外1m
2018.7.13
52.1

42.9

2018.7.14
51.3

42.4

N5项目厂界外

新民村居民点

2018.7.13

51.4

44.2

2018.7.14

52.6

44.7

监测表明，项目昼间噪声为51.3-53.9，夜间噪声为41.5-44.7，监测位点的声环境质量均能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中3类标准，各监测点声环境质量均能满足其所在功能区的要求，说明项目所在地区域声环境质量现状较好。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）
环境保护目标

根据工程排污特点、区域自然环境和社会环境特征、环境规划要求，经现场踏勘，环境保护目标见表15。

表15 本项目环境保护目标

环境

要素

保护目标

特征

保护级别

环境

空气

新民村居民，10户

位于项目东侧，距厂界最近10m，距本项目最近约30m

GB3095-2012

二级标准

荷花村居民，24户

位于项目西侧，距厂界最近10m，距本项目最近140m

田心居民区
位于项目东南侧，距厂界最近60m，距本项目最近约110m

水环境

白石港

项目东面2.5km处

GB3838-2002

V类标准

白石港水质净化中心

东南面约3km
进水水质标准（CODCr 230mg/L，BOD5 130mg/L，NH3-N 25mg/L，

SS 180mg/L，

TN 35mg/L，

TP 3.0mg/L）

湘江株洲市二、三水厂取水口

工程西南面约7.5km，二水厂取水口上游1000m至三水厂取水口下游100m全长2.2km的一级饮用水水源保护区

GB3838-2002

II类标准

湘江白石江段

工程西南面约4.6km，白石港入江口至二水厂取水口上游1000m处，共长400m江段

GB3838-2002

III类标准

声环境

新民村居民，10户

位于项目东侧，距厂界最近10m，距本项目最近约30m
GB3096-2008
3类标准
荷花村居民，24户

位于项目西侧，距厂界最近10m，距本项目最近140m

田心居民区
位于项目东南侧，距厂界最近60m，距本项目最近约110m




评价适用标准

	环

境

质

量

标

准


	1、GB3838-2002《地表水环境质量标准》，II类、III类(湘江)、V类（白石港）；

2、GB3096－2008《声环境质量标准》， 3类；

3、GB3095－2012《环境空气质量标准》，二级；《室内空气质量标准》(GB/T18883—2002)总挥发性有机物TVOC标准值0.60mg/Nm3（8小时均值）。

	污

染

物

排

放

标

准


	1、VOCs参照执行DB12/524-2014《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》；

2、GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》，3类；

3、GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》。

4、GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》及2013年修改单标准。



	总

量

控

制

指

标
	本项目建成后，VOCS排放量为0.00756t/a。


建设项目工程分析

	一、工艺流程简述：
项目主要收集株机公司涂装机机车事业部产生的废油漆、废稀释剂和废冷却液进行中转暂存和运输，不进行集中处置，运输、暂存流程如下：

 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



图1  项目运输、暂存流程产污节点图

运输、转运流程简述：

株机公司涂装机机车事业部产生的废油漆、废稀释剂和废冷却液由建设单位提供的密封危险废物专用收集桶桶装收集（收集桶容积200L，装载重量约200kg），运至厂区危险废物暂存区，贮存至一定转运量，经由有运输资质单位第三方运出，车辆运输至有资质单位处置。项目仅负责危废收集及中转暂存，不作其他处置。
二、本项目主要产污环节

1、废水：本项目无废水外排。

2、废气：主要为危废贮存产生的少量有机废气，主要污染物为VOCS。

3、噪声：主要为风机等设备运行噪声及运输车辆噪声。

4、固废：主要为危险废物，包括废气处理系统更换的废活性炭、含油漆的抹布及手套、废油毡等。



	污染源分析

废气污染源
大气污染源主要为厂内收集储存废油漆（溶剂）、废稀释剂、废冷却液产生的有机废气，主要污染物为VOCS。根据《环境影响评价实用技术指南》（李爱贞、周兆驹、林国栋等编著，机械工业出版社，2008年4月，第24页）中建议无组织排放的比例为：按原料年用量或产品年产量的0.1‰~0.4‰计算；《大气环境影响评价实用技术》（王栋成主编，中国标准出版社，2010年9月，第156页）中介绍，根据美国对十几家化工企业长期跟踪测试结果，无组织排放量的比例为0.05‰~0.5‰。则项目VOCS产生量按最大中转量的万分之五计算，本项目最大暂存量62.4t，则VOCS产生量为0.0312t/a，0.0052kg/h。项目暂存间密闭，在库房上方设置收集管道，负压收集，收集后废气经活性炭净化吸附处理后由屋顶排气筒排放。
废水污染源

本项目无废水产生。

固废污染源

本项目的危险固废包括有：废活性炭0.4t/a，少量含油漆废手套和废抹布，产生后送至株机公司危废暂存场所，再交由有资质公司进行处理。

4、噪声污染源
本项目高噪设备主要为风机，声源强度在80dB(A)，经基础减震、厂房隔音、距离衰减，能降至65 dB(A)以下。经监测公司人员现场监测，现厂内厂界噪声昼间能达到GB 12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准。 




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前产生浓度

及产生量（单位）
	排放浓度及
排放量（单位）

	大
气

污
染

物
	有机废气
	VOCS
	0.0264t/a
	0.00632t/a

	水
污

染
物
	-
	-
	-
	-

	固

体

废

物
	生产车间
	废活性炭
	0.4 t/a
	交有资质单位处置

	
	
	含油漆废手套、废抹布
	少量
	交有资质单位处置

	噪

声
	主要噪声源为风机产生的噪声，经减振、隔声、距离衰减后，厂界噪声可达标排放。

	其

他
	无

	主要生态影响
	无


环境影响分析

	施工期环境影响简要分析：

1、大气环境影响分析

本项目新建一座危废暂存间，项目在施工期造成局部大气环境污染的主要环节为施工扬尘和车辆扬尘。施工扬尘主要为建筑材料的装卸、运输和堆放，以及土方开挖等作业环节。如在上述环节采取防护措施不当，受风力作用将对施工现场及周边环境产生TSP污染。类比相关工程的调查和环境监测资料表明，在出现较大风的情况下，一般的施工工地产生的扬尘对150m范围内的周边环境影响明显，60m的较近地方有最大扬尘值，特别是在晴天起风时，如果不采取控制措施，施工扬尘对周围环境的影响仍较明显。运输车辆运行将产生扬尘，应对驶出施工场地的容易造成扬尘影响的车辆及时清洗，严禁未清洗就上路，对汽车行驶路面勤洒水。本项目东厂界周围有部分新民村散户居民、西厂界有部分荷花村居民，因此本项目必须采取散水抑尘、限制车速和设置挡板护围等防治措施，减小施工过程对周围环境的影响。

2、水环境影响分析

施工期废水主要来源于施工地地表径流，其中主要含有一定量泥沙和悬浮物。施工运输过程中抛洒的水泥、石灰等建筑材料，应及时清理，以免随雨水污染水体。施工现场应设临时沉淀池，将泥浆水进行沉淀，经沉淀后浓度小于70 mg/L，用于施工场地洒水抑尘。施工人员在日常生活中将产生部分生活污水，主要污染物为SS、COD。本项目依托周边办公区域的化粪池，施工过程中生活污水经化粪池处理进入市政管网，对周围环境影响较小。

3、声环境影响分析

施工期噪声主要来运输车辆及施工机械，据类比相关机械设备噪声源强，其噪声声级约为90-100dB(A)。施工设备声级较高，必须加强管理，合理安排施工。本项目位株机公司内部，东面厂界外10m-120m范围内距本项目30m-180m有约10户新民村居民，为减轻施工噪声对周边居民及厂房内作业员工的影响，本环评建议采取以下措施：

①施工单位应尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，合理设置高噪声设备的安装位置，对噪声相对较高的机械采取相应的减噪、隔声处理。合理布局施工现场，避免在同一地点安排多个高噪声设备。
②加强管理、文明施工，减少模板撞击声等非正常作业产生的突发噪声，加强施工期的噪声监理工作。

 EQ \o\ac(○,3)合理安排施工时间，严禁在午间（12:00~14:00）和夜间(22:00~06:00)施工。

4、固体废物影响分析

本项目不设施工营地，施工人员产生的生活垃圾依照株机公司现有生活垃圾处理依现状排放。因此，施工期固体废物主要为施工过程中产生的施工建筑垃圾等。

施工期间需要运输各种建筑材料如水泥、彩钢等，工程完成后，会残留部分废弃建筑材料，施工期间建筑工地会产生渣土、地表开挖的余泥、施工剩余废物料等。

建筑垃圾应尽量分类后回收利用，对于可以回收的（如废钢、铁等），应集中收集送到回收站；不能回收利用的，不得随意堆放，应按有关规定报地方建设主管部门，将建筑废弃物堆放至指定地点；严禁将危险废物混入建筑垃圾中，也不允许将建筑垃圾混入生活垃圾。生活垃圾应设置临时垃圾箱(筒)收集，由环卫部门统一清运处置。

采取以上处置措施后，施工期建筑垃圾和生活垃圾均得到合理处置，对外环境影响较小。


	营运期环境影响分析：

一、本项目对周围环境的影响分析
1、环境空气影响分析

大气污染源主要为厂内收集储存废油漆（溶剂）、废稀释剂、废冷却液产生的有机废气，主要污染物为VOCS。根据《环境影响评价实用技术指南》（李爱贞、周兆驹、林国栋等编著，机械工业出版社，2008年4月，第24页）中建议无组织排放的比例为：按原料年用量或产品年产量的0.1‰~0.4‰计算；《大气环境影响评价实用技术》（王栋成主编，中国标准出版社，2010年9月，第156页）中介绍，根据美国对十几家化工企业长期跟踪测试结果，无组织排放量的比例为0.05‰~0.5‰。则项目VOCS产生量按最大中转量的万分之五计算，本项目最大暂存量62.4t，则VOCS产生量为0.0312t/a，0.0052kg/h。项目暂存间密闭，在库房上方设置收集管道，负压收集，收集后废气经活性炭净化吸附处理后由屋顶排气筒排放。项目风机为4000m3/h，收集效率按95%计，活性炭吸附效率为80%，则本项目VOCS排放量为0.006t/a，排放速率为0.001kg/h，排放浓度为0.25mg/m3。项目无组织排放量为0.00156t/a，0.00026kg/h。

本项目废气主要为VOCs，其产生的 VOCs经空气稀释扩散后，在厂界处浓度贡献值很低。根据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2008）中的规定，须计算无组织排放源的大气环境防护距离。根据工程分析可知，VOCs 无组织排放速率为0.00026kg/h，项目无组织排放源强情况及大气环境防护距离计算结果详见表13。

表13大气环境防护距离计算结果
污染因子
源强

面源长×宽
(m)，有效高度
环境质量标准
(mg/m3)
运行结果
大气环境防护距离(m)
VOCs
0.00026kg/h
5*6，4
0.6

无超标点
不需设置大气防护距离
由上表计算结果可知，本项目无组织排放大气污染物在厂界外无超标点。因此，本项目不需设置大气环境防护距离。环评建议加强厂区绿化，厂区四周设置绿化带，种植可以吸收气味的常绿乔木，尽量减少废气排放对周围环境的影响。
本项目有机废气经活性炭吸附处理后，由屋顶排气筒排放，对周围环境影响较小。
2、水环境影响分析

本项目无废水产生。

3、固体废物环境影响分析 

本项目的危险固废包括有：更换的废活性炭0.4t/a，废手套和废抹布产生少量，产生后送至株机公司危废暂存场所，再交由有资质公司进行处理。

根据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》：贮存危险废物必须采取符合国家环境保护标准的防护措施，并不得超过一年；危险废物在厂内的贮存必须满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）的相关要求，禁止随意堆放，并向环保主管部门申报。禁止将危险废物提供或委托给无经营许可证的单位从事收集、贮存、处置的经营活动。

在采取上述处置措施后，本项目产生的固体废物对外环境影响较小。
4、声环境影响分析
（1）主要噪声源

项目营运期产生的噪声主要为风机等设备运行噪声及运输车辆噪声，排放源强约75~85dB(A)。

拟采取的声环境污染防治措施及效果分析：

（1）在保证工艺要求的同时注意选用低噪声的设备。

（2）对振动较大的设备考虑设备基础的隔振、减振。

（3）利用建（构）筑物及绿化隔声降噪。通过采用隔声墙、隔声窗均可达到 15～20dB(A)的隔声量；厂房内吸声墙壁可达到 10～15dB(A)的降噪量；在对噪声源采取治理措施后，可使设备噪声降低 20~25dB(A)。

本项目通过基础减震、距离衰减和厂房隔声后，厂界噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准要求，本项目噪声对周边环境影响较小。为降低噪声对周边环境的影响，环评要求建设单位对设备采取基础减振的措施，同时合理布局各噪声设备的位置，以减小设备噪声对周围的声环境影响。

二、环保措施分析
1、废气处置措施

本项目采用活性炭吸附处理有机废气。活性炭吸附法是利用活性炭作为物理吸附剂，把生产过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。吸附过程是在固相-气相间界面发生的物理过程。

进入吸附装置的有机废气在流经活性炭层时被比表面积很大的活性炭截留，在其颗粒表面形成一层平衡的表面浓度，并将有机物等吸附到活性炭的细孔，使用初期的吸附效果很高。活性炭颗粒的大小对吸附能力有影响，一般来说，活性炭颗粒越小，过滤面积就越大，但过小的颗粒将会使有机气体流过碳层的气流阻力过大，造成气流不通畅，吸附法气体净化设备的设计主要参数是空塔风速，一般使用 0.5~2m/s。吸附后的饱和活性炭均交由委托有资质的单位进行回收处理，杜绝二次污染。根据国内对活性炭吸附有机废气的研究，其处理效率约 80~95%，能有效减轻对周边大气环境的影响。本项目活性炭吸附装置主要针对少量挥发的废气，此部分为废气污染物浓度较低，活性炭有较好的吸附效果。

项目产生有机废气较小，库房封闭，平时风机不运行，节约能源同时减少噪声对周围环境的影响，一旦有危废需要进入暂存间暂存，应提前半小时开启风机，保证废气处理装置正常运行。

采取上述措施后，VOCs排放速率及浓度均可满足《天津市工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2014）要求。

2、固废处置措施

本项目产生的废活性炭、含油废手套及废抹布等危险固体废物，收集后交由有资质单位进行处置。由此，本项目的各类固废均可以得到妥善处置。
3、声环境治理措施

本项目噪声污染源主要为风机等，其产生的噪声经基础减振、墙体隔声及距离衰减后，对外界声环境影响较小，环保措施可行。

三、环境风险分析

1风险识别

1.1风险类型

在《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中，根据有毒有害物质的放散起因，将风险事故分为火灾、爆炸和泄漏三种类型。

本项目可能发生的风险事故主要有：废矿物油（废机油、液压油、润滑油等）的事故性泄漏；废乳化液的事故性泄漏以及废有机溶剂（废稀料水）在厂区的事故性泄漏；危险废物在运输过程中发生意外事故。

1.2风险识别结果

本项目的风险识别结果如表22所示。

   表22 风险识别结果

序号

风险类别

发生原因
事故可能造成的后果

1

废油漆发生泄漏

收集桶破损
废液泄漏至地面，并渗入地下，对地下水造成污染
2

废冷却液发生泄漏

收集桶破损
3

废稀释剂（乙二醇）发生泄漏
收集桶破损
4
危废转运车在运输过程中发生事故

车辆相撞、与固定物相撞、车辆急转弯、非事故引发的泄漏
危险废物洒落至地面，并可能进入地表水体，给水环境造成污染
1.2评价工作等级

《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）规定，根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，将环境风险评价工作划分为一、二级。其等级划分依据见表22。

表22  评价工作级别

剧毒危险性物质

一般毒性

危险物质

可燃、易燃危险性物质

爆炸危险性物质

重大危险源

一

二

一

一

非重大危险源

二

二

二
二

环境敏感地区

一

一

一

一

1.3化学物质危险性判定

风险评价导则中对物质的危险性判断标准见表23。

  表23  物质危险性标准

LD50（大鼠经口）/（mg/kg）

LD50（大鼠经皮）/（mg/kg）

LC50（小鼠吸入，4h）/（mg/l）

有毒物质

1

<5

<1

<0.01

2

5< LD50<25

10< LD50<50

0.1< LC50<0.5

3

25< LD50<200

50< LD50<400

0.5< LC50<2

易燃物质

1

可燃气体：在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物；其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质

2

易燃液体：闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质

3

可燃液体：闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引起重大事故的物质

爆炸性物质

在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质

根据表23物质危险性判断标准，项目暂存物质属于易燃物质。

1.4重大危险源识别

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）的表1“危险化学品名称及临界量”、表2“未在表1中列举的危险化学品类别及其临界量”，并依据危险货物品名表（GB12268-2012）确定，本项目暂存危险废物临界量及实际量见表24，由表24可见，q/Q值小于1，本项目不构成重大危险源。

 表24  危险化学品重大危险源辨识结果一览表

序号

物质名称

最大储存量(t)

临界量(t)

q/Q计算值

是否构成重大危险源

1

废油漆
3.2t
5000

0.00048
否

2

废冷却液
1.0t
5000

0.00024

否

3

废稀释剂
1.0t
5000

0.00016

否

1.5环境敏感性

环境敏感区系指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中规定的需特殊保护地区、生态敏感与脆弱区及社会关注区。本项目位于株洲轨道科技城范围内，以轨道交通装备制造、电子信息为主导产业，不属于环境敏感区。

1.6评价等级的确定
经过对本项目涉及的化学物质危险性判定、重大危险源识别、环境敏感性分析，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）中关于风险评价等级的划分方法，综合考虑拟建项目设计的物料特性以及项目周围环境的敏感度，确定拟建项目环境

风险评价等级为二级。

1.7环境风险评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），风险二级评价范围为半径为3km的圆形区域内，风险评价的主要内容包括风险识别、源项分析、后果计算、风险计算和评价以及风险管理等。

2源项分析

2.1最大可信事故

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004），环境风险评价的主要目的是从功能单元可能发生的突发性事件或事故中选出危害最大的作为该项目的最大可信灾害事故，并以此作为风险可接受水平的分析基础。

根据潜在环境风险事故分析，本项目最大可信事故为风险评价主要内容是废油漆、废稀释剂或废冷却液在厂区的暂存过程中发生的泄漏事故以及危废转运车在转运过程中发生意外事故、火灾事故。本评价主要提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

2.2最大可信事故出现概率

重大事故发生的概率较小，化工行业重大事故概率分类见表25。

 表25  重大事故概率分类

分类

情况说明

定义

事故概率（次/年）

0

极端少

从不发生

<3.125×10-3
1

少

装置寿命内从不发生

1×10-2～3.125×10-3
2

不大可能

装置寿命内发生一次

3.125×10-2～1×10-2
3

也许可能

装置寿命内发生一次以上

0.10～0.03125

4

偶然

装置寿命内发生几次

0.3333～0.10

5

可能

预计一年发生一次

1～0.3333

6

频繁

预计一年发生一次以上

>1

根据使用危险品行业的有关资料对引发风险事故概率的介绍，主要风险事故的概率见表26。

  表26  主要风险事故发生的概率与事故发生的频率
事故名称

发生概率(次/年)

发生频率

对策反应

输送管、输送泵、阀门等损坏泄漏事故

10-1
可能发生

必须采取措施

雷击或火灾引起严重泄漏事故

10-3
偶尔发生

采取对策

贮罐等出现重大火灾、爆炸事故

10-3~10-4
极少发生

关心和防范

自然灾害引起事故

10-5~l0-6
很难发生

注意关心

本项目储存量小，可认为项目在装置寿命内不会发生重大事故，一般事故发生概率拟取值为0.05次/年，其中储罐在装置使用寿命内，可能会发生1~2次泄漏事故。

2.3事故源项分析

（1）厂区泄漏事故源项分析

本项目危废设计储存量为6t，收集桶贮存，单个收集桶储存量0.2t。考虑到最不利情况，按两个储罐破损后完全泄漏，则泄漏量为0.4t。项目库房密闭，仅考虑泄漏至地下水可能对地下水造成的影响。

（2）危废转运过程事故源项分析

危险废物在转运过程中发生意外，容易导致危险废物洒落至地面，并可能进入地表水体，对土壤环境、水环境造成污染。其中液体危险废物泄漏对外环境影响最大，液体危险废物在运输过程中采用收集桶储存，一个运输车的最大运载量为5t，发生大的事故时，液体废物按50%泄漏，则泄漏量为2.5t。

火灾事故源项分析

项目危废在厂区储存过程中如遇到明火容易导致火灾事故，火灾容易导致厂区周边厂房及最近30m范围内新民村居民2户。

2.4后果分析

（1）厂区泄漏事故后果分析

项目设置事故收集池容积不小于暂存间最大收集桶容积，危废暂存区设置沟槽（加盖板）、导流沟及事故废水收集池。单个收集桶最大容积为0.2m3，一次最大泄漏不超过0.4m3，为防止桶中废稀释剂、废油漆（HW12）和废冷却液（乙二醇）（HW09）泄露，沿危废暂存间内储罐四周设置沟槽及导流沟。一旦发生泄漏，泄露液收集在事故池内，足够容纳事故状态下泄露液，清理泄露液后的导流沟产生清洗废水，待事故消除后泄露液及废水分别通过电泵收集至危废运输槽罐车，交由有资质单位处置。本项目事故废水主要为冲洗废水和导流的泄漏废液，冲洗水量约为泄漏量的 1.5 倍，则事故废水量 0.6m3，事故收集池大小为 1m3。冲洗废水经厂区设置的导流沟进入收集池（事故收集池设置在危废存放间西南面地下），此部分废水为危险废物经收集后需交由有资质单位处理处置，不会进入土壤和地下水中，不会对土壤、地下水造成影响。

（2）危废转运过程事故后果分析

本项目涉及的危险废物具有易燃性，厂区中转时，运输路径涉及部分生产区，运输过程中危险废物可能发生洒落，会对周围环境造成影响，给厂区人员办公带来不便。危险废物外运出厂运输路径涉及居民区，运输过程中发生事故时，车内的危险废物容易洒落至地面或发生泄漏，且泄漏的危险废物量较大，洒落或泄漏的危险废物对人体、环境均会产生严重影响。
（3）火灾事故后果分析

在厂区储存过程中如遇到明火容易导致火灾事故，容易在围堰区域形成火池，参照同类型项目火灾影响范围，火灾蔓延涉及厂区周边20~30m范围居民、厂房。

3风险管理
3.1风险防范措施
（1）厂区泄漏风险防护措施

为避免风险事故，尤其是避免风险事故发生后对环境造成严重的污染，建设单位应树立并强化环境风险意识，增加对环境风险的防范措施，并使这些措施在实际工作中得到落实。为进一步减少事故的发生，减缓该项目营运过程中对环境的潜在威胁，建设单位应采取综合防范措施，主要从储运工艺、管理等方面予以重视：

厂区（办公区除外）采用不发火花、防腐、防渗地面，其中防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。废稀释剂、废油漆（HW12）和废冷却液（乙二醇）（HW09） 采用收集桶储存，库房密闭，可以有效防止事故危险废物的泄漏。

2）加强对危废暂存区的巡查，若发生物料泄漏，则立即组织抢修，确保危险废物不发生溢流事故；如发现危废暂存区防渗层破坏，应及时修复，尽量减少对地下水污染。

3）为应对可能发生的泄漏事故，设置泄漏液收集池容积不小于暂存间最大收集桶容积，危废暂存区设置沟槽（加盖板）、导流沟及事故废水收集池。单个收集桶最大容积为0.2m3，一次最大泄漏不超过0.4m3，为防止桶中废稀释剂、废油漆（HW12）和废冷却液（乙二醇）（HW09）泄露，沿危废暂存间内储罐四周设置沟槽及导流沟。本项目事故废水主要为冲洗废水和导流的泄漏废液，类比同类工程，冲洗水量约为泄漏量的 1.5 倍，则事故废水量 0.6m3，事故收集池大小为 1m3。冲洗废水经厂区设置的导流沟进入收集池（事故收集池设置在危废存放间西南面地下），此部分废水为危险废物经收集后需交由有资质单位处理处置，不会进入土壤和地下水中，不会对土壤、地下水造成影响。

（2）危废运输过程中风险防范措施

1）危险废物运输车辆由公司车辆主管人员统筹调配管理，该车辆只能在车辆主管人员统一安排下进行危险废物类货物的运输工作。

2）驾驶该类车辆的驾驶员必须符合以下条件：经过危险货物运输驾驶培训并合格，工作态度认真负责，技术熟练，熟悉道路情况。应做到严格遵守交通、消防、治安等相关法规。具备一定的对所运危险货物实施应急处理的知识和能力。

3）执行危险废物运输任务的车辆必须满足性能状况良好，车容整洁、车厢内清洁干燥，并严格按要求配备和使用了合格的安全、消防等应急防护器材。

4）危险废物运输车辆驾驶员应严格执行车辆的例行检查、车辆二级维护等管理规定，及时发现和处理车辆存在的机械故障等隐患问题，提高车辆的行驶性能，以确保该类车辆的安全行驶。

5）危险废物运输车辆在出车前，应根据本次运输废物的危险特性，在技术人员的指导下，领取人员防护装备和随车应急处置物品；检查随车医用救护包是否完好。

6）危险废物运输车辆装车前，驾驶员必须认真检查货物类别及其性质，货物的包装必须符合包装技术要求，并粘贴有明显的标识，对达不安全规范要求，可以拒绝接收运输。严禁危险废物运输车辆对性质不相容的货物进行拼装，严禁危险废物运输车辆进行超载运输。

7）危险废物运输车辆驾驶员在车辆装卸时，应根据将运输的货物的特性，向装卸工人讲解相关的注意事项和安全防范知识，要求其严格遵守装卸操作规程，以防止违规操作带来的安全事故发生。

8）危险废物运输车辆驾驶员在货物装载完成后，应认真检查车箱中危险货物的存放状态，行驶过程中如发生包装物破损及货物泄漏等，应立即采取相应的补救措施，以防止危险物质带来的安全隐患及环境污染责任事故。

9）危险废物运输车辆行驶时，驾驶员要控制好车速，在非特殊的交通运行状况（如突发交通事故、自然灾害等）下不准急加速或急减速，力求平稳驾驶。行驶过程中还应该注意选择并掌握路面平稳度，加大行车安全间距，不得违反交通安全规则超越行进中的机动车辆和行人。

10）危险废物运输车辆在执行危险废物运输任务时严禁搭载无关人员，也不允许搭载其他货物。

11）危险废物运输车辆在运输途中需要临时停车时，应远离居民点、学校、交通繁华路段，特别不准驾驶员远离车辆，更不准在发动机工作时向油箱加注油料。

12）危险废物运输车辆驾驶员在运输途中，因自身车辆驾驶责任或他人责任造成交通安全等意外事故，驾驶员必须及时与公司相关部门汇报，若运输液态废物或易燃、有毒有害废物时需迅速报告当地交通、安全、消防、保险等相关主管部门请求援助。

13）危险废物运输车辆驾驶员应根据所运输的危险货物特性，必须在指定的地点实施车辆清洗保洁，防止车车辆箱体残留的危险物质造成人身伤害及二次污染环境责任。

14）危险废物运输车辆必须按照公司规定停放在指定的停车库（场）。因特殊情况需要，必须符合安全、不产生环境污染等基本条件，报经主管领导同意后才能在其他停车库（场）作暂时停放。

15）本项目危废入厂采用密封油桶由有资质车辆进行运输，危废出厂采用专用密封厢式车进行运输，从而保证运输过程中无抛洒、滴漏现象发生。各类危险废物在运输过程中应满足《危险货物运输包装通用技术条件》（GB12463-2009）和《危险废物收集 贮存 运输技术规范》（HJ2025-2012）中的具体要求。对于驾驶员、操作工均持有“危险品运输资格证”，具有专业知识及处理突发事故的能力，并具备处理运输途中可能发生的事故能力运输，运输车辆在醒目处标有特殊标志，告知公众为危险品运输车辆。

16）运输、搬运过程采取专人专车，并做到轻拿轻放，保证货物不倾泄翻出。运输路线要避开水源保护地、人口密集区和交通拥堵路段。
（3）火灾事故风险防范

1）火源的管理：严禁火源进入暂存区，对明火严格控制，明火发生源为火柴、打火机等。汽车等机动车厂区外部水泥路面行驶，须安装阻火器，并安装防火、防爆装置。

2）完善消防设施针对不同的工作部位，设计相应的消防系统。消防系统的设计应严格遵守《建筑设计防火规范》GBJ16-87（2001 年版）中的要求。在火灾爆炸的敏感区，本项目敏感区为全厂（办公区）设计符合设计规范的消防管网、消防栓、喷淋系统和各种手持式灭火器材，一旦发生险情可及时发现处理，消灭隐患。

3）火灾爆炸敏感区内的照明、电机等电力装置的选型设计，应严格按照《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-92）的要求进行，照明、电机等电力装置易产生静电等，故选型和安装均要符合规范。

4应急措施预案

本项目属于危险废物暂存项目，应参照国家环境保护总局公告2007年的第48号《危险废物经营单位编制应急预案指南》的要求。项目建设单位应委托专业单位对公司环境应急预案及时进行修编，并通过专家评审，报送当地环保主管部门进行备案。
5风险评价结论

本项目营运过程中不构成重大危险源，环境风险防范措施和应急预案、应急措施等内容符合相应环境安全内容要求，在落实风险防范措施与应急预案的基础上，周边环境风险在可承受范围内。

建设单位应认真落实建设项目的环境风险要求，在确保环境风险防范措施与应急预案落实的情况下，本项目环境风险可接受。
四、本工程污染排放情况及总量控制

1.本项目建成前后污染物排放及变化情况
本项目建成后排污情况如18所示：
表18  项目建成后工程污染物产生及排放情况

类别

污染物名称

产生量t/a

排放量t/a

废气
有机废气VOCS
0.0312
0.00756
固废

废活性炭

0.4

处理量0.4

含油废手套、废抹布

少量

少量

2.总量控制

根据污染物排放总量控制要求，综合考虑本项目的排污特点，结合所在区域环境质量现状以及当地环境管理部门的要求，本次评价确定实行总量控制的污染物有：VOCS 0.00756t/a。
VOCS由环境行政主管部门统一分配。
四、项目选址合理性和环保政策可达性分析
1、城市规划的符合性分析

株洲市城市总体规划确定株洲为以机械、冶金、化工、建材工业为支柱，高新技术产业为主导，第三产业发达的多功能现代化综合性城市。本工程建设符合城市总体规划。

株机公司位于株洲轨道交通千亿产业园，株洲轨道交通千亿产业园由原株洲国家高新区田心高科技工业园拓展而来，是株洲市第一产业--轨道交通产业的主要集聚区。规划面积31.2平方公里，拥有整车产业园、变流技术产业园、电子产业园、电机产业园、零配件产业园五大产业聚集区及研发中心、商务综合中心、培训中心三大创新、配套、服务中心。工业园现有规模以上轨道交通装备制造企业37家，中国最大的机车车辆制造企业和研发中心落户于此，享有“中国电力机车摇篮”、“中国电力机车之都”等举世闻名的美誉。本工程属于城市轨道交通配套服务项目，符合株洲轨道交通千亿产业园规划。

2、产业政策符合性分析
本工程不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》中限制类和淘汰类项目，符合国家产业政策。

3、与《危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001（2013年修订）》符合性分析

本项目为危险废物暂存中转项目，不进行处理处置。项目建设必须严格按照《危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001（2013年修订）》要求，具体要求如下：

表28  项目与《危险废物贮存污染控制标准GB18597-2001（2013年修订）》符合性分析
《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）（2013年修订）中要求

本项目情况

是否符合要求

4一般要求
4.1所有危险废物产生者和危险废物经营者应建造专用的危险废物储存设施，也可利用原有构筑改建成危险废物储存设施。
新建危险废物储存设施

符合

4.3在常温常压下不水解、不挥发的固体危险废物可在贮存设施内分别堆放。

4.4除4.3规定外，必须将危险废物装入容器内。
项目入厂运输中收集容器为危险废物专用收集桶；收集危废储存在厂区储罐内；出厂运输中收集容器为危废运输资质油罐车

符合

4.5禁止将不相容（相互反应）的危险废物在同一容器内混装。
项目收集危废为HW08废矿物油与含矿物油废物，相容

符合

4.7转载液体、半固体危险废物的容器内须留足够空间，容器顶部与液体表面之间保留100mm以上空间。
项目收集危废为HW08废矿物油与含矿物油废物，参照一般油品装载为容器容积的80~90%

符合

4.9盛装危险废物的容器上必须粘贴符合本标准附录A所示的标签。
盛装危险废物的容器上粘贴有毒有害危险废物标签，严格按照附录A

符合

4.10危险废物贮存设施在施工前应做环境影响评价。
建设单位正积极履行相关手续中

符合

5危险废物贮存容器

5.1应当使用符合标准的容器盛装危险废物。
使用符合标准的容器盛装危险废物。

符合

5.2装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。
装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

符合

5.3装载危险废物的容器必须完好无损。
装载危险废物的容器必须完好无损。

符合

5.4盛装危险废物的容器材质和里衬要与危险废物相容（不相互反应）。
盛装危险废物的容器材质和里衬要与危险废物相容（不相互反应）。

符合

5.5液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。
液体危险废物可注入开孔直径不超过70mm并有放气孔的桶中。

符合

6危险废物贮存设施的选址与设计方面
6.1.1 地质结构稳定，地震烈度不超过7度的区域内。

地质结构稳定，基本烈度为Ⅵ度

符合

6.1.2 设施底部必须高于地下水最高水位。

 设施底部高于地下水最高水位，地面以上

符合

6.1.3应依据环境影响评价结论确定危险废物集中贮存设施的位置及其与周围人群的距离，并经具有审批权的环境保护行政主管部门批准，并可作为规划控制的依据。

在对危险废物集中贮存设施场址进行环境影响评价时，应重点考虑危险废物集中贮存设施可能产生的有害物质泄漏、大气污染物（含恶臭物质）的产生与扩散以及可能的事故风险等因素，根据其所在地区的环境功能区类别，综合评价其对周围环境、居住人群的身体健康、日常生活和生产活动的影响，确定危险废物集中贮存设施与常住居民居住场所、农用地、地表水体以及其他敏感对象之间合理的位置关系。

项目所属株机公司范围内，属于规划一类工业用地，周边居民属于规划拆迁范围。项目无需设置卫生防护距离。

符合

6.1.4 应避免建在溶洞区或易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区。
周边无溶洞区或不易遭受严重自然灾害如洪水、滑坡，泥石流、潮汐等影响的地区   
符合
6.1.5 应在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外。

项目在易燃、易爆等危险品仓库、高压输电线路防护区域以外

符合

6.1.6 应位于居民中心区常年最大风频的下风向。

位于居民中心区常年最大风频下风向

符合

6.1.7 集中贮存的废物堆选址除满足以上要求外，还应满足6.3.1款要求。

6.3.1 基础必须防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。 

项目储存区、事故池及导流沟为重点污染区，均需进行基础防渗，防渗层为1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒。

符合

6.2.1地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容

地面与裙脚用坚固、防渗的材料建造，建筑材料与危险废物相容

符合

 6.2.2 必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

有泄漏液体收集池、导流沟、废气收集管道及活性炭吸附处理装置
符合

 6.2.3 设施内要有安全照明设施和观察窗口。

设置安全照明设施和观察窗口

符合

 6.2.4 用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙

符合

6.2.5 应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一

符合

6.2.6 不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

不相容危险废物分开存放，设有隔离间隔断
符合

8危险废物储罐设施的安全防护与监测

8.1.1危险废物贮罐实施必须按GB15562.2的规定设施警示标志；

危险废物贮罐实施按GB15562.2的规定设施警示标志；

符合

8.1.2危险废物贮罐设施周围应设置围墙或其他防护栅栏

危险废物贮罐设施周围应设置围墙

符合

8.1.3危险废物贮存设施应配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施

危险废物贮存设施配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设有应急防护设施

符合

8.1.4危险废物贮存设施内清理出来的泄露物，一律按照危险废物处理

危险废物贮存设施内清理出来的泄露物，一律按照危险废物处理

符合

8.1.5按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测

按国家污染源管理要求对危险废物贮存设施进行监测

符合

4、选址合理性分析

项目建设地点位于小半径试运线东侧，危废主要产生工序为涂装事业部的涂装车间，距本项目约1.2km，危废以收集桶收集通过公司专门运输危险废物车辆运至危废暂存间，沿途可避开厂区主要生产区及办公区。项目建设地址位于公司内部，产噪设备为风机，经基础减振和墙体隔声后，对周围环境影响很小；危废贮存产生少量有机废气经活性炭吸附处理后由屋顶排气筒排放，对周边环境影响较小。因此，项目选址合理。
5、平面布置合理性分析
本项目在公司现有厂区内建设，项目用地位于小半径试运线东侧。入口位于库房东侧紧靠水泥路，暂存间危废内部分区存放，库房内部北侧存放废冷却液、废稀释剂，南侧存放废油漆，西南侧设置事故收集池，储存区域周围设置导流沟。道路交通结合原有交通系统布置，整个布局力求与原有厂区布局协调一致。

因此，本项目的功能布局及平面布置较为合理。
五、环保投资估算

本项目环保投入为36万元，占总投资的85.71%。项目环保投资估算见表20。

表20  环保投资估算一览表

项目

项目名称

环保设施

投资（万元）

施工期

废水

施工废水

沉淀池

1

固废

建筑垃圾

渣土清运

1

营运期

废气
有机废气

活性炭吸附处理装置，配套管道及屋顶排气筒

10
噪声

风机
基础减震、墙体隔声
2

固废

废活性炭、含油废手套及废抹布

依托总公司固废暂存设施（危险废物暂存所），交相应有资质的单位处理

2

环境风险防范措施
储存区内部设置导流沟、事故收集池1m3，满足泄露收集要求；库房防风、防雨、地面防渗，入口设围堰，确保外部雨水不进入暂存间
20
合计

36
六、环境保护竣工验收

根据《建设项目环境保护设施竣工验收管理规定》，工程试运行前，建设单位应会同施工单位、设计单位检查其环境保护设施是否符合“三同时”要求。根据本工程建设特点，环评提出如下环境保护设施竣工验收方案，主要内容见表21。
表21  环境保护竣工验收内容一览表

污染类型

污染源

环保设施

主要污染物

监测点位

治理效果

废气

有机废气

活性炭吸附处理装置，配套管道及屋顶排气筒

VOCS
厂界
达标排放
噪声

风机

基础减震、墙体隔声

噪声

厂界

达标排放

固废

废活性炭、含油废手套及废抹布

交相应有资质的单位处理，建设单位应与之签定协议

-

-

是否按照环保要求处置

环境风险

-

库房防风、防雨，储存区内部设导流沟、事故收集池1m3及基础防渗，防渗层为至少1米厚粘土层（渗透系数≤10-7厘米/秒），或2毫米厚高密度聚乙烯，或至少2毫米厚的其它人工材料，渗透系数≤10-10厘米/秒
-

-

是否按照环保要求处置




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	 内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	危废暂存
	有机废气VOCS
	活性炭吸附处理，配套管道及屋顶排气筒
	达标排放

	水

污

染

物
	-
	-
	-
	-

	固

体

废

物
	危废暂存
	废活性炭
	收集后交有资质单位处置
	妥善处置

	
	
	含油废手套、废抹布
	收集后交有资质单位处理
	

	噪

声
	主要噪声源为风机产生的噪声，经减振、隔声、距离衰减后，厂界噪声可达标排放。

	其

他
	无

	生态保护措施及预期效果

无


结论与建议

	一、结论

1、中车株洲电力机车有限公司原废稀释剂存放点东侧已新建公司培训道场，因此，为改善公司培训道场周边环境，同时加强对危险废物的管理，提高危险废物处置水平和能力，拟将锅炉房西侧原废稀释剂存放点拆除，在小半径试运线东侧新建约30m2的暂存间，用于废稀释剂及部分废油漆、废冷却液的暂存。
中车株洲电力机车有限公司拟投资为42万元，新建危废暂存间，建筑面积30m2，配套建设事故收集池及环保设施。
2、本工程不属于《产业结构调整指导目录(2011年本)》限制和淘汰类项目，符合国家产业政策。
3、环境质量现状评价结论

（1）环境空气质量现状

项目所在区域环境空气中各项因子浓度均达到GB3095-1996《环境空气质量标准》中二级标准要求，区域空气质量现状良好。

（2）地表水质量现状

2017年的湘江白石断面和株洲市二水厂取水口水质监测结果表明，湘江白石断面和株洲市二水厂取水口水质能完全达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅱ类标准。2017年的白石港的水质监测结果表明，白石港水质年均值可达到GB3838-2002《地表水环境质量标准》中的V类标准。

（3）声环境质量现状

厂区及厂界附近部分区域均未出现超标现象，项目所在地区域声环境质量现状较好。

4、本工程排污情况及环境影响分析结论

(1)废气

大气污染源主要为厂内收集储存废油漆（溶剂）、废稀释剂、废冷却液产生的有机废气，主要污染物为VOCS。VOCS产生量按最大中转量的万分之五计算，本项目最大中转量52.8t，则VOCS产生量为0.0264t/a，0.0044kg/h。项目暂存间密闭，在库房上方设置收集管道，收集后废气经活性炭净化吸附处理后由15m高排气筒排放。项目风机为4000m3/h，收集效率按95%计，活性炭吸附效率为80%，则本项目VOCS排放量为0.005t/a，排放速率为0.0008kg/h，排放浓度为0.2mg/m3。项目无组织排放量为0.00132t/a，0.00022kg/h，对环境空气影响很小。
(2) 废水

本项目无废水产生。

(3) 固废

本项目的危险固废包括有：更换的废活性炭0.4t/a，废手套和废抹布产生少量，产生后送至株机公司危废暂存场所，再交由有资质公司进行处理。

(4) 声环境
本项目噪声污染源主要为风机等，其产生的噪声经基础减振、室内墙体隔声后，对外界声环境影响较小。

5、选址合理性分析

本项目是危废暂存间建设项目，配备事故收集池及废气处理设施，库房密闭，项目产污较小，有机废气经活性炭吸附处理后由15m排气筒外排，对周围环境影响很小。建设地在现有厂区内部，周边除东厂界10-180m有10户荷花池村居民外，无其他环境敏感点，项目本身对外环境影响很小。从环保的角度而言，项目选址基本可行，无明显制约因素。

综上所述，本项目符合株洲市城市总体规划、符合产业政策，只要建设单位切实落实本报告所提出的各项环保措施，并做到环保“三同时”，本工程的建设从环保角度而言是可行的。
二、建议与要求：

1、建设单位日常管理内容中应包括制定有关环保相关制度与条例。

2、对库房内危废存放要加强管理。维护各项环保设施正常运行，加强风险防范意识，不断改进环保工作。

3、切实落实本报告表中所提出的环保措施和污染防治对策，确保污染物达标排放，防止污染事故的发生。

	预审意见：

公  章

经办人：                                                  年   月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公  章

经办人：                                                  年   月   日




	审批意见：

公  章

经办人：                                                  年   月   日



	注    释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1  立项批准文件

附件2  其他与环评有关的行政管理文件

附图1  项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位

        置和地形地貌等）

附图2  项目平面布置图

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影    

   响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特

   征，应选下列1~2项进行专项评价。

1. 大气环境影响专项评价
2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地面水）

3. 生态影响专项评价

4. 声影响专项评价

5. 土壤影响专项评价

6. 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。




涂装、机车事业部产生的危险废物





包装运输（企业专用危废收集桶）





入厂区危废暂存间暂存





转运出厂





有资质单位处置





委托有运输资质运输车辆运输出厂





废气、噪声、固废





废气、噪声





废气、噪声










