
国环评证乙字第2741号

建设项目环境影响报告表

（报批稿）
[image: image1.jpg]i 1R IR 4

HUIHENG HUAN BAO




项目名称：株洲长远汽车销售服务有限公司建设项目
建设单位：   株洲长远汽车销售服务有限公司   
编制日期：2018年11月

国家环境保护部制

目录

一、建设项目基本情况
1
二、建设项目所在地自然环境简况
9
三、环境质量状况
14
四、评价适用标准
17
五、建设项目工程分析
20
六、项目主要污染物产生及预计排放情况
29
七、环境影响分析
30
八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
49
九、结论与建议
50
附图、附件、附表：

附图：

附图1：项目地理位置图

附图2：本项目监测布点图

附图3：项目引用监测点位图

附图4：项目环境保护目标图

附图5：项目平面布置图

附图6：项目厂区内雨污管网走向图

附图7：卫生防护距离范围包络图

附图8：项目污水排放走向图

附图9：现场照片图

附件：

附件1：委托书

附件2：项目环境现状监测报告及质量保证单

附件3：营业执照

附件4：土地利用证明

附件5：原远征公司土地利用红线图

附件6：危废处置协议

附件7：专家评审意见及签到表

附表：

建设项目环评审批基础信息表

专家意见修改情况表一览表

	序号
	专家意见
	修改情况

	1
	补充原湖南远征投资有限公司项目环评审批、验收情况介绍。说明本项目与远征项目关系，图示两公司的位置关系。核实本项目建设规模及内容，核实原辅材料消耗（焊丝、油漆和稀释剂）和设备清单；
	已补充补充原湖南远征投资有限公司项目环评审批、验收情况介绍，见P6。已说明本项目与原项目关系，见P1~P2，两公司的位置关系见图1-1（P6）。已核实本项目建设规模及内容，见表1-1，已补充原辅材料消耗（焊丝、汽车油漆和稀释剂）和设备清单，见表1-3和表1-4。

	2
	列表介绍本项目依托工程，并说明依托工程目前使用状况，核实其依托的可行性和合理性；
	已列表介绍，具体见表1-1；已核实依托可行性，具体见P8以及第七章节废水处理分析；

	3
	核实项目环保目标，补充霞湾污水处理厂水环保目标；
	已核实环保目标，见表3-5；已补充霞湾污水处理厂环保目标，见表3-5；

	4
	核实喷涂废气VOC产排污量，细化废气处理措施，分析对敏感目标的影响；
	已核实喷涂废气VOC产排污量，具体见第五章（P25）及第七章（P30~P32）相关分析，已细化废气处理措施并分析对敏感目标的影响，具体见P33~P36；

	5
	核实生产废水排放量，图示生产废水排放路径，细化废水处理措施
	已核实生产废水排放量，并细化废水处理措施，见P26及P36~P38；已图示生产废水排放路径，见附图6；

	6
	核实项目危废种类及产生量，明确工业固废及危废暂存场的位置、规模及设置要求
	已核实危废种类及产生量，并明确工业固废及危废暂存场的位置、规模及设置要求，见P39~P40，位置见附图5；

	7
	完善项目总平面图，标识各环保设施位置，加强平面布置的合理性分析
	已完善平面图，并标识各环保设施设立位置，见附图5；已加强总平面图设置的合理性分析，见P43~P44；

	8
	核实环保投资估算，完善项目竣工环保验收一览表
	已核实环保投资估算，并完善项目竣工环保验收一览表，见表7-10以及表7-11。


一、建设项目基本情况

	项目名称
	株洲长远汽车销售服务有限公司建设项目

	建设单位
	株洲长远汽车销售服务有限公司

	法人代表
	张朝锋
	联系人
	曾卉

	通讯地址
	株洲市石峰区响田西路588号4S店

	联系电话
	18973372409
	传真
	/
	邮政编码
	412005

	建设地点
	株洲市石峰区响田西路588号4S店

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建（补办环评）
	行业类别及代码
	C-3726汽车修理

H-6561汽车零售

H-6562汽车零配件零售

	占地面积
	3000m2
	绿化面积
	/

	总投资
	1500万
	其中：环保投资
	35
	环保投资占总投资比例
	2.3%

	评价经费
	/
	营运日期
	2018.1

	1.1 项目由来

目前我国汽车产业的发展环境正在日益完善，国民经济持续快速发展，人民收入和消费水平不断提高，对汽车等商品的消费能力日趋增强，同时国家也出台了一系列政策，改善汽车消费环境，鼓励居民购买汽车。

湖南远征投资有限公司成立于2008年12月9日，是在整合株洲远征汽车销售服务有限公司及专线运输车队等优势产业的基础上组建而成的综合性投资服务企业。公司注册资本1000万元，主营汽车贸易、汽车运输、房地产开发、旅游投资以及相关配套产业。

本项目从原有上海大众斯柯达汽车生产商授权湖南远征投资有限公司建立的“四位一体”销售的门店分离出来，成立湖南长远汽车销售服务有限公司，项目经营范围包括整车销售、零配件供应、售后服务、信息反馈四项功能的销售服务店。项目仍租用湖南远征投资有限公司厂房，新建一套一体化喷烤漆房。项目厂房、办公楼、环保设施、雨污管网依托原有，湖南远征投资有限公司位于总厂房的北部，湖南长远汽车销售服务有限公司位于南侧。

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2016年9月1日实施）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第682号）的有关规定，本项目需编制环境影响报告表。受株洲长远汽车销售服务有限公司委托，湖南汇恒环境保护科技发展有限公司承担了株洲长远汽车销售服务有限公司建设项目的环境影响评价工作。在项目业主的协助下，项目组在现场踏勘、资料收集和深入工程分析的基础上，按照建设项目《环境影响评价技术导则》的要求，编制了本项目环境影响报告表，项目性质属新建项目，项目类别为C-3726汽车修理H-6561汽车零售、H-6562汽车零配件零售。

1.2 项目概况

项目名称：株洲长远汽车销售服务有限公司建设项目
建设地点：株洲市石峰区响田西路588号（铜霞路与响田西路交汇口西南角）

经纬度：E：113°5′50.28940″，N：27°51′44.50305″

建设性质：新建

1.3 项目建设内容及规模

建设项目由株洲长远汽车销售服务有限公司投资1500万元，拟建在株洲市石峰区响田西路588号。项目主要经营广汽传祺品牌汽车销售、售后及零配件供应。项目预计年销售汽车2000台，维修5000台，洗车量3300台，喷漆620台。项目租用湖南远征投资有限公司现有厂房，新建喷烤漆房一座。
1.4 项目的主要技术经济指标

表1-1  项目主要建设规模及内容
工程

序号

项目名称

主要建设内容

规模

依托关系

主

体

工

程

1

展厅
1层
800m2
依托

2

维修车间
1层

500m2
依托

3

办公楼

位于2层隔层
200m2
依托
公用工程

1

供水

项目用水自来水厂供给

依托
2

排水

雨污分流系统；隔油池、沉淀池、化粪池
3

供电

项目用电由供电公司集中供应

环保工程

1

污水处理系统

生活废水经化粪池处理后排入市政污水管网，由霞湾污水处理厂处理后排入湘江；生产废水经隔油池、沉淀池处理后排入市政污水管网
依托

2

隔声降噪措施

机械设备经常保养维护，生产设备设减震底座，

依托
3

固体废物垃圾收集

生活垃圾分类收集，定期运往垃圾收集点

依托
4

废气排放

喷烤漆房采用油气分离和固态粉尘过滤+UV光解+活性炭吸附）“VOCs复合处理装置”
新建
绿化工程

1

绿化

依托厂区内原有绿植

依托

表1-2：主要技术经济指标一览表

序号

项目

指标

备注

1

项目占地面积

3000m2
业主方提供资料

2

停车位

80个

3

员工人数

65人

4

销售车辆

2000辆/年

5

洗车量

3300辆/年

6

喷漆量

620辆/年

7

维修车辆

5000辆/年

8

运营天数

360天/年

1.5 项目主要原辅材料及用量

表1-3  项目主要原辅材料及用量一览表

序号

名称

单位

备注

储存方式

一、原辅材料消耗

1

机油

0.5t/a

/

危废暂存间

2

洗车剂

0.3t/a

/

洗车房

3

汽车油漆

0.35t/a

调配漆在喷烤漆车间进行
喷烤漆房

4

稀释剂

0.35t/a

5

活性炭

0.3t/a

/

物资仓库

6

过滤棉

0.08t/a

/

7
焊丝
30kg/a
车间维修焊接过程
物资仓库
二、能源消耗

1

电

5万度/a

由城市电网供应

/

2

水

1742.4t/a

由城市自来水公司供应

/

1.6 主要生产设备

表1-4  主要生产设备一览表

序号

名称

数量

单位

备注

1

轮胎拆装机

1

台

拆装轮胎

2

蓄电池电导分析仪

1

台

检测

3

快保举升机

2

台

举升汽车

4

废油抽取机

2

台

废油抽取

5

汽车外形修复机

1

台

外形修复

6

尾气排放设备

2

套

收集净化废气

7

双柱龙门举升机

3

台

举升汽车

8

四轮定位仪

1

台

定位

9

0.5T波箱顶

1

个

托举

10

吊机

1

个

吊举

11

大梁校正仪

1

个

校正

12

避震弹簧拆装机

1

个

弹簧拆装

13

工具车

5

辆

输送

14

焊机

1

台

车身焊接

15

充电机

1

台

充电

16

烤漆房

1

座

汽车喷漆烤漆

17
洗车喷枪
1
个
洗车
1.7 平面分布

本项目东侧为接待大厅，西侧为维修车间，项目最西侧为洗车区、贴膜区、喷烤漆房，其二楼为零件存放室，项目西南角为危废暂存间，洗车废水以及生活废水经流至南侧隔油池、沉淀池，处理后排放至市政污水管网。具体平面布置图见附图5。

1.8 项目公用及配套设施

1、供电

建设项目用电量约为5万度/年，来自市政电网供给。
2、供热

本项目游客服务中心采用分体式空调，能耗为电能。喷烤漆房采用红外灯管加热。
1.9 项目给排水情况

1、给水

本项目给水水源为城市自来水。

本项目用水主要为员工办公生活用水、顾客用水及生产用水，其中生产用水包括车辆清洗用水（预计评价洗车量为10辆/天）和地面清洁用水，本项目用水详细情况见下表。
表1-5：项目用水情况一览表

序号

类别

用水规模

用水标准

用水量m3/a

备注

1

职工

用水

公司共有职工65人，其中部分为业务员长期不在公司，按坐班员工30人计，员工均不在厂区内食宿，每年营运时间按360天计

45L/人·d

486

参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中标准

2

洗车

用水

3300辆/年

60L/辆·次

198

参照《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）中汽车冲洗用水定额（高压水枪冲洗）60L/辆·次

3

地面清洁用水

维修车间以及办公区、展厅

2m3/d

720

/

4

顾客用水

100人/d

5L/人·d

180

按一年360天计算

5

未预见用水

按直接用水量的10%计算

158.4

/

6

合计

1742.4

/

,2、排水

本项目区排水采用雨污分流制。项目产生的生活废水以及生产废水经沉淀池处理后排入市政污水管网。项目排水情况见下表。

表1-6：项目排水情况一览表

序号

类别

用水量（t/a）

排放系数

排放量（t/a）

备注

1

职工用水

486

85%

413.1

—

2

洗车用水

198

90%

178.2

—

3

地面清洁用水
720

85%

612

—

4

顾客用水

180

85%

153

按360天计算

6

合计

1356.3

/

1.11 工作制度及劳动定员

本项目拟定员工65人，实行单班制，每天工作8小时，全年工作360天。

	1、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目从原有上海大众斯柯达汽车生产商授权湖南远征投资有限公司建立的“四位一体”销售的门店分离出来，成立株洲长远汽车销售服务有限公司建设项目。项目租用湖南远征投资有限公司原有厂房。湖南远征投资有限公司将位于总厂房的北部，湖南长远汽车销售服务有限公司位于南侧。湖南远征投资有限公司于2011做了环评，2013年完成了验收监测。本项目与远征公司厂房位置关系图见下图1-1。
[image: image2.png]



图1-1 本项目与远征公司厂房位置关系图

1.1废水

参照环评及验收资料，远征公司产生的废水主要包括生活废水，汽车维修、清洗及场地、零部件清洗废水，生活污水为2039t/a，汽车维修、清洗及场地、零部件清洗废水3400t/a，厂区内目前有隔油池1个、沉淀池1个、化粪池2个，生产废水经隔油沉淀处理后纳入市政污水管网，生活废水经化粪池处理后经管网收集至霞湾污水处理厂。

本项目在于远征公司分开运营后，共用隔油池以及沉淀池处理生产废水，根据远征公司以及本项目的废水排放情况，隔油池以及沉淀池能满足需求，但为保证处理效率，应定期清理。

1.2废气

废气主要是汽车尾气、钣金打磨废气和喷烤漆房废气。

汽车尾气

汽车在试车启动过程中将排放废气，其中的污染物种类主要是CO、NOx、烃类。废气以无组织形式外排，且排放量较少，再经空气扩散后，对周围居民和环境空气影响很小。

（2）钣金打磨废气

该项目打磨采用无尘干磨机，边打磨边吸尘，基本无打磨粉尘外排。

（3）喷涂废气

远征公司采用密闭式电子温控汽车喷漆烤漆房进行喷漆烤漆，除人工喷漆外，烤漆过程在计算机智能操作下自动安全完成。烤漆过程产生的有机废气约10万Nm3/a，主要污染物二甲苯约0.07t/a(700mg/m3)。喷漆烤漆房自带活性炭过滤吸附净化装置，并定期对过滤棉、活性炭进行更换。烤漆房顶部进气，底部排气，烤漆房顶部和底部均铺设一层过滤棉，废气通过活性炭二次吸附后由专用排气管道排出，废气处理流程如下：

烤漆房顶层过滤棉        风机       活性炭层       由专用排气管道排出。
1.3固体废物

（1）生活垃圾

远攻公司项目生活垃圾由厂区内已有垃圾桶收集后，定期由环卫部门收集处理。

（2）一般工业固废

远征公司项目产生一般固体废物有废弃零部件、废弃包装（包括废包装纸、包装箱、泡沫塑料等），年产生量为7t/a，目前采区回收外卖的处理方式。

危险废物

远征公司汽车维修过程产生的废清洗溶剂、废机油、废刹车油、废表面活性剂约0.3t/a，废活性炭、过滤棉0.2t/a，油漆渣、废油漆包装桶0.01t/a，均属于国家明文规定的危险固废。

厂区内已设置单独的危险废物暂存间，危险废物由有资质单位处理。

2、本项目依托工程可行性分析

本项目租用远征公司厂房，项目生产废水同远征公司生产废水一起进入隔油池、沉淀池处理后排入市政管网，由于均为汽车销售、维修一体的4S店，项目废水污染因子类似，且规模足够收集处理两个公司产生的生产废水，因此本项目依托远征公司原有设备可行。废水处理详见第七章节分析。



二、建设项目所在地自然环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置

株洲市是我国南方重要的交通枢纽，铁路有京广、浙赣、湘黔三大干线在此交汇；公路四通八达，106、320国道和京珠高速公路穿境而过；水路以湘江为主，通江达海，四季通航。株洲市与湘潭市中心的公路里程为45km，而直线距离仅24km。株洲市与株洲市中心的公路里程为51km，直线距离为40km，交通十分方便。

项目拟建地位于株洲市石峰区，项目所在地具体地理位置见附图1。

2、地形、地貌、地质

株洲市地面起伏平缓，境内濒临湘江东岸，为平原和丘陵地地形。

株洲市土壤类型分自成土和运积土两大类，自成土以砂壤和第四纪红壤为主，广泛分布于丘岗地；运积土由河流冲积、沟流冲积而成，经人工培育成水稻田和菜土，分布于沿江一带。本项目所在地上述两种类型土壤兼而有之，土壤组成为粘土、亚粘土及砂砾层。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）可知，场地建筑抗震设防烈度为6度，地震动加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期值为0.35s。

本项目道路沿线原始地貌类型属湘江冲积阶地～侵蚀堆积地貌，场地内主要由上覆第四系地层及下覆基岩白垩系泥质粉砂岩组成，风化残积物发育。地形起伏较平缓，丘顶浑圆，沟谷沿东西向及东西向发育，蜿蜒曲折平缓，谷地开阔。

3、气候、气象

株洲市属中亚热带季风湿润性气候区，具有明显的季风气候，并有一定的大陆特征。气候湿润多雨，光热丰富，四季分明，表现为春温多变、夏多暑热、秋高气爽、冬少严寒、雨水充沛、热量丰富、涝重于旱。

年平均气温为17.5℃，月平均气温1月最低约5℃、7月最高约29.8℃、极端最高气温达40.5℃，极端最低气温-11.5℃。

年平均降雨量为1409.5mm，日降雨量大于0.1mm的有154.7天，大于50mm的有68.4天，最大日降雨量195.7 mm。降水主要集中在4～6月，7～10月为旱季，干旱频率为57%，洪涝频率为73%。

常年主导风向为西北偏北风，频率为16.6%。冬季主导风向西北偏北风，频率24.1%，夏季主导风向东南偏南风，频率15.6%。静风频率22.9%。年平均风速为2.2m/s，夏季平均风速为2.3m/s，冬季为2.1m/s。月平均风速以7月最高达2.5m/s，2月最低，为1.9m/s。

项目所在区域属亚热带湿润气候，温和湿润，季节变化明显。冬寒夏热，四季分明；雨量较充沛，降雨时间上分布不均匀，3～5月平均降雨天数有52.8天，约占全年总降雨天数的35%；夏季降水不均，旱涝不定，秋冬雨水明显减少，年最小、最大降雨量分别为1394.6mm和751.20mm，平均1018.2mm。

4、水文

湘江是流经株洲市区的唯一河流，发源于广西海洋山，全长856km，总落差198m，多年平均出口流量2440m3/s。

湘江株洲市区段由芦淞区群丰镇湘滨村湘胜排渍站（芦淞大桥上游7.2km处）入境，由马家河出境，长27.7km，占湘江株洲段总长的31.8%，沿途接纳了枫溪港、建宁港、霞湾港、白石港等4条主要的小支流。

湘江株洲段江面宽500～800m，水深2.5～3.5m，水力坡度0.102‰。最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位为34m。多年平均流量约1800m3/s，历年最大流量22250m3/s，历年最枯流量101m3/s，平水期流量1300m3/s，枯水期流量400m3/s，90%保证率的年最枯流量214m3/s。年平均流速0.25m/s，最小流速0.10m/s，平水期流速0.50m/s，枯水期流速0.14m/s，最枯水期水面宽约100m。年平均总径流量644亿m3，河套弯曲曲率半径约200m。湘江左右两岸水文条件差异较大，右岸水流急、水深，污染物扩散稀释条件较好。左岸水流平缓，水浅，扩散稀释条件比右岸差，但河床平且多为沙滩。

本项目距离湘江约860m。本工程沿线地下水类型为上层滞水，上层滞水赋存于第四系种植土层中，水量贫乏，局部地段见有地下水位，根据钻孔简易水文观测，稳定水位埋深0.8～2.9m，水位标高62.77～68.69m。种植土属中等透水性地层，其余粉质粘土属微透水—不透水地层。水量均极贫乏，未形成统一地下水位，受大气降水等因素的影响，其水位及水量随季节变化大，在枯水季节，水位会随时下降。拟建道路沿线上层滞水主要受大气降水、渗透补给，以蒸发等方式排泄，水位随季节变化而变化，该类地下水受气候影响较大。

项目所在区较大的河流为白石港（城区以上河段称龙母河），白石港为湘江一级支流，发源于长沙与株洲交界附近，位于湘江右岸，两岸地形起伏大，流域面积246km2，干流长度28km，宽约30m，水深1～2m左右，流量1.0～5.2m3/s。

5、植被和生物

土壤主要是红壤，还有黄壤、水稻土、紫色土、潮土、红色石灰土等。在亚热带高温多雨的条件下，生物物种循环旺盛，境内土壤资源具有类型多，试种性广的特点。但随着历年来道路，城镇，各类房屋等基本建设的增加，部分土壤面积略有减少。由于农业种植结构的调整及农林业生产发展，新引进大批耕作植物及花草林木品种，使土壤生产性能具备了更加多样化的试种性。植被以阔叶林为主，针叶林为辅，丘陵地带以混合交疏生林及草本植物为主。

境内植被覆盖的主要类型有：

高山草本乔木植物：草本以东茅，羊须草，蕨类等酸性植物群落为主，木本以桐，樟，枫，栎，粟，檀等阔叶林为主，覆盖率在90%左右。

低山草本乔木植物：草本多为酸性植物如狗尾草，五节芒，菅草等。木本以松，杉，楠竹为主，矮生灌木穿插分布。

丘陵混交疏林矮生植物：以油茶为主，夹杂松，杉，栎等疏生木本植物，并有新发展的柑橘，柰李等水果及茶叶，蔬菜，油料，花木种植基地。

稻田植物：以水稻，蔬菜等耕作植物为主，按季节轮换生长。野生植物多狗毛粘，三棱草，水香附，水马齿苋，水稗，四叶莲等酸性指示草本植物。

	社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）

1、株洲市概况

株洲市位于湖南东部、湘江中游，是湖南省长株潭城市群的重要组成部分。现辖五县（株洲县、醴陵市、攸县、茶陵县、炎陵县）四区（荷塘、芦淞、天元、石峰）和株洲国家级高新技术产业开发区、天易示范区和云龙示范区。全市总面积11272km2，其中城区面积462km2，建成区面积105km2。市区距株洲、湘潭两市分别为50和45km，是我国南方最大的铁路交通枢纽，具有得天独厚的区位和交通优势。是湖南省“一代两廊”区域经济带的重要城市，也是全省经济最发达的长、株、潭“金三角”一隅。

株洲是建国后国家重点支持建立、发展起来的重工业城市，也是湖南省重要的工业基地，具有交通装备制造业、有色金属冶炼及深加工业、农产品加工业、化工原料业、陶瓷产业和现代物流业等比较明显的优势；新材料、生物技术、光电一体化和环保节能降耗等高新技术产业也发展迅速、凸显活力。

2017年，面对错综复杂的国内外经济发展环境，市委、市政府带领全市人民认真贯彻落实党中央新发展理念和省委、省政府各项决定部署，坚持“稳中求进”工作总基调，主动适应引领新常态，深入践行发展新理念，以推进供给侧结构性改革为主线，以“项目攻坚年”和“企业帮扶年”活动为抓手，经济运行延续了总体平稳、稳中有进的发展态势。初步核算，株洲市地区2017年生产总值比上年增长8%，高于全国平均水平1.1个百分点，与全省平均水平持平。其中，第一产业增加值增长3.9%；第二产业增加值增长6.7%，其中，工业增加值增长7%，建筑业增加值增长4.4%；第三产业增加值增长10.7%。

2、石峰区概况
石峰区位于株洲市北部，1969年建制为株洲市北区，1998年8月经株洲市人民政府区划调整为石峰区。北接长沙、湘潭，南依白石港湾，东接浏阳、西伴湘江，地处长株潭金三角咽喉，是湖南实施开放带动战略，发展“五区一廊”经济的重点开发区。石峰区现辖清水塘、响石岭、田心、铜塘湾、井龙5个街道，面积166km2，总人口23.14万。石峰区交通便利，京广、浙赣、湘黔、武广四大铁路干线交汇；上瑞高速、京珠高速、株长高速、320国道、株洲城市快速环道穿境而过；湘江四季通航，千吨级船舶可直达长江；沿株长高速北上30km，可抵长沙黄花国际机场。

2017年，石峰区的经济运行保持在合理区间，发展趋势依然看好。1-12月，地区生产总值同比增长7.4%。其中第一产业增加值同比增长3.4%；第二产业增加值同比增长7.1%；第三产业增加值同比增长8.9%。规模工业增加值同比增长7.4%；固定资产投资额完成215.6亿元，同比增长14%；社会消费品零售总额完成57亿元，同比增长10.3%。在今年工业基数有所调整的形势下，经济发展呈现新特点。经济运行平稳，多项指标增幅向好

1-12月，石峰区生产总值同比增长7.4%，较去年同期上升4.4个百分点。三次产业的比例从去年的0.6：82.9：16.5提升为0.7 :75.3 :24，第三产业上升7.5个百分点。其中一产平稳发展，实现增长3.4%，较去年同期上升0.4个百分点；二产在工业基数调整的情况下，同比增长7.1%，较去年同期上升5.2个百分点，主要在于工业增长7.2%，较去年同期上升5.3个百分点；三产同比增长8.9%，低于去年同期0.1个百分点，其中社零额增长10.3%，较去年下降1.5个百分点；居民收入实现41227元，同比增长8.6%。此外，在项目建设年的推动下，固投实现增幅14%，其中房地产投资增幅明显，同比增长达到75.4%。

项目周边概况

本项目位于株洲市石峰区响田西路588号，处于铜霞路与响田西路西南角，项目建设地属于商业用地，项目周边存在一些散户居民，西侧紧邻专用铁路线。目前厂房另外一部分为上海大众斯柯达汽车销售门店，也包括了整车销售、零配件供应、售后服务、信息反馈四项功能的销售服务店。

霞湾污水处理厂

霞湾污水处理厂隶属于株洲市城市排水有限公司，坐落于湖南株洲市，厂区具体位于株洲市石峰区铜塘湾办事处建设村，设计处理能力为日处理污水10.00万立方米。株洲市城市排水有限公司霞湾污水处理厂自2001年1月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为6.65万立方米。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用氧化沟处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。




三、环境质量状况
	3.1 环境空气质量

项目所在地区环境空气质量功能区划为二类区，应执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本项目所在地西北面约2.3km处为株洲市环境监测中心站常规空气采样点—株冶医院监测点，本环评收集该测点2017年监测数据，监测结果见下表3-1。

表3-1：株冶医院监测统计及评价结果    单位 ：mg/m3
监测点位

监测项目

SO2
NO2
PM10
G1株冶医院

常规监测点

年均值

0.026

0.038

0.349

最大值

0.242

0.105

0.011

最小值

0.002

0.011

0.085

超标率（%）

1.1

1.9

11

标准值（年均值）

0.06

0.04
0.07

由表3-1可知，株洲市株冶医院常规监测点SO2、NO2、PM10年均值达到二级标准，日均值存在超标现象。

3.2 地表水环境质量

本项目位于湘江北侧约860m，本评价收集了2017年湘江霞湾断面的常规监测数据，具体监测结果见下表。

表3-2：2017年湘江霞湾江断面常规监测数据 

常规监测因子

pH

COD

BOD5

石油类

NH3-N

年均值

7.62
11.0
1.01
0.007
0.147
最大值

7.98

16.0
2.60
0.030

0.459
最小值

7.21

7.0
0.25
0.005

0.038

超标率(%)

0

0

0

0

0

最大超标倍数(倍)

0

0

0

0

0

标准（III类）

6～9

20

4

0.05

1

单位：mg/L（pH无量纲、粪大肠菌群：个/L）  L代表低于检出线

2017年的湘江霞湾港断面水质监测结果表明，湘江霞湾断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，项目所在区域水环境质量状况良好。
3.4 声环境质量

（1）监测点位布设

为了解项目所在地声环境质量，本次评价委托湖南精科监测有限公司对项目进行声环境现状监测，共布设5个点，为N1、N2、N3、N4、N5，具体见附图2：拟建项目监测布点图，监测时间：2017年11月6日~2017年11月7日，按环评技术导则规定，分别测定昼间（06:00~22:00）和夜间（22:00~06:00）环境等效声级，监测点位分布情况见表3-3。监测报告见附件2。

表3-3：声环境监测点位布设

序号

监测点

监测内容

N1

项目所在地北侧厂界

厂界噪声

N2

项目所在地东侧厂界

厂界噪声

N3

项目所在地南侧厂界

厂界噪声

N4

项目所在地西侧厂界

厂界噪声

N5

项目西侧30m处居民点

环境噪声

（3）监测结果

监测结果见下表3-4。

表3-4：噪声监测结果表   单位：dB（A）

检测点位

检测日期

检测结果Leq[dB(A)] 

昼间

夜间

N1项目区北侧边界1m处

2017.11.6

60.1

49.4

2017.11.7

59.5

48.2

N2项目区东侧边界1m处

2017.11.6

64.3

53.3

2017.11.7

63.6

52.9

N3项目区南侧边界1m处

2017.11.6

58.9

46.5

2017.11.7

57.7

45.2

N4项目区西侧边界1m处

2017.11.6

56.1

45.8

2017.11.7

55.4

44.3

N5项目西侧30m处居民点

2017.11.6

51.2

43.7

2017.11.7

52.0

44.1

（4）评价结果

由表3-4可知，N1、N2、N3、N4、N5监测点在昼夜间声环境均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4类标准。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

根据现场调查，具体环境保护目标如下：

表3-5：主要外环境关系图

项目

名称
功能及规模

与项目最近距离

与喷烤漆房最近距离
执行标准

水

环

境

湘江霞湾江段

区域纳污水体

西南面1.5km

西南面1.5km

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

大

气

环

境

铜塘湾散户

居住区，2户，待拆迁
西面25~50m
西面25~50m
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级

玉桂小区及周边居民点

居住区，约200户，700人

东北侧200m

东北侧240m

沿江北路东侧居民点

居住区，约80户，300人

东南侧150m

东南侧190m

石峰公园居民区

居住区，约150户，500人

东侧230m

东侧270m

宏德社区居民点

居住区，约60户，200人

西侧160m

西侧160m

铜塘湾居民点

居住区，300户，1000人

西北侧180m

西北侧200m

声

环

境

铜塘湾散户

居住区，2户，待拆迁
西面25~50m
西面25~50m
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

沿江北路东侧居民点

居住区，约80户，300人

东南侧150m

东南侧190m

宏德社区居民点

居住区，约60户，200人

西侧160m

西侧160m

铜塘湾居民点

居住区，300户，1000人

西北侧180m

西北侧200m

社会环境
霞湾污水处理厂
城市公共基础设施
西侧1400m
西侧1400m
/
加油站
/
南面10m
南面60m
/



四、评价适用标准
	环

境

质

量

标

准
	1.环境空气质量标准

本项目区域环境空气执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，其中TVOC执行《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准。具体标准值见下表4-1。

表4-1  《环境空气质量标准》（GB3095-2012）  单位：(mg/m3)

污染物名称

取值时间

浓度限值

标准来源

SO2
1小时平均

0.5

《环境空气

质量标准》（GB3095-2012）二级标准

24小时平均

0.15

NO2
1小时平均

0.2

24小时平均

0.08

PM10
24小时平均

0.15

TSP

24小时平均

0.3

TVOC

8小时均值

0.60

《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）

2.地表水环境质量标准

本项目周边湘江执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准；具体标准值见表4-2。

表4-2  《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）  （mg/L）

水域名

执行标准

污染物指标

标准限值

单位

湘江

《地表水环境

质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

pH

6～9

无量纲

SS

≤30

mg/L

COD

≤20

BOD

≤4

TP

≤0.2

NH3-N

≤1.0

石油类

≤0.05

动植物油

/

粪大肠杆菌

≤10000

个/L

备注：悬浮物参考《地表水资源质量标准》(SL63-94)三级标准

3.噪声环境质量标准

本项目位于城市主干道两侧45米以内，区域内声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的4a类标准，靠近铁路专线45m以内的执行4b类标准。具体指标如下表所示。

表4-3  《声环境质量标准》（GB3096-2008） （dB（A））

类别

昼间

夜间

4a

70

55

4b
70
60


	污

染

物

排

放

标

准
	1.污水染排放标准

本项目生活废水排放标准执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准，生产废水执行《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中间接排放限值标准。具体见下表所示。

表4-4 水污染物排放执行标准（mg/L）

序号

污染物名称

生活废水

生产废水

1

PH

6-9

6-9

2

COD

—

≦300

3

BOD5
—

≦150

4

氨氮

—

≦25

5

石油类

≦30

≦10

采用标准

/

《污水综合排放标准》（GB8978-1996)表4中的三级标准

《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）中间接排放限值标准

2.噪声排放标准

营运期噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB22337-2008）中表1中规定的排放限值，本项目厂界范围内执行4类标准，周边居民离铁路专线以及道路45米以内的执行4内标准，其他执行2类标准。具体如下表所示。

表4-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008） （dB(A)）

类别

昼间

夜间

2

60

50

4

70

55

3.大气污染物排放标准

本项目大气污染物执行《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）中的二级标准以及无组织排放监控浓度限值标准，其中甲苯、二甲苯和VOCs执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）。具体如下表所示。

表4-6  大气污染物排放执行标准及浓度值
污染物

最高允许排放速率，kg/h

最高允许排放浓度mg/m3
无组织排放监控浓度限值mg/m3
执行标准
H=15m

H=20m

二氧化硫

3.0

5.1

700

0.50

《大气污染物综合排放标准》（DB16297-1996）

氮氧化物

0.91

1.5

420

0.15

颗粒物

4.1

6.9

150

5.0

甲苯

3
《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）

二甲苯

17
VOCs

50
4.固体废物控制标准

一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013修改单）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2011及2013修改单）；生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

	总

量

控

制

指

标
	本项目年排放混合废水1356.3t/a，其中COD0.272t/a、NH3-N0.014t/a、BOD50.076t/a、石油类0.004t/a，SS0.113t/a、LAS0.006t/a、动植物油0.085t/a。项目建设后废水可排入霞湾污水处理厂进行深度处理，其排污量已经纳入霞湾污水处理厂排污总量考核中，本评价不提出总量指标。




五、建设项目工程分析

	5.1工艺流程以及产污环节

本项目新建喷漆房，施工期仅安装一套一体化喷烤漆房，因此本次环评只对运营期进行评价。

5.1.1销售、装饰美容

项目主要是广汽传祺品牌汽车车辆及零部件销售服务、售后服务、信息反馈服务，销售过程主要产生噪声、生活污水、生活垃圾和汽车尾气，具体工艺流程及污染物产生详见图5-1。

[image: image3.png]W TG, R PRI

/ / AN N

R RlRH —>| WER% *} fALRM





图5-1  车辆销售工艺流程及产污节点图

5.1.2维修、保养

服务程序主要为清洗、检修、装配、钣金、烤漆及汽车保养等工序，具体工艺流程及污染物产生情况详见图5-3。

（1）车辆维修

①车辆预检：使用仪器对车辆进行初步的检查，主要对汽车外观、油路、电路、性能等进行初步的检查和判断。

②总成零件更换：总成包括车身钣金件、汽车玻璃、全车灯具、全车内外装饰以及把手、座椅及其附件、车锁机构、车窗密封及升降机构、车门及前后翻盖的连接活动机构等。根据预检确定需要更换的总成和零部件后由专业技工进行更换，废旧的零件可由客户自行带走，也可有项目进行收集处理。

③电器元部件更换：根据预见结果确认需要更换的电器元部件，由专业技工对电器元部件进行更换，废旧的电器元部件可由客户自行带走，也可有项目进行收集处理。

④车型矫正、四轮定位由专业技工对车架、四轮进行定位和矫正。

⑤钣金：外型维修人员在了解车身的技术参数和外形尺寸，掌握车身材料特性，受力的特性的传递、车身变形趋势和受力点以及车身的生产工艺如焊接工艺的基础上，借助先进的测量工具，通过精准的车身三维测量，以判断车身直接、间接受损的情况，以及车身变形存在的隐患，制定出完整的车身修复方案，然后配合正确的维修工艺与准确的车身各关键点的三维尺寸数据，将车身各关键点恢复到原来的位置将受损车身恢复到出厂时的状态。

⑥腻子粉修补打磨：车辆经过钣金外型后打磨预装边缘和清除旧漆，之后用原子灰刮涂腻子粉，并打磨。项目采用Pestool气动移动式无尘干磨机设备，不产生打磨废水，打磨粉尘经打磨设备收集。

⑦油漆车间调漆喷漆烤漆：本项目采用的环保电子喷烤漆房具有喷漆、烤漆两种功能。喷漆时具有通风、净化、漆雾处理及冬季送热风功能。烤漆时具有升温、恒温定时、废气处理功能。设备由室体、照明、送风系统、排风系统、循环加热系统、空气净化系统、废气处理系统、压力控制系统等组成。其工作原理如下：喷漆时工作原理，喷漆时通过离心风机把喷漆、烤漆房外的新鲜空气从送风装置进风口进风，经初效过滤后，由送风机送至室体顶部独立静压室，通过过滤棉过滤后均匀地被送到室体内以层流方式自上而下流动，此时空气含尘量≯1.5mg/m3，最大颗粒直径＜4微米。这样不断地循环转换，使喷漆时房内空气清洁度达98%以上，且送入的空气具有一定的压力，确保室内灰尘不会往喷烤漆房内渗漏，污染工件表面，从而最大限度地保证喷漆的质量。喷漆采用喷枪方式，其工艺由调枪—持枪—走枪组成。喷涂操作区断面有载风速为0.3m/s以上，其气流均匀地将工件环绕包围住，喷漆废气在底部排风口的负压抽吸下，穿过格栅网，水平进入水槽，此时部分漆粒和颗粒因重力作用被吸附，废气中的有机溶剂通过设置在排风机吸口前的活性炭吸附装置吸附。喷烤漆采用红外灯管加热。
⑧抛光：烤漆房漆烘干后，最后采用打磨抛光机进行抛光处理。打磨抛光过程不产生打磨废水。

（2）车辆保养

①车辆预检：车辆行驶到一定的里程数时需要定期进行保养，首先使用仪器对车辆进行初步的检查，根据车辆自身需求判断车辆是否需要更换机油、机油滤芯、空气滤芯及刹车片等。

②润滑油的补加更换：主要是对车辆的轴承、齿轮等传动设施进行润滑油的补加和更换。

③机油滤芯、空气滤芯、刹车片的更换：由于机油滤芯、空气滤芯和刹车片都有自己的设计使用寿命，当车辆行驶到一定的期限，达到其使用寿命，机柴油滤芯、空气滤芯、刹车片的功能不能正常发挥时，需要对其进行更换。

④漆面养护：漆面养护主要是，对漆面进行镀膜、封釉、打蜡等养护工作。一般镀膜养护周期为1-2年，封釉养护周期为1年，打蜡养护周期为1个月。

清洗美容：销售及维修车辆交付用户前均应对其进行清洗，其工艺流程见图5-2。

[image: image4.png]iR

EEZN

1

'| — ik

'| R

v
Bk, W

l‘ SRk

v
BEK. Wk





图5-2 车辆清洗美容工艺流程及产污节点图

[image: image5.png]BRPAES

B oS 8

LE 20 NN

l a B fEBE. VR

HERS

. k.

N

I B

> wE

B RS, %

T gsms

Wk
KF

=6
mp

RS





图5-3 车辆维修、保养工艺流程及产污节点
5.2 主要污染工序

5.2.1 施工期

本项目已建成并投入使用。因此，本次评价不对施工期进行评价，着重对营运期的污染情况及产生的主要环境问题进行分析，并针对性的提出污染防治措施。

5.2.2 营运期

（1）废气

烤漆工序车漆修补、喷漆过程及烤漆会产生漆雾、甲苯、二甲苯、VOCs；在零部件检修工序，对于部分受损的车辆进行电、气焊时，会产生少量焊接烟尘；维修车辆打磨时产生的打磨粉尘；汽车维修、试车产生的尾气，主要污染因子为CO、NOx、烃类。

（2）废水

员工及顾客产生的生活污水，主要污染因子为COD、BOD5和氨氮；汽车维修和清洗以及场地、零部件清洗产生的清洗废水，主要污染因子为COD、石油类、SS以及LAS。

（3）噪声

汽车试车噪声；汽车维修时产生的噪声；汽车清洗时产生的噪声；生活噪声；喷烤漆房噪声；钣金噪声等。

（4）固体废物

机修过程产生的废零部件、废包装、废机油及废抹布、废手套；烤漆房产生的废活性炭、废过滤棉、废油漆渣、油漆和溶剂的废包装物；清洗喷枪产生的废溶剂；沉淀池和隔油池的油泥；员工生活垃圾。

5.3 运营期污染源强分析

5.3.1废气

废气主要有车辆进入和维修试车过程中产生的汽车尾气、扬尘，调漆、上漆、烤漆房烤漆过程中的废气，打磨粉尘和焊接废气。

1、汽车尾气

根据《环境保护实用数据手册》和《大气污染物分析》等资料，汽车燃油排放的污染物种类主要是CO、NO2、烃类，其各种污染物排放系数如下表所示。
表5-1 汽车尾气污染物排放系数
污染物

以汽油为燃料（g/L）

CO

160.0

NO2
21.1

烃类

33.3

本项目按平均每天检测、维修及运行30辆汽车，经类比分析，平均每辆车运行用汽油0.1L，以平均日运行10h计，汽车废气污染物排放量约为CO：0.048kg/h，NO2：0.006kg/h，烃类：0.009kg/h。项目汽车尾气产生量小，属于无组织排放。

打磨粉尘

项目汽车漆面维修前，需对旧漆漆面进行打磨；在刮腻子后需对腻子表面进行打磨；在喷底漆后需对底漆地面进行打磨。上述工序均采用手提式砂轮打磨机进行干法打磨，会产生打磨粉尘。打磨粉尘经Pestool气动移动式无尘打磨机收集处理后，其逸散到环境中的粉尘很少。根据类比同类项目，经干磨机自带一体化吸尘系统吸尘处理后，车间粉尘无组织排放周界外浓度最高点将小于1.0mg/m3。

焊接废气

项目车辆维修过程中产生焊接烟尘为无组织排放；焊接工序工作时间短且焊接过程为间歇性不连续作业，项目区烟尘产生量少，维修车间空间大，多扇门窗通风情况良好，因此项目区产生的焊接烟尘可以满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表 2中二级标准中无组织排放要求，项目区产生焊接烟尘对周边环境影响较小。

喷烤漆房废气

项目油漆废气包括调漆废气及烤漆房内的喷漆烤漆过程中产生的油漆废气，其主要成分为甲苯、二甲苯及VOCs。调漆废气量较小，为无组织排放，通过厂房排气扇抽排。油漆废气主要来源于烤漆房内的喷漆烤漆过程中产生的油漆废气。根据建设单位提供资料，项目设置1个电子喷烤漆房，年喷漆车辆620辆。汽车在完成喷漆后进入烤漆工序，热风炉把过滤后的空气直接加热，在烘房内温度控制在80℃左右，对喷漆后的汽车进行烘烤，喷烤漆房的尺寸为6900×4000×2650（mm)。总装机容量27kw，送、引风机都是7.5kw，风量Q=25000m3/h，汽车喷烤漆年运行时间取1200h。本项目汽车工作漆一般由原漆（由固体分和溶剂组成）和稀释剂组成，喷漆烤漆废气主要为溶剂和稀释剂挥发产生的废气，主要污染物为苯系物（甲苯、二甲苯）和其他有机挥发物（以VOCs计）。本项目原漆使用量约为350kg/a，其中固体分约250kg/a、溶剂约100kg/a、稀释剂350kg/a。根据中国汽车技术研究中心《汽车车身喷漆废气的排放分析及处理措施》等资料可知，本项目溶剂、稀释剂中甲苯、二甲苯、VOCs的含量分别为6%、11%、68%和7%、0%、65%，甲苯、二甲苯、VOCs在喷漆烤漆过程中全部挥发，因此，有机废气中甲苯、二甲苯、VOCs的产生量约为30.5kg/a、1.02mg/m3；11kg/a、0.37mg/m3；295.5kg/a，9.85mg/m3。
5.3.2废水

员工生活废水

公司共有职工65人，其中部分为业务员长期不在公司，按坐班员工30人计，员工均不在厂区内食宿，每年营运时间按360天计，参照《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）中标准，每人每天按用量按45L计算，本项目顾客产生废水约153t/a，具体计算见表5-2，本项目每年产生生活废水566.1t/a，根据同类型项目类比调查可知，项目生活废水污染物浓度产生情况见下表：

表5-2：项目生活废水污染物产生情况

污染物

废水量（566.1t/a）

经化粪池处理后

产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

排放浓度（mg/L）
排放量（t/a）
COD

400

0.226

200

0.112

BOD5
300

0.170

135

0.076

SS

200

0.112

100

0.057

NH3-N

30

0.017

25

0.014

动植物油
150

0.085

150

0.085

生产废水

本项目生产废水主要为汽车清洗及场地清洗废水。在清洗过程中产生的碱性含油废水主要含有悬浮物、石油类、COD、洗涤剂等污染物。参照《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）中汽车冲洗用水定额（高压水枪冲洗）60L/辆·次，本工程汽车清洗约为198t/a，具体计算见表1-4，产生废水178.2t/a。项目地面清洁废水612t/a，总计产生生产废水790.2t/a。其主要污染因子为COD 350mg/L、石油类40mg/L、SS200mg/L及LAS（阴离子表面活性剂）20mg/L。根据经验值，经隔油沉淀处理后，pH值在6.68-6.87之间，石油类产生浓度5mg/L、SS20mg/L、COD47.22mg/L、LAS8mg/L，污染物排放浓度能达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）。预计本项目废水产生情况及污染因子见下表。

表5-3  生产废水排放情况

污染物

生产废水产生量790.2t/a

经隔油池沉淀池处理后

排放标准

（mg/L）

产生浓度（mg/L）
产生量（t/a）

排放浓度（mg/L）

排放量（t/a）

石油类
40
0.032
5
0.004
10

COD

350
0.28
200
0.16
300

SS

200
0.16
70
0.056
100

LAS

20
0.016
8
0.006
10

5.3.2.3噪声
本项目营运期产生的噪声主要来自车辆维修的设备噪声及车辆进出噪声，为昼间间断性噪声。车辆维修设备噪声值约为70～85dB(A)。为减少噪声对场界的影响，拟采取以下降噪措施：高噪声设备设置减振底座、密闭安置，安装隔声门窗，空压机进、排气口消声处理。经过基础减振、墙体和门窗隔声等措施后，噪声值可降低15～20db（A）左右。主要噪声设备声源值见下表。

表5-4  项目主要高噪声设备声源值及治理后噪声值一览表
序号

声源设备

噪声源强

（dB（A））

备注

2

焊机

80～85

维修车间

3

举升机

70～80

车检车间

4

修复机

70～80

维修车间

5

轮胎拆装机

75～80

维修车间

6

大梁校正仪

75～80

钣金工位

7

废油抽取机

70～80

维修车间

8

烤漆房

80～85

喷烤漆房

9

打磨机

80～85

维修车间

10

汽车行驶

60-75

汽车展厅、停车场

5.2.2.4固体废弃物

本项目固体废物主要为汽车修理过程中产生的各种固体废物，包括一般固废和危险固废，以及职工生活垃圾。

①一般固废主要包括废零部件、废旧轮胎、废包装材料、废棉纱手套等，根据类比，产生量约3t/a。此外，本项目焊接车间废焊条及废焊丝的产生量约为0.03t/a，产生的废焊条以及废焊丝由厂家回收利用。

②危险废弃物：维修过程将会产生一些固体危险废弃物，主要有：油漆雾沉积产生的油漆渣；清洗汽车部件剩余的废清洗溶剂；维修车辆产生的废机油、废刹车油、废表面活性剂和废油漆包装桶等。根据生产经验数据，油漆渣、废油漆包装桶产生量约0.008t/a，清洗汽车部件剩余的废溶剂及维修产生的废机油、废刹车油、废表面活性剂、废清洗溶剂等产生量约为0.5t/a，本项目烤漆房有机废气处理过程中会产生的废活性炭和废过滤棉，其中烤漆房运行60小时更换一次，一个喷漆房更换一次产生废活性炭0.03t，则本工程产生废活性炭0.6t/a；过滤棉运行100小时更换一次，更换一次产生0.012t/a，则产生废过滤棉合计0.15t/a。沉淀池污泥1t/a。汽车更换铅蓄电池产生的废铅蓄电池约0.5t/a。本项目厂区内设置有危险废物暂存车间，面积约6m2，本项目危险废物处理由株洲华通环保有限公司签订危险废物处理协议，危险废物在厂区内暂存后，由该公司定期收集统一处理。

③本项目员工均不在厂区内食宿，员工生活垃圾按每人每天0.5kg计算，公司共有员工65人，,其中坐班人数30，则生活垃圾产生量为15kg/d，5.4t/a。

表5-5 固体废弃物污染源一览表
类型

产生工段

代码

产生量

处理处置方式

生活垃圾

日常生活

—

5.4t/a

环卫部门收集处理

生产垃圾

工业固废

废旧零部件、废旧胎、废包装材料、废棉手套等

—

3t/a

回收利用、做废品出售

废焊条、废焊丝

—

0.03t/a

厂家回收

危险废物

油漆渣、废油漆包装桶

HW08（900-199-08）

0.008t/a

委托有资质公司处理
废清洗溶剂

HW09（900-005-09）

0.5t/a

废机油、废刹车油

HW08（900-214-08）

废表面活性剂

HW09（900-005-09）

废铅蓄电池
HW49（900-044-49）
0.5t/a
废活性炭、过滤棉

HW08（900-213-08）

0.75t/a
其他

沉淀池污泥

—

1t/a




六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	类型

内

容
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	产生浓度及产生量
	排放浓度及排放量

	大

气

污

染

物
	油漆废气
	甲苯

二甲苯

VOCs
	30.5kg/a，3.63mg/m3；11kg/a，1.31mg/m3；295.5kg/a，35.18mg/m3
	6.1kg/a，0.2mg/m3
2.2kg/a，0.074mg/m3
59.1kg/a，1.97mg/m3

	
	焊接
	烟尘
	少量
	少量

	
	打磨
	粉尘
	少量
	少量

	
	汽车尾气
	CO

NO2

HC
	CO：0.048kg/h

NO2：0.006kg/h
HC：0.009kg/h
	少量

	水

污

染

物
	生活污水

566.1t/a
	COD

BOD5
SS

NH3-N

动植物油
	400mg/L，0.226t/a

300mg/L，0.170t/a

200mg/L，0.112t/a

30mg/L，0.017t/a

150mg/L，0.085t/a
	200mg/L，0.112t/a

135mg/L，0.076t/a

100mg/L，0.057t/a

25mg/L，0.014t/a

150mg/L，0.085t/a

	
	生产废水

790.2t/a
	石油类

COD

SS

LAS
	40mg/L，0.032t/a

350mg/L，0.28t/a

200mg/L，0.16t/a

20mg/L，0.016t/a
	5mg/L，0.004t/a

200mg/L，0.16t/a

70mg/L，0.056t/a

8mg/L，0.006t/a

	一

般

固

废
	办公生活
	生活垃圾
	5.4t/a
	0

	
	车辆维修
	一般固废（废旧零部件、废旧胎、废包装材料、废棉手套、废焊条废焊丝、沉淀池污泥等）
	4.03t/a
	0

	危

险

废

物
	汽车维修
	①油漆渣、废油漆包装桶

②废清洗溶剂

废机油、废刹车油

废表面活性剂

③废活性炭、过滤棉

④废铅蓄电池
	①0.008t/a

②0.5t/a

③0.75t/a

④0.5t/a
	0

	噪

声
	设备
	噪声
	70-85dB（A）
	55-70dB（A）

	其

他
	无

	主要生态影响：无




七、环境影响分析

	营运期环境影响分析：

一、大气环境影响分析及防治措施

本项目运营期废气主要来自于汽车维修试车产生的尾气、室外停车场汽车尾气、烤漆房产生的产生的油漆废气、维修车辆打磨产生的粉尘、钣金过程中的少量焊接废气。

1、焊接废气

在零部件检修工序，对于部分受损的车辆进行电、气焊时，会因使用焊条而产生少量的烧焊废气，其主要污染物为焊接烟尘。由于烧焊次数与焊接量要根据需要而定，因此源强较难估算。通过类比调查，正常情况下4S店的焊丝年用量较少，同时1kg碱性焊条发尘量仅为10g，故本项目产生的焊接烟尘量较少，属于无组织排放，对外环境影响较小。为了进一步降低对员工健康和环境的影响，本环评要求项目在投入营运后应加强区域内的通风。

2、打磨产生的粉尘

维修车辆打磨时会产生少量的粉尘，本项目拟采用无尘干磨机，根据类比同类项目，经干磨机自带一体化吸尘系统吸尘处理后，车间粉尘无组织排放周界外浓度最高点将小于1.0mg/m3。

3、汽车尾气

汽车在试车启动过程中将排放废气，其中的污染物种类主要是CO、NOx、烃类。本项目预计年维修汽车5000辆，平均每天检测、维修及运行的汽车数量较少，只排放少量的汽车尾气，属间歇式排放，污染物排放量很小。废气以无组织形式外排，且排放量较少，再经空气扩散后，对环境空气及环保目标影响很小。

4、烤漆房油漆废气

油漆废气中主要的污染物为苯、二甲苯及VOCs。甲苯常温呈无色透明液体状，有类似苯的芳香气味，蒸汽压4.89kPa/30℃，甲苯属于低毒类，易燃物质。二甲苯理化性质同甲苯相似，性质稳定，属于低毒类，易燃物质。VOCs（挥发性有机化合物），是指常温下饱和蒸气压大于133.32Pa、常压下沸点在50~260℃以下的有机化合物，或在常温常压下任何能挥发的有机固体或液体，其熔点低，易分解，易挥发，具有刺激性或特殊气味，大部分易燃易爆，部分有毒甚至剧毒。

本项目采用的是一体式自动化喷烤漆房，自带废气净化装置，喷漆时，外部空气经过初级过滤网过滤后由风机送到房顶，再经过顶部过滤网二次过滤净化后进入房内，房内空气采用全降式，以≥0.3m/s的速度向下流动，使喷漆后的漆雾微粒不能在空气中停留，直接通过底部过滤层（过滤棉棉和活性炭）过滤后，从出风口被排出房外。这样不断地循环转换，使喷漆时房内空气清洁度达98％以上，且送入的空气具有一定的压力，确保室内灰尘不会往喷烤漆房内渗漏，污染工件表面，从而最大限度地保证喷漆的质量；烤漆时，采用红外灯管进行加热，烤房内温度迅速升高到预定干燥温度(≤80℃)，烤漆房内温度保持相对恒定。当烤漆时间达到设定的时间时，烤漆房自动关机，烤漆结束，整个喷漆、烤漆过程在电控下完成。

根据第五章污染源强核算中，本项目喷烤漆房有机废气中甲苯、二甲苯、VOCs的产生量约为30.5kg/a、1.02mg/m3；11kg/a、0.37mg/m3；295.5kg/a，9.85mg/m3。

喷烤漆房排放的尾气VOCs（苯、甲苯、二甲苯和非甲烷总烃等）通过喷烤漆房集气系统对废气进行收集，收集后的气体通过漆房自带过滤毡两次过滤和活性炭吸附装置进行处理后经排气烟囱排放至大气，项目目前废气排放的排气管道方向朝下，为矩形，距离地面高度约为1.8m。未能达到排放要求。因自带废气处理系统效率低，一般能削减固态VOCs排放量50%左右、气体VOCs20%~30%左右，VOCs未得到有效的控制，仍对环境造成了污染。按照国家环保管理部门的最新要求，必须严格控制汽车修理过程中VOCs的排放量及颗粒物的排放量。为此，广汽传祺公司拟对其喷漆房废气净化系统进行改造。油漆废气含有油脂物质，固态粉尘，必须要有油气分离和颗粒物除尘技术，油漆废气含有恶臭味，必须要有臭味分子链（DNA）破坏技术，恶臭味分子破坏后的垃圾要有吸附技术，根据现实的排放量、排放浓度、经济实用等因素制定方案，拟采用处理工艺如下。
喷烤漆房废气处理工艺：
本方案拟在喷漆房外安置一套（油气分离和固态粉尘过滤+UV光解+活性炭吸附）“VOCs复合处理装置”。废气首先进行油气分离和颗粒粉尘过滤，然后经过油脂和粉尘过滤的臭味空气进入UV光解装置除臭消毒（甲苯、二甲苯等）后，再经活性炭吸附吸附，处理达标后的净化气体经风机引入15m高排气筒排放。

（1）活性炭过滤棉过滤网

Q=25000m3/h

过滤棉面积为0.5m2，及时更换，保持通风效果。

（2）UV光解除味装置

Q=25000m3/h需配置150W*100支高能紫外线灯管的UV光解装置。

（3）活性炭吸附箱

需配置6层约0.5m3活性炭吸附箱。
（4）装置组成

表7-1 油漆废气处理工艺装置组成表

序号

名称

数量

规格

1

隔油滤尘箱
1

1350*3200*600mm
2

UV光解装置
1

150W*100
3

活性炭吸附箱
1

6层，约0.5m3
4

风机

1

N=7.5kw，1000Pa

5

管道弯头等配件

1套

700*700mm

6

消声器

1

700*700*1200mm

预计本项目拟用的废气处理系统处理效率在80%以上，本次按80%的去除率计算，经处理后的洁净气体中各污染物浓度粉分别为：甲苯排放量为6.1kg/a(0.2mg/m3)、二甲苯为2.2kg/a(0.074mg/m3)、VOCs为59.1kg/a(1.97mg/m3)，能够达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）中排放标准（甲苯、二甲苯和VOCs的最高允许排放浓度分别为3mg/m3、17mg/m3和50mg/m3，其中VOCs执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）相关标准。

根据《环境影响评价大气评价导则》（HJ2.2-2008），三级评价可不进行大气环境影响进一步预测工作，直接以估算模式的计算结果作为预测和分析的依据。本次预测根据HJ2.2-2008《环境影响评价技术导则-大气环境》，采用大气评估工具（Screen3 Model）软件进行分析预测。参数设置见表7-1。

表7-2  本项目大气污染物源强参数及评价标准一览表

位置
污染物
风量m3/h
排放量kg/h
年排放小时
浓度mg/m3
环境质量标准mg/m3
排气筒
甲苯
25000

0.0051

1200h

0.2
0.20

二甲苯
0.0018

0.074
0.20

VOC
0.0493

1.97
0.60

表7-3   甲苯、二甲苯排放估算结果

序号

距源中心

距离(m)

预测浓度

（mg/m3）

浓度占标率（%）

距源中心

距离(m)

预测浓度

（mg/m3）

浓度占标率（%）

1

10
0
0
10
0
0
2

100
0.00001566
0
100
0.000005526
0
3

200
0.00004542
0.01
200
0.00001603
0.01
4

300
0.0000481
0.02
300
0.00001698
0.01
5

302
0.0000481
0.02
302
0.00001698
0.01
6

400
0.0000464
0.02
400
0.00001638
0.01
7

500
0.00004324
0.02
500
0.00001526
0.01
8

600
0.00004038
0.02
600
0.00001425
0.01
9

700
0.00003929
0.02
700
0.00001387
0.01
10

800
0.00003782
0.02
800
0.00001335
0.01
11

900
0.00003608
0.02
900
0.00001273
0.01
12

1000
0.00003467
0.02
1000
0.00001223
0.01
13

1100
0.00003268
0.02
1100
0.00001153
0.01
14

1200
0.00003122
0.02
1200
0.00001102
0.01
15
1300

0.00002983

0.02

1300
0.00001053
0.01
16
1400

0.00002843

0.01

1400
0.00001003
0.01
17
1500

0.00002705

0.01

1500
0.000009546
0
18
1600

0.00002586

0.01

1600
0.000009128
0
19
1700

0.00002504

0.01

1700
0.000008838
0
20
1800

0.0000242

0.01

1800
0.000008541
0
21
1900

0.00002459

0.01

1900
0.000008678
0
22
2000

0.00002489

0.01

2000
0.000008785
0
23
2100

0.00002497

0.01

2100
0.000008812
0
24
2200

0.00002497

0.01

2200
0.000008813
0
25

2300

0.00002491

0.01

2300
0.000008792
0
26
2400
0.0000248
0.01

2400
0.000008752
0
27
2500
0.00002464
0.01
2500
0.000008696
0
最大值

302
0.0000481
0.02
302
0.00001698
0.01
表7-4  VOCs排放估算结果

序号

距源中心

距离(m)

预测浓度

（mg/m3）

浓度占标率（%）

距源中心

距离(m)

预测浓度

（mg/m3）

浓度占标率（%）

1

10
0
0
1300
0.0002884
0.05
2

100
0.0001513
0.03
1400
0.0002748
0.05
3

200
0.0004391
0.07
1500
0.0002614
0.04
4

300
0.0004649
0.08
1600
0.00025
0.04
5

302
0.000465
0.08
1700
0.0002421
0.04
6

400
0.0004485
0.07
1800
0.0002339
0.04
7

500
0.000418
0.07
1900
0.0002377
0.04
8

600
0.0003903
0.07
2000
0.0002406
0.04
9

700
0.0003798
0.06
2100
0.0002413
0.04
10

800
0.0003656
0.06
2200
0.0002414
0.04
11

900
0.0003488
0.06
2300
0.0002408
0.04
12

1000
0.0003351
0.06
2400
0.0002397
0.04
13

1100
0.0003159
0.05
2500
0.0002382
0.04
14

1200
0.0003018
0.05
最大值

302
0.000465
0.08

烤漆房环境影响分析：由上表的预测结果可知，本项目大气污染物有机废气（烤漆房）最大落地浓度出现在302m处，甲苯、二甲苯、VOCs最大落地浓度分别为0.000048mg/m3、0.00001698mg/m3、0.000465mg/m3，最大地面浓度占标率Pmax分别为0.02%、0.01%、0.08%；大气污染物有机废气（烤漆房）的最大地面浓度无超标点，可满足《室内空气质量标准》（GB/T18883-2002）标准限值要求。因此，隔油除尘过滤+UV光解+活性炭吸附+15m高排气筒排放的方式处理后，本项目有机废气（烤漆房）对周边环境影响不大。

大气防护距离计算：

采用Screen 3Model大气防护距离计算模型，确定其大气防护距离，计算参数见表7-5，大气环境防护距离计算结果见图7-2，评价范围内无超标点，因此不需设大气防护距离。卫生防护距离计算结果见图7-3。

表7-5  本项目大气防护距离计算参数表
位置
污染物
污染源
排放量kg/h
年排放小时
环境质量标准mg/m3
喷烤漆房
VOC
6.9*4.0*

0.005

1200h

0.60

[image: image6.png]@ Screen3Model 2.3.130704- FEWE

) BEND)
B

RinEd s | HHEAR

[msitase | [(tarmmmres| [tHDtmamrms|

SRAT ARG | B
IR IR

AR RLNH | ASIERHPIES | DARPIEE
FSIHRPRP IR R (ST

FIRE

T
[ FaEin) [

ER S I
B 43

T | 43

5 |0 %%

5 | 328
E] 250

5 o 136

s | 150

0 e =

T |w o1
B o8
ERE] 041
EEE

|





图7-2 大气防护距离计算结果

VOCs环境影响分析总结：根据上述污染源预测，通过本次提出的废气处理措施，本项目有机废气可实现达标排放，无超标点，因此无需设置大气防护距离。
卫生防护距离计算：

[image: image7.png]@ Screen3Model 2.3.130704- FEWE

) BEND)
si SRMEH  ENsH  HHER

[msitase | [(tarmmmres| [tHDtmamrms|

SR ARG EWAR  WREE  ASIERRES | DERRES
T A A SSRRR ‘
& SEREOHHELFNHREREESHENESENRE. AT EEN I REN =5 &

126 SEANHHEATFAHREREE SHEHSHIHRE. PR ENENATHREN= 57— SAHSE. ORI REREE
D M2 FH A EHEENREH S HSTANHNELT. B RANHHREEENREIERE RN R EHETREE

DAERRPIEE T HAREE

\

\

| O O = GO = GO L - e Tl |
w0 oo 85 oes 208 50

|

\





图7-3 卫生防护距离计算结果图
根据上述计算结果截图，本项目卫生防护距离需设置50m，根据现场调查，本项目周边50m范围内的存在2户居民，两户居民均为当地政府规划拆迁户，拆迁时间尚未明确。本次环评要求在卫生防护距离内（即喷烤漆房周边50m范围内，具体见附图7）的居民拆迁完成之前，本项目喷烤漆房不得投入使用。在投入使用后，为最大程度减少对周边环境的影响，喷烤漆房应按要求处理废气，定期更换过滤棉以及活性炭，定期检查处理设备以保证正常运行，如发现故障立即停止使用喷烤漆房。项目调配漆必须在喷烤漆房内进行。

二、水环境影响分析及防治措施
根据项目工程分析，项目建成后废水年排放量约为1356.3t/a。其中生活办公污水566.1t/a、生产废水790.2t/a。本项目生活废水收集后经化粪池处理后排放至市政污水管网，生产废水经隔油池沉淀池处理后排入市政污水管网。

1、生活办公污水

根据第五章污染源强计算，生活办公污水主要污染因子为COD、BOD5、SS、NH3-N、动植物油，产生浓度分别为：COD400mg/L、NH3-N30mg/L、BOD5300mg/L、SS200mg/L、动植物油150mg/L。则该项目生活办公污水的污染物产生量分别为：COD0.226t/a、NH3-N0.017t/a、BOD50.170t/a、SS0.112t/a、动植物油0.085t/a。生活办公污水经本项目化粪池处理后进入市政污水管网，再纳入霞湾污水处理厂。经化粪池处理后进入污水管网的污水水质为：COD200mg/L、NH3-N25mg/L、BOD5135mg/L、SS100mg/L、动植物油150mg/L，处理后排放量COD0.112t/a、NH3-N0.014t/a、BOD50.076t/a、SS0.057t/a、动植物油0.085t/a，污染物排放浓度可以达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准要求。

2、生产废水

在车辆清洗过程中产生的碱性含油废水主要含有悬浮物、石油类、COD、洗涤剂等污染物。参照《建筑给排水设计规范》（GB50015-2010）中汽车冲洗用水定额（高压水枪冲洗）60L/辆·次，本工程汽车清洗约为198t/a，产生废水178.2t/a。项目地面清洁废水612t/a，总计产生生产废水790.2t/a。其主要污染因子为COD 350mg/L、石油类40mg/L、SS200mg/L及LAS（阴离子表面活性剂）20mg/L。由上可知，该项目生产废水的污染物产生量分别为：COD0.28t/a、石油类0.032t/a，SS0.16t/a、LAS0.016t/a。建设单位目前建设有隔油池、沉淀池，经隔油沉淀处理本项目含油废水，其隔油沉淀池按2小时停留时间计算，日处理量不小于5m3/d，隔油沉淀池构造采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。处理后排放生产的污水水质为：COD200mg/L、石油类5mg/L、SS70mg/L、LAS8mg/L。排放量为COD0.16t/a、石油类0.004t/a，SS0.056t/a、LAS0.006t/a。能达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）。

本项目产生生产废水依托远征公司原有隔油池、化粪池，位于本项目洗车房东北侧3m处，隔油池沉淀池容量约为6m3，其隔油沉淀池按2小时停留时间计算，日处理量不小于24m3/d，根据远征公司环评报告，远征公司每日产生生产废水约为9.5m3，本项目生产废水约为1.9m3/d，因此隔油池、沉淀池完全能容纳本项目产生的生产废水。

本项目生活办公污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级排放标准；生产废水经沉淀池、隔油池处理后能达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）排放要求，本项总废水经预处理后由城市污水管网进入霞湾污水处理厂进一步深度处理达标后排入湘江。本项目采取雨污分流的排水方式，污水纳入市政管网，本项目均在厂房内生产，初期雨水不含油类物质。

3、霞湾污水处理厂概况
霞湾污水处理厂隶属于株洲市城市排水有限公司，坐落于湖南株洲市，厂区具体位于株洲市石峰区铜塘湾办事处建设村，设计处理能力为日处理污水10.00万立方米。株洲市城市排水有限公司霞湾污水处理厂自2001年1月正式投入运行以来，污水处理设备运转良好，日平均处理污水量为6.65万立方米。该项目采用先进的污水处理设备，厂区主体工艺采用氧化沟处理工艺，经处理后的污水水质排放标准为《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。项目废水在霞湾污水处理厂处理规模中所占分额较小，且本项目废水为生活废水以及清洗废水，厂区内经隔油池、沉淀池处理达标后再排入市政污水管网，本项目废水排放口与市政管网接口位于本项目东南角（具体位置见附图5：厂区平面布置图），本项目排放的废水水质不会对污水处理厂的处理系统产生较大影响。因此本项目废水经预处理后排入株洲市霞湾污水处理厂可得到及时、有效的处理。
三、声环境影响分析及防治措施

本项目营运期产生的噪声主要来自车辆维修的设备噪声及车辆进出噪声，为昼间间断性噪声。车辆维修设备噪声值约为70～85dB(A)。为减少噪声对场界的影响，拟采取以下降噪措施：高噪声设备设置减振底座、密闭安置，安装隔声门窗，空压机进、排气口消声处理。经过基础减振、墙体和门窗隔声等措施后，噪声值可降低15～20db（A）左右。主要噪声设备声源值及治理后噪声值见下表。

表7-6 项目主要高噪声设备声源值及治理后噪声值一览表

序号

声源设备

噪声源强

（dB（A））

治理措施

治理后的噪声值（dB（A））

1

焊机

80～85

消声、隔声、减振等

65

2

举升机

70～80

60

3

修复机

70～80

60

4

轮胎拆装机

75～80

60

5

大梁校正仪

75～80

60

6

废油抽取机

70～80

60

7

烤漆房

80～85

65

8

打磨机

80～85

65

9

行驶小汽车

60-75

60

由于本项目目前已正常运行，本次评价在项目正常运营时在厂界以及西侧居民点做了噪声现状监测，监测结果见下表。

表7-7 噪声现状监测结果

检测点位

检测日期

检测结果Leq[dB(A)] 

昼间

夜间

N1项目区北侧边界1m处

2017.11.6

60.1

49.4

2017.11.7

59.5

48.2

N2项目区东侧边界1m处

2017.11.6

64.3

53.3

2017.11.7

63.6

52.9

N3项目区南侧边界1m处

2017.11.6

58.9

46.5

2017.11.7

57.7

45.2

N4项目区西侧边界1m处

2017.11.6

56.1

45.8

2017.11.7

55.4

44.3

N5项目西侧30m处居民点

2017.11.6

51.2

43.7

2017.11.7

52.0

44.1

由上表可知，在采取一定的防治措施后，项目运营期昼间各界噪声已满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准要求。

为进一步降低噪声对周围环境的影响，评价建议建设单位采取以下防治措施：

（1）为有效控制噪声的产生，减小噪声对操作人员的影响，建设单位应尽量采购低噪声设备和符合国家噪声标准的设备。

（2）对设备进行定期维修保养，预防维修不良的机械设备因部件振动、损坏而增加其工作噪声。

（3）禁止夜间作业，在运营过程中应遵守作业规定，减少碰撞噪声，尽量降低人为噪声，防止噪声对环境的污染和对他人的影响。

（4）车辆进出需减速慢行，禁止鸣喇叭。

（5）加强钣金车间等高噪音车间的隔音措施；

综上所述，项目产生的噪声对周围声环境影响较小，噪声防治措施可行。
四、固体废物影响分析及处理措施

本项目固体废物主要为汽车修理过程中产生的各种固体废物，包括一般固废和危险固废，以及职工生活垃圾。

①一般固废主要包括废零部件、废旧轮胎、废包装材料、废棉纱手套等，根据类比，产生量约3t/a。一般工业固废出售给废品收购站回收利用。

②危险废弃物：维修过程将会产生一些固体危险废弃物，主要有：油漆雾沉积产生的油漆渣；清洗汽车部件剩余的废清洗溶剂；维修车辆产生的废机油、废刹车油、废表面活性剂和废油漆包装桶等。根据生产经验数据，油漆渣、废油漆包装桶产生量约0.008t/a，清洗汽车部件剩余的废溶剂及维修产生的废机油、废刹车油、废表面活性剂、废清洗溶剂等产生量约为0.5t/a，本项目烤漆房有机废气处理过程中会产生的废活性炭和废过滤棉，其中烤漆房运行60小时更换一次，一个喷漆房更换一次产生废活性炭0.03t，则本工程产生废活性炭0.6t/a；过滤棉运行100小时更换一次，更换一次产生0.012t/a，则产生废过滤棉合计0.15t/a。沉淀池污泥1t/a，废铅蓄电池0.5t/a。本项目厂区内设置有危险废物暂存车间，面积约6m2，本项目危险废物处理已株洲华通环保有限公司签订危险废物处理协议，危险废物在厂区内暂存后，由该公司定期托运统一处理。

危险固废暂存场所外贴有“危险废物”字样标识。应按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》的有关规定，将产生的危险废物交由有资质的公司回收处理。危险废物的收集、贮存应执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001），将其收集后妥善贮存于容器内或有严格防渗措施的设施场所内。危险废物贮存设施都必须按GB15562.2的规定设置警示标志。

根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2001）（2013修订），本项目废机油、废油漆等危废贮存场所按以下要求设置：

（1）地面要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物相容。

（2）必须有泄漏液体收集装置、气体导出口及气体净化装置。

（3）设施内要有安全照明设施和观察窗口。

（4）用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙。

（5）应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

（6）不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断。

本项目废机油、废油漆和其他危废的收集容器按以下要求使用：

（1）应当使用符合标准的容器盛装危险废物。

（2）装载危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求。

（3）装载危险废物的容器必须完好无损。

（4）盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容（不相互反应）。

（5）液体危险废物可注入开孔直径不超过70毫米并有放气孔的桶中。

③本项目员工均不在厂区内食宿，员工生活垃圾按每人每天0.5kg计算，公司共有员工65人，其中坐班人数30人，则生活垃圾产生量为15kg/d，5.4t/a。生活垃圾分类收集后由环卫部门定期清理，统一处置。

建设单位采取上述处理措施后项目产生的生活垃圾、一般固废和危险固废能得到妥善处置，对周围环境影响不大。

五、环境风险影响分析
本项目的环境风险主要来源于机油储存、更换过程中机油的泄露及机油引起的火灾风险；稀释剂未妥善管理引起的泄露以及特种气体（焊接气体）。

机油主要用于汽车机械的摩擦部分，起润滑、冷却和密封作用。外观为油状液体，淡黄色至褐色，无气味或略带异味，闪点在220℃左右。本品不属于易燃品，但遇明火、高热可燃。

本项目调剂油漆时将会用到少量稀释剂，稀释剂易挥发，挥发物中主要的有害成分有甲苯、二甲苯以及VOCs，应严格按要求储存稀释剂，密封储存，避免稀释剂挥发以及泄露对环境造成风险隐患，以及有机挥发物遇明火发送火灾和爆炸的环境风险隐患。

主要风险防范措施如下：

1、操作人员必须经过专业培训，严格遵守操作规程。

2、远离火种、热源，工作场所严禁吸烟。

3、搬运时要轻装轻卸，防止包装及容器损坏。

4、配备相应品种和数量的消防器材及泄漏应急处理设备。

5、对操作失误造成的溢漏，应用棉丝、木屑、抹布等吸收收集，收集后均放置在特定废物储藏桶内，作为危险废物统一处理。

6、对工作人员进行安全卫生及环保教育，提高维修人员的技术水平和责任心，加强生产管理，严格规章制度，降低误操作引发事故的环境风险。

焊接用气体主要是指气体保护焊（二氧化碳气体保护焊、惰性气体保护焊）中所用的保护性气体和气焊、切割时用的气体，包括二氧化碳（CO2）、氩气（Ar）、氦气（He）、氧气（O2）、可燃气体、混合气体等。焊接时保护气体既是焊接区域的保护介质，也是产生电弧的气体介质；气焊和切割主要是依靠气体燃烧时产生的热量集中的高温火焰完成，因此气体的特性（如物理特性和化学特性等）不仅影响保护效果，也影响到电弧的引燃及焊接、切割过程的稳定性。

焊接气体主要有氦气、氩气、氧气、乙炔等气体，主要采用压力容器存储，即40L碳钢瓶装气体。关于其存储规定如下：

1、气体存放区内应留有安全通道，严禁在通道内存放任何物品，确保通道通畅。

2、气体存放必须按照储存区的标识定置存放，摆放整齐，严禁倾倒。严禁空瓶和满瓶混放。

3、气瓶存放和使用过程中应遮阳防晒，严禁敲打、碰撞。

4、氩气在存放和使用过程中，不能在密闭的场所，以免引起人员窒息。

5、氧气和乙炔瓶之间的间距不得小于5米，离明火距离不得小于10米。

6、气体存放区应配有消防器材及悬挂醒目的防火标志，仓管员应经常检查。

7、仓管员应密切注意、维护气体存放区的卫生、安全，发现异常情况应立即上报主管领导处理。

8、气瓶在搬运过程中，禁止肩扛和在地上滚动。

9、各种气体应按规定存放在规定的区域，气瓶应放直立放置，摆放整齐，佩戴好瓶帽，并应安放稳固，严禁倾倒。

10、氧气的其他要求：a、禁止与油类等物品接触。b、禁止与可燃气体混放。c、禁止用氧气通风和降温。

喷漆房中的雾状漆颗粒和油漆的有机溶剂以及稀释剂的有害成分能外环境造成影响，车辆喷漆烤漆均在封闭的喷漆房内进行，喷漆过程中产生的雾状漆颗粒和油漆有机溶剂挥发的有害物质是通过喷漆房内配套设施进行净化处理，采用过滤棉过滤和活性炭吸附净化，处理效率可达80%~90%，经处理再通过专用排气筒排放对外环境影响较小。

活性炭是一种非常优良的吸附剂，它是利用木炭、各种果壳和优质煤等作为原料，通过物理和化学方法对原料进行破碎、过筛、催化剂活化、漂洗、烘干和筛选等一系列工序加工制造而成。活性炭具有物理吸附和化学吸附的双重特性，可以有选择的吸附气相、液相中的各种物质，以达到脱色精制、消毒除臭和去污提纯等目的。活性炭吸附法就是利用活性炭作为物理吸附剂，把喷涂过程中产生的有害物质成分，在固相表面进行浓缩，从而使废气得到净化治理。这个吸附过程是在固相—气相间界面发生的物理过程。

过滤棉和活性炭具有一定的使用寿命，喷漆房

 HYPERLINK "https://www.baidu.com/s?wd=%E8%BF%87%E6%BB%A4%E6%A3%89&tn=44039180_cpr&fenlei=mv6quAkxTZn0IZRqIHckPjm4nH00T1dBnv79rj6dn1b3PH63PHKb0ZwV5Hcvrjm3rH6sPfKWUMw85HfYnjn4nH6sgvPsT6K1TL0qnfK1TL0z5HD0IgF_5y9YIZ0lQzqlpA-bmyt8mh7GuZR8mvqVQL7dugPYpyq8Q1cknHR4Pjc4PjfsnWRLnHfznWT" \t "http://zhidao.baidu.com/_blank" 过滤棉的更换周期，因使用环境及维修量不同会有所区别，就平均使用寿命而言，本项目烤漆房有机废气处理过程中会产生的废活性炭和废过滤棉，其中烤漆房运行60小时更换一次，一个喷漆房更换一次产生废活性炭0.015t，则本工程产生废活性炭0.3t/a；过滤棉运行100小时更换一次，更换一次产生0.006t/a，则产生废过滤棉合计0.08t/a。
六、总量控制指标

本项目年排放混合废水1356.3t/a，其中COD0.272t/a、NH3-N0.014t/a、BOD50.076t/a、石油类0.004t/a，SS0.113t/a、LAS0.006t/a、动植物油0.085t/a。项目建设后废水可排入霞湾污水处理厂进行深度处理，其排污量已经纳入霞湾污水处理厂排污总量考核中，本评价不提出总量指标。

七、产业政策、用地规划相符性分析

（1）产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2013年修订）》，本项目建设不属于限制或淘汰类，因此该项目符合国家现行产业政策要求。

（2）用地规划符合性分析

本项目位于株洲市石峰区响田西路588号，根据《株洲市总体规划（2006-2020）（2013年修订）》，本项目所在地规划为商业设施用地，本项目为汽车4S店项目，符合株洲市总体规划的要求。

选址符合性分析

本项目位于株洲市石峰区区响田西路588号，项目建设地属于商业用地，选址符合株洲市城市发展规划和功能布局要求。目前该区域内给、排水及供电基础设施俱全，雨污管网设施完整，营运期废水经本项目预处理后排入霞湾无数处理厂，废气经喷烤漆房自带净化系统处理后达标排放，厂界噪声均能达标，对周边居民产生影响较小，对环境的影响较小，符合环境功能区划要求。因此，从环保的角度而言，项目选址可行。

八、平面布置合理性分析
本项目东侧为接待大厅，西侧为维修车间，项目最西侧为洗车区、贴膜区、喷烤漆房，其二楼为零件存放室，项目西南角为危废暂存间，洗车废水以及生活废水经重力自流至南侧隔油池、沉淀池。

本项目采用竖向设计，机动车主入口位于项目北侧，次入口位于项目东侧。该出入口能与项目规划道路很好的衔接，便于客户上门。销售办公与维修区严格分开，互不干扰。该出入口能与项目规划道路很好的衔接，便于客户上门。场内交通线路流畅，充分考虑了车辆停放和消防要求。综上分析，本项目厂区各分区功能明确，衔接紧密，布局紧凑，道路通畅，绿化合理，充分考虑项目对环境的影响，工程平面布置较为合理。
综上，本项目总平面布置是合理的。

清洁生产分析

（1）清洁生产的意义

清洁生产是指不断采取改进设计、使用清洁的能源和原料、采用先进的工艺技术与设备、改善管理、综合利用等措施，从源头削减污染，提高资源利用效率，减少或者避免生产、服务和产品使用过程中污染物的产生和排放，以减轻或者消除对人类健康和环境的危害。清洁生产的核心是“节能、降耗、减污、增效”。

（2）污染物产生量指标的清洁性
由于该项目是展销汽车并进行售后服务，也就是进行汽车的保养、维修，所使用的原料为汽车的各零部件以及油漆，另外由于喷漆、烤漆厂商自身要求及环保方面的考虑，会使用到过滤棉、活性碳等辅料。该项目所销售汽车类型不属于国家淘汰的汽车，其配套的零部件也不属于国家淘汰类产品；部分汽车维修时要使用油漆及稀释剂，其中含有甲苯、二甲苯等有害物质，虽然油漆及稀释剂用量极少，并在专用烤漆房内进行使用，对环境影响也较小，但就清洁生产指导思想而言，应该使用不含苯系物的油漆及稀释剂。另外，本项目使用能源为电能，属于清洁能源。
（3）清洁生产设备

烤漆房是在汽车生产、维修行业广泛采用的一种喷漆、烤漆专门设备，不仅能有效保证油漆效果，而且减少了对环境的影响。现在将自动检查系统广泛运用于汽车保养、维修过程中，不仅能准确、快速的检测汽车所存在问题，并使汽车维修工作减少大量人力、物力等的消耗。

（4）建立和完善清洁生产制度

由于清洁生产全过程的污染控制，涉及到4S店各个部门，因此必须由企业主要负责人全面负责，长抓不懈，并由负责人出面，按照分工负责原则，确定各职能部门的职责和责任人员。为了明确各部门工作职责，应制订规章制度，使各部门的经济效益与环保工作、清洁生产工作联系起来，真正调动公司各级部门治理污染、清除污染的积极性。在维修的工艺设计与改造时都应充分考虑环境保护和清洁生产、循环经济的要求，从源头上控制污染。

（5）清洁生产措施及反馈意见，为更好的执行清洁生产方针，建设方应按照以下提出的清洁生产措施，改进现有原辅材料、设备、工艺，使其满足清洁生产相关要求。

①完善企业内部管理，减少物料消耗，建立严格的管理制度，落实岗位责任制，加强生产中的现场管理，降低原料及能源的耗用量。

②引进先进的喷漆技术，使用不含苯系物的油漆、稀释剂替代现有硝基类漆及稀释剂；尽量缩短烤漆时间。

③不断改进现有的维修技术及装备，使节能降耗工艺替代现有工艺。打磨用无尘干磨机替代现在使用的水磨工艺，减少水资源的消耗。

④修车车间设立“可回收”、“不可回收”、“危险废物”固废收集桶，严格实行固废分类存放管理制度，将现场产生的可回收固废最大限度的收集，全部送相应的有资质的回收单位进行回收，提高固废的资源化利用率。

⑤考虑将处理达标的废水经处理后用于冲洗厕所，绿化用水。

该项目应严格按照清洁生产措施要求，不断改进现有的原料、设备、工艺，企业也通过不断的创新、技术改造，将该项目的清洁生产水平提升到国际、国内先进水平。企业在自身做到清洁生产的同时，还应要求生产商按照国家相关清洁生产的要求，对其进行技术改造，实现清洁生产。

环境管理、环境监测

1、环境管理
本项目应加强环境管理，进一步优化工艺和装备，采取如下管理措施：

表7-8   环境监控管理措施
环境监控管理措施

实施方

监督管理

（1）废气

①定期检查喷烤漆房运行状况，当发现问题应停止操作，立即维修，禁止废气超标排放；

②打磨过程中，采取无尘式干磨机，应规范操作，避免粉尘污染；

③确保喷烤漆房过滤棉、活性炭定期更换，保证废气的达标排放。

建设

单位

当地环保局

（2）废水

①沉淀池定期清理，清理的沉淀物沥干水分与生活垃圾一起交由环保部门处理；

②洗车废水应达到标准后方可排放；

③生活废水经化粪池处理后排放至市政污水管网

建设

单位

当地环保局

（3）固体废物

①生活垃圾分类收集，存放在垃圾桶内，定期由环卫部门收集

②汽车维修过程中产生的废弃零部件合理处置，在厂区内暂存后回收外卖，综合利用，不随意乱扔。

③对于危险废物，按照要求储存在危废暂存间，加强危废管理，配备专门人员，记录物品储存情况，及时给资质公司处理，做好防渗措施。

建设

单位

当地环保局

（4）噪声

①选用低噪声设备及必要的消声措施。

②保持设备良好的运营工况，及时维修检修。

③加强个人防护。

建设

单位

当地环保局

（5）环境管理

建立环境管理制度，设置1名环保管理人员，制定环境管理手段，按要求开展环境监测，完善厂区环境管理工作。

建设

单位

当地环保局

2、监测计划
1、生产期污染源和环境监测可委托当地有资质环境监测站承担。同时，公司应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，主动接受当地环保行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。

2、环境监测采样、样品保存和分析方法应按照《空气和废气监测分析方法》、《水和废水监测分析方法》、《工业企业厂界噪声测量方法》等有关规范执行。

3、建设单位应切实加强“三废”达标排放。

营运期污染源与环境监测计划见表7-9。

表7-9   污染源监测计划表

污染源名称

监测项目

监测点位置

监测点数

监测频率

废气

喷烤漆房废气

VOCs

喷烤漆房废气排放口

各2个点

每年一次

废水

生活废水、洗车废水

pH值、石油类、COD、氨氮、悬浮物、LAS等

废水总排放口

1个点

每年一次

噪声

噪声

等效A声级

维修车间外部

1个点

每年一次

十一、环保投资估算及竣工环保验收
项目主要环保投资详见表7-10：本项目总投资1500万元，其中环保投资35万元，占总投资的2.3%。

表7-10建设项目环保投资一览表
环保设施名称

单位

数量

投资（万元）

备注

废水控制措施

化粪池

处

1

/
依托

隔油沉淀池15m3
处

1

/
依托
污水管网

-

-

/
依托

固废控制措施

垃圾桶

-

-

/
依托
危废暂存场所

间

1

/
依托
废气污染控制措施

带过滤棉、活性炭吸附净化装置、环保设备的烤漆房，油气分离和固态粉尘过滤+UV光解+活性炭吸附）“VOCs复合处理装置”、15m高排气筒
/
1

30
新建
无尘干磨机

套

1

2

新建
噪声污染控制措施

设备消音及隔音装置

-

-

3

依托
总计-

-

-

35
据国家建设项目项目环境管理要求，本项目应进行竣工环保验收，其验收、监测详见表7-11。建议项目单位委托有资质的环境监测站对本项目进行验收监测。

表7-11  项目环境保护竣工验收一览表

污染源

环保措施

监测因子

要求

废气

烤漆房废气

带过滤棉、活性炭吸附净化装置、环保设备的烤漆房，油气分离和固态粉尘过滤+UV光解+活性炭吸附）“VOCs复合处理装置”，后经经15m高排气筒排放

甲苯、二甲苯、VOCs

《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）
打磨

无尘打磨

粉尘

《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准

焊接

加强车间通风

烟尘

维修试车产生的尾气

无组织排放

CO、NOx、HC

废水

生活办公污水

化粪池处理，排入市政污水管网，进入霞湾污水处理厂

COD、BOD5、NH3-N、

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准

生产废水

经隔油沉淀池处理，排入市政污水管网，进入霞湾污水处理厂

COD、BOD5、石油类、SS、Las

《汽车维修业水污染排放标准》（GB26877-2011）中间接排放限值的标准

噪声

高噪声设备

设备合理布局；减振、隔声等

Leq（A）

厂界噪声达到GB3096-2008中4类标准

固废

办公生活

袋装收集后交由环卫部门进行处置

生活垃圾

交由环卫部门进行处置

一般固废

回收外卖、综合利用

废零部件等

不外排

危险固废

危废暂存间暂存，委托有相关资质的单位处理

废机油、废过滤棉、废活性炭、泥渣、废油漆桶油漆渣、废铅蓄电池等

《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2011及2013修改单）




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	类型

内容
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	油漆废气
	甲苯、二甲苯、VOCs
	一体式喷烤漆房，过滤棉过滤和活性炭吸附后+油气分离和固态粉尘过滤+UV光解+活性炭吸附）的“VOCs复合处理装置”后由15m高排气筒排放
	达标排放

	
	焊接
	烟尘
	加强车间通风
	

	
	打磨
	粉尘
	无尘打磨、封闭
	

	
	维修试车产生的尾气
	CO

NO2
HC
	无组织排放
	

	水

污

染

物
	生活办公污水
	COD

BOD5
NH3-N

SS
	化粪池处理后接入城市污水管网
	达标排放

	
	生产废水
	COD

BOD5
SS

LAS
	经隔油沉淀池预处理后经园区管网进入霞湾污水处理厂进行二级处理
	

	固

体

废

物
	办公生活
	生活垃圾
	袋装收集后交由环卫部门进行处置
	合理处置



	
	车辆维修
	一般固废
	回收外卖，综合利用
	

	
	
	危险固废
	设置危废暂存场所，委托有资质的单位处理
	

	噪

声
	设备
	噪声
	选择低噪声设备；设备合理布局；减振、隔声等综合防治措施。
	场界噪声达标排放

	其

他
	无

	生态保护措施及预期效果：

无生态影响




九、结论与建议

	结论

1．建设项目概况

株洲长远汽车销售服务有限公司建设项目由株洲长远汽车销售服务有限公司投资1500万元，建设在株洲市石峰区响田西路588号。项目主要经营广汽传祺品牌汽车销售、售后及零配件供应。项目预计年销售汽车2000台，维修5000台，洗车量3300台，喷漆620台。
2．环境质量现状评价结论

大气：项目所在地区环境空气质量功能区划为二类区，应执行《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准。本项目所在地西北面约2.3km处为株洲市环境监测中心站常规空气采样点—株冶医院监测点，本环评收集该测点2017年监测数据，株洲市株冶医院常规监测点SO2、NO2、PM10的年均值达到二级标准，日均值存在超标现象。
地表水：本项目位于湘江北侧约860m，本评价收集了2017年湘江霞湾断面的常规监测数据，由监测结果可知，2017年的湘江霞湾港断面水质监测结果表明，湘江霞湾断面水质达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中III类标准，项目所在区域水环境质量状况良好。
噪声：为了解项目所在地声环境质量，共布设5个点，主要为东南西北4个厂界噪声以及项目西侧居民点，具体见附图2：拟建项目监测布点图，监测时间：2017年11月6日~2017年11月7日，由监测结果可知，N1、N2、N3、N4、N5监测点在昼夜间声环境均达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。

3．环境影响分析结论

废水：本项目生活办公污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978－1996）三级排放标准；生产废水经沉淀池、隔油池处理后能达到《汽车维修业水污染物排放标准》（GB26877-2011）排放要求，本项总废水经预处理后由城市污水管网进入霞湾污水处理厂进一步深度处理达标后排入湘江。

废气：本项目运营期废气主要来自于汽车维修试车产生的尾气、室外停车场汽车尾气、烤漆房产生的产生的油漆废气、维修车辆打磨产生的粉尘、钣金过程中的少量焊接废气。汽车尾气量少，为无组织排放；本项目采用的是一体式自动化喷烤漆房，自带废气净化装置，经处理后由排气筒排放；打磨过程采用的是无尘式干磨机，经干磨机自带一体化吸尘系统吸尘处理后，车间粉尘无组织排放周界外浓度最高点将小于1.0mg/m3。本项目焊接使用频率较低，产生的焊接废气产生量较少，为无组织排放，加强车间通风。

噪声：本项目营运期产生的噪声主要来自车辆维修的设备噪声及车辆进出噪声，为昼间间断性噪声。车辆维修设备噪声值约为70～85dB(A)。在采取降噪措施后，噪声值可降低15～20db（A）左右，经过本次评价的现场监测，本项目噪声达到相应标准。

固体废物：本项目生活垃圾由环卫部门统一收集；生产过程中一般工业固废回收外卖，综合利用；危险废物收集在危废暂存间，交由有资质部门收集，部分危险废物由厂家回收利用。

通过对运营期产污节点分析，本项目运营期产生废气、废水、噪声和废渣只要实现合理处置，做到达标排放，对周围环境影响不大。

4．总量控制

本项目年排放混合废水1356.3t/a，其中COD0.272t/a、NH3-N0.014t/a、BOD50.076t/a、石油类0.004t/a，SS0.113t/a、LAS0.006t/a、动植物油0.085t/a。项目建设后废水可排入霞湾污水处理厂进行深度处理，其排污量已经纳入霞湾污水处理厂排污总量考核中，本评价不提出总量指标。
5．环境限制性因素分析

本工程建设无明显环境制约因素。本项目卫生防护距离需设置50m，根据现场调查，本项目周边50m范围内的存在2户居民，两户居民均为当地政府规划拆迁户，拆迁时间尚未明确。本次环评要求在卫生防护距离内（即喷烤漆房周边50m范围内，具体见附图7）的居民拆迁完成之前，本项目喷烤漆房不得投入使用。
6．项目建设符合产业政策

（1）产业政策符合性分析

对照《产业结构调整指导目录（2013年修订）》，本项目建设不属于限制或淘汰类，因此该项目符合国家现行产业政策要求。

（2）用地规划符合性分析

本项目位于株洲市石峰区区响田西路588号，根据《株洲市总体规划（2006-2020）（2013年修订）》，本项目所在地规划为商业设施用地，本项目为汽车4S店项目，符合株洲市总体规划的要求。

选址符合性分析

本项目位于株洲市石峰区区响田西路588号，项目建设地属于商业用地，选址符合株洲市城市发展规划和功能布局要求。目前该区域内给、排水及供电基础设施俱全，营运期外排污染物量较小且均能达标排放，对环境的影响较小，符合环境功能区划要求。因此，从环保的角度而言，项目选址可行。
7．总结论

本项目建设符合国家产业政策的要求，在认真落实本次环评提出的环境保护措施，加强项目建设不同阶段的环境管理和监控，可以做到污染物达标排放、环境风险影响可以控制、生态环境影响可以接受，项目建成后周边环境质量能够满足环境功能的要求。从环境保护角度分析，本项目建设可行。

要求与建议

1．要求

（1）项目在建设过程中应确保足够的环保资金，以实施污染物治理措施，做好建设项目“三同时”工作。

（2）垃圾实行分类收集，培养人们的环保意识。

（3）管理人员应加强项目区域内卫生设施、消防设施及环保设施的管理，保证其达到相关行业管理规定的要求。

（4）建设单位需切实按环评报告表提出的污染治理及环保对策措施逐项落实到位，项目建成后及时向当地环保主管部门申请竣工环境保护验收。

（5）本次环评要求在卫生防护距离内的居民拆迁完成之前，本项目喷烤漆房不得投入使用。
2．建议

（1）项目在建设过程中应确保足够的环保资金，以实施污染物治理措施，做好建设项目“三同时”工作。

（2）垃圾实行分类收集，培养人们的环保意识。

（3）管理人员应加强项目区域内卫生设施、消防设施及环保设施的管理，保证其达到相关行业管理规定的要求。 

（4）建设单位需切实按环评报告表提出的污染治理及环保对策措施逐项落实到位，项目建成后及时向当地环保主管部门申请竣工环境保护验收。

（5）项目施工期间应加强对施工设备的管理，文明施工，严格按照环保部门规定的时间施工，尽量控制施工噪声，特别是要注意减少对附近现有居民的噪声干扰，减少施工扬尘对环境的影响。

（6）建设单位要做好项目的雨水收集措施，以免影响周围水体环境。
（7）建议公司经常清洗地面并把清洗污水引入隔油沉淀池中进行隔油、沉淀处理。

（8）加强处理设施的管理，保证环保设施的正常运行，使废水和废气稳定达标排放。

（9）定期更换活性炭以及过滤棉。

	审批意见：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　公　章

经办人：　　　　　　　　　　　　年　　月　　日


II

