
建设项目环境影响报告表
（报批稿）
项目名称：株洲市石峰区大冲村美丽乡村农村污水综合治理二期工程 
建设单位（盖章）：株洲市石峰区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室
编制日期：2019年1月

国家环境保护总局制 

目  录

1

建设项目基本情况

9

建设项目所在地环境简况

12

环境质量状况

18

评价适用标准

19

建设项目工程分析

31

项目主要污染物产生及预计排放情况

32

环境影响分析

56

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

58

结论与建议



附表  建设项目审批基础信息表

附件：附件1  发改委立项

  附件2  监测质保单以及资质
附件3  建设项目大气环境影响评价自查表

附件4  审查意见

附件5  修改标识

附图：附图1  项目地理位置及总体布置图

  附图2  排污走向图

  附图3  环保目标图

附图4  长株潭城市群生态绿心地区总体规划图

附图5  监测位置图

建设项目基本情况

	项目名称
	株洲市石峰区大冲村美丽乡村农村污水综合治理二期工程

	建设单位
	株洲市石峰区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室

	法人代表
	-
	联系人
	文紫建

	通讯地址
	株洲市石峰区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室

	联系电话
	15173311633
	传真
	
	邮政编码
	412000

	建设地点
	株洲市石峰区大冲村鸭婆塘组、四眼塘组、郭家嘴组、苏家塘组、井坡组、新屋组、金塘坡组以及芭蕉冲组一部分

	立项审批部门
	株洲市石峰区发展和改革局
	批准文号
	株石发改审[2018]191号

	建设性质
	新建√扩建□技改□
	行业类别

及代码
	D4620污水处理及再生利用

	总投资

(万元)
	390.9
	其中：环保投资(万元)
	339.3
	环保投资占总投资比例
	86.8%

	评价经费

(万元)
	-
	预期投产日期
	2019年9月

	工程内容及规模：

1、 项目由来及必要性

1、项目由来

大冲村紧邻长沙、湘潭，是株洲西北门户，是九郎山风景区的主要组成部分。村域总面积3.1平方公里，总人口1260人。大冲村系辛亥革命历史名人秋瑾故居所在地，被列为我市爱国主义教育基地和“五色九郎”休闲农业开发核心区，规划将其打造成株洲市乡村休闲旅游建设示范村。大冲村目前属于城郊结合部，虽然大冲村自来水基本全覆盖，但是当地居民农户用水习惯比较落后，生活污水排放不规范、收集措施较落后，居民生活废水大多数随意排放或回用做农家肥导致环境污染严重。近年来，大冲村经济得到了较快的发展，前来游玩的游客也逐年增加，但是由于基础设施落后，污水收集率低，排水体质不规范，区域急需进行排水体制改革，环境亟待改善，基础设施建设急需完善，加之目前大冲村美丽乡村建设的工作大力推进，排水管网工程、污水处理设施建设等显得尤为必要。

2、必要性

目前大冲村农村污水综合整治一期工程已近完成，于2018年11月竣工投入使用，一期工程总投资仅为200余万元，由于资金不足，且一期作为试点作用，已纳入污水处理系统服务范围户数为121户，大冲村尚有254户居民未纳入污水处理系统服务范围。目前，一期工程竣工投入生产效果较好，纳污范围内的居民生活环境明显改善，生活污水得到有效处理，得到当地居民以及外来游客的的认可，为进一步推进大冲村美丽乡村建设进程、提高人居环境、促进大冲村旅游产业的发展，彻底改变大冲村排水体制不规范的现状，完善大冲村基础设施建设，切实落《湖南省长株潭城市群生态绿心地区保护条例》第二十五条要求：“省人民政府住房和城乡建设、环境保护、农业、卫生等部门应当指导督促长沙市、株洲市、湘潭市和涉及生态绿心地区的县（市、区）人民政府相关部门，加强生态绿心地区城乡生活垃圾无害化处理设施、生活污水管网系统、农村社区小型污水处理设施建设，推行分类收集、集中处理生活垃圾，实现污水达标排放或者就地回用。”，大冲村农村污水综合整治二期工程势在必行。株洲市石峰区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室提出“株洲市石峰区大冲村美丽乡村农村污水综合治理二期工程”，该项目已于2018年12月25日在株洲市石峰区发展和改革局完成立项工作，立项文号：株石发改审[2018]191号（见附件1）。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》（2003年9月）、《建设项目环境保护管理条例》（国务院令第253号）和《建设项目环境影响评价分类管理目录》等有关规定，拟建项目涉及污水处理，因此拟建项目属于《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2018年版）中第三十三、水的生产和供应业——生活污水集中处理（其他），需要编制环境影响报告表。受株洲市石峰区“两型”社会建设综合配套改革领导小组办公室委托，我公司（苏州合巨环保技术有限公司）承担“株洲市石峰区大冲村美丽乡村农村污水综合治理二期工程”的环境影响评价工作，在项目业主的协助下，我公司项目组对在现场踏勘、资料收集和深入工程分析的基础上，按照建设项目《环境影响评价技术导则》的要求，编制了本项目环境影响报告表（送审稿）。

二、建设规模和工程内容

1、项目服务范围及服务对象

根据一期工程实施情况，确定二期工程范围为大冲村鸭婆塘组、四眼塘组、郭家嘴组、苏家塘组、井坡组、新屋组、金塘坡组以及芭蕉冲组一部分，总计服务范围约254户，服务对象为服务区域内村民厕所冲洗水、厨房洗涤水、洗衣机排水、淋浴排水及其他排水。

2、工程建设内容、规模

包括服务范围内的污水收集管网及分散式污水处理系统。

（1）污水收集管网

各分散式污水处理系统服务范围内的污水主管、支管、入户管。总长度约7853m，其中主管网1849m，支管及入户管6004m。

（2）分散式污水处理系统

根据大冲村各组居民区的居住区域特点，分散式污水处理系统分为单户式、五户式、十户式、5m3/d、10m3/d五种污水处理系统。其中单户式系统126座，五户式系统3座，十户式系统4座；5m3/d系统4座，10m3/d系统1座。

本项目建设内容组成见表1。

表1   项目建设内容一览表

建设内容

建设规模及内容

备注

主体工程

污水处理系统

分户式处理设施

单户式系统126座，五户式系统3座，十户式系统4座

/

集中式太阳能为动力处理系统

5m3/d系统4座，10m3/d系统1座

/

排水管网

污水管

管径DN200，管网1849m

HDPE双壁波纹管（干管）

污水管

管径DN100，管网6004m

UPVC（支管）

检查井

Ø400，54座

标准方形砖砌污水检查井

Ø500，96座

标准圆形砖砌污水检查井

井盖

Ø400，54座

球墨铸铁检查井盖
井盖

Ø500，96座

球墨铸铁检查井盖
辅助工程

路面恢复

沥青路面破除与恢复
276m2

/

混泥土路面破除与恢复
3113.4m

/

公用工程

供电

市政电网供电

接自大冲村变配电站，单独设置电表

环保工程

污水处理工程（本项目）

单户式系统126座，五户式系统3座，十户式系统4座，5m3/d系统4座，10m3/d系统1座

/
污水处理站恶臭

污水处理池各产臭单元加盖密封，加强四周绿化、加强工艺操作管理以及设备维护等

/
设备噪声

风机、污水泵等设备安装减震、

消声措施

/
污水处理设施淤泥

定期清淤，交由环卫部门处理

/
格栅渣

委托环卫部门日产日清

/
三、主要设备以及材料

本项目主要设备及材料见表2。

表2  本项目单套设施主要设备及材料一览表

序号
设备名称
规格型号和技术参数
数量
1

单户式污水处理设施

一体化厌氧反应器
尺寸：Φ1.0×2.0m，配置：组合生物填料：0.78m3
126座
2

小型人工湿地
尺寸：1.0×1.0×0.7m，结构：FRP

湿地填料：配级填料，数量1.05m³，孔斜率40%
126座
3

五户式污水处理设施

进水井
400×400×600mm，人工格栅（栅网）：尺寸400×380mm，栅隙10mm，数量1块
3座
4

一体化厌氧反应器
尺寸：Φ1.2×2.6m，配置：组合生物填料： 1.5m³
3套
5

人工湿地
尺寸：3.0×2.0×1.4m，表面负荷：0.29m3/m2·d
3座
6

出水井
400×400×700mm
3座
7

其他附属设施
包括围栏、绿植、标识牌等附属设备设施以施工图为准
/
8

十户式污水处理设施

进水井
500×500×600mm，人工格栅（栅网）：尺寸500×480mm，栅隙10mm，数量1块
4座
9

一体化厌氧反应器
尺寸：Φ1.2×5.2m，配置：组合生物填料： 3.6m³
4套
10

人工湿地
尺寸：4.0×3.0×1.4m，布水负荷：0.29m3/ m2·d，填料数量：16.56m3
4座
11

出水井
500×500×700mm，盖板材料：ABS成品
4座
12

其他附属设施
包括围栏、绿植、标识牌等附属设备设施以施工图为准
/
13

5m3/d微动力污水处理设施

进水井
500×500×500mm，人工格栅（栅网）：尺寸500×480mm，栅隙10mm，数量1块
4座
14

一体化太阳能微动力设备
含太阳能光伏组件、蓄电池、纳米曝气器、泵以及相关配件等
4套
15

人工湿地
总面积17m2，布水负荷：0.59m3/ m2·d 

填料厚度：人工湿地填料厚度1.2米  填料数量：23.6m3
4座
16

出水井
500×500×700mm，盖板材料：ABS成品
4座
17

其他附属设施
包括围栏、绿植、标识牌等附属设备设施以施工图为准
/
18

10m3/d微动力污水处理设施

进水井
500×500×500mm，人工格栅（栅网）：尺寸500×480mm，栅隙10mm，数量1块
1座
19

一体化太阳能微动力设备
含太阳能光伏组件、蓄电池、纳米曝气器、泵以及相关配件等
1套
20

人工湿地
总面积17m2，布水负荷：0.59m3/ m2·d 

填料厚度：人工湿地填料厚度1.2米  填料数量：23.6m3
1座
21

出水井
500×500×700mm，盖板材料：ABS成品
1座
22

其他附属设施
包括围栏、绿植、标识牌等附属设备设施以施工图为准
/
23

污水管

管径DN200，HDPE双壁波纹管（干管）
1849m
24

污水管

管径DN100，UPVC（支管）
6004m
四、项目排水方案

1、项目服务范围及服务对象

根据一期工程实施情况，确定二期工程范围为大冲村鸭婆塘组、四眼塘组、郭家嘴组、苏家塘组、井坡组、新屋组、金塘坡组以及芭蕉冲组一部分，总计服务范围约254户。服务对象为服务区域内村民厕所冲洗水、厨房洗涤水、洗衣机排水、淋浴排水及其他排水。

2、污水量预测

根据建设单位提供的《株洲市石峰区大冲村美丽乡村农村污水综合治理二期工程设计说明书》可知，本项目纳污户数约254户，根据现场实际统计纳污范围内的常住人口数量为889人；根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）表28中居民生活用水定额可知：小城镇、小城市用水定额为145L/人·d（小城镇、小城市人口P小于50万），根据《生活源产排污系数及使用说明》产污系数取值0.85；考虑到农村地区居民较为分散以及污水在收集过程中存在一定量的损耗，类比同类型工程，污水收集率取0.80，每户居民污水产生量=平均每户人数×用水定额×产污系数×收集率，则每户居民预测产生污水量约0.35m3/d，纳污范围内年污水产生量=每户居民污水产生量×纳污户数×天数，则全年污水产生量为32448.5m3/a。

表3   污水量统计一览表

污水处理工程

纳污户数（户）

人数（人）

产污系数

污水量

日排放量（m3/d）

年排放量

（m3/a）

10t/d微动力污水处理设施

20

70

用水145L/人·d，排污系数0.8

7

2555

5t/d微动力污水处理设施

49

（含农家乐）

171

17.15

6259.75

分户式污水处理设施

单户式

126

441

44.1

16096.5

五户式

16

56

5.6

2044

十户式

43

151

15.05

5493.25

总计

88.9

32448.5

3、排水去向

项目污水收纳管网沿线收集的生活污水均为重力自流，无需设置污水提升泵站。大冲村区域内村中心有一条自北向南（源头为芭蕉冲水库）的农灌渠，本项目居民生活污水经分别收集处理达标后排放的尾水均排入自北向南的农灌渠，再折向东南方向流入田心干渠，经田心干渠排入白石港，最终进入湘江。

五、项目建设方案

1、排水管网工程

采用雨污分流制，雨水管网建设不在本次建设范围内。新建污水管网收集干管采用DN200管径，其它污水支管采用DN100管径，接户管采用DN100管径。

表4  管网工程建设内容一览表

序号

系统

名称

规格

单位

数量

1

检查井

标准方形砖砌污水检查井

400*400

座

54

标准圆形砖砌污水检查井

Ø500

座

96

2

井盖

球墨铸铁检查井盖
Ø400

个

54

球墨铸铁检查井盖
Ø500

个

96

3

管道

HDPE双壁波纹管（干管）
DN200

米

1849

UPVC（支管）

DN100

米

6004

4

路面恢复

沥青路面破除与恢复

/

m2
276

混泥土路面破除与恢复
/

米

3113.4

2、管道垫层及回填

（1）管道基础及地基处理

管道基础采用中粗砂基础，管道下铺设15cm厚7:3夹砂石，再用中粗砂找平。

（2）沟槽开挖

本次管道开挖基坑深度基本小于2m，开挖一般宜采用放坡开挖，无放坡条件时可选用围柃板或钢板桩加横向支撑支护。管道开挖应确保边坡稳定，尽量避免对管基下原状土的扰动，机械开挖时不准超挖，要求人工清底。若地下水水位较浅，施工时应合理采用明沟排水或井点降水措施，，防止积水浸泡槽沟、软化土质和流沙、管涌的出现。

（3）沟槽回填

管道胸腔及管顶500mm以上范围内用中粗砂分层回填夯实，其压实度分别为≥95%和90%（管顶以上500mm内），严禁单侧填高；超出管顶500mm以上至路基以下部分采用塘渣分层回填夯实，压实度按《给排水管道施工及验收规范》（GB5268-2008）中表4.6.3取值；严禁用淤泥、淤泥质土或杂土回填。

（4）路面恢复

村内道路面层主要为沥青路面和混泥土路面两种，沥青和混泥土均为外购，现场不设置搅拌站。在污水管道施工开挖施工完毕后，需将原有道路进行恢复处理，路面结构层的构成分为以下两种：

①沥青路面恢复

4cmAC-13-C沥青砼+6cmAC-25-C沥青砼+20cm水泥（5%水泥）稳定碎石基层。

②混凝土路面恢复

20cm抗折4.5MPa水泥砼面层+20cm水泥（5%水泥）稳定碎石基层。

（5）检查井设置
检查井主要由检查井底、墙体和检查井盖组成。本工程中的检查井，采用砖砌圆形国标砖砌井。

3、污水处理工程

根据建设单位提供的资料，《大冲村美丽乡村农村污水综合治理二期工程项目设计说明书》于2018年12月由湖南平安环保股份有限公司负责编制，2018年12月25日获得株洲市石峰区发展和改革局立项批复（批准文号株石发改审[2018]191号），2018年12月由湖南平安环保股份有限公司（水污染防治工程设计甲级，市政公用工程施工总承包三级）完成项目施工图设计。根据后续污水处理工艺和处理规模可行性分析可知，本项目污水处理工程建设可行，技术来源有保障。

六、用地现状及拆迁

拟建项目位于株洲石峰区清水塘街道办事处大冲村，用地性质为大冲村辖区范围内农村集体土地。工程土地利用现状主要为乡村道路（已有的混凝土、沥青路面）、荒地等，本项目不涉及基本农田，不占用林地。因此本项目用地不违反《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》的规定，符合国家土地政策、用地政策。

本项目不涉及工程拆迁和环保拆迁。

七、平面布置

由于本项目生活污水处理设施分布较散，且周边散户较多，因此本项目施工人员主要来自周边散户，故施工时不设置施工营地，食宿自行解决。材料进出场利用现有乡道，无需修建进场施工道路以及施工便道等。

大冲村整体地势坡度较大，根据大冲村自然地理条件、居民生活习惯、原有排水设施和污染情况，配套收集干管采用DN200管径，污水支管采用DN100管径，接户管采用DN100管径；4座5t/d 小型微动力污水处理站拟布置于大冲村苏家塘组（1座）、金塘坡组（3座）；1座10t/d 小型微动力污水处理站拟布置于大冲村苏家塘组；分户式污水处理设施主要布置于大冲村鸭婆塘组、四眼塘组（16户单户式，6户五户式，23户十户式）、郭家嘴组（17户单户式，4户五户式）、苏家塘组（7户单户式、6户五户式）、井坡组（34户单户式）、新屋组（25户新屋组、9户十户式）、金塘坡组（10户单户式）以及芭蕉冲组（17户单户式，11户十户式）一部分。
污水处理系统区总体布局以满足生产工艺要求为前提，配合工艺对系统内各构筑物及相关的设施进行合理的组团布置。10t/d微动力污水处理设施为本项目异味产生最大污水处理设施，考虑其恶臭对周边居民的影响，拟将其置于常年主导风向之下方，远离居民集中处，避免异味对工作人员的影响，结合道路、环境绿化，构成生态型的污水处理环境空间。建筑相对集中、节约用地，便于安全生产管理，充分利用系统内空地及道路两侧进行绿化，节约了投资。

表5  微动力污水处理设施位置关系一览表
序号

名称

所处村组

位置

纳污户数

1

5t/d 小型微动力污水处理站

金塘坡组

E113.093566、N27.909608

46户

2

金塘坡组

E113.092365、N27.908857

3

金塘坡组

E113.090321、N27.906175

4

苏家塘组

E113.088476、N27.910863

3户

5

10t/d 小型微动力污水处理站

苏家塘组

E113.08851、N27.908422

20户

八、工作制度及劳动定员

本项目为污水综合治理工程项目，建成后全年不间断运行，拟设运营管理及维护人员2 人，实行二班轮岗制，为建设单位聘用工作人员，污水处理站不设员工操作室和休息室，食宿自理。

九、环保投资

项目总投资390.9万元，其中环保投资339.3万元，占总投资的86.8%，间接、预备费用为51.6万元，资金全部来自株洲市生态修复补偿资金。
十、建设工期

项目预计于2019年9月投入运行。


	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题：
根据对项目建设地进行调查，项目所在区域为城乡结合处，区域内无自然保护区和重点文物保护单位，其中九郎山风景区和秋瑾故居均不在此列，区域内无珍稀野生动植物。由株洲绿色九郎文化旅游发展有限公司建设的《大冲村美丽乡村农村污水综合治理一期工程》已于2018年11月投产运行。本项目在建成之前用地范围内无原有环境污染问题。

但本项目涉及到的农村主要现有环境问题如下：

1、项目区域暂未连通城市污水管网，污水收集率低，排水体质还不规范。本项目用地附近现状环境污染问题主要为大冲村散户居民以及部分农家乐污水未经处理或经化粪池简易处理后散排，存在一定的环境污染；
2、项目地大冲村内排水沟渠建设不完善。 

经调查，区域内无重污染源企业。




建设项目所在地环境简况

	自然环境简况(地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等)： 

1、地理位置

株洲，古称建宁，湖南省辖地级市。位于湖南省东部偏北，湘江下游，东接江西省萍乡市、莲花县、永新县及井冈山市，南连省内衡阳、郴州二市，西接湘潭市，北与长沙市毗邻。株洲市生态绿心地区位于株洲市西北部，长株潭三市交界处。株洲市石峰区生态绿心地区共辖（大华、大冲、白马、九塘、长石、清水、霞湾、九郞山、郭家塘）共计9个行政村，总面积 33.2 平方公里，涉及农户4835 户，农村人口15768人，本项目涉及其中的大冲村。

2、地形地貌

石峰区以丘陵地带为主，境内中部高，四周低，呈山丘地形，丘陵有高丘陵，丘陵盆地三种类型。高丘陵高程大于100米，分布于枫树寨、玉屏山一带，低丘陵高程50~100米，分布于株易公路一带，丘陵盆地高程为30~60米，分布于白马垅、大冲等地，石峰海拔167.38米，枫树寨海拔328.4米。

项目所处区域地势相对较平坦，地形南高北低高差不大。

3、气候及气象 

评价区位于株洲市石峰区，该区气候湿润多雨，光热丰富，四季分明，表现为春温多变、夏多暑热、秋高气爽、冬少严寒、雨水充沛、热量丰富、涝重于旱。

年平均气温为17.5℃，月平均气温1月最低约5℃、7月最高约29.8℃、极端最高气温达40.5℃，极端最低气温-11.5℃。

年平均降雨量为1409.5mm，日降雨量大于0.1mm的有154.7天，最大日降雨量195.7mm。降水主要集中在4~6月，7~10月为旱季，干旱频率为57%，洪涝频率为73%。

平均相对湿度78%。年平均气压1006.6hpa，冬季平均气压1016.1hpa，夏季平均气压995.8hpa。年平均日照时数为1700h，无霜期为282~294天，最大积雪深度23cm。

常年主导风向为西北偏北风，频率为16.6%。冬季主导风向为西北风，频率20.5%，夏季主导风向为东南偏南风，频率为24.5%。全年静风频率20.5%。

年平均风速为2.2m/s，夏季平均风速为2.3m/s，冬季平均为2.1m/s。月平均风速以7月最高，为2.5m/s。2月最低，为1.9m/s。 

4、水文 

湘江是流经株洲市区的唯一河流，发源于广西海洋山，全长856km，总落差198m，

多年平均出口流量2440m3/s，自南向北流经湖南，由濠河口入洞庭湖，最后汇入长江。

湘江株洲市区段由芦淞区群丰镇湘滨村湘胜排渍站(芦淞大桥上游7.2km 处)入境，由马家河出境，长27.7km，占湘江株洲段总长的31.8%，沿途接纳了枫溪港、建宁港、霞湾港、白石港等4 条主要的小支流。

湘江株洲段江面宽500～800m，水深2.5～3.5m，水力坡度0.102‰。最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位为34m。多年平均流量约1800m3/s，历年最大流量22250m3/s，历年最枯流量101m3/s，平水期流量1300m3/s，枯水期流量400m3/s，90%保证率的年最枯流量214m3/s。年平均流速0.25m/s，最小流速0.10m/s，平水期流速0.50m/s，枯水期流速0.14m/s，最枯水期水面宽约100m。年平均总径流量644 亿m3，河套弯曲曲率半径约200m。湘江左右两岸水文条件差异较大，右岸水流急、水深，污染物扩散稀释条件较好。左岸水流平缓，水浅，扩散稀释条件比右岸差，但河床平且多为沙滩。

白石港是湘江的一级支流，发源于长沙与株洲交界附近，位于湘江右岸，两岸地形起伏大，其流域包含了云龙示范区的全部和荷塘区的仙庾镇、明照乡、宋家桥办事处、桂花办事处、茨菇塘办事处、石峰区的田心、杉木塘地区以及芦淞区贺家土办事处的一部分，总面积246平方公里，干流长度28 公里，宽约20~30 米，水深1~2 米左右，流量1.0~5.2 立方米/秒。

田心干渠是田心片区（含田心高科园）的主要雨水干渠，是白石港的一级支流，由石峰区金盆岭北侧入白石港，干流长约6 公里，宽约3~5 米，水深0.5~1 米左右。

芭蕉水库属湘江水系，位于石峰区清水塘街道大冲村境内。水库兴建于1958年，2012年2月进行了除险加固。大坝为三类均质土坝，坝址控制集雨面积0.55km2，校核洪水85.54m，设计洪水位84.13m，正常蓄水位83.00m，死水位79.50m，汛期限值水位81.0m，总库容13.15万m3，调节库容8.4万m3，死库容0.7万m3，坝顶高程86.0m，坝顶宽度7m，坝顶长度90m，最大坝高7.3m，有限灌溉面积80亩。以灌溉为主，兼有防洪、养殖等综合效益的小（Ⅱ）型水利工程。

本项目居民生活污水经分别收集处理达标后排放的尾水均排入大冲村自北向南的农灌渠（源头为芭蕉冲水库），再折向东南方向流入田心干渠，经田心干渠排入白石港，

最终进入湘江。

5、土壤和植被

区域内土壤以红土壤为主，厚度中等，结构为粒状。

项目用地范围内现为农田，区域植被以农田植被、乔木及灌木为主，主要种植蔬菜等农作物和花卉等经济作物。征地范围内无国家和省级珍稀、濒危生物物种分布。

评价区域自然植被较多，自身调控能力较低，生物多样性差。




环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：

1、环境功能区划
本项目所在地环境功能属性见表6：

表6  项目拟选址区环境功能属性

编号

项目

功能属性及执行标准

1

水环境功能区

湘江白石段执行《地表水环境质量标准》（Gb3838-2002）Ⅲ类标准；白石港水质执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；农灌渠、田心干渠执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）

水作类

2

环境空气质量功能区

二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中的二级标准

3

声环境功能区

2类声环境区，执行《声环境质量标准》

（GB3096-2008）2类环境噪声限值

4

是否基本农田保护区

是
5

是否森林公园

否

6

是否生态功能保护区

是
7

是否水土流失重点防治区

否

8

是否人口密集区

否

9

是否重点文物保护单位

是
10

是否三河、三湖、两控区

是两控区

11

是否水库库区

否

12

是否污水处理厂集水范围

否

13

是否属于生态敏感与脆弱区

是
项目所在区域位于株洲市石峰区生态绿心境内，根据株洲市环境功能区划，属环境空气二类区。
为调查项目所在地大气环境质量现状，本环评收集了2017年株冶医院监测点位于本项目（10t/d微动力污水处理设施）东南2.5km处的常规监测数据，株冶医院监测点位于本项目评价范围之内，本项目与株冶医院监测点之间无其他重要污染源，故该测点的监测数据能代表本项目区域环境空气质量状况。监测结果见表7。
表7   2017年株冶医院环境空气质量现状监测结果  单位：μg/m3
监测因子
项目
SO2
NO2
PM10
年均值
26

38

349

最大值
242

105

11

最小值
2

11

85

超标率(%)

1.1

1.9

11

最大超标倍数(倍)

0.61

0.31

1.33

标准（二级）
150

80

150

株冶医院监测点监测因子SO2、NO2和PM10略有超标，可能与当地建设情况有关，年均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
为进一步了解工程拟建地区域环境空气质量现状，本环评收集了株洲市环境保护局网站上公布的株洲市2018年环境空气月报，网址为http://hbj.zhuzhou.gov.cn/c7767/index.html，统计结果见下表。

表8  2018年株洲市环境空气治理现状监测结果  单位：μg/m3
监测因子
月份
SO2
NO2
PM10
CO
PM2.5

O3

1月
月平均浓度
27
47
112
1600
70
66
超标率

0
0
22.6%

0
46.7%

0
2月
月平均浓度
24
38
107
1100
66
1110

超标率

0
0
17.9%

0
29.6%

0
3月
月平均浓度
19
42
78
1200
44
129
超标率

0
0
6.5%

0
3.3%
0
4月
月平均浓度
16
32
90
1100
41
147
超标率

0
0
13.3%

0
6.7%

0
5月
月平均浓度
17
23
53
1000
31
140
超标率

0
0
0
0
0
9.7%

6月

月平均浓度
20
34
78
1300
46
140
超标率

0
0
0
0
0
20%

7月

月平均浓度
13
17
38
800
23
130
超标率

0
0
0
0
0
0
8月

月平均浓度
15
20
41
800
26
168
超标率

0
0
0
0
013

1719.4%

9月

月平均浓度
17
24
53
800
30
152
超标率

0
0
0
0
0
6.7%

10月

月平均浓度
17
43
79
1000
47
199
超标率

0
0
3.2%

0
6.5%

19.4%

11月

月平均浓度
17
45
72
1700

51
106
超标率

0

0

0

0
20%
0

12月

月平均浓度
14

47

99

1700
80

65

超标率

0

0

19.4%
0
41.9%
0

标准（二级）
60

40

70

4000

35
160
根据上述监测结果可知，监测因子O3、PM2.5和PM10略有超标，可能与当地建设情况有关，其他因子满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。
综上，项目所在区域环境空气质量较好。

二、地表水环境

为了解区域水环境质量现状，本环评收集了株洲市环境监测中心站在湘江白石断面、白石港入湘江口上游150m常规监测断面。由于本项目生活污水经新建污水处理设施处理达标后通过新建污水管网就近排入农灌渠，再折向东南方向排入田心干渠随后进入白石港，最终汇入湘江，以上数据能代表项目区域水环境质量现状。监测结果分别见表9、表10，各监测断面的位置见附图。

表9   2017年湘江白石断面水质监测结果统计  单位：mg/L，pH无量纲

因  子

pH

COD

BOD5
石油类

NH3-N

总磷

年均值

7.61

10

1.0

0.008

0.158

0.05

最大值

7.98

14

2.2

0.030

0.471

0.09

最小值

7.21

7

0.3

0.005

0.028

0.02

超标率(%)

0

0

0

0

0

0

最大超标倍数(倍)

0

0

0

0

0

0

标准（III类）

6～9

20

4

0.05

1

0.2

表10    2017年白石港水质监测结果统计  单位：mg/L，pH无量纲

因  子

pH

CODcr
BOD5
石油类

NH3-N

总磷

年均值

7.18

16.0

5.3

0.043

1.79

0.36

最大值

7.35

20.1

9.3

0.15

3.89

1.05

最小值

7.07

10

2.8

0.01L

0.141

0.06

超标率(%)

0

0

0

0

50

25

最大超标倍数(倍)

0

0

0

0

0.4

1.6

标准（V类）

6～9

40

10

1

2.0

0.4

监测结果表明：2017年湘江白石断面水质各指标年均值可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。2017年白石港NH3-N和总磷出现超标，水质不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。白石港水质超标主要是受沿岸生活污水排放的影响，有机污染物和富营养化物质是港水中的主要污染物，但随着白石港纳污范围内环境综合整治工作的不断深入、市政污水管网的铺设延伸，白石港沿线的生活污水将大部分进入白石港水质净化中心进行深度处理，其水质有望达GB3838-2002中V类标准。

3. 声环境质量现状
为了解区域声环境现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限，于2019年1月25日对本项目的声环境现状进行监测，监测点位示意见附图5，监测结果见下表。

表11   项目声环境监测数据   单位：dB（A）

监测点位

监测结果

标准值

执行标准

是否达标

昼间

夜间

昼间

夜间

1#

45.7

38.7

60

50

《声环境质量标准》（GB3096-2008）

是

2#

45.9

39.5

60

50

是

3#

46.0

38.0

60

50

是

4#

45.2

38.4

60

50

是

5#

45.5

40.1

60

50

是

6#

45.0

39.2

60

50

是

根据上表的监测结果可知，项目所在区域的声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

4. 生态环境质量现状

（1）土壤现状

项目所在地区土壤类型主要有水稻土、红壤、紫色土、黄壤潮土、菜园土等，以水稻土和红壤居多。本区水稻土以潴育性水稻土居多，此类水稻土是水田中质量最好的农田土，地形部位适当、光热和水利条件好、发育完全、养分高、土层深厚，适宜粮食作物生长；红壤主要分布在丘岗山地，质地粘重，易板结，略成酸性，有机质含量约在3%左右，土层深厚，适于经济作物、经济林和喜酸性树种生长。

（2）动植物现状

项目区位于石峰区大冲村，现状以林地、旱地、居民宅基地、荒草地和水塘为主。地块内植被以人工植被及农作为为主；项目区动物以老鼠、虫等常见的小动物为主，无珍稀保护植物物种与当地特有的野生动物栖息地存在。



	主要环境保护目标(列出名单及保护级别)：

根据本项目排污特点、区域自然环境和社会环境特征的要求，经现场踏勘，本项目主要环境环保目标见表12。
表12   环境保护目标一览表

关心点名称

特征与功能

方位与距离（与10m3/d污水处理设施）
保护类别
采用标准

环境空气

大冲村秋瑾故居
约350人
东北，605m

文物古迹
GB3095-2012《环境空气质量标准》二级标准

大冲村村委会

约20人
西北，394m

行政办公楼
电炉厂宿舍

约120户

东南，590m

居住区

白马垅强戒所

女子戒毒所

东北，690m

居住区

大冲村苏家塘、芭蕉冲、定山湾、金花湾散户

约64户

北，60m~1.5km

居住区

大冲村井坡组、郭家嘴、鸭婆塘散户

约61户
西，100m~720m

居住区

大冲村四眼塘散户

约16户
南，370m~600m

居住区

大冲村金塘坡、新屋组散户

约80户
东，300m~880m

居住区

声环境

大冲村苏家塘、芭蕉冲、定山湾、金花湾散户
约40户
北，60m~200m

居住区

GB3096-2008《声环境质量标准》2类标准

大冲村井坡组、郭家嘴、鸭婆塘散户
约20户
西，100m~200m

居住区

地表水

白石港

绿心地区东侧约1千米

东南，7km
景观娱乐用水

GB3838-2002《地表水环境质量标准》V类
田心干渠

农业灌溉
东南1.1km

农业灌溉
GB5084-2005《农田灌溉水质标准》农灌渠

农灌渠

农业灌溉

东，200m

农业灌溉
GB5084-2005《农田灌溉水质标准》农灌渠
水塘

农灌

污水管网沿线零星分布

农业灌溉
GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅲ类
芭蕉水库

农业灌溉

北面，1060m
水域面积约

2.2ha
湘江白石断面

绿心地区南侧

东南，7.1km

大河

地下水

城市绿心地区周边2km范围内的地下水

-

GB/T14848-93《地下水质量标准》Ⅲ类水质标准
社会环境

长株潭城际铁路
北面，174m

区域长株潭城际铁路
《铁路安全管理条例》、《中华人民共和国铁路法》
铁路

南面，178m
区域铁路
电力设施（沿线无高压线路，低压安全距离无明确要求）
污水收集管网沿线及污水处理站周边
区域基础电力设施

《电力设施保护条例实施细则》
沿线基础设施（电讯设施、给排水、电讯、农灌渠等）
污水收集管网沿线及污水处理站周边
区域基础设施

管线选线避让主要农灌设施，避免对农灌设施的占用；保障道路通

畅；避免施工人为破坏沿线农村基础设施
生态

保护城市绿心地区的动植物资源等

-

保护动植物生境和景观资源不受破坏



评价适用标准

	环境质量标准
	1、地表水：湘江白石断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

III 类标准，白石港执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标

准；评价区域内农灌渠、田心干渠执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作类。

2、环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095—2012）中二级标准；

H2S和NH3参照执行《环境影响评价技术导则——大气环境》（HJ2.2-2018）中附录D。
3、声环境：执行《声环境质量标准》（GB3096－2008）中的2类标准。

	污染物排放标准
	1、水污染物排放标准：施工期废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，营运期微动力污水处理设施排放废水（COD、BOD5、SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B 标准；各分户式污水处理设施排放废水（COD、BOD5、SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准；微动力、各分户式污水处理设施排放废水（氨氮、TP）执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作类。

2 、大气污染物排放标准：执行《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值；污水处理设施营运过程中恶臭气体执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

3、噪声排放标准：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2 类标准。

4、固体废物：执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008））或《生活垃圾焚烧污染控制新标准》（GB18485-2014）。

	总量控制指标


	本项目实施后，年排放生活污水量32448.5m3/a，可有效削减外排COD4.7255t/a、NH3-N0.2619t/a，项目实施后COD外排量约为1.76433t/a、NH3-N外排量约为0.3871t/a，建议就外排部分向上级环保主管部门申请核定总量控制指标。


建设项目工程分析

	一、工艺流程简述(图示)：

[image: image2.jpg]G S N, W GoS NW

EHTERKE

BRTHZ | T TEET —»

BAER

N B, S BB GBS We BK




1、施工期

[image: image3.jpg]HEESEE N e "I BT —4 WA |— | WHHRRRE

BfIEE +_ FIKSRE e %ﬁ'iﬁmﬁé)l—ﬁ%&‘

h 4
G. N w

i Ne B, S: BB G B W BOK



图1  施工期污水处理设施工艺流程图及产污位置图                       

图2  施工期污水管网工艺流程及产污位置图

2、施工期主要污染工序：

（1）废气主要来源于施工扬尘、汽车及设备燃油废气，主要污染因子是粉尘、HC、CO、NOx等。

（2）废水主要来源于闭水实验、施工废水和生活污水，主要污染因子是CODcr、BOD5、动植物油、NH3-N、SS和石油类。

（3）固废主要来源于建筑垃圾、工程弃土、废弃管材和生活垃圾。

（4）噪声来源于施工噪声，污染因子等效连续A 声级。

（5）施工期工程对生态环境的影响主要表现在临时占地、沟槽开挖、路基铺设等对土壤和植被的破坏。

（6）施工期会造成路段区域间的交通不便。

二、营运期

1、集中式太阳能微动力处理系统

[image: image4.png]EXCRS

B





图3  营运期集中式太阳能微动力处理系统产污流程图

工艺流程说明：

（1）预处理段

居民生活废水首先进入化粪池，在化粪池中进行沉淀及厌氧消化处理。化粪池出水进入格栅/调节池，在调节池进行水质水量调节。

（2）生化处理段

污水经潜污提升泵进入A2O 生物处理阶段，进行生化处理，去除COD、BOD、NH3-N、TN、TP 等大部分污染物。该段工艺分厌氧区、缺氧区、好氧区、沉淀区。

①厌氧区

厌氧区的主要功能是与好氧池配合除磷。生物除磷是污水中的聚磷菌在厌氧条件下，受到压抑而释放出体内的磷酸盐，产生能量用以吸收快速降解有机物，并转化为聚β羟丁酸（PHB）储存起来。当这些聚磷菌进入好氧池时就降解体内储存的 PHB，产生能量，用于细胞的合成和吸磷，吸收污水中的磷形成高浓度的含磷污泥，随剩余污泥一起排出系统，从而达到除磷的目的。

②缺氧区

缺氧区的主要功能是反硝化脱氮。反硝化菌在溶解氧浓度极低或缺氧情况下可以利用硝酸盐中氮作为电子受体氧化有机物，将硝酸盐还原成氮气，从而实现污水的脱氮过程。

③好氧区好氧区的主要功能是氧化有机质和硝化氨氮。活性污泥中的微生物在有氧的条件下，将污水中的一部分有机物用于合成新的细胞，将另一部分有机物进行分解代谢以便获得细胞合成所需的能量，其最终产物是 CO2 和H2O 等稳定物质。在有机物被氧化的同时，污水中的有机氮也被氧化成氨氮，氨氮在溶解氧充足、泥龄较长的情况下，进一步转化成亚硝酸盐和硝酸盐。

④二沉池

污水经过生化处理后流入二沉池，实现泥水分离。同时池内安装有污泥回流系统，将池内的活性污泥通过回流污泥泵部分排至厌氧区。剩余污泥定期排入污泥干化床。污泥定期清理，安全处置。

（3）构筑物规格

本项目需建设微动力系统污水处理设施5m3/d污水处理设施共计4座，微动力系统污水处理设施10m3/d污水处理设施共计1座，主要构筑物及设备型号参数如下表所示。

表13  主要构筑物一览表

序号

构筑物名称

规格尺寸

数量

备注

5m3/d污水处理系统（4座）

1
进水井

500×500×600mm，人工格栅（栅网）：尺寸500×480mm，栅隙10mm，数量1块

1座

砖混

2
一体化太阳能微动力设备

含太阳能光伏组件、蓄电池、纳米曝气器、泵以及相关配件等

1套

/

3
人工湿地

总面积8.5m2，布水负荷：0.33m3/ m2·d 

填料厚度：人工湿地填料厚度1.2米  填料数量：11.68m3
1座

人工湿地为一级，砖砌挡墙
4

出水井

500×500×700mm，盖板材料：ABS成品

1座

砖混+内贴白瓷砖
5

其他附属设施

包括围栏、绿植、标识牌等附属设备设施以施工图为准
/

/

10m3/d污水处理系统（1座）
1

进水井
500×500×500mm，人工格栅（栅网）：尺寸500×480mm，栅隙10mm，数量1块
1座

砖混
2

一体化太阳能微动力设备
含太阳能光伏组件、蓄电池、纳米曝气器、泵以及相关配件等
1套
/
3

人工湿地
总面积17m2，布水负荷：0.59m3/ m2·d 

填料厚度：人工湿地填料厚度1.2米  填料数量：23.6m3
1座
人工湿地为一级，砖砌挡墙
4

出水井
500×500×700mm，盖板材料：ABS成品
1座
砖混+内贴白瓷砖
5

其他附属设施

包括围栏、绿植、标识牌等附属设备设施以施工图为准

/
/

2、分户式污水处理设施

根据大冲村各组居民区的居住区域特点，分散式污水处理系统分为单户式、五户式、十户式3种污水处理系统，其中单户式系统126座，五户式系统3座，十户式系统4座。主要收集和处理大冲村较分散的居民散户的生活污水。

分户式污水处理设施拟采用一体化厌氧反应+人工湿地工艺，具体工艺流程及产污节点示意图见下图。

注：G：废气，S：固废

图4   分户式污水处理设施工艺流程及产污节点图

  工艺流程介绍：

（1）集水井（调节池）

根据一天内污水水量波动较大的特点，需先将污水导入集水井（调节池）进行均和处理，使其水质和水量达到相对稳定的状态，为后续的水处理单元提供一个良好的操作条件。

（2）厌氧处理器

本项目采用玻璃钢一体化厌氧处理器进行废水预处理，该厌氧处理器是对污泥进行厌氧消化的小型污水处理设施。其原理是生活污水中固化物在罐底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。该设备工艺流程简单，运行成本低，维护方便。主要能够去除生活污水中悬浮性有机物，属于初级的生活污水处理设施。

（3）人工湿地

工艺原理同5t/d 小型微动力污水处理站。废水进入土壤经常处于饱和状态、生长

有人工种植的芦苇、菖蒲等具有净化功能的湿地中，污水再沿一定方向流动过程中在耐水植物和土壤联合作用下得到一定净化。

（4）构筑物规格

主要构筑物及设备型号参数如下表所示。

表14  主要构筑物一览表

序号

构筑物名称

规格尺寸

数量

备注

单户式污水处理系统（126座）

1
一体化厌氧反应器

尺寸：Φ1.0×2.0m，配置：组合生物填料：0.78m3
126座

结构：FRP

2
小型人工湿地

尺寸：1.0×1.0×0.7m，结构：FRP

湿地填料：配级填料，数量1.05m³，孔斜率40%

126座

潜流式

五户式污水处理系统（3座）
1

进水井

400×400×600mm，人工格栅（栅网）：尺寸400×380mm，栅隙10mm，数量1块

3座

砖混

2

一体化厌氧反应器

尺寸：Φ1.2×2.6m，配置：组合生物填料： 1.5m³

3套

结构：FRP

3

人工湿地

尺寸：3.0×2.0×1.4m，表面负荷：0.29m3/m2·d

3座

潜流式

4

出水井

400×400×700mm

3座

砖混+内贴白瓷砖
5

其他附属设施

包括围栏、绿植、标识牌等附属设备设施以施工图为准
/

/

十户式污水处理系统（4座）
1

进水井
500×500×600mm，人工格栅（栅网）：尺寸500×480mm，栅隙10mm，数量1块
4座

砖混
2

一体化厌氧反应器
尺寸：Φ1.2×5.2m，配置：组合生物填料： 3.6m³
4套
结构：FRP

3

人工湿地
尺寸：4.0×3.0×1.4m，布水负荷：0.29m3/ m2·d，填料数量：16.56m3
4座
人工湿地为一级，砖砌挡墙
4

出水井
500×500×700mm，盖板材料：ABS成品
4座
砖混+内贴白瓷砖
5

其他附属设施

包括围栏、绿植、标识牌等附属设备设施以施工图为准

/
/

3、营运期主要污染工序：

（1）废气主要来源于污水处理设施散发的少量恶臭废气，主要污染因子是H2S、NH3和臭气。

（2）废水来源于污水治理工程本身产生的生活污水，主要污染因子是CODCr、BOD5、NH3-N、SS、TP。

（3）噪声来源于污水处理站设备运行噪声。

（4）固废来源于格栅渣、生活垃圾、污水池淤泥。

二、施工期污染源强分析

1、施工期废水污染源

本项目施工期间主要的水污染源为管道闭水实验产生的废水、冲洗施工设备和运输车辆产生的施工废水。

（1）施工废水

施工现场将使用挖掘机、推土机、载重汽车等施工机械和设备。本项目不设施施工营地等，施工期间主要的水污染源为冲洗施工设备、运输车辆及极少量设备跑、冒、滴、漏的污油，主要污染物为泥沙和石油类，SS浓度约为300mg/L，石油类浓度约为10mg/L。项目预计施工期每天会产生施工废水约2m3，按照工期6个月计算，会产生施工废水360m3，项目施工废水采取隔油沉淀池处理后，回用于施工场地洒水降尘、混凝土养护水。考虑到本项目施工点较为分散，建议选择几处地点集中设置隔油沉淀池，对车辆进行统一的清洗处理，有益于施工废水的妥善处理。
同时，污水处理设施基坑开挖过程中会产生少量基坑废水，污水中主要污染物为悬浮物，一般浓度在2000mg/L，经简易沉淀处理后排放。

（2）闭水实验

管道闭水实验所产生的废水水量约为5m3，属于清净废水，主要污染因子为SS，浓度约为200mg/L，污水管线的实验废水可用于洒水降尘和项目周边绿化。

（3）生活污水

本项目施工人员按20人/d、平均用水量按60L/人·d统计，排污系数取0.8，则施工期间生活污水排放量约0.96m3/d，按照工期6个月计算，会产生生活污水172.8m3。主要污染物浓度COD250mg/L、SS200mg/L、氨氮30mg/L，污染物产生量分别为COD0.288kg/d、SS0.24kg/d、氨氮0.0336kg/d。项目不设施工营地，租用附近民房，生活污水经化粪池处理后，收集作农肥。

2、施工期废气污染源

施工期废气主要包括施工扬尘、施工机械等燃油燃烧时排放的SO2、NO2、CO、非甲烷烃及沥青路面修复时沥青摊铺烟气等污染物。其中施工扬尘为最主要的污染来源。

（1）施工扬尘

施工扬尘主要包括管线沟槽、污水处理站土石方工程开挖、覆土，施工材料运输以及装卸产生的二次扬尘。由于施工扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度施工季节、土质及天气等诸多因素有关，产尘的随机性、波动性也较大。

（2）施工机械与车辆尾气

施工机械、运输车辆使用的燃料基本为柴油，设备运行时，产生的主要污染物为烟尘、SO2、NOx、CO 和碳氢化合物（CxHy）。由于施工机械和运输车辆相对较分散，且同时工作的数量较少，对环境的影响较小。

（3）沥青摊铺烟气

本项目污水管网铺设前，部分路段需开挖，管网铺设后原有沥青混凝土路面需进行修复，项目现场不设置沥青混凝土搅拌站。沥青摊铺时会产生以THC、TSP和苯并[a]芘为主的烟尘，其中THC 和苯并[a]芘为有害物质，对空气将造成一定的污染；沥青摊铺时的沥青烟气可能对施工人员造成一定程度的影响。

根据类似工程的调查资料，类比估算沥青铺摊烟尘：下风向40m外的苯并[a]芘低于0.01μg/m3（标准值为0.01μg/m3），酚在下风向50m左右≤0.01mg/m3（前苏联标准值为0.01mg/m3），THC在50m左右≤0.16mg/m3（前苏联标准值为0.16mg/m3）。

3、施工期噪声污染源

施工期噪声主要来源于各种施工机械运转及运输车辆产生的噪声，噪声值一般在72～105dB(A)左右。多台机械设备同时启动时，噪声还会叠加。

参考《环境工程手册—环境噪声控制卷》，本项目主要产生噪声的施工机械的声级值范围见表15。

表15  施工期噪声声源源强表   单位：dB（A）

序号

机械类型

声源特点

距离设备5m处噪声值

1

混凝土切割机

固定稳态源

92~100

2

液压式破碎锤

移动不稳态源

95~105

3

挖掘机

移动不稳态源

78~92

4

装载机

移动不稳态源

72~88

5

自卸车

移动不稳态源

85~91

6

起重机

移动不稳态源

86~88

4、施工期固废

施工期产生的固体废弃物主要是基础开挖产生的土石方、废弃管材、施工人员日常生活产生的生活垃圾。项目的机械设备维修均不在现场进行，因此本项目无废油产生。

（1）土石方

根据《大冲村美丽乡村农村污水综合治理二期工程项目设计书》对项目污水处理设施和管网工程开挖宽度、深度估算，本项目预计挖方量约为2000m3，填方约2000m3，区域内土石方平衡。

（2）废弃管材

本项目施工过程中存在管道裁切，根据原辅材料及敷设管网长度，废管道产生量约1t，主要是HDPE管、PVC管。

（3）生活垃圾

施工人员最高为20人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约为10kg/d，施工期按6个月，则施工期共产生生活垃圾1.8t；统一收集后有环卫部门统一处理。

5、施工期生态影响

本项目施工期不设置施工营地、施工便道以及临时弃土场等，因此施工时临时占地主要为隔油沉淀池的设置，且施工机械、车辆、人员践踏等活动将直接造成少量地表植被的破坏和土体扰动，短期内影响绿化植被。本项目施工需要挖填土方，产生下层土壤松散、裸露；由于土壤松散和裸露，在雨季特别是暴雨的天气下容易遭受雨滴溅击和地表径流冲刷形成面蚀或沟蚀。管线分布沿现有乡村道路，不涉及绿化带、水系或农田等，但管线施工时可能会对管线沿线的绿化带造成一定的破坏，因此，项目施工期对区域生态环境会造成暂时的破环和影响。
6、施工期社会影响

本项目施工期会造成部分路段区间的交通不便，施工期间产生的土方废渣堆放在道路上，会对当地居民的交通造成一定的影响，但由于施工期较短，因此对社会环境的影响是短暂、可恢复的。

三、营运期污染源强分析

1、营运期废水污染源分析

（1）污水处理设施运营管理人员生活污水

本项目污水处理系统均为无人值守系统，但拟设不定期维护人员2人，实行二班轮岗制，聘用人员均为建设单位聘请人员，污水处理设施不设员工操作室和休息室，食宿自理。因此无运营人员生活污水产生。

（2）污水处理工程本身

①进、出水水质要求

本项目处理污水以生活污水为主，参考《环境工程手册·水污染防治卷》典型的生活污水水质，结合类似项目的工程经验，根据建设单位提供的《大冲村美丽乡村农村污水综合治理二期工程项目设计书》，本项目进出水水质如下表。

表16   设计进水、出水水质要求   单位：mg/L，pH无量纲

污水处理工程

项目

COD

BOD5

NH3-N

TP

SS

pH

-

出水水质

≤200

≤100

≤20

≤4

≤200

6~9

微动力污水处理设施

一级B

≤60

≤20

-

-

≤20

6~9

分户式污水处理设施

二级

≤100

≤30

-

-

≤30

6~9

注：微动力污水处理设施排放废水（COD、BOD5、SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B 标准；各分户式污水处理设施排放废水（COD、BOD5、SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准；微动力、各分户式污水处理设施排放废水（氨氮、TP）执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作类
②污水量统计

根据一期工程实施情况，确定二期工程纳污范围为大冲村鸭婆塘组、四眼塘组、郭家嘴组、苏家塘组、井坡组、新屋组、金塘坡组以及芭蕉冲组一部分，总计服务范围约254户，约889人。4座5t/d 小型微动力污水处理站拟布置于大冲村苏家塘组（1座）、金塘坡组（3座）；1座10t/d 小型微动力污水处理站拟布置于大冲村苏家塘组；分户式污水处理设施主要布置于大冲村鸭婆塘组、四眼塘组（16户单户式，6户五户式，23户十户式）、郭家嘴组（17户单户式，4户五户式）、苏家塘组（7户单户式、6户五户式）、井坡组（34户单户式）、新屋组（25户新屋组、9户十户式）、金塘坡组（10户单户式）以及芭蕉冲组（17户单户式，11户十户式）一部分。

根据建设单位提供的《株洲市石峰区大冲村美丽乡村农村污水综合治理二期工程设计说明书》可知，本项目纳污户数约254户，根据现场实际统计纳污范围内的常住人口数量为889人；根据《湖南省用水定额》（DB43T388-2014）表28中居民生活用水定额可知：小城镇、小城市用水定额为145L/人·d（小城镇、小城市人口P小于50万），根据《生活源产排污系数及使用说明》产污系数取值0.85；考虑到农村地区居民较为分散以及污水在收集过程中存在一定量的损耗，类比同类型工程，污水收集率取0.80，每户居民污水产生量=平均每户人数×用水定额×产污系数×收集率，则每户居民预测产生污水量约0.35m3/d，纳污范围内年污水产生量=每户居民污水产生量×纳污户数×天数，则全年污水产生量为32448.5m3/a。

表7   污水量统计一览表

污水处理工程

纳污户数（户）

人数（人）

产污系数

污水量

日排放量（m3/d）

年排放量

（m3/a）

10t/d微动力污水处理设施

20

70

用水145L/人·d，排污系数0.8

7

2555

5t/d微动力污水处理设施

49

（含农家乐）

171

17.15

6259.75

分户式污水处理设施

单户式

126

441

44.1

16096.5

五户式

16

56

5.6

2044

十户式

43

151

15.05

5493.25

总计

88.9

32448.5

③污水中污染物产排情况统计

项目污水中各污染物产排情况统计如下表所示。

表18  生活污水中污染物产排情况统计表

废水量（m3/d）

污染物名称

产生情况

处理措施

排放情况

排放标准
产生浓度（mg/L）

产生量（t/a）

排放浓度（mg/L）

排放量（t/a）

排放浓度（mg/L）

10t/d污水处理设施

（2555t/a）

COD

200

0.5110 

一体化厌氧反应器+人工湿地

50

0.1278 

60

BOD5

100

0.2555 

15

0.0383 

20

SS

200

0.5110 

16

0.0409 

20

氨氮

20

0.0511 

9.6

0.0245 

-

TP

4

0.0102 

1.0

0.0026 

-

5t/d污水处理设施

（6259.75t/a）

COD

200

1.2520 

一体化太阳能微动力+人工湿地

50

0.3130 

60

BOD5
100

0.6260 

15

0.0939 

20

SS

200

1.2520 

16

0.1002 

20

氨氮

20

0.1252 

9.6

0.0601 

-

TP

4

0.0250 

1.0

0.0063 

-

分户式污水处理设施

（23633.75t/a）

COD

200

4.7268 

一体化太阳能微动力+人工湿地

56

1.3235 

100

BOD5
100

2.3634 

18

0.4254 

30

SS

200

4.7268 

20

0.4727 

30

氨氮

20

0.4727 

12.8

0.3025 

-

TP

4

0.0945 

1.0

0.0236 

-

生活污水总量（32448.5t/a）

COD

200

6.4898

-

-

1.7643

-

BOD5
100

3.2449 

-

-

0.5576

-

SS

200

6.4898 

-

-

0.6138

-

氨氮

20

0.6490 

-

-

0.3871

-

TP

4

0.1297

-

-

0.0325

-

备注：微动力污水处理设施排放废水（COD、BOD5、SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B 标准；各分户式污水处理设施排放废水（COD、BOD5、SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准；微动力、各分户式污水处理设施排放废水（氨氮、TP）执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作类

2、营运期废气污染源分析

本项目主要的大气污染物主要来源于污水处理设施运行过程中产生的恶臭。恶臭主要是蛋白质、脂肪、碳水化台物的微生物厌氧、好氧过程产物或不完全产物，主要污染物包括H2S、NH3、臭气等。

通过类比《大冲村美丽乡村农村污水综合治理一期工程环境影响报告表》等同类型项目，本项目10t/d微动力污水处理设施建成后项目恶臭污染物排放量约为：NH3 3.0×10-4t/a、H2S4.0×10-6t/a，为无组织排放。

5t/d小型微动力污水处理站和单套分户式污水处理设施处理规模均不超过5t/d，为地埋式，实际运行时各污水池产臭单元均加盖密封，且分散分布于大冲村各村组，恶臭污染物产生量极少，不计算污染源强。

3、营运期噪声污染源分析

本项目营运期间产生的噪声主要来源于污水处理设施风机、水泵等设备，各设备的噪声等级见下表。

表19   设备噪声等级一览表  单位：dB (A)

序号

来源

排放特征

噪声源强dB（A）

设备数量

处理方式

1

风机

连续运行

80~85
若干

基础减震、绿植吸收

2

水泵

连续运行

75~85

若干

4、营运期固废污染源

项目运营期间产生的固废污染源主要来自格栅渣、污水处理池淤泥等，属于一般固废。

（1）格栅渣

污水经过格栅后，会有菜叶、菜皮、塑料袋、废纸等固体废物被截留下来，通过类比分析，本项目污水处理站格栅间的浮渣产生量为1t/a，产生的隔栅废弃物拟委托环卫部门日运日清。

（2）淤泥

项目营运期间，污水处理设施中会积累一些淤泥，类比同类项目，淤泥产生量约为3t/a。污水池淤泥拟定期清理，属于一般工业固废，交由环卫部门处理。




项目主要污染物产生及预计排放情况   

	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	处理前
	处理后

	
	
	
	产生浓度
	产生量(t/a)
	排放浓度
	排放量(t/a)

	大气污染物
	施工期
	机械作业、道路运输、物料装卸、堆存
	扬尘
	少量
	少量

	
	
	运输汽车、施工机械尾气
	燃油废气
	少量
	少量

	
	
	沥青摊
	THC
	少量
	少量

	
	营运期
	生活污水处理设施
	异味气体
	少量
	少量

	
	
	生活污水处理设施
	NH3
	3.0×10-4 t/a
	3.0×10-4 t/a

	
	
	
	H2S
	4.0×10-6t/a
	4.0×10-6t/a

	水污染物
	施工期
	生活污水

（172.8m3/a）
	CODCr
SS
氨氮
	250mg/L

200mg/L

30mg/L
	0.0432t/a
0.0346t/a
0.0052t/a
	交周边农户处理

	
	
	施工废水
	SS
	300mg/L
	0.001t
	回用于洒水抑尘

	
	
	
	石油类
	10mg/L
	0.001t
	

	
	
	试验废水
	SS
	200mg/L
	0.001t
	

	
	营运期
	生活污水

（32448.5m3/a）
	CODCr
BOD5
SS
氨氮
TP
	200mg/L

100 mg/L

200 mg/L

20 mg/L

4mg/L
	6.4898 t/a
3.2449t/a
6.4898t/a
0.6490t/a
0.1297t/a
	-

-

-

-

-
	1.7643t/a
0.5576t/a
0.6138t/a
0.3871t/a
0.0325t/a

	固体废物
	施工期
	施工人员
	生活垃圾
	1.8t/施工期
	0

	
	
	管线
	废弃管材
	1t/施工期
	0

	
	营运期
	生活污水处理设施
	格栅渣
	1t/a
	0

	
	
	
	污泥
	3t/a
	0

	噪声
	施工期
	施工设备
	噪声
	72dB(A) -105dB(A)   
	昼间≤60dB(A)           夜间≤50dB(A)

	
	营运期
	生活污水处理设施设备
	噪声
	75dB(A) -85dB(A)   
	昼间≤60dB(A)           夜间≤50dB(A)

	主要生态影响(不够时可附另页)

运营期随着环境保护工程的实施，废水处理工程等设施的完善及绿化工程的完善都会使水土保持功能加强，总而使城市绿心区生态环境有所改善。


环境影响分析

	一、施工期环境影响简要分析：
施工期间，该项目的实施会对周围环境产生一定的影响，主要是施工机械的施工噪声、扬尘。其次是施工人员产生的生活污水和生活垃圾。
1、环境空气影响分析
工程施工期间，空气环境影响主要来自场地的清理、平整和运输产生的扬尘以及各种燃油机械产生的燃油废气污染。这些污染在施工期将对项目区域的环境空气产生一定影响。
（1）扬尘、粉尘影响分析

项目施工期主要污染物是扬尘和汽车尾气。施工大气污染主要来自以下几个方面：

①场地清理、平整等施工过程，如遇大风天气，会造成粉尘、扬尘等大气污染；

②运输过程产生的扬尘和汽车尾气，在运输道路沿线造成污染。

本项目农村环境整治工程位于石峰区城市绿心地区，施工期产生的扬尘会对周围的村面生活质量产生一定的影响。

由于本项目施工点较少，施工期影响周期短，随施工结束而消失。

为减轻扬尘的污染程度和影响范围，施工单位必须采取以下措施：

①施工期现场定时洒水抑尘。

②运输车辆和部分施工机械在怠慢、减速和加速时产生的污染最为严重。故施工现场运输车辆和部分施工机械一方面控制车速，使之小于40km/h，以减少行驶过程中产生的道路抑尘；另一方面缩短怠慢、减速和加速的时间。

③在较大风速时，应停止施工等。
综上所述，通过加强施工管理，采取以上一系列措施，可大幅度降低施工造成的大气污染。
（2）燃油废气
施工机械主要对作业点周围和道路线路两侧局部范围产生一定影响。建议施工机械尽可能使用柴油，以减轻对当地大气环境的污染。由于本项目地周边空旷，不容易积累，废气排放量小，所以不会对当地的环境质量造成不良影响。

（3）沥青烟

在污水管网敷设完成后，将对原有沥青混凝土路面破损处进行沥青的铺设。沥青直接从沥青加工厂拖运到施工场地进行铺设，施工现场不设置沥青拌合场。

根据类似道路工程的调查资料，类比估算沥青铺摊烟尘：下风向40m外的苯并[a]芘低于0.01μg/m3（标准值为0.01μg/m3），酚在下风向50m左右≤0.01mg/m3（前苏联标准值为0.01mg/m3），THC在50m左右≤0.16mg/m3（前苏联标准值为0.16mg/m3）。建议施工人员在沥青铺设过程中佩戴口罩，以减少对沥青烟的吸收量，减小对人体的伤害。由于本项目工程量较小，沥青混凝土的铺设过程中仅产生少量沥青烟，对空气环境有暂时影响，但由于地面扩散条件较好，沥青烟气对周边大气敏感目标影响较小。

大气污染防治措施及建议

按照株洲市建筑施工扬尘防治工作方案，为减少施工扬尘对周围环境的影响，施工单位采取如下措施：
①严格落实建筑施工现场防尘降尘设施、装置等措施。房屋建筑施工现场必须采取封闭施工现场的围挡（市区主要路段的工地设置高度不低于2.5米，一般路段的工地设置高度不低于1.8米），围挡应当坚固、稳定、整洁、美观。围挡出入口应当设置洗车台、沉淀池和车辆清污设施，运输车辆必须在除泥、冲洗干净后，方可出场。严禁使用未按规定办理相关手续的运输车辆，严禁沿路遗撒和随意倾倒。因此本项目施工期鼓励施工现场在道路、围墙、脚手架等部位安装喷淋或喷雾等降尘装置。
②落实建筑垃圾消纳控制措施。施工现场的施工垃圾和生活垃圾，应当设置密闭式垃圾站集中分类存放，及时清运出场。清理施工垃圾时应当洒水抑尘，并使用密闭式串筒或采用容器清运，严禁凌空抛掷或焚烧各类废弃物。

③强化施工场地等防尘降尘管理。施工现场的主要出入口、主要道路及材料加工区、堆放区应当按照规定作硬化处理，其他裸露的场地应当采取覆盖、固化、洒水、绿化等措施。建筑土方、工程渣土等要及时清运，场内暂时集中堆放的应当采用密封式防尘网遮盖等措施。暂不能开工建设的建设用地，建设单位应对裸露地面进行覆盖；超过3个月不能开工建设的，应进行绿化、铺装或遮盖。

④严格施工现场建筑材料管理。施工现场的建筑材料、构件、料具应当按总平面布局分类、整齐码放，对易产生扬尘的大堆物料，能洒水的应当按时洒水压尘，不能洒水的应当采取覆盖等措施。水泥和其他易飞扬的细颗粒建筑材料应当在库房或密闭容器内存放或采取覆盖等措施，严禁露天放置；搬运时应有降尘措施。余料及时回收。

⑤完善土方开挖、拆除工程防治手段。土方开挖、土方回填等易产生粉尘的作业时，必须采用围挡隔离、喷淋、洒水、喷雾等降尘措施。遇有5级以上风力或空气质量严重污染等恶劣天气时，严禁土方开挖、土方回填，拆除等可能产生扬尘的作业。

⑥加强市政工程扬尘防治手段。市政基础设施工程应根据现场条件设立固定或活动的封闭围挡、警示标志，定时洒水喷雾降尘清扫，定时清理排水系统，施工泥浆不得排入市政管道，要配备施工车辆冲洗设备。

⑦加强渣土和城市建设垃圾运输、预拌混凝土运输环节管控。按照株洲市人民政府《关于禁止在城市城区现场搅拌混凝土的通知》（株政办发〔2005〕33号）要求，本项目施工时应使用预拌混凝土（商品混凝土），按规定不得自行设置混凝土搅拌设施，以减少粉尘、扬尘污染。混凝土、渣土和城市垃圾车辆应当采取预防渗漏措施，避免在运输中滴、撒、漏。

⑧做到工地沙土100%覆盖、工地路面100%硬化、出工地车辆100%冲洗车轮、拆除房屋的工地100%洒水压尘、暂时不开发的空地100%绿化。

⑨合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐段施工方式；

⑩建设单位在工程概算中应包括用于施工过程扬尘控制的专项资金，施工单位要保证此专项资金专款专用。

对于松散材料的扬尘控制应采取以下措施：

①砂子、石子等松散材料在现场必须用塑料布或帆布进行覆盖，随用随清，卸货时严禁抛散。
②回填土施工时，拌合白灰与回填土时、禁止抛散，以免产生扬尘。
③根据实际进度确定松散材料进场时间，不得进场过早。
④四级（含四级）以上大风，禁止产生扬尘作业。
本项目施工期产生的施工扬尘，通过加强管理，采取上述必要的防治措施后，可降低到较小程度，且将随着施工期的结束而消除。

2、水环境影响分析

（1）生活废水
施工期施工人员的生活污水水质和普通生活污水相近，由于施工现场位于城市绿心区，周围菜地较多。经旱厕收集后，由当地居民拖运至菜地做农肥。
（2）施工废水

项目施工期会产生少量的施工废水。由于施工规模较小，施工点较为分散，建议在项目区域范围内的施工现场选择几处集中地点修建小型的临时沉淀池，施工废水和车辆清洗废水排入沉淀池进行沉淀澄清后回用，对当地的地表水基本无影响。

（3）废水污染防治措施及建议

本环评建议施工单位在雨季应随时与气象部门保持联系，在大雨到来之前作好相应的水保应急工作，对新产生的裸露地表的松土予以压实，同时需对施工物料加蓬布覆盖减少雨水冲刷，堆放场地实施围挡措施，严禁物料堆放沟渠附近，防止物料冲刷入城市下水道或农灌渠。

①本项目仅对施工车辆车轮进行定点冲洗，施工养护水、运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水排入沉淀池内，经沉淀处理后可回收利用、用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁直接排入市政雨水管网或农灌渠。

②在施工场地四周设置集水沟，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后可回用于施工现场的洒水抑尘，未经处理的养护水、渗漏水，严禁直接排入市政雨水管网或农灌渠。

③施工现场的所有临时废水收集设施、处理设施均需采取防漏隔渗措施。

④水泥、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

⑤有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照《建设工程施工现场环境保护工作基本标准》执行。

综上所述，施工废水和生活污水处理在采取合理的措施前提下，本项目施工期对水环境不会造成明显影响。

3、噪声环境影响分析
本项目施工期噪声主要有施工机械运行产生的噪声，其噪声影响是短期的、暂时的。而且具有局部性、作用时间不长的特性。由于本项目处于城市绿心区，施工现场距离距离居民区有一定距离，城市绿心区周边多山地和树木，经隔声和绿化植物降噪后，施工期噪声值对最近的敏感点的噪声贡献值不大。施工期噪声会随着工程建成而结束。

噪声污染防治措施与建议

①尽可能选用低噪声设备；闲置的设备应予关闭；一切施工机械均应适时维修，以减少因松动部件的震动或减振部件的损坏而产生的噪声。

②合理安排施工时间，尽量避免在同一施工点集中使用多台施工机械；尽量将施工机械和施工活动安排在远离声环境敏感点的区域。施工作业尽量安排在昼间进行，夜间（22:00-6:00）严禁高噪声设备施工，以避免影响施工场地附近居民日常休息。

③对于交通噪声的控制，主要是加强管理，合理安排交通运输时间，尽可能减少夜间施工车辆的车流量。当运输车辆经过城区道路时，减速行驶，禁止鸣笛。

④在施工期间，尽可能建立良好的社会关系，以便较好的协调施工承包商与受噪声影响居民之间的关系，同时对受噪声干扰较大的居民，应在作业前予以通知，同时在施工现场距离居民点较近方位设置隔声屏障。

⑤施工单位应采用先进的施工工艺，合理选用施工机械，禁止使用高噪声设备。可以从施工工艺上进行控制污染的发生。

⑥作业时在高噪声设备周围设置声屏障，如10t/d微动力污水处理设施最近居民点位于北面，可在项目地北面设施隔声屏障，施工机械应尽可能放置于对场界外造成影响最小的地点。

⑦建议业主与施工方签订环境管理责任书，具体落实各项噪声控制措施与管理措施，确保施工噪声不扰民。

综上所述，施工噪声在采取合理的措施前提下，本项目施工期对声环境不会造成明显影响，且将随着施工期的结束而消除。

4、固体废物影响分析

（1）弃土弃渣

施工现场产生的固体废物以弃土弃渣为主。弃土的堆放不仅影响景区景观，而且还容易引起扬尘等环境问题，施工期间的固体废弃物若处置不当会造成占用土地、产生粉尘等问题，为避免这些问题的出现，要求将管道开挖产生的沙土及时回填；车辆运输散体物和废弃物时，必须密封、包扎、覆盖，不得沿途撒漏；运载土方的车辆必须在规定的时间内，按指定路段行驶。施工结束后，及时平整土地和修补路面，并按市政管理部门的要求，彻底清扫（除）路面中的弃渣，以恢复原来的地貌与景观。

（2）废弃管材

本项目产生的HDPE管、PVC塑料管可以收集外卖，废弃管材得到合理处置，对外环境基本无影响。

（3）生活垃圾

本项目不设置施工营地，施工期生活垃圾产生量较少，经统一收集后交由环卫部门统一处理，对外环境影响较小。

固体废物污染防治措施及建议

（1）施工期开挖产生的土方及时回填处理，做好项目地绿化工程，并做好水土保持及复绿措施。

（2）施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，回收可利用物质，将生活垃圾减量化、资源化后，同当地居民生活垃圾一同处置；

（3）装运泥土时一定要加强管理，严禁乱卸乱倒。运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出施工场地前做好外部清洗，做到沿途不漏洒、不飞扬；运输必须限制在规定时段内进行。运输路线应尽量避让居民、学校等敏感点。

经上述处理后可减少施工期固体废物对区域环境的影响，措施可行。

5、生态环境影响分析
施工期占地主要是施工机械。工程完成后，此部分占地可随即恢复原状，施工结束后不会对土地利用产生影响。此外，在施工过程中，土方开挖将造成少量的土地表层及其植被破坏，表面耕作层被污染或丧失，土壤性质变化，保水保肥性能下降等。

本项目需要占用沿线部分土地，因而造成植被破坏。由于植被的破坏将加剧区域水土流失，因而在施工过程中，不要随意破坏植被，因工程占地而破坏的植被要就地恢复或异地补充，破坏多少，补充恢复多少。此外，施工产生的扬尘飘落在植物的叶面上影响植物的光合作用与呼吸作用。

本项目在进行管道施工时管道挖掘以及机械、车辆的碾压，将会使占地范围内的植被遭到破坏。管沟开挖时，表土与底土分开，而后也应分别回填。施工完成后，应尽快恢复地貌。迅速恢复当地的植被，在道路下建设管线后，也应立即恢复植被。原在路边没有植被的也应规划补种，这对于城镇景观的改善有较大的作用，故植被恢复的作用是很大的。

本项目生态影响主要是运输机械（车辆）碾压，破坏地表植被和土壤物理结构，导致植被生长不良或枯死，同时也加剧水土流失，导致生态系统结构和功能下降等。工程结束后，对施工沿线场地进行地表清理，恢复为原貌或由道路施工单位进行绿化，对环境影响较小。

生态环境保护措施

管网施工过程中会对沿途部分现状植被造成破坏，使得地面裸露，施工场地周围因开挖而结构松散，遇雨季易被雨水冲刷造成水土流失，从而对项目实施周围生态环境造成一定影响。因此，工程建设单位与施工单位应采取相应预防和减缓措施：

（1）合理进行施工布置，精心组织施工管理，尽可能避开雨季开工，严格将施工区域控制在直接受影响的范围内；城区管线开挖段设置围挡，严格控制占地，严禁在围挡外堆放土方、物料等。

（2）在施工过程中应执行“分层开挖、分层堆放”原则，施工后应立即进行路面和植被恢复，防止或减轻水土流失；减少施工区的数量和面积；在设计的施工区内施工，不能随意扩大施工区，减少开挖宽度；如果不能马上施工，严禁过早涉入施工区。

（3）在管线施工过程中，临时占地应尽量不破坏现有植被，避开绿化密集地段；做好现场施工人员的宣传、教育、管理工作，严禁随意践踏施工区域以外的植被等。

（4）在管道施工过程中，应尽量减小开挖量，回填应按原有的土层顺序进行，应尽量做到挖填平衡；施工产生的土方做到日产日清，减少土方堆存量，保持施工线路整洁，防止脏乱差现象，给区域景观带来影响。

（5）施工结束后，临时占地要进行清理整治，拆除临时建筑，开挖路面进行硬覆盖，重新疏松被碾压后变得密实的土壤，洼地要覆土填平并及时对裸露土地进行绿化，减少水土流失。

（6）为防止施工过程中的水土流失，对施工过程中开挖的土方应及时回填或运至指定的弃土场。如需临时堆放应在堆土场的上游做好截水设施，并设置截沙设施，以避免因雨水冲刷而造成水土流失。

（7）同时在工程完成后应对裸露的地表及时绿化，从而起到水土保持的作用。要求管道在回填后应把在施工过程中被破坏的路面和绿化带按照有关规定进行恢复。通过采取上述措施后，可最大程度地降低项目实施对周围生态环境及水土流失的影响。

6、社会环境影响分析

本项目施工期会造成部分路段区间的交通不便，施工期间产生的土方废渣堆放在道路上，会对当地居民的交通造成一定的影响，但由于施工期较短，因此对社会环境的影响是短暂、可恢复的。

综上所述，项目在施工期虽然会对社会、环境会造成一定的影响，但是这种影响是暂时的，在施工中通过采取一系列的污染防治措施，可使影响降至最低。



	二、营运期环境影响分析： 

1. 环境空气影响分析
（1）大气影响分析

根据工程分析，本项目10t/d污水处理站产生的恶臭气体，其中的主要污染物NH3、H2S 排放源强分别为3.0×10-4t/a、4.0×10-6t/a。由于规模较小，污水处理设施恶臭气体产生量较少，恶臭拟不设置封闭房间进行收集和处理，为无组织排放废气。

10t/d微动力污水处理设施为本项目异味产生最大污水处理设施，恶臭气体产生量较小，浓度低，且为无组织排放，考虑其恶臭对周边居民的影响，拟将其置于苏家塘组南面，远离北面居民集中处（苏家塘组），且处于常年主导风向之下方，四周较为空旷易于恶臭气体扩散，同时为避免异味对工作人员的影响，结合道路，加强污水处理设施四周环境绿化，通过植被吸收作用可减少对工作人员的影响。故10t/d微动力污水处理设施对周边环境空气影响甚微，可满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准。

项目属石峰区生态绿心地区农村环境整治工程，根据村庄特点，采用分流制排水系统，生活污水中污染物浓度相对不高。由于生活污水产生量较小，生活污水处理设施运行产生的异味气体量很少，且废水处理设施周边种植植物绿化，项目污水处理设施异味对周边环境无大的影响。

（2）污染防治措施要求

根据上述分析，本项目污水处理设施排出的废气对周边的环境空气造成的影响较小，但仍应加强管理维护，确保污水处理设施废气对外环境产生的影响降到最低程度。项目污水处理设施应由有资质的单位进行施工，施工过程应确保污水处理设施集水池、污水池等设施产臭单元封闭效果，减少项目污水处理设施废气外溢。同时建设单位应加强项目污水处理设施周边绿化，考虑在周边种植高大乔木组成的绿化防护林带，建议选用桂花树、女贞、泡桐、樟树等树种，在绿化、美化场区的同时起到防风、防臭的效果；定期安排人员维护设备，定期清理污水处理设施产生的污泥和格栅渣等，以最大限度地防止污水处理设施排出的少量恶臭对周围敏感保护目标居民的影响。

2. 水环境影响分析 
（1）生活污水处理工艺比选

在农村生活污水处理中，单一的处理工艺往往都有一定局限性。目前，国内外由不同技术组合而成的农村生活污水处理工艺形式很多，主要分为4种：“厌氧+生态”工艺、“好氧+生态”工艺、“厌氧+好氧”工艺和“厌氧+好氧+生态”工艺。目前生活污水处理工艺较成熟，各种一体化设备、组合处理技术很多，但我国农村生活污水因其比较分散, 规模较小且不易集中，使其处理不能延用和照搬大、中型规模城市污水处理工艺及设计参数，造成工程投资和运行费用过高。

生态-生物方法是近年来发展起来的一种新型环境生物技术。这类技术主要是利用微生物、植物等生物的生命活动，对废水中污染物进行转移、转化及降解作用，从而使水体得到净化。由于这类技术具有处理效果好、工程造价相对较低、不需耗能或低耗能、运行成本低廉等优点。同时不向水体投放药剂，不会形成二次污染，还可以与绿化环境及景观改善相结合，创造人与自然相融合的优美环境，因此已成为水体污染及富营养化治理的主要发展方向。

参考国内部分农村生活污水处理示范工程运行情况，综上所述，根据大冲村所处地域、人口规模、聚集程度、地形地貌、排水特点及排放要求，并结合当地经济承受能力和参考大冲项目一期工程建设情况，大冲村农村生活污水处理二期工程采用分散式农村生活污水处理模式，处理工艺上采用创新使用多种植物、微生物的生物+生态处理技术，如“厌氧池+潜流式人工湿地”的无动力污水处理技术和“太阳能微动力生物处理+人工湿地强化生态净化”的小型集中式处理技术。

（2）小型微动力污水处理站

本项目设小型微动力污水处理站共5座，其中4座处理能力5t/d，1座处理能力5t/d，收纳范围为苏家塘组3户散户居民生活污水和农家乐污水、苏家塘组20户散户居民生活污水、金塘坡组46户散户居民生活污水，拟采用微动力反应器+人工湿地工艺，工艺流程详见营运期工艺流程及产污节点图图3。

太阳能微动力污水处理技术是一种针对农村生活污水特点而开发的综合性集成技术，主要解决污水处理站规模不大，水量变化系数较大，现场运维管理技术人员缺乏的难题，同时具有后续运营维护费用低的特点。其主体环保设备微动力反应器主要特点为占地小，投资小，该处理工艺具有技术成熟、运行稳定、易操作、使用较广泛的特点。类比同类工程分析可知，同类微动力反应器处理效率一般为CODcr≥70%，NH3-N≥40%、BOD5≥70%、SS≥70%、TP≥60%。根据《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010），一般水平潜流人工湿地的去除效率是：CODcr 55-75%，BOD540-60%，SS50-80%，氨氮40-70%，TP70-80%，本工程按平均去除率CODcr 30%，BOD5≥50%，SS 80%，氨氮20%，TP37.5%进行估算。按照废水污染物产生浓度CODcr 200mg/L、BOD5100mg/L、SS200mg/L、NH3-N20mg/L、TP4mg/L，微动力反应器+人工湿地去除污染物效率进行计算，则各污染物排放浓度分别为CODcr50mg/L、BOD515mg/L、SS16mg/L、NH3-N9.6mg/L、TP1mg/L，COD、BOD5、SS分别满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B 标准中CODcr≤60mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤20mg/L，NH3-N和TP满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）指标要求。

因此，本项目小型微动力污水处理站采用工艺可行。

（3）分户式污水处理设施

本项目共设133套分户式污水处理设施，其中单户式污水处理设施126 套、五户式污水处理设施3套以及十户式污水处理设施4套，主要收集和处理大冲村较分散的居民散户的生活污水，共收纳195户散户居民生活污水，分别为大冲村鸭婆塘组、四眼塘组、郭家嘴组、苏家塘组、井坡组、新屋组、金塘坡组以及芭蕉冲组一部分。均采用一体化厌氧反应+人工湿地处理工艺，工艺流程详见营运期工艺流程及产污节点图图4。

本项目分户式污水处理设施采用玻璃钢一体化厌氧处理器进行废水预处理，该厌氧处理器是对污泥进行厌氧消化的小型污水处理设施。其原理是生活污水中固化物在罐底分解，上层的水化物体，进入管道流走，防止了管道堵塞，给固化物体（粪便等垃圾）有充足的时间水解。该设备工艺流程简单，运行成本低，维护方便。主要能够去除生活污水中悬浮性有机物，属于初级的生活污水处理设施，COD去除效率一般CODcr≥60%、BOD5≥20%、NH3-N≥20%、SS≥70%、TP≥60%。

根据《人工湿地污水处理工程技术规范》（HJ2005-2010），一般水平潜流人工湿地的去除效率是：CODcr 55-75%，BOD540-60%，SS50-80%，氨氮40-70%，TP70-80%，本工程按平均去除率CODcr 30%，BOD550%，SS66.6%，氨氮20%，TP37.5%进行估算。废水污染物产生浓度按CODcr200mg/L、BOD5100mg/L、SS200mg/L、NH3-N20mg/L、TP4mg/L 进行计算，则排放浓度分别为CODcr 56mg/L、BOD518mg/L、SS 20mg/L、NH3-N12.8mg/L、TP1.0mg/L，COD、BOD5、SS分别满足《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准中CODcr≤100mg/L、BOD5≤30mg/L、SS≤30mg/L,NH3-N和TP满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）指标要求。

因此，本项目各分户式污水处理设施污水处理工艺和规模具备可行性。

（4）本工程实施后的环境效益分析

根据工程分析，本项目年产排生活污水总量32448.5m3/a ，其中CODcr 产生量6.4898t/a、BOD5产生量3.2449t/a、SS 产生量6.4898t/a、NH3-N 产生量0.649 t/a、TP 产生量01297t/a ，CODcr 排放量1.7643t/a、BOD5排放量0.5576t/a、SS 排放量0.6138 t/a、NH3-N 排放量0.3871t/a、TP 排放量0.0325t/a 。因此，本项目实施后预计可削减排放量CODcr4.7255t/a、BOD52.6873t/a、SS5.876t/a、NH3-N0.2619t/a、TP0.0972t/a。

本项目属废水污染物减排项目，也是一项环保公益项目，其建设对加速农村污水的集中收集和处理起到了明显改善作用，有利于区域水环境保护，改善当地景观和生态环境。

（5）非正常排污影响分析

本工程废水异常排污主要为废水污染物未经处理直接排入周边水体如农灌渠等所引起的污染风险事故，其中以10t/d微小型污水处理设施非正常排污对农灌渠等水体影响最大。

当出现废水直接溢流到农灌渠等水体的异常排污即基本恢复到本项目工程前排污时，经初步预测，外排的生活污水COD 等主要污染物对大冲村农灌渠水体的贡献值不到相关标准的5%（按《农田灌溉水质标准》水作类COD≤150mg/L），对纳污水体白石港的贡献值不到相关标准的0.1%，项目对白石港水体影响很小。但生活污水长期持续排放会使大冲村农灌渠及白石港水系田心干渠水质富营养化，对其农业灌溉水质产生一定影响。故日常运行中，应尽量避免出现事故排放，防止污水处理设施失效，确保污水稳定达标排放，杜绝事故性排放，将项目废水对周围水环境造成不良影响降至最低。

（6）污染防治措施要求

①定期对排水系统进行检查和维护，发现堵塞立即疏通。由于接口处易松动，弯头处易堆积淤泥，应定期检查管道弯头和接口处。室外塑料管道在长期日照下，易产生裂纹，因此布设排水管道时应考虑到其使用寿命，如发现开始产生裂纹，宜进行管道更换。

②污水处理设施的启动需要专业人员或受过专业培训的人员操作执行，应专门配备1-2人负责污水处理设施的维护与管理。

③定期对格栅池、污水处理池内的污泥进行清理。需安置专人定期对水泵、控制系统等进行检查与维护。

④人工湿地植物栽种最好在春季，植物容易成活。冬季应做好防冻措施，夏季应做好遮阳防晒。人工湿地在植物生成茂盛、成熟后，应对其进行及时收割、处理和利用，并定期对人工湿地内的杂草和植物残体进行清量，以防止人工湿地的堵塞。暴风雨后，湿地床上植物发生歪倒，要及时扶培，排除积水。

⑤在工程设计时应对关键电机设备（风机、水泵等）配套备用设备，杜绝经收集的污水未经处理而直接排入水体。

3. 固体废物影响分析
（1）格栅渣

污水经过格栅后，会有菜叶、菜皮、塑料袋、废纸等固体废物被截留下来，通过类比分析，本项目污水处理站格栅间的浮渣产生量为1t/a，产生的隔栅废弃物拟委托环卫部门日运日清，送往垃圾填埋场卫生填埋。同时在设计及运行管理中尽量保证废弃物不落地，而直接进入废弃物箱或直接装车外运，避免造成废弃物落地后的二次污染。

（2）淤泥

项目营运期间，污水处理池中会积累一些淤泥，类比同类项目，淤泥产生量约为3t/a。污水池淤泥应定期清理，并选择在连续晴朗天气，如遇雨天，应采用蓬布覆盖以防流失，清理后污泥在交由环卫部门统一处理，不外排。

经采取上述措施后，本项目污水处理设施产生的栅渣、污泥均得到妥善处置，对周围环境影响较小。

4.声环境影响分析

（1）噪声源强

本项目建成投入运营后，本项目最大的噪声源来自10t/d污水处理设施风机、污水泵等设备产生的噪声，噪声源强在75~85dB(A)，10t/d污水处理设施位于苏家塘组南面，污水处理设施北面苏家塘居民，南面及东面为基本农田，西面为一水塘。

①采用点声源传播预测模式：

          Lr＝Lro－20Lg(r/ro)-ΔL

②各声源在某一点的影响叠加公式

           
[image: image1.wmf]å

=

=

n

i

Li

pj

Lg

L

1

1

.

0

10

10


    式中：Lr─距声源r米处声压级，dB(A)；

          Lro─距声源ro米处声压级，dB(A)；

          r ─预测点离声源的距离，m；

          ro─监测点离声源的距离，m；

          ΔL─各种衰减量（除发散衰减外），dB(A)；根据《环境噪声控制工程》（高教出版社，1990）中常用构件的实测隔声量，综合考虑本项目所处位置的实际情况，本次环评ΔL取值25dB(A)。

          Lpj─j点的总声压级，dB(A)；

          Li─i声源对j点的声压级，dB(A)；

          n ─噪声源个数。

在采取了有效防噪措施后，拟建项目厂界噪声预测结果见表20。

表20   环境噪声预测结果  单位：dB(A)

位置

昼间

夜间

贡献值

标准

贡献值
标准

1#E

46.5

60

46.5

50

2#S

46.1

60

46.1

50
3#W

45.2

60
45.2

50
4#N

45.9

60
45.9

50
注：取两次监测中的最大值

从预测结果可以看出，该项目建成投产后，在只考虑建筑物的隔声作用和距离衰减的情况下，昼、夜间噪声几乎没有什么变化，叠加后昼夜间噪声值均满足相应的标准要求。

（2）污染防治措施要求

为确保环境噪声全面、稳定达标，建议采取以下防治措施：

①从声源上控制，风机、污水泵、电机等设施应选择低噪声和符合国家噪声标准的设备，对风机等震动设备设减振器、减振装置；

②加强对泵等设备的维护和管理等，减少设备非正常运行所产生的噪声对周边居民的影响。同时加强对设备维护工作人员的技术培训，避免因工作人员操作不当、或者对某些故障的处理不当而导致设备噪声提高。

③在污水处理设施靠近居民的一面设置隔声屏或加强植被绿化的种植，有效的切断传播途径。

④在污水处理设施附近密植高大乔木进行绿化，运行时产生的噪声经降低源强、减振隔声、距离衰减、绿化吸收及高大乔木阻挡后，将会有较大幅度的降低，确保场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类功能区的噪声值要求。

5、生态影响分析

项目营运期会使人工湿地系统内水质变好，湿地植物选择湖南常见的水生植物：芦苇、香蒲、灯芯草等，从而使整个水生生态系统发育更加成熟，其质量、稳定性和服务功能将得到提高，有利于减缓生态系统的恶化。

6、社会环境影响分析

随着城市绿心地区农村环境综合整治工程的实施，行政村“脏乱差”现象逐步得到改变，规范的垃圾收集箱，养殖场附近随处可见的畜禽粪便和畜禽污水得到了治理。通过工程的实施，改善了居民生活居住环境，增强了农村发展后劲，让群众切实感受到了党和政府关怀，促进城乡协调发展，构建社会主义和谐社会，为新农村建设奠定物质基础和社会基础。

7、环境风险分析

本项目运营期常见的对环境影响较大的事故主要有：突然停电或长时间的停电，引起污水处理站污水外溢；污水泵的设备故障，引起污水处理站污水外溢；遇汛期突降大到暴雨。本工程废水事故排放主要为废水污染物未经处理直接排入周边水体如农灌渠等所引起的污染风险事故，其中以10t/d污水处理站非正常排污对农灌渠等水体影响最明显。当出现废水直接溢流到农灌渠等水体的异常排污即基本恢复到本项目工程前排污时，经初步预测，外排的生活污水COD 等主要污染物对大冲村农灌渠水体的贡献值不到相关标准的5%（按《农田灌溉水质标准》水作类COD≤150mg/L），对纳污水体白石港的贡献值不到相关标准的0.1%，项目对白石港水体影响很小。但生活污水长期持续排放会使大冲村农灌渠及白石港水系田心干渠水质富营养化，对其农业灌溉水质产生一定影响。

为防止事故时污水外溢对大冲村农业灌溉渠及白石港水系水质造成污染以及对周边地下水、土壤等造成污染，在项目设计施工时，严格施工工艺，加强监理，科学施工；污水处理站日常工作中，通过加强管理，强化制度，加强巡视和检查，落实责任，制定详尽的应急预案和预防措施，并加强演练。

建议采取的风险预防和应急措施如下：

（1）在工程设计时应对关键电机设备（风机、水泵等）配套太阳能蓄电池电源，必要时配备应急的柴油发电机等，杜绝经收集的污水未经处理而直接排入水体。

（2）险情发生时，值班人员应沉着冷静，立即摸清情况采取必要应对措施，并执行《重大事项报告制度》。

（3）遇汛期突降大到暴雨时，值班人员应随时观察水位变化，尽量保持低水位运行，必要时经批准将溢流并阀门全部打开，电脑自控改为手控。特殊情况下，水池水位升至最高警戒水位，且继续上涨时，必须切断相关设备电源，防止水位不断上涨造成电气短路。

（4）污水处理站意外停电（如太阳能蓄电池装备异常）时，值班人员应检查停电原因（高压、低压、照明），如果是低压或照明部分断电，应采取试探性复位方法；如果复位不成功或高压断电，必须立即向上级领导及相关人员汇报。严禁值班人员进行高压操作。

（5）突发火灾时，应采取报警或用灭火器自行灭火；如果是高压部分发生火灾，首先保证人员安全并向领导报告、报警。

（6）污水站设备或管网设施发生重大故障时，必须切断相关设备电源，立即报告上级领导或机电维修人员；若管网设施发生重大故障，必须立即停止运行并马上向上级领导报告。

拟建项目在采取以上措施后环境风险发生概率较小，环境风险可控。

8、环境管理和环监测计划

环境管理与环保治理措施一样重要，是保证建设项目排污达到相应标准、控制建设地周围区域环境质量不下降的一个重要技术手段。 

（1）施工期

①环境管理要求

1）根据项目实施计划，合理安排各路段的交通，协调好交通和管网施工建设的关系，错开高峰时间。

2）采用施工快捷、方便、施工期占用道路少的施工方法和结构形式，以减少施工期对交通的影响。

3）做好施工前的准备工作，同时建设必要的施工便道和交通疏散便道，保证施工期。

4）合理安排施工工序和时间，在上下班高峰期适当控制和减少施工强度，以减少对道路的压力。

5）管线铺设完毕应及时恢复路面和开放交通，力争完成一段，开放一段，使项目尽早产生效益，缩短对交通的影响。

6）加强施工单位与公安交警部门的配合，增强警力和临时设施，及时组织和疏导车流和人流；同时作好施工安全监管工作，确保施工期间交通的畅通和安全。并应提前利用广播、电视、报刊出安民告示。

7）在施工现场安置告示牌，说明工程主要内容、施工时间，敬请公众谅解由于施工带来的不便，并在告示牌上注明联系人、投诉热线等。

8）开挖的管道沟上方要有施工照明灯，悬挂高度和方向要考虑不影响居民夜间休息。

②环境管理措施及监理内容

1）施工现场进行围护，采用彩钢板进行封闭施工。

2）在管网施工中遇到连续晴好天气又起风的情况下，应对开挖土方临时堆存处采取洒水或采用绿色覆盖网进行覆盖，防止扬尘产生。

3）弃土在装运过程中对汽车采取帆布覆盖车厢。

4）避免在起风的情况下开挖土方和装卸物料。

5）车辆驶出前将轮子上的泥土用扫把清扫干净，同时施工道路实行保洁制度，一旦有弃土应及时清扫。

6）施工机动车运输指定线路和时段，避开敏感区和交通高峰期。

7）挖掘的土方堆放在道路一侧，及时回填，及时恢复路面的软硬覆盖，不能及时回填的土方，要严格管理，不能随意堆放，作成边坡比为1:1.5 的土方，并且拍实，遇大风天气要加覆盖。

8）雨天施工要注意防止水土流失，堆积土方时适当采取覆盖措施，汛期及暴雨天要停止施工；生活污水禁止随意外排。

9）合理安排施工计划和作业面积，靠近居民区等敏感区应尽量避免夜间施工；

10）施工噪声较大的机械应尽量在白天施工，禁止夜晚施工。

11）生活垃圾定点清倒，由环卫部门收集后统一处理。

12）挖掘弃土应及时清理，严禁随意丢弃、堆放，运至指定的处置场用于回填。

13）载重汽车在区内行驶，车速不得高于35km/h，进出施工现场车速不得高于10km/h。

14）原料堆放场及临时堆土场位置应选择避免在居民区、交通繁忙区等地附近及上风向200m 内。原料堆放场及临时堆土场要进行围护，采用彩钢板进行封闭，并且施工材料要严格管理，采用帆布密闭覆盖。

（2）营运期

①运营管理机构及职能

根据项目实际情况，本项目建成后由建设单位雇用2名工作人员，负责对环保设施操作进行维护保养、污染物排放情况进行监督检查，同时要做好记录，建立排污档案，确保各污水处理设施的正常运行，避免出现异常状态对周边环境敏感点造成影响。主要职责如下：

1）遵守国家、地方的有关法律、法规以及其它相关规定，结合本项目的工艺特征，制定切实有效的环保管理制度，并落到实处，使环保工作有章可循。

2）建立健全本项目运行期的污染源档案和环保设施运行情况档案。

3）对环保设施、设备进行日常的监控和维护工作，并作好记录存档。

4）做好环境保护、安全生产宣传以及相关技术培训等工作，提高环境保护意识，加强环境法制观念。

5）加强管理，建立废水非正常排放的应急制度和响应措施，将环境风险概率影响降至最低。

6）接受并配合地方环境保护主管部门对设施各废气、废水、噪声等污染源排放情况及固废处置情况进行监督监测，并将检查结果及时反馈给上级主管部门及相关生产操作系统，制订环境保护规划和目标。

②环境管理内容

1）环境保护管理工作

a.明确设备维护人员和运行人员职责，健全污染防治设施操作规程；

b.对各项污染防治措施定期检查，要确保污染治理设施正常运行；

c.加强环境法规培训，以提高全体员工的环境意识。

2）水污染防治管理工作

a.做好污水处理设施日常维护工作，定期对构筑物、设备、电气及自控仪表进行检查维护，确保水处理设施正常运行，水污染物做到达标排放；

b.因紧急事故污水处理站需要停止运行时，应及时报告当地环保部门；

c.电气设备的运行与操作须执行供电管理部门的安全操作规程，易燃易爆的场所应按消防部门要求设置消防器材；

d.建立健全运行台帐制度，如实填写运行记录，并妥善保存。监测资料应及时整理汇总，反馈通报，定期总结。

3）固体废物污染防治管理工作

a.制订严格工作人员操作管理制度，使废弃物产生尽量符合减量化要求；

b.根据国家《固体废物污染环境防治法》规定对本项目产生的废弃物进行分类贮存，按规定进行收集、贮存、转移。

③环境管理制度

1）报告制度

项目建成后应严格执行月报制度。即每月向当地环保部门报告污染治理设施运行情况、污染物排放情况以及污染事故、污染纠纷等情况。企业排污发生重大变化、污染治理设施改变或生产运行计划改变等都必须向当地环保部门申报，经审批同意后方可实施。

2）污染治理设施的管理制度

对污染治理设施的管理应纳入企业的日常管理中，要建立岗位责任制，制定操作规程，建立管理台帐。

（3）监测计划

①大气污染源监测计划

按《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）规定的监测分析方法对本项目的各种废气污染源进行日常例行监测，有关废气污染源监测点、监测项目及监测频次见下表。

表21  废气污染源监测计划

监测点位置

监测项目

监测频率

集中式污水处理站恶臭废气

（污水处理设施周界）

H2S、NH3、臭气浓度

每年一次

（2）水污染源监测计划

根据排污口规范化设置要求，项目应在排污口处设置采样点，在接管口附近醒目处，设置环境保护图形标志牌。

针对本项目建议废水监测项目及监测频次见下表。

表22  废水污染源监测计划

监测点位置

监测项目

监测频率

集中式污水处理站排污口

（污水处理设施周界）

CODcr、NH3-N、SS

每年一次

其他污染处理设施排污口

CODcr、NH3-N、SS

每2年一次

（3）噪声污染源监测计划

定期监测集中式污水处理站场界四周噪声，监测频率为每半年一次，并在高噪声设备附近醒目处设置环境保护图形标志牌。

以技术可靠性和测试权威性为前提，建设单位可以委托有监测能力和资质的环境监测机构进行定期监测。

9、项目可行性分析

（1）产业政策符合性分析
本项目为污水处理及再生利用项目，属于《产业结构调整指导目录》（2011年修订本）中鼓励类项目，属于第二十二类“城市基础设施”中第9 款“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，因此，本项目的建设符合国家的产业政策。

（2）与《长株潭城市群生态绿心地区总体规划》协调性分析

根据《长株潭城市群生态绿心地区总体规划（2010～2030）》第十三章“空间分区管制”第一节“空间管制分区”第142条和第144条：“本规划管制分区分为禁止开发区、限制开发区和控制建设区3个空间管制分区。

（1）禁止开发区

范围包括生态极度敏感区和生态高度敏感区、生态屏障带、城际生态隔离带、坡度25°以上的高丘山地、各类保护区、水源地保护区、重点公益林区、相对集中连片的基本农田、重要湿地、泄洪区、蓄洪区、滞洪区以及法律、法规和省人民政府禁止开发的其他区域。本区面积263.69平方公里，占生态绿心地区总面积50.43%，其中长沙129.88平方公里，株洲57.52平方公里，湘潭76.29平方公里。非经特殊许可不得建设的区域。除生态建设、景观保护、土地整理和必要的公益设施建设外，不得进行其他项目建设，严禁任何大型开发项目进入，不得进行开山、爆破等破坏生态环境的活动。

（2）限制开发区

处于禁止开发区周边缓冲区内，范围包括生态中度敏感区和生态低度敏感区、湘江及其主要支流两岸河堤背水坡脚向外水平延伸一百米以内地区、坡度在15°~25°之间的丘陵山地、生态脆弱区、前项规定范围以外的各类宜农土地以及法律、法规和省人民政府限制开发的其他区域。本区面积198.56平方公里，占生态绿心地区总面积37.98%，其中长沙141.05平方公里，株洲22.13平方公里，湘潭37.82平方公里。应当坚持保护优先、适度开发的原则，可以发展生态农业、旅游休闲；可以进行生态建设、景观保护建设、土地整理、村镇建设、必要的公共设施建设和适当的旅游休闲设施建设，不得进行其他项目建设。准入设施农业、都市农庄、休闲农业、主题公园、休闲度假游乐设施、体育健康设施、生态养老设施以及少量高档居住等生态低冲击力项目和无污染、零排放绿色产业；严禁工业项目、普通住宅、商业办公、医院、购物中心等项目；其它项目待专项论证后确定。

（3）控制建设区

范围包括现状已集中连片建设的区域、生态非敏感区、地势较为平坦而且现状条件具备较大利用潜力的区域。本区面积60.62平方公里，约占生态绿心地区总面积11.59%，其中长沙34.76平方公里，株洲2.71平方公里，湘潭22.15平方公里。必须严格限制开发建设范围，应规模化梯度推进发展，高效集约利用土地，避让生态廊道，保证生态廊道的连通性与完整性。准入文化创意、总部基地、高档居住、酒店餐饮、会议度假、休养等项目；严禁污染工业，逐步退出第二产业；其它项目需论证后确定。宜完善基础设施和公共服务，盘整土地、更新改造与整治环境。

根据《长株潭城市群生态绿心地区总体规划（2010～2030）》中“空间分区管制”内容，本项目用地范围位于限制开发区内，属于必要的公共设施建设项目。因此，本项目的建设符合《长株潭城市群生态绿心地区总体规划（2010～2030）》的规划要求。

（3）与规划相符性分析

拟建项目位于株洲石峰区清水塘街道办事处大冲村，用地性质为大冲村辖区范围内农村集体土地，项目不涉及基本农田，不占用林地。因此本项目用地不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。九郎山位于湖南省株洲市石峰区西北部，主要包括九郎山森林公园全境和五云峰森林公园部分区域，其中九郎山主峰为长株潭生态绿心的制高点。规划范围包括九塘村以及白马村、大华村、大冲村和九郎山村部分用地，规划面积约16平方公里。根据了解，目前九郎山片区规划定位及开发概念性规划方案已基本确定，但总体规划尚未正式编制和送审。本项目为九郎山拟开发的十大重点旅游休闲项目之一“美丽大冲村”的配套基础设施建设工程。

因此，本项目建设符合国家土地政策、用地政策，符合九郎山片区总体规划定位。

（4）与《湖南省长株潭城市群生态绿心地区保护条例》相符性分析

本项目处于湖南省长株潭城市群生态绿心地区限制开发区内，根据《湖南省长株潭城市群生态绿心地区保护条例》第二十五条：“省人民政府住房和城乡建设、环境保护、农业、卫生等部门应当指导督促长沙市、株洲市、湘潭市和涉及生态绿心地区的县（市、区）人民政府相关部门，加强生态绿心地区城乡生活垃圾无害化处理设施、生活污水管网系统、农村社区小型污水处理设施建设，推行分类收集、集中处理生活垃圾，实现污水达标排放或者就地回用。”，本项目属于当中的生活污水管网系统、农村社区小型污水处理设施建设。

因此，本项目建设符合《湖南省长株潭城市群生态绿心地区保护条例》。

（5）选址可行性

①是落实《长株潭城市群生态绿心地区总体规划》的具体体现

为了落实《长株潭城市群资源节约型和环境友好型社会建设综合配套改革试验总体方案》和《长株潭城市群区域规划（2008－2020年）》的规划内容，科学引导长株潭城市群生态绿心地区生态保护、利用与建设，有效发挥生态绿核保护和创新发展窗口的双重作用，大力促进持续、快速、健康发展，全面建设“两型社会”，湖南省长株潭“两型社会”建设改革试验区领导协调委员会办公室于2018年12月特编制《长株潭城市群生态绿心地区总体规划（2010－2030年）》（2018年修改）。2012年11月30日经湖南省第十一届人民代表大会常务委员会通过《湖南省长株潭城市群生态绿心地区保护条例》。因而，此次本项目正是落实《长株潭城市群生态绿心地区总体规划》的具体体现。
②是保护和改善项目区内农村生产环境和农民生活环境的需要

由于经济条件的制约，项目区内各农村仍然存在环境卫生设施不足的情况，造成当地环境卫生治理上存在死角。在当地，人民群众的生活污水并未进行处理，而是直接排放到当地水系，给当地水环境造成污染，影响了饮用水安全。此次进行株洲市生态绿心地区农村环境综合整治项目是保护和改善当地农村生产环境和农民生活环境的迫切需要，同时也是促进农村经济发展、社会和谐的重要保障，是建立湖南省长株潭“两型社会”建设改革试验区和建设社会主义新农村的客观需要。

③是满足项目区域内农民不断提高的生活质量水平的需要
随着我国经济的快速发展，人民收入水平的不断提高，对生活质量的要求也与日俱增，其中环境质量的改善和提高是提高生活质量和生活水平的最主要的内容。重视农业、农村、农民问题是党的一贯战略思想，“三农”问题始终是关系党和人民事业发展的全局性和根本性问题。本项目的建设有利于当地排污系统水平的提高，有利于人民群众农村生产环境、生活环境和生活质量的改善和提高，有利于人民精神生活的健康发展，有利于“生产发展、生活宽裕、乡风文明、村容整洁、管理民主”社会主义新农村的建设，有利于提高政府的形象，增强对党和政府的向心力。

④完善大冲村基础设施建设的需要

目前大冲村农村污水综合整治一期工程已近完成，一期工程已纳入污水处理系统服务范围户数121户，尚有254户居民未纳入污水处理系统服务范围。为进一步推进大冲村美丽乡村建设进程、提高人居环境、促进大冲村旅游产业的发展，彻底改变大冲村排水体制不规范的现状，完善大冲村基础设施建设，大冲村农村污水综合整治二期工程势在必行。
⑤区域环境功能区的需要

本项目建设地地质稳定，符合用地要求；区域内外交通方便；此区供电、给水基础完善；周边近距离内无特殊敏感点和需要特殊保护的文物和自然保护地带，制约性因素少。项目建成后，以废气、噪声影响为主，但经有效治理后，废气、噪声实现达标排放，对环境不会造成明显影响，能够满足评价区域环境功能区的要求。

综上所述，项目建设场地条件、交通运输、环境保护和基础设施条件较好。从项目所处地理位置和周围环境分析，无需要特殊保护的自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其它需要特别保护的区域；无明显的环境制约因素，故项目选址合理。

10、平面布置合理性

由于本项目生活污水处理设施分布较散，且周边散户较多，因此本项目施工人员主要来自周边散户，故施工时不设置施工营地，食宿自行解决。材料进出场利用现有乡道，无需修建进场施工道路以及施工便道等。

大冲村整体地势坡度较大，根据大冲村自然地理条件、居民生活习惯、原有排水设施和污染情况，配套收集干管采用DN200管径沿村主干道百合路由北向南铺设一条，污水支管采用DN100管径，接户管采用DN100管径；4座5t/d小型微动力污水处理站拟布置于大冲村苏家塘组（1座）、金塘坡组（3座）；1座10t/d小型微动力污水处理站拟布置于大冲村苏家塘组；分户式污水处理设施主要布置于大冲村鸭婆塘组、四眼塘组（16户单户式，6户五户式，23户十户式）、郭家嘴组（17户单户式，4户五户式）、苏家塘组（7户单户式、6户五户式）、井坡组（34户单户式）、新屋组（25户新屋组、9户十户式）、金塘坡组（10户单户式）以及芭蕉冲组（17户单户式，11户十户式）一部分。
污水处理系统区总体布局以满足生产工艺要求为前提，配合工艺对系统内各构筑物及相关的设施进行合理的组团布置。10t/d微动力污水处理设施为本项目异味产生最大污水处理设施，考虑其恶臭对周边居民的影响，拟将其置于常年主导风向之下方，远离居民集中处，避免异味对工作人员的影响，结合道路、环境绿化，构成生态型的污水处理环境空间。建筑相对集中、节约用地，便于安全生产管理，充分利用系统内空地及道路两侧进行绿化，节约了投资。

11、总量控制分析

本项目实施后，年排放生活污水量32448.5m3/a，可有效削减外排COD4.7255t/a、NH3-N0.2619t/a，项目实施后COD外排量约为1.76433t/a、NH3-N外排量约为0.3871t/a，建议就外排部分向上级环保主管部门申请核定总量控制指标。
12、环保工程投资

本工程总投资390.9万元，环保总投资约339.3万元，占总投资的86.8%。具体见表20。

表23  工程环保投资一览表

序号

环保措施

数量

单位

投资（万元）

备注

1

施工期废水隔油沉淀池

1

座

2

施工期

2

遮盖料堆及运输的帆布等遮盖物；施工现场洒水设施等

--

--

1.3

3

施工人员防护措施，设备加装临时隔声板、设备设围挡隔声等降噪措施

--

--

2

4

固废收集、暂存、转运

--

--

2

5

10t/d集中式污水处理设施及污水收纳管网

1

座

10

营运期

6

5t/d集中式污水处理设施及污水收纳管网

4

座

40

7

分户式污水处理设施及污水收纳管网

单户式

126

座

252

8

五户式

4

座

8

9

十户式

4

座

10

10

高噪声设施降噪、消音及隔声等措施

--

--

2

11

绿化

--

--

10

12

总计

--

--

339.3

17、工程竣工验收一览表

工程竣工验收一览表详见表24。

表24  工程竣工验收一览表

排放源

验收因子

环保措施

验收要求

废水

微动力污水处理设施

COD、BOD5、氨氮、SS、总磷

10t/d微动力污水处理设施1 座、5t/d微动力污水处理设施4座，采用一体化太阳能微动力设备+人工湿地工艺污水处理设施

微动力污水处理设施排放废水（COD、BOD5、SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B 标准；各分户式污水处理设施排放废水（COD、BOD5、SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准；微动力、各分户式污水处理设施排放废水（氨氮、TP）执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作类

分户式污水处理设施

单户式系统126座，五户式系统3座，十户式系统4座，5m³/d系统4座，采用一体化厌氧反应器+人工湿地

废气

小型微动力污水处理站

H2S、NH3

污水处理池产臭单元加盖密封，场地四周绿化种植

（GB14554-93）表2

噪声

设备噪声

等效A声级Led(A)

高噪声设施降噪、消音、合理布局等措施

（GB12348-2008）中2类标准

固废

一般固废

/

格栅渣委托环卫部门日运日清，污水处理池淤泥定期清理，交由环卫部门处理

合理处置




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容
类型
	排放源
(编号)
	污染物
名称
	防治措施
	预期治理效果

	大气污染物
	施工期
	机械作业、道路运输、物料装卸、堆存
	扬尘
	采取封闭施工、硬质围档、定期洒水、及时清除渣土、严禁超载、清洗轮胎、毡布覆盖、设置防尘飞扬垫等措
	《大气污染物综合排放标准》（GBl6297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值

	
	
	运输汽车、施工机械尾气
	NOx、碳氢化合物、CO 等
	采用低硫柴油，大气扩散
	

	
	营运期
	污水处理设施
	NH3
	产臭单元加盖密闭，处理设施周边进行绿化
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准

	
	
	
	H2S
	
	

	水污染物
	施工期
	生活污水
	CODCr、 BOD5、SS、 氨氮 
	依托附近村民已有设施收集后作农肥
	不外排

	
	
	施工废水
	SS、石油类
	建隔油沉淀池，废水全部回用于场地洒水降尘
	不外排

	
	营运期
	生活污水处理设施
	CODCr、 BOD5、SS、氨氮、TP    
	按照工程项目要求分建小型微动力污水处理站和分户式污水处理设施
	微动力污水处理设施排放废水（COD、BOD5、SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B 标准；各分户式污水处理设施排放废水（COD、BOD5、SS）执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准；微动力、各分户式污水处理设施排放废水（氨氮、TP）执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作类

	固体废物
	施工期
	废弃管材
	综合利用
	不外排

	
	
	生活垃圾
	交由环卫部门处理
	

	
	营运期
	格栅渣
	交由环卫部门处理
	

	
	
	污泥
	交由环卫部门处理
	

	噪声
	施工期
	设备、车辆噪声
	噪声
	隔声屏
	达标排放

	
	营运期
	设备运行噪声
	
	绿化隔声、墙体减震以及距离衰减
	达标排放

	其他
	无

	 主要生态影响(不够时可附另页)
本项目建设完成后，设置绿化区，对污水处理设施周围的生态环境有一定的改善作用。同时，利用植物的吸附和阻挡作用，可减少项目噪声对周围环境的影响。项目施工期、营运期对生态环境不会产生明显影响。




结论与建议

	一、结论
1、项目概况

本项目工程范围为大冲村鸭婆塘组、四眼塘组、郭家嘴组、苏家塘组、井坡组、新屋组、金塘坡组以及芭蕉冲组一部分，总计服务范围约254户，服务对象为服务区域内村民厕所冲洗水、厨房洗涤水、洗衣机排水、淋浴排水及其他排水。

（1）污水收集管网

各分散式污水处理系统服务范围内的污水主管、支管、入户管。总长度约7853m，其中主管网1849m，支管及入户管6004m。

（2）分散式污水处理系统

根据大冲村各组居民区的居住区域特点，分散式污水处理系统分为单户式、五户式、十户式、5m3/d、10m3/d五种污水处理系统。其中单户式系统126座，五户式系统3座，十户式系统4座，5m3/d系统4座，10m3/d系统1座。

2、区域环境质量现状

（1）环境空气质量现状

本环评收集了2017年株冶医院监测点位于本项目（10t/d微动力污水处理设施）东南2.5km处的常规监测数据，株冶医院监测点位于本项目评价范围之内，本项目与株冶医院监测点之间无其他重要污染源，故该测点的监测数据能代表本项目区域环境空气质量状况。监测数据表明，株冶医院监测点监测因子SO2、NO2和PM10略有超标，可能与当地建设情况有关，年均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

同时结合株洲市环境保护局2018年公布的环境空气质量月报，本项目位于城乡结合处，环境空气质量应优于株冶医院监测点，环境空气质量能达到《环境空气质量标准》（GB3065-2012）中的二级标准。

（2）地表水环境质量现状

2017年湘江白石断面水质各指标年均值可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准要求。2017年白石港NH3-N和总磷出现超标，水质不能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中V类标准。白石港水质超标主要是受沿岸生活污水排放的影响，有机污染物和富营养化物质是港水中的主要污染物，但随着白石港纳污范围内环境综合整治工作的不断深入、市政污水管网的铺设延伸，白石港沿线的生活污水将大部分进入白石港水质净化中心进行深度处理，其水质有望达GB3838-2002中V类标准。

（3）声环境质量现状

为了解区域声环境现状，本评价委托湖南永蓝检测技术股份有限，于2019年1月25日对本项目的声环境现状进行监测。监测结果可知，项目所在区域的声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

（4）生态环境状况

项目所在区域内野生动物较少，主要为常见的鼠、蛙类等，未发现珍稀动物物种。区域内植物以常见的人工木本植物和草本植物为主，木本植物包括樟木等，草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根和野菊花等。据调查，项目区域内无名木古树和珍稀野生动物，项目区不涉及压矿。

3、施工期环境影响分析

（1）空气环境影响分析结论

本项目施工废气主要为扬尘、机械设备的燃油废气等。扬尘通过采取封闭施工、硬质围档、定期洒水、及时清除渣土、严禁超载、清洗轮胎、毡布覆盖、设置防尘飞扬垫等措施，其余废气通过大气扩散，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值，对环境影响较小。

（2）水环境影响分析结论

本项目施工废水主要为设备冲洗废水等。对冲洗废水等通过收集隔油沉淀后回用于洒水抑尘，不外排；生活污水经依托周边村民化粪池处理后作农肥使用，对地表水环境影响较小。

（3）声环境影响分析结论

本项目噪声主要为施工机械设备，源强在72~105dB（A），通过加强管理、合理布局施工设备、严控作息时间、设置临时屏障、保养施工设备、降速禁鸣等措施后，对周边环境影响较小。

（4）固体废物环境影响分析结论

本项目施工其固体废弃物主要为弃土、废弃管材以及生活垃圾废弃管材回收后综合利用；生活垃圾由环卫部门统一清运。处理方法满足环保要求，对环境影响较小。

（5）生态环境影响分析结论

本项目施工需要挖填土方，产生下层土壤松散、裸露。土建施工结束后，后续将进行绿化建设或绿化恢复建设，因此，项目施工期对区域生态环境会造成暂时的破环和影响。

综上，项目施工期产生的各类污染均可通过有效措施进行防控后，对环境影响较小。

4、营运期环境影响分析

（1）地表水环境影响分析

本项目属废水污染物减排项目。正常情况下10t/d集中污水处理站、5t/d小型微动力污水处理站排放生活污水能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准中CODcr≤60mg/L、BOD5≤20mg/L、SS≤20mg/L指标要求，NH3-N和TP指标满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作类要求；133套分户式污水处理设施排放生活污水浓度能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）二级标准中CODcr≤ 100mg/L、BOD5≤ 30mg/L、SS≤30mg/L指标要求，NH3-N和TP指标满足《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作类要求。污水经分别收集处理达标后排放的尾水均排入大冲村自北向南的农灌渠，再折向东流入田心干渠，经田心干渠排入白石港，最终进入湘江。由于本工程后项目纳污范围内生活污水总排放量较小，排污浓度大大降低，对农灌渠、白石港水环境影响较工程前有一定程度降低。

（2）大气环境影响分析

根据工程分析，本项目10t/d污水处理站产生的恶臭气体，其中的主要污染物NH3、H2S 排放源强分别为3.0×10-4t/a、4.0×10-6t/a。由于规模较小，污水处理设施恶臭气体产生量较少，恶臭拟不设置封闭房间进行收集和处理，为无组织排放废气。

本项目污水处理设施产生的少量恶臭对附近的敏感点影响不大，可满足本评价确定的环境空气质量要求。

（3）声环境影响分析

噪声主要来源于污水处理站风机、污水泵等设备噪声，噪声源强在75~85dB(A)，经减振、隔声、消声设施理后，厂界噪声排放可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准，对周围环境影响较小。

（4）固废影响分析

营运期产生的污水处理站格栅渣委托环卫部门日运日清；污水池淤泥定期清理，交由环卫部门处理，对周围环境影响小。

5、产业政策符合性分析

本项目为污水处理及再生利用项目，属于《产业结构调整指导目录》（2011 年修订本）中鼓励类项目，属于第二十二类“城市基础设施”中第9 款“城镇供排水管网工程、供水水源及净水厂工程”，因此，本项目的建设符合国家的产业政策。

6、规划符合性分析

拟建项目位于株洲石峰区清水塘街道办事处大冲村，用地性质为大冲村辖区范围内农村集体土地，项目不涉及基本农田，不占用林地。因此本项目用地不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》。

根据了解，目前九郎山片区规划定位及开发概念性规划方案已基本确定，但总体规划尚未正式编制和送审。本项目为九郎山拟开发的十大重点旅游休闲项目之一“美丽大冲村”的配套基础设施建设工程。

因此，本项目建设符合国家土地政策、用地政策，符合九郎山片区总体规划定位。

7、与《长株潭城市群生态绿心地区总体规划》协调性分析

根据《长株潭城市群生态绿心地区总体规划（2010～2030）》中“空间分区管制”内容，本项目用地范围位于限制开发区内，属于必要的公共设施建设项目。

因此，本项目的建设符合《长株潭城市群生态+绿心地区总体规划（2010～2030）》的要求。

8、项目选址可行性分析

本项目建设场地条件、交通运输、环境保护和基础设施条件较好。从项目所处地理位置和周围环境分析，无需要特殊保护的自然保护区、风景名胜区、生活饮用水水源保护区及其它需要特别保护的区域；无明显的环境制约因素，故本项目选址合理。

 9、总量控制

本项目实施后，年排放生活污水量32448.5m3/a，可有效削减外排COD4.7255t/a、NH3-N0.2619t/a，项目实施后COD外排量约为1.76433t/a、NH3-N外排量约为0.3871t/a，建议就外排部分向上级环保主管部门申请核定总量控制指标。
10、总结论

本项目属于废水污染物减排项目，也是一项环保公益项目，其建设对加速农村污水的集中收集和处理起到了明显改善作用，有利于区域水环境保护。通过认真落实本报告提出的各项污染控制措施后，施工期、营运期产生的各类污染可实现达标排放，固废得到有效控制，对环境不会造成明显影响。从环境角度分析，项目建设可行。

二、建议

（1）合理安排施工时间、施工方式，尽可能减少地表裸露时间，减少水土流失量。

（2）严格落实各项环境保护措施，防止工程施工对区域环境产生不利影响。

（3）严格执行环保“三同时”，环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时运行投产。

（4）加强设备的使用和日常维护管理，维持设备处于良好的运转状态，避免因设备运转不正常时噪声的增高。并采取综合消声、减振措施，确保集中式污水处理设施厂界噪声达到《工业企业厂界噪声排放标准》GB（12348-2008）2类标准。

（5）加强环保装置的运行管理维护，做好环保装置的运行记录，确保各类污染物达标排放，并接受当地环保部门的监督检查。

（6）完善污水处理设施四周绿化布置，以达到降噪、除臭、美化环境的效果。




	预审意见：

公 章     

经办人：                                       年    月    日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

                                             公 章 

经办人：                                       年    月    日



	审批意见：

                                                 公 章 

经办人：                                       年    月    日




生活污水





集水井





一体化厌氧反应器





小型人工湿地





出水井





达标排放





G、S








_1234567890.unknown

