审批意见： 株云环表[2020]1号 一、株洲市顺兴加油站投资300万元，在龙头铺街道办事处龙头社区建设株洲市顺兴加油站建设项目。项目总占地面积1214.35m2，设置4个地下卧式单层钢质油罐及防渗池、加油机3台。该加油站年零售石油160吨，其中柴油40吨，汽油120吨。 二、根据苏州合巨环保技术有限公司编制的环境影响报告表分析结论与专家技术评审意见，在建设单位认真落实环评报告表提出的污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度，同意该项目按环评报告表中确定的地点、规模、内容进行建设。 三、在项目运营中要认真落实报告表中的各项环保防治措施，并着重注意以下几点： 1.项目在运营中须严格采取安全防范措施，确保安全生产。 2.项目在运营中须采取防渗设施。 3.项目产生的废水须经处理达标后排放。 4.项目在运营中须确保油气回收系统正常运行 5.项目产生的噪声须采取减震、隔声、消声等措施降噪，减少噪声对周边环境的影响。 6.项目产生的生活垃圾由环卫部门集中收集处理；项目产生的含油废渣、清罐废渣、清罐废液为危险废物，应委托有资质单位处理处置。 四、由株洲云龙示范区生态环境局负责该项目“三同时”监督检查及日常监督检查。 五、你单位应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送株洲云龙示范区生态环境局。 六、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报备环境影响评价文件。 株洲市生态环境局 2020年1月16日