审批意见： 株云环表[2020]5号 一、株洲市云发污水处理有限公司投资25300万元在龙头铺街道龙升社区建设云龙污水处理厂。2011年9月9日，湖南省环境保护厅已对该项目环境影响报告书进行审批，批复文号为湘环评[2011]252号，原批复项目投资46435.34万元，总占地面积约为11.36hm2，一期用地面积为8.35hm2，日处理污水6万吨，采用A2/O＋高效沉淀池＋转盘滤布滤池工艺。因项目污水处理设计规模、投资等发生变更，根据《中华人民共和国环境影响评价法》的要求，该公司委托湖南景玺环保科技有限公司对项目重新编制项目环境影响评价报告表。变更后，项目污水设计处理能力为3万m3/d（分两阶段建设，第一阶段设计处理能力为1.5万m3/d，第二阶段设计处理能力增加1.5万m3/d），污水净化采用多模式A2/O鼓风曝气处理＋高效沉淀池＋活性砂滤池工艺。 二、根据湖南景玺环保科技有限公司编制的环境影响报告表结论、专家技术审查意见，在建设单位认真落实各项污染防治措施前提下，从环保角度上分析，同意项目按该环评报告表中确定的规模、地点、内容进行建设。 三、在工程建设中必须严格执行环保“三同时”制度，重点注意以下几个问题。 1.严格执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002），污水收集后，须经污水处理系统处理达一级A后排放。 2.加强大气污染防治，须采取有效的措施，达到恶臭达标排放，减少恶臭对周为环境的影响。 3.加强噪声防护，须采取隔声减振和距离衰减等噪声污染防治措施。 4.本项目营运期产生的污泥须经妥善处理，生活垃圾须收集后交由环卫部门处理；废紫外灯管、实验室废液、废试剂瓶、废机油等危险固废须交由有资质的单位处理。 四、由株洲云龙示范区生态环境局负责该项目“三同时”监督检查及日常监督检查。 五、你单位应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送株洲云龙示范区生态环境局。 六、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告。 株洲市生态环境局 2020年2月25日