审批意见： 株云环表[2020]9号 一、中国石化销售股份有限公司湖南株洲石油分公司投资395万元，在学林街道文荟社区新建湖南株洲迎宾大道加油站建设项目。项目总占地面积2328.18m2，设4个地埋式储罐、双枪双油品潜油泵式全自助加油机4台。该加油站建成后，预计年销售石油6000吨，其中柴油2400吨，汽油3600吨。 二、根据湖南森思生态环保有限公司编制的环境影响报告表分析结论与专家技术评审意见，在建设单位认真落实环评报告表提出的污染防治措施，确保污染物达标排放的前提下，从环境保护的角度，同意该项目按环评报告表中确定的地点、规模、内容进行建设。 三、在项目运营中要认真落实报告表中的各项环保防治措施，并着重注意以下几点： 1.加强施工期环境保护，采取合理的措施降低施工过程对大气环境、水环境、声环境的影响；按规定处置建筑垃圾等固体废物。 2.项目应按有关消防的规范要求进行设计和建设，在运营中严格采取安全防范措施，确保安全生产。 3.加强地下水环境保护，须按环评报告表要求做好防渗措施。 4.项目须配套建设油气回收系统，并确保正常运行。 5.项目运营中产生的废水须经处理达《污水综合排放标准》GB 8978-1996表4中三级标准后，经城市管网排入白石港水质净化中心处理。 6.项目运营中须采取减震、隔声、消声等措施降噪，减少噪声对周边环境的影响。 7.项目产生的生活垃圾由环卫部门集中收集处理；项目产生的含油废渣、清罐废渣、清罐废液等危险废物须委托有资质单位处理处置。 四、由株洲云龙示范区生态环境局负责该项目“三同时”监督检查及日常监督检查。 五、你单位应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送株洲云龙示范区生态环境局。 六、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报备环境影响评价文件。 株洲市生态环境局 2020年7月20日