附件1

消防车通道标志标线标准和示例

[image: image1.jpg]


消防车通道路侧禁停标线及路面警示标志示例（一）
（注：标线为黄色单实线，距路面边缘30厘米，线宽15厘米；消防车通道沿途每隔20米距离在路面中央施划黄色方框线，方框边长不少于2米，在方框内沿行车方向标注内容为“消防车道 禁止占用”的警示字样）

[image: image2.jpg]i ESE
ik




消防车通道出入口禁停标线及路面警示标志示例（二）

（注：标线为黄色网状实线，外边框线宽20厘米，内部网格线宽10厘米，内部网格线与外边框夹角45度，标线中央位置沿行车方向标注内容为“消防车道 禁止占用”的警示字样）

消防车通道禁止占用警示牌示例（三）

（注：标识牌需醒目，在出入口、消防车通道沿线边处树立。） [image: image3.jpg]



消防车通道出入口禁停标线及路面警示标志示例（四）

[image: image4.jpg]) &

#A-64536/

.





