
建设项目环境影响报告表

(报批稿)

项目名称:湖南株洲迎宾大道加油站建设项目
建设单位（盖章）:中国石化销售股份有限公司湖南株洲石油分公司
编制日期：2020年5月

湖南株洲迎宾大道加油站建设项目
专家评审意见修改说明
	序号
	专家评审意见
	修改说明

	1
	进一步说明项目概况及项目由来，补充项目与株洲市加油站建设规划布局的相符性分析
	P1

	2
	核实项目工程内容及主要经济技术指标。补充洗车间的建设内容，细化油气回收系统的设置情况
	P2、P3、油气回收系统设置情况见P4

	3
	补充地下水补给径流区域及地下水水力游场方向等水文资料
	P9

	4
	补充完善现状调查资料：①核实空气质量不达标的原因；核实监测点位的设置是否符合布设要求。②补充土壤现状调查③补充雨、污水排放路径，明确排入白石港的具体分段位置，完善地表水监测资料、地下水水文资料、地下水水力流场方向、地下水监测井的具体位置及于本项目位置的关系
	①P12
②P15

③见附图；P11;P9;P16

	5
	细化大气、声环境、地下水环境保护目标，明确具体点位、范围与距离，核实目标数量
	P12~P14；P16

	6
	核实大气环境质量评价适用标准、生活垃圾适用标准（焚烧），补充地下水评价适用标准。核实生产废水总量控制指标
	P17

	7
	强化工程分析，①核实烃类污染物的产生及排放情况。②核实清罐方式及含油废渣的处置，补充隔油池油泥产生量计算依据，核实油泥储存方式。③补充洗车工艺及产污节点，补充洗车设备产生的噪声源强
	①P26~27
②P28~29

③P20

	8
	细化措施分析，①补充油气达标排放的可行性分析。②隔油池设计容量未考虑洗车废水产生量。③补充废水进入白石港污水净化中心的可行性分析：是否在该中心收集范围；水质是否符合进水要求；水量是否可接纳。④核实生活垃圾、隔油池废油及油泥的储存及处置方式
	①P46~47
②40

③P41  

④P28~29

	9
	强化风险识别、风险源项及风险影响分析，提出有针对性的风险防范措施及应急方案
	P57~60

	10
	完善项目环保投资及“三同时”验收表，补充地下水监测井的验收内容。补充地下水跟踪监测计划
	P72~74

	11
	附图：完善平面布置图，补充洗车间、隔油池的位置：补充雨水排放路径图
	已补充


目录

1

建设项目基本情况

8

建设项目所在地自然环境社会环境简况

11

环境质量状况

17

评价适用标准

19

建设项目工程分析

31

项目主要污染物产生及预计排放情况

33

环境影响分析

74

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

76

结论与建议

81

注释


附表：

附表1建设项目环评审批基础信息表

附表2大气环境影响评价自查表

附表3地表水环境影响评价自查表

附件：

附件1营业执照

附件2不动产权证书

附件3商务批文

附件4企业投资项目备案证明

附件5关于调整迎宾大道加油站项目的批复

附件6建设用地规划许可证

附件7危险化学品建设项目安全条件审查意见书

附件8监测报告

附图：

附图1项目地理位置及地表水、大气监测点示意图

附图2主要环境保护目标及声环境监测点位图

附图3污水收集范围图

附图4项目平面布置示意图

附图5项目现场照片
附图6 雨水排放路径图
《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

	项目名称
	湖南株洲迎宾大道加油站建设项目

	建设单位
	中国石化销售股份有限公司湖南株洲石油分公司

	法人代表
	李蓉
	联系人
	彭曦

	通讯地址
	株洲市株洲大道955号

	联系电话
	13973390402
	传真
	/
	邮政编码
	412200

	建设地点
	株洲市云龙示范区学林街道文荟社区

	建设性质
	新建 eq \o\ac(□,√)扩建□技改□
	行业类别

及代码
	F5265机动车燃油零售

	立项审批

部门
	株洲云龙示范区发展和改革局
	批准文号
	株云龙发改备(2019)50号

	占地面积

（平方米）
	2328.18
	绿化面积（平方米）
	449.35

	总投资

(万元)
	395.0
	其中：环保投资(万元)
	42.12
	环保投资占

总投资比例
	10.66%

	评价经费

(万元)
	/
	投产日期
	2020年11月

	工程内容及规模：

一、项目由来

目前，云龙示范区的城市雏形正逐渐形成，区域汽车数量快速增长和城市汽车加油设施相对不足的矛盾日益突出，加油站的建设不能满足拟建地附近区域车辆加油的需要。根据《株洲市区加油（气）站发展规划（2010-2020）》，建设单位决定于株洲云龙示范区迎宾大道建设加油站一座，以缓解上述矛盾。

中国石化销售股份有限公司湖南株洲石油分公司拟在株洲市迎宾大道建设一座加油站，该加油站按三级站设计，预埋四个（3汽1柴）地埋式储罐，其中1台30m3柴油罐、1台30m392#汽油罐，1台25m395#汽油罐、1台20m398#汽油罐，折合容积为90m3，设4台潜油泵式加油机，包含汽油（92#、95#、98#）、柴油2种油品。
依据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，本项目应进行环境影响评价。根据《建设项目分类管理名录》(环境保护部令第44号及修改单)中“四十、社会事业与服务业”中的“124加油、加气站”，本项目属于编制环评报告表范畴。受中国石化销售股份有限公司湖南株洲石油分公司委托，湖南森思生态环保有限公司承担湖南株洲迎宾大道加油站建设项目的环境影响评价工作。在项目业主的协助下，项目组对在现场踏勘、资料收集和深入工程分析的基础上，按照建设项目《环境影响评价技术导则》的要求，编制了本项目环境影响报告表。
二、项目基本情况

1、工程建设内容、规模

本项目总用地面积2328.18m2，总建筑面积706.8m2，罩棚面积625m2，站房面积394.3m2，建筑占地面积797.15m2。预埋四个（3汽1柴）地埋式储罐，其中1台30m3柴油罐、1台30m392#汽油罐，1台25m395#汽油罐、1台20m398#汽油罐，总储油量90m3（柴油折半计入容积），双枪双油品潜油泵式全自助加油机共4台。预计加油量：6000吨/年，其中汽柴比：汽油/柴油＝60/40。本项目设洗车场地。

项目主要建设内容及产污见下表，主要经济技术指标见表2。
表1 项目建设内容及产污一览表

类别

单体工程名称

建设内容和规模

施工期主要产污

运营期主要产污

主体工程

站房

2F，总建筑面积394.3m2
噪声、废水、扬尘、固废等

噪声、生活垃圾

罩棚

1F，投影面积625m2
冲洗废水、汽车尾气、生活垃圾

埋地罐区

埋地罐区90m2，安置1个30m3SF双层埋地92#汽油罐，1个25m3SF双层埋地95#汽油罐，1个20m3SF双层埋地98#汽油罐，1个30m3SF双层埋地柴油罐

含油废水

加油岛

4台双枪双油品潜油泵式全自助加油机

加油废气

辅助工程

辅助用房

配电房、发电间等，位于站房第一层

生活垃圾、发电机废气

油罐区设观测井
1套

/

洗车间

位于加油站北侧，L6m*B5m=30m2，含1台自动洗车机，洗车废水经隔油池隔油处理后排入市政污水管网
洗车废水

环保工程

废水处理装置

初期雨水及冲洗废水经隔油池（1.2m*3m*2m）隔油处理，生活污水经化粪池（1.2m*2.4m*1.5m）处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后排入污水处理厂。

/

废气处理装置

建设油气回收系统对汽油卸油、加油过程进行密封式回收，柴油发电机废气经自带烟气滤清器经6m高排气筒引至楼顶

/

噪声处理装置

采用隔音、减震、绿化等措施

/

固废存放点

生活垃圾由垃圾桶收集，危险废物由有资质单位处理

/

公用工程

供水

本项目用水由迎宾大道自来水管网接入

/

排水

生活污水经化粪池处理后经迎宾大道污水管网进入白石港水质净化中心；

冲洗废水、洗车废水经隔油池处理达GB8978-1996表4三级标准后经污水管网接入白石港水质净化中心。

/

供电

由株洲市电网供电

/

道路

加油车辆进出通道、消防通道

噪声、扬尘

消防系统

配备一定数量的消防设施，灭火器材、建消防砂池

/

表2 主要经济技术指标表

项目名称

单位

数量

备注

规划总用地面积

m2
2328.18

总建筑面积

m2

706.8

其中

站房面积

m2
394.3

罩棚面积

m2
312.5

罩棚建筑面积按投影面积一半计

建筑占地面积

m2

797.15

建筑密度

%

34.2

容积率

%

30

绿地率

%

19.3

加油机(潜油泵式)

台

4

双枪双油品

埋地油罐

台

4

1台30m3柴油罐、1台30m392#汽油罐，1台25m395#汽油罐、1台20m398#汽油罐，折合容积90m3
总投资

万元

395

加油站等级

/

三级

总加油量

t/a

6000

其中汽柴比：汽油/柴油＝60/40。



	表3 主要设备及消防设施一览表

序号

名称
规格

单位

数量

备注

一、主要设备

1

0#柴油储罐

30m3
个

1

双层SF埋地油罐

2

92#汽油储罐

30m3
个

1

双层SF埋地油罐

3

95#汽油储罐

25m3
个

1

双层SF埋地油罐

4

98#汽油储罐

20m3
个

1

双层SF埋地油罐

5

加油机

台

4

双枪自助加油机

6

柴油发电机

30kW，380V

台

1

7

潜油泵

台

4

8

汽油油气回收系统

套

4
汽油加油机（3台）及卸油口各设1台，共4台
9

自动洗车机
非标

台

1
二、消防设施

1

手提式干粉灭火器

8kg

个

8

2

推车式干粉灭火器

32kg

个

1

3

灭火毯

块

2

4

沙子

m2
15*3

2、总平面布置及罐区防渗
迎宾大道加油站地块接近矩形，本项目出入口分别设在西面宾大道及南面规划道路，加油场地和罩棚居中，储油罐位于罩棚地下，罩棚东为办公室、营业厅、配电房、库房及卫生间，罩棚北面为密闭卸油口，配备消防沙池及消防工具箱，设置隔油池，西面靠近厂界为加油站绿地。行车路线布置恰当，站区四周种植花草、树木，布置绿地景观，建设绿化隔离带。总图按《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012有关要求布置。该加油站总平面布置图见附图2。

埋地油罐防渗设计主要有两种方式：一是单层油罐设置防渗罐池；二是采用双层油罐。

本项目埋地油罐选用双层油罐的防渗方式起到双重保障作用。双层油罐内壁与外壁之间应有满足渗漏监测要求的贯通间隙，并设置符合规格的渗漏检测立管。

3、加油方案

汽油在常温下为无色至淡黄色的易流动液体，很难溶解于水，易燃，馏程为30℃至220℃，空气中含量为74～123克/立方米时遇火爆炸。汽油的热值约为44000kJ/kg。汽油按牌号来生产和销售，牌号规格由国家汽油产品标准加以规定，并与不同标准有关。目前我国国（IV）的汽油牌号有3个，分别为92号、95号、98号。

轻柴油是柴油汽车、拖拉机等柴油发动机燃料。同车用汽油一样，柴油也有不同的牌号。划分柴油的依据是凝固点，目前国内应用的轻柴油按凝固点分为6个牌号：10#柴油、0#柴油、-10#柴油、-20#柴油、-35#柴油和-50#柴油。选用柴油的依据是使用时的温度。柴油汽车主要选用后5个牌号的柴油，温度在4℃以上时选用0#柴油；温度在4℃—-5℃时选用-10#柴油；温度在-5℃—-14℃时选用-20#柴油；温度在-14℃—-29℃时选用-35#柴油；选用柴油的牌号如果低于上述温度，发动机中的燃油系统就可能结蜡，堵塞油路，影响发动机的正常工作。

本加油站所售成品油为燃油，由中国石化销售股份有限公司湖南株洲石油分公司调配；经营品种为汽油、柴油两种，汽油有92#、95#、98#三种，柴油为0#车用柴油。该项目规划总运量为6000t/a，其中98#汽油1200t/a，95#汽油1200t/a，92#汽油1200t/a，0#柴油2400t/a。本项目严格建立、执行危险品贮存、运输、发放的管理制度，并建立相应的档案。

4、公用工程

（1）供配电
本项目供配电从株洲市电网引入，至项目所在地配电间引出，可满足本项目的生产、生活用电的需要。项目在东面设辅助用房，配电室、发电机位于辅助用房，并加装基础建筑、隔声装置，以备临时停电时供加油站部分功能区使用。

（2）给水

目前，项目所在地区域为城市建成区，市政给水管网、雨水管网、污水管网配套完善。项目南侧迎宾大道配套市政给排水管网，项目给水支管可接入。

总用水量为2771.49m3∕a，其中员工生活用水量为408.8m3∕a、流动人员用水量为274m3∕a、洗车用水及冲洗用水量为1877m3∕a、绿化用水量为211.69m3∕a。

（3）排水

本项目采用雨污分流的排水体制，排水口位置处于白石港红旗路以上段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。雨水经雨水管道进入城市雨水管网，经迎宾大道雨水管网排入白石港。生活污水经化粪池处理后排至迎宾大道污水管网，再经污水管网排入白石港水质净化中心。地面清洗废水经隔油池处理后经污水管网排入白石港水质净化中心达标后排入白石港，最后汇入湘江。

本项目生活污水年排放总量546.24m3；洗车及冲洗废水按年排放量1501.6m3；废水年排放总量为2047.84m3。
 SHAPE  \* MERGEFORMAT 



（4）消防

本站设计规模为三级加油站，加油站消防可依托当地消防站。站内须按照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)的要求配备一定数量的消防设施，灭火器材配置按现行国家标准《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140）的规定进行。设消防工具箱及消防砂池，用于日常消防使用。

（5）防雷、防静电

本项目生产装置和辅助设施中的工业建筑物属于第一类防雷等级，在被保护物上部装设避雷网和避雷针以防止雷击；对油罐进行防雷接地。防雷接地、防静电接地、电气设备的工作接地、保护接地及信息系统的接地等，共用接地装置，其接地电阻为4Ω；防静电接地装置的接地电阻为100Ω。

5、投资估算与资金筹措

建设投资：395.0万元；资金全部由企业自筹解决。

6、劳动定员及工作制度

计划配备管理人员2名，开票员1名，加油员4名，共7人。采用三班，每班8小时制，日在岗人数7人，年营业时间为365天，加油站不设食堂，员工自带便饭，可在饭菜加热间进行加热，场地内不提供住宿。

7、项目实施进度

本项目工期约5个月，预计2020年7月份开工，2020年11月竣工。

	与拟建工程有关的原有污染情况及主要环境问题：

本项目拟建地位于株洲市迎宾大道，项目所在地目前主要为荒地及草地，周边无工业型污染产生；区域内无自然保护区和重点文物保护单位，区域内无珍稀野生动植物；本项目在建成之前无原有环境污染问题。




建设项目所在地自然环境社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）

1、地理位置及交通

株洲市是我国南方重要的交通枢纽，铁路有京广、浙赣、湘黔三大干线在此交汇；道路四通八达，106、320国道和京珠高速道路穿境而过；水路以湘江为主，通江达海，四季通航。株洲市与湘潭市中心的道路里程为45km，而直线距离仅24km。株洲市与长沙市中心的道路里程为51km，直线距离为40km，交通十分方便。

项目拟建地位于株洲市云龙示范区迎宾大道，地理坐标为东经113°08'59.87"，北纬27°53'46.67"。具体位置详见附图1。

2、地貌、地质

该项目建设区域属丘陵地带。该区域植被多为人工植被与半人工植被，植被形态主要为绿化树林和农作物植物群。

该区域地质结构为风化页岩，地表切割线起伏和缓，山顶多呈馒头形，丘陵高处有风化的砾岩和风化页岩露出，丘陵风化壳较厚，多为中生界白垩系红岩残积物和新生界第四系松散堆积物。

区域地震烈度小于六级。

3、水文

湘江是流经市区的唯一河流，湘江株洲市区段由天元区入境，由马家河出境，长27.7km，占湘江株洲段总长的31.8%，沿途接纳了枫溪港、建宁港、白石港、霞湾港4条小支流。

湘江株洲段江面宽500~800m，水深2.5~3.5m，水力坡度0.102‰。最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位为34m。多年平均流量约1800m3/s，历年最大流量22250m3/s，历年最枯流量101m3/s，平水期流量1300m3/s，枯水期流量400m3/s，90%保证率的年最枯流量214m3/s。年平均流速0.25m/s，最小流速0.10m/s，平水期流速0.50m/s，枯水期流速0.14m/s，枯水期水面宽约100m。年平均总径流量644亿m3，河套弯曲曲率半径约200m。湘江左右两岸水文条件差异较大，右岸水流急、水深，污染物扩散稀释条件较好。左岸水流平缓，水浅，扩散稀释条件比右岸差，但河床平且多为沙滩，是良好的夏季天然游泳场所。

白石港发源于株洲与浏阳交界的大石岭，干流全长28.5Km，流域总面积236Km2，自株洲市北郊流入市区，流经市区干流长约3.5Km，然后汇入湘江，白石港水深1.0-2.0m，宽约5-18m，流量约1.0-5.2m3/s。白石港市区段沿途接纳了数十家工厂所排放的工业废水和沿岸居民的生活污水。在白石港入湘江处，入口下游1.4km处为株洲市二水厂取水口。

城区内地下水含亚硝酸及酸类较多，并受污染，矿化度大于80毫克/升，属轻矿化酸性水，不适于饮用，对混凝土有不同程度的侵蚀性。平原区的承压水、潜水，埋藏深度5~8米，在基础砌置范围以下，对基础的施工无影响。上层滞水埋藏0.8-2.5米有微量垂直下渗，水平活动少，对基础负重不大，但地下设备的构筑物，应考虑简单的上层滞水的保护。

本工程沿线地下水类型为上层滞水，上层滞水赋存于第四系种植土层中，水量贫乏，局部地段见有地下水位，根据钻孔简易水文观测，稳定水位埋深0.8~2.9m，水位标高62.77~68.69m。属中等透水性地层，其余粉质粘土属微透水一不透水地层。水量均极贫乏，未形成统一地下水位，受大气降水等因素的影响，其水位及水量随季节变化大，在枯水季，水位会随时下降。拟建项目上层滞水主要受大气降水、渗透补给，以蒸发等方式排泄，水位随季节变化而变化，该类地下水受气候影响较大。

4、气候与气象

株洲市属中亚热带季风湿润性气候区，具有明显的季风气候，并有一定的大陆特征。气候湿润多雨，光热丰富，四季分明，表现为春温多变、夏多暑热、秋高气爽、冬少严寒、雨水充沛、热量丰富、涝重于旱。

年平均气温为17.5℃，月平均气温1月最低约5℃、7月最高约29.8℃、极端最高气温达40.5℃，极端最低气温-11.5℃。

年平均降雨量为1409.5mm，日降雨量大于0.1mm的有154.7天，最大日降雨量195.7mm。降水主要集中在4~6月，7~10月为旱季，干旱频率为57%，洪涝频率为73%。

平均相对湿度78%。年平均气压1006.6hpa，冬季平均气压1016.1hpa，夏季平均气压995.8hpa。年平均日照时数为1700h，无霜期为282~294天，最大积雪深度23cm。

常年主导风向为西北偏北风，频率为16.6%。冬季主导风向为西北风，频率20.5%，夏季主导风向为东南偏南风，频率为24.5%。全年静风频率20.5%。

年平均风速为2.2m/s，夏季平均风速为2.3m/s，冬季平均为2.1m/s。月平均风速以7月最高，为2.5m/s。2月最低，为1.9m/s。

5、土壤

土壤类型分自成土和运积土两大类，自成土以砂壤和第四纪红壤为主，广泛分布于丘岗地；运积土由河流冲积、沟流冲积而成，经人工培育成水稻田和菜土，分布于沿江一带。本项目所在地上述两种类型土壤兼而有之，土壤组成为粘土、亚粘土及砂砾层。

6、动植物

区域属中亚热带东部常绿阔叶林亚带，按植被区系划分，属华中偏东亚系，植被多为人工植被与半人工植被，种类较少，植被形态主要为农作物群落，经济林木和绿化树林。随着开发区工业园的发展，大片种植的经济林木和农作物群落已经很少，取而代之的是人工种植的绿化树林。

株洲市是湖南省重要的林区之一，有林区面积1086.18万亩，其中森林面积714.225万亩，森林覆盖率41.63%，居全省第五位。区域已基本建设成为城区及工业区，受人类长期活动的影响，区域无珍稀野生动物，常见的野生动物有鼠、野兔、雨蛙、土蛙、喜鹊、乌鸦、麻雀等。

7、白石港水质净化中心概况

株洲白石港水质净化中心位于云龙示范区学林办事处双峰村锅底组一带，白石港水质净化中心项目占地面积149.31亩，设计总规模20万吨/日，主要服务田心片区、轨道交通科技城、云龙示范区南部区域，总服务人口33.26万人。该项目分两期建设，其中一期工程日处理污水8万吨，总投资48846.43万元，服务范围包括田心片区和云龙示范区起步两部分。一期工程现已启动，已于2013年12月投入试运行，污水采用氧化沟法加曝气生物滤池工艺，处理后水质符合回用条件，白石港水质净化中心配套建设了数十公里的回用管线，将处理后的中水送至云龙示范区的各个位置，回用的中水将主要作为园林绿化用水、城市道路冲洗用水和生态景观用水。

8、项目周边概况

本项目位于株洲市迎宾大道东侧。项目南面51m为下余家屋居民（约300户900人），东面约200m为下余家屋居民（约80户260人），北面295m为下余家屋居民（约20户100人），西面140m为甘子塘小区居民（约350户1050人），西面106m为张家冲居民（约50户160人）。

评价区域内无历史文物遗址和风景名胜区等需要特别保护的文化遗产、自然遗产、自然景观。


环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）

一、环境功能区划

项目拟建地环境空气为GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二类功能区；地表水湘江白石段面环境功能为《地表水环境质量标准》GB3838-2002III类水体，白石港水域功能为《地表水环境质量标准》GB3838-2002Ⅴ类水体；声环境为GB3096-2008《声环境质量标准》2类、4a类(城市主、次干道道路红线35m以内)功能区。

二、地表水环境质量现状调查与评价

本次环评地表水环境质量现状调查收集了株洲市环境监测中心站在湘江白石断面、白石港入湘江口上游150m设有常规监测断面，本评价收集了2018年湘江白石断面、2018年白石港入湘江口上游150m断面常规监测数据，监测结果分别见表4、表5各监测断面的位置见附图。
湘江评价段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，其中二水厂取水口上游1000米至三水厂取水口下游100米的江段执行Ⅱ类标准，白石港红旗路以下段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，白石港红旗路以上段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。本项目排水口位置处于白石港红旗路以上段，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准。
表4 2018年湘江白石断面水质监测结果统计
（单位：mg/L，pH无量纲）
监测项目

最大值

最小值

年均值

最大超标倍数(倍)

标准值（Ⅲ类）

pH值

8.03

7.74

7.9

0

6~9

化学需氧量

12

4

9

0

20

氨氮

0.37

0.05

0.17

0

1

五日生化需氧量

2.7

0.3

1

0

4

总磷

0.06

0.04

0.05

0

0.2

溶氧量

10.8

5.6

8.1

0

≥5

表5 2018年白石港水质监测结果
单位：mg/L（pH无量纲）

监测项目

最大值

最小值

年均值

最大超标倍数（倍）

标准值（Ⅴ类）

pH值

7.67

7.18

7.33

0

6~9

化学需氧量

41

11

24

0.025

40

氨氮

4.63

0.912

2.54

1.315

2

五日生化需氧量

6.6

3.1

4.8

0

10

总磷

0.57

0.15

0.26

0.425

0.4

溶氧量

6

4

5

0

≥2

监测结果表明监测结果表明：2018年湘江白石江段各项监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；2018年白石港NH3-N出现超标现象，不能完全达到GB3838-2002中Ⅴ类标准，超标主要原因由于白石港沿线未经收集生活污水直排白石港。随着株洲市白石港（湘江入口－学林路）水环境综合治理工程清淤疏浚、截污工程、面源治理工程的实施，水质超标现象将得到改善。

三、环境空气质量现状调查

1．基本因子环境质量现状

本次评价采用株洲市生态环境局公布的2019年云龙示范区环境空气质量数据对区域环境空气质量达标情况进行判定。具体情况见下表。
表6 2019年云龙示范区空气质量现状评价表

污染物

年评价指标

年均值（ug/m3）

标准值（ug/m3）

占标率（%）

达标情况

SO2
年平均质量浓度

9
60

15.00
达标

NO2
年平均质量浓度

30
40

75.00
达标

PM10
年平均质量浓度

60
70

85.71
达标

CO

百分之95位数日平均质量浓度

1000
4000

25.00
达标

O3
百分之95位数日平均质量浓度

148
160

92.50
达标

PM2.5
年平均质量浓度

48
35

137.14
不达标

根据上表可知，2019年云龙示范区环境空气质量细颗粒物(PM2.5)不达标，因此，项目所在区域属于细颗粒物(PM2.5)环境空气不达标区。PM2.5超标主要因为株洲云龙示范区开发建设的施工过程引起，云龙示范区是长株潭城市群“两型”社会建设综合配套改革试验五大示范区之一，随着云龙示范区建设日趋完善，该区域大气环境质量将日益改善。

2．特征因子环境质量现状

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本项目委托检测单位湖南国盛检测有限公司于2020年2月12日~2月18日对学林街道文荟社区大气环境进行质量现状监测。对厂址及下风向环境敏感点文荟社区环境大气环境中非甲烷总烃进行补充监测，监测结果如下：

表7 大气环境中非甲烷总烃监测结果

监测点位
与项目位置关系
监测因子
采样时间
采样次数
浓度范围（mg/m3）
超标率
最大超标倍数
厂界上风向
北侧71m

非甲烷总烃
2020.2.12

第一次
0.7~0.9
0
\
2020.2.13

第二次
0.71~0.84

0
\
2020.2.14

第三次
0.7~0.8

0
\
2020.2.15

第四次
0.72~0.88

0
\
2020.2.16

第五次
0.69~0.9

0
\
2020.2.17

第六次
0.69~0.8

0
\
2020.2.18

第七次
0.72~0.85

0
\
下风向环境敏感点文荟社区
南侧86m

非甲烷总烃
2020.2.12

第一次
0.76~0.93

0
\
2020.2.13

第二次
0.86~0.98

0
\
2020.2.14

第三次
0.74~0.82

0
\
2020.2.15

第四次
0.82~0.93

0
\
2020.2.16

第五次
0.71~0.94

0
\
2020.2.17

第六次
0.76~0.89

0
\
2020.2.18

第七次
0.83~0.92

0
\
标准限值

执行《大气污染物综合排放标准详解》中标准值即2.0mg/m3。
从监测统计结果可知：2020年2月12日~2月18日学林街道文荟社区非甲烷总烃监测因子均达到《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）标准要求。

四、地下水环境质量现状调查与评价

为了解地下水环境质量现状，本项目委托检测单位湖南国盛检测有限公司于2020年2月12日~2月13日对学林街道文荟社区地下水环境进行质量现状监测。
①监测布点：监测布点见下表；
表8 地下水监测布点
类型

监测布点

坐标
方位与距离

地下水环境

1#下余家屋居民水井

113°08'59.44",27°54'00.32"

北侧412m

2#下余家屋居民水井

113°09'02.19",27°53'42.74"

南侧151m

3#下余家屋居民水井

113°09'03.31",27°53'41.07"

北侧213m

4#下余家屋居民水井

113°09'00.02",27°53'58.04"

北侧344m

5#下余家屋居民水井

113°08'58.36",27°53'39.74"

南侧221m

6#下余家屋居民水井

113°08'56.70",27°53'41.41"

南侧184m

②监测因子：pH、挥发酚、石油类、氨氮、耗氧量、总硬度、溶解性总固体、总大肠菌群；
③评价标准：执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。
④监测时间及监测频次：连续采样2天（2020年2月12日~2月13日），每天采样2次。
⑤监测结果：
表9 地下水水位
监测点位

监测时间
井深（m）
井径（m）
水位（m）
1#
2月12日~ 13日
6

1

4

2#
2月12日~ 13日
5

1

1.5

3#
2月12日~ 13日
7

1

4

4#

2月12日~ 13日
6

1

2.5

5#

2月12日~ 13日
5

1

1.5

6#

2月12日~ 13日
4

1

2

表10 地下水监测结果

监测点位

监测时间

监测项目和结果（单位：mg/L，pH无量纲，总大肠菌群：CFU/100mL）

pH

氨氮

挥发

性酚

总硬度

溶解性固体

总大肠菌群

耗氧量

石油类

1#
2月12日

6.73

0.20

≤0.002

165

216

未检出

0.40

<0.01

2月13日

6.95

0.17

≤0.002

173

222

未检出

0.38

<0.01

2#
2月12日

6.91

0.11

≤0.002

153

248

未检出

0.37

<0.01

2月13日

6.66

0.15

≤0.002

163

198

未检出

0.41

<0.01

3#

2月12日

7.05

0.15

≤0.002

170

223

未检出

0.42

<0.01

2月13日

6.84

0.14

≤0.002

165

213

未检出

0.45

<0.01

标准限值

6.5~8.5

≤0.50

≤0.002

≤450

≤1000

≤3.0

≤3.0

/

备注

执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准。

从监测统计结果可知：2020年2月12日~2月13日学林街道文荟社区地下水环境质量现状监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。

五、声环境质量现状调查与评价
①监测项目：LAeq

②监测点位、时间

2020年2月12日湖南国盛检测有限公司对本项目场区东、南、西、北面厂界外1m进行噪声实测，各监测点按昼夜分段监测，监测1天，白天和夜间各1次，监测结果如下：

表11 噪声现状监测结果单位：dB(A)

测点编号

监测结果

标准值

是否达标

昼间

夜间

昼间

夜间

1#场界东

56.0

46.2

60

50

是

2#场界南

55.8

45.8

60

50

是

3#场界西

60.1

51.7

70

55

是

4#场界北

55.2

46.1

60

50

是

由上表声环境质量现状监测结果表明，项目场区东、南、北面昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；项目场区西面昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

六、生态环境现状

项目所在区域内野生动物较少，主要为常见的鼠、麻雀、蛙类等，未发现珍稀动植物物种。区域内植物以常见的人工木本植物和草本植物为主，木本植物包括樟木等，草本植物主要有狗尾草、车前草、狗牙根和野菊花等。据调查，项目区域内无名木古树和珍稀野生动物。

七、土壤环境影响评价工作等级及评价范围

本项目为加油站，根据《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964-2018）中表A.1土壤环境影响评价项目类别中的：社会事业与服务业，加油站，为Ⅲ类建设项目；本项目属于污染影响型，建设项目周边无土壤环境敏感目标，占地规模≤5hm2，本项目可不开展土壤环境影响评价。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）

根据现场调查，项目周边环境保护目标具体情况见下表：
表12 拟建工程主要环境空气保护目标一览表

类型

保护目标

坐标

保护

对象

保护内容

方位、与厂界最近距离

保护
级别
经度

纬度

环

境

空

气

下余家屋居民
113°09'00.22"

27°53'42.61"

居民

约300户900人
南面，51m~500m
GB3095-2012
二级
下余家屋居民
113°09'15.51"

27°53'47.79"

居民

约80户260人
东面，200m~500m
下余家屋居民
113°08'57.90"

27°54'00.01"

居民
约20户100人
北面，295m~500m
甘子塘小区居民
113°08'52.11"

27°53'52.71"

居民
约350户1050人
西面，140m~500m
张家冲居民
113°08'48.63"

27°53'47.25"

居民
约50户160人
西面，106m~500m
表13 水环境、声环境主要环境保护目标

类型

保护目标

特征

方位与距离

保护级别

声

环

境

下余家屋居民
居民，约20户60人

南面，51m~200m
GB3096-2008

2类

甘子塘小区居民
居民，约60户180人

西面，140m~200m
地表水环境

白石港

中河

南面384m

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类

湘江

大河

南面6.5km

《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类

地下水环境

1#下余家屋居民水井

水井

北侧412m

GB/T14848-2017Ⅲ类标准

2#下余家屋居民水井

水井

南侧151m

3#下余家屋居民水井

水井

北侧213m

4#下余家屋居民水井

水井

北侧344m

5#下余家屋居民水井

水井

南侧221m

6#下余家屋居民水井

水井

南侧184m

生态

项目区域施工及营运初期水土保持

/



	


评价适用标准

	环

境

质

量

标

准


	1、环境空气：基本因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018年修改单二级标准。非甲烷总烃参照《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）中非甲烷总烃标准值（2.0mg/m3）；
2、地表水：湘江白石江段评价段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准，其中二水厂取水口上游1000米至三水厂取水口下游100米的江段执行Ⅱ类标准，白石港红旗路以下段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准，白石港红旗路以上段执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准；
3、地下水地下水质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准；

4、声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类（西面的迎宾大道及道路红线35m内）、2类（其它区域）。

	污

染

物

排

放

标

准


	1、大气污染物排放标准：站场边界非甲烷总烃无组织监控浓度执行执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中二级标准，场区内VOCs参照执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）；营运期加油站油气排放口油气浓度执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）（25g/Nm3）；
2、水污染物排放标准：执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4的三级标准（其中石油类满足一级标准10mg/L）；

3、噪声排放标准：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）标准；营运期执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类（迎宾大道及道路红线35m内）、2类（其它区域）；
4、固体废物：一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求，生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）。

	总

量

控

制

指

标


	本项目投入运营后，年排放废水2047.84t，其中COD0.26t/a，NH3-N0.014t/a。本项目污水最终进入白石港水质净化中心，COD、氨氮已计入污水处理厂总量控制指标，不另行申请。

大气总量控制因子VOCs的建议控制指标为0.986t/a。


建设项目工程分析

	1、工艺流程及主要污染工序：

1.1施工流程

本项目施工流程包括场地平整、土石方挖掘、基础工程、主体工程、设备安装和绿化工程等，施工期主要工艺过程及产污环节见图2。


图2施工流程及产污图

1.2营运期产污环节

（1）加油工艺流程

[image: image2.png]Erts
s

i T

lmwi
oo bl
R
£

a8





图3加油站工艺流程图

工艺流程简述：

①卸油阶段：加油站油品来自油罐车，罐车进站后熄火，进行静电接地，待罐车静置后打开油罐车口盖，接好卸油管，使接头接合紧密，卸油管自然弯曲，油品经密闭卸油口卸入对应的油罐内储存。卸油完毕，关闭罐车卸油阀门，拆除卸油管，锁好卸油口，收回静电接地线。储油罐设有液位仪检测油罐液位，液位超过设定值后，发出报警信号。此阶段污染物主要为油罐车向储油罐卸油时产生的油气及噪声。

②储油阶段：对油罐车送来的油品在相应的油罐内进行储存，储存时间为2至3天，从而保证加油站不会出现脱销现象。本项目的油罐均采用双层油罐。加油站罐区中观察井设置防爆防水潜水泵，出油工艺管道采用复合材料（KPS），卸油和通气管道采用20#无缝钢管，站内停车地面采用水泥混凝土路面，储油阶段由于油罐外部环境变化导致油罐内油品蒸发，产生少量油气，经通气管排放。

③加油阶段：加油车辆到达加油位置后，停车熄火，开启油箱，加油员在加油机上预置加油数量，经确认油品无误后，提枪加油，地下储油罐中油品经潜油泵进入加油枪然后注入汽车油箱内。此阶段污染物主要为车辆进出产生的噪声、加油时挥发的油气以及汽车油箱内挥发的油气。

④油气回收：加油站油气回收系统分为一次油气回收、二次油气回收和三次油气回收，由卸油油气回收系统、汽油密闭储存、加油油气回收系统、在线监控系统和油气排放处理装置组成。本项目油气回收系统仅对一次、二次油气回收进行了设计。

一次油气回收：为卸油油气回收系统，即油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补充到车内部，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气。本油站通过安装一根气相管线，将油罐车与油储罐连通，卸油过程中，油罐车内部的汽油通过卸车管线进入储罐，储罐的油气经过气相管线回到油罐车内，完成密闭式卸油过程。回收效率可达到95%。

[image: image3.png]



图4卸油油气回收系统基本原理图（一次油气回收）

二次油气回收：即加油油气回收系统。汽车加油过程中，将原来油箱口散溢的油气通过油气回收管线输送至储罐，实现加油与油气等体积置换，回收效率可达到95%。示意图如下：

[image: image4.png]ORI 5.

,ﬁ“‘\v





图5加油油气回收系统基本原理图（二次油气回收）
⑤油罐维护：加油站在下述情况下要进行油罐清洗维护：新建油罐装油之前；换装不同种类的油料、原储油料对新换装的油料有影响时；需要对油罐进行明火烧焊或清除油漆时；在装油时间较长，罐内较脏时要清洗。加油站每隔3～5年，对油罐进行一次清洗，建设单位委托有资质单位进行清理，清理产生废油渣及清洗废液立即运走，由有资质单位处理处置，不在厂内贮存。

（2）洗车工艺流程图




图6洗车工艺流程图
本项目设置自动洗车区域，仅为加油车辆提供洗车服务。加完油车辆可凭加油凭证在站内洗车。洗车工序较为简单，清洗擦干后即可出站。

1.3、主要污染工序

（1）施工期主要污染工序主要表现在以下几个方面：

①废气：施工产生的扬尘；

②废水：施工过程产生的施工废水及施工人员生活污水；

③噪声：“三材”运输产生的道路扬尘及交通噪声、施工机械产生的机械噪声；

④固体废物：施工产生的建筑垃圾及施工人员的生活垃圾；

⑤其他：土方开挖和土地平整造成的水土流失；

（2）营运期对环境的影响主要表现在以下几个方面：

①废气：成品油的装卸、储存、加油过程产生的有机废气（以非甲烷总烃为主）；进出车辆产生的汽车尾气；柴油发电机废气。

②废水：生活污水；清洗地面产生含油废水；洗车废水

③噪声：车辆噪声；发电机等运行设备噪声。

④固体废物：含油废水处理及清罐过程中产生的含油废渣；员工生活垃圾。

⑤风险：产品运输的遗漏和地下储油罐渗漏及加油过程的遗洒是可能造成地表水和地下水污染的重要环节，油库的事故泄漏、着火或爆炸是引起大气及水污染的风险性因素。

	2、施工期污染源分析

2.1废水污染源

施工废水主要包括土方阶段降水井的抽排积水，结构阶段混凝土养护排水，以及各种车辆冲洗水。根据项目预算，项目正常施工每1m2建筑面积用水量约1.2～1.5m3。据相关的施工经验，施工用水大部分进入了施工材料、另外加上部分蒸发，废水的产生量按照用水量的30%计算，本项目建筑面积706.8m2，用水量取1.3m3/m2，则施工期的废水量约为275.65m3。项目施工机械漏出的油污随地表径流污染局部地表水环境，主要污染物为石油类，石油类浓度约为10mg/L。建筑材料及施工场地地面被雨水冲刷，以及灌浆过程中的冲洗水造成地表水污染，主要污染物为SS，SS浓度约为500mg/L。项目施工废水采取隔油沉淀池处理，处理后回用于洒水降尘或混凝土养护水。

本项目高峰期施工人员按15人/d统计，施工人员平均用水量按60L/人·d计，排污系数取0.8，则项目在施工期间生活污水排放量约0.72m3/d，主要污染物浓度COD300mg/L、SS250mg/L、氨氮35mg/L，污染产生量分别为COD0.216kg/d、SS0.18kg/d、氨氮0.03kg/d。项目位于城市已建成区，周边配套设施完善，施工人员生活设施依托城市周边配套设施，可不设施工营地，生活污水经化粪池处理后排入城市污水管网。

表14 施工期水污染源及污染物单位：mg/L

序号

项目

产生地点

污染物名称及水量

环保措施

1

施工废水

施工场地

SS、石油类；水量：275.65m3
沉淀处理后回用

2

生活污水

生活区

SS、CODCr、氨氮；水量：0.72m3/d

经化粪池处理后排入城市污水管网
2.2废气污染源

施工阶段，机动车辆运输建筑原材料、施工设备及器材、建筑垃圾等，会产生汽车尾气，机械设备会产生少量的燃油废气，主要污染物是HC、CO、NOx等；土石方工程开挖、覆土会产生较大扬尘，同时车辆运行、装卸建筑材料时将产生扬尘，扬尘主要通过洒水来控制；办公用房主体工程结束后进行装修，装饰材料有挥发性气体挥发散逸。

表15 施工期大气污染源及污染物

序号

产生原因

产生地点

污染物名称

减缓措施

1

土方挖掘、土方回填、运输

场区内、堆存点

扬尘

洒水降尘

2

工程机械及运输车辆

场区内、道路沿线

扬尘

洒水降尘

3

风力扬尘

场区内、道路沿线

扬尘

洒水降尘、覆盖

4

工程机械及运输车辆

场区内、道路沿线

NOX、CO、HC、SO2
加强通风、低硫柴油

5

加油站道路铺填混凝土

加油站道路

烟尘

加强通风

6

营业厅装修材料

营业厅

三苯等有机废气

加强通风

2.3噪声污染源

施工噪声主要来自施工机械和运输车辆，施工机械和运输车辆的单体声级一般均在80dB(A)以上，施工机械和运输车辆的噪声将影响施工场地周围区域声环境质量。

（1）施工机械噪声

施工设备中噪声级较高的机械设备有推土机、挖掘机、装载机、电锯等，其噪声级详见下表。

表16 施工机械噪声级单位：dB(A)

施工阶段

施工设备

声级

土方阶段

推土机

90

挖掘机

90

装载机

85

结构阶段

电锯、电刨

95

振捣棒

90

（2）运输车辆噪声

施工期需要运输大量的土石方、原材料，物料运输车流量增加，施工过程中使用的大型货运卡车，其噪声级高达95dB(A)，施工期交通运输车辆噪声源强见下表。

表17 施工期运输车辆噪声级单位：dB(A)

声源

大型载重车

混凝土罐车、载重车

轻型载重卡车

声级dB(A)

95

80～85

75

2.4固废

施工期产生的固体废弃物主要是基础开挖产生的弃土弃渣、不能回收利用的废弃包装、建筑垃圾及施工人员日常生活产生的生活垃圾。

根据本项目设计方案，场区地势较为平整，主要为地下储油罐开挖土方，土方量较大，根据项目平面图，预计产生土方量约为7000m3多余的土方主要回填用于后期场地平整和绿化，弃土联系株洲市渣土办处置。

建筑垃圾主要包括砂石、石块、碎砖瓦、废木料、废金属、废钢筋等杂物，本项目建筑面积706.8m2，建筑垃圾产生量按20kg/m2计算，建筑垃圾产生总量约14.136t，经回收利用后，由渣土公司统一清运至渣土管理部门指定地点。

施工人员最高为15人，工地生活垃圾按0.5kg/人·d计，产生量约为7.5kg/d，施工期按180个施工日计，则施工期共产生生活垃圾1.35t；统一收集后有环卫部门统一运至株洲市生活垃圾焚烧厂焚烧。

表18 固废生产一览表

序号

污染物名称

产生总量

环保措施

1

建筑垃圾

14.136t

由渣土公司统一清运

2

生活垃圾

1.35t

株洲市生活垃圾焚烧厂焚烧
3

土石方

7000m3
回填、绿化、外弃

2.5生态影响

本项目土方开挖是引起水土流失的工程因素，在施工过程中，土壤暴露在雨、风和其他干扰因素中，另外，土方填挖，陡坡、边坡的形成和整理，会使土壤暴露情况加剧。施工过程中，泥土转运装卸作业过程中和堆放时，都可能出现散落和水土流失。

3、营运期污染源分析

3.1废水

根据项目建设内容及性质，项目投入使用后，项目用水量包括下列各种用水：a员工生活用水量；b地面冲洗用水；c、流动加油人员用水；d、绿化用水量。

经计算，本项目营运用水详细情况见下表。

表19 建设项目用水量估算

序号

名称

用水标准

用水数量

用水量

年用水量

(m3/a)

1

员工生活用水

160L/人.d

7人

1.12m3/d

408.8

2

流动加油人员用水

15L/人·次

50人·次/d

0.75m3/d

274

3

地面冲洗用水

1m3/次

每周1次

52m3/a
52
4

绿化(120次/年)
1.5L/m2·次

449.35m2
1.76m3/次

211.69

5

洗车用水

0.5m3/次

每天10次

5m3/d

1825
7

合计

/

/

/

2771.49
根据项目设计说明，本项目站内设洗车场，废水主要来自生活污水、地面清洗废水及洗车废水等。
1、生活污水：生活污水产生量按用水量的80%计为546.24m3/a，污染物主要为COD、BOD5、NH3-N、动植物油。污水经化粪池预处理后达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准后排入城市污水管网，污水管网已连通白石港水质净化中心处理后达到《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后排放。其污染物产生及排放情况见下表。
表20 生活污水产生及排放情况

生活污水

废水量

（m3/a）

因子

CODcr

BOD5
动植物油

NH3-N

产生浓度（mg/L）
546.24
300

150

30

30

废水污染物产生量（t/a）

0.16

0.08

0.016
0.016
排放浓度（mg/L）
200

120

20

25

污染物排放量（t/a）

0.109
0.065
0.011
0.014
GB8978-1996表4三级标准

500

300

100

-

2、地面清洗及洗车废水：站区地坪每周清洗一次，每次用水量约1m3，地面清洗用水量为52m3/a，废水产生量为41.6m3/a。建成后保留加油加气车辆自助洗车服务，根据《建筑给水排水设计规范》（GB50015-2003），高压水枪冲洗轿车用水量为40~60L/辆·次，本项目用水定额取50L/辆·次，每日洗车约100辆，用水量为5t/d，1825m3/a。其地面清洗及洗车废水主要为来往汽车撒漏的少量机油油污、柴油和飘落的尘土，汽车正常工况下、正常加油时无撒漏情况发生，石油类产生量很小。废水量按用水量80%计，约1460t/a，与同类加油站类比，经三级隔油池处理后可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准（其中石油类满足一级标准10mg/L），经城市污水管网排入污水处理厂处理后达标排放，对湘江水质不会造成明显影响。污染物产生和排放情况见下表。

表21 地面冲洗及洗车废水产生排放情况

地面清洗及洗车废水
废水量

（m3/a）

因子

CODcr

SS

石油类

产生浓度（mg/L）
1501.6
150

100

15

废水污染物产生量（t/a）

0.2252
0.1502
0.0225
排放浓度（mg/L）
100

70

10

污染物排放量（t/a）

0.1502
0.1051
0.0150
GB8978-1996表4三级标准

500

200

10（一标）

3、初期雨水：加油区有罩棚，加油区撒漏油污主要经过冲洗废水排入隔油沉淀池，因此不考虑初期雨水撒漏于地面而产生的含油污水。

3.2废气

1、油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃

本项目的油品损耗主要来源于两个方面：一是保管损耗，指油品在贮存过程中的损耗；二是发油损耗，主要为油品的出卖损耗，油品从加油机装入汽车油箱时产生的损耗。在以上两个方面操作的损耗中，油品损耗具体表现形式主要为蒸发损耗和残漏损耗。蒸发损耗是指在气密性良好的容器内按规定的操作规程进行储存、卖油过程中，由于油品表面汽化而造成数量的减少现象，它包括大呼吸（卸油及向汽车加油品操作时，向环境排放非甲烷总烃过程）和小呼吸（油品储存期间，因昼夜温差而向环境排放非甲烷总烃过程）。残漏损耗指在储存、出卖过程中，储罐、加油机管道等的粘附，因为不可避免地存在少量余油不能卸净和难以避免的跑冒滴漏现象。

①储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油蒸气（主要为烃类气体）而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，储油罐大呼吸时烃类气体平均排放率约0.88kg/m3通过量。

②储罐小呼吸是指油罐在没有收发油作业的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化，这种排出油蒸气和吸入空气的过程造成的油气损失。产生系数参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，小呼吸造成的烃类气体平均排放速率约0.12kg/m3通过量。

③加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。产生系数参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，车辆加油时造成的烃类气体排放速率约0.11kg/m3通过量。

④加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油人员的操作水平等诸多因素有关。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，汽油的跑、冒、滴、漏烃类气体平均损失量约0.036kg/m3通过量。

本项目预计每年加油量为6000t，汽柴比为60:40，每年汽油加油量为3600t，折算为4800m3（汽油与水的相对密度取0.75），考虑到柴油较为稳定挥发性低，此处仅考虑汽油挥发量。综合以上4方面加油站油耗损失，汽油计算烃类气体的排放量见下表。

表22 烃类气体排放表

项目

排放系数

通过量或转过量

（m3/a）

烃产生量

（kg/a）

回收率

（%）

排放量（kg/a）

储油罐

小呼吸损失

0.12kg/m3通过量

4800

576.00

/

576

大损失

0.88kg/m3通过量

4800

4224.00

95

211.2

加油站

加油作业损失

0.11kg/m3通过量

4800

528

95

26.4

作业跑冒滴漏损失

0.036kg/m3通过量

4800

172.8

/

172.8

合计

/

/

/

5500.8
/

986.4
本项目设置一、二次油气回收系统，分别对卸油及汽车加油油气进行收集。经计算，未经油气回收系统，本项目产生的挥发烃类有机污染物5500.8kg/a，本项目装有参照同类加油站的油气回收系统，油气回收率为95%，非甲烷总烃最终年排放量为986.4kg/a，经油气回收系统收集后极大减少了非甲烷总烃的排放。

2、汽车尾气：类比同类加油站，本项目按平均每小时10辆车进入加油站内加油计，大、中、小型车进入加油站的比例为8%、12%、80%，则平均每日加油大车19辆、中型车29辆、小型车192辆。车辆由进站到出站约行驶100m，加油平均时间为45S，加油时间较短，根据广州市机动车尾气排放特征研究的有关研究结果，机动车运行时的排放系数见下表:

表23 机动车运行时污染物排放系数表单位：g/辆·公里

车型

NOx

CO

HC

小型车（包括轿车、出租车等）

2.2

17.8

3.5

中型车(包括小货车、面包车等)

2.4

19.6

3.9

大型车（客车、旅游车等）

3.9

1.2

6.1

由以上资料，可计算出进入本项目机动车的尾气污染物排放情况，具体见下表：

表24 机动车尾气污染物排放情况

污染物

NOx

CO

HC

日排放量（kg/d）

0.057

0.4

0.09

年排放量（t/a）

0.0207

0.1463

0.0329

注：按年运行365天，每天24小时计

3、柴油发电机废气：本项目备用柴油发电机1套，仅作为应急发电用，所排废气中的污染物主要是烟尘、SO2、NOX、CO、烃类等。根据环评工程师注册培训教材《社会区域》给出的计算参数：单位耗油量212.5g/kW·h计，发电机运行污染物排放系数为：SO24g/L(370mg/m3)、烟尘0.714g/L(66mg/m3)、NOx2.56g/L(238mg/m3)、烟气量12m3/kg；本项目柴油发电机废气经自带烟气滤清器经6m高排气筒引至楼顶外排。

3.3固废

本项目运营期，主要固体废物为含油废渣；员工生活垃圾等。

1、生活垃圾：本项目生活垃圾产生量按0.5kg/人·d取值，常年在岗职工数量为7人，工作365天，则每天产生的生活垃圾为4kg，年产生量约为1.022t。生活垃圾实行分类袋装、集中，实行定时、定点收集，垃圾经收集后再由环卫部门转运至株洲市生活垃圾焚烧厂焚烧。
2、含油废渣：本项目隔油沉淀池处理含油废水时产生含油废渣，其编号HW08，属于《国家危险废物名录》中规定的危险废物。废水隔油处理池含油废渣产生量约0.010t/a，含油废渣由有危废处理资质的单位收集后当即带走处置。

3、含油抹布、手套：根据生产情况估算，含油抹布、手套产生量约为30kg/a，属于符合条件豁免的危险废物。含油抹布手套属于危险废物中 HW49 其他废物（代码 900-041-49），具有毒性及易燃性，收集后由有资质单位进行处置。
4、清罐废水、废渣：油罐清洗过程中产生的清罐废渣和清罐废水均属于危废，废物类别HW08，危废代码251-001-08。油罐清洗过程产生的清罐废渣为0.015t（清洗周期2次/年），油罐清洗工作由建设公司委托具有清洗资质的专业单位进行操作。清洗前，需用带防爆电机的抽油泵或手摇泵排出油罐底油，并用防爆通风机，将罐内空气进行置换；对罐底和罐壁的油渍、铁锈采用人工去除，工具为橡胶包裹的木质铲。油罐清洗一般采用压力不大于0.98MPa的清水冲洗，再以白灰或锯末洒入罐底，用铜铲或竹扫帚进行清扫。单个油罐清洗过程产生含油废水量约1.5t，项目区设置4个埋地式储油罐，每次清洗产生废水6t，每2年清洗1次，产生量为3t/a。

综上，清罐废水最大产生量为3t/a，清罐废渣最大产生量为0.015t/a。含油废水、清罐废渣委托有资质的单位清理后当即带走处置。

表25 固体废物产生及处置一览表

序号

固废名称

固废属性

产生量（t/a）

利用处置方式

1

生活垃圾

一般固废

1.022

交由市政环卫部门统一处置

2

含油抹布、手套

危险废物

0.03

委托有资质的单位当即带走处置

3

清罐废水

3
4

清罐废渣

0.015

5

含油废渣

0.01

表26 工程分析中危险废物汇总样表

序号

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

产生量（t/a）

产生工序及装置

形态

主要成分

有害成分

产废周期

危险

特性

污染防治措施

1

清罐废渣

HW08

251-001-08

0.015

油罐清洗

固态

废油

废油

每年

T，I

委托有资质的单位当即带走

处置

2

清罐废水
HW08

251-001-08

3
油罐清洗

液态

废水
废水
每年
T，I

3

隔油池油泥

HW08

900-210-08

0.01

隔油池清洗

固态

废油

废油

每年

T，I

4
含油抹布、手套

HW49
900-041-49
0.03
员工
固态

有毒性及易燃性
有毒性及易燃性
每月
T，I

3.4噪声

本项目营运期主要噪声为车辆噪声以及加油泵、空调外机等机械噪声，经类比及监测调查，噪声源强情况见下表：

表27 噪声源强一览表

编号

噪声源

源强[db(A)]

位置

1

加油泵

65

建筑设备房内

2

空调外机

60

室外

3

加油机

60

站内

4

车辆

60-85
加油站区域
5

柴油发电机

80-85

建筑设备房内

6

自动洗车机

70-80

洗车间




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前产生浓度

及产生量（单位）
	排放浓度及

排放量（单位）

	大气污染物
	施

工

期
	施工场所
	扬尘
	少量
	少量

	
	
	施工机械设备、运输车辆
	CO、NOx、CH等
	
	

	
	营运期
	汽车尾气
	CO
	0.1463t/a
	0.1463t/a

	
	
	
	HC
	0.0329t/a
	0.0329t/a

	
	
	
	NOX
	0.0207t/a
	0.0207t/a

	
	
	储罐呼吸损失、加油作业损失
	非甲烷总烃
	5.5t/a
	0.986t/a

	水污染物


	施工期
	施工废水（275.65t）
	SS、石油类
	少量
	经沉淀池处理后循环使用

	
	
	生活污水（0.72t/d）
	SS、CODCr、氨氮
	少量
	化粪池处理后进入城市管网

	
	营运期
	生活污水

（546.24t/a）
	COD
	300mg/L、0.16t/a
	200mg/L、0.11t/a

	
	
	
	BOD
	150mg/L、0.08t/a
	120mg/L、0.07t/a

	
	
	
	氨氮
	30mg/L、0.016t/a
	25mg/L、0.01t/a

	
	
	
	动植物油
	30mg/L、0.016t/a
	20mg/L、0.01t/a

	
	
	清洗洗车废水

（1858.5t/a）
	COD
	150mg/L、0.225t/a
	100mg/L、0.150t/a

	
	
	
	SS
	100mg/L、0.150t/a
	70mg/L、0.105t/a

	
	
	
	石油类
	15mg/L、0.022t/a
	5mg/L、0.015t/a

	固体废物
	施工期
	建筑垃圾
	建筑垃圾
	14.136t
	0

	
	
	生活垃圾
	生活垃圾
	1.35t
	0

	
	
	土石方
	土石方
	7000m3
	0

	
	营运期
	员工生活
	生活垃圾
	1.022t/a
	0

	
	
	操作维护
	含油抹布手套
	0.03 t/a
	0

	
	
	隔油池
	废油
	0.01t/a
	0

	
	
	储罐
	清罐废渣
	0.0015t/a
	0

	
	
	清罐废水
	COD、SS、石油类
	3t/a
	0

	噪声
	施工期
	施工噪声主要是施工设备噪声、运输车辆噪声、物料装卸碰撞噪声等，其噪声值在75～95dB（A）之间。由于施工期一般为露天作业，无隔声与消声措施，故噪声传播范围较远，影响面较大。按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，建筑施工场界环境噪声排放限值昼间不得大于70dB（A），夜间不得大于55dB（A）。

	
	营运期
	噪声主要是加油泵、空调外机、车辆噪声，噪声源强在65～85dB(A)，控制车速，禁止车辆鸣喇叭，设置隔音间等噪声治理措施，可使场界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类（迎宾大道道路红线35m内）昼间≤70，夜间≤55，2类（其他区域）昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）标准限值。

	其他
	环境风险：项目为加油站，油品属易燃易爆物品，存在一定的火灾、爆炸等风险。

	主要生态影响：

站区合理绿化，禁止种油性植物，对生态环境不会造成明显影响。




环境影响分析

	施工期环境影响分析：

1废水影响分析
1.1施工废水影响分析

本工程在施工期对水环境的影响主要来自施工人员的生活污水和施工产生的泥浆水、各种车辆冲洗水。施工废水主要包括土方开挖废水，混凝土养护排水以及各种车辆冲洗水。这些建筑工地废水水质SS约500mg/L，石油类在6-10mg/L之间。建议在施工场地修建临时废水收集渠道与隔油沉淀池，以引流施工场地内的污废水，经沉淀、隔油等措施处理达标后，作为施工场地洒水抑尘等。
施工现场将使用挖掘机、推土机、载重汽车等施工机械和设备，施工过程机械维修将产生一些清洗废水，其主要污染物为石油类和泥沙。据相关的施工经验，施工用水大部分进入了施工材料、另外加上部分蒸发，废水的产生量按照用水量的30%计算，根据工程分析可知，则整个施工期的施工废水量约为275.65m3。由于油污消解时间长，且有一定的渗透能力，对附近水体可能会造成影响，必须加强管理。施工废水中主要污染物是悬浮物、石油类，须在项目区域内修建临时沉淀隔油池，使施工废水经预处理后外排，同时亦可将施工废水实行沉沙隔油以后用于抑制建筑扬尘；沉淀池内淤泥必须定期清理，及时运往垃圾场填埋场处置。须加强施工区域的表明覆盖，减少暴雨侵蚀；对其进行截流后集中进行临时性沉淀隔油处理，再循环使用或外排。严禁将泥浆水直接排入城市下水道，防止下水道因此而堵塞。

场址南侧铺设了城市污水管网和雨水管网；施工过程中产生的施工废水经沉淀隔油处理后回用；雨水经沉砂后排入雨水管网，最后排入湘江。

1.2生活污水环境影响分析

根据工程分析可知，本项目施工期预计最大进场工人约15人，以180工作日计，施工期产生的污水水质参照同类型项目指标，工人用水定额按60升/（人(日）计，其污水排放系数取0.8，则项目施工期排放污水量0.72m3/d，整个施工期间产生的废水总量为129.6m3。施工期生活污水的产生量相对较低，但是如果不采取必要的措施而任其自然排放，也会对周边水系水质产生一定的影响。本项目不设施工营地，生活污水经周边配套设施化粪池预处理，对环境不会造成明显影响。

1.3废水污染防治措施及建议

①施工人员排放的生活污水，应经化粪池处理后，排入污水管网，再进入白石港水质净化中心处理。

②施工养护水、运输车清洗处设置沉淀池。排放的废水排入沉淀池内，经沉淀处理后可回收利用、用于洒水降尘。未经处理的泥浆水，严禁直接排入市政雨水管网。

③在施工场地四周设置集水沟，收集施工现场排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后可回用于施工现场的洒水抑尘，未经处理的养护水、渗漏水，严禁直接排入市政雨水管网。

④施工机械定点冲洗，并在冲洗场地内设置集水沟和简易有效的隔油池，将机械冲洗等含油废水进行收集、除油处理达标后排放。

⑤施工现场的所有临时废水收集设施、处理设施均需采取防漏隔渗措施。

⑥水泥、黄沙、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输工程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质随雨水冲刷污染附近水体。

⑦有关施工现场水环境污染防治的其它措施按照《建设工程施工现场环境保护工作基本标准》执行。

综上所述，施工废水和生活污水处理在采取合理的措施前提下，本项目施工期对水环境不会造成明显影响。

2、大气环境影响分析

施工期产生的大气污染物主要是扬尘，其次是施工机械及运输车辆排放的尾气。施工期间主要的空气污染物为TSP、NOX、CO、HC等。

2.1施工扬尘的影响

施工扬尘的排放源属于无组织的面源，主要为道路扬尘和施工期场地内扬尘。地面上的粉尘，在环境风速足够大时（大于颗粒土沙的起动速度时）就产生了扬尘，其源强大小与颗粒物的粒径大小、比重，以及环境的风速、湿度等因素有关，风速越大，颗粒越小，土沙的含水率越小，扬尘的含水率越小，扬尘的产生量就越大。

一般来说，建筑工地扬尘对大气的影响范围主要在工地围墙外100m以内。由于距离的不同，其污染影响程度亦不同。在扬尘点下风向0～50m为重污染带，50～100m为较重污染带，100～200m为轻污染带，200m以外对大气影响甚微。施工单位采取洒水降尘措施后，施工扬尘将明显减少。据类比调查，在一般气象条件，施工扬尘的影响范围为其下风向150m内，被影响的地区TSP浓度平均值为0.49mg/m3左右，被影响地区的TSP浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

本项目最近的大气敏感点为项目南面51m为下余家屋居民（约76户322人）。施工期产生粉尘对其影响较大。为减少施工扬尘对工程建设地环境空气质量和环保目标的影响，施工时应采取路面洒水、堆场覆盖、对撒落在路面的尘土及时清扫等防治措施减少施工扬尘对周围环境和环保目标的影响，并通过加快施工进度，缩短施工时长以减小影响时间。

因此，本项目在施工过程中，必须严格落实防尘措施，如用塑料编织布围栏、经常洒水保持表土湿润、采用密闭车辆运输等之后，扬尘的影响范围基本上可控制在50m以内，随着距离的增加，浓度迅速减小，至100m处一般可以符合二级质量标准，具有明显的局地污染特征；由此可见，本项目施工期对南面51m处居民具有较大影响，各个环境敏感点处可再采取适应的防尘措施，如在与敏感点之间设置防尘屏障，通常在项目场界边沿设置围墙、隔板等，再加上各敏感点在施工时间将门窗关闭，即可将施工扬尘的影响最小化。根据现场施工季节的气候情况不同，其影响范围也有所不同。项目开发建设过程中，洒水措施的降尘效果相当显著，降尘率达98%，经过洒水后，施工扬尘对周边敏感点的影响得到很大程度的降低。

2.2燃油废气影响

施工车辆、挖掘机、空压机等因燃油产生的二氧化硫、氮氧化物、一氧化碳、烃类等污染物会对大气环境造成不良影响。但这种污染源较分散且为流动性，污染物排放量不大，表现为间歇性特征，因此影响是短期和局部的，该项污染源将随着本项目的建成而不再存在。这类废气对大气环境的影响很小，受这类废气影响的对象主要为现场施工人员。

2.3装修废气影响

本项目产生的装修废气主要由营业厅和辅助用房装修产生。装修阶段对环境产生污染的材料主要是人造板、饰面人造板以及油漆等有机溶剂（主要有溶剂型涂料、溶剂型胶粘剂，水性阻燃剂、防水剂、防腐剂、防虫剂等）。其主要污染因子为甲苯和二甲苯，此外还有极少量的汽油、丁醇和丙醇等。

在装修和营运期间，需加强室内的通风换气。油漆废气对大气的影响主要表现在施工后期，主要影响为现场施工人员、入驻人员，对项目周边环境空气基本无影响。

2.4大气污染防治措施及建议

①施工单位必须使用污染物排放符合国家标准的运输车辆和施工设备，建议有燃油的车辆和施工设备应安装尾气处理器，按环保要求做到达标排放；同时加强机械设备的保养与合理操作，减少其废气的排放量；使用低硫柴油，减少污染物排放。

②施工场地应定时洒水，防止扬尘产生；对重点扬尘点（如挖、填土方、装运土、卸灰等处）应进行局部降尘；使用商品混凝土，施工场地内不得设置混凝土搅拌站；施工场地内运输通道及时清扫、冲洗，以减少汽车行驶扬尘。

③文明施工，严格管理。按株洲市渣土管理相关规定，灰、渣、水泥等的运输应采用密闭式运输车辆，避免沿余撒落；进入城区车辆，应按要求搞好外部清洁，及时清洗，并严禁超载，避免将泥土带入城区。

④谨防运输车辆装载过满，不得超出车厢板高度，并采取遮盖、密闭措施减少沿途抛洒、散落；及时清扫散落在路面上的泥土和建筑材料，定期冲洗轮胎，车辆不得带泥砂出现场。

⑤开挖的土方及建筑垃圾作为绿化场地的抬高土要及时进行利用，以防因长期堆放表面干燥而起尘，对作业面和材料、建筑垃圾等堆放场地定期洒水，使其保持一定的湿度，以减少扬尘量。

⑥施工现场要进行围栏或设置屏障，以缩小施工扬尘扩散范围，当出现风速过大或不利天气状况时应停止施工作业，并对堆存的砂粉建筑材料进行遮盖；

⑦合理安排工期，尽可能地加快施工速度，减少施工时间，并建议施工单位采取逐段施工方式；

⑧建设单位在工程概算中应包括用于施工过程扬尘控制的专项资金，施工单位要保证此专项资金专款专用。

本项目施工期产生的施工扬尘，通过加强管理，采取上述必要的防治措施后，可降低到较小程度，且将随着施工期的结束而消除。

3、施工期噪声对环境的影响

3.1噪声影响分析

施工噪声主要是施工设备噪声、运输车辆噪声、物料装卸碰撞噪声等，其噪声值在75～95dB（A）之间。由于施工期一般为露天作业，无隔声与消声措施，故噪声传播范围较远，影响面较大。按《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求，建筑施工场界环境噪声排放限值昼间不得大于70dB（A），夜间不得大于55dB（A）。

（1）不同施工阶段场界噪声最小达标距离见表20，考虑多个声源的迭加影响，达标距离计算时，噪声强度按相应施工阶段最高噪声值增加3dB(A)。

表28 施工期噪声达标距离限值

施工阶段

主要噪声源

施工期噪声达标距离限值（m）

昼间(70dB(A))

夜间(55dB(A))

土石方

推土机、挖掘机、装载机等

15

80

结构

振捣棒、电锯等

26

142

在土石方阶段，考虑多声源迭加影响，机械施工产生的噪声昼间在15m处、夜间在80m处，其噪声低于GB12523-2011中规定的限值。

在结构阶段，其产生噪声最高的机械为电锯。考虑多声源迭加影响，昼间在26m处、夜间在142m处，其噪声低于GB12523-2011中规定的限值。本环评要求夜间禁止施工。

综上所述，由于拟建项目建构筑物临近场界，各施工阶段昼、夜间场界噪声均不能达标排放，夜间超标范围较大，且周边环境敏感点众多。由此可见，施工期施工噪声影响较大。

（2）施工期2类声功能区达标距离限值见表21，考虑多个声源的迭加影响，达标距离计算时，噪声强度按相应施工阶段最高噪声值增加3dB(A)。

表21施工期2类声功能区达标距离限值

施工阶段

主要噪声源

2类声功能区达标距离限值（m）

昼间(60dB(A))

夜间(50dB(A))

土石方

推土机、挖掘机、装载机等

45

142

结构

振捣棒、电锯等

80

252

根据不同施工阶段在不同距离处的噪声声级预测结果（见表21）可以看出：土石方阶段昼间对45m范围内、夜间对142m范围内的敏感目标有一定影响，造成噪声预测值出现超标；结构阶段昼间对80m范围内、夜间对252m范围内的敏感目标有一定影响，造成噪声预测值出现超标。

本项目施工期周边声环境敏感目标主要是周边居民，距离项目所在地最近居民为厂界南面51m，施工期噪声对其影响最大。在昼间，土石方阶段及结构阶段噪声对场址周边近距离环保目标产生较大影响；在夜间，土石方阶段及装修阶段噪声对周围环保目标均有较大影响。因此，夜间（22:00～6:00）禁止产生环境噪声污染的建筑施工作业，以免影响周围的声环境质量，如确因工艺需要须夜间连续施工时，应事先向环保行政主管部门进行申报并得到批准，并向周围居民、单位做好解释说明工作。同时应加强施工机械的维修、管理，保证施工机械处于低噪声、高效率的状态。

为了尽量减轻施工噪声对周围环境的影响，建设单位应尽量选用低噪声设备，在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处，为保障居民有一个良好的外部环境，对固定的机械设备尽量入棚操作；在施工场地周围有敏感点的地方设立临时声屏障；在施工的结构阶段和装修阶段，对建筑物的外部也应采用围挡，以减轻设备噪声对周围环境的影响；施工场地的施工车辆出入地点应尽量远离敏感点，车辆出入现场时应低速、禁鸣；按照有关规定使用商品混凝土，不在现场搅拌混凝土；同时合理安排施工时间，尤其在夜间（22:00～6:00）禁止产生环境噪声污染的建筑施工作业，以免发生噪声扰民事件。

3.2噪声污染防治措施与建议

①在施工过程中，施工单位应严格执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的有关规定，控制产生噪声污染的作业时间，避免施工噪声扰民事件发生。

②尽可能选用低噪声设备；闲置的设备应予关闭；一切施工机械均应适时维修，以减少因松动部件的震动或减振部件的损坏而产生的噪声。

③合理安排施工时间，尽量避免在同一施工点集中使用多台施工机械；尽量将施工机械和施工活动安排在远离声环境敏感点的区域。施工作业尽量安排在昼间进行，中午（12:00-14:00）和夜间（22：00-6:00）严禁高噪声设备施工，以避免影响施工场地附近居民日常休息。

④对于交通噪声的控制，主要是加强管理，合理安排交通运输时间，尽可能减少夜间施工车辆的车流量。当运输车辆经过城区道路时，减速行驶，禁止鸣笛。
⑤在施工期间，尽可能建立良好的社区关系，以便较好的协调施工承包商与受噪声影响居民之间的关系，同时对受噪声干扰较大的环境保护对象应在作业前予以通知。

⑥作业时在高噪声设备周围设置声屏障，施工机械应尽可能放置于对场界外造成影响最小的地点。

⑦建议业主与施工方签订环境管理责任书，具体落实各项噪声控制措施与管理措施，确保施工噪声不扰民。

综上所述，施工噪声在采取合理的措施前提。

4、施工期固体废物影响分析

4.1影响分析

本项目共产生建筑垃圾14.136t，建筑垃圾应运至指定的垃圾地点堆放并分类回收，不能回收部分考虑作现场填埋处理，再由渣土公司运至渣土办指定场所进行处理。场内临时堆渣要采取防护措施（如雨天用彩条编织布覆盖），以防止水土流失；多余的土方主要回填用于场地平整及绿化。

对环境不会造成明显影响。废弃包装袋收集外卖，对环境基本无影响；施工人员的生活垃圾产生量为7.5kg/d，设置临时垃圾箱（筒）收集，并由环卫部门统一及时处理，该部分固体废物对区域环境的影响较小；但建设单位须严格监督好施工单位，在建设过程中的生活垃圾禁止随意丢弃，造成区域环境污染，影响周边居民的正常生活。
4.2固体废物污染防治措施及建议

①施工人员的生活垃圾应定点存放、及时收集，回收可利用物质，将生活垃圾减量化、资源化后，委托环卫部门送至垃圾填埋场；

②对于建筑垃圾中的稳定成分，如碎砖、瓦砾等，可将其与施工挖出的土石一起堆放或回填；对于如废油漆、涂料等不稳定的成分，可采用容器进行收集，并定期清理；

③对场地挖掘产生的土方应切实按照规划要求用于场地回填及绿地铺设，并尽快利用以减少堆存时间，若不能确保其全部利用时，需对不能利用部分及时清运出场并按渣土有关管理要求进行填埋，以免因长期堆积而产生二次污染。

④对施工中产生的建筑垃圾，应集中堆放，有条件的应在建筑材料堆放地及建筑垃圾堆放地周围建立简易的防护围带，以防止垃圾的散落，并定期清运至有关部门指定的地点处置。

⑤装运泥土时一定要加强管理，严禁乱卸乱倒。运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出施工场地前做好外部清洗，做到沿途不漏洒、不飞扬；运输必须限制在规定时段内进行。运输路线应避让居民、学校等敏感点，项目施工进出口应设在迎宾大道。

5、生态环境影响分析

施工期由于开挖地面、机械碾压、排放废弃物等原因，破坏了原有的地貌和植被，进一步扰动了表土结构，致使土壤抗蚀能力降低。裸露的土壤极易被降雨径流冲刷而产生水土流失，特别是暴雨时冲刷更为严重。由于项目建设区域的地质地貌特点，暴雨冲刷是最为严重的水土流失形式。本项目须高度重视水土流失的预防和治理，采取水土保持措施，使水土流失得到有效控制，使其降低到最低程度。但随着施工后期各类建筑的竣工，地面硬化，植被的覆盖，水土流失将逐渐消除。环评要求采取以下水土保持措施：

①充分考虑当地降雨的季节性变化，合理安排施工期，大面积的破土应尽量避开雨季，不仅可减少水土流失量，还可大幅度节省防护资金；

②合理安排施工单元，减少施工面的裸露时间，尽量避免施工场地的大面积裸露；减少施工面的裸露时间，进行及时的防护工作；

③优化工程挖方和填方，减少土石方开挖量；

④重视全方位、全过程的水土保持工作，做到从施工到工程完工的全过程水土保持工作；施工单位应随时施工，及时保护，不要等到所有施工都要结束的时侯才一起进行水土保持；

⑤根据项目所在地气候和土质条件，选择合适的树种或者尽量保留现有的部分景观树，在场地周围一定范围内建立一个绿化带，形成绿色植物的隔离带，这样既可以起到水土保持和防止土壤侵蚀的作用，也可以吸附尘埃、净化空气，还可以美化环境。

	营运期环境影响分析：

1、废水

1.1地表水影响分析

（1）生活污水
本项目采用雨污分流的排水措施。营运期生活污水排放量为546.24t/a；其中COD浓度为300mg/L（0.16t/a）、BOD5为150mg/L（0.08t/a）、氨氮为30mg/L（0.02t/a）、动植物油30mg/L（0.02t/a）；生活污水经化粪池（内空2.4m*1.2m*1.5m深，容积4.32m3）处理后水中COD浓度可降为200mg/L（0.11t/a）、BOD5浓度可降为120mg/L（0.07t/a）、氨氮浓度可降为20mg/L（0.01t/a），动植物油25mg/L（0.01t/a），生活污水排入城市污水管网，后经迎宾大道进入白石港水质净化中心。
（2）地面清洗及洗车废水

本项目地面清洗及洗车产生的废水量约1501.6t/a。主要污染物为SS及石油类，对于含油废水的处理，一般采用重力分离法去除悬浮状态的油和重油，其构筑物为隔油装置，对于乳化状态的油一般采用破乳—混凝—气浮工艺进行处理。本项目为加油站，含油废水中以悬浮态居多，因此采用隔油池处理，隔油池位于项目北侧洗车机旁，规格为内空1.2m*3m*2m深，容积7.2m3。处理后石油类浓度降至10mg/L，处理后废水中COD、SS可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，石油类达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，经城市污水管网排入白石港水质净化中心，污水处理厂尾水达到《城市污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标后排放。

隔油池处理工艺见下图：



图7隔油池污水处理工艺图

为保证隔油效果，参考《建筑给排水设计规范》隔油池设计应符合下列规定：
1污水流量应按设计秒流量计算；

2污水在池内的流速不得大于0.005m／s；

3污水在池内停留时间宜为2min～10min；

4人工除油的隔油池内存油部分的容积，不得小于该池有效容积的25％；

5池内分隔宜采取二档三格，应设活动盖板；进水管应考虑有清通的可能；

6隔油池出水管管底至池底的深度，不得小于0.6m。

采取上述措施后，对地表水环境不会造成明显影响。

根据《环境影响评价技术导则地表水环境》（HJ2.3—2018）所示，项目废水排放量Q＜200m3/d，水污染物当量数W＜6000，且营运期废水最终排入污水处理厂处理，属于间接排放，则建设项目地表水环境影响评价等级为三级B。根据导则评价要求，三级B不对地表水评价进行预测，主要评价水污染控制和水环境影响减缓措施有效性和依托污水措施的环境可行性。

本项目属于白石港水质净化中心纳污范围。本项目污水主要为生活污水、地面冲洗废水、洗车废水，排水总量为6.59t/d。株洲市白石港水质净化中心距离白石港汇入湘江点约为2.5km。项目分两期建设，由水质净化中心、污水收集管网及提升泵站、中水回用管道三部分组成。水质净化中心一期设计处理规模8万t/d，2014年已投运；二期扩建处理规模17万t/d，最终形成的总处理能力25万t/d，本项目废水总排放量为6.59m3/d，排放量极小，约占白石港水质净化中心日处理能力的0.0026%，该污水处理站可完全接纳本工程废水。白石港水质净化中心设计进水水质为COD245mg/l，BOD5130mg/l，SS180mg/l，TN35mg/l，NH3-N25mg/l，TP3mg/l，采用改良氧化沟+BAF+紫外线消毒工艺，处理后的出水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》GB18918-2002中一级A标准：COD≤50mg/L、BOD5≤10mg/L、SS≤10mg/L、NH3-N≤5mg/L。污水经白石港水质净化中心处理后外排的浓度分别为COD245mg/l，BOD5130mg/l，SS180mg/l，TN35mg/l，NH3-N25mg/l，TP3mg/l，能够达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准。因此，本项目废水进入白石港水质净化中心处理可行。

综上所述，项目营运期废水对水环境影响较小。

表29 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

序号

废水类别（a）
污染物种类（b）
排放去向（c）

排放规律（d）
污染治理设施

排放口编号（f）
排放口设置是否符合要求（g）
排放口类型

污染治理设施编号

污染治理设施名称（e）
污染治理设施工艺

1

生活污水、地面冲洗、洗车废水
COD

BOD5
SS

NH3-N

石油类
白石港水质净化中心

间断排放，流量不稳定且无规律

1#

污水处理站

化粪池/隔油池

1#

√是

√企业总排
□雨水排放
□清净下水排放
□温排水排放
□车间或车间处理设施排放

a指产生废水的工艺、工序，或废水类型的名称。
b指产生的主要污染物类型，以相应的排放标准中确定的污染因子为准。
c包括不外排；排至厂内综合污水处理站；直接进入海域；直接进入江河、湖、库等水环境；进入城市下水道（再入江河、湖、库）；进入城市下水道（再入沿海海域）；进入城市污水处理厂；直接进入污灌农田；进入地渗或蒸发地；进入其他单位；工业废水集中处理厂；其他（包括回用等）。对于工艺、工序产生的废水，“不外排”指全部在工序内部循环使用，“排至厂内综合污水处理站”指工序废水经处理后排至综合处理站。对于综合污水处理站，“不外排”指全厂废水经处理后全部回用不排放。
d包括连续排放，流量稳定；连续排放，流量不稳定，但有周期性规律；连续排放，流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；连续排放，流量不稳定，属于冲击型排放；连续排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放；间断排放，排放期间流量稳定；间断排放，排放期间流量不稳定，但有周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，但有规律，且不属于周期性规律；间断排放，排放期间流量不稳定，属于冲击型排放；间断排放，流量不稳定且无规律，但不属于冲击型排放。
e指主要污水处理设施名称，如“综合污水处理站”“生活污水处理系统”等。
f排放口编号可按地方环境管理部门现有编号进行填写或由企业根据国家相关规范进行编制。
g指排放口设置是否符合排放口规范化整治技术要求等相关文件的规定。

表30 废水排放口基本情况表

序号

排放口编号

排放口地理坐标（a）

废水排放量/（万t/a）

排放去向

排放规律

间歇式排放时段

收纳自然水体信息

汇入受纳自然水体处地理坐标（d)
备注（e）
经度

纬度

名称（b)

受纳水体功能目标（c)
经度

纬度

1

1#

113.549701

27.691394

0.21
白石港水质净化中心

间断排放，流量不稳定且无规律
白石港水质净化中心

Ⅲ类

113°29'49.19"

27°38'45.86"

a对于直接排放至地表水体的排放口，指废水排出厂界处经纬度坐标；纳入管控的车间或车间处理设施排放口，指废水排出车间或车间处理设施边界处经纬度坐标。
b指受纳水体的名称如南沙河、太子河、温榆河等。
c指对于直接排放至地表水体的排放口，其所处受纳水体功能类别，如Ⅲ类、Ⅳ类、Ⅴ类等。
d对于直接排放至地表水体的排放口，指废水汇入地表水体处经纬度坐标。
e废水向海洋排放的，应当填写岸边排放或深海排放，深海排放的，还应说明排放口的深度、与岸线直线距离。在备注中填写

表31 废水污染物排放执行标准表

序号

排放口编号

污染物种类

国家或地方污染物排放标准及其他按规定商定的排放协议（a）
名称

浓度限值/（mg/L)

1

1#

COD

《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准

500

2　

BOD5
300

3

SS

400

4

NH3-N

-

a指对应排放口须执行的国家或地方污染物排放标准以及其他按规定商定建设项目水污染物排放控制要求的协议，据此确定的排放浓度限值。

表32 废水污染物排放信息表（新建项目）

序号

排放口编号

污染物种类

排放浓度/（mg/L)

日排放量/（t/d)

年排放量/（t/a)

1

1#

COD

126.67mg/L

0.00071 

0.260 

2

BOD5
120mg/L

0.00019 

0.066 

3

SS

70mg/L

0.00029 

0.105 

4

NH3-N

25mg/L

0.00003 

0.014 

5
动植物油
20
0.00003 

0.011 

6
石油类
10
0.00004 

0.015 

全厂排放口合计

CODcr

0.26t/a
NH3-N

0.014t/a
1.2地下水环境影响
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），加油站属于II类建设项目，根据地下水环境敏感程度分级表及现场勘查，项目周边无集中式饮用水源、无地热温泉等特殊地下水保护区、无分散式地下水饮用水源，地下水环境属于不敏感，根据评价工作等级分级表，本项目地下水环境评价工作等级为三级。

表33 地下水环境敏感程度分级表

敏感程度

地下水环境敏感特征

敏感

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

较敏感

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区

不敏感

上述地区之外的其他地区

注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区

表34 工作等级分级表

敏感程度

I类项目

II类项目

III类项目

敏感

一

一

二

较敏感

一

二

三

不敏感

二

三

三

项目可能影响地下水的主要途径是：事故状态下加油机、储油罐、输油管道的油品或隔油池的含油污水下渗对地下水造成的污染，污染对象主要为浅部含水层，污染程度受废水污染物化学成分、浓度及当地的降水、径流和入渗等条件影响外，还受地质结构、岩土成分、厚度、饱和和非饱和渗透性能以及对污染物的吸附滞留能力的影响。由于项目区域采用水泥硬化等防渗措施，防止污染物进入含水层，不会对浅层地下水产生影响，更不会影响深部承压水。通过采取合理的地下水防渗措施后，项目建设对区域地下水的影响很小。

地下水污染防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、应急响应全方位进行控制。

①原则

为防止项目涉及的有毒、有害物料及含有污染物的介质泄/渗漏对地下水造成污染，应从原料产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理设施等全过程进行控制，同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其渗入地下水，即从源头到末端全方位采取控制措施。

防止地下水污染应遵循下列原则：

⒈源头控制、防止渗漏、污染监测及事故应急处理的主动及被动防渗相结合；

⒉地上污染地上治理，地下污染地下治理；

⒊按污染物渗漏的可能性严格划分为污染区和非污染区；

⒋污染区应根据可能泄露污染物的性质划分为非污染区、一般污染防治区和重点污染防治区；

⒌不同的污染防治区应结合包气带天然防渗性能采取相应的防渗措施；

⒍污染区内应根据可能泄露污染物的性质、数量及场所的不同，设置相应的污染物收集及排放系统；

⒎污染区内应设置污染物泄/渗漏检测设施，及时发现并处理泄/渗漏的污染物。

按照上述原则并按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单相关要求，提出合理可行的地下水防渗方案，避免污染厂区附近地下水。

②源头控制措施

本项目将选择先进、成熟、可靠的工艺技术，并对产生的废物进行合理的回用和治理，以尽可能从源头上减少污染物排放。

主要包括在工艺、管道、设备及相关构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏；尽量“可视化”，做到污染物“早发现、早处理”。

输送油品的设备法兰及接管法兰的密封面和垫片适当提高密封等级，必要时采用焊接连接。设备的排净及排空口不采用螺纹密封结构，且不直接排放。

输送油品的泵选用无密封泵。所有输送油品的离心泵及回转泵采用机械密封，对输送重组分介质的离心泵及回转泵，适当提高密封等级（如增加停车密封、干气密封或采用串联密封等措施）。所有转动设备均提供集液盆式底座，并能将集液全部收集并集中排放。

埋地管线宜采用钢管，连接方式应采用焊接，焊缝质量等级不应低于Ⅱ级，管道设计壁厚应加厚，当设计没有要求时，腐蚀余量可取2mm，且外防腐的防腐等级应提高一级。

③分区防控措施

场地以水平防渗为主，防控措施应满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单的要求。站区划为重点防渗区和一般防渗区。

⒈重点防渗区

重点防渗区指位于地下或者半地下的生产功能单元，污染地下水环境的污染物泄漏后不容易被及时发现和处理的区域或部位。

重点防渗区主要为油罐区，应达到如下防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，或参照《危险废物填埋污染控制标准》（GB18598-2001）及修改单。建议措施如下：

油罐采用双层罐，同时可采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面采用防渗防腐材料处理；

地下储油罐周围设计防渗漏检查孔或检查通道，为及时发现地下油罐渗漏提供条件，防止成品油泄漏造成大面积的地下水污染；

储油罐周围修建防油堤，防止成品油意外事故渗漏时造成大面积的环境污染。

⒉一般防渗区

项目加油区及场地应达到如下防渗技术要求：等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s，或参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

在项目加油区及场地采用抗渗钢纤维混凝土面层中掺水泥基渗透结晶型防水剂，其下铺砌砂石基层，原土夯实，可达到防渗的目的。对于混凝土中间的伸缩缝和与实体基础的缝隙，通过填充柔性材料达到防渗的目的（渗透系数不大于1.0×10-7cm/s）。加油区设罩棚，周边设截排水沟，防止雨水进入加油区。

本项目所在地区地质构造较单一，区内无深大断裂通过，地层结构为：底部为黄褐色砾石层，中部为黄褐色沙砾层，上部为黄褐色含锰质结核砂质粘土，厚度共为6.9-10m，防污性能一般。本项目储油罐和输油管线若出现泄漏或渗漏，将对地下水造成比较严重的污染；地下水一旦遭到燃料油的污染，地下水会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，导致无法饮用。项目须做好防渗措施，按《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的要求进行设计和施工，定期检查，可以有效的控制地下水污染。

本项目在采取以上防渗措施的前提下，可有效缓解本工程生产区对地下水渗漏。

2、废气

本项目营运期间废气主要为本项目营运期间废气主要为卸油、储油罐、加油等过程产生的非甲烷总烃废气、汽车尾气、备用柴油发电机废气。考虑到本项目主要大气环境影响为有机废气对周边环境的影响，并根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的要求进一步分析，对于汽车尾气、备用柴油发电机废气的环境影响，本环评做简要分析。

2.1废气治理措施简述

①汽车尾气

运营期汽车进出加油站会排放一定量的废气，CO、HC、NOx的年排放量为0.1463t/a、0.0207t/a、0.0329t/a；根据全国性的相关专项调查，一般离高速公路路肩10～20米外空气中的NO2、CO的浓度均低于标准极限值。一般情况下，进出加油站的汽车流量和汽车的速度远小于公路上的车流量和速度，尾气的排放量相对较少；汽车行驶时间较短，露天空旷条件下较易扩散，因此，加油站汽车尾气对周边的影响不会造成明显影响。

②柴油发电机废气

柴油发电机组仅作为应急发电用，所排废气中的污染物主要是烟尘、SO2、NOX、CO、烃类等。发电机采用含硫率不大于0.2%的优质轻柴油为燃料，使用频次低，且废气经排气筒排放，排放量小，发电机废气不会对环境造成明显影响。

③卸油、储油罐、加油等过程产生的非甲烷总烃废气

根据项目初步设计方案，建设单位拟采取以下措施减少油气向外界逸散：

⒈采用地埋式储油罐，由于该罐密闭性较好，储罐埋于地下，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质；

⒉储油罐设置呼吸阀挡板，以减少油罐大、小呼吸损耗；

⒊采用自封式加油枪及密闭卸油等方式；

⒋建立加油站油气回收系统，其由汽油卸油油气回收系统（卸油口处1套）、汽油密闭储存、加油油气回收系统（汽油加油机处共3套）。该系统的作用是将加油站在卸油和加油过程中产生的油气，通过密闭收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送到储油库集中回收变成汽油；还应建立完善的油气回收管理制度，定期检查、维护油气回收装置。
⒌加强加油站卸油及加油管理，同时也要加强加油站设备的管理和维修，避免油品的跑冒滴漏。若出现油品“跑、冒、滴、漏”，应及时进行处理。
2.2达标排放分析

根据工程分析可知，加油站运营期间产生的非甲烷总烃的主要来自储油罐大、小呼吸，油罐车卸油损失、加油机加油作业损失、作业跑冒滴漏损失。本项目非甲烷总烃经油气回收后，排放量为0.9864t/a。

根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集；油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%；加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油；当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。

本项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭型较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。另外，本加油站已采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，可以一定程度上减少非甲烷总烃的排放。

由工程分析可知，运营期项目非甲烷总烃排放量为0.1126kg/h，排放量较小，可以达到《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2场界无组织排放监控浓度限值标准（4.0mg/m3）；类比同类型加油站，项目通气管口油气排放浓度能满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中的油气控制浓度限值25g/m3的标准。同时，项目建设地点站址开阔，空气流动良好，有利于污染物扩散，项目非甲烷总烃对周围环境空气影响较小。本项目通气管位于油罐区，高度8m，通气管管顶设置呼吸阀；因此满足《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）中通气管不低于4m的要求，满足排放口高出建筑物1.5m的要求（通气管位于罩棚上方，罩棚设计高度6m）。加油站运营单位应在加油站卸油、储油和加油过程中产生的油气经回收系统收集、储存和送入油罐汽车的罐内，运送至储油库集中回收处理，还应建立完善的油气回收管理制度，定期检查、维护油气回收装置。本环评建议加油站在投运之前，根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）对油气回收系统进行自检，满足标准要求后方可投运，以减少油气对环境的影响。

同时项目还应建立完善的油气回收管理制度，定期检查、维护油气回收装置。

采取以上措施后，项目对周围环境影响较小，可以接受。

2.3大气环境影响预测

为充分论证本项目排放废气对周边大气环境的影响，本评价根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的推荐的估算模型AERSCREEN对排放废气进行预测分析，结合本项目特点，主要考虑罩棚区加油过程产生的非甲烷总烃，选取非甲烷总烃作为预测评价因子。

1 预测内容

非甲烷总烃落地浓度及占标率。

2 预测模式的选择

本次环评根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）的推荐模式估算模型AERSCREEN下面源估算模式预测。

③评价标准

评价标准的采用见下表。

表35 评价标准采用一览表

污染物

标准

小时值/一次值(mg/m3)

非甲烷总烃

《大气污染物综合排放标准详解》标准

2.0

④估算模型参数

估算模型参数见下表：

表36 估算模型参数表

参数

取值

城市/农村

城市/农村

城市

人口数（城市选项时）

104.83万

最高环境温度/℃

40.5

最低环境温度/℃

-11.5

土地利用类型

建设用地

区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

□是■否

地形数据分辨率/m

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是■否

岸线距离/km

岸线方向/°

⑤评价等级的判定

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），采用推荐模式中的估算模型AERSCREEN对污染物的最大地面占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%进行计算。其中Pi定义如下：

Pi=Ci/C0i×100%

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，mg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，mg/m3。

表37 大气环境评价工作等级分级判据

评价工作等级

评价工作分级判据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax＜1%

⑥大气污染物源强

大气污染源点源参数调查清单见下表：

表38 大气面源参数调查清单

编号

名称

面源起点坐标

面源海拔高度/m

面源

长度/m

面源

宽度/m

与正北夹角/o

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

污染物排放速率（kg/h）

X

Y

非甲烷总烃

1

罩棚

113.143965
27.899845

46
46
50
10°

8
8760

连续
0.1126
⑦贡献值预测结果

经大气分析模式软件计算得出有组织排放废气的落地浓度和占标率情况见下表。

表39 最大Pmax和D10%预测结果表

下风向距离

矩形面源

NMHC浓度(μg/m³)

NMHC占标率(%)

50.0

121.17

6.06

100.0

85.85

4.29

200.0

47.46

2.37

300.0

31.26

1.56

400.0

22.43

1.12

500.0

17.11

0.86

600.0

13.62

0.68

700.0

11.19

0.56

800.0

9.68

0.48

900.0

8.27

0.41

1000.0

7.18

0.36

1200.0

5.62

0.28

1400.0

4.57

0.23

1600.0

3.81

0.19

1800.0

3.25

0.16

2000.0

2.82

0.14

2500.0

2.08

0.10

3000.0

1.63

0.08

3500.0

1.32

0.07

4000.0

1.10

0.05

4500.0

0.94

0.05

5000.0

0.81

0.04

10000.0

0.32

0.02

11000.0

0.28

0.01

12000.0

0.25

0.01

13000.0

0.22

0.01

14000.0

0.20

0.01

15000.0

0.18

0.01

20000.0

0.12

0.01

25000.0

0.09

0.00

下风向最大浓度

121.70

6.08

下风向最大浓度出现距离

46.0

46.0

D10%最远距离

/

/

表40 Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m3)

Cmax(μg/m3)

Pmax(%)

D10%(m)

矩形面源

NMHC

2000.0

121.7
6.08
/

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），本项目属于二级评价。二级评价可不进行大气影响评价预测工作，直接由估算模式的计算结果作为预测与分析的依据。由上表可以看出，正常工况下，排放的大气污染物贡献值较小，无组织排放的非甲烷总烃最大浓度为0.127mg/m3，最大占标率为6.08%<10%，各污染物下风向最大浓度均小于标准要求，因此，项目正常情况排放的大气污染物对大气环境影响较小。

（4）大气环境防护距离

大气环境防护距离分别采用《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）、《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T13201-91)中相关计算方法进行计算，从而得出较合理的防护距离。

表1 大气环境防护距离计算参数和结果

面源名称

污染物

名称

排放量(kg/h)

面源高度

面源长度

面源宽度

评价标准

(μg/m3)
计算结果

加油/卸油区

非甲烷总烃

0.1126
8
46
50
2000.0

无超标点

根据软件计算结果，本项目厂界范围内无超标点，即在厂界处，各污染物浓度不仅满足无组织排放厂界浓度要求，同时已达到其质量标准要求。根据《环境影响评价技术导则大气环境》(HJ2.2-2018)，不需设置大气环境防护距离。
（5）污染物排放量核算

表41 大气污染物无组织排放量核算表

序号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量/(t/a)

标准名称

浓度限值/(mg/m3)

1

卸油、储油罐、加油等过程
非甲烷总烃

汽油卸油、加油油气回收系统
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中排放标准限值

4.0

0.986
无组织排放总计

无组织排放总计

非甲烷总烃

0.986
（5）防治措施要求

1）对卸油、加油以及储油的环保要求

①卸油环保要求：应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm；卸油和油气回收接口应安装DN100mm的截流阀、密封式快速接头和帽盖；连接软管应采用DN100mm的密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油；连接排气管的地下管线应坡向油罐，坡度不应小于1%，管线直径不小于DN50mm。未采取加油和储油油气回收技术措施的加油站，卸油时应将量油孔和其他可能造成气体短路的部位密封，保证卸油产生的油气密闭置换到油罐汽车罐内。

卸油前，卸油人员应清理卸油现场，清除易燃、可燃物质，疏散无关人员，指挥载油车辆驶进指定的卸油位置，油罐车按指定位置停稳。司机将油罐车停放平稳后熄火，必须取下油罐车锁钥，并拉好手刹，断开电源总开关。卸油时，消防器材要到位。连接导静电装置的静电接电线，稳油15min。油罐车在接卸油过程中必须使用防滑垫木，防滑垫木由油罐车负责随车提供。卸油作业区域必须设置警戒（隔离）带，除设置防撞路锥外，还必须拉起警戒线（带），卸油时杜绝外人进入作业现场。核对来油品种、数量（体积），确认卸油罐的空容量，防止混油和跑、冒油事故发生，核对无误后方可连接卸油管。严禁加油罩棚下进行油罐车计量操作和卸油作业。卸油期间，卸油作业人员（卸油员、安全员、驾驶员、押运员）必须全过程在场监卸，不得擅自离开，且必须在警戒区内巡查。任何时候，卸油现场不少于2人监控，且加油站（安全员、卸油员）和承运方（驾驶员、押运员）必须保证各不少于1人在现场监控。如遇雷雨天气，应马上停止卸油操作，发生溢油时，应马上关闭卸油车阀门，用砂和纯棉地拖清理现场，并扩大监控范围，严禁发动车辆和不利于安全的操作。严禁在卸油作业过程中打开正在卸油的储油罐和油罐车的量油孔，禁止在卸油过程中进行计量操作。禁止以往复倒车的方式接卸余油。卸油完毕，由司机先关闭油罐车阀门，拆下油罐车端快速接头并举起，让余油自然流入储罐，然后，卸油员拆下油罐端卸油口快速接头，并将卸油管口封闭。

②加油环保要求：根据《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007，加油产生的油气应采用真空辅助方式密闭收集；油气回收管线应坡向油罐，坡度不应小于1%；加油站在油气管线覆土、地面硬化施工之前，应向管线内注入10L汽油并检测液阻；加油软管应配备拉断截止阀，加油时应防止溢油和滴油；油气回收系统供应商应向有关设计、管理和使用单位提供技术评估报告、操作规程和其他相关技术资料；应严格按规程操作和管理油气回收设施，定期检查、维护并记录备查；当汽车油箱油面达到自动停止加油高度时，不应再向油箱内加油。

③储油环保要求：根据《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007，本项目所有影响储油油气密闭性的部件，包括油气管线和所联接的法兰、阀门、快接头以及其他相关部件都应保证在小于750Pa时不漏气；埋地油罐应采用电子式液位计进行汽油密闭测量，宜选择具有测漏功能的电子式液位测量系统；应采用符合相关规定的溢油控制措施。

根据《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007），本项目不需要安装在线监测系统。

2）减少油气蒸发损耗的环保措施

根据上文所述，油气蒸发损耗主要是由“小呼吸”和“大呼吸”引起，对加油站最有效的减小蒸发损耗的措施就是对蒸发的油气进行回收（上文已阐述），除此之外，还应限制油料蒸发的条件，如：使用高压油罐，提高油罐呼吸阀控制的正负压力，降低油罐的呼吸损耗；使用浮顶油罐，减少气体空间，降低蒸发损耗。

（3）减少残漏损耗（跑冒滴漏）的环保措施

残漏损耗的发生，一是油液在油罐体内壁上的少量黏附、储运设备不可避免的微量渗漏及容器底部无法卸净的底部余油等；其二就是与储运和计量操作完成的质量有关。滴洒、渗漏、溅油、串油，应该卸净而未能卸净的底部余油等，都与油罐及加油机设备不完善以及操作不当或疏忽大意有关。因此，保持设备完好、提高技术水平、规范操作，是降低残漏损耗的有效措施。油罐收油时，要注意监控装油高度，并将容器底部余油卸尽；使用鹤管等设备装油，防止溢油和油液滴洒喷溅。

综上分析，本项目废气在采取合理措施情况下，废气对环境空气质量不会造成明显影响。

3、固废

本项目固体废弃物主要为生活垃圾、含油废渣、含油抹布手套；生活垃圾分为可回收与不可回收垃圾，可回收的生活垃圾可以收集外卖；不能利用的生活垃圾以及含油抹布手套经统一收集，由环卫部门定期清运到株洲市生活垃圾焚烧厂焚烧；隔油池、化粪池污泥年产生量约为0.01t/a，定期清掏后委托环卫部门清掏处理。

清罐废渣、隔油池废油物属于危险废物。项目清罐由专业公司进行，产生废渣不在场内停留由有危险废物处理资质单位带走。隔油池产生含油废渣委托有资质单位进行处置。运输中要做好防渗、防漏、防雨淋等措施。

本项目固体废物全部妥善处置，可避免固体废物排放对环境的二次污染，不会对当地的景观环境和生态环境产生不利影响。

4、噪声

4.1主要噪声源

本项目营运期产生的噪声主要为车辆噪声以及加油泵、发电机等机械噪声，噪声源强为65～85dB(A)。
4.2加油站平面布置

由建设单位提供的资料可知，项目噪声源主要集中在加油岛、辅助用房区域；加油岛布置在项目中间，辅助用位于项目东侧，项目东南西北面均有居民，西面为道路，项目噪声对四个方向影响不大。
4.3环境影响预测

营运期噪声源为点源，根据点声源噪声衰减模式，可估算出营运期间离声源不同距离处的噪声预测值。计算模式如下：
L（r）=L(r0)-20Lg[r/r0]

式中：LA（r）——离声源距离为r时预测点的A声级值

LA（r0）——声源A声级值

r——预测点距声源的距离

r0——声源声级测距

经计算及类比，采用减震、隔音一般可达到15～20dB(A)的隔声量，墙壁隔音、距离衰减可达到10～15dB(A)的降噪量。高噪设备均设置在室内或地下，设备经减震垫或减震、建筑隔音、距离衰减，对环境基本无影响；通过优化项目总平面布置，人车分流，加强日常加油车辆管理，设置专人负责，有效控制进入站区的车流量，站区内禁止鸣笛；在站区周边设置绿化带，种植高大的乔木，车辆噪声对周围声环境质量影响较小；柴油发电机布置在密闭的发电机房内，发电机房安装双层隔声玻璃，经墙体吸声，同时距离衰减加上厂界绿化的降噪效果，能够有效的控制噪声。在采取以上措施后可达到《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-2008）中的2类、4类标准的要求。本项目设备用柴油发电机1套（30kW，380kV），位于西侧站房配电室处，仅作为应急发电，以备临时停电时供加油站部分功能区使用。发电机房安装双层隔声玻璃，经墙体吸声，同时距离衰减加上厂界绿化的降噪效果，能够有效的控制噪声。

5、生态

本项目绿地率为19.3%。根据长期的研究成果证明，绿化对改善区域环境具有极其重要的作用，绿地具有放氧、吸毒、除尘、杀菌、减噪、防止水土流失和美化环境等作用。据冯采琴1992年编的《绿化.环境效应研究》一书，绿地的城市生态补偿能力如表23。

表42 不同类型绿地生态补偿能力

绿地类型

年吸收CO2

(m2/t)

年滞降尘

(m2/t)

降噪

(m2/dB)

年吸收SO2
(m2/t)

年释氧能力

(m2/t)

年吸碳能力

(m2/t)

草地

1.4423

0.0012

1.5-2.5

16.22

14.2308

5.3719

绿篱(1m)

1.2000

0.00096

7.5左右

2.53

11.8399

4.4444

灌木

0.8982

0.00075

7.5左右

2.03

8.8623

3.3267

乔木

0.7212

0.00046

3.0-5.0

1.04

7.1158

2.6711

由上表可知，降污能力由弱到强的顺序为乔木＞灌木＞绿篱＞草地。因此本项目绿化建设既减少对环境的影响，同时又能对生态保护起到一定作用；建议在站场周边建设绿化防护带，但不能种植油性植物。

6、土壤环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则土壤环境》（HJ964-2018），加油站属于Ⅲ类建设项目，根据土壤环境敏感程度分级表及现场勘查，项目周边无耕地、园地、牧草地、饮用水水源保护区、学校、医院、居民区等土壤环境敏感目标，土壤环境属于不敏感，根据评价工作等级分级表，本项目可不开展土壤环境影响评价工作。

表43 污染影响型评价工作等级划分表

[image: image5.png]iR

T =7 FORTIRNTT R LRSI TAE




随着时间的推移，地下油罐由于金属材料的锈蚀及管线腐蚀会出现不同程度的渗漏，污染了油罐周围的土壤，有时污染物还会渗入土壤，污染附近的地下水。本项目储油设备采用地埋式钢制卧式双层油罐（根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）及“水十条”，加油站埋地油罐防渗措施为：采用双层油罐或单层油罐设置防渗罐池，本项目采用双层油罐，故不再设置防渗罐池），油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于5.5厘米），以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。本项目对地下油罐区采取内部加层和有关保护措施，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。本评价要求，当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。

7、环境风险评价

环境风险评价应以突发性事故导致的危险物质环境急性损害防控为目标，对建设项目的环境风险进行分析、预测和评估，提出环境风险预防、控制、减缓措施，明确环境风险监控及应急建议要求，为建设项目环境风险防控提供科学依据。

评价工作程序见下图：

[image: image6.png]SR R

[ SR L

IS5 IR I 00

; . »
i CE T W ST e o o e

A PR,

[(Rews | [(Refi | (deriss ([TEewek]

SRR e I BT

AR ] [BREE

AR Y

'

HEARER  [---------- B

'

VP iR 5





图7-1评价工作程序

（1）风险调查

风险识别范围：环境风险识别范围包括生产设施风险识别、生产过程所涉及的物质风险识别。①厂区生产设施风险识别包括主要生产装置、储运系统、公用工程、环保工程及辅助生产设施等，主要有生产装置区、物料储罐、物料仓库、物料输送管线及设备、“三废”处理设施等。②物质风险识别范围包括：生产使用的原辅材料、产品、中间产品、燃料及生产过程排放的“三废”污染物等。

风险类型：通过对主要生产装置、生产过程的分析，结合原辅材料、产品、危险废物的物性及特点，厂区常见的风险类型主要包括泄漏、火灾、爆炸三种风险类型。
物质危险性识别：按照《危险化学品名录》（2015版）、《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）、《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（HJ941-2018）附录A中“化学物质及临界量清单”和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），结合各种物质的理化性质及毒理毒性，可识别出厂内的环境风险物质。物质危险性标准值见下表。

表44 危险化学品数据表

物料名称

危险化

学品分类

相态

密度

（g/mL）

引燃温度0C

职业接触限值

毒性等级

爆炸极限V%

危险特性

汽油

低闪点易燃液体

液态

0.7-0.79

50~530

PC-TWA

（mg/m

3）:300

Ⅵ（轻度危害）

1.3-7.6

易燃易爆

柴油

液态

0.87-0.9

257

--

--

1.6-7.5

易燃易爆

表45 物质危险性标准

序号

种类

LD50（大鼠经口）mg/kg

LD50（大鼠经皮）mg/kg

LC50（小鼠吸入，4h）mg/L

1

有毒物质

<5

<1

<0.01

2

5<LD50<25

10<LD50<50

0.1<LC50<0.5

3

25<LD50<200

50<LD50<400

0.5<LC50<2

1

易燃物质

可燃气体:在常压下以气态存在并与空气混合形成可燃混合物，其沸点（常压下）是20℃或20℃以下的物质

2

易燃液体:闪点低于21℃，沸点高于20℃的物质

3

可燃液体:闪点低于55℃，压力下保持液态，在实际操作条件下（如高温高压）可以引发重大事故的物质

爆炸性物质

在火焰影响下可以爆炸，或者对冲击、摩擦比硝基苯更为敏感的物质

柴油和汽油的理化性质和危险特性，分别见下表。

表46 柴油的理化性质和危险特性

第一部分
危险性概述

危险性类别

第3.3类高闪点易燃液体

燃爆危险

易燃

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收

有害燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳

环境危害

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染

第二部分
理化特性

外观及性状

稍有粘性的棕色液体

主要用途：

用作柴油机的燃料等

闪点（℃）

45～55℃

相对密度（水＝1）

0.87～0.9

沸点（℃）

200～350℃

爆炸上限％（V/V）

4.5

自然点（℃）

257

爆炸下限％（V/V）

1.5

溶解性

不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。

第三部分
稳定性及化学活性

稳定性

稳定

避免接触的条件

明火、高热

禁配物

强氧化剂、卤素

聚合危害

不聚合

分解产物

一氧化碳、二氧化碳

急性中毒

皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中

慢性中毒

柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。

刺激性

具有刺激作用

最高容许浓度

目前无标准

第四部分
防护措施

泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。

建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。

防止流入下水道、排洪沟等限制性区域。小量泄漏：用活性碳或其它

惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用转移至槽车或专用收集器，回收或运至废物处理场所处理。

储运注意事项

储存于阴凉、通风的仓库或储罐。远离热源和火种。与可燃物、有机物、氧化剂隔离储运。夏令炎热季节，早晚运输。

防护措施

呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。

紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿一般作业防护服。
手防护：戴橡胶耐油手套。
其它

工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

表47 汽油的理化性质和危险特性

第一部分
危险性概述

危险性类别

第3.1类低闪点易燃液体。

燃爆危险

易燃。

侵入途径

吸入、食入、经皮吸收。

有害燃烧产物

一氧化碳、二氧化碳

健康危害

主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

环境危害

该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。

第二部分
理化特性

外观及性状

无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。

熔点（℃）

<-60

相对密度（水＝1）

0.70～0.79

闪点（℃）

-50

相对密度（空气=1）

3.5

引燃温度（℃）

415～530

爆炸上限％（V/V）

6.0

沸点（℃）

40～200

爆炸下限％（V/V）

1.3

溶解性

不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。

主要用途

主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。

第三部分
稳定性及化学活性

稳定性

稳定

避免接触的条件

明火、高热。

禁配物

强氧化剂

聚合危害

不聚合

分解产物

一氧化碳、二氧化碳。

第四部分毒理学资料
急性毒性

LD50
LC50

急性中毒

高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停

止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状

慢性中毒

神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。

刺激性

人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。

最高容许浓度

300mg/m3
第四部分
防护措施

泄漏应急处理

迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。

建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性区域。小量泄漏：用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器，回收或运至废物处理场所处理。

储运注意事项

储存于阴凉、通风的仓库或储罐。远离热源和火种。与可燃物、有机物、氧化剂隔离储运。夏令炎热季节，早晚运输

防护措施

呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒

面具（半面罩）。

眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。

手防护：戴橡胶耐油手套。

其它

工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。

（2）环境风险潜势初判

①危险物质及工艺系统危险性（P）的分级

1、危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）附录C、《企业突发环境事件风险分级方法（发布稿）》（HJ941-2018）附录A和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中关于物质临界量计算P值。

Q=q1/Q1+q2/Q2+···+qn/Qn≥1

式中：q1、q2、….qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2、….Qn——每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为I。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

表48 项目涉及的危险物质最大储存量及临界量

序号

功能单元

危险化学品

最大储存量（t）

临界量（t）

q/Q

是否最大危险源

1

油罐区

汽油
50.625

2500

0.0203

否

2

柴油
22.95

2500

0.0092

总计（Σqn/Qn）

0.0295

据上表结果计算，本项目危险物质数量与临界量比值Q=0.0295＜1。因此，建设项目环境风险潜势为I。

（3）评价等级

评价工作等级划分见下表：

表49 评价工作等级划分

环境风险潜势

IV、IV+
III

II

I

评价工作等级
一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果，风险防范措施等方面给出定性的说明。

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照上表确定评价工作等级。风险潜势为IV及以上，进行一级评价；风险潜势为III，进行二级评价；风险潜势为II，进行三级评价；风险潜势为I，可开展简单分析。由上表可知，本建设项目环境风险潜势为I，故可开展简单分析。

（4）环境风险识别

本建设项目主要风险物质有汽油、柴油等，储存于油罐内；项目销售过程中产生的废气。主要危险物质及分布情况见下表：

表50 主要危险物质分布情况

序号

风险单元

风险物质

1

油罐

汽油、柴油等

2
废气处理设备

废气

（5）环境风险分析

本项目主要是对汽油油品进行储存及销售，工艺流程包括汽车卸油、储存、加油等。根据工程的特点并调研同类型项目的事故类型，本项目主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。

1）火灾与爆炸

有资料表明，在发油时，因为液位下降，罐中气体空间增大，罐内气体压力小于大气压力，大量空气补充进入罐内，当达到爆炸极限时，遇火就会发生爆炸。同时，油品输出使罐内形成负压，在罐外燃烧的火焰还会被吸入储油罐内，使罐内油气爆炸。加油站若要发生火灾及爆炸，必须具备下列条件：a、油类泄漏或油气蒸发；b、有足够的空气助燃；c、油气必须与空气混和，并达到一定的浓度；d、现场有明火；只有以上四个条件同时具备时，才可能发生火灾和爆炸。

根据调查，我国北京地区从上世纪五十年代起60多年来已经建立800多个油罐，至今尚未发生油罐的着火及爆炸事故，根据全国统计，储罐火灾及爆炸事故发生的概率远远低于3.1×10-5次/年。

2）油罐溢出、泄漏

油罐的泄漏和溢出较易发生。根据统计，储油罐可能发生溢出的原因如下：a油罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；b在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；c在加油过程中，由于接口衔接不严密，致使油类溢出。可能发生油罐泄漏的原因如下：a输油管道腐蚀致使油类泄漏；b由于施工而破坏输油管道；c在收发油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；d各个管道接口不严，致使跑、冒、滴、漏现象的发生。

溢出和泄漏的油类不仅污染地表水环境，污染地下水，而且对地区水源可能带来不良影响。一旦污染，将难以消除，而且还是引起火灾和爆炸的隐患。场站内已安装设置油气泄露自动报警装置，随时监控油气浓度。在汽油储罐发生泄漏或爆炸事故后，应做好应急监测工作，根据当时的气象条件及事故情况，立即派分析人员到环境敏感点，监测空气中特征污染因子的浓度，并做好紧急疏散工作。

（6）事故风险识别

根据全国加油站事故统计结果，汽油储罐发生泄漏后被引燃，发生火灾爆炸的概率为2.5×10-5。据全国化工行业统计，可接受的事故风险率为4.0×10-4。可见，该项目火灾爆炸事故发生概率处于可接受概率范围之内。

1）事故类型和事故原因

①事故类型

本项目可能发生的事故主要为汽油储罐破损，油品渗漏引起土壤及地下水的污染，输油管线发生意外事故或工人误操作时产生的泄漏以及由此引起的火灾及爆炸对人身安全及周围环境产生的危害。根据风险识别，本项目主要存在的事故类型有：

a、储罐破损油品渗漏引起土壤及地下水的污染；

b、储油区油品溢出或泄漏后遇明火发生火灾、爆炸事故；

②事故原因本项目油罐可能发生溢出的原因如下：

a、储罐计量仪表失灵，致使油罐加油过程中灌满溢出；

b、在为储罐加油过程中，由于存在气障气阻，致使油类溢出；

c、在加油过程中，由于接口不同，衔接不严密，致使油类溢出。

2）可能发生油罐泄漏的原因如下：

①由于年限较长，管道腐蚀，致使油类泄漏；

②在加油过程中，由于操作失误，致使油类泄漏；

③各个管道接口不严，跑、冒、滴、漏现象的发生。

3）可能发生爆炸事故的原因如下：

①由于加油作业人员操作不当，其他人员不能遵守加油站的相关规定，导致油品发生火灾或爆炸事故；

②由于跑、冒、滴、漏等造成加油站局部空气周围汽油密度较大，达到爆炸极限，遇火源可能产生的事故；

③由于避雷系统缺陷产生的雷击火花，造成油品发生火灾或爆炸事故。

1）泄漏后果分析

油品泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。

非事故渗漏往往最常见，主要是油罐阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的，其渗漏量很小，但对地表水的影响的也是不能轻视的，地下水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用；又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。

本项目地埋油罐已采用专业厂家制作的合格产品，并进行防腐处理；油罐底板采用50cm厚的钢筋混凝土硬化，再将油罐固定于底板上，并在油罐与油罐之间填充干净的细砂；出油管道进行防腐处理；并装设高液位自动监控系统，具有油罐渗漏的监测功能和高液位的警报功能，故本加油站的油品一旦泄漏，只要该加油站的员工能够严格遵照国家有关规定操作，对事故正确处理，泄漏事故的危害是可以控制的。

油品泄漏后一旦发生火灾事故，对油罐区域、现场工作人员和过往车辆将产生危害。该加油站的平面设计符合加油站设计规范中的相关规定，防火措施完善，项目配备相应消防设备，发生火灾的危害程度是可以控制的。

环境风险分析确定：通过以上环境风险分析，对该公司生产装置、储运系统、公用设施、环保设施等环境风险分析汇总如下表。

表51 环境风险分析汇总表

项目

单元

涉及的危险物质

风险类型

整个生产区

储运

系统

油罐

汽油、柴油等

泄漏、火灾爆炸

环保系统

废气处理设施

生产车间

废气

事故排放

整个厂区

易燃物质

火灾次生环境风险事故

（7）环境风险防范措施及应急要求

本加油站建议采取的风险防范措施如下：

①加强职工的安全教育，提高安全防范风险的意识；

②针对运营中可能发生的异常现象和存在的安全隐患，设置合理可行的技术措施，制定严格的操作规程；

③对易发生泄漏的部位实行定期的巡检制度，及时发现问题，尽快解决；

④严格执行防火、防爆、防雷击、防毒害等各项要求；

⑤建立健全安全、环境管理体系及高效的安全生产机构，一旦发生事故，要做到快速、高效、安全处置。按照设计图的要求，注意避雷针的安全防护措施；

⑥加油站内的电气设备严格按照防爆区划分配置。

⑦在储存油和加油站入口处设立警告牌（严禁烟火和严禁打手机）。

⑧加强风险防范措施，在加油站设立地下水监测井，在营运期利用监测井对加油站排放污染物随时进行监测。埋地油罐区域虽已设置灭火器材如堆沙、灭火毯等，但需加强设备的维修和保养，保证消防设备的有效性。

⑨建议项目编制突发环境污染事故应急预案；定期组织环境风险事故演练。

⑩加强风险应急知识的宣传和培训。

应急处置方案：

①火灾应急措施

本项目涉及的油罐区主要是汽油，为易燃、易爆、易蒸发、易渗漏、易产生静电和具有一定毒性的液体物质。其蒸汽与空气形成爆炸性混合物，遇明火、高热易引起燃烧、爆炸。危害程度的范围：以油罐为中心，一定半径内的建筑物、设备及人员有受到危害的可能。建筑物设备危害程度的预测：汽油一旦着火，具有爆炸后的燃烧可能，燃烧中又有爆炸的特点，并且伴有较强的震荡、冲击波和同时散发大量的热量。汽油造成的火灾具有强烈的突发性，高热辐射性及燃爆转换发生的特点。对建筑物、设备有较大的破坏力。

对人员危害程度的预测：一旦发生泄漏或爆炸，人员会导致轻度中毒、急性中毒、吸入中毒、轻度烧伤、严重烧伤及生命危险。

注意事项：

如人身上不小心溅上油火时，应立即用灭火器进行扑灭，或快速脱下衣服，将火扑灭。如来不及脱下衣服，应就地打滚，把火扑灭或迅速跳入附近的水池中灭火，然后现场人员冷静的帮他脱下衣服。救火时勿用衣物、扫帚来回扑打，以免使油火扩大着火范围。着火人也不要惊慌，乱跑乱跳、跑动，这样既影响救助，又可能扩大火情。

②储罐泄露应急措施

本站共有4个油罐，分别用来储存92#汽油、95#汽油、98#汽油、0#柴油。由于油罐泄漏是种突然、无计划、不受控制的紧急情况，因而如何正确的进行应急，便成为控制泄漏的关键。泄漏处理包括泄漏源控制及泄漏物处理两大部分。具体措施如下：

首先隔离泄漏污染区，迅速疏散人员至安全区，限制出入，切断火源，然后对泄漏源和泄漏物进行处理。

A、泄漏源控制

一旦有油罐泄漏事件发生时，可通过控制泄漏源来消除油品的溢出或泄漏。由加油站领导组织加油站工作人员对泄露进行初步处理，防止事态扩大。通过关闭有关阀门、停止作业或通过采取改变工艺流程、油料走副线、局部停车、打循环、减负荷运行等方法进行泄漏源控制。

具体工艺处理措施如下：

①停止进油操作，关闭相关阀门。

②打开相同油料油罐的阀门，快速将油品转入其他同类油罐内。

③如果油罐泄露部在上部，将油罐中的油品，尽可能转入其他油罐。

④如果油罐泄露部在下部，应往油罐中注水，水位应超过油罐的30cm。油罐发生泄漏后，采取措施修补和堵塞裂口。制止油品的进一步泄漏，对整个应急处理是非常关键的。

B、泄漏物处置

现场泄漏物要及时进行覆盖、收容、稀释、处理，使泄漏物得到安全可靠的处置，防止二次事故的发生。现场指挥部领导指挥各方人力、物力到现场，回收油品，防止事态进一步扩大。泄漏物处置主要有4种方法：

①围堤堵截：油品泄漏到地面上如无阻拦设施会四处蔓延扩散，难以收集处理。为此，可用沙袋或其他材料筑堤拦截流淌的液体或挖沟导流，将油品导向安全地点。贮罐区发生液体泄漏时，要及时采取措施防止油品沿明沟外流。必要时用毛毡、石棉被堵住下水井、窨井口等处，坚决阻止油料蔓延扩散。

②稀释与覆盖：为减少大气污染。通常是采用水枪或消防水带向油蒸气云喷射雾状水，加速气体向高空扩散，使其在安全地带扩散。在使用这一技术时，将产生大量的被污染水，因此应疏通污水排放系统。对于液体泄漏，为降低物料向大气中的蒸发速度，可用泡沫或其他覆盖物品覆盖外泄的物料，在其表面形成覆盖层，抑制其蒸发。

③收容(集)：对于大型泄漏，可用油泵将泄漏出的油料抽入油罐内内。当泄漏量小时，可用沙子、吸油棉等吸收，然后放入塑料桶内进行回收处理。

④处理：用消防水冲洗剩下的少量物料，冲洗水经三级隔油池处理后排入地埋式一体化污水处理站进行处理。

⑤本站油罐为地下储罐，如果油料泄漏污染了土壤，可以利用新鲜的未受污染的土壤替换或者部分替换被污染的土壤，达到稀释污染物防止继续污染的目的，其去除理资质的单位安全处置。储罐附近应配备足够的消防器材。一旦储罐着火，在消防人员到达现场之前，相关检修人员要不间断地对泄漏区域进行监视，重点监视热源或电源附近的区域，严禁无关人员靠近并严禁烟火。

（8）分析结论

环境风险防控和应急措施制度建立，环境风险防控的重点岗位的责任人或责任机构明确，定期巡检和维护责任制度落实。企业注重安全生产方面的工作，组织人员在安全生产、环境风险管理等方面进行较为详细的规定，并编制较完备的管理制度。各项安全生产制度及环境风险管理制度中建立环境风险防控及应急制度制度，明确环境风险防控的重点岗位的责任机构及责任人，并落实定期巡检和维护责任制度，一定程度上对环境风险进行有效的防控。建设项目环境风险简单分析内容见下表：

表52 建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

湖南株洲迎宾大道加油站建设项目

建设地点

株洲市云龙示范区学林街道文荟社区

地理坐标

经纬度:113°08'59.95"，27°53'46.67"

主要危险物质及分布

汽油、柴油等，储存于油罐内；

环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水等）

消防废水、危险废物等风险物质泄露至厂界外，则会经雨水、污水管道污染外部水环境。废气处理系统因机械故障、停电、检修等原因导致废气处理设施失效，可能会产生事故性排放，对周围环境造成污染。

风险防范措施要求

环评及批复文件提出的各项环境风险防控和应急措施要求；常见事故防范措施及应急处理。

项目相关信息及评价说明：环境风险防控和应急措施制度建立，环境风险防控的重点岗位的责任人或责任机构明确，定期巡检和维护责任制度落实。企业注重安全生产方面的工作，组织人员在安全生产、环境风险管理等方面进行较为详细的规定，并编制较完备的管理制度。各项安全生产制度及环境风险管理制度中建立环境风险防控及应急制度制度，明确环境风险防控的重点岗位的责任机构及责任人，并落实定期巡检和维护责任制度，一定程度上对环境风险进行有效的防控。
8油气排放控制相关要求

根据《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007卸油油气排放控制技术措施可知：应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm；卸油时应将量油孔和其他可能造成气体短路的部位密封，保证卸油产生的油气密闭置换到油罐汽车罐内。本项目要求单位严格按照《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007相关措施实施。

9、社会效益

根据可行性研究调查显示，项目所在地属于株洲市云龙示范区，迎宾大道车流量大，目前该区域内加油站布点稀疏，若在在此建设加油站，既方便工业园车辆加油，也有利于促进中石化油品销售。

此外本项目的建设本着以人为本、可持续发展的原则，依循加油站规范化管理增效的思想，符合国家现行政策，优化加油站点的建设，进一步规范成品油销售体系，有效改善县城交通与居民生活之间的衔接及加油体系服务环境，推进城市交通与加油服务健康、有序的发展，乃至带动地区开发等方面有着极其重要的影响。同时也是城市交通网络的重要组成部分，对提高交通网络的运营效率、合理调整加油站点布局、方便社会生产、群众生活都有着十分重要的促进作用；具有较好的社会效益。

10、项目合理性分析

10.1汽油、柴油设备与站外建（构）筑物的安全距离分析

根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）规定，加油站级别划分依据见表53，汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距见下表，柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距见表54、55。

表53 加油站的等级划分

项目

油罐容积（m3）

总容积

单罐容积

一级

150<V≤210

V≤50

二级

90<V≤150

V≤50

三级

V≤90

汽油罐V≤30，柴油罐V≤50

注：柴油罐容积可折半计入油罐总容积。

表54 汽油设备与站外建（构）筑物的安全间距单位：m

站外建

（构）筑物

站内汽油设备

埋地油罐

加油机、通气管管口

一级站

二级站

三级站

无油气回收系统

有卸油油气回收系统

有卸油和加油油气回收系统

无油气回收系统

有卸油油气回收系统

有卸油和加油油气回收系统

无油气回收系统

有卸油油气回收系统

有卸油和加油油气回收系统

无油气回收系统

有卸油油气回收系统

有卸油和加油油气回收系统

重要公共

建筑物

50

40

35

50

40

35

50

40

35

50

40

35

明火地点或散发火花地点

30

24

21

25

20

17.5

18

14.5

12.5

18

14.5

12.5

民用建筑物保护类别

一类保护物

25

20

17.5

20

16

14

16

13

11

16

13

11

二类保护物

20

16

14

16

13

11

12

9.5

8.5

12

9.5

8.5

三类保护物

16

13

11

12

9.5

8.5

10

8

7

10

8

7

室外变配电站

25

20

17.5

22

18

15.5

18

14.5

12.5

18

14.5

12.5

铁路

22

17.5

15.5

22

17.5

15.5

22

17.5

15.5

22

17.5

15.5

城市道路

快速路、主干路

10

8

7

8

6.5

5.5

8

6.5

5.5

6

5

5

次干路、支路

8

6.5

5.5

6

5

5

6

5

5

5

5

5

架空电力线路

无绝

缘层

1.5倍杆（塔）高，且不应小于6.5m

1倍杆（塔）高，且不应小于6.5m

6.5

6.5

有绝

缘层

1倍杆（塔）高，且不应小于5m

0.75倍杆（塔）高，且不应小于5m

5

5

表55 柴油设备与站外建（构）筑物的安全间距单位：m

站外建

（构）筑物

站内汽油设备

埋地油罐

加油机、通气

管管口

一级站

二级站

三级站

重要公共建筑物

25

25

25

25

明火地点或散发火花地点

12.5

12.5

10

10

民用建筑物保护类别

一类保护物

6
6
6
6
二类保护物

6
6
6
6
三类保护物

6
6
6
6
室外变配电站

15

15

15

15

铁路

15

15

15

15

城市道路

快速路、

主干路

3
3
3
3
次干路、

支路

3
3
3
3
架空电力线路

无绝缘层

0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m

0.75倍杆（塔）高，且不应小于6.5m

6.5

6.5

有绝缘层

0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m

0.5倍杆（塔）高，且不应小于5m

5

5

从表53项目的建设规模分析，本项目属于三级加油站，设有卸油和加油油气回收系统。

根据表55、表55规定，本项目汽油、柴油设备与站外建（构）筑物安全距离分析见表56。

表56 汽油、柴油设备与站外建（构）筑物安全距离分析

设备名称

评价内容

最小安全距离

本项目拟建情况

汽油设备

埋地油罐

民用建筑物（三类保护物）

7m

68m

城市次干路（迎宾大道）

5m

24m

与架空电力线路（有绝缘层）

5m

20m

加油机、通气管管口

民用建筑物（三类保护物）

6m

69m

城市次干路（迎宾大道）

5m

25m

与架空电力线路（有绝缘层）

5m

21m

柴油设备

埋地油罐

民用建筑物（三类保护物）

6m

68m

城市次干路（迎宾大道）

3m

24m

与架空电力线路（有绝缘层）

5m
20m

加油机、通气管管口

民用建筑物（三类保护物）

3m

67m

城市次干路（迎宾大道）

6m

24m

与架空电力线路（有绝缘层）

5m

21m

由表56可知，油罐、加油机和通气管管口与周围环境敏感点的距离是符合规范要求的。

10.2规划的合理性

本项目选址于云龙示范区迎宾大道东侧。根据迎宾大道站国有建设用地使用权出让合同，项目所在地土地性质为零售商业用地。项目的建设符合云龙示范区规划要求；因此，本项目选址较为合理。

10.3选址与平面布置合理性

加油站总平面布置应贯彻总体布局合理，应有利于方便生产和环境保护。加油站站址选择及总平面布置情况见下表。

表57 加油站站址选择及总平面布置

序号

评价内容

评价依据

拟定记录

评价结论

1

甲、乙、丙类液体储罐区应设置在城市（区域）的边缘或相对独立的安全地带，并宜设置在城市（区域）全年最小频率风向的上风侧。

《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）

汽油、柴油贮罐区位于相对独立的安全地带。

符合

2

甲、乙、丙类液体储罐（区）宜布置在地势较低的地带，当布置在地势较高地带时，应采取安全防护措施。

《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）

汽油、柴油贮罐区布置在加油机下埋地设置。

符合

3

甲、乙、丙类液体储罐区应与装卸区、辅助生产区及办公区分开设置。

《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）

油罐埋地在加油机地下，与办公区分开设置。

符合

4

加油站应符合城镇规划、环境保护和防火安全的要求，并应选在交通便利的地方；

《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）

加油站符合株洲市经开区规划、环境保护和防火安全的要求，并选在交通便利的地方。

符合

5

一级加油站不应建在城市建成区内

《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）

三级站

符合

6

与重要公共建筑物距离不小于35米

《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）

35米以内无重要公共建筑物

符合

7

与明火或散发火花地点距离应符合GB50156-2012的规定

《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）

12.5米内无明火或散发火花地点

符合

8

油罐、加油机和通气管管口与居民房的安全间距，不应小于GB50156-2012的规定。

《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）

与周边民用建筑物最小距离大于7米

符合

9

油罐、加油机和通气管管口与城市道路的安全间距，不应小于GB50156-2012的规定。

《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）

加油机距道路的距离大于3米

符合

10

油罐、加油机和通气管管口与铁路的防火距离，不应小于GB50156-2012的规定。

《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）

周边无铁路通过

符合

11

油罐、加油机和通气管管口与架空通信线的防火距离，不应小于GB50156-2012的规定。

《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）

加油站周围5m内无架空通信线

符合

12

油罐、加油机和通气管管口与架空电力线的安全间距，不应小于GB50156-2012的规定。

《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）

埋地油罐、加油机、通气管口与架空电力线路的安全间距均不小于6.5m

符合

13

油罐、加油机和通气管管口与甲乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐的安全间距，不应小于GB50156-2012的规定。

《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）

四邻12.5米内无甲乙类物品生产厂房、库房和甲、乙类液体储罐

符合

14

站场总平面布置，应根据站的工艺流程和各组成部分的生产特点和火灾危险性，结合地形，风向等条件，按功能分区集中布置

《石油天然气工程设计防火规范》GB50183-2004

站区各组成部分按功能分区布置，分加油区、油罐区、营业区、辅助区

符合

15

车辆入口和出口应分开设置。

《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）

分开设置

符合

16

加油机离站房应大于5米

《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）

加油机离站房8米

符合

17

油罐离站区围墙应大于3米

《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）

油罐离站区围墙大于3米

符合

本项目物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了与城市的关系，投入与产出的关系，建设与保护的关系，同时也按照相关设计规范，确定了消防等级，设置了消防通道，配置消防栓和消防水源，满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）的要求，工程平面布置较为合理。

10.4辅助设施配套性及制约因素

本项目所在地交通条件较好，项目投入使用后的水、电力、能源、交通、通讯等供应和使用条件良好，可以保证项目的顺利进行。项目的主要污染物在采取一定措施后，均能达标排放。本项目所在地未经过饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区，周围外环境对本项目无明显制约因素。

10.5产业政策的符合性分析

对照《产业结构调整指导目录(2011年本)》(2013修正版)，本项目属于第一类鼓励类项目第七条“石油、天然气”中第3条：原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设。

因此，本项目的建设符合国家产业政策要求。

11、环境管理及环境监测计划

为确保本项目生产经营期间环保措施落实到位，环境质量不受重大影响，建议企业制定环境管理措施：

1）由企业领导统筹，指点兼职环境环保人员负责全产环境质量问题，并组织企业员工定时学习有关环境问题保护措施及环保生产知识。

2）企业制定生产过程中产污环节的环境保护章程，规范操作。制定常见环境问题的处理措施及流程。

3）企业设置专门环保经费，且禁止该经费它用。

4）每天对产生污染物区进行检查，并填写登记表。

5）生产中发现环境问题，及时报告企业领导报告，并及时妥善处理。如遇重大问题立即向环保部门汇报。

6）企业每年对环境问题进行总结，并制定下一年度环保工作安排。

7）认真听取受工程影响的附近居民及有关人员的意见，了解公众对厂区产生的环境污染的抱怨，妥善处理好矛盾。

本项目环境监测计划见下表。

表58 环境监测计划

监测项目

监测因子

监测点位

监测频率

废气监测

非甲烷总烃

厂界外1m

每半年一次

废水监测

CODcr、氨氮、BOD5、SS、石油类

废水总排口

每半年一次

地下水

地下水监测井（含背景监测井）

苯、甲苯、乙苯
甲基叔丁基醚

定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，每1年监测一次

噪声监测

dB（A）

厂界外1m

每年一次

12、项目环保投资及“三同时”验收

原有工程项目总投资394万元。项目建成后合计环保投资42.12万元，占总投资的10.66﹪。环保投资组成见下表。

表59 工程环保投资一览表

项目名称

环保设施、设备等
单位

数量

投资费用（万元）
废水处理
加油区地面清洁废水、洗车废水：隔油池
处

1

2.5

生活污水：化粪池
处
1

2.5

固废处理
垃圾箱、固废集中收集点
套

1

3

废气处理

汽油卸油油气回收系统、3台汽油加油机油气回收系统

套

4
20

噪声处理

基础减震；设置禁鸣标志；发电间密封处理

/

/

4

事故预防

双层储罐防渗、防泄漏处理，加油区防渗处理

/

/

9

绿化

25元/m2估算
m2
449.35

1.12

合计

/
/
/
42.12

本项目“三同时”验收内容见下表。

表60 建设项目“三同时”验收一览表

项目

污染源

监测因子

具体环保措施

应达标准

废水

生活污水

COD
BOD5
NH3-N
动植物油
经化粪池处理后排入迎宾大道城市污水管网后进入白石港水质净化中心。

COD、SS达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，石油类达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准
地面清洗废水及洗车废水

CODcr SS
石油类

项目清洗废水经隔油池处理达到《污水综合排放标准》GB8978－1996三级标准后排入污水厂。

固废

含油废水处理池

含油废渣

属危险废物，送有资质的单位进行合理处置，处置后当即带走
《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001及修改单

油罐区

含油废渣

清罐废水
日常工作

含油抹布、手套

员工办公
生活垃圾

送株洲市生活垃圾焚烧厂焚烧处置

《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）

废气

油罐车卸油、加油枪加油、柴油发电机废气

油气（非甲烷总烃）

1套汽油卸油油气回收系统、3台汽油加油机的3套油气回收系统、柴油发电机废气经自带烟气滤清器经6m高排气筒引至楼顶

《加油站大气污染物排放标准》GB20952-2007
噪声

设备运行及车辆行驶噪声

噪声
设备噪声采用基础建筑、建筑物隔声等；车辆行驶造成采用控制车辆、禁鸣喇叭等措施

GB12348-2008 2类、4类标准
环境风险

加油、储油、卸油区

泄漏

储罐防渗、防泄漏处理，加油区防渗处理，建设监测井
/




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期防治效果

	大气

污染物
	施

工

期
	施工场所
	扬尘
	加强施工期管理，定期洒水
	将影响降至最低程度

	
	
	施工机械设备、运输车辆
	CO、NOx、CH等
	加强施工期管理，定期检修
	

	
	营

运

期
	汽车尾气
	CO
	加强站区的绿化，有效的通风
	对环境不会造成明显影响

	
	
	
	HC
	
	

	
	
	
	NOx
	
	

	
	
	储罐呼吸损失、加油作业损失和油品跑、冒、滴、漏
	非甲烷总烃
	油气回收系统对卸油、加油过程进行密封式回收
	对环境不会造成明显影响

	
	
	柴油发电机
	CO、HC、NOx
	采用低硫柴油、加强通风、柴油发电机废气经自带烟气滤清器经6m高排气筒引至楼顶外排
	对环境不会造成明显影响

	水污染物
	施工期
	施工废水（275.65t）
	SS、石油类
	经沉淀池处理后循环使用
	对周边环境影响不大

	
	
	生活污水（0.72t/d）
	SS、CODCr、氨氮
	化粪池处理后进入城市管网
	

	
	营

运

期
	生活污水
	COD
	经化粪池处理后排入白石港水质净化中心
	达标排放

	
	
	
	SS
	
	

	
	
	
	NH3-N
	
	

	
	
	
	动植物油
	
	

	
	
	地面冲洗废水及洗车废水
	CODcr、SS、石油类
	经隔油池处理达GB8978-1996表4三级标准后排入污水厂
	

	固体废物
	施工期
	施工
	建筑垃圾
	用于回填及场地绿化，其余运往建设部门指定地点处理
	符合环保有关要求，对周围环境不会造成影响

	
	
	
	生活垃圾
	尽量回收有用的建筑垃圾，收集后可运往指定地点处理
	

	
	
	
	土石方
	回填、绿化、外弃
	

	
	营

运

期
	员工生活
	生活垃圾
	回收后交环卫部门转运至株洲市生活垃圾焚烧厂焚烧
	对环境不会造成明显影响

	
	
	操作维护
	含油抹布手套
	定期送有资质的单位进行合理处置
	

	
	
	隔油池
	废油
	
	

	
	
	储罐
	清罐废渣
	
	

	
	
	清罐废水
	COD、SS、石油类
	
	

	噪声
	噪声主要是加油泵、空调外机、车辆噪声，噪声源强在65～85dB(A)，控制车速，禁止车辆鸣喇叭，设置隔音间等噪声治理措施后，使场界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类（迎宾大道道路红线35m内）昼间≤70，夜间≤55；2类（其他区域）昼间≤60dB（A），夜间≤50dB（A）标准限值。

	其它
	环境风险：按消防、加油站防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷、抗震等措施，防范生产事故的发生，降低环境风险发生的机率和保护周围的人员安全

	生态保护措施及效果：
站区合理绿化，禁止种油性植物，对生态环境不会造成明显影响。


结论与建议

	一、结论

1、项目概况

中国石化销售股份有限公司湖南株洲石油分公司拟在株洲市迎宾大道北侧修建了一座加油站，该加油站按三级站设计。
本项目总用地面积2328.18㎡，总建筑面积706.8m2，罩棚面积625㎡，站房面积394.3㎡，建筑占地面积797.15㎡。预埋四个（3汽1柴）地埋式储罐，其中1台30m3柴油罐、1台30m392#汽油罐，1台25m395#汽油罐、1台20m398#汽油罐，总储油量90m3（柴油折半计入容积），双枪双油品潜油泵式全自助加油机共4台。预计加油量：6000吨/年，其中汽柴比：汽油/柴油＝60/40。本项目设洗车场地。

2、区域环境质量现状

大气环境：2019年株洲云龙示范区环境空气质量细颗粒物(PM2.5)不达标，因此，项目所在区域属于细颗粒物(PM2.5)环境空气不达标区。PM2.5超标主要因为株洲云龙示范区开发建设的施工过程引起，株洲云龙示范区是长株潭城市群“两型”社会建设综合配套改革试验五大示范区之一，随着云龙示范区建设日趋完善，该区域大气环境质量将日益改善。
水环境：2018年湘江白石江段各项监测因子均能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；2018年白石港NH3-N出现超标现象，不能完全达到GB3838-2002中Ⅴ类标准，超标主要原因由于白石港沿线未经收集生活污水直排白石港。随着株洲市白石港（湘江入口－学林路）水环境综合治理工程清淤疏浚、截污工程、面源治理工程的实施，水质超标现象将得到改善。

学林街道文荟社区地下水环境质量现状监测因子均达到《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。
声环境：项目站区东、西、北面昼夜间噪声均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，站区南面迎宾大道红线35m内符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准。

3、施工期环境影响分析结论

本项目施工期会产生的影响主要为施工所产生的废气、废水、废渣以及施工噪声等，本项目在施工期产生的的这些影响是暂时的，各类污染物的排放量较小，通过采取相应的环保措施可以将这些影响得以减轻和减免，施工结束后环境影响将不复存在。

4、营运期环境影响分析结论

废气：汽车尾气直接排入大气，且排放量小，空气流通顺畅，汽车尾气易于扩散，对环境不会造成明显影响；柴油发电机采用低硫柴油及加强通风方式，对环境不会造成明显影响；油罐大小呼吸、加油机作业等排放的非甲烷总烃采取油气回收系统对卸油、加油过程进行密封式回收，根据估算模式结果，最大落地浓度距离为46m，无需设置大气防护距离，且外界环境容量较大，非甲烷总烃对周围大气环境、环境空气保护目标影响轻微。
废水：本项目生活污水化粪池处理，地面冲洗及洗车废水经隔油池处理后废水中COD、SS可达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准，石油类达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准，经城市污水管网排入白石港水质净化中心。综上所述，本项目产生废水对环境无明显影响。

固废：员工生活产生的生活垃圾分类收集，由环卫部门定期清运至株洲市生活垃圾焚烧厂焚烧；清罐废水、隔油池清理产生的废油渣和油罐清理产生的废油渣、含油抹布手套委托有资质的单位进行处理当即带走；固体废物按要求处理后，对环境无明显影响。

噪声：噪声主要为车辆、加油泵、空调外机等产生的噪声，噪声源强65-85dB（A），采取减震、建筑隔声等措施；场界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类、4类标准限值。
5、产业政策符合性

本项目符合《产业结构调整指导目录（2019年本）》第一类鼓励类项目第七条“石油、天然气”中第3条：原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设。本项目的建设符合国家产业政策要求。

6、项目规划合理性

本项目选址于株洲市云龙示范区迎宾大道东侧。根据迎宾大道站国有建设用地使用权出让合同，项目所在地土地性质为零售商业用地。项目的建设符合株洲市云龙示范区规划要求；因此，本项目选址较为合理。

7、平面布置合理性

本项目物流短捷，人流、物流互不交叉干扰，有机地协调了与城市的关系，投入与产出的关系，建设与保护的关系，同时也按照相关设计规范，确定了消防等级，设置了消防通道，配置消防栓和消防水源，满足《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012、《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）的要求，工程平面布置较为合理。

8、总量控制

本项目投入运营后，年排放废水2047.84t，其中COD0.26t/a，NH3-N0.014t/a。本项目污水最终进入白石港水质净化中心，COD、氨氮已计入污水处理厂总量控制指标，不另行申请。

大气总量控制因子VOCs的建议控制指标为0.986t/a。

9、总结论

本项目符合国家产业政策及相关规范，选址、平面布置合理。采取相应的污染防治措施后，营运期产生的各类污染都能实现达标排放，固废得到有效控制，对环境不会造成明显影响。从环境角度分析，本项目建设可行。

二、建议

1、严格执行环保三同时制度。

2、建立健全的环境管理制度，加强安全管理严格岗位责任。

3、含油废水须经隔油池处理达标后再外排。

4、对储油系统及管道定期进行检查和保护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗油情形发生，并在火灾危险场所设置报警装置。

5、制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制进行安全考核等。并制定和完善环境风险应急预案，明确消防责任人。

6、建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路及消防水源的贮备，并按照《建筑灭火器配置设计规范》GBJ140-90之规定，应配置相应的灭火器类型与数量。

7、项目周边需进行施工时，应按相关规定确定安全间距，避免威胁加油站安全。

8、本项目应采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm；卸油时应将量油孔和其他可能造成气体短路的部位密封，保证卸油产生的油气密闭置换到油罐汽车罐内。




	预审意见：

公章

经办人：  年 月 日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公章

经办人：  年 月 日


	审批意见：

公章

经办人：  年 月 日


	注释

一、报告表应附以下附图附件：

附表1建设项目环评审批基础信息表

附表2大气环境影响评价自查表

附表3地表水环境影响评价自查表

附件1营业执照

附件2不动产权证书

附件3商务批文

附件4企业投资项目备案证明

附件5关于调整迎宾大道加油站项目的批复

附件6建设用地规划许可证

附件7危险化学品建设项目安全条件审查意见书

附件8监测报告

附图1项目地理位置及地表水、大气监测点示意图

附图2主要环境保护目标及声环境监测点位图
附图3污水收集范围图
附图4项目平面布置示意图
附图5项目现场照片
附图6 雨水排放路径图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、大气环境影响专项评价

2、水环境影响专项评价

3、生态影响专项评价

4、声环境专项评价

5、土壤影响专项评价

6、固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。


生活用水

















加油区地面清洁废水及洗车冲洗用水














员工用水





流动人员用水





化粪池





隔油池





682.8





408.8





274





546.24





327.04





219.2





1877





绿化用水

















211.69





自来水





2771.49





蒸发及地表径流











1501.6





白石港水质净化中心








2047.84





图1给排水平衡图











废水





扬尘、噪声、废水、建筑垃圾





区域绿化





设备安装





噪声





主体工程





基础工程





土方开挖





场地平整





扬尘、噪声、水土流失、建筑垃圾





自动洗车区





加油车辆





清洗





出站





擦干





白石港水质净化中心





隔油池





洗车废水





白石港水质净化中心





洗车废水及冲洗废水





一级隔油池








二级隔油池





湘江





三级隔油池








PAGE  

