	审批意见：                    株芦环评表〔2021〕1号                   

株洲市隽泰工贸有限责任公司拟投资200万元，于株洲市芦淞区董家塅高科园航空路8号中材株洲虹波有限公司原机械车间建设“年加工20万件风电结构件、10万件火车零配件项目”。项目占地面积约1600m2，主要建设内容为火车零配件生产线（主要含洗油工序、调漆工序、喷漆工序、打磨工序、油漆烘干工序）及风电结构件生产线（含喷砂工序、喷塑工序、烘烤工序），配套油漆仓库及废气处理设施等。建成后年加工火车零配件10万件、风电结构件20万件。

根据湖南齐骏环保科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。

二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：

1.严格大气环境管理。洗油、调漆、喷漆、烘干工序密闭，产生的漆雾和有机废气经高效污染防治措施处理后经15m高排气筒排放；喷塑、喷砂、打磨工序产生的颗粒物经处理后在车间内无组织排放。确保废气中VOCS、二甲苯达到湖南省《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表1、表3中标准，无组织VOCS达到《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中标准限值要求，颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值。

2.严格水环境管理。生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)表4中三级标准后，经园区污水管网排入枫溪污水处理厂。
3.严格噪声环境管理。优先选用噪声低、振动小的设备，采用基础减震、设防振沟、加装减振垫、墙体隔声等措施，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准。

4.严格固废管理。项目产生的废边角料、废包装材料及收尘灰，收集后交物资回收单位统一处理；生活垃圾由环卫部门统一处理；废UV管、废油漆桶、废过滤棉、废活性炭等危险废物须严格按照危废管理相关规范要求进行管理，并委托有资质单位处置。
5.健全风险防控体系。认真落实报告表中提出的各项风险防范措施，落实应急预防措施，杜绝环境风险事故发生。

三、项目建成后须按规定程序自主组织环保设施验收，验收合格后，方可正式投入运营。
四、该项目事中、事后监管工作由株洲市生态环境局芦淞分局、株洲市生态环境保护综合行政执法支队芦淞执法大队负责。

五、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。

经办人：                            公   章

审  批：                        2021年01月15日


