
修改清单
1、进一步核实工程内容，说明工程范围内已经修复土壤的点位面积，水渠开挖地基的土方石量、土壤属性。（P4、P48）
2、补充土壤环境污染调查报告，有关内容及结论（P34-36）
3、核实采用霞湾污水处理厂尾水作为补水的可行性（水质）及量（P17-19）
4、核实拟采用导流施工方式的可行性（P53-54）
5、根据霞湾港定位，提出水质执行标准建议（P70）

6、充分论证污染土壤拟采用修复技术的环境可行性，采用将污水处理的必要性。（P62-63）

7、明确项目范围内可填土壤的地点范围（P6）

8、项目环境可行性分析（P79）
编制说明

《建设项目环境影响报告表》须由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

1、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别——按国标填写。

4、总投资——指项目投资总额。

5、主要环境保护目标——指项目周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其它建议。

7、预审意见——由行业主管部门填写答复意见，无主管部门，可不填。

8、审批意见——由负责审批该项目的生态环境主管主管部门批复。

目 录

11.建设项目基本情况


282.建设项目所在地自然环境社会环境简况


313.环境质量状况及环境保护目标


404.评价适用标准


415.建设项目工程分析


526.建设项目环境影响分析


738.结论与建议


79建设项目大气环境影响评价自查表


80地表水环境影响评价自查表



附图

附件

1.建设项目基本情况

	项目名称
	霞湾港生态保护带工程一期工程

	建设单位
	株洲中交清水塘投资开发有限公司

	法人代表
	栾宏
	联系人
	曾贤斌

	通讯地址
	湖南省株洲市石峰区铜塘湾办事处丁山路 11 号101 室

	联系电话
	
	传真
	/
	邮政编码
	

	建设地址
	株洲市石峰区清水塘主湖区的东北侧

	立项审批

部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建■扩建□改建□
	行业类别及代码
	四十六、水利 145河湖整治

	占地面积（m2）
	272119
	总建筑面积（m2）
	/
	绿化面积（m2）
	/

	总投资

（万元）
	54000
	环保投资

（万元）
	24828.59
	环保投资占总投资比例
	45.98%

	评价经费

（万元）
	/
	投产日期
	2021年09月

	1.1项目由来

1、建设单位介绍及项目建设背景
株洲中交清水塘投资开发有限公司成立于2018年12月27日，公司住所湖南省株洲市石峰区铜塘湾办事处丁山路11号101室，由中交第三航务工程局有限公司、株洲市清水塘投资集团有限公司和中交第三航务工程勘察设计院有限公司共同出资组建。株洲地处湖南省东部，湘江中游，区位优越，交通便利，是长株潭两型社会综合配套改革试验区的重要组成部分，辖五县（市）四区及株洲高新区和经开区。株洲市区周边有四个高铁站，长沙南、株洲西、湘潭北和醴陵站，市区到这四个站的距离均在半小时车程左右。

清水塘原为株洲传统工业的聚集地，全国重要的冶炼化工基地，形成了冶炼、化工、建材、能源四大产业，原有工业企业172家，长期以有色冶炼、重化工企业为主，成为高能耗、高污染排放集中区域，企业长期以来的含重金属废水、废渣、废气排放所形成的环境污染，已造成这个区域的土壤和水体受到重金属污染。由于清水塘老工业区出现产业效益低、产业结构不合理、发展动力不足等突出问题，株洲市政府对原

	有工业企业172家进行搬迁，并对原有企业空留出的场地进行安全再开发，规划建设清水塘生态科技新城。

清水塘生态科技新城(15平方公里)位于石峰区，株洲市主城西北方向，门户地理位置良好，是实现“传统工业区”向“生态科技新城”的蝶变，成为全国“两型”社会建设的示范工程。清水塘科技创新板块(2.60平方公里)是清水塘生态科技新城四大板块之一,也是清水塘率先启动的核心功能区块。

面对产业的转型升级大潮，面对长株潭“两型”社会建设及湘江流域综合治理工程需要，高能耗、重污染的重化工业则成为阻碍长株潭一体、以及株洲与绿心之间的顽疾，由于持续排放的工业“三废”，让其成为湘江流域最为严重的污染区域之一，并严重威胁区域生态安全。因此，清水塘老工业区搬迁改造势在必行，国家、省市各级政府高度重视，被列为我国21 个城区老工业区搬迁改造试点之一。推进株洲市清水塘老工业区搬迁改造，事关国家试点工作，事关长株潭两型社会综合配套改革试验区建设的成败，事关省政府“一号工程”的实施效果，事关株洲发展升级版的打造，事关人民群众切身利益和清水塘地区的社会稳定，具有多重意义。

清水塘产业新城是实现“传统工业区”向“生态科技新城”的蝶变，成为全国“两型”社会建设的示范工程。位于株洲的西北部边缘，门户地理位置良好，规划范围北至现状建设北路-清水路、南至湘江、东至石峰公园、西至规划湘芸北路。

在株洲市海绵城市建设的要求下，霞湾港生态保护带以水质为目标导向，合理提升基于整体城市建设发展平均水平的海绵建设指标要 求，协调各项市政工程建设同步实施。 项目建设不仅可以优化城市空间组织结构，科学配置要素资源，增加城镇固定资产投资，完善景区基础设施，促进新型城镇化进程；还有助于稳定霞湾港的水质，美化环境，提升霞湾港流域生态品质、 环境品味，提高石峰区城镇化发展水平。
根据《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关法律法规，本项目需要开展环境影响评价工作，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》中“四十六 水利中“河湖治理”的相关规定，本项目需要编制环境影响报告表。为此，株洲中交清水塘投资开发有限公司委托湖南景新环保科技有限责任公司（以下简称我公司）编写该“霞湾港生态保护带工程一期工程（以下简称“本项目”）环境影响报告表”。接受委托后，我公司立即组织技术人员进行了实地调研、踏勘、资料收集等工作，对项目特点和环境特征进行分析，在此基础上，根据相关环评技术导则和有关规范编制完成了《霞湾港生态保护带工程环境影响报告表》。
1.2项目概况

1.2.1项目基本情况

项目名称：霞湾港生态保护带工程一期工程
建设性质：新建

建设单位：株洲中交清水塘投资开发有限公司
建设地点：株洲市石峰区清水塘主湖区的东北侧
工程占地：总用地面积 272119平方米
总投资： 54000 万元
1.2.2建设内容和规模

本项目是以清水塘片区“两核，五园，六廊”规划总体空间结构为主体，清水塘生态科技新城建设，实现“传统工业区”向“生态科技新城”的蝶变为目标的片区综合环境治理建设子项目。项目总用地面积272119平方米，南起临江路，北至建设北路，总长约3.9km。主要建设内容包括场平土石方工程、园林景观工程、建筑工程、桥梁工程、 补水工程、水利工程、污染治理工程等。本环评仅对一期工程进行评价，一期工程范围为煤气公司到铁路，包括煤气公司段，株化-中成段，以及株冶段。
项目主要工程建设情况见下表。

表2  项目主要建设内容一览表

工程分类
工程用途

规模

内容

备注

主体工程
场平土石方工程
总挖方量为 492865.98m3，回填方量为 518672.16m3。
清表、清淤、拆除现状构筑物及土方开挖 回填等建设内容及规模；

园林景观工程
包含景观土建工程、景观绿化工程、景观给排水、景观照明、景观弱电、景观溢流堰、水生态治理等建设内容及规模；

建筑工程
含 1#-3#服务驿站建设内容及规模；
桥梁工程
包含 3座跨街人行桥、4 座跨水人行桥等建设内容及规模；
补水工程
设计全程管长约 3km
包含补水管网及加压泵站等建设内容及规模；

水利工程

包含护岸、闸门、智慧水务等建设内容及规模；

污染治理工程

异位修复土方约 186250m3，原位修复量约56340 m3，清渣量约 173893 m3。
包含底泥清淤、污染土壤治理等建设内容及规模；

临时工程
弃土场
/
公用工程
给水
/
从周边市政供水管线就近接入
排水
/
周边雨水排放口共 16 个，同时沿线规划有污水管道系统，远期建成以后，可有效避免雨污水直接排入河流。

供电
/
引自周边道路变电站，供电电压 10kv

环保工程
废气
/
洒水降尘
废水
/
污水处理厂
噪声
/
禁止夜间施工
固废
/
底泥机械脱水后固化处理，填埋至清水塘固废填埋场。清挖的污染土拟在智成化工暂存后，送至湖南省株洲清水塘污染土壤集中处置中心处置。弃渣进行经鉴定后为Ⅰ类填渣的，填渣清挖后填至清水塘Ⅰ类固废填埋场， 经鉴定后为Ⅱ类填渣的，清挖后进行高温资源化利用。
一、土方石工程
项目区属于平原山丘区，内部地形有较大的高差，本项目土地平整选用内部地形有高差的局部平整方案。

土方利用原则 

（1）场内素土可用于场地内回填造坡；若场地内素土达不到压实要求，应采取晾晒或改良后进行回填； 

（2）挖方区内挖出的垃圾、建渣、清表不得用于场地内回填，应外弃至业主指定的渣场；

（3）乔木种植区域设计标高以下 1.5m 范围内不得有建渣、垃圾土，若种植过程中发现垃圾及建渣应采取换填处理。 

2、场地初步平整土方量计算施工时不论是填挖方，均应进行清表，清除场地表面的草皮和软弱土层，清表厚度根据实际情况确定。根据场地情况，清表厚度按 0.3m，场地内土方平整划分为 A-J 共计 10 个区域，清表面积共计 371522.60 m2，清表工程量共计 111456.78m³，清表土方量应外弃至业主指定弃渣场。

根据项目区的用地性质，本工程土方计算依据业主提供的实测地形图，采用方格网进行计算，方格网按 20m×20m 计算，土方量计算至设计完成面标高以下 30cm。 本工程填方区域采用场内素土回填，分层碾压，分层厚度 30cm。 根据《公园设计规范》(GB51192-2016) ，绿化区域压实度≥0.9，景观 步道及铺装区域压实度≥0.93。 根据方格网计算统计总挖方量为 492865.98m³，回填方量为 518672.16m³。

根据实测地形图，场地内清除淤泥预估为 7000m3，破除现场混凝土及砖砌体预估为 32000m3。 本项目必须外弃土石方量为(清表土方量) 111456. 78m3+ ( 预估破除 现场混凝土及砖砌体 ) 32000m3+ ( 预估清淤量 ) 7000m3= 150456.78m3 

回填方量为 518672. 16m³。 

土方平衡：总挖方量-必须外弃土石方量-回填方量=492865. 98-150456.78- 518672. 16=-176262. 96m3；即借土回填 176262.96m3。

二、园林景观工程

霞湾港生态保护带总用地面积 515380 平方米。其中，水域面积 119131 平方米，陆地面积 396249 平方米。 景观土建工程主要建设内容包括广场及园路工程、停车场、望月 云台、景观廊、水意画廊、曲风廊、云影花廊、雕塑小品、童梦乐园、导视系统、雨水花园、景观湿地等。

主、次园路：3m 宽游步道，5m 宽骑游道，主次园路兼具自行车、人行的功能，铺装材料多选用彩色露骨料透水混凝土，增强地面的透水性；自行车道道路纵坡控制在 3.0%以内，横坡 1.5%，坡向霞湾港；步行道纵坡小于 8%，横坡小于 3%。 

（2）广场：集散空间的铺装多采用简洁规整的形式，材料打破 传统的以花岗岩为主的格局，大量加入彩色露骨料透水混凝土，增强 地面的透水性，包括花岗石广场铺装、EPDM 塑胶场地铺装、透水露 骨料广场； 

（3）亲水平台和亲水栈道：铺装材料多采用高耐竹，高耐竹具 有经久耐用、防腐耐磨、不开裂的特点，可有效降低后期的维护成本；

（4）生态停车场：车行道的铺装材料以沥青为主，辅以花岗岩收边；停车位的铺装材料则选用露骨料透水混凝土等材料，体现生态停车的特征。

1、海绵城市设计
近期目标：结合项目开发步骤以及重点发展地段，2022 年末全区 完成率达到 30%，霞湾港生态保护带周边全部完成海绵设施布局，保 证入河水体水清量稳。 

中期目标：在近期目标达成基础上，至中期 2025 年末实现全区完成率达到 70%，控制面源污染物增量，保证常规水质检测指标达到地 表水 IV 类标准；“一河两带”区域内完成海绵设施全覆盖，河湖水质“争 Ⅲ保 IV”。 

远期目标：随着规范化管理的深入和城市环境的改善，到 2030 年末全区海绵设施完成率达到 100%，地表排放水体达到Ⅲ类标准。

径流污染控制方案 

按照“地表拦截——传输消减——边界净化“的整体技术路线，对产流路径上的地表污染物收集过滤、管道传输进行拦截和消减，以及末端排口（水体）边界净化进行系统治理。三个环节的污染消减标准 指导各个汇水区块初期雨水治理措施的选择组合，根据区块具体的上下游关系、管道水系排水、边界治理空间等条件，综合考虑治理成本 和治理效果。

1）雨水花园

雨水花园主要由五部分组成，自上而下依次是：蓄水层、树皮覆盖层、种植土层、人工填料层和砾石 层。其中在填料层和砾石层之间可以铺设一层砂层或土工布。雨水花 园可结合服务建筑等建筑物，或根据景观要求布置。根据雨水花园与周边建筑物的距离和环境条件可以采用防渗或不防渗两种做法。当有回用要求或要排入水体时还可以在砾石层中埋置集水穿孔管。

公园范围内设置的雨水口，采用环保型的过滤雨水口，对污染进行初步拦截；在公园内的广场、道路和硬地边，结合景观绿地的设计，建设生物滞留区、植草沟、生物滞留池等 LID 低影响开发措施，将部分雨水导入，通过植物的过滤、拦截、滞留、下渗，可实现小汇水范围内的初雨径流污染物的拦截消减。

机动车生态停车场 

绿色停车场能够汇集自机动车的零件磨损产生的重金属、汽车 排放物以及周边径汇集所产生的污染，进行初期处理减少面源污染。公园内生态停车场停车位的铺装材料选用彩色露骨料透水砼材料，加强对雨水的收集，减少地表径流，控制雨水径流量，从而实现初雨径流污染物的拦截消减，减少面源污染。同时，生态停车场采用平侧石进行收边，可迅速地将部分雨水导入生态停车场周边的绿地或者植草沟中，避免停车场积水。

透水铺装 

霞湾港景观生态带范围内的园路及铺装场地面积 57051m2。其中园路面积 43140 ㎡；铺装广场面积 13911 m2；停车场面积 5131 m2。透水铺装率超过 60%，超过按照株洲市《株洲市海绵城市建设实施方案》和《株洲市海绵城市建设技术导则》制定的 60%的公园透水铺装率标准。

下凹式绿地技术 

公园内整体地形沿河和湿地较低，结合景观设计地形，在广场内部及周边位置尽可能多地布置下凹式绿地。下凹式绿地可以临时蓄积雨水，遇到暴雨的时候，即使一时来不及渗透，也可以积蓄近 10cm 雨水，然后慢慢渗入地下。下凹式绿地可适当补充地下水，调节地表径流，减少城市的洪涝灾害；削减径流污染物，减少城市河湖的水质污染和淤积量，同时亦可增加绿地的土壤肥力。

5）生态岸线方案

霞湾港生态保护带水域面积 119131 m2，占公园总面积的 21.95%。 霞湾港河道通过分级调节闸抬高常水位。上游段常水位线标高为 43.50m，绿道标高 45.50m。中游段常水位线标高为 42.50m，绿道标高 45.00m，下游段常水位线标高为 40.30m，绿道标高 45.00m，末端 常水位线标高为 39m，绿道标高 44.00m。建筑高程布置在百年洪 水位以上满足防洪要求。护岸沿霞湾港和生态湿地布置，总长度为 9118m。除了铜霞路以南保留现有河堤，其余护岸均按生态、绿色的原则设计为生态性护岸，新建生态岸线比例占岸线的 99%。

斜坡式护岸全部采用草皮护坡，直接种植适宜的植物，仅靠植被固土护坡。草皮种植可在坡面形成茂密的植被覆盖，植草之间相互交叠，形成了一种类似屋顶瓦片的结构，从而在坡面水流通过时，可以保护土颗粒不随水流流失。草皮根系的蔓延和根瘤的分枝固定了草根 之间的土体，从而起到一种加筋的作用，增加土体的抗剪强度，提高 护岸的稳定性。

回填种植土 

种植土厚度要求 

苗木种植土必须保证足够的厚度，保证土质肥沃疏松，透气性和排水 性好。种植或播种前应对该地区的土壤理化性质进行化验分析，采取相应的消毒、施肥和客土置换等措施。回填土主要用于更换现状土质较差的土壤，用于地形塑造上层 30cm 的种植土，以及大树树坑土壤换填（1.5米范围）。本次回填种植土共计146143.80m³。

所有混合土壤必须将所有成分混合均匀，景观顾问有权力对所有已完成再造型和回填土的种植区域的土壤做随机抽样，以确保合成土各成分混合均匀。 

用指定符合要求的土壤进行土方再造型以达到设计要求呈自然 曲线。临近挡土墙的土壤高度应低于壁顶 3~ 5cm；对于地面种植带， 种植后土壤高度应比临近路牙地面低 3~ 5cm。

种植区现有土壤不适宜种植时，将更换为种植土，若受现场地物条件限制，可依实与工程质量监理单位商定。 

种植或播种的地层，如果被汽油、油或有毒物质污染。应该在污染地层下至少再挖掘 40cm ，并将污染物质迁移到许可的地点。所有被挖掘的地方应回填表土。 

在耕翻中，若发现土质不符合要求，必须换合格土。换土后应压实，使密实度达 80%以上，以免因沉降产生坑洼。且要达到草地，地被、灌木、及乔木种植所需最低土厚要求。

6）植物的种植必须在地形获得设计单位认可的基础上进行，种植完成后，需对地形进行再一次的平整处理，达到设计人员的要求后，才可进行草地的铺砌。

景观给排水工程

①给水设计
1、给水系统及水源 

本工程的给水主要是提供公园内绿化浇洒用水和配套设施人员生活用水。公园消防用水依托四面环绕的城市道路消防供水设施。公园内绿化浇洒系统采用湿地的补水管网的中水作为灌溉水源。生活给水 系统供水采用市政供水作为水源。 

绿化浇洒供水系统：主要供给公园内的绿化浇洒用水。 

生活供水系统：主要供给公园内建筑单体的生活设施用水，分别 从铜霞路和建设北路、老工业路、株化路。

直饮水系统：考虑在公园内的配套建筑设置直饮水系统，水源从临近的市政给水管道接管。 

管网设计 

管径：绿化浇洒供水系统干管管径为 DN160~DN50，生活供水系统干管管径为 DN50。

 管材：绿化浇洒及生活水干管采用 PE80(聚乙烯)管，电熔连接。耐压等级为 1.0MPa；阀门井内采用法兰连接。 

施工：水管道必须敷设在原状土层上，对于土质较差或地基为岩 石地段，管道采用 150mm 厚砂垫层(中粗砂)，且平整夯实；管道开槽 后须对槽底进行验收，管底铺设砂基，砂基采用粗、中砂。

②排水设计
（1）排水系统 

排水设计与景观效果结合，采取海绵城市的设计思路，绿地内的雨水经过公园内的植被浅沟、下沉式绿地等设施，让雨水经过充分渗透、滞蓄后，消减径流雨水量。雨水通过地表径流排入设计水系。广场和道路的雨水排水，在部分低点设置雨水口，雨水口采用截污型雨水口，内设提篮格栅，收集雨水最终排入设计水系。 

（2）排水管网设计 

为避免绿化带内排水对道路及植被生长产生不利影响，在绿化带内设置排水系统，排水系统采取植被浅沟+排水管形式，排水分段进道路雨水管道系统。排水管采用高密度聚乙烯(HDPE)双壁波纹管，管径 DN200-300。

③景观电气工程

1）景观照明

（1）照度标准 

人行道路平均照度不低于5Lx，采用庭院灯照明为主，灯高约 3.5~5m左右，间距约 20~25m左右，广场区域平均照度不低于5Lx，采用景观灯柱照明为主，灯高约 3.5~5m 左右，部分广场采用 LED 埋地灯照明，进一步突出简洁、大气的特点。局部采用草坪灯照明，突出生态、节能和环保的特点。（灯具选型具体到初步设计进行选型调整）。

（2）照明光源、灯具 

道路照明 3 米及以上道路采用采用 4.5 高庭院灯，沿河道另一侧单侧布置， 间距为 15~20 米，功率为 40W，节点、交叉路口及人流量较大区域设置 4.5 米高智慧庭院灯（功能：照明、监控、广播、WIFI、一键呼救、 USB 充电接口等，可根据业主意见增加功能）。对于小于 3 米的人行 小路主要采用草坪灯，高度 0.7 米，功率为 10W，结合道路周边的草 地、树木的透光灯，草坪灯进行道路周边照明。 

植物照明 本工程以道路照明为主，主入口增加彩色的芦苇灯具，丰富夜的 间氛围，吸引人流。部分节点区域采用 RGBW 色温灯具对乔木向上照明，点缀夜间氛围。 

广场及周边照明 儿童乐园设置 4 盏高杆灯，均匀照亮整个广场，满足广场所需照 明要求。部分台阶设置 LED 柔性灯具。 

（3）灯具的安装 景观照明灯具尽量做到见光不见灯。布灯时尽量避开人的视线， 将灯具安装在比较隐蔽的位置。当条件不不允许时，对外露灯具，应认真研究设计灯具的固定支架或灯柱，其支架或灯桂的外形、尺寸和颜色应与被照物体协调一致。 

（4）配电线路敷设方式 本工程供配电采用 YJV 电力电缆穿 KPC 管敷设在绿化带中，由 户外低压配电箱引至户外各景观照明用电处，电缆敷设深度距室外地 坪不应小于 0.7m。 穿越硬质小路时须穿镀锌钢管保护，敷设深度管顶距室外地坪下 不应小于 0.7m。

④景观溢流堰 

1、设计目标

 溢流堰是城市景观河道中常见的水利设施，其作用主要是：截留部分河水以保持河道水位实现对城市生态用水与景观用水的供给。当水体流过堰坝以后，能提高水中的溶解氧，从而加速水体中污染物的降解。

主要施工内容 土方开挖→基底平整打夯→模板工程→混凝土工程→拆模→土 方开挖→基底土方平整分层打夯→混凝土网箱拼装→土工布铺设→ 混凝土网护坡护脚铺设→土方回填→景石堆砌。 

3 座景观溢流堰配套钢筋混凝土阀门井尺寸约为 1.3*1.3m， H=1.8m。

三、建筑工程
合理配套人性化绿道驿站，增强河道景观服务功能。按照株洲市城市规划要求设置的公共服务建筑。项目地块范围内建设内容包括： 1#、2#、3#服务驿站；服务驿站总建筑面积约 752.56m2。
子项概况如下：

1#：总建筑面积：122 m2，地上 1 层，建筑总高度 4.35 米，为单层公共建筑； 

2#：总建筑面积：442.22 m2，地上 1 层，建筑总高度 4.6 米，为 单层公共建筑； 

3#：总建筑面积：188.34 m2，地上 1 层，建筑总高度 4.92 米，为单层公共建筑； 

1、电气设计

（1）负荷等级 本建筑单体为室外消防用水量为不大于 25L/S 的公共建筑，所有 负荷均按三级负荷供电。 

（2）用电设备安装容量及负荷计算 

1#楼用电设备安装容量为：8.87kW；计算负荷为：8.87kW。

2#楼用电设备安装容量为：45kW；计算负荷为：38.25kW。 

3#楼用电设备安装容量为：20kW；计算负荷为：28kW。 

4#楼用电设备安装容量为：20kW；计算负荷为：20kW。 

5#楼用电设备安装容量为：92kW；计算负荷为：78.2kW。 

（3）供电电源及电压 电源从就近市政引来电源到每个子项配电总箱。电系统采用放射 式配电系统。应急照明采用在末端灯具加装蓄电池供电方案。 

（4）室内支线布线 一般照明支线、动力线路穿 JDG 管在地坪、楼板缝、墙及柱内 暗敷，有吊顶部分穿钢管敷设于吊顶内。 

（5）导线及穿管标准 普通照明线均为 BV-2.5mm2，穿 JDG 管敷设时，则 2-4 根穿管 JDG15；5-7 穿管 JDG20；7 根以上多管分穿。未注导线根数者均为 3 根。

2、给排水设计

1、室外消防及生活给水设计：水源由市政给水管网提供。 

2、生活用水量：本项目最高日用水量为 12m3/d；最大小时用水量 1.3m3/h。 

3、管材及管件： 

室外给水管道采用埋地钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管，电熔连接。管道耐压不小于 1.25MPa； 

给水阀门≤DN50 用铜截止阀。 

给水管道、管件及阀门的工作压力应不低于1.25MPa。 

室外污水设计： 

工程所在位置有污水管道系统，允许本工程污水排入；本工程生活污水按生活用水的 90%计入。 

室外采用生活污水与雨水分流制排水的管道系统；生活污水经收 集后排入化粪池，生活污水经化粪池处理后排至附近污水管网。 

室外污水管道采用硬聚氯乙烯双壁波纹管，橡胶圈接口，管道公称压力为 1.0MPa 5、室外雨水设计：工程所在位置，雨水就近排至附近雨水管网内。
4、雨水设计流量： 

参照株洲市暴雨强度公式计算。 

场地雨水设计重现期：P=3 年

设计降雨历时：t=t1+t2，地面集水时间 t1=10min。 

室外硬化路面雨水排至雨水暗沟；室外雨水管采用钢筋混凝土管，水泥抹带连接，一般地带下为 Ⅰ 级管，消防车道下Ⅱ级管。 

雨水检查井采用混凝土检查井：混凝土检查井的选用，应参照建 设部行业标准 CJ/T233-2006 的有关规定及生产厂家的相关安装要求 执行。在车行道上的所有检查井，阀门井井盖、井座均采用重型球墨 铸铁双层保温井座和井盖。人行道下和绿化带的井盖、井座采用轻型球墨铸铁双层保温井座、井盖。排水系统检查井应安装防坠落装置。

5、消防设计

1）、建筑类别和耐火等级 

本项目建筑工程等级为二级，多层地上耐火等级为二级。 

2）、建筑室内消防设计 

本项目 1#2#3#4#为单层建筑，设直通室外的疏散门；疏散距离满足规范要求；5#为多层建筑，设三部开敞楼梯，满足《建筑设计防火规范》GB50016-2014（2018年版）第 5.5.8 条要求。 附属用房为景观配套用房，布置位置满足规范要求。

（1）消防用水量及储水量 本项目 1#、2#、3#、4#楼无室内消防，室外消防用水为 15L/s。 5#楼设置消防软管卷盘，室外消防用水为 25L/s。火灾延续时间 2h， 一次灭火需要水量为 180m3。室外消防用水由室外给水管网直接供 给。

（2）室内消防系统 根据规范本工程 1#、2#、3#、4#、5#楼均不需设置室内消火栓 系统，5#楼属于人员密集的公共建筑按规范设置消防软管卷盘系统。 

（3）室外消防系统 本项目室外消防水源均由附近给水供给，从室外引入一根管径 DN150 给水管，红线内成枝状布置。室外消防管道及消火栓沿消防车道布置，消火栓采用 SA100/65-1.0 型。其间距不超过 120m，距道路边不大于 2.0m，距建筑物外墙不小于 5.0m，尽量布置在绿化带内。

抗震设防 

电气设备的安装应符合《建筑机电工程抗震设计规范》 GB50981-2014 的相关要求。 

内径不小于 60mm 的电气配管及重力不小于 150N/m 的电缆梯架、电缆槽盒、母线槽均应进行抗震设防。200mm 宽度及以上的电缆托盘、所有的母线槽需要进行抗震设 防，侧向支撑最大间距为 12m。 

抗震设防的具体实施方案应该由抗震设防设备专业厂家作深化设计。所有产品需满足《建筑机电设备抗震支吊架通用技术条件》CJ/T476-2015 要求。
7、给水排水消防设计 

1、室外消防及生活给水设计：水源由市政给水管网提供。 

2、生活用水量：本项目最高日用水量为 12m3/d；最大小时用水量 1.3m3/h。 

3、管材及管件：室外给水管道采用埋地钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管，电熔连 接。管道耐压不小于1.25MPa；给水阀门≤DN50 用铜截止阀。给水管道、管件及阀门的工作压力应不低于1.25MPa。 

4、室外污水设计：工程所在位置有污水管道系统，允许本工程污水排入；本工程生活污水按生活用水的 90%计入。室外采用生活污水与雨水分流制排水的管道系统；生活污水经收集后排入化粪池，生活污水经化粪池处理后排至附近污水管网。室外污水管道采用硬聚氯乙烯双壁波纹管，橡胶圈接口，管道公称压力为 1.0MPa 

5、室外雨水设计：工程所在位置，雨水就近排至附近雨水管网内 

6、雨水设计流量： 参照株洲市暴雨强度公式计算。场地雨水设计重现期：P=3 年

设计降雨历时：t=t1+t2，地面集水时间 t1=10min。 

室外硬化路面雨水排至雨水暗沟；室外雨水管采用钢筋混凝土管，水泥抹带连接，一般地带下为Ⅰ级管，消防车道下Ⅱ级管。雨水检查井采用混凝土检查井：混凝土检查井的选用，应参照建设部行业标准 CJ/T233-2006 的有关规定及生产厂家的相关安装要求 执行。在车行道上的所有检查井，阀门井井盖、井座均采用重型球墨 铸铁双层保温井座和井盖。人行道下和绿化带的井盖、井座采用轻型 球墨铸铁双层保温井座、井盖。排水系统检查井应安装防坠落装置。

四、桥梁工程
1、设计标准 

（1）设计基准期：100 年； 
（2）设计安全等级：一级，结构重要性系数 1.1； 
（3）环境类别：I 类； 
（4）主园路桥供行人和自行车通行，次园路桥供行人通行； 
（5）桥梁设计荷载：人群荷载 5kN/m2； 
（6）桥下净空：主园路桥梁底最低高程不低于 40.6+0.5=+41.1m；次园路桥梁底最低高程不低于 39.6+0.5=+40.1m，且桥面高程不低于 +40.6m；
（7）通航标准：桥下不通航、不通船； 
（8）抗震设计标准：地震基本烈度为 6 度，地震动峰值加速度0.05g。桥梁抗震设防分类为丁类，抗震措施等级 6 度。地震动参数区划为 1 区，场地类别为 II 类，特征周期为 0.35s。 
     2、桥跨及桥型布置

（1）1 号桥 （13.5+20.3+10）m 景观桥

1 号桥为跨越治理后河道而设，桥跨布置为（13.5+20.3+10）m， 第 1 孔和第 2 孔平面位于 R=19.8m 圆曲线上，第三孔位于直线上，为满足景观造型，结构平面为变宽，桥梁宽度为 4.214~6.893m。1 号桥推荐采用钢箱梁桥。

（2）3 号桥 （25+25）m 景观桥

3号桥为跨越治理后河道而设，桥跨布置为（25+25）m，平面位于 R=42.2m 左偏圆曲线和 R=49.75m 右偏圆曲线上，结构平面为等宽，桥梁宽度为 6m。3号桥推荐采用钢箱梁桥。

（3）5 号桥 3×17+(23+32+23）+2×20m 景观桥

5 号 桥 为 跨 越 株 治 路 和 人 行 步 道 而 设 ， 桥 跨 布 置 为 3×17+(23+32+23）+2×20m ，平面位于直线接 R=39m 左偏圆曲线和 直线接 R=65m 右偏圆曲线上，结构平面为等宽，桥梁宽度为 6m。5 号桥推荐采用钢箱梁桥。

（4）8 号桥 1×32m 景观桥

8 号桥为跨越治理后河道而设，桥跨布置为 1×32m ，平面位于直线上，结构平面为等宽，桥梁宽度为 6m。8 号桥推荐采用钢箱梁桥。

本次霞湾港河道景观工程共设景观人行桥梁 9 座，跨老工业路圆形天桥 1 座。桥跨及桥型布置见下表：

表4 桥梁桥跨和桥型布置表
桥名
上部结构类型
路径布置（m）
桥宽（m）
引道长（m）
下部结构类型
0号桥
钢筋混凝土拱桥

1*5m

3.5m
1.5
重力式桥台
1号桥
钢箱梁

13.5+20.3+10
4~7m
2.26
柱式墩、桩柱式台

2号桥
钢箱梁

（3*20）+（25+30+25）+（25+30+25）m
6m
5.81
柱式墩、“T” 形墩、 桩柱式台

3号桥
钢箱梁

2*25m
6m
1.38
“T”形墩、桩 柱式台

4号桥
钢筋混凝土拱桥

2*26m
6m
8.01
重力式 桥台、 重力式墩

5号桥
钢箱梁

(3×17）+(23+32+23）+(2×20）m
6m
4.92
柱式墩、“T” 形墩、 桩柱式台

跨老工业路圆形天桥

钢箱梁

主线： 28.96+20.51+25.55+34.88+31.59+27.5+27.79+ 34.88+27.64+26.07+27.89+33.57+28.29+33.64 +33.49+31.59； 7m 柱式 墩、“T” 形墩、 桩柱式台 坡道： 北坡道：7.79+26.74+21.5+21.5m；东坡道： 5.67+18+20+20+20+30+30+20.31m；南坡道： 8.78+24+21.5+21.5+20.5m；西坡道： 5.81+25.3+21.5+21.5+20.5m；
7m
柱式墩、“T” 形墩、 桩柱式台

五、补水工程
本次设计补水将污水处理厂达标中水供至上游湿地。污水厂处理规模为 10 万吨/天，出水水质一级 A 标，现状处理水量为 6.7 万吨/ 天。依据《清水塘生态科技新城片区水利专项方案》中的补水要求，霞湾港枯水期每日需水量约 2500 吨，补水管道需要兼供霞湾港沿线绿化浇洒用水。在污水厂尾水出水附近设置补水泵站，本次设计补水将污水处理厂达标中水供至上游湿地。

补水范围
根据枯水期径流计算，新桥河水量充足，本次水资源补水方案的主要对象为清水湖和霞湾港。

补水需求量
①清水湖补水需求量

依据《城市给水工程规划规范》，清水湖补水保证率取 90%。统计代表年 2009 年（P=89.66%）的日降雨、日蒸发数据，株洲站 2009 年相应年降雨量 1146.4mm，年蒸发量 793.4mm，最大日蒸发量 6.6mm（8 月 28 日），对应清水湖年蒸发量最大日蒸发水量约 1100m³；根据《清水塘城市公园修建性详规方案》，推荐采用的渗透系数按不大于 1×10-8m/s 考虑，估算项目区景观湖日渗漏水量约为 150m³。故清水湖旱季日需水量约为 1250m³。根据《清水塘城市公园修建性详规方案》及《株洲市清水塘城市公园水利专项方案（报批稿）》的水量平衡分析，清水塘需引水量 1500m³/d，较本次计算成果偏大，安全起见采 用 1500m³/d 成果（约 0.017m³/s）。 

②霞湾港湿地补水需求量

根据统计代表年 2009 年（P=89.66%）的日降雨、日蒸发数据，霞湾港湿地水面面积按 4.0ha 计算，最大日蒸发水量约 280m³；霞湾港集雨面积 9.0km²，多年平均流量 0.219m³/s，特枯月份 12 月 90%保证率设计流量 0.022m³/s 与生态基流 0.022m³/s 相当，在水质基本满足要求的条件下，霞湾港湿地水源较为充足。根据现场观察，霞湾港因上游取水导致枯水期水量和计算值有部分出入，为了确保霞湾港的生态基流，霞湾港补水量取 2500m³/d（约 0.03m³/s）。 

③新桥河补水需水量

新桥河集雨面积 12.87km²，多年平均流量 0.315m³/s，特枯月份 12 月 90%保证率设计流量 0.032m³/s 与生态基流 0.031m³/s 相当，上游来流能保证河道内生态基流，无需补水。

设计线路 

设计全程管长约 3km，管径为 300mm，扬程 15m。补水管总体大致走向为：由起点设计加压泵站加压后管网沿着霞湾港河道东侧绿化带敷设，沿途顶管穿越铁路、穿老工业路。并横穿物流大道后沿着绿化带敷设至上游湿地内。补水管路见附图。
管材及附属设施 

管材 

本次设计给水管道采用球墨铸铁管，T 型橡胶圈接口，特殊路段采用焊接钢管。 

接口 

本设计中补水管道及管件采用球墨铸铁管，产品应符合 GB/T13295-2013 标准要求，壁厚系数 K9。球铁管道直管与直管及直管与管件、管件与管件均采用柔性胶圈接口；球墨铸铁管、钢管、阀门之间采用法兰连接。

管道附属设施 

本段管道共设置了检修阀门井、进气排气阀井、泄水井等附属设施。

阀门井 阀门井等砌筑详设计图册中引用的标准图集或大样图，附属设施顶部高程：位于道路或人行道下与路面齐平；位于道路外绿地高出周边地面 100mm，位于农田高出 400mm。 

井盖及踏步 附属设施上部井盖（包括人孔井盖、操作孔井盖等）及井内踏步 采用球墨铸铁复合树脂井盖及踏步。井盖采用成品，具备防坠落、防 滑、防位移、防噪声、易开启等多功能特性。

4、补水水质要求
霞湾港和清水湖远期规划的水环境功能区区划执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅲ类标准。因此，应控制补水水源水质，确保受纳水体的水体健康。

补水水源采用霞湾污水处理厂尾水应深度净化，近期满足《城市污水再生利用景观环境用水水质》（GB/T18921-2002），远期按《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）的Ⅳ类标准控制。

若采用其他水源补水，水质标准应不低于《地表水环境质量标准》Ⅳ类标准。

为了确保补水水质，需对现状霞湾污水处理厂尾水进行深度处理后，回用作为整个区域的补水水源。尾水深度处理设施的规模，应首先确保清水湖和霞湾港的补水水量的同时，再兼顾片区内市政中水回用需求，可以考虑分期建设。先期建设的深度处理设施规模按 4800m³/d 考虑，保证清水湖补水水量1500m³/d 和霞湾港补水水量 2500m³/d 同时，兼顾霞湾港沿线绿化浇洒用水（约800m³/d）。一期工程建设时，应预留后期建设用地。
根据《清水塘生态科技新城片区水利专项方案》中要求，对现状霞湾污水厂尾水进行深度处理后，泵送至霞湾港建设北路处，回用作为整个区域的补水水源，先期建设补水泵站及配套的尾水深度净化装置，规模4800m3/d，预留后期泵站扩建用地；敷设补水压力管道至霞湾港上游建设北路处，管道总长约3km，管径DN400~DN250。
六、水利工程
(一)施工导流

1、导流方式

根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）导流标准为非汛期 2～5 年一遇洪水。河道护岸施工时可采用分期围堰方式，水闸主体工程建筑物施工时段较短，主要利用枯水季节进行施工，导流可选择工程区上游水流通过埋管导流，相应导流时段根据施工进度安排进行选择，一般安排在当年 11 月～次年2月。
2、护岸工程
本工程护岸结构采用装配式护岸，由预制厂分块预制构件，运输至施工现场吊装的施工工艺。挡墙预制构件单节长 3m，高度 1.75~4.25m，按0.25m 分级，重约 10~27t。预制构件混凝土强度需达到设计强度的 75%后方能搬运及吊装，现场安装时铺设平整坚实的施工便道，挡土墙采用吊车吊装，人工配合。在运输和安装过程中损坏不得继续使用。临时堆放场地需在吊车作业范围内，且应在吊车一侧避免在吊车盲区作业。 

箱涵段现状路面为铁轨，考虑到现有箱涵不满足目前的设计需求，拟采用土方大开挖回填施工方案，以新建现浇箱涵替换。 

本工程河道全长 3.9km，根据景观需求，综合考虑湿地常水位、 霞湾污水处理厂排水高程以及河道水面宽度、上游湿地生态处理要求，通过设置三个景观闸将河道设计水位控制为四级。护岸沿霞湾港规划常水位线布置，根据堤线所处地形、地质情况，结合周边环境的 限制和景观要求，护岸型式以自然软质生态护岸为主，草坡入水。护岸分为装配式、复合式和斜坡式三种，即 A 型、B 型和 C 型，总长 7073.39m。

1）A 型断面 护岸采用装配式断面，平台及斜坡下设 20cm 种植土+30cm粘性土+防水毯，河底下设 20cm 种植土+30cm 粘性土+防水毯+30cm 粘性土。
2）B 型断面 护岸采用复合式断面，平台及斜坡下设 20cm 种植土+30cm粘性土+防水毯，河底下设 20cm 种植土+30cm 粘性土+防水毯+30cm 粘性土。

3）C 型断面 护岸采用斜坡式断面，采用斜坡直接放坡至河底。边坡及河底下设 20cm 种植土+30cm 粘性土+防水毯+30cm 粘性土。
3、基坑排水

基坑排水分为初期排水和经常性排水。因基坑较小，且在枯水期施工，施工时段较短，渗水和雨水造成的经常性基坑排水量较小，基坑排水主要为初期排水，选择小功率、低扬程水泵进行排水，经常性排水可利用初期排水设备。

本阶段建议排水措施如下：初期排水采用 IS80-65-125 型抽水泵，经常性排水采用 IS65-50-125 型抽水泵。
(二)主体工程施工

1.土方开挖

工程河道护岸士方开挖采用1m3反铲开挖，人工配合削坡及进行保护层开挖，10t自卸汽车运输。边坡开挖施工中应注意排水、流沙及塌坡发生。开挖土方用于围堰填筑及结构回填，多余开挖土方由10t自卸汽车运至指定地点堆弃。

2、土方回填

本工程护岸结构回填及景观回填土方利用结构开挖土方。护岸结构回填应分层分段施工，在相应的护岸、挡墙结构施工完成并达到要求的强度后方可进行回填。土方由推土机推土入仓，再由反铲改装的打夯机分层夯实，并预留沉降高度;边、角部位回填土方应人工分层铺料并配合蛙式打夯机夯实。景观回填土方由推土机推土入仓并进行平整。
3、混凝土施工

本工程现浇混凝土主要为防汛道路及交通板桥，混凝土采用商品混凝土，由混凝土搅拌运输车运至现场，转1t机动翻斗车运输直接入仓或由溜槽配合入仓，插入式振捣器人工振捣。混凝土浇筑完毕后应及时覆盖草包洒水养护，保持混凝土表面湿润，洒水养护时间2~3周。

4、石方工程

石方工程主要为石笼挡墙、石笼镇脚、石笼护坡及砂石垫层。施工所需石料全部采用外购。生态石笼网箱从厂家定制，自卸汽车运至现场进行组装。组装完成后，利用反铲挖掘机填充石料，人工分层理砌。生态石笼在施工过程中，应保证同层同网箱同时均匀填充石料，严禁一次性将单个网箱充满，待网箱填满且顶部石料理砌平整后，采用钢丝绑扎封盖。

砂石垫层所需的砂、碎石料由胶轮车运至工作面，人工分层铺设。

5、水质改善工程

污水、雨水管道直径225mm~ -400mm，埋深1m~1.5m。埋设时，开槽挖土结合堤脚开挖采用机械和人工相结合的施工方法，机械挖土时采用人工修边。埋管埋设分段施工，开槽时设置横列板、竖列板及铁撑柱进行支护，并且及时埋管和回填。
6、堤项道路

堤顶道路施工包括水泥碎石稳定层及透水混凝土。水泥碎石稳定层由10t自卸汽车运输，推土机推平，压路机碾压密实，透水混凝土由专用沥青摊铺机摊铺，光轮压路机碾压平整。
7、水闸
1）、防洪闸 

本次设计在霞湾港入湘江口布置 3 孔水闸一座，闸孔单孔尺寸为 4m（宽）×4.5m（高）。闸底板采用 2.0m 厚 C30 钢筋砼结构，垂直水流向宽度为 16m，顺水流向长度为 10m，闸墩厚 1.0m。 

防洪闸水工建筑物坐落于土基上，考虑承载力需要采用片石砼换 填。箱涵及闸室段长度大于 50m，基本不存在渗透破坏可能性，但水闸闸肩及箱涵侧墙饶渗可能成为渗漏通道，考虑在边墩及侧墙开挖时 两侧换填粘土防渗墙以防止饶渗，为防止粘土与墙壁接触处发生渗 漏，设计 2 道截渗环。
2）分洪闸 

本次设计在霞湾港防洪闸上游右岸设置霞湾港分洪闸，分泄以湘 江为主的洪水至清水塘，利用新桥排渍站及清水塘调蓄解决霞湾港洪水问题，分洪闸为 2 孔，闸孔单孔尺寸为 4m（宽）×3m（高）。闸底板采用 1.0m 厚 C30 钢筋砼结构，垂直水流向宽度为 11m，顺水流 向长度为 10m，闸墩厚 1.0m。闸门为直升门。 

本次设计采用箱涵连接上清水塘湿地与防洪闸闸室，箱涵为 C30 钢筋砼 2 孔结构，单孔尺寸为 4.25m（宽）×3m（高），顶板与底板 厚度为 500mm，侧墙与中隔墙厚度为 500mm。上游连接段长度为 9.64m，包括铺盖及翼墙，铺盖采用 C20 灌砌块石结构。左岸翼墙与 景观闸 3 翼墙联合布置，为 C30 钢筋砼悬臂式挡墙，右岸翼墙为 C20 混凝土重力式挡墙结构。下游连接段长度 10m，包括海漫及两侧翼墙。 海漫长 10m，采用 C20 灌砌块石与 C20 素砼格梗结构，海漫末端设 置防冲槽。两侧布置翼墙，采用 C20 混凝土重力式挡墙结构。 

3）景观闸 

本次设置景观闸 3 座，景观闸 1 孔口尺寸 13m×3.3m；景观闸 2 孔口尺寸 20m×5m；景观闸 3 孔口尺寸 20m×5.2m。闸坝底板采用 C30 钢筋砼结构，上游为 400mm 厚灌砌块石铺盖。下游设钢筋砼消力池，采用 1:4 斜坡与闸室衔接。消力池底板末端设置排水孔，梅花形布置，下设反滤层。 

3、智慧水务
本工程在霞湾港生态景观段将设置一套智慧水务系统，该系统是 整个株洲市清水塘老工业区产业新城整体开发 PPP 项目智慧水务系统的一部分。主要范围包括：霞湾港生态景观段感知系统及水资源调 度系统 2 部分组成。

七、污染治理工程
（1）污染土壤清挖施工方案

 1）清挖原则 

①分层、分区开挖原则； 

②边清挖边覆盖的原则，在保证工期的前提下，尽量缩小开挖作业面；

③清挖现场实时进行大气环境监控原则，以保障场地内施工人员及周边居民的健康风险。 

2）清挖范围 

本次污染土壤清挖及外运共计 186250m3，其中一类固废、二类固废、危险废物清渣 174212.07m3。 

根据市生态环境局已批复的《霞湾港生态保护带土壤治理修复与风险管控实施方案》，煤气公司段总污染方量为20662m3；异位修复方量为20662m3。中成化工段约清渣量87168.4m3，填渣下层土壤风险管控面积10896.05m2；非填渣区异位修复方量39354m2。原位修复方量28112m3。株化公司清渣量86724m3，异位修复方量1262343m3；下层土原位修复方量28228m3，下层土风险管控方量60641m3。具体位置见附图。
清挖施工流程 

本项目在新建的霞湾港上游要大幅增加宽度，增加湿地系统。

根据本工程地质条件、周围环境情况及工程特点，本工程开挖方 式采用机械开挖、人工配合清底的方式。机械开挖严格遵循“宁欠勿超” 的原则进行。开挖方式采用后退式分段分层开挖，预留 300mm 厚人工清槽。

为避免因机械开挖造成基底土体的扰动，基坑底需预留约 300mm 厚土层不使用机械开挖，采用人工清底、修坡，开挖至坑底时，应用水准仪进行标高跟踪控制，防止超挖。土方开挖完成后应及时进行验 槽并回填，避免基底土长时间暴露。 

基坑边角等机械开挖不到之处，采用人工配合开挖，将松土清至 机械作业半径范围内，再用机械清运。 

防止坑底扰动，尽量减少暴露时间。基坑（槽）挖到设计标高后， 立即通知业主、监理、设计院和勘察单位进行地基验槽，并做好记录。 待地基验槽合格后方可进行下道工序的施工。 

土方开挖期间注意保护降水井，防止开挖破坏井管。土方挖至降水井管口 1m 以下时及时拆除井节，避免降水井超高、坠落。

基坑排水设施设计 

为防止雨季施工雨水冲刷基坑边坡，坑外雨水沿边坡流入坑底，一般情况下应在已完成的开挖边界外 1.2m 处设置围堰。围堰为砖砌墙，厚度 12mm、高度 50mm，围堰外侧应设置宽 5cm、深 5cm 的排 水沟，沟底坡度不小于 2%。 

另外，在雨季施工时，坑底会聚集雨水，生产积水，该积水会含 有大量污染物，因此，此类积水不能随意排放，需采取以下排降水措 施。首先，在坑底距坡脚处挖出宽为 1m，深为 0.5m 的集水沟，沟内 排水坡度为 5%，根据基坑实际情况确定一到两个集水井，在施工现 场修建集水池，便于水泵抽出处理。 

边坡支护 

清挖边坡采用自然放坡形式，1：1 二级放坡，清挖。 

异位修复方案 

清挖的污染土拟在项目区暂存后，送至湖南省株洲清水塘污染土壤集中处置中心处置。污染土暂存场在翔宇公司东北区设置污染土暂存区。本项目异位修复 229247m3。 

湖南省株洲清水塘污染土壤集中处置中心项目选址为原中盐湖南株洲化工集团有限公司（石英器材分公司），占地面积约 26000m2。 将污染土清挖至土壤中心后，首先进行筛分预处理，分离粒径较大的 砾石、杂物等物料，分离出来的大颗粒物料直接进入冲洗环节，用水洗净后直接资源化利用。筛分后的土壤颗粒进入修复处理环节，针对 重金属污染土壤，按照一定配比，将土壤和稳定化药剂输送至连续式 混合搅拌设备，待充分混合后运至待检区养护待检，检测合格后回填 或作为填埋场覆土；针对含有机污染土壤，根据有机污染物类型选择 热脱附或化学氧化处理，处理达标后进行资源化利用，若含有重金属污染则进一步稳定化处理。 

1）污染土暂存场

利用原智成化工厂房改造为污染土暂存区。暂存区设顶棚，地面防渗，并设置雨水沟和初期雨水收集池、沉淀池。

本项目在柳化段设置三个暂存场，煤气公司段设置一个暂存场，共设置4个暂存场，柳化段暂存场A的占地面积为11971.73m2，暂存场B的占地面积为25816.37m2，暂存场C的占地面积为108799m2。煤气公司段暂存场占地面积为30218.226m2。暂存场周围设置排水沟，废水通过一体化设备进行处理。暂存场设置排水沟，废水通过一体化设备进行处理。
2）异位处置场

本项目不设置异位处置场，污染土暂存后送至湖南省株洲清水塘污染土壤集中处置中心处置。湖南省株洲清水塘污染土壤集中处置中心（以下简称“土壤中心”）项目选址为原中盐湖南株洲化工集团有限公司（石英器材分公司），占地面积约26000 m2。

（3）原位修复工程设计

原位修复工艺流程为通过注入设备将混均的氧化或稳定化药剂注入污染区域，利用氧化/稳定化药剂与污染物的化学反应作用，实现污染土壤的修复。本项目污染土壤原位治理 56340m³。 

主要工艺参数:

1）注入点设计及定位：根据注入压力、土壤渗透性及工期确定单 个注入点的扩散半径，相邻注入点紧密搭接、依次排列，从而确定场地全部注入井数量及位置；建井注入点位布设一般采用正三角形法，孔间距初步设计为 6m。 

2）注入井建设：采用建井钻机严格按照注入井的技术要求规范建井，建井工序为：钻机打孔、井管的装配、填料的装填、制作井头； 

3）设备安装与连接：将气动源系统、溶配药系统、原位注入系统 及注入井系统四部分按顺序连接；
4）药剂注入：开启阀门，向注入井内注入混合药剂，注入药剂量可以一次性注入，也可以按实际情况分批次注入，直至药剂注入完成；初步确定原位化学氧化采用过硫酸钠类氧化药剂，投加比 2-3%。 

5）自检、验收：药剂充分反应后，开展自检，自检合格后进行验收，若不合格进行补充药剂注入。

1.2.4工程设计标准
设计使用年限 按《建筑结构可靠度设计统一标准》，本工程单体设计使用年限均为50年。 

设防类别根据《建筑抗震设防分类标准》，本工程所有单体抗震设防类别为丙类。

安全等级按《建筑结构可靠度设计统一标准》，结构安全等级均为二级。 

抗震设防烈度按《建筑抗震设计规范》GB50011-2010，本工程场地抗震设防基本烈度为 6 度(0.05g），地震分组为第一组。

1.2.5劳动定员与工作制度

根据项目建设需要，结合目前的有关实际情况，拟配备管理人员及辅助人员 27 人，其中项目经理 1 人，项目副经理 2 人。采用整合项目区内部资源和面向省内外招聘的方式引进人才。

	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

一、水系现状
霞湾港项目段现状来水主要源于旧城区的暗渠以及地表雨水汇流，携带有相当量的生活排水。项目段河道整体纵坡较小，两岸岸坡较高，除极少数段外基本未整治。片区处在原工业区，土壤污染深度大，对水体存在污染可能较大。上游来水生活污水多，雨污混流，水质差；河道纵坡小，流速慢，两岸陡，水面窄；岸坡未防护，局部硬 化不生态；沿线土壤污染严重。

污水厂处理规模为 10 万吨/天，出水水质一级 A 标，现状处理水量为 6.7 万吨/ 天。霞湾港防洪闸移至河口后，现状霞湾污水处理厂尾水排口将由穿现状湘江大堤直排入湘江变为排入霞湾港，

二、堤岸现状
铜霞路以北段护岸为新建，护岸沿霞湾港规划常水位线布置，根据堤线所处地形、地质情况，结合周边环境的限制和景观要求，护岸型式以自然生态护岸为主，草坡入水。护岸分为装配式和斜坡式两种，即 A 型和 B 型，总长 4716.576m。 其中，A 型护岸总长 3902.903m，河底宽 8m（局部 8~10m），护岸设计顶高程包括 42.5m、41.5m 和 40.3m 三种，边坡坡比为 1:3；B 型护岸长 813.673m，河底 宽 8m（局部 8~10m），设计护岸顶高程为 42.5m，采用斜坡直接放坡至河底。 

铜霞路以南段护岸现状情况良好，且现状断面满足过流要求，护岸保持原结构设计，岸坡根据景观需要沿常水位线进行整理，整理岸坡总长 2315.125m，常水位包括 40.3m 和 39.0m 两种。

根据现状测量图，铜霞路以下霞湾港的现状断面底宽 7.4m~15.6m，上口宽 22.6m~35.90m 不等，边坡约 1：1.27~1：2.16 不等，现状护砌长度约为 1.35km，铜霞路以下基本全部护砌。

霞湾港铜霞路以下现状左岸堤防高程为 43.15~44.65m 不等，右岸堤防高程为 43.37~45.60m 不等。
三、生态环境现状
霞湾港已开展了底泥重金属治理，彻底消除了内源污染，但生态环境现状与清水塘生态新城的总体景观设计上还有一定差距。
四、景观现状
从老工业路到株冶路，树种为银杏树、泡桐树和苦楝树；从株冶 路到临江路，树种为银杏树、泡桐树、苦楝树、梓树、玉兰树等。
五、底泥现状
霞湾港治理工程完成后，霞湾港水质得以改善，区域企业陆续关停、拆除，霞湾港水质得到进一步改善。

（1）原煤气公司段，清水塘大道建设时该段进行了改道，港底为硬质黏土，堤岸为新建土堤。起点处来水多为生活污水，水质较差，底泥量少。

（2）原株化-中成段，在原株化诚信废水处理站排口附近将上游来水截流至霞湾污水处理厂处理。港底为水泥或卵石硬化，两岸堤岸有片石、混凝土护坡，但株化拆除和清水塘大道建设过程对河堤造成一定破坏。在原中成、京西祥隆排口至智成排口附近底泥淤积较多，主要由于清水塘大道建设过程的土方、建筑垃圾洒落造成。株化永利废水处理站下游段港底为水泥硬化，底泥量较少呈黄色，主要来源于雨水带来的泥沙以及原株化永利废水处理站及下水道外溢的含铁废水沉降形成。

（3）原株冶-金源化工段，港底为水泥或卵石硬化，两岸堤岸有片石护坡，上游段底泥较少，金源化工河道较宽且施工过程雨水冲刷土方至霞湾港，导致该段河道有干滩淤泥，淤泥干滩上长有植被。

霞湾港是清水塘工业区主要纳污排污渠。霞湾港重金属污染治理工程是国家《重金属污染防治“十二五”规划》重点项目，2011年12月动工实施，2013年6月完成治理，2013年11月通过省环保厅验收，从港渠底泥中清理出重金属铅36.57吨、砷11.19吨、镉1.11吨、汞0.02吨、锌122.95吨，港水水质稳定达到《污水综合排放标准》一级标准。

目前治理后的霞湾港港底已硬化，水质良好。


2.建设项目所在地自然环境社会环境简况

	2.1自然环境简况：

2.1.1地理位置

株洲市位于湖南东部、湘江中游，是湖南省长株潭城市群的重要 组成部分。株洲市辖天元、芦淞、荷塘、石峰、渌口 5 区，攸县、茶陵县、炎陵县3县，代管县级醴陵市，另设有云龙示范区。全市总面 积 11262km2，其中市区建成区面积 138km2。2018 年末全市常住人口 402.08 万人，其中城镇人口 269.99 万人。市区距长沙、湘潭两市分 别为 50km 和 45km，是我国南方最大的铁路交通枢纽，具有得天独 厚的区位和交通优势，是湖南省“一点一线”区域经济带的重要城市，也是全省经济最发达的长、株、潭“金三角”一隅。
株洲市石峰区位于株洲市北部，北接长沙，西连湘潭，地处长、 株、潭“金三角”前沿，株洲市内交通主干道建设大道与 320 国道穿区 而过，公路交通极为便捷，京广、浙赣铁路干线在市区交汇，江南最 大的路网性编织组站—株洲北站位于石峰区的中部。区内共有九大企 业专用铁路货场，以株洲北站为中心，形成一个四通八达的铁路网路。
本项目位于株洲市石峰区清水塘主湖区的东北侧，本项目具体地理位置详见附图一。

2.1.2地形地貌

株洲市市域地貌类型结构:水域637.27平方公里，占市域总面积的5.66%;平原1843.25平方公里，占16.37%;低岗地1449.86平方公里，占12.87%;高岗地738.74平方公里，占6.56%;丘陵1916.61平方公里，占17.02%;山地4676.47平方公里，占41.52%。山地主要集中于市域东南部，岗地以市域中北部居多，平原沿湘江两岸分布。市境位于罗霄山脉西麓，南岭山脉至江汉平原的倾斜地段上，市域总体地势东南高、西北低。北中部地形岭谷相间，盆地呈带状展布;东南部均为山地，山峦迭障，地势雄伟。

清水塘工业区清水塘地区东、西、北三面环山，南濒湘江，地理座标为东经113°05’，北纬27°53’。湘江对岸是株洲市新城区，为高技术产业开发区，其东部沿河一带为平地，西部为起伏较小的丘岗。
区域地形为丘岗地形，地表起伏较大，地势由北向南倾斜。北面的枫树寨峰328.4m，为株洲市区地势最高点，枫树寨周围群峰耸立，树木参天，景色宜人，其东侧有标高284m的吴家大岭，一同构成区域北部天然屏障;西面山岭逶迤，道仙庙岭（240.2m）、黄登仙(239m）、黑石头（178.8m）、法华山(299.3m）呈北南向一字排列;东南角石峰山高167.4m，已辟为森林公园供市民休憩。区域中心以南地带为清水塘盆地，标高多在35～40m左右。

本项目区域属第四系全新统和新生界第四系更新统，主要为冲积物、残坡积物、填筑土、种植土，主要成分为有机质低液限粘土、亚粘土、亚砂土及砾石层。建筑场地大部分在第四季松散土层上，松散土层区系第四纪全新统、更新统土层区。 

根据邻近场地的岩土工程详细勘察报告反映，该区域地基土层属第四系全新统(Q4），由素填土、粉土（黄色和黑色）、圆砾组成， 各土层承载力标准值(fk）如下： 
素填土：fk=50KPa 
粉土（黄色）：fk=140Kpa 
粉土（灰黑色）：fk=90Kpa 
圆砾：fk=350Kpa 
2.1.3气候气象

石峰区属亚热带湿润气候区，雨量充沛，日照充足，四季分明。 根据株洲县气象局提供的观测数据统计：流域内多年平均气温 17.4℃，极端最高气温 40.5℃（1958 年 8 月 27 日），极端最低气温 -11.5℃（1991 年 12 月 29 日）。多年平均降水量 1412mm。其中 4~6 月降水量是全年降水量的 43.9%，4-8 月降水量占全年降水量的 59.4%，多年平均降水日数 154 天。多年平均年蒸发量 1369.8mm，4-8 月蒸发量占年蒸发量的 62.3%，多年平均风速 2.2m/s，多年最多风向 NNW；历年最大风速 21.3m/s，风向 NNW，发生于 1980 年 4 月 13 日，多年平均相对湿度 79%，多年平均气温 19.4℃。
2.1.4水文

霞湾港发源于干旱塘，全长约4.26km，宽约4~10m，水深约0.5~1.5m，多年平均流量为4.3m3/s，枯水期多年平均流量为3.0m3/s，最大流量为70m3/s。霞湾港水文地质条件简单，流域蓄水保水性能差，中上游地下水主要为覆盖层中的孔隙水，以大气降水补给为主，一般在坡麓或沟谷渗出或成泉排出。上游来水及地下水较清澈透明，水质良好，呈弱碱性，属软性重碳酸—钾、钠、钙型淡水。中下游地下水除接受大气降水补给外，为周边大量的工业及居民生活废水的受纳水体。

湘江自北向南流经清水塘地区，湘江在区域内得长度约6.5km，沿途接纳了白石港、霞湾港、老霞湾港、乌丫港等4条小支流。河床平均宽800m，多年平均流量1780m3/s，历年最大流量为20700m3/s，最枯流量101m3/s，平均流速0.25m/s。最高水位42.69m(1994年6月18日)，实测最大流量20700m3/s，最低水位29.37m(2008年10月23日），实测最小流量101m3/s，正常水位为29.54~32.06m。年最高水位一般出现在4~7月份，年最低水位出现在12月~2月。年平均流速0.25m/s，最小流速0.10m/s，平水期流速0.50m/s，枯水期流速0.14m/s，枯水期水面宽约100m。年平均总径流量644亿m3，河套弯曲曲率半径约200m。湘江左右两岸水文条件差异较大，右岸水流急、水深，污染物扩散稀释条件较好。左岸水流平缓，水浅，扩散稀释条件比右岸差，但河床平且多为沙滩。
霞湾港河自北向南，从株洲北部老城区向南汇入湘江。

2.1.5植被与生物多样性

土壤主要是红壤，还有黄壤、砂红壤、紫色土、雉冠土等。经人为耕作影响形成熟化的农业土壤，原土壤肥沃、性能良好，适宜多种作物生长。植被基本上是人工植被、半人工植被和天然植被的混合形态，一是农田作物，二是人造林木，三是丘岗上的天然植被，农作物以水稻和蔬菜为主。清水塘地区较低，工业生产区绿化覆盖率低，环境景观较差，人类活动与工业发展使自然植被遭破坏，基本上是人工植被，树种主要是松、杉等常见树；区域内无大型渔业、水生生物养殖业，无森林和珍稀野生动物，建设区域内未发现珍稀濒危动物种类。

从老工业路到株冶路，树种为银杏树、泡桐树和苦楝树；从株冶 路到临江路，树种为银杏树、泡桐树、苦楝树、梓树、玉兰树等。 
3、项目周边规划情况
霞湾港上游为生活片区，周边用地主要为居住用地，建设北路北侧为旧城居住用地；霞湾港中游为文旅片区，两侧用地性质较为娱乐康体用地、公园绿地、工业产业用地；霞湾港下游为城市中心片区，西侧临近清水塘主湖区与拓展区、东侧临近污水处理厂、南侧临近湘江江滩公园。 




3.环境质量状况及环境保护目标

	3.1建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

1、大气环境质量现状

根据株洲市环境监测中心站《株洲市区环境空气监测年报》（株环监技字（2019）第245号），项目所在区域设有1个常规环境空气监测点—株冶医院测点，监测项目包括6项污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3）。监测统计结果见表5。

表5  2019年环境空气监测结果一览表    单位：μg/m3（CO，mg/m3）
项目

SO2
NO2
PM10
PM2.5
CO

O3
全年超标日数
0
7
12
43
0
50
日均最大值

61
93
232
211
1.5
236
日均最小值

3
8
5
7
0.3

6
日均超标率（%）

0
1.9
3.3
11.9
0

14.0
超标倍数（倍）

0
0.16
0.55
1.81
0
0.48
年均值

12
37
63
46
1.2
166
标准值

60

40

70

35

—

—

备注：CO取95百分位，O3取90百分位。
据统计，株冶医院测点污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3年均浓度分别为12ug/m3、37 ug/m3、63ug/m3、46ug/m3、1.2mg/m3和166ug/m3。以污染物年均浓度值评价， SO2、NO2和PM10年均浓度均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准；PM2.5年均浓度均未能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，O3和CO年均浓度没有评价标准。

可见，项目所在区域为不达标区。

2、水环境质量现状

株洲市环境监测中心站对湘江霞湾断面和霞湾港设有常规监测断面。本评价收集了湘江霞湾断面和霞湾港2019年监测数据。湘江霞湾断面执行GB3838-2002《地表水环境质量标准》Ⅱ类水质标准，霞湾港作为排污港渠，按照《污水综合排放标准》（GB8987-1996）中一级标准进行评价。
表6  湘江霞湾断面2019年常规监测数据    单位：mg/L（pH除外）
因子
PH
COD
生化需氧量
氨氮
石油类
总磷
阴离子表面活性剂
挥发酚
硫化物
年均值
7.3
7.6
0.9
0.20
0.010
0.046
0.03
0.0004
0.004
最大值
7.76
14
1.8
0.61
0.010
0.10
0.06
0.0007
0.014
最小值
6.64
5
0.3
0.02
0.005
0.02
0.02
0.0002
0.002
超标率%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
最大超标倍数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GB3838-2002
Ⅱ类标准
6-7
15
3
0.50
0.05
0.1
0.2
0.002
0.1
因子
铜
锌
氟化物
砷
汞
镉
铅
六价铬
总氰化物
年均值
0.00300
0.0100
0.24
0.0040
0.000020
0.00020
0.00020
0.002
0.001
最大值
0.00403
0.0250
0.43
0.0071
0.000025
0.00070
0.00100
0.004
0.001
最小值
0.00070
0.0004
0.17
0.0019
0.000005
0.00003
0.00005
0.002
0.001
超标率%
0
0
0
0
0
0
0
0
0
最大超标倍数
0
0
0
0
0
0
0
0
0
GB3838-2002
Ⅱ类标准
1
1
1
0.05
0.00005
0.01
0.01
0.05
0.1
表7  霞湾港2019年四季度港水水质监测结果   单位:mg/L(pH无量纲)

因子

PH
COD
生化需氧量
氨氮
石油类
磷酸盐
阴离子表面活性剂
挥发酚
硫化物
7.33
13
3.3
0.3
0.01L
0.04
0.06
0.0034
0.027
超标倍数

0

0

0

0

0

0

0

0

0

GB8978-1996（一级）
6-9
100
30
15
10
0.5
5

0.5
1

因子
铜
锌
氟化物
砷
汞
镉
铅
六价铬
总氰化物
0.012L
0.21
0.70
0.0061
0.00002
0.004L
0.028L
0.004L
0.002
超标倍数
0

0

0

0

0

0

0

0

0

GB8978-1996（一级）

0.5
2
10
0.5
0.05
0.1
1

0.5
0.5
监测统计结果表明，2019年湘江霞湾断面水质能完全满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅱ类标准要求；霞湾港水质监测因子均满足《污水综合排放标准》（GB8987-1996）中一级标准。
本项目引用《霞湾港生态保护带土壤治理修复与风险管控实施方案》中对霞湾港起点、原智成排口下游100m、原株化排口下游100m、霞湾港污水处理厂排口下游分别的地表水采样点位的监测数据。检测结果如表8所示。

表8  地表水检测结果

点位序号
GS1

GS2

GS3

GS4

采样点位
霞湾港K00

K1+100（中成排口下游）

K1+600（株化下游）
K3+20（霞湾污水处理厂下游）
采样点坐标
N:113.096585
E:27.882147
N:113.091170
E:27.878521
N:113.090826
E:27.873177
N:113.080076
E:27.856972
采样时间

11:12

11:35

11:43

11:55

样品编码

HJ372200803013
HJ372200803014

HJ372200803015

HJ372200803016

样品状态

微浑

微浑

微浑

微浑

检测项目

计量单位

检测结果
检测结果
检测结果
检测结果
化学需氧量
mg/L　

89

54
72

35

氨氮

mg/L　

44.8
60.1

32.4

2.99

总磷

mg/L　

1.76
0.33

0.4

0.12

镍

mg/L　

2.42×10-3
9.27×10-3
0.0103

5.49×10-3
铜

mg/L　

1.46×10-3
5.65×10-3
1.63×10-3
1.84×10-3
锌

mg/L　

0.0140
0.0333

0.0523

0.154

砷

mg/L　

6.65×10-3
0.0408

0.0411

0.0214

镉

mg/L　

9×10-5
1.08×10-3
1.02×10-3
2.98×10-3
铅

mg/L　

5.1×10-4
5.9×10-4
6.3×10-4
3.9×10-4
六价铬

mg/L　

ND

ND

ND

ND

汞

mg/L　

1.4×10-4
1.1×10-4
1.4×10-4
9×10-5
挥发酚

mg/L　

0.0003

0.0006

0.0005

0.0005

由表可知，除化学需氧量、氨氮、总磷外，其余各项因子可达到《地表水环境质量标准 》（gb3838-2002）Ⅲ类标准。通过对比，霞湾港水质已得到极大改善，基本消除了重金属污染
3、声环境现状
为了解本项目区域声环境质量现状，委托公司进行一期监测，项目沿港布置七个监测点，监测结果如下表。
表9  噪声监测结果

采样点位

采样日期

检测结果Leq A（dB）

标准

Leq A（dB）

昼间

夜间

G1
2020.12.14
55.4
42.3
60（昼）

50（夜）

2020.12.15
56.1
41.7
G2
2020.12.14
54.8
41.6
60（昼）

50（夜）

2020.12.15
55.2
41.1
G3
2020.12.14
55.9
42.1
60（昼）

50（夜）

2020.12.15
56.4
42.2
G4
2020.12.14
55.7
42.6
60（昼）

50（夜）

2020.12.15
55.8
42.4
G5
2020.12.14
56.5
41.9
60（昼）

50（夜）

2020.12.15
56.4
42.3
G6
2020.12.14
56.5
42.5
60（昼）

50（夜）

2020.12.15
55.9
42.1
G7
2020.12.14
55.8
41.8
60（昼）

50（夜）

2020.12.15
56.3
41.7
由上表可知，项目现状噪声均能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求，表明项目所在地周围声环境质量现状良好。

4、土壤环境质量现状评价

  （1）煤气公司段

根据煤气公司场地调查报告，采用《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）“第一类用地”筛选值、北京市《场地土壤环境风险评价筛选值》（DB11/T 811-2011）“居住用地”筛选值、《美国环保署（USEPA）区域筛选值》（Regional Screening Levels，RSLs，2019.5）“居住用地（Resident Soil）”筛选值进行评价，煤气公司区域霞湾港生态带工程红线范围内土壤样品超标情况超标点位共8个，集中在A区中部区域，主要为焦炉、熄焦/晾焦、鼓冷车间、硫铵车间、脱苯车间、脱硫车间、污水处理站等。其中B1、B2和B12超标深度0.2m，B25、B26超标深度1m，S10超标深度3m，S11超标深度4m，B7超标深度6m。超标因子主要为有机物，包括苯、石油烃、萘、菲、蒽、苯并(a)芘、二苯并呋喃等。具体污染点位分布见附图。
中成-株化段

霞湾港生态带株化厂区内目前建筑物已拆除，残渣废液基本清理完成，目前本项目范围内散堆有少量电石渣。中成厂区目前已拆除，厂区内堆存有大量建筑垃圾。智成废水处理站尚在运行，用于智成拆除和残渣废液处置过程的污水处理。该废水处理站污泥约300m3目前暂存于中成化工厂区西南部。土地收储前废水及污泥等残渣废液应由企业自行处置完成。

2）中成、智成段
中成、智成段共设置7个土壤点位初步调查土壤污染情况，中成中部现堆积大量建筑垃圾不具备采样条件，因此暂不采样，具体污染情况在后期设计阶段详细调查。

调查结果表明，智成废水处理站及周围填埋有废渣，废渣填埋深度6-8米，填埋量估算约为9万m3。后续详细调查应详细调查废渣边界、方量、属性。

智成废水处理附近3个点位废渣下层土壤铅砷镉均超标，ZC1号点位靠近废水处理池和排水渠旁点位废渣下土壤（6-8m）和ZX6号临近京西祥隆点位的苯并(a)蒽、苯并【k】荧蒽超标。根据初采结果估算，中成化工段约清渣量87168.4m3，填渣下层土壤风险管控面积10896.05m2；非填渣区异位修复方量39354m2。原位修复方量28112m3。

（3）京西祥隆-福尔程段
目前，京西祥隆、福尔程场地内废渣、废液均已处置完毕，所有建筑物已拆除。

京西祥隆、福尔程已开展土壤污染调查并编制治理方案，根据调查报告和治理方案，其调查情况如下。

1）京西祥隆

京西祥隆地块内挥发性有机物氯仿和四氯化碳超标点位主要分布在氯甲烷车间及周边，其中霞湾港生态带红线范围内超标点位有1个。半挥发性有机物五氯酚和苯并(a)芘超标范围主要分布在原厂地南侧的污水处理站、生产车间和事故池，其中以污水处理站和生产车间的五氯酚的污染最为严重，其中5个霞湾港生态带用地范围内。
根据治理方案，京西祥隆场地污染方量为9.66万m³。其中霞湾港生态带内0-3m超标面积6486.965m2，污染土方19460.9；3-8米超标面积4142.8m2，污染土方20714.3m3；污染土方共40175.2m3。

2）福尔程
霞湾港生态带工程占用福尔程西北侧污水处理站，土壤受污染显著，0-1m所占范围全部污染，污染面积2335.7m2，1-3m污染面积1100m2，3-5m全部污染（面积2335.7m2），5-8m未受污染，8-10m污染面积1015m2，污染土方量共计11237.3m3。

（4）株冶段

霞湾港景观工程株冶段（H1G2区）面积 100178.747m2，主要占用株冶公司外渣场、部分铁路、部分渣棚。

5、底泥环境质量

本次环评收集《霞湾港生态保护带土壤治理修复与风险管控实施方案》中的采样分析结果，监测布点及监测结果详见下表。
该方案在霞湾港设置12个点位，对底泥进行采样分析。监测点位图见附图。监测结果如表所示。

表13  底泥水浸、酸浸检测结果

采样位置

GN1
GN2

GN3

GN4

采样点坐标
N:113.096585
E:27..882147
N:113.095788
E:27.881406
N:113.094249
E:27.880299
N:113.092688
E:27.878521
采样时间

10:30

10:40

10:46

10:52

样品编码

HJ372200803001
HJ372200803002

HJ372200803003

HJ372200803004

样品状态

黑、臭
黑、臭
黑、臭
黑、臭

检测项目

计量单位

检测结果
检测结果
检测结果
检测结果
腐蚀性
pH

无量纲
7.88
7.40
7.39

7.37

底泥浸出毒性（硫酸硝酸法）
铜
mg/L

1.70×10-3
7.5×10-4
5.7×10-4
5.00×10-3
锌

mg/L

6.2×10-4
1.60×10-3
5.40×10-3
6.80×10-3
铅

mg/L

ND

7.6×10-4
3.0×10-4
5.7×10-4
镉

mg/L

9×10-5
ND

4×10-5
1.2×10-4
镍

mg/L

ND

9.6×10-3
9.9×10-3
0.0140
六价铬

mg/L

ND

ND

ND

ND

砷

mg/L

1.4×10-3
0.0713

0.0320
0.0360
汞

mg/L

6×10-5
1.1×10-4
1.1×10-4
5×10-5
底泥浸出毒性（水平振荡法）

铜
mg/L

ND

ND

ND

ND

锌

mg/L

ND

ND

ND

ND

铅

mg/L

ND

ND

ND

ND

镉

mg/L

ND

ND

ND

ND

镍

mg/L

ND

ND

ND

ND

六价铬

mg/L

ND

ND

ND

ND

砷

mg/L

8.8×10-3
0.0259

0.0274

0.0194

汞

mg/L

8×10-5
2×10-5
1.0×10-4
7×10-5
采样位置

GN5
GN6

GN7

GN8

采样点坐标
N:113.091170
E:27.875292
N:113.091046
E:27.874856
N:113.090826
E:27.873177
N:113.091415
E:27.869598
采样时间

11:03

11:12

11:21

11:29

样品编码

HJ372200803005
HJ372200803006

HJ372200803007

HJ372200803008

样品状态

黑、臭
黑、臭

黑、臭

红、臭
检测项目

计量单位

检测结果
检测结果
检测结果
检测结果
腐蚀性
pH

无量纲
7.53
7.41

7.57

7.78

底泥浸出毒性（硫酸硝酸法）
铜
mg/L

1.0×10-4
6.3×10-4
4.3×10-4
3.40×10-3
锌

mg/L

2.9×10-3
1.4×10-3
1.6×10-3
3.6×10-3
铅

mg/L

ND

8.2×10-4
ND

3.8×10-4
镉

mg/L

ND

9×10-5
4×10-5
8.8×10-4
镍

mg/L

0.0118

7.10×10-3
5.40×10-3
1.60×10-3
六价铬

mg/L

ND

ND

ND

ND

砷

mg/L

0.0149

0.0170
0.0174

2.30×10-3
汞

mg/L

1.3×10-4
5×10-5
8×10-5
7×10-5
底泥浸出毒性（水平振荡法）

铜
mg/L

ND

ND

ND

ND

锌

mg/L

ND

ND

ND

ND

铅

mg/L

ND

ND

ND

ND

镉

mg/L

ND

ND

ND

ND

镍

mg/L

ND

ND

ND

ND

六价铬

mg/L

ND

ND

ND

ND

砷

mg/L

0.0144

0.0290
0.0301

0.0181

汞

mg/L

1.2×10-4
5×10-5
ND

8×10-5
采样位置

GN9
GN10

GN11

GN12

采样点坐标
N:113.091170
E:27.866566
N:113.088203
E:27.863479
N:113.086122
E:27.860614
N:113.084802
E:27.860121
采样时间

11:36

11:47

11:55

12:03

样品编码

HJ372200803009
HJ372200803010

HJ372200803011

HJ372200803012

样品状态

红、臭
红棕、无异味

红棕、无异味

红棕、无异味

检测项目

计量单位

检测结果
检测结果
检测结果
检测结果
腐蚀性
pH

无量纲
7.88
7.75

7.69

7.64

底泥浸出毒性（硫酸硝酸法）
铜
mg/L

1.2×10-3
2.0×10-4
3×10-5
ND

锌

mg/L

0.0114

0.0468

0.257

0.297

铅

mg/L

4×10-5
6.3×10-4
2.7×10-4
6×10-5
镉

mg/L

4.4×10-4
2.5×10-4
1.9×10-4
2.6×10-4
镍

mg/L

6.5×10-4
1.3×10-3
5.1×10-3
4.9×10-3
六价铬

mg/L

ND

ND

ND

ND

砷

mg/L

0.0198

0.0161

0.0385

0.0361

汞

mg/L

1.1×10-4
9×10-5
ND

6×10-5
底泥浸出毒性（水平振荡法）

铜
mg/L

ND

ND

ND

ND

锌

mg/L

ND

9.0×10-3
0.0140
8.5×10-3
铅

mg/L

ND

ND

ND

ND

镉

mg/L

ND

ND

ND

ND

镍

mg/L

ND

ND

ND

ND

六价铬

mg/L

ND

ND

ND

ND

砷

mg/L

0.0245

0.0222

0.0215

0.0147

汞

mg/L

6×10-5
4×10-5
3×10-5
2×10-5
由检测结果可知霞湾港底泥水浸未超过污水综合排放标准，酸浸浓度未超过危险废物鉴别标准，属于Ⅰ类一般固体废物。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目位于清水塘主湖区的东北侧。根据环境现状和区域规划，本项目环境保护目标详见下表。
表14  项目主要环境保护目标一览表

环境要素

保护目标

坐标

位置/距离

功能与规模

执行标准

X

Y

大气环境
江湾名府居民
113.09315833°

27.85868333°
项目东侧，约42m-298m
约1200户
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准

铜霞路喻家坪路口居民
113.09369722°

27.86403889°
项目东侧，约40m-104m
约115户
声环境

江湾名府居民
113.09315833°

27.85868333°
项目东侧，约42m-298m
约1200户
(GB3096-2008)中的2类标准
铜霞路喻家坪路口居民
113.09369722°

27.86403889°
项目东侧，约40m-104m
约115户
水环境
湘江
/
/
GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅱ类标准

生态环境

项目所在地周围的动植物、土壤植被、农田、水土流失等。
防治水土流失



4.评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012），二级；

2、地表水：湘江霞湾段执行Ⅱ类标准。

3、声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类。

4、土壤：《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）

	污

染

物

排

放

标

准
	1、废水：《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准；

2、废气：《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级标准；

3、噪声：《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）；

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类。

4、固体废物：《生活垃圾填埋污染物控制标准》（GB16889-2008）；

《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）；

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中要求。

	总

量

控

制

指

标
	本项目无需设置总量。


5.建设项目工程分析

	5.1工艺流程简述：

（1）施工期工艺流程简述

本项目为霞湾港生态修复工程，主要建设内容为污染治理工程，其施工期产污环节见图。

[image: image1]
图2  项目施工期工艺流程图及产污节点图
一、施工期污染工序
（一）园林景观工程
景观土建工程主要建设内容包括广场及园路工程、停车场、望月 云台、景观廊、水意画廊、曲风廊、云影花廊、雕塑小品、童梦乐园、 导视系统、雨水花园、景观湿地等。

项目通过对霞湾港滨水空间地形断面设计，湿地与河相连，形成地形变化丰富的治水空间；项目为避免绿化带内排水对道路及植被生长产生不利影响，在绿化带内设置排水系统，景观排水系统采取植被浅沟+排水管形式，排水分段进道路雨水管道系统，水管道必须敷设在原状土层上，对于土质较差或地基为岩石地段，管道采用 150mm 厚砂垫层(中粗砂)，且平整夯实；为实现对城市生态用水和景观用水的供给截留部分河水以保持河道水位，溢流堰需开挖土方，根据景观要求分区种植不同种类植物，因苗木种植土必须保证足够的厚度，项目需要回填土壤保证种植所需最低土厚要求。因此，施工期产生的主要污染物为弃土、填料包装袋、挖掘机和推土机施工产生的扬尘及噪声。
另外，施工过程会对建设项目所在地造成局部的水土流失及少量植被破坏。
（二）建筑工程
1. 废水

本项目施工现场不设施工营地，施工人员住宿自行解决，项目内无施工人员生活污水排放，路面修复改造工程施工期废水主要为施工废水。

施工废水主要为施工机械（挖掘机、高压旋喷台车、压路机等）洗涤废水，废水产生的主要污染物为COD、SS和石油类。类比同类项目，施工废水日产生量为5t/d，建设期为1年，则此部分废水产生量为1825t/a，其主要污染物浓度COD为300mg/L，SS为350mg/L，石油类为10mg/L。

2. 废气

施工期废气主要为施工扬尘、施工机械废气和道路路面铺设的沥青废气。

施工扬尘

施工期原有路面破除、建筑材料装卸、运输、堆砌过程，会造成部分粉尘扬起和洒落；雨水冲刷夹带的泥土散布路面，在晒干后因车辆的移动或刮风会再次产生扬尘，对施工区周围环境空气有一定影响。
（2）施工机械尾气

施工期施工机械尾气主要为施工机械、运输车辆等工作时产生的废气，废气产生量较少，属无组织排放，主要污染物为NO2、CO、THC等。一般大型工程车辆污染物排放量：CO 5.25g/辆·km、THC 2.08g/辆·km、NOx 0.44g/辆·km。

3.噪声
施工期需动用一定量的车辆及施工机械，由于本项目只对原有路面进行破除后铺设沥青砼路面，使用到的施工机械相对较少，会产生一定噪声，在一定范围内将对周围环境产生一定影响。不同施工设备作业噪声源强详见下表。
表15  施工期施工机械、运输车辆噪声一览表    单位：dB(A)

主要声源

声级dB(A)

测点距离（m）
挖掘机

95

1

推土机

94

1

起重机

92

1

混凝土振动器

100

1

液压注浆泵
92
1

高压旋喷台车
90
1

大型载重车
95

1
混凝土罐车、载重车
82

1

轻型载重卡车

75

1

4. 固体废物

施工期固废主要为施工人员生活垃圾、施工建筑垃圾。

生活垃圾

本项目预计施工人员约50人，垃圾排放系数取0.5kg/人·d，施工期为1年，则施工期生活垃圾产生量约为9.125t，应交环卫部门统一进行无害化处置。

施工建筑垃圾

驿站和景观构筑物的建设会产生一定量弃土和建筑垃圾，对于开挖出的土方，拟在施工后期均作为回填及绿化用土；在施工过程以及在工程完成后产生的废建筑材料，包括废弃砂石、水泥、砖、木材、钢筋等建筑材料，拟对其进行分拣后可回收利用的进行回收利用，不可回收利用的交由专业渣土公司处置。
（三）桥梁工程
拟建道路位于株洲盆地西部，属低山丘陵区剥蚀残丘与丘岭间‘U’型谷地相间地貌，全线地表起伏较大，地面标高介于 34.09～55.25m，相对高差约 21.16m。“U”型谷内多为废弃厂房和厂区、霞湾港、雨水和污水处理池、废弃铁轨、建筑垃圾堆填区和荒地、污水处理厂、已建球场、在建道路、拟建道路和已建道路等。

1、空气污染

施工期对环境空气的影响主要是道路二次扬尘，其主要来自砼的拌和及施工现场运输车辆扬起的灰尘，以及施工机械燃油废气及汽车尾气。

2、水污染

工程施工期对水环境影响主要来源于以下几个方面：工程施工扰动河流底泥，沉积物悬浮以及钻渣漏失影响下游水质;施工机械泄漏油对水质的影响。在围堰、钻孔等工序会扰动河底沉沙，使局部水域的混浊度提高。

3、噪声污染

施工期噪声主要源于材料运输车辆行驶及施工机械作业;材料运输车辆为中型车，所使用的机械设备种类较多，且源强高，根据建设中常用施工机械实测资料，其污染源强详见表。

表16 工程施工机械噪声值
序号
机械类型
测点距离（m）
最大声级Lmaxdb(A)
1
钻机
1

90
2
运输车辆
1

86
3
挖掘机
1
90
（四）水利工程
(一)施工导流

1、导流方式

根据《水利水电工程施工组织设计规范》（SL303-2017）导流标准为非汛期 2～5 年一遇洪水。河道护岸施工时可采用分期围堰方式，水闸主体工程建筑物 施工时段较短，主要利用枯水季节进行施工，导流可选择工程区上游水流通过埋管导流，相应导流时段根据施工进度安排进行选择，一般安排在当年 11 月～次年2月。
2、护岸工程
本工程护岸结构采用装配式护岸，由预制厂分块预制构件，运输至施工现场吊装的施工工艺。挡墙预制构件单节长 3m，高度 1.75~4.25m，按 0.25m 分级，重约 10~27t。预制构件混凝土强度需达到设计强度的 75%后方能搬运及吊装，现场安装时铺设平整坚实的施工便道，挡土墙采用吊车吊装，人工配合。在运输和安装过程中损坏不得继续使用。临时堆放场地需在吊车作业范围内，且应在吊车一侧避免在吊车盲区作业。 

箱涵段现状路面为铁轨，考虑到现有箱涵不满足目前的设计需求，拟采用土方大开挖回填施工方案，以新建现浇箱涵替换。 

3、基坑排水

基坑排水分为初期排水和经常性排水。因基坑较小，且在枯水期施工，施工时段较短，渗水和雨水造成的经常性基坑排水量较小，基坑排水主要为初期排水，选择小功率、低扬程水泵进行排水，经常性排水可利用初期排水设备。

本阶段建议排水措施如下：初期排水采用 IS80-65-125 型抽水泵，经常性排水采用 IS65-50-125 型抽水泵。
(二)主体工程施工

1.土方开挖

工程河道护岸士方开挖采用1m3反铲开挖，人工配合削坡及进行保护层开挖，10t自卸汽车运输。边坡开挖施工中应注意排水、流沙及塌坡发生。开挖土方用于围堰填筑及结构回填，多余开挖土方由10t自卸汽车运至指定地点堆弃。

2、土方回填

本工程护岸结构回填及景观回填土方利用结构开挖土方。护岸结构回填应分层分段施工，在相应的护岸、挡墙结构施工完成并达到要求的强度后方可进行回填。土方由推土机推土入仓，再由反铲改装的打夯机分层夯实，并预留沉降高度;边、角部位回填土方应人工分层铺料并配合蛙式打夯机夯实。景观回填土方由推土机推土入仓并进行平整。
3、混凝土施工

本工程现浇混凝土主要为防汛道路及交通板桥，混凝土采用商品混凝土，由混凝土搅拌运输车运至现场，转1t机动翻斗车运输直接入仓或由溜槽配合入仓，插入式振捣器人工振捣。混凝土浇筑完毕后应及时覆盖草包洒水养护，保持混凝土表面湿润，洒水养护时间2~3周。

4、石方工程

石方工程主要为石笼挡墙、石笼镇脚、石笼护坡及砂石垫层。施工所需石料全部采用外购。生态石笼网箱从厂家定制，自卸汽车运至现场进行组装。组装完成后，利用反铲挖掘机填充石料，人工分层理砌。生态石笼在施工过程中，应保证同层同网箱同时均匀填充石料，严禁一次性将单个网箱充满，待网箱填满且顶部石料理砌平整后，采用钢丝绑扎封盖。

砂石垫层所需的砂、碎石料由胶轮车运至工作面，人工分层铺设。

5、水质改善工程

污水、雨水管道直径225mm~ -400mm，埋深1m~1.5m。埋设时，开槽挖土结合堤脚开挖采用机械和人工相结合的施工方法，机械挖土时采用人工修边。埋管埋设分段施工，开槽时设置横列板、竖列板及铁撑柱进行支护，并且及时埋管和回填。
6、堤项道路

堤顶道路施工包括水泥碎石稳定层及透水混凝土。水泥碎石稳定层由10t自卸汽车运输，推土机推平，压路机碾压密实，透水混凝土由专用沥青摊铺机摊铺，光轮压路机碾压平整。
（五）土方石工程、污染治理工程
1、废气
施工废气主要包括施工扬尘、施工机械和车辆尾气、河道清淤时产生的恶臭等。

1）施工扬尘

施工期扬尘主要包括如下方面:土石方开挖扬尘、车辆运输过程中撒、漏起尘和临时堆土场随风起尘等。扬尘量与场地施工的面积大小、施工活动频率以及当地土壤中泥沙颗粒含量成一定比例，同时，还与当地气象条件如风速、湿度、日照有关。

2）临时堆土场随风起尘

工程开挖、清淤产生的淤泥、流砂总量较大，此部分土方为水渠边土和滩区土，湿度较大，施工中起尘量很小，对周围100m以外的影响较小。开挖土方就近弃于临时堆土场，弃土经日晒风干后会产生一定的扬尘影响，采取一定的防尘抑尘措施，如在大风天气，对临时堆土场采用水喷淋防尘，或用蓬布遮盖等。
3）车辆运输过程中撒、漏起尘

运输产生的扬尘是施工期一个非常重要的污染源，物料运输车辆在行驶时滚动的车轮产生扬尘，尤其是重型车辆，产生的扬尘更大，车辆行驶速度越快，产生的扬尘越大，产生的扬尘量与道路的路面情况以及清洁程度有关，一般情况下，建筑工地的车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上，在完全干燥的情况下，可按下列经验公式计算:

Q=0.123(V/5)(W/6.8)0.85(P/0.5)0.75
式中:

Q一车辆行驶时的扬尘，kg/km·辆;

V一汽车速度，km/h;

W一汽车载重量，t;

P一道路表面粉尘量，kg/m2。

表10为一辆10t卡车通过lkm路面，不同路面清洁程度，不同车速下扬尘量。
在同样路面的清洁度条件下，车速越快，扬尘量越大;而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限速行驶和保持路面的清洁是减少扬尘的有效方法。

一般情况下，施工工地在自然风力作用下产生的扬尘所影响的范围在100m以内，如果在施工期间对车辆行驶的路面实施洒水，则可抑制扬尘。

4）施工机械及运输车辆尾气

建筑施工过程用到的施工机械，主要有挖土机、推土机等机械，它们以柴油为燃料，均会产生一定量废气，包括CO、THC、NOx等， 考虑其排放量不大，影响范围有限，故可以认为其对环境影响比较小。

运输车辆在怠速和行驶过程产生的汽车尾气，其中的主要污染物为CO、THC、NOx等;由于工程车辆主要为大功率的载重卡车，且多为满负荷运行，因此阶段时间内产生的废气量较大，车辆附近的污染物浓度较高，但经周围大气稀释扩散后，对环境敏感保护目标影响很小。

5）河道清淤臭气
项目产生的废气为清淤产生的恶臭，项目产生的臭气主要来自于河道内囤积的淤泥和垃圾，由于河道清淤时间较短，且清淤选择在枯水期进行，有效减少了清淤产生的恶臭，此外产生的臭气随清淤的结束而消失，因此不会对周围大气环境造成较大影响。清淤过程中清理的底泥会散发一定臭气，其恶臭强度一般为2～3级。主要污染物为H2S、硫醚类、氨及吲哚等物质的混合物。
2、废水

本项目不设置施工营地，施工人员生活用水依托周围居民，因此本项目废水为修复过程中的废水

1）施工作业废水
施工废水主要为施工机械（挖掘机、高压旋喷台车、压路机等）洗涤废水，废水产生的主要污染物为COD、SS和石油类。类比同类项目，施工废水日产生量为20t/d。
施工清洗废水禁止排入霞湾港，应沉淀后循环利用，可用于抑制扬尘等。
2）淤泥脱水余水

项目拟清淤量为17628m3，淤泥含水量一般在80～90%范围内，本次环评淤泥含水量按90%计，通过机械脱水，脱水后淤泥含水率按60%计，则淤泥机械脱水产生的余水量为5288.4t，主要污染因子为COD、SS、氨氮、总磷、总氮。项目淤泥脱水余水中SS浓度类比原霞湾港治理工程清淤时污染物浓度，淤泥在脱水过程中产生渗滤液的SS污染物浓度约为500mg/l（2.64t/a）。COD、氨氮、总磷、总氮参考底泥间隙水监测浓度，COD约166mg/l（0.878t/a）、氨氮约为33mg/l（0.175t/a）、总磷约3.2mg/l（0.017t/a）、总氮37mg/l（0.196t/a）。
此部分废水进入霞湾污水处理厂进行处理，达标后排放。
4）地表径流水
施工期间，如暴雨冲刷污染区，将会对水体造成污染，甚至严重影响水体水质。

堆场周边应设置排水沟和集水池，防止雨水冲刷堆场；收集的地面径流应进行有效监测和处理，达标排放。

3、固体废物

本项目异位修复土方约 186250 m3，原位修复量约56340m3，清渣量约173893m3。本次污染土壤清挖及外运共计186250m3，其中一类固废、二类固废清渣 173893m3。

受污染土壤风险管控和修复工程量汇总如下表所示。

表17 受污染土壤风险管控和修复工程量

厂区

类型

面积（m2）

污染方量（m3）

煤气公司

异位修复

7880
20662
中成化工

清渣

10896
87168
异位修复

5452
39354
原位修复

11244
28112

株化

清渣

33911
86725
异位修复

35348
126234
原位修复

30748
28228
风险管控

4599
60641
合计

清渣

44807
173893
异位修复

56562
186250
原位修复

41992
56340
风险管控

4599
60641
本项目异位修复土方量 186250m3。处置后土壤去向包括：（1）有机物污染土方须进行异位氧化修复治理后回填至本项目或路基（约4万方）；（2）重金属污染土方进行异位稳定化处理，其中总量浓度超过筛选值但未超过管控值的稳定化后回填本项目或路基（约13万方），总量超过管控值的高温资源化利用（约5.9万方）。

清挖的污染土拟在项目区暂存后，送至湖南省株洲清水塘污染土壤集中处置中心处置。筛分后的土壤颗粒进入修复处理环节，针对重金属污染土壤，按照一定配比，将土壤和稳定化药剂输送至连续式混合搅拌设备，待充分混合后运至待检区养护待检，检测合格后回填或作为填埋场覆土；针对含有机污染土壤，根据有机污染物类型选择热脱附或化学氧化处理，处理达标后进行资源化利用，若含有重金属污染则进一步稳定化处理。
本项目污染土壤原位治理 56340m³。原位修复工艺流程为通过注入设备将混均的氧化或稳定化要注入污染区域，利用氧化/稳定化药剂与污染物的化学反应作用，实现污染土壤的修复。

综上所述，项目底泥采用机械脱水，添加药剂搅拌固化处理，监测达到浸出浓度值后填埋至清水塘固废填埋场。异位修复土方约 23 万 m3，原位修复量约 5.7 万 m3，清渣 量约 17.4 万 m3。弃渣进行经鉴定后为Ⅰ类填渣的，填渣清挖后填至清水塘Ⅰ类固废填埋场， 经鉴定后为Ⅱ类填渣的，清挖后进行高温资源化利用。

4、生态

施工期河道清淤、垃圾收集转运和清理工程不涉及土建工程，对生态不造成影响。
二、营运期污染工序
本项目为霞湾港生态保护带工程项目，主要建设内容包括场平土石方工程、园林景观工程、建筑工程、桥梁工程、补水工程、水利工程、污染治理工程等。

营运期

一、运营期水污染源分析

在本项目水利工程、水质改善与生态修复工程、景观工程、建筑工程、桥梁工程建成后，本项目两侧形成连续的带状绿化，河道两侧绿化可净化进河道雨水，设置截污管分段截留，经截污后污水排入污水处理厂集中处理，河道底泥清除并进行河道生态修复，以上措施均对河流水质有改善作用。

二、运营期固废污染源分析

运营期产生的固废包括人工打捞及植物修剪产生的固废以及污水提升泵站格栅拦截的漂浮杂物，根据类比，人工打捞及植物修剪产生的固废产生量2t/a，由市政卫生部门清运，绿化带除虫时剩下的农药罐，产生量少，委托资质单位回收处理。污水提升泵站格栅拦截的漂浮杂物，产生的漂浮杂物约0.9t/a,由市政卫生部门定期清运，不会对外环境产生二次污染。

三、环境空气污染源分析

项目运营后，大气污染物主要为污水提升泵站产生异味以及除虫害而定期喷洒的农药雾。污水提升泵站产生异味可能对大气环境有一定影响。杀虫剂主要成为是有机磷, 这类农药的化学性质不稳定，易于降解而失去毒性。

四、声环境影响分析

噪声污染源主要为污水提升泵站水泵等设备噪声。




项目主要污染物产生及预计排放情况

	内容
类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量(单位)
	排放浓度及排放量

(单位)

	大

气

污

染

物
	施工期


	施工扬尘
	扬尘
	少量
	少量

	
	
	沥青废气
	废气
	少量
	少量

	
	
	机械尾气
	THC
	5.25g/辆·km
	5.25g/辆·km

	
	
	
	CO
	2.08g/辆·km
	2.08g/辆·km

	
	
	
	NOx
	0.44g/辆·km
	0.44g/辆·km

	水

污

染

物
	
	施工废水

（20t/d）
	COD
	300mg/L，0.18t/a
	0

	
	
	
	SS
	350mg/L，0.21t/a
	0

	
	
	
	石油类
	10mg/L，0.006t/a
	0

	
	
	淤泥脱水余水（5288.4t）
	SS
	100mg/L
	0

	固体废物
	
	生活垃圾
	9.125t
	0

	
	
	建筑垃圾
	32000m3
	0

	
	
	外弃土方石量
	111456.78m3
	0

	
	
	淤泥
	17628.3m3
	0

	噪

声
	
	施工机械
噪声
	Leq
	90～100dB(A)
	对外环境影响较小

	其他
	无

	主要生态影响：
本项目建设期主要生态影响为局部水土流失及植被破坏，对项目周边生态环境有一定的影响，随着环境保护、水土保持措施、绿化工程的实施，项目周边生态环境将在一定程度上得到恢复和改善。




7.建设项目环境影响分析

	施工期环境影响分析

施工期水环境影响分析

本项目废水进入污水处理厂处理，为间接排放，因此本项目的地表水评价等级为三级B。
1、施工导流方案
本项目引用湖南新九方科技有限公司编写的《株洲市清水塘老工业区产业新城整体开发 PPP 项目霞湾港生态保护带施工导流方案》。
目前拟施工段霞湾港全线共有 26 个排口、1 个污水厂截污口（污水厂截污口位置为 K0+960 处，位于新旧河道交接位置）。26 个排口中， 1#排口为霞湾港上游来水外（主要为合流制生活污水），其他均为废弃的雨水排口或者废弃的原工业废水排口（两侧的工厂均已经拆除，厂区内的雨水系统已经破坏），但是部分排口内仍然有少量水流出，估计为地下水的渗入。2#排口设计为雨水排口，但是现场观察为同样为合流管道，排水有污水的性状。

上游新建河道段共有 8 个排口（1#-9#），其中 1#、2#排口均为合流制排口，主要为上游生活区的污水以及雨水；5#、6#为原有废弃的雨水排口（有少量地下水流出）。其他排口均为环保大道修建的分散雨水排水口。新建河道的河水在晴天时在 K0+960 处全部截流进入污水厂截污口 8#，旱流量约为 0.18m³/s。

原有河道段共有 18 个排口，所有排口均为废弃的雨水排口，非雨天只有部分排口因为地下水渗入有少量地下水排出。其中铁路桥下游的雨水排口均为废弃雨水排口（雨天也不排水）。非雨天时，10#排口的排水逆向进入污水厂 8#截污口。其他则通过霞湾港排入下游、流量为 0.065m³/s。

在霞湾港生态保护带施工期采取自上游往下游逐段实施的方式进行导流，项目范围内共分为 7 个导流区间，全程根据施工时序先后设置 7 道沙袋围堰，通过设置导流管将河水导流超越施工区段至施工区下游河段，在沙袋迎水面设置防渗衬垫以减少围堰渗水。在导流管入口端安放一个栅宽 20mm，栅条间隙 40mm 的拦污栅，防止杂物进入导流管。导流围堰的布置图详见附图。本项目拟将霞湾港根据不同的特征划分成若干段，并根据分段进行导流施工。非大雨天各段施工围堰导流计划见表。

表18 非大雨天各段施工围堰导流计划表
序号
分段编号
导流能力
导流措施
备注
1
0+010

~

0+570

0.41m3/s

在0+010和0+570处设置围堰，导流管管径 DN800,导流能力是旱流的2.3倍。

景观闸段导流管采用港外绕流的方式进行安装。

设置一台磁混凝水处理设备，对截流污水抽排处理后排入下游

2
0+570~

0+920

0.41m3/s

在0+570和0+920处设置围堰，

导流管管径 DN800,导流能力是旱流的2.3倍。
旱流污水进入0+920处下游的8#污水厂截污口

3
0+920~

1+550

1.0m3/s

0+920处围堰改建，将上游来水直接导入8#污水厂截污口,该段不采用管道导流（现状河道与设计河道不重叠）

收集管管径为 DN1000，

超过导流能力的水直接通过河道排入下游，

4
1+550~

1+850

1.41m3/s

1+550、1+850处设置围堰，将1+550上游的水用管径800的管道导入下游，本段无其他流量进入

非雨天流量为0，配合上游截污管，导流能力为1.41 m3/s
5
1+850~2+000

铁路桥涵洞不施工，故无需设置导流

6
2+000 ~

2+300

1.41m3/s

2+000、2+300处设置围堰，将上游的水用管径800的管道导入下游，本段无其他流量进入

非雨天流量为0，配合上游截污管，导流能力为1.4m3/s
7
2+300 ~

2+500

拆除2+300处围堰，现状河道与设计河道不重叠，利用现状河道导流

2、施工导流方案合理性分析
霞湾港上游来水未进行雨污分流，且沿线历史遗留大量工业企业场地，企业场地目前已基本关停且建筑物已经拆除，但是部分场地存在污染且当前还未完成治理。为防止施工期间雨水携带污染土壤进入湘江及保持干作业环境，施工时需进行导流。类比2011 年 12 月-2013 年 9 月，霞湾港重金属治理工程项目，采用干港施工的方式，在施工面上下游采用围堰，采用管道将上游的河水以及沿线的排口进行导流，采用每段河段的上游和下游两端横穿整条河流的横截面设置沙袋围堰。安装上游导流围堰将隔断上游河水，在围堰前形成积水潭。在沙袋上方将放置一个防渗衬垫以减少通过围堰的渗水。在导流围堰区域上游安放一个栅宽 20mm，栅条间隙 40mm 栏污栅和泥沙阻隔拉帘，防止杂物进入集水池，集水池中的水将通过泵或者导流管导流至下游。在整个施工期间，没有发生围堰坍塌、下游水质超标的工程事故,顺利完成工程目标。因此本项目的施工导流方案是可行的，对下游不会产生影响。
3）尾水排放对湘江的影响分析
项目清淤过程中，在抽吸淤泥过程中会造成局部水域底泥的再悬浮和扩散（根据同类工程类比，一般影响范围在15m内）。本项目底泥脱水后送到填埋场，废水进入霞湾污水厂，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后经霞湾港排入湘江。

按照二维混合模式计算，假定其污泥中的重金属等污染物全部析出的情况下，本项目污染物对霞湾港的影响见表22。

表19 出水水质表
pH
镉
铅
锌
砷
汞
铜
7.8
0.005
0.005
0.07
0.68
0.07
0.18
表20   湘江霞湾段水力参数(枯水期)

流量(m3/s)

流速(m/s)

平均河宽(m)

平均水深(m)

坡降
My(m2/s)

101(97%)

0.14

200

2.5

0.102‰

0.17

表21 预测因子表   单位：mg/L

预测因子
污水水质
背景值（取霞湾港常规监测结果最大值
Pb

0.05
0.0010
Zn

0.07
0.02500
Cd

0.005
0.00070
Cu

0.18
0.00403
As

0.68
0.0071
Hg

0.07
0.000025
 表22 对湘江水环境预测结果   单位：mg/L
排放情况

COD
Pb
纵向（x、m）

横向（y，m）

0
50
100
0
50
100

10

20.7644
11.0000
11.0000
0.0090
0.0010
0.0010
100
13.1222
11.0000
11.0000
0.0035
0.0010
0.0010
200
11.9893
11.0001
11.0000
0.0028
0.0010
0.0010

300
11.5325
11.0008
11.0000
0.0025
0.0010
0.0010

400
11.3040
11.0022
11.0000
0.0023
0.0011
0.0010

500
11.1793
11.0035
11.0000
0.0021
0.0011
0.0010

600
11.1079
11.0041
11.0000
0.0020
0.0012
0.0010

700
11.0658
11.0040
11.0000
0.0020
0.0012
0.0010

800
11.0406
11.0035
11.0000
0.0019
0.0012
0.0010

900
11.0252
11.0028
11.0000
0.0018
0.0012
0.0010

1000

11.0158
11.0022
11.0000
0.0016
0.0013
0.0010
2000

11.0002
11.0001
11.0000
0.0015
0.0013
0.0011
排放情况

Zn
Cd
纵向（x、m）

横向（y，m）

0
50
100
0
50
100

10

0.0363
0.0250
0.0250
0.0015
0.0007
0.0007
100
0.0286
0.0250
0.0250
0.0010
0.0007
0.0007
200
0.0275
0.0250
0.0250
0.0009
0.0007
0.0007

300
0.0271
0.0250
0.0250
0.0008
0.0007
0.0007

400
0.0268
0.0251
0.0250
0.0008
0.0007
0.0007

500
0.0266
0.0252
0.0250
0.0008
0.0007
0.0007

600
0.0265
0.0253
0.0250
0.0008
0.0007
0.0007

700
0.0263
0.0253
0.0250
0.0008
0.0007
0.0007

800
0.0263
0.0253
0.0250
0.0008
0.0007
0.0007
900
0.0262
0.0254
0.0250
0.0008
0.0007
0.0007
1000

0.0261
0.0254
0.0250
0.0008
0.0007
0.0007
2000

0.0258
0.0254
0.0251
0.0008
0.0007
0.0007
排放情况

Cu
As
纵向（x、m）

横向（y，m）

0
50
100
0
50
100

10

0.0330
0.0040
0.0040
0.1165
0.0071
0.0071
100
0.0132
0.0040
0.0040
0.0417
0.0071
0.0071
200
0.0105
0.0041
0.0040
0.0316
0.0072
0.0071
300
0.0093
0.0041
0.0040
0.0271
0.0075
0.0071
400
0.0086
0.00043
0.0040
0.0244
0.0081
0.0071

500
0.0081
0.0044
0.0040
0.0226
0.0087
0.0071

600
0.0078
0.0046
0.0040
0.0212
0.0092
0.0071

700
0.0075
0.0047
0.0040
0.0202
0.0096
0.0071

800
0.0073
0.0048
0.0040
0.0193
0.0100
0.0071
900
0.0071
0.0049
0.0040
0.0186
0.0103
0.0072
1000

0.0069
0.0049
0.0041
0.0180
0.0106
0.0072
2000

0.0061
0.0052
0.0042
0.0148
0.0115
0.0079
排放情况

Hg
纵向（x、m）

横向（y，m）

0
50
100
10

0.0113
0.0000
0.0000
100
0.0036
0.0000
0.0000
200
0.0025
0.0000
0.0000
300
0.0021
0.0001
0.0000
400
0.0018
0.0001
0.0000
500
0.0016
0.0002
0.0000
600
0.0015
0.0002
0.0000
700
0.0014
0.0003
0.0000
800
0.0013
0.0003
0.0000
900
0.0012
0.0004
0.0000
1000

0.0012
0.0004
0.0000
2000

0.0008
0.0005
0.0001
上述预测表明，即使其污泥中的重金属等污染物全部析出的情况下，本项目清淤过程中对底泥的扰动虽会对霞湾港治理段内水质产生的影响很小。类比原霞湾港重金属污染治理工程底泥清淤施工经验，外排废水对纳污水体影响也较小。

项目清淤后淤泥脱水过程会产生一定余水，根据工程分析估算，项目清淤余水的产生量约5288.4t，由于在脱水过程中，淤泥中含有的总氮、总磷及重金属会进入余水，造成余水中总磷、总氮和悬浮物等将出现一定超标现象，项目淤泥通过重力脱水的方式进行脱水，经收集后由污水处理厂处理，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）一级标准后经霞湾港排入湘江。本项目施工现场不设施工营地，无生活污水排放，路面修复和驳岸建设过程中会产生一定施工废水。根据工程分析，施工废水主要为路面修复和驳岸建设过程施工机械洗涤废水、施工现场清洗养护废水，废水产生量为1200t，主要污染物为COD、SS和石油类。施工废水直接排入附近的水体，会影响水体水质，为了防止施工生产废水的污染，项目施工期应修建临时隔油、沉淀池，施工废水经隔油、沉淀处理后，回用于场地洒水降尘，不外排。

霞湾港底泥疏浚对水质的影响
霞湾港中主要污染物是耗氧性有机物，疏浚后流速的降低会减少底泥再悬浮的几率，从而减少进入河水的 BOD 和 COD。据有关资料介绍，通过有关模型模拟可得到不同水力条件下，全年底泥向水流中释放的 BOD 和 COD 总量。计算结果表明，疏浚将使底泥向水体释放污染物的总量减少，疏浚越深减少越多。平均疏浚 0.5m 深，COD 减少 31%，BOD 减少16%，平均疏浚 1.0m 深，COD 减少 48%，BOD 减少 27%。从而提高了霞湾港的水质。
霞湾港防洪闸移至河口后，现状霞湾污水处理厂尾水排口将由穿现状湘江大堤直排入湘江变为排入霞湾港，为了利于尾水排放和防止污染扩散，应对霞湾污水厂尾水排放管道进行改造，保持其直排湘江，建议通过管道与霞湾排渍站相连排入湘江，同时建议规划的霞湾港排渍站向湘江大堤处迁移；
综上所述，采取以上污染防治措施后，施工期废水对周边水环境影响较小。

施工期空气环境影响分析

本项目施工期废气主要包含为施工扬尘、施工机械尾气、沥青废气及恶臭影响。

1、施工扬尘

    （1）施工扬尘：
由于施工的需要，一些施工点表层土壤需人工开挖、堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。
尘粒在空气中的传播扩散情况与风速等气象条件有关，也与尘粒本身的沉降速度有关。当粒径为250μm时，点下风向近距离范围内，而真正对外环境产生影响的是一些微小尘粒。根据现场的气候情况不同，其影响范围也有所不同。

为减少施工扬尘对周围环境的影响，建设单位应合理布置临时围挡位置和高度，辅以其他行之有效的措施，如每天洒水4～5次，在开挖过程中，应洒水使作业面保持一定的湿度，对施工场地内松散、干涸的表土，也应经常洒水，填土方时，在表层土质干燥时应适当洒水，防止扬尘。全面落实建筑施工工地“8个100%”抑尘措施:施工工地现场围挡和外架防护100%全封闭，围挡保持整洁美观，外架安全网无破损;施工现场出入口及车行道路100%硬化;施工现场出入口100%设置车辆冲洗设施;易起扬尘作业面100%湿法施工;裸露黄土及易起尘物料100%覆盖;渣土实施100%密封运输;建筑垃圾100%规范管理，必须集中堆放、及时清运，严禁高空抛洒和焚烧;非道路移动工程机械尾气排放100%达标，严禁使用劣质油品，严禁冒烟作业。
（2）车辆扬尘

查阅文献资料介绍，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的50%上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：


[image: image2.wmf]75

.

0

85

.

0

)

5

.

0

/

(

)

8

.

6

/

)(

5

/

(

123

.

0

P

W

V

Q

=


式中：Q——汽车行驶的扬尘，Kg/km·辆；

V——汽车速度，Km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表31为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。
表23 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘    单位：kg/辆·km

P

车速

0.1(kg/m2)

0.2(kg/m2
0.3(kg/m2)

0.4(kg/m2)

0.5(kg/m2)

1(kg/m2)

(km/hr)

0.051056

0.08585

0.116382

0.144408

0.170715

0.287108

10(km/hr)

0.102112

0.171731

0.232764

0.288815

0.341431

0.574216

15(km/hr)

0.153167

0.257596

0.349146

0.433223

0.512146

0.861323

25(km/hr)

0.255279

0.429326

0.58191

0.722038

0.853577

1.435539

由上表可知，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，扬尘量越大。因此，限速行驶及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的有效手段。如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水(每天4～5次)，可以使空气中扬尘量减少70%左右，收到很好的降尘效果。当施工场地洒水频率为4～5次时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内。

综上所述，采取以上污染防治措施，可将施工期施工扬尘对周围环境影响降至最低。

2、施工机械尾气

项目施工机械尾气主要为施工机械、运输车辆等工作时产生的废气，施工机械和运输车辆使用柴油为动力源，其主要污染物为NOx、CO、THC等。由于施工的燃油机械为间断施工，且主要集中在场地平整、基础工程阶段，加之污染物排放量小，施工期短暂，施工期结束后，影响将随之消失，对周边环境不利影响较小。

3、恶臭

含有有机物腐殖的污染底泥，在受到扰动和堆置地面时，会引起恶臭物质（主要是氨、硫化氢、挥发氢、挥发性醇以及醛），呈无组织状态释放，从而影响周围环境空气质量。根据清淤工程施工过程中调查，淤泥堆放处能感觉到恶臭气味的存在，恶臭强度约为2～3级，影响范围在30m左右，有风时，下风向影响范围约大一些，在VOCs、SVOCs污染严重区，在可移动式密闭大棚内进行，同时尽量减少扰动强度和作业面，尽量安排在夜间或冬季等低温时间施工，尽可能采用表面覆盖等手段，减少土壤中污染物的逸出；为减少施工过程的无组织排放，可采用喷洒氧化、生物除臭剂、气味抑制剂等手段，尽可能控制异味的扩散。运输车辆应进行苫盖，运输线路尽量避开人口密集区，并减少期间停留时间，减少土壤中污染物的挥发。有机物污染土壤 应采用具有尾气收集功能的密闭大棚，收集的尾气应进行有效处理。如不具备室内暂存条件，在露天储存场存放时，应尽量减少作业面，并及时进行表面覆盖。

施工期声环境影响分析

按噪声距离衰减预测模式预测敏感点处噪声值。预测模式如下：


[image: image3.wmf])

lg(

20

)

(

)

(

0

0

r

r

r

L

r

L

Aref

A

-

=


式中：LA(r)—距声源r处的A声级；

LAref(r0)—参考位置r0处的A声级； 

r—受声点到声源的距离；

r0—参考点到声源的距离。

各种施工机械在不同距离的噪声值见表32。
表24  各种施工机械在不同距离的噪声预测值    单位：dB(A)

施工期
主要声源
声源至预测点距离声级

1m

5m

10m

25m

50m

100m

200m

300m

挖掘机

95

81
75
67
61
55
49
45
推土机

94

80
74
66
60
54
48
44
起重机
92

78
72
64
58
52
46
42
混凝土振动器

100
86
80
72
66
60
54
50
液压注浆泵

92

78
72
64
58
52
46
42
高压旋喷台车

90

76

70

62

56

50

44

40

大型载重车
95
81

75

67

61

55

49

45

混凝土罐车、

载重车
82
68

62

54

48

42

36

32

轻型载重卡车
75
61

55

47

41

35

29

25

由上表可以看出：整个施工期昼间50m、夜间200m处达标。为减轻施工噪声对沿线周边声环境保护目标的影响，施工单位应制定相应的施工噪声管理措施，尽量减少施工噪声对各敏感目标的影响。根据《株洲市城市综合管理条例》，施工单位应尽量采用低噪声设备，并对相对噪声较高的机械采取相应的减噪、隔声处理，设置移动隔声屏障，严禁在午间（12:00～14:00）和夜间(22:00～06:00)施工。如确因工艺需要须夜间进行施工，应事先向主管部门进行申报。

综上所述，采取以上污染防治措施后，可将施工期噪声对周围声环境敏感点不利影响可降至最低。

施工期固体废物环境影响分析

本项目施工期固废主要为施工人员生活垃圾、河岸清理垃圾、建筑垃圾、施工弃土及清淤淤泥。

   1、生活垃圾及河岸清理垃圾
根据工程分析，本项目施工期生活垃圾总产生量为9.125t，施工场地设置临时生活垃圾收集点收集，再交由环卫部门统一收集后无害化处置；河岸垃圾清理量为7300m3，收集后由环卫部门统一收集后无害化处置。

  2、建筑垃圾

根据业主单位提供资料，本工程建筑垃圾产生量约为32000m3，为一般建筑垃圾。按照《株洲市城市建筑垃圾管理办法》的相关要求，应当交由依法取得《建筑垃圾准运证》的单位运输，并按所在区城市管理行政执法局核准的消纳场所倾倒，则建筑垃圾对环境影响较小。
   3、施工弃土

本项目共产生弃方111456.78m3，施工时严格控制工程破坏植被面积，统筹安排弃土方的堆放点。 在弃渣场的边界和周围设置挡渣墙、截水沟和排水沟，避免水土流失造成水质污染，影响水生生物栖息环境。
   4、土壤治理
本项目异位修复 229247m3。处置后土壤去向包括：（1）有机物污染土方须进行异位氧化修复治理后回填至本项目或路基（约4万方）；（2）重金属污染土方进行异位稳定化处理，其中总量浓度超过筛选值但未超过管控值的稳定化后回填本项目或路基（约13万方），总量超过管控值的高温资源化利用（约5.9万方）。

清挖的污染土拟在项目区暂存后，送至湖南省株洲清水塘污染土壤集中处置中心处置。筛分后的土壤颗粒进入修复处理环节，针对重金属污染土壤，按照一定配比，将土壤和稳定化药剂输送至连续式混合搅拌设备，待充分混合后运至待检区养护待检，检测合格后回填或作为填埋场覆土；针对含有机污染土壤，根据有机污染物类型选择热脱附或化学氧化处理，处理达标后进行资源化利用，若含有重金属污染则进一步稳定化处理
本项目污染土壤原位治理 56340m³。原位修复工艺流程为通过注入设备将混均的氧化或稳定化要注入污染区域，利用氧化/稳定化药剂与污染物的化学反应作用，实现污染土壤的修复。

由水下吸泥泵及水陆两栖挖泥机清理出来的淤泥浆，利用封闭管道输送至淤泥存放地，需要通过一定的方法来对其进行固化和资源化处理，现如今国内淤泥处理处置的主要方法包括自然脱水干燥法、真空预压脱水法、土工管袋法、机械脱水法等。

由干港水力冲挖清淤清理出来的淤泥浆，利用封闭管道输送至淤泥存放地，需要通过一定的方法来对其进行固化和资源化处理。

采用重金属稳定剂的稳定化技术可以有效修复多种介质中的重金属污染，其适用的pH值及其宽泛，在环境pH值2-13的范围都可以使用。全球通过稳定化固化技术有效实现废渣土壤治理的项目多达数千个。株洲市霞湾港重金属污染治理工程，对4.06km的霞湾港进行了治理，底泥量约3.8万m³。底泥中的主要污染物为镉、砷、铅等，采用的处理工艺是稳定固化工艺。

异位化学氧化原理为将污染土壤清挖至修复车间内，并在搅拌设备中向污染土壤添加氧化剂，通过氧化作用，使土壤中的污染物转化为无毒或相对毒性较小的物质。常见的氧化剂包括高锰酸盐、过氧化氢、芬顿试剂、过硫酸盐和臭氧等。

原位化学氧化工艺流程为通过注入设备将混均的氧化要注入污染区域，利用氧化药剂与污染物的化学反应作用降解污染物，实现污染土壤的修复。

该技术已被广泛应用并证实能够有效地降低多种污染物的迁移性，可处理的污染物质包括金属类，石棉，放射性物质，腐蚀性无机物，氰化物以及砷化合物等无机物;农药/除草剂，石油或多环芳烃类，多氯联苯类以及二噁英等有机化合物。固化/稳定化污染土壤大致可区分为异位固化处理与原位固化处理，前者是经由挖掘设备移除污染土壤后，依一般固化程序处理；后者则不经挖掘程序，直接在现场进行稳定化，本场地为尽量避免扰动，选用原位化固处理。由于技术和费用等方面的原因，以水泥、石灰、粉煤灰等无机材料为添加剂的固化/ 稳定化应用最广泛。
表25  底泥脱水干化比选表

序号

工艺

优点

缺点

结论

1

自然脱水干燥法

造价低、固化效果好、固化产物可资源化利用

养护场地面积较大、需要养护时间

推荐

2

机械脱水法

清淤效率较高，相对环保，含砂可分离

板框压滤机效率较低，底泥处置场面积较大

不推荐

3

土工管袋脱水法

施工简单、经济

用地大、需要对场地进行防渗处理

推荐

4

真空预压固结法

施工简单、经济

工期较长、用地大

不推荐

根据对4种底泥干化脱水的方案进行比选，因本工程底泥量不大且场地有限，本工程推荐采用机械脱水法。

  疏浚淤泥机械干化是适用于内河、河道、水库、海岸清淤产生的污染底泥的减量化、无害化、稳定化处置和资源化利用清淤泥浆固化脱水一体化处理方法。该处理系统是根据城市河道、内河高有机质含量、极细颗粒淤泥泥浆的特点，即时的对疏浚泥浆进行脱水处理，实现淤泥“减量化、无害化、稳定化”处理的目标。

此方法淤泥中有害物质处理彻底，固化改性淤泥可立刻做工程回填土利用，环境适应性强，工期有保障。但是需要消耗动力能源，需要进行大型设备及厂房投资，污泥处理过程需要消耗电力；淤泥需要进行运输过程可能存在底泥散落，造成二次污染风险。

综上所述，取以上污染防治措施后，施工期固体废物对周边环境影响较小，且对湘江水质不会造成恶化，在可控范围之内。

施工期生态环境影响分析

根据工程建设的特点及完工后运行情况，水土流失主要发生在 工程建设期和自然恢复期。施工期间，伴随房屋拆迁、基础开挖、 施工道路开挖填筑等施工活动，将扰动原地表、破坏地表形态，导致地表裸露和土层结构破坏，遇降雨或大风天气将产生水土流失； 工程运行期间，地表开挖、回填、平整等扰动活动基本结束，水土 流失程度将大幅度降低，但因扰动后的区域自然恢复能力降低，并具有明显的效益发挥滞后性，仍将会产生一定的水土流失。

根据本项目新增水土流失的特点，主要采取植物措施防治水土流失，措施布局为： 

施工弃渣的防治－平整、垫路； 

电缆沟和临时占地的恢复措施－低矮植被恢复；

施工结束后，施工单位应及时拆除临时建筑物，清理和平整场地，避免水土流失。

综上所述，取以上污染防治措施后，施工期对生态环境影响将至最低。
    六、施工期环境保护措施

1、施工期水环境保护措施

（1）合理组织施工计划，作业时间最好选择在非汛期，汛期和暴雨天避免施工。现场产生的废水均收集后采用污水处理设备进行集中处理，处理达标后方可排放。

（2）施工期的混泥土拌和砂石清洗废水、机具车辆清洗废水，应采用隔油沉淀处理。建议施工中尽量采购清洗好的砾石直接用于生产，以减少砾石洗涤废水的产生。少量的砾石洗涤废水与设备清洗废水、场地冲洗废水和施工场地初期雨水，经项目施工场地设置的临时排水沟及隔油沉淀池处理后清液回用于绿化、降尘，不外排，沉淀物用于区域内路基填筑。

（2）含重金属、有机物废水处理

经检测重金属、有机污染物超标的施工开挖基坑内收集的雨水及渗流水，以及污染土、污泥开挖、运输设备冲洗水，全部收集后，送污染土处置场污水处理设备集中处理。
（3）生活污水

施工人员产生的生活污水应集中收集后，定期送市政污水处理厂集中处理，不得随意排放。施工营地的临时厕所和化粪池必须做好防渗处理，确保所排污水无渗漏。
综上所述，在采取上述措施后可有效减少施工废水对水环境的污染影响。

2、施工期大气环境保护措施

（1）施工现场扬尘抑制

施工开挖及填方过程中由于土壤的暴露，在有风天气产生的扬尘影响，随着施工进程的不同，其对环境空气的影响程度也不同。因此，应合理安排施工，在敏感点附近施工时，应选择无风或风较小的天气，并避免将扬尘量大的工序安排在敏感点的正上风向。施工场地应严格按照《株洲市人民政府办公室关于印发株洲市城区扬尘污染防治管理试行办法的通知》的要求，做好工地扬尘防治工作，施工现场一般天气洒水车辆必须洒水 3~4 次，风速超过四级以上天气和炎热干燥天气应加强洒水降尘工作，确保现场无扬尘。在施工场地、主要运输路段设置雾炮机，进行扬尘控制。

（2）施工机械和运输车辆尾气

项目施工过程中以燃油为动力的施工机械为主，运输车辆会在施工场地附近排放少量燃油废气，施工单位应加强施工机械设备的维护，选用合格的燃油，避免排放未完全燃烧的黑烟，减轻施工机械尾气对周围空气环境的影响。另外，施工现场场地地形开阔， 有利于燃油废气的扩散。因此，施工期机械及运输车辆尾气对沿线大气环境质量影响较小，且影响是短暂的，随着施工的结束而消失。

（3）异味和刺激性气味防治

对有异味或刺激性气味的污染区域，采用喷洒气味抑制剂的工艺进行异味控制。气味抑制剂采用无毒、无腐蚀、无二次污染的环境友好型药剂。污染土方装运按照株洲环保主管部门规定采用智能土方运输车辆，严格按照报批的规定路线进行运输作业，同时车辆进行封闭处理，采用平滑式全密闭箱盖，车厢底部铺垫油布。装运后，迅速加盖油布防水进一步防止气味扩散及污染物洒落。

（4）土石方运输扬尘治理

施工前对施工区及运输区做合理规划，运输车辆按规定路线行驶，降低场内车速<5km/h，禁止快速行驶，运输车辆不超载，装运量为 90%，装车完毕后严格检查运输车辆，确保不存在遗洒隐患。

运输道路定时洒水，避免扬尘，如遇大风等天气导致扬尘浓度过大时，适当增加洒水频次。遇 5 级以上风时停止施工，现场停止施工作业。切实加强对出场车辆的管理，按照规定对出场车辆进行清洗，杜绝车轮带泥上路行驶。

（5）污染土治理的废气二次污染防治

（1）污染土壤的清挖过程

在VOCs、SVOCs污染严重区，在可移动式密闭大棚内进行，同时尽量减少扰动强度和作业面，尽量安排在夜间或冬季等低温时间施工，尽可能采用表面覆盖等手段，减少土壤中污染物的逸出；为减少施工过程的无组织排放，可采用喷洒氧化、生物除臭剂、气味抑制剂等手段，尽可能控制异味的扩散。

（2）污染土壤的运输过程

运输车辆应进行苫盖，运输线路尽量避开人口密集区，并减少期间停留时间，减少土壤中污染物的挥发。

（3）污染土壤暂存过程

有机物污染土壤应采用具有尾气收集功能的密闭大棚，收集的尾气应进行有效处理。如不具备室内暂存条件，在露天储存场存放时，应尽量减少作业面，并及时进行表面覆盖。

土壤暂存与养护区为硬化基础，分散部分在各处理区周边，为了防止二次污染，土壤的暂存区设置为钢结构幕布大棚，地面做防渗处理或者混凝土硬化。在对株洲冶炼集团股份有限公司场地污染土壤集中修复治理时，可将场地内非作业区作为土壤暂存区与养护区，以减少土壤中心内土壤暂存与养护的压力。

（4）污染土壤修复过程

有机物污染土壤应在密闭车间内进行修复，修复过程产生的污染气体应集中收集后进行有效处理，达标排放。车辆进出修复车间时，也应注意污染气体的逸出。

3、施工期噪声环境保护措施

（1）合理安排施工时间：避免高噪声设备同时施工，夜间禁止施工。
（2）选用低噪声设备，降低设备声级：加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并于地面保持良好接触，使用减振机座、围墙等措施，降低噪声。对设备定期保养，严格操作规范。

（3）设置围挡、移动声屏障：项目可在施工点两侧、物料堆场周围设置的临时围挡防护物、移动声屏障也在一定程度上起到隔声作用。
（4）文明施工：建筑材料使用和施工过程中做到轻拿轻放，以减少撞击噪声。
采取上述噪声污染防治措施后，可最大限度减小施工噪声对周围敏感点污染影响。

4、施工期固体废物保护措施

（1）原有固体废物

施工开挖过程发现的施工范围堆填的生活垃圾、建筑垃圾、工业固体废物等，一律通过检测分析，一般废物送专门填埋场处置，污染物按污染土集中处置，危险废物送有资质单位集中处置。原位风险管控或原位修复治理上部需覆土阻隔防渗，景观部分原则上覆土0.5m阻隔，水利部分原则上采用0.5m压实黏土防渗。

（2）派专人巡查工地现场和运输路线两侧，及时清理遗撒固废，并进一步强化管控措施，避免再次发生遗撒。

（3）化学药剂废弃包装物建议由原厂家回收（若鉴定为危险废物，则回收单位应具备危险废物收集、运输和处置的资质）；物料废包装袋可回收利用。

（4）生活垃圾、杂草树木收集后运送至附近生活垃圾处置设施（垃圾填埋场或市政生活垃圾处理系统）进行集中处理。
（5）本项目弃方用于本项目绿化工程填土用。装运弃土时一定要加强管理，严禁乱卸乱倒。

（6）本项目清理的淤泥，采用机械脱水，添加药剂搅拌固化处理，监测达到浸出浓度值后填埋至清水塘固废填埋场。

（7）本项目污染处理工程异位修复土方约 23 万 m3，原位修复量约 5.7 万 m3，清渣量约 17.4 万 m3。弃渣进行经鉴定后为Ⅰ类填渣的，填渣清挖后填至清水塘Ⅰ类固废填埋场， 经鉴定后为Ⅱ类填渣的，清挖后进行高温资源化利用，经鉴定后为危险废物的，清挖后送华新水泥厂等具有危险废物处置资质的单位处置。
（8）汽车运泥时外加蓬布覆盖，挖土时不要将土乱抛，以免尘土飞扬。

（9）尽量避免在夜间施工，一般晚上 10 时后停止施工，若必须要在晚上施工时，尽量不使用噪音大的机械设备，以免影响周围环境。施工完毕后，清扫施工场地，把油污、尘土及所有杂物全部清扫干净。

（10）加强施工人员与管理人员的环保知识培训，增强环保意识。
通过采取上述措施，固体废物对外环境影响较小。因此，上述固废防治措施可行。

5、施工期噪声保护措施

本工程地处城市地区，与周边敏感目标距离较近，须对在场地边界进行施工期噪声监测和控制。 
（1）本工程将加强管理力度，合理安排作业时间，严格按照施工噪声管理的有关规定执行，严禁夜间进行高噪声作业。特殊情况需连续作业（或夜间作业）的，办理相关手续并采取有效的降噪措施，事先做好当地居民的工作。 
（2）尽量选用低噪声机械设备或带隔声、消声的设备，如工地用的柴油发电机要采取隔声和消声处理。对设备定期保养，严格操作规范。 
（3）设立临时声障，建立噪声补偿措施。工地修建围挡，并对有杂音的固定设备，进行覆盖处理。对受到施工干扰的单位和居民在施工前予以通知，说明施工期拟采取的噪声防治措施，并取得理解。 
（4）施工现场提倡文明施工，增强全体施工人员防噪声扰民的自觉意识。 严禁在钢管、机械上敲打金属形式联系操作人员。控制施工车辆产生的噪音，强化车辆管理、进出场、厂内禁止鸣笛。 
5、施工期生态保护措施

为防止水土流失、保护生态，施工中应采取如下措施：

（1）严格控制施工作业面积，加强施工人员环保意识的宣传教育工作，禁止施工人员破坏场地外生态和植被。
（2）应严格控制底泥疏挖深度，避免对底层淤泥中的底栖生物和沉水植物的根系造成影响。

（3）施工临时占地应将原有土地表层耕作土定点堆存，待施工完毕后将这些熟土复位，恢复植被。

（4）优化施工方案，加强科学管理，合理选择施工时间，并在保证施工质量的前提下尽可能缩短工程施工时间。

（5）施工期间由项目监理部门和建设部门的环保人员共同承担生态监理工作，开展必要的调查和监测，加强对水质、生态和底泥的监测，检查生态保护措施的落实情况。

（6）施工区及工程临时堆土区在施工结束后及时补植树木、草皮，恢复其生态环境，堆场周边应设置排水沟和集水池，防止雨水冲刷堆场；收集的地面径流应进行有效监测和处理，达标排放。
6、施工期地下水保护措施
1）景观区域

 本项目对景观区域下层的污染土壤进行管控。根据以往类似工程经验，管控的方式一般为表层对人体健康有风险的污染土壤治理完成后，通过建立防渗层，防止雨水等渗透进入下层污染土壤而导致污染物迁移使其他洁净土壤受到污染。

参考《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中一般工业固废填埋场封场防渗要求，结合本项目实际情况，拟采用回填粘土对下层污染土壤进行管控的方式，确定该管控措施主要考虑以下因素：

1、根据相关风险评估报告，当地块污染物为重金属时，风险主要来自于表层土壤，鉴于开发为绿地使用，则对下层污染土壤的扰动可能性很小，结合绿地规划标高修复至其规划标高下0.5m后对下层土壤进行防渗阻隔后，污染物没有暴露途径，对潜在受体而言就没有风险；

2、结合本项目范围场地后期的规划标高，景观区域下层污染土壤表层0-0.5m污染土壤异位修复治理后，需回填洁净的客土至规划标高并进行绿化。参照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001），回填0.2-0.45m厚的粘土可满足Ⅱ类一般工业固废填埋场封场防渗要求。因此本项目景观区域重金属污染场地回填0.3m厚的粘土及0.2m种植土，可满足规划标高及防渗阻隔下层污染土壤的要求。

2）水利区域

水利区下层重金属污染土壤采用风险阻隔。阻隔作用包括：（1）防止港水下渗、下层土壤中污染物浸出下渗污染地下水，达到风险管控的目的。（2）防止下层土壤中污染物扩散至港水造成港水污染。

结合本项目实际情况，本方案拟采用回填粘土对下层污染土壤进行管控的方式，确定该管控措施主要考虑以下因素：

1、根据相关风险评估报告，当地块污染物为重金属时，风险主要来自于表层土壤，鉴于开发为景观用地，则对下层污染土壤的扰动可能性很小，结合规划标高修复至其规划标高下0.5m后对下层土壤进行防渗阻隔后，污染物没有暴露途径，对潜在受体而言就没有风险；

2、由于水利区域为水体，须防止地表水下渗，本项目水利区域防渗结构采用50cm压实黏土。

3）污染地下水修复技术

结合本场地地下水中污染物的特性，本场地主要考虑监控式自然衰减作为地下水风险管控技术。
6、施工期风险防范保护措施

（1）分段围堰，入湘江口设坝
  整个4060米霞湾港排污渠，根据沿途情况，将分成八段实施清淤，工程从河道上游往河道下游分段清理。施工清淤段下游围堰处设置格栅，格栅下游处设置泥沙阻隔帘，通过格栅和泥沙阻隔帘，过滤掉因暴雨冲刷起来的垃圾和重金属颗粒物。
（2）施工前安装在线监控
在霞湾港排污渠入湘江口处、施工工段和应急事故池（8352 立方）处，设置在线监控系统，实时监控水质情况，严防污染事故的发生。
     配备便携式水质监测仪器，随时随地对霞湾渠内的污水及可能排入到河道的污水进行监控。
     配置便携式有害气体监测设备，对施工段进行有害气体监测，保障施工安全。
（3）建设应急池，施工段内设置排水潜水泵
     在霞湾港入湘江口前设置应急处理池，当暴雨等因素产生大量污水时，紧急输送到应急处理池进行处理，而后再排入到湘江。
（4）清淤天挖面的保护与雨季覆盖，专人收集天气信息，并进行水量安全预警。
（5）配备应急药品片碱、Na2S、聚丙烯酰胺、石灰等。
营运期环境影响分析
一、运营期水环境环境影响分析

本项目属于市政工程基础设施建设，运营期无废水产生。

通过设置截污工程，可有效控制沿岸污水对港水水质的影响。

本项目通过海绵城市设计对 产流路径上的地表污染物收集过滤、管道传输进行拦截和消减，以及末端排口（水体）边界净化进行系统治理。设置下凹式绿地适当补充地下水，调节地表径流，减少城市的洪涝 灾害；削减径流污染物，减少城市河湖的水质污染和淤积量，同时亦可增加绿地的土壤肥力。基底改良工程；挺水、浮叶植物群落构建工程；沉水植物群落构建工程；水生动物构建工程； 微型食物网链构建工程；有益微生物功能群构建工程；微生物附着载体安装工程；水体透明度提升工程等将净化霞湾港水质，帮助建立港内水生生态系统，增强水体自净能力。工程对上游霞湾港两岸设置湿地净化系统，形成海绵城市雨水净水系统，对港水水质净化有利。
工程实施有利于改善生态环境，增加城市水体景观及感官。新建河流湿地和沿河道两岸的生态景观绿化，将提高人民群众文化和生活水平。

本工程后霞湾港内历年存在的淤泥得到了清理，沿线排污口得到了截断，消除了霞湾港恶臭污染源，工程后，霞湾港港流域城区段废水将进入污水管道系统经污水处理厂处理，其水体水质将得到改善。污水厂处理规模为 10 万吨/天，出水水质一级 A 标，现状处理水量为 6.7 万吨/ 天。依据《清水塘生态科技新城片区水利专项方案》中的补水要求， 霞湾港枯水期每日需水量约 2500 吨，补水管道需要兼供霞湾港沿线绿化浇洒用水。 在污水厂尾水出水附近设置补水泵站，本次设计补水将污水处理厂达标中水供至上游湿地。

本项目建成后，霞湾污水厂排放口为唯一排放口，本环评建议霞湾港水质按照V类水体进行监管。
综上所述，运营期对周边水环境将产生有利的影响。
二、运营期环境空气环境环境影响分析

本项目属于市政基础工程建设，运营期无废气产生。

三、运营期声环境环境影响分析

本项目属于市政基础工程建设，运营期中只有一体化生活污水处理设施运行过程会产生一定水泵噪声，噪声源强不大（约65dB（A）），通过距离衰减后对居民影响较小。

四、运营期固体废物环境影响分析

本项目属于市政基础工程建设，运营期仅人工湿地内植物死亡会产生一定的植物残骸，经收集后可交由环卫部门统一进行处理，对环境影响较小。

五、运营期生态环境环境影响分析

本项目属于市政基础工程建设，运营期治理段的绿化植被及平整、夯实及部分硬化的地面场地均可保持水体，减少水土流失量，对周边生态环境将产生有利的影响。

六、营运期环境保护措施

本项目属于市政基础工程建设，运营期无需设置相关的环境保护措施。
七、环保投资估算

本项目总投资 102030.03万元，其中工程费用 83015.42 万元，工程建设其他费 5201.08 万元。其中环保投资24828.59万元，占总投资的24.33%
表26  项目环保投资一览表

时期

工程或费用名称
控制措施

环保投资

（万元）

施工期

污染土壤治理废
异位稳定化、原位治理、二类固废处置、危险废物处置
17338.04 

市政费用
污染土壤清挖、运输、回填；淤泥清挖、截留、处置、填埋；
7490.56
合计

24828.59

八、环保竣工验收
表27 环保竣工验收一览表

工程阶段

项目名称

控制措施

检查内容及验收依据

施

工

期
施工废水

施工废水经隔油、沉淀池处理，回用洒水抑尘，不外排；淤泥脱水废水进入污水处理厂处理。
施工废水不外排；淤泥脱水余水达标外排

施工废气

洗车池及冲洗洒水设备

施工围挡；物料堆放场设置挡风墙；车辆采用篷覆式遮盖，设置围挡

配套建设情况，车辆不带泥上路，并打到GB16297-1996中的无组织排放监控浓度限值

施工噪声

设置移动式隔声屏障；施工现场及物料堆场周围设置临时围挡；机械设备噪声较大的设备尽量远离居民点；加强施工机械管理

按照GB12523—2011进行控制，

防治噪声扰民

生态保护

种植植被、裸土压实覆盖绿化、设置排水沟
配套排水措施建设、

裸土覆盖植被保护情况

污染治理
底泥采用机械脱水，添加药剂搅拌固化处理，监测达到浸出浓度值后填埋至清水塘固废填埋场。异位修复土方约186250m3，原位修复量约56340m3，清渣量约173893 m3。清挖的污染土拟在智成化工暂存后，送至湖南省株洲清水塘污染土壤集中处置中心处置。弃渣进行经鉴定后为Ⅰ类填渣的，填渣清挖后填至清水塘Ⅰ类固废填埋场， 经鉴定后为Ⅱ类填渣的，清挖后进行高温资源化利用。
去向为一般工业固废填埋场的土壤重金属Cd、Pb、As的浸出浓度采用《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）中最高允许排放浓度。路基及本项目回填土执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值，浸出方法为《固体废物浸出毒性浸出方法 水平振荡法》（HJ 557）。

施工固废

生活垃圾设临时收集点后交环卫部门无害化处置；表土暂存，作为后期表面回填；弃土用于绿化表土回填；利用原智成化工厂房改造为污染土暂存区。暂存区设顶棚，地面防渗，并设置雨水沟和初期雨水收集池、沉淀池。
《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB18483—2001）

《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）

《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单中要求
其他

环保机构设置和人员配备安排到位，施工期环境监理、监测工作已按环评要求及时完成，施工过程发现文物需立即向相关主管部门报告




建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容
类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工期


	施工扬尘
	扬尘
	洒水抑尘、地面清洁、设置围挡等
	达标排放

	
	
	清淤臭气
	废气
	喷洒氧化、生物除臭剂、气味抑制剂
	达标排放

	
	
	机械尾气
	THC
CO
NOx
	加强施工机械管理
	达标排放

	水

污

染

物
	
	施工废水
	COD
	经隔油沉淀处理，用于施工场地洒水抑尘
	综合利用，不外排

	
	
	
	SS
	
	

	
	
	
	石油类
	
	

	
	
	生活废水
	COD、SS
	市政污水管网
	合理处置

	固体废物
	
	生活垃圾及垃圾清理
	交环卫部门统一进行无害化处置
	合理处置

	
	
	建筑垃圾
	统筹安排弃土方的堆放点
	合理处置

	
	
	施工弃土
	统筹安排弃土方的堆放点
	合理处置

	
	
	淤泥
	脱水后填埋至清水塘固废填埋场
	合理处置

	噪

声
	施工期
	通过采取设置移动式隔声屏障、高噪声机械设备尽量远离声环境敏感点、加强施工管理等措施后，施工期噪声对外环境影响较小。

	
	运营期
	通过建筑物隔声等自然衰减后，运营期噪声对外环境影响较小。

	其他
	无

	生态保护措施及预期效果 ：
施工场地采取围挡施工，在建设区周边开挖排水沟，避免水土流失。土方施工应采取边挖、边运、边填的方式，避免大量松散土存在而造成严重的土壤侵蚀流失。在施工完成后尽快对建设区进行环境绿化工程等建设，使场地土面及时得到绿化覆盖，同时本项目将建设绿化工程，项目周边生态环境将在一定程度上得到恢复和改善，对生态环境影响较小。


9.结论与建议

	一、结论

1、项目概况
在株洲市海绵城市建设的要求下，霞湾港生态保护带以水质为目标导向，合理提升基于整体城市建设发展平均水平的海绵建设指标要求，协调各项市政工程建设同步实施。建设单位株洲中交清水塘投资开发有限公司预计投资54000万元建设该工程。项目位于株洲市石峰区清水塘主湖区的东北侧。主要建设内容包括场平土石方工程、园林景观工程、建筑工程、桥梁工程、 补水工程、水利工程、污染治理工程等。
2、环境质量现状分析结论

2.1环境空气质量现状：区域监测点位——株冶医院测点污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3年均浓度分别为12ug/m3、37ug/m3、63ug/m3、46ug/m3、1.2mg/m3和166ug/m3。以污染物年均浓度值评价，SO2、NO2和PM10年均浓度均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准；PM2.5年均浓度均未能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，O3和CO年均浓度没有评价标准。项目所在区域为不达标区。

2.2地表水环境质量现状：监测统计结果表明，2019年湘江霞湾断面水质能完全满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅱ类标准要求；霞湾港水质监测因子均满足《污水综合排放标准》（GB8987-1996）中一级标准。
2.3土壤环境质量现状：参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第二类用地标准，本项目铜、镍、镉均有不同程度的超标，未达到二级标准限值。

同时，对照湖南省的地方标准《重金属污染场地土壤修复标准》（DB43/T1165-2016），各监测因子均满足商业用地标准值，故本项目不需进行土壤修复，可进行施工建设。

2.4声环境质量现状：监测点昼夜间噪声监测值均能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中相应标准要求，区域声环境质量较好。
3、施工期环境影响分析结论

3.1施工期废水
本项目施工现场的生活污水进入市政管网经过污水处理厂处理达标后排放，施工期废水主要为施工废水和清淤余水。基坑内收集的雨水经检测后排放或者运往相应单位进行处理。基坑水抽出后进入污水处理厂处理，施工时产生的施工废水和生活污水进行集中处理达标后循环使用或排放到市政污水管网。暂存场周围设有排水沟，在现场设置一体化设备进行处理。
综上所述，施工期废水对周边水环境影响较小。
3.2施工废气

施工期废气主要为施工扬尘和施工机械尾气、清淤臭气。为减少施工扬尘对周围环境的影响，建设单位应合理布置临时围挡位置和高度，洒水降尘。施工机械尾气主要为施工机械、运输车辆等工作时产生的废气，属无组织排放，主要污染物为NO2、CO、THC等，清淤臭气也属于无组织排放，在VOCs、SVOCs污染严重区，在可移动式密闭大棚内进行，同时尽量减少扰动强度和作业面，尽量安排在夜间或冬季等低温时间施工，尽可能采用表面覆盖等手段，减少土壤中污染物的逸出；为减少施工过程的无组织排放，可采用喷洒氧化、生物除臭剂、气味抑制剂等手段，尽可能控制异味的扩散。在进行以上措施后，项目废气对环境产生的影响可以接受。
3.3施工期噪声
施工期噪声影响主要是各种施工设备运行产生的噪声对周围声环境带来一定不利影响，但这种影响是局部的，短暂的，经过合理布局、严守施工时间，采取严格管理和相应减振降噪措施后，对周围居民的影响可以降至可接受范围。
3.4施工期固体废物

对于工程需开挖的污染土方，有机物污染土方须进行异位修复治理后回填至本项目或路基，有机物轻度污染土壤采用氧化工艺，重度污染土壤采用热脱附工艺；重金属污染土方进行异位稳定化处理，其中总量浓度超过筛选值但未超过管控值的稳定化后回填至本项目或作为路基，总量超过管控值的高温资源化利用。对于不开挖的污染土方进行原位修复治理或原位阻隔风险管控。重金属污染土方进行原位阻隔风险管控，有机物污染土方进行原位修复治理。
施工期施工人员生活垃圾经和河岸清理垃圾收集后再交由市政环卫部门收集后无害化处置。底泥采用机械脱水，添加药剂搅拌固化处理，监测达到浸出浓度值后填埋至清水塘固废填埋场。异位修复土方186250m3，原位修复量约56340m3，清渣量约173893m3。清挖的污染土拟在智成化工暂存后，送至湖南省株洲清水塘污染土壤集中处置中心处置。弃渣进行经鉴定后为Ⅰ类填渣的，填渣清挖后填至清水塘Ⅰ类固废填埋场，经鉴定后为Ⅱ类填渣的，清挖后进行高温资源化利用。
1、项目概况
在株洲市海绵城市建设的要求下，霞湾港生态保护带以水质为目标导向，合理提升基于整体城市建设发展平均水平的海绵建设指标要求，协调各项市政工程建设同步实施。建设单位株洲中交清水塘投资开发有限公司预计投资 54000万元建设该工程。项目位于株洲市石峰区清水塘主湖区的东北侧。主要建设内容包括场平土石方工程、园林景观工程、建筑工程、桥梁工程、 补水工程、水利工程、污染治理工程等。
2、环境质量现状分析结论

2.1环境空气质量现状：区域监测点位——株冶医院测点污染物SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3年均浓度分别为12ug/m3、37ug/m3、63ug/m3、46ug/m3、1.2mg/m3和166ug/m3。以污染物年均浓度值评价，SO2、NO2和PM10年均浓度均达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准；PM2.5年均浓度均未能达到GB3095-2012《环境空气质量标准》中的二级标准，O3和CO年均浓度没有评价标准。项目所在区域为不达标区。

2.2地表水环境质量现状：监测统计结果表明，2019年湘江霞湾断面水质能完全满足GB3838-2002《地表水环境质量标准》中Ⅱ类标准要求；霞湾港水质监测因子均满足《污水综合排放标准》（GB8987-1996）中一级标准。
2.3地下水环境质量现状
根据监测结果可知所采集的地下水样品，其常规指标均满足评价标准。污染物指标中，共检出35种，其中有19种污染物超过了本场地地下水的评价标准。

在修复过程中，通过对基坑水抽出处理与原位化学氧化的方式，对基坑中地下水污染进行修复。

修复施工过程，需重点关注设备清洗废水、修复设备运行废水的跑冒滴漏，同时需关注因修复施工改变地下水流场，导致的地下水污染物快速迁移扩散。

结合本场地地下水中污染物的特性，采用修复技术筛选矩阵的方法，由矩阵筛选结果可知，本场地主要考虑监控式自然衰减作为地下水风险管控技术。
2.4土壤环境质量现状：参照《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》第一类用地标准，本项目铜、镍、镉均有不同程度的超标，未达到一类用地标准限值。

同时，对照湖南省的地方标准《重金属污染场地土壤修复标准》（DB43/T1165-2016），各监测因子均满足商业用地标准值，故本项目不需进行土壤修复，可进行施工建设。

2.5声环境质量现状：监测点昼夜间噪声监测值均能达到GB3096-2008《声环境质量标准》中相应标准要求，区域声环境质量较好。
3、施工期环境影响分析结论

3.1施工期废水
本项目施工现场的生活污水进入市政管网经过污水处理厂处理达标后排放，施工期废水主要为施工废水和清淤余水。基坑内收集的雨水经检测后排放或者运往相应单位进行处理。基坑水抽出后进入污水处理厂处理，施工时产生的施工废水和生活污水进行集中处理达标后循环使用或排放到市政污水管网。

综上所述，施工期废水对周边水环境影响较小。
3.2施工废气

施工期废气主要为施工扬尘和施工机械尾气、清淤臭气。为减少施工扬尘对周围环境的影响，建设单位应合理布置临时围挡位置和高度，洒水降尘。施工机械尾气主要为施工机械、运输车辆等工作时产生的废气，属无组织排放，主要污染物为NO2、CO、THC等，清淤臭气也属于无组织排放，在VOCs、SVOCs污染严重区，在可移动式密闭大棚内进行，同时尽量减少扰动强度和作业面，尽量安排在夜间或冬季等低温时间施工，尽可能采用表面覆盖等手段，减少土壤中污染物的逸出；为减少施工过程的无组织排放，可采用喷洒氧化、生物除臭剂、气味抑制剂等手段，尽可能控制异味的扩散。在进行以上措施后，项目废气对环境产生的影响可以接受。
3.3施工期噪声
施工期噪声影响主要是各种施工设备运行产生的噪声对周围声环境带来一定不利影响，但这种影响是局部的，短暂的，经过合理布局、严守施工时间，采取严格管理和相应减振降噪措施后，对周围居民的影响可以降至可接受范围。
3.4施工期固体废物

对于工程需开挖的污染土方，有机物污染土方须进行异位修复治理后回填至本项目或路基，有机物轻度污染土壤采用氧化工艺，重度污染土壤采用热脱附工艺；重金属污染土方进行异位稳定化处理，其中总量浓度超过筛选值但未超过管控值的稳定化后回填至本项目或作为路基，总量超过管控值的高温资源化利用。对于不开挖的污染土方进行原位修复治理或原位阻隔风险管控。重金属污染土方进行原位阻隔风险管控，有机物污染土方进行原位修复治理。
施工期施工人员生活垃圾经和河岸清理垃圾收集后再交由市政环卫部门收集后无害化处置。底泥采用机械脱水，添加药剂搅拌固化处理，监测达到浸出浓度值后填埋至清水塘固废填埋场。异位修复土方186250m3，原位修复量约56340m3，清渣量173893m3。清挖的污染土拟在智成化工暂存后，送至湖南省株洲清水塘污染土壤集中处置中心处置。弃渣进行经鉴定后为Ⅰ类填渣的，填渣清挖后填至清水塘Ⅰ类固废填埋场， 经鉴定后为Ⅱ类填渣的，清挖后进行高温资源化利用，经鉴定后为危险废物的，清挖后送华新水泥厂等具有危险废物处置资质的单位处置。

原位风险管控或原位修复治理上部需覆土阻隔防渗，景观部分原则上覆土0.5m阻隔，水利部分原则上采用0.5m压实黏土防渗。

经上述一系列合理防治措施，施工期固体废物对周边环境影响较小。

3.5施工期对生态环境的影响主要表现为：局部水土流失及植被破坏，但通过落实环评报告中提出的措施及本项目建设内容的绿化工程，施工期对生态环境的影响可降至最低。

4、项目营运期环境影响分析结论

4.1运营期废水

本项目属于市政工程基础设施建设，运营期无产生废水。

4.2运营期废气

本项目属于市政基础工程建设，运营期无废气产生。

4.3营运期噪声
本项目运营期中只有一体化生活污水处理设施运行过程会产生一定水泵噪声，噪声源强不大（约65dB（A）），通过距离衰减后对居民影响较小。

4.4营运期固体废物
本项目运营期仅湿地养护过程产生的植物枯叶、腐殖类等，经收集后交由环卫部门统一进行处理。

4.5运营期对生态环境的影响

主要表现为：运营期霞湾港的绿化植被及平整、夯实及部分硬化的地面场地均可保持水体，减少水土流失量，对周边生态环境将产生有利的影响。

5、环境可行性分析
本项目的建设过程本身就是对霞湾港流域进行生态环境的综合治理。虽然建设期对周边居民及单位会造成暂时的影响，但建成后必将对整治片区环境起到综合治理作用，对现状环境起到极大的改 善作用。项目建成后，将改善片区生态环境和城市面貌，对于土地 集约利用、维护生态平衡、保护生物物种多样性；减轻环境污染、保持生态环境；调节气候、美化环境都有着重要的意义。使得周边居民的生活质量得以提高、生活环境将大大改善。

6.产业政策相符性分析：根据《产业结构调整指导目录（2011年本）》2013年修正，本项目的污染治理工程属于第一类鼓励类第二项水利，第7条江河湖库清淤疏浚工程。故本项目工程内容属于鼓励类，不属于限制、淘汰类，符合相关产业政策要求。

本项目建设与规划地点周围居民区较多，虽然工程的建设将会对片区的生态环境、水环境，以及片区居民生活质量产生一定的不利影响，但只要采取合理的减缓措施，建设中全面落实 各项缓解污染环境影响的对策措施，加强施工监理，把好环境保护 验收关，真正落实环保措施与主体工程建设的“三同时”制度，本项目建成后，对附近的环境敏感目标不会产生明显影响，并且最终能达到区域生态环境综合治理的效果。因此，从环境保护角度来说，本项目的建设是可行的。
二、建议

1、落实建设工程施工扬尘污染防止管理办法，减少扬尘的污染；淤泥清出后不在施工现场堆存。

2、落实噪声防治管理，每天的22：00至次日凌晨6：00间禁止施工，每天的12：00至下午14：00间禁止进行产生高噪音的施工作业，确需夜间施工的需严格按照有关规定的要求进行，确保不会对周围居民正常休息造成影响；

3、合理安排挖、填方，按照规定处置弃土及建筑垃圾；生活垃圾及沿岸清理处的垃圾交由环卫部门统一收集后无害化处置；清淤的淤泥采用机械脱水，添加药剂搅拌固化处理，监测达到浸出浓度值后填埋至清水塘固废填埋场。

4、施工期环境监理要求土壤满足总量浓度超过筛选值但未超过管控值的稳定化后回填作为路基，修复目标值执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准限值。



建设项目大气环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	评价等级与范围
	评价等级
	一级□
	二级(
	三级□

	
	评价范围
	边长=50km□
	边长5～50km□
	边长=5 km(

	评价因子
	SO2 +NOx排放量
	≥ 2000t/a□
	500 ~ 2000t/a□
	＜500 t/a(

	
	评价因子
	基本污染物 (颗粒物)

其他污染物 (VOCs)
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(

	评价标准
	评价标准
	国家标准(
	地方标准□
	附录D □
	其他标准□

	现状评价
	环境功能区
	一类区□
	二类区(
	一类区和二类区□

	
	评价基准年
	（ 2019 ）年

	
	环境空气质量
现状调查数据来源
	长期例行监测数据(
	主管部门发布的数据□
	现状补充监测(

	
	现状评价
	达标区□
	不达标区(

	污染源
调查
	调查内容
	本项目正常排放(
本项目非正常排放源(
现有污染源□
	拟替代的污染源□
	其他在建、拟建项目污染源□
	区域污染源□

	大气环境影响预测与
评价
	预测模型
	AERMOD
□
	ADMS
□
	AUSTAL2000
□
	EDMS/AEDT
□
	CALPUFF
□
	网格模型
□
	其他
(

	
	预测范围
	边长≥50km□
	边长5～50km□
	边长 = 5 km(

	
	预测因子
	预测因子(颗粒物、SO2、NOx、VOCs)
	包括二次PM2.5□

不包括二次PM2.5(

	
	正常排放短期浓度
贡献值
	[image: image4.png]


最大占标率≤100%(
	[image: image5.png]


最大占标率＞100% □

	
	正常排放年均浓度
贡献值
	一类区
	[image: image6.png]


最大占标率≤10%□
	[image: image7.png]


最大标率＞10% □

	
	
	二类区
	[image: image8.png]


最大占标率≤30%□
	[image: image9.png]


最大标率＞30% □

	
	非正常排放1h浓度贡献值
	非正常持续时长（）h
	[image: image10.png]


占标率≤100% □
	[image: image11.png]


占标率＞100%□

	
	保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值
	[image: image12.png]


达标□
	[image: image13.png]


不达标□

	
	区域环境质量的整体变化情况
	k ≤-20% □
	k＞-20% □

	环境监测
计划
	污染源监测
	监测因子：（颗粒物、VOCs）
	有组织废气监测(
无组织废气监测(
	无监测□

	
	环境质量监测
	监测因子：（）
	监测点位数（）
	无监测(

	评价结论
	环境影响
	可以接受(不可以接受□

	
	大气环境防护距离
	距（东南西北）厂界最远（0）m

	
	污染源年排放量
	SO2:（）t/a
	NOx:（）t/a
	颗粒物:（）t/a
	VOCs:（）t/a

	注：“□” 为勾选项，填“√” ；“（）” 为内容填写项


地表水环境影响评价自查表

	工作内容
	自查项目

	影

响

识

别
	影响类型
	水污染影响型(；水文要素影响型□

	
	水环境保护目标
	饮用水水源保护区(；饮用水取水口(；涉水的自然保护区□；重要湿地□；

重点保护与珍稀水生生物的栖息地□；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体□；涉水的风景名胜区□；其他□

	
	影响途径
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	
	直接排放□；间接排放□；其他(
	水温□；径流□；水域面积□

	
	影响因子
	持久性污染物□；有毒有害污染物□；非持久性污染物(；

pH值□；热污染□；富营养化□；其他(
	水温□；水位（水深）□；流速□；流量□；其他□

	评价等级
	水污染影响型
	水文要素影响型

	
	一级□；二级□；三级A □；三级B (
	一级□；二级□；三级□

	现

状

调

查
	区域污染源
	调查项目
	数据来源

	
	
	已建(；在建□；拟建□；其他□
	拟替代的污染源□
	排污许可证□；环评□；环保验收□；既有实测□；现场监测□；入河排放口数据□；其他□

	
	受影响水体水环境质量
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□

春季(；夏季□；秋季□；冬季□
	生态环境保护主管部门(；补充监测(；其他□

	
	区域水资源开发利用状况
	未开发□；开发量 40%以下□；开发量 40%以上□

	
	水文情势调查
	调查时期
	数据来源

	
	
	丰水期(；平水期(；枯水期□；冰封期

春季(；夏季□；秋季□；冬季□
	水行政主管部门□；补充监测□；其他□

	
	补充监测
	监测时期
	监测因子
	监测断面或点位

	
	
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□

春季□；夏季□；秋季□；冬季□
	
	监测断面或点位个数

（）个

	现

状

评

价
	评价范围
	河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2

	
	评价因子
	（/）

	
	评价标准
	河流、湖库、河口：Ⅰ类□；Ⅱ类(；Ⅲ类(；Ⅳ类□；Ⅴ类□

近岸海域：第一类□；第二类□；第三类□；第四类□

规划年评价标准（/）

	
	评价时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□

春季(；夏季□；秋季□；冬季□

	
	评价结论
	水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况□：达标(；不达标□

水环境控制单元或断面水质达标状况□：达标(；不达标□

水环境保护目标质量状况□：达标□；不达标□

对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况□：达标□；不达标□

底泥污染评价□

水资源与开发利用程度及其水文情势评价□

水环境质量回顾评价□

流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况□
	达标区☑
不达标区□

	影

响

预

测
	预测范围
	河流：长度（/）km；湖库、河口及近岸海域：面积（/）km2

	
	预测因子
	（/）

	
	预测时期
	丰水期□；平水期□；枯水期□；冰封期□

春季□；夏季□；秋季□；冬季□

设计水文条件□

	
	预测情景
	建设期□；生产运行期□；服务期满后□

正常工况□；非正常工况□

污染控制和减缓措施方案□

区（流）域环境质量改善目标要求情景□

	
	预测方法
	数值解□：解析解□；其他□

导则推荐模式□：其他□

	影

响

评

价
	水污染控制和水环境影响减缓措

施有效性评价
	区（流）域水环境质量改善目标□；替代削减源□

	
	水环境影响评价
	排放口混合区外满足水环境管理要求□

水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标□

满足水环境保护目标水域水环境质量要求□

水环境控制单元或断面水质达标□

满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求□

满足区（流）域水环境质量改善目标要求□

水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价□

对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价□

满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求(

	
	污染源排放量核算
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	/
	/
	/

	
	替代源排放情况
	污染源名称
	排污许可证编号
	污染物名称
	排放量/（t/a）
	排放浓度/（mg/L）

	
	
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）
	（/）

	
	生态流量确定
	生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 

生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m

	防

治

措

施
	环保措施
	污水处理设施(；水文减缓设施□；生态流量保障设施□；区域削减□；依托其他工程措施□；其他(

	
	监测计划
	
	环境质量
	污染源

	
	
	监测方式
	手动□；自动□；无监测□
	手动□；自动□；无监测☑

	
	
	监测点位
	（/）
	（/）

	
	
	监测因子
	（/）
	（/）

	
	污染物排放清单
	(

	评价结论
	可以接受(；不可以接受□

	注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。


土方石工程：局部平整





建筑工程：服务驿站和闻涛阁的建设








园林景观工程： 括广场及园路工程、停车场、望月 云台、景观廊、水意画廊、曲风廊、云影花廊、雕塑小品、童梦乐园、 导视系统、雨水花园、景观湿地等的建设





桥梁工程：景观人行桥梁 9 座，跨老工业路圆形天桥 1 座





固废、扬尘、噪声、废水





噪声、固废、噪声





噪声、固废、噪声








弃方、固废、噪声





补水工程：设置补水泵站及配套管网建设


水利工程：设置护岸和水闸





弃方、固废、噪声





污染治理工程：开挖土方进行异位修复，非开挖土方方进行原位修复治理或原位阻隔风险管控





淤泥、底泥脱水余水、臭气、生活垃圾、噪声








II

_1234567890.unknown

_1234567891.unknown

