审批意见： 株云环表[2021]3号 一、株洲云龙示范区建设项目管理办公室拟投资99.8万元，在株洲天桥起重机股份有限公司厂区南侧围墙外，新建株洲天桥起重机股份有限公司气体汇流房（龙头铺厂区）搬迁项目，该项目总占地面积1896.05m2，总建筑面积约78.5m2。主要工程内容包括液氧罐区、新建乙炔库、汇流排间及值班室，附属工程包括围墙、场坪硬化等。项目建成后只对株洲天桥起重机股份有限公司用气车间提供乙炔及氧气，不进行实际生产。 二、根据湖南亿兴环保技术咨询服务有限公司编制的环境影响报告表结论、专家技术审查意见，在建设单位认真落实各项污染防治措施前提下，从环保角度上分析，同意项目按该环评报告表中确定的规模、地点、内容进行建设。 三、在工程建设中必须严格执行环保“三同时”制度，重点注意以下几个问题。 1.加强施工期环境保护。采取有效措施防止施工扬尘、噪声对周边环境的污染影响；施工废水须经处理后回用，严禁外排；工程中的取土、填挖方、弃渣应统筹安排，严禁随意倾倒。 2.加强营运期噪声防治，采取加强管理、厂界隔声等措施，减少噪声对周边居民的影响。 3.本项目产生的废乙炔气瓶为危险废物，须集中暂存危废间后交由厂家回收处理。 四、由株洲云龙示范区生态环境局负责该项目“三同时”监督检查及日常监督检查。 五、你单位应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送株洲云龙示范区生态环境局。 六、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告。 株洲市生态环境局 2021年2月5日