审批意见： 株云环表[2021]6号 一、潍柴火炬科技股份有限公司（原株洲湘火炬火花塞有限责任公司）拟投资3200万元在红旗北路68号改扩建新型氮氧传感器开发建设项目。该项目拟在现厂区建立氧化锆芯片研发试验室、生产车间、恒温恒湿无尘室等。项目建成后，可年产氮氧传感器100万片。 - 二、根据株洲华晟环保技术有限公司编制的环境影响报告表结论、专家技术审查意见，在建设单位认真落实各项污染防治措施前提下，从环保角度上分析，同意项目按该环评报告表中确定的规模、地点、内容进行建设。 - 三、在工程建设中必须严格执行环保“三同时”制度，重点注意以下几个问题。 - 1.加强大气污染防治，有机废气须经收集系统+活性炭吸附装置处理后由15m高排气筒达标排放。 - 2.排水系统须采取雨污分流制、清污分流制，生活污水须经厂区内现有化粪池和污水处理站处理达标后排至白石港水质净化中心处理。 - 3.妥善处置固体废物和危险废物。生活垃圾交由环卫部门统一收集处理；运行期产生的一般工业固废须收集外卖或交由相关单位进行处置；废活性炭、甲苯、酒精包装瓶、清洗废酒精等危险废物须分类储存于危险废物暂存间，定期交由有资质单位处理。 - 4.加强噪声防护，须采取基础减震、墙体隔声等措施，合理安排工作时间，减少噪声对周边环境的影响。 四、由株洲云龙示范区生态环境局负责该项目“三同时”监督检查及日常监督检查。 - 五、你单位应在收到本批复后10个工作日内，将批准后的环境影响报告表送株洲云龙示范区生态环境局。 - 六、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告。 - 株洲市生态环境局 - 2021年3月31日