湖南省      株洲市芦淞区
大中型及重点小型水利工程管理与保护范围划界方案
批准单位：芦淞区人民政府
审核单位：株洲市水利局 株洲市自然资源和规划局
审查单位：芦淞区水利局 芦淞区自然资源局
编制单位：湖南省水利水电勘测设计研究总院
二O二一年七月
目   录
21 绪论


21.1 基本情况


21.2 划界依据


51.3 划界标准


81.4 划界成果


92 管理与保护范围线标绘


92.1 管理范围线标绘


102.2 保护范围线标绘


122.3 电子界桩和告示牌布设


133成果统计




绪论
基本情况
芦淞区，位于株洲市，西隔湘江与株洲市河西地区为界，南与渌口区相邻，东与荷塘区接壤，北与石峰区毗邻，总面积217.18平方公里。

芦淞区地面起伏平缓，境内濒临湘江东岸，为平原和丘陵地形。属亚热带季风气候，气候温和，四季分明。年平均气温17—18℃，最高气温40℃，最低气温零下8℃。热量资源充足，无霜期长。年降雨量平均1400毫米左右。  

根据2019年国民经济和社会发展统计公报，芦淞区辖7个街道和1个镇。全区总人口8.67万户29.18万人，其中男性14.91万人，女性14.27万人。全年粮食作物播种面积6.65万亩，粮食总产量32618万吨；蔬菜种植面积4.48万亩；肉类总产量3576.11吨。全年城镇居民人均可支配收入51510元，增长8.8%；人均住房面积36.3平方米。

芦淞区本次划界的水利工程包括1个水库、3个水闸及11.32km堤防。
划界依据

结合（湘水办函[2020]227号）“水利工程管理与保护划界必须坚持依法依规、因地制宜、尊重历史、符合实际等原则”，根据法律法规、地方规定、规范性文件和他文件确定芦淞区大中型水利工程和小（1）型水库的管理与保护范围线，具体的划界依据为：

1.2.1法律法规
（1）《中华人民共和国水法》（2016年修正）；

（2）《中华人民共和国防洪法》（2016年修正）；

（3）《中华人民共和国土地管理法》（2019年修正）；

（4）《中华人民共和国河道管理条例》（2018年修正）；

（5）《地图管理条例》（2015年）；

（6）《湖南省实施＜中华人民共和国水法＞办法》（2012年修订）；

（7）《湖南省实施＜中华人民共和国防洪法＞办法》（2018年修订）；

（8）《湖南省实施＜中华人民共和国土地管理法＞办法》（2016年修正本）。

1.2.2规程规范

（1）《防洪标准》（GB 50201-2014）；

（2）《水库工程管理设计规范》（SL 106-2017）；

（3）《水闸设计规范》（SL 265-2016）；

（4）《灌溉与排水工程设计标准》（GB 52088-2018）；

（5）《调水工程设计指南》（SL 430-2008）；

（6）《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017）；

（7）《水利水电工程设计洪水计算规范》（SL 44-2006）；

（8）《水利水电工程建设征地移民安置规划设计规范》（SL 290-2009）；

（9）《水利水电工程测量规范》（SL 197-2013）；

（10）《1:500 1:1000 1:2000地形图航空摄影测量内业规范》（GB/T 7930-2008）；

（11）《1:500 1:1000 1:2000 地形图航空摄影测量外业规范》（GB／T 7931-2008）；

（12）《国家基本比例尺地形图图式第1部分：1:500 1:1000 1:2000地形图图式》（GB/T 20257.1-2017）；

（13）《基础地理信息要素分类与代码》（GB/T 13923-2006）；

（14）《全球定位系统实时动态测量（RTK）技术规范》（CH/T 2009-2010）；

（15）《数字测绘成果质量检查与验收》（GB/T 18316-2008）；

（16）《湖南省水利工程管理与保护范围划定技术指南（试行）》。

1.2.3政策文件

（1）《关于加大用地政策支持力度促进大中型水利水电工程建设的意见》（国土资规[2016]1号）；

（2）《水利部关于深化水利改革的指导意见》（水规计〔2014〕48号）；

（3）《关于加强河湖管理工作的指导意见》（水建管〔2014〕76号）；

（4）《水利部关于开展河湖管理范围和水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水建管〔2014〕285号）；

（5）《关于加快推进水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（水运管〔2018〕339号）；

（6）《湖南省水利厅 湖南省自然资源厅关于做好全省水利工程管理与保护范围划定工作的通知》（湘水发〔2020〕8号）。

1.2.4基础资料

（1）《芦淞区2019年国民经济和社会发展统计公报》；

（2）《株洲市芦淞区大京水库除险加固项目初步设计报告》；

（3）《枫溪港水闸安全鉴定报告》；

（4）《白石港芦淞区河段划界方案及划界图》；

（5）《芦淞区枫溪港河段划界方案及划界图》；

（6）《湖南省河湖管理范围划定成果（芦淞区）》；

（7）省水文水资源勘测中心提供的《湖南省大中型水库库区设计洪水位及水面线复核成果》（工作联系单LXD-2020-020）；

（8）《湖南省水利厅工程管理与保护划界专项工作领导小组办公室工作联系单》（LXD-2020-027）。
划界标准

参与本次划界的芦淞区水利工程等级依据《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL 252-2017），包含的水利工程类别为中型水库、中型水闸和三级以上堤防，不同等级的水利工程划界具体的依据如下：

1.3.1水库

1.3.1.1管理范围

1）水库管理范围分为工程区管理范围和运行区管理范围。其中工程区管理范围是指库区、大坝（含副坝）、溢洪道（含非常溢洪道），以及输水建筑物等的管理范围，运行区管理范围是指办公室、会议室、资料档案室、仓库、防汛调度室、值班室、车库、食堂、值班宿舍及其他附属设施等建（构）筑物的管理范围。

2）水库库区设计洪水位线以下（包括库内岛屿），大坝背水坡脚向外水平延伸50m，大坝两端山坡自开挖线起顺坡向外延伸50m（到达分水岭不足50m的至分水岭上），溢洪道两端自山坡开挖线（也称工程两侧轮廓线）起顺坡向外延伸10m、末端至消力池以下100m，输水隧洞进出口建筑物和竖井外缘线以外10m为工程区管理范围。

根据水库管理实际需要，遵循因地制宜、尊重历史、符合实际等原则，与当地水管单位、自然资源局充分沟通后，不同规模水库的工程区管理范围依照表1.1控制。

表1.1 芦淞区水库工程区管理范围

	工程区域
	下游
	左右岸

	大型水库大坝
	从坝脚线下游100m
	从坝段开挖线外延50m

	中型水库大坝
	从坝脚线下游50m
	

	小型水库大坝
	从坝脚线下游30m
	

	其他建筑物
	由工程外轮廓线向外：大中型30m、小型10m

	注1：大坝下游和左右岸管理范围端线与库区管理范围线相衔接。

注2：输水隧洞岩层（土层）厚度、岩性和生产活动对生产安全无影响时，不划定其上部地面管理范围。


3）根据湖南省水利厅水利工程管理与保护范围划界专项工作领导小组办公室工作联系单（编号：LXD-2020-027）的内容，大中型水库库区设计洪水位线采用省水文事务中心提供的库区设计水位进行划界，小（1）型水库取正常蓄水位+1m作为库区设计洪水位，有明显不合理的结合实际情况确定。

4）有人口迁移线的按照人口迁移线划定管理范围。

5）运行区按其征地范围线或围墙外边线划定管理范围。

1.3.1.2保护范围

1）库区管理范围边界线向外延伸20～100m（大型水库100m，中型水库50m，小型水库20m）为保护范围，大坝、溢洪道保护范围根据坝型、坝高及坝基情况划定，依照表1.2控制。

表1.2芦淞区水库工程区保护范围

	工程区域
	下游
	左右岸

	大型水库大坝
	管理范围边界线外延300m
	管理范围边界线外延200m

	中型水库大坝
	管理范围边界线外延200m
	管理范围边界线外延100m

	小型水库大坝
	管理范围边界线外延50m 
	管理范围边界线外延50m 

	其他建筑物
	由工程外轮廓线向外：大中型30m、小型10m

	注1：溢洪道的管理范围边界线向外延伸50m为保护范围。

注2：当保护范围线超过分水岭时以分水岭为界。


2）输水隧洞进出口建筑物及竖井的管理范围边界线向外延伸20m为保护范围。

3）办公室、会议室、资料档案室、仓库、防汛调度室、值班室、车库、食堂、值班宿舍及其他附属设施等建（构）筑物等运行区不划定保护范围。

1.3.2水闸

1.3.2.1管理范围

1）水闸管理范围分为工程区管理范围和运行区管理范围。工程区管理范围指水闸主体工程各组成部分（包括上游连接段（翼墙）、闸室段、下游连接段（翼墙）和两岸连接建筑物等）的覆盖范围以及覆盖范围以外的一定范围，运行区管理范围是指管理单位的办公、生产、生活设施等建（构）筑物的管理范围。

2）水闸上下游翼墙末端以内为管理范围。

3）水闸主体工程建筑物覆盖范围以外两侧的管理范围按表1.3控制。

表1.3  水闸主体工程建筑物覆盖范围以外的管理范围

	工程规模
	大型
	中型

	两侧边界以外的宽度
	单侧40m
	单侧20m


4）已完成征地的水闸，如果征地范围线与上述管理范围线划定规则基本符合，管理范围线以征地范围线为准。

5）运行区按其征地范围线或围墙外边线划定管理范围。

1.3.2.2保护范围

1）水闸管理范围边缘向外延伸100～200m为保护范围。

2）根据水闸管理的实际需要，不同规模水闸工程管理范围以外的保护范围依照表1.4控制。

3）运行区可不划定保护范围。

表1.4  水闸工程管理范围以外的保护范围

	工程规模
	大型
	中型

	上、下游的宽度
	单侧150m
	单侧100m

	两侧的宽度
	单侧150m
	单侧100m


注：依据上述标准保护范围外延超过分水岭时，以分水岭为界。

1.3.3堤防
1.3.3.1管理范围

1）堤防工程的管理范围应包括工程、设施的建筑场地和管理用地，即堤身及防渗导渗工程、两侧护堤地、穿堤建筑物、护岸工程、附属工程设施及管理单位的办公、生产、生活设施等建（构）筑物的管理范围。

2）防洪、防涝的堤防及间堤的管理范围为堤防背水坡脚向外延伸30～50m（经过城镇堤段不得少于10m），堤防临水侧管理范围为坡脚线向临水侧水平延伸5～30m。

根据堤防管理的实际需要，遵循因地制宜、尊重历史、符合实际等原则，与当地水管单位、自然资源局充分沟通后，芦淞区堤防临水侧管理范围按坡脚线向临水侧水平延伸20m控制。

3）一般情况下，堤防背水侧管理范围线应与河湖管理范围线一致。

4）已依法依规完成征地的堤防工程，其管理范围线以征地范围线为准。

5）办公、生产、生活设施等建（构）筑物按其征地范围线或围墙外边线划定管理范围。

1.3.3.2保护范围

堤防工程保护范围视堤防重要程度、堤基土质条件划定，保护范围应自背水侧护堤地边界线计起，横向保护范围宽度参照表1.5规定的数值确定。

表1.5  芦淞区堤防工程保护范围数值表

	工程级别
	1
	2、3

	保护范围宽度（m）
	200～300
	100～200


根据堤防管理的实际需要，遵循因地制宜、尊重历史、符合实际等原则，与当地水管单位、自然资源局充分沟通后，芦淞区堤防保护范围按管理范围线外延200m（临水侧不超过河道中心线）控制。

划界成果

依据法律法规及相关政策文件、规程规范的规定，本次芦淞区水利工程划界成果主要包括：

1）管理与保护范围划界方案；
2）管理与保护范围划界数据库；
3）1个水库、3个水闸及4段堤防管理与保护范围划定图；
4）各水利工程电子界桩和电子告示牌成果表。
管理与保护范围线标绘

管理范围线标绘
根据《湖南省实施＜中华人民共和国水法＞办法》（2012年修订）、《水库工程管理设计规范》（SL106-2017）和《湖南省水利工程管理与保护范围划定技术指南（试行）》相关规定，参考每个水库大坝的设计洪水位线，确定水利工程的管理范围线，并在正射影像图上标定位置，芦淞区本次涉及的水利工程包括大中型水库、水闸以及堤防，各个水利工程的管理范围标绘过程如下：

2.1.1水库管理范围线
水库的管理范围分为工程区管理范围和运行区管理范围。其中工程区管理范围是指库区、大坝（含副坝、溢洪道（含非常溢洪道）），以及输水建筑物等的管理范围，运行区管理范围是指办公室、会议室、资料档案室、仓库、防汛调度室、值班室、车库、食堂、值班宿舍及其他附属设施等建（构）筑物的管理范围。水库大坝背水坡脚向外水平延伸30～100m，大坝两端山坡自开挖线起顺坡向外延伸 50m（到达分水岭不足50m的至分水岭上）,溢洪道两端自山坡开挖线（也称工程两侧轮廓线）起顺坡向外延伸10m、末端至消力池以下100m，输水隧洞进出口建筑物以外10m为工程区管理范围，表2.1为中型水库的工程区管理范围线标绘的标准。

表2.1 大中型水库工程区管理范围

	序号
	工程名称
	下游
	左右岸

	1
	大京水库
	遵从从坝脚线下游外延30～100m的原则，基于水库坝区实际情况，科学、合理划定
	遵从从坝端开挖线外延50m的原则，基于水库坝区实际情况，科学、合理划定


2.1.2水闸管理范围线

水闸管理范围分为工程区管理范围和运行区管理范围。工程区：水闸上下游翼墙末端以内为管理范围，水闸主体工程建筑物覆盖范围两侧向外延伸20m或40m（大型40m，中型20m）为管理范围。运行区按围墙外边线或建（构）筑物外缘边线划定管理范围。

2.1.3堤防管理范围线

堤防工程的管理范围包括工程、设施的建筑场地和管理用地，即堤身及防渗导渗工程、两侧护堤地、穿堤建筑物护岸工程、附属工程设施及管理单位的办公、生产、生活设施等建（构）筑物的管理范围。

堤防管理范围线按以下原则划定:

1）堤防背水侧管理范围线采用河湖管理范围线；
2）堤防临水侧管理范围为坡脚线向临水侧水平延伸20m。
保护范围线标绘

2.2.1水库保护范围线
库区的管理范围边界线向外延伸20～100m（大型水库100m，中型水库50m，小型水库20m）作为保护范围，溢洪道的管理范围边界线向外延伸50m为保护范围，输水隧洞进出口建筑物的管理范围边界线向外延伸20m为保护范围，大坝、溢洪道保护范围根据坝型、坝高及坝基情况划定；办公室、会议室、资料档案室、仓库、防汛调度室、值班室、车库、食堂、值班宿舍及其他附属设施等建（构）筑物等运行区可不划定保护范围。

表2.2 大中型水库工程区保护范围

	序号
	工程名称
	下游
	左右岸

	1
	大京水库
	管理范围边界线外延200m～300m，可根据水库实际情况采用合适的值
	管理范围边界线外延100m～300m，可根据水库实际情况采用合适的值


2.2.2水闸保护范围线

1）水闸管理范围线（包括上下游和两侧）向外延伸100m或150m为保护范围（大型水闸150m，中型水闸100m）；
2）运行区不划定保护范围。

2.2.3堤防保护范围线

堤防保护范围自管理范围线起外延200m（临水侧不超过河道中心线）。
电子界桩和告示牌布设
《湖南省水利工程管理与保护范围划定技术指南（试行）》规定：界桩布设间距宜为100m～1000m。管理和保护范围边界的拐点和县级行政区域边界、工程交叉处或近村镇处等复杂段应加密布设。以此为原则，布设芦淞区大中型和小（1）型水库、灌区和水闸的电子界桩，并在拐点处适量增加电子界桩。

电子界桩和告示牌的命名规则：水利工程界桩编码，按“水利工程名称首字母”-“水利工程类型首字母”-“G（表示管理范围界桩）”或“B（保护范围界桩）界桩序号”表示。其中“水利工程类型首字母”有如下表示：水库“SK”、水闸“SZ”、堤防“DF”。 水利工程管理与保护范围告示牌，按“水利工程名称首字母”-“GSP”-“G（表示管理范围界桩）”或“B（保护范围界桩）告示牌序号”表示。点序号从001～999。

在工作底图上标绘工程控制节点，依据划界标准，标绘管理与保护范围线。在绘制好的管理与保护范围线上布设电子桩、电子告示牌，包括点名、高程、经纬度、行政村，完成芦淞区水利工程的管理与保护范围的电子界桩和告示牌的图上标绘。
3成果统计

按照统一的技术规格，对芦淞区划界的1个水库、3个水闸及4段堤防进行了管理及保护范围线的标绘，在绘制好的管理范围线上布设了合理数量的电子界桩和电子告示牌。经统计，共布设了311个电子界桩，28个电子告示牌，共完成了总长度53.33km的管理范围线、49.89km保护范围线的标绘。划界总成果统计见表3.1，各水利工程成果统计详见表3.2～3.4。
	3.1芦淞区本次划界总成果统计表

	序号
	项目名称
	管理范围
	保护范围
	备注

	
	
	电子界桩数量（个）
	告示牌数量（个）
	管理范围线长度（km）
	电子界桩数量（个）
	告示牌数量（个）
	保护范围线长度（km）
	

	合计
	
	180
	10
	53.33
	131
	18
	49.89
	　

	1
	水库
	167
	7
	28.93
	79
	6
	21.85
	　

	2
	水闸
	13
	3
	1.7
	13
	3
	3.99
	　

	3
	堤防
	
	
	22.7
	39
	9
	24.05 
	　


	表3.2 芦淞区水库划界成果统计表

	序号
	项目名称
	工程类别
	管理范围
	保护范围
	备注

	
	
	
	电子界桩数量（个）
	告示牌数量（个）
	管理范围线长度（km）
	管理范围面积（亩）
	电子界桩数量（个）
	告示牌数量（个）
	保护范围线长度（km）
	保护范围面积（亩）
	

	合计
	
	
	167
	7
	28.93
	2628.48
	79
	6
	21.85
	2297.77
	

	1
	大京水库库
	中型
	167
	7
	28.93
	2628.4894 
	79
	6
	21.85
	2297.7780 
	


	表3.3 芦淞区水闸划界成果统计表

	序号
	项目名称
	工程类别
	管理范围
	保护范围
	备注

	
	
	
	电子界桩数量（个）
	告示牌数量（个）
	管理范围线长度（km）
	管理范围面积（亩）
	电子界桩数量（个）
	告示牌数量（个）
	保护范围线长度（km）
	保护范围面积（亩）
	

	合计
	
	
	13
	3
	1.7
	80.34 
	13
	3
	3.99
	422.24 
	

	1
	白石港水闸
	大型
	4
	1
	0.92
	54.00
	4
	1
	1.70
	196.46
	

	2
	枫溪港水闸
	中型
	4
	1
	0.39
	11.81
	4
	1
	1.18
	115.16
	

	3
	建宁排水闸
	中型
	5
	1
	0.39
	14.53
	5
	1
	1.11
	110.62
	


	表3.4 芦淞区堤防划界成果统计表

	序号
	项目名称
	级别
	管理范围
	保护范围
	备注

	
	
	
	管理范围线长度（km）
	管理范围面积（亩）
	电子界桩数量（个）
	告示牌数量（个）
	保护范围线长度（km）
	保护范围面积（亩）
	

	合计
	
	
	22.7
	1267.41
	39
	9
	24.05
	607.91 
	

	1
	老虎堤
	1级
	1.02
	57.67
	5
	2
	1.65
	253.93
	

	2
	枫溪堤
	1级
	9.78
	522.22 
	15
	3
	10.16
	2897.47
	

	3
	庆云堤
	1级
	9.25
	555.40
	16
	3
	9.76
	2676.63
	

	4
	白石港堤
	3级
	2.65
	132.12 
	3
	1
	2.48 
	178.98
	




