
建设项目环境影响报告表

  项目名称：株洲兴隆新材料股份有限公司直供燃气管道工程玉龙路（升龙路~兴隆新材料厂区段）

建设单位（盖章）：株洲兴隆新材料股份有限公司

编制日期：2020年11月

国家生态环境部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。

项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

行业类别──按国标填写。

总投资──指项目投资总额。

主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

结论与建议──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

一、建设项目基本情况

	项目名称
	株洲兴隆新材料股份有限公司直供燃气管道工程玉龙路（升龙路~兴隆新材料厂区段）

	建设单位
	株洲兴隆新材料股份有限公司

	法人代表
	唐建强
	联系人
	潘延峰

	通讯地址
	石峰区龙头铺镇工业小区

	联系电话
	15773381157
	传 真
	/
	邮政编码
	412000

	建设地点
	株洲云龙示范区升龙路~兴隆新材料厂区段

	立项审批部门
	株洲云龙示范区发展和改革局
	批准文号
	株云龙发改【2020】138号

	建设性质
	新建√  改扩建  技改
	行业类别及代码
	D451 燃气生产和供应业 

	占地面积
	-
	绿地率
	/

	总投资(万元)
	1000
	其中：环保投资(万元)
	108
	环保投资占总投资比例
	10.8%

	评价经费

(万元)
	
	投产日期
	2021年1月

	工程内容及规模

一、项目背景及由来

天然气作为一种环保型一次能源，近年来全球消费量剧增。我国天然气在一次能源中的占比与世界平均水平有较大差距，政府鼓励积极发展天然气产业， 在政策上给予倾斜。随着天然气勘探量以及需求量的增加，大型天然气管输工程的实施，国内天然气网络不断完善，天然气产业已进入快速发展期，将迎来行业发展的黄金时期。

株洲兴隆新材料股份有限公司天然气日需量约为9万立方米，由株洲新奥燃气有限公司提供，为降低生产成本，确保冬季燃气供应稳定，建设单位决定自建输气管道保障供气。项目需气量达到直供的条件，符合省发改委《关于印发（湖南省加快产业园区市场化建设运营的若干政策）的通知》（湘发改地区[2020]495号）的文件中“鼓励与上游供气企业协商议价开展直供试点，由城燃企业代输，或供需一方自建或合建输气管道保障供气”的要求。在此条件下株洲兴隆新材料股份有限公司于株洲云龙示范区升龙路~兴隆新材料厂区段建设株洲兴隆新材料股份有限公司直供燃气管道工程玉龙路（升龙路~兴隆新材料厂区段）。
2020年10月27日区部长陈文元组织召开兴隆新材料股份有限公司天然气直供项目论证论证分析会议，并同意项目展开。

按照《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》的有关规定，受株洲兴隆新材料股份有限公司委托，我公司（湖南睿鼎建设服务有限公司）承担了“株洲兴隆新材料股份有限公司直供燃气管道工程玉龙路（升龙路~兴隆新材料厂区段）”的环境影响评价工作。在项目业主的协助下，我公司项目组在对现场踏勘、资料收集和深入工程分析的基础上，按照建设项目《环境影响评价技术导则》的要求，编制了项目环境影响报告表。 

二、工程概况

1、项目名称：株洲兴隆新材料股份有限公司直供燃气管道工程玉龙路（升龙路~兴隆新材料厂区段）；

2、建设单位：株洲兴隆新材料股份有限公司；

3、建设性质：新建；

4、建设地点：株洲云龙示范区升龙路~兴隆新材料厂区段；

5、项目总投资及资金来源：项目总投资为1000万元，均来源于建设单位自筹；
6、建设内容及规模：

本项目主要建设内容主要为输气管线的建设。本具体内容如下表：
表1  主要经济技术指标表

工程

单项工程名称

工程内容及规模

主体工程

输气管线

管道设计起点位于升龙路与玉龙路交叉口西北侧，终点位于株洲兴隆新材料股份有限公司厂区，天然气管道沿玉龙路北侧敷设，管道埋深1.0m，主线长度约3610m，设计流量6000m³/h，管径为De250，全程设置8座主管阀门井、管道材质为燃气聚乙烯管（PE100，SDR11），管道设计压力为0.4MPa，运行压力≤0.38MPa，属于GB类、GB1级，中压A级。

穿越工程

穿越公路：云龙大道，125m

穿越河流：罗家坝，92m
穿越公路：九龙桥，285m
公用工程

给水

市政接自周边自来水管网

排水

施工现场不设生活区，不设临时化粪池，施工人员依托附近村庄，无生活污水。

供电

施工期由自备发电机提供，运营期无用电设施；

临时堆场

升龙路与玉龙路交叉口西北侧起点临时堆场，20m*15m；九龙桥南侧临时堆场，20m*25m；主要用于堆放聚乙烯管道

环保工程

废水
施工现场不设生活区，不设临时化粪池， 施工人员依托附近村庄，无生活污水。
废气

施工期扬尘采用洒水设施、 遮盖、 围挡等措施， 运营期无废气产生

固体废物

施工期清表土用于场地标高，破路弃方和有资质的渣土公司联系，外运至建筑垃圾填埋点进行安全填埋或运送至需要填方的施工场地；施工废料有用部分回收，剩余部分依托当地职能部门有偿清运，废泥浆固化后，由罐车外运至指定位置填埋处理；生活垃圾集中收集后由当地环卫部门处理；运营期不产生固体废物。

生态保护措施

水土保持、场地生态防护、绿化

表2 主要原辅材料

序号

名称

单位

数量

备注

1

聚乙烯燃气管
m

3650

-

2

套管

m

510

-

3

预搅拌混凝土
M³

16.8

-

4

砂石

M³
373

-

5

人行道透水砖
㎡

128

-

6
柴油

L
5000

-

备注：预搅拌混凝土、砂石、人行道透水砖随用随运，不在堆场存放，套管已进行防腐处理。

表3  施工设备一览表

序号

名称

规格型号

单位

数量

备注

1

小型挖掘机

-

台

5

挖掘

2

柴油发电机

-

台

4

发电

3

PE热熔焊机

-

台

4

热熔焊接管道

4

PE电熔焊机

-

台

2

热熔焊接管道

5

空气压缩机

-

台

2

-

6

水平定向钻机

32T北京土行孙

台

3

穿越

7

泥浆泵

QZB35-16

台

2

供浆

8

泥浆罐

20m3

具

2

制浆

9

泥浆罐

20m7

具

2

储浆

10

锚固箱

5×1.8×1.5

具

2

锚固

11

发电机

康明斯70KW

台

1

整个场地供电

12

控向室

-

间

1

钻机操作室

13

工具房

-

间

1

施工工具

14

离心泵

15KW

台

1

供水备用

15

离心泵

台

1

抽泥浆备用

16

汽油机泵

本田

台

1

给泥浆罐供水

17

泥浆测定仪器

-

套

1

比重计、失水仪、粘滞系数测量仪

18

对讲机

GP885

部

4

通讯

19

安全警示牌

-

块

20

安全

20

吊车

15T

台

1

吊管道

7、工程方案

（1）管网布置

中压管道接升龙路已建中压管道阀门DN250，沿玉龙路北侧敷设；人行道外侧1米进行敷设，途经罗家坝桥、云龙大道高架桥、九龙桥；采用定向钻穿越的方式敷设，途经路由几处经过盘龙学校、集中居民小区，根据现场实际情况采用开挖或定向钻穿越的方式敷设，具体长度根据现场情况进行调整。管道总长3610m，口径De250。

（2）管网敷设

1）管沟、回填

该项目燃气管线均为埋地敷设，管顶埋深距离道路成型路面不得小于1.2米,如遇障碍时,可根据实际情况适当调整管道埋深,但最小不得小于0.9米。管沟断面形状为倒梯形断面，管沟开挖表层耕植土应单独存放，最后回填。

管沟基础处理：管沟基础处理：在一般软土地区，管沟底铲平夯实即可；在岩土和石砾地区，为防止岩石棱角扎坏管道，需垫100mm厚土或细砂做基础。 如遇沟底为建筑垃圾等腐蚀性较强的回填土地段，沟底基础需换土夯实。

回填：管道安装完毕及做好隐蔽记录后应尽快回填。恢复地面或路面，避免沟槽长时间暴露造成沟槽坍塌，增加回填时清沟工作量，妨碍交通等事故。

a、沟槽回填前，现场施工员会同建设单位、监理单位及有关部门人员共同对管道进行全面检查，管道、阀门、伸缩节等管件全部安装完毕，管道在沟内不得有悬空现象，回填前清除沟内积水及杂物。

b、管沟回填,埋地管道管底部、两侧及管顶0.3m内用沙填实并用细河砂将缝隙填平，管顶0.3m以上部分至路面根据建设单位要求回填,道路修复按道路施工标准进行。

c、回填土应分层夯实，并按下列规定：动力打夯机械不大于0.4米/层；人工夯实不大于0.3米/层。

d、在管顶不小于30cm处埋设警示带，警示带选用硬质警示带。

e、PE管安装施工时，管线需回填高于管顶不少于30cm沙袋层。

2）管道连接方式

PE管焊接采用热熔、电熔焊。

3）线路保护

部分管道如遇陡坡、陡坎、河渠、冲沟、公路填方区等地方，视具体情况设置挡土墙、护坡、护壁、排水沟等保护措施。
4） 吹扫与试压

管道安装完成后需按照规定吹扫， 以达到现行《城镇燃气设计规范》 、 《城镇燃气输配工程施工及验收规范（附条文说明）》 的规定为合格。

项目采用压缩空气作为介质，去除残留在管道内或在管道安装过程中进入系统的异物，吹扫完成后对管道做强度试验和气密性试验。强度试验压力为管道设计压力的1.5倍，进行强度试验时，压力应逐步缓升，首先升至试验压力的50%，应进行初检，如无泄漏、异常，继续升压至试验压力，然后宜稳压1小时后，观察压力计不少于30min，无压力降为合格。

（3）特殊地段的设计方案
1）公路穿越

本项目道路主要以成型市政道路为主，管道敷设主要以直埋为主。管道应尽量避开穿越城市的主要交通路口，同时在穿越主干道时，除应加大埋深外，还应加设套管，套管采用加强级绝缘防腐。穿越一般支线道路时，采用直埋敷设。本工程中压管线需跨越云龙大道，跨越管道采用定向钻穿越的方式敷设方式，穿越均设置切断阀门。具体施工设计见附图7
2）穿越河流

本工程穿越罗家坝1次（92m），穿九龙桥1 次（285m），均采用地下定向钻穿越。根据《 油气输送管道穿越工程设计规范》（GB50423-2013）第5.1.4 条的规定要求管顶埋深不小于设计洪水冲刷线或疏浚深度线以下6m， 具体埋深要根据防洪评价报告确定。具体施工设计见附图8，埋地敷设的中压管道其安全间距详见下表：

表5.1   中压管道与建、构物或相邻管道之间的水平净距（米）

项目

距离

建筑物基础

1.5

给水管

0.5

污水、雨水排水管

1.2

电力电缆（含电车电缆） 

直埋

0.5

在套管内

1.0

通讯电缆

直埋

0.5

在套管内

1.0

其它燃气管道  

DN<300

0.4

DN>300

0.5

热力管道

直埋

1.0

在套管内（至外壁）

1.5

电杆（塔）的基础

≤35kv

1.0

＞35kv

2.0

通讯照明电杆（至电杆中心）

1.0

铁路路堤坡脚

5.0

街树（至树中心）

0.75

表5.2  中压管道与构筑物或相邻管道之间的垂直净距（米）

项目

地下燃气管道

（有套管时，以套管计）

给水管、排水管或其它燃气管道

0.15

热力管的管沟底（或顶）

0.15

电缆

直埋

0.5

在导管内

0.15

铁路轨底

1.20

有轨电车轨底

1.00

《城镇燃气设计规范》确定，地下燃气管道埋设的最小覆土厚度（路面至管顶）应符合下列要求：

a埋设在车行道下时，不得小于0.9米；

b埋设在非车行道（含人行道）下时，不得小于0.6 米；

c埋设在庭院（指绿化地及载货汽车不能进入之地）内时，不得小于0.3 米；

d埋设在水田下时，不得小于0.8 米。

（4）管道附属设施

a管道阀门

项目穿越铁路、高速公路、大型河流两侧需要增加截断阀门。

b管件

钢管三通、大小头均采用成品焊类无缝管件管件，符合《钢制对焊无缝管件》（GB/T12459-2017）的要求。

c管道标志桩

为检修接管方便及更好保护燃气管道， 需要标明燃气管道走向， 在燃气管道敷设位置地面上设置标志桩，一般应设在管道起、终点、预留接口处，直管段每隔200m设置一个标志桩， 管道转折处设置转角桩。

d警示牌及警示带

为便于管道日常维护管理，在管道上方地面上每隔200m设置标志牌，上面注明管道管径、走向、长度、管道埋深以及燃气公司抢险维修电话。为防止管道遭非正常破坏及便于检测地下管线，管道敷设时，在燃气管道上方覆土0.5m处设置警示带。警示带采用聚乙烯编织带，上面写有警示字样。

（5）土石方平衡

项目开挖出来的清表土土石方量为1067m3，破路土石方产生量25.2m³，其中敷设完成后清表土用于回填，回填量为563m3，剩余为504m3，多余的清表土可用于调整工程场地标高，破路弃方交有资质的渣土公司联系，外运至建筑垃圾填埋点进行安全填埋或运送至需要填方的施工场地。

（6）公用工程

1、给水

项目施工期间，生活、生产用水均由周边自来水管网提供。

2、排水

项目施工期在施工场地内不设临时化粪池，施工人员生活依托附近村庄， 施工场地无生活污水排放。

3、供电

项目施工期用电由临时发电机提供。

（7）施工计划

项目计划于2021年1月1日开工建设，2021年1月31日竣工。

（8）劳动定员

本项目施工期劳动定员按照10人计。施工期采用白天施工，从而减少了夜间扰民。
（9）施工计划

项目计划于2021年1月1日开工建设， 2021年1月31日竣工。

	与本项目有关的原有污染状况及主要环境问题

本项目为新建燃气管线项目，不存在原有污染情况及环境问题。


二、建设项目所在地自然环境社会环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）：

一、地理位置及交通

株洲市位于湖南省东部，湘江中下游，罗宵山脉西麓，南岭山脉至江汉平原的倾斜地段上，地跨东经125°57′30″~114°07′15″、北纬26°03′05″~28°01′27″，南北长219.25 km，东西宽88.75 km，地域总面积11272 km2，占全省总面积的5.32%。

株洲市是我国南方重要的交通枢纽，铁路有京广、浙赣、湘黔三大干线在此交汇；公路四通八达，106国道、320国道和京珠高速公路穿境而过；水路以湘江为主，通江达海，四季通航。株洲市与湘潭市的公路里程为45km，直线距离24km，与长沙市中心公路里程为51km，直线距离为40km，交通十分方便。

本项目位于株洲云龙示范区，东起升龙里，西至兴隆新材料厂区段，起点坐标E113.195979°，N27.909490°，终点坐标E113.166990°，N27.924435°。

具体位置见附图1。

二、地质地貌

株洲地区地貌类型结构分为水域、平原、低岗地、高岗地、丘陵和山地。株洲市水域为637.27km2，占市域总面积的5.66%；平原1843.25 km2，占16.37%；低岗地1449.86 km2，占12.87%；高岗地738.74 km2，占6.56%；丘陵1916.61 km2，占17.02%；山地4676.47 km2，占41.52%。山地主要集中在市域的东南部，岗地以市域的中北部居多，平原沿湘江两岸分布。市境位于罗霄山脉西麓，南岭山脉至江汉平原的倾斜地段上，市域总体地势东南高、西北低。北中部地形岭谷相间，盆地呈带状展布；东南部均为山地，山峦迭障，地势雄伟。

根据地貌单元的分类，路线走廊带地貌单元主要有构造剥蚀低山、丘陵地貌、河流侵蚀堆积河谷地貌和河流堆积冲积平原地貌，路线中部主要以构造剥蚀低山、丘陵地貌为主，路线两端主要为河流侵蚀堆积河谷地貌和河流堆积冲积平原地貌。
项目位于株洲市云龙示范区，地处湘中丘陵区，整个地形高低错落、丘陵、山地、谷底交错分布，总体地势为北部、东部高，中部和南部低，水系则主要为龙母河。

三、水文

湘江是流经株洲市区的唯一河流，发源于广西海洋山，全长856km，自南向北流经株洲市区，是株洲市主要的工业与生活饮用水水源。湘江东西两岸水文条件差异较大，东岸水流急、水较深，西岸水流平缓、水浅，河床平且多为沙滩。湘江株洲江段水面宽500~800m，水深2.5~3.5m，水力坡度0.102‰。多年平均流量1780m3/s，历年最大流量22250m3/s，最枯流量101m3/s。最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位34m。年均流速0.25m/s，年均总径流量644亿m3。

湘江株洲市区段长 27.7km，占湘江株洲段总长的 31.8%，沿途接纳了枫溪港、
建宁港、霞湾港、白石港等 4 条主要的小支流。

白石港（白石港上游段称龙母河）是流经本项目区域的唯一的天然水域，源于长沙县南岭，干流全长28.5km，流域总面积236 km2，自株洲市北郊流入市区，流经市城区段干流长约3.5km（红旗路至入湘江口段），然后汇入湘江，白石港水深1.0-2.0m，宽约40m，流量约1.0-5.2m³/s。

白石港宽度约为30米左右，其支流宽度约为5米-30米左右，此外，区域内还分布有若干大小水库和山塘。

四、气候气象

株洲市属中亚热带季风湿润气候区，具有明显的季风气候，并有一定的大陆特征。气候湿润多雨，光热丰富，四季分明，表现为春温多变、夏多暑热、秋高气爽、冬少严寒、雨水充沛、热量丰富、涝重于旱。年平均气温为17.5℃，月平均气温1月最低约5℃、7月最高约29.8℃、极端最高气温达40.5℃，极端最低气温-11.5℃。年平均降雨量为1409.5mm，日降雨量大于0.1mm的有154.7天，大于50mm的有68.4天，最大日降雨量195.7mm。降水主要集中在4-6月，7-10月为旱季，干旱频率为57%，洪涝频率为73%。平均相对湿度78%。年平均气压1006.6hpa，冬季平均气压1016.lhpa，夏季平均气压995.8hpa。年平均日照时数为1700h，无霜期为282～294天，最大积雪深度23cm。常年主导风向为西北偏北风，频率为16.6%。冬季主导风向西北偏北风，频率24.1%，夏季主导风向东南偏南风，频率15.6%。静风频率22.9%。年平均风速为2.2 m/s，月平均风速7月最高达2.5 m/s，2月最低，为1.9 m/s。按季而言，夏季平均风速为2.3m/s，冬季为2.1 m/s。

五、自然资源

本项目区域地处中亚热带常绿阔叶林带，人类活动与工业发展使自然植被遭破坏。

区内野生木本植物主要物种为杨柳、梧桐、松树、杉木、樟树、椿树、楠竹、苦楝、桔、桃等；草本植物物种均为常见种，生长良好，物种丰度一般，调查未发现国家保护植物物种。区内农作物主要有水稻、玉米、花生、白菜、萝卜等粮食作物和蔬菜类作物。

区域内野生动物较少，主要有蛇、鼠、蛙、昆虫类等。家畜主要有猪、牛、羊、鸡、鸭、兔、狗等。水生鱼类资源主要有草鱼、鲤鱼、鲫鱼、鲭鱼、鲢鱼等，调查未发现野生的珍稀濒危动物种类。

区域内无大型渔业、水生生物养殖业，无森林和珍稀野生动物。




三、环境质量状况

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）：

本项目所在地环境功能属性见表6：

表6  项目所在地环境功能属性

编号

项目

功能属性及执行标准

1

水环境功能区

Ⅲ类、IV类、V类功能区，分别执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类、IV类、V类标准
2

环境空气质量功能区

二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准
3

声环境功能区

2类、4a类声环境区，分别执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类、4a类环境噪声限值
4

是否属于农田保护区

否

5

是否属于森林公园

否

6

是否生态功能保护区

否

7

是否属于水土流失重点防御区

否

8

是否人口密集区

否

9

是否重点文物保护单位
否

10

是否三河、三湖、两控区
是，两控区

11

是否水库库区
否

12

是否污水处理厂集水范围
是

13

是否属于生态敏感与脆弱区
否

一、环境空气

根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2—2018），三级评价项目只调查项目所在区域环境质量达标情况，基本污染物数据来源可采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。

为了解本工程所在区域环境质量现状，本次环评收集了株洲市生态环境局于2020年1月11日公布的《关于2019年12月及全年环境质量状况的通报》中的数据，项目所在地云龙示范区全年环境质量数据如下：

表7   项目区域（云龙示范区）2019年基本污染物环境质量现状
污染物
年评价指标
评价标准/(ug/m3)
现状浓度/(ug/m3)
最大浓度占标率/%
超标频率/%
达标情况
SO2
年平均质量浓度
60
9

/
/
达标
NO2
年平均质量浓度
40
30

/
/
达标
PM10
年平均质量浓度
70
60

/
/
达标
CO
24h平均第95百分位数质量浓度
4000
1000
/
/
达标
O3
8h平均第90百分位数质量浓度
160
148
/
/
达标
PM2.5
年平均质量浓度
35
48
-
-
超标
综上统计，2019年项目所在区域（云龙示范区）的基本污染物中PM10、SO2、NO2、CO、NO、O3的年评价指标均达标，而PM2.5的年均值不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。本项目所在区域城市现状环境空气质量不达标。

项目区域环境空气质量改善计划，改善目标均在编制过程中。

PM2.5超标原因主要是因为区域内基础建设项目的施工过程中和车辆运行过程中会产生粉尘，从而影响城市PM2.5的超标。随着株洲市环境保护工作的不断深入，区域内基础设施建设项目的逐渐完工，区域的环境空气中PM2.5污染将得到改善。

综上所述，本项目所在区域城市现状环境空气质量不达标。

二、地表水

本项目纳污水系为龙母河白和湘江。株洲市环境监测中心站在白石港、白石江段设有常规监测断面。白石港断面位于白石港入湘江口上游100m处，湘江白石断面位于白石港入江口下游约400m处。本项目收集了株洲市环境监测中心站2019年湘江白石断面及白石港的水质监测数据，具体监测结果见表8和表9。

表8  2019年湘江白石断面监测结果  单位：mg/L，pH无量纲

监测因子

pH

COD

BOD5
NH3-N

TP

石油类

白石断面

年均值

7.80

9

1.1

0.15

0.04

0.01

最大值

8.07

13

2.6

0.46

0.08

0.30

最小值

7.38

4

0.3

0.03

0.02

0.005

超标率(%)

0

0

0

0

0

0

最大超倍数(倍)

0

0

0

0

0

0

标准（III类）

6~9

20

4

1

0.2

0.05

表9  白石港 2019年水质监测结果   单位：mg/L，pH无量纲

统计项

pH

COD

石油类

TP

BOD5
NH3-N

一季度

年均值

7.54

14

0.06

0.10

7.8

0.60

标准值（Ⅴ）

6~9

40

1

0.4

10

2.0

最大超标倍数（倍）

0

0

0

0

0

0

统计项

PH

COD

石油类

TP

BOD5
NH3-N

二季度

年均值

7.16

21

0.01

0.16

3.2

1.17

标准值（Ⅴ）

6~9

40

1

0.4

10

2.0

最大超标倍数（倍）

0

0

0

0

0

0

统计项

PH

COD

石油类

TP

BOD5
NH3-N

三季度

年均值

7.44

16

0.01

0.22

7.2

1.39

标准值（Ⅴ）

6~9

40

1

0.4

10

2.0

最大超标倍数（倍）

0

0

0

0

0

0

统计项

PH

COD

石油类

TP

BOD5
NH3-N

四季度

年均值

7.54

29

0.01

0.30

602

3.46

标准值（Ⅴ）

6~9

40

1

0.4

10

2.0

最大超标倍数（倍）

0

0

0

0

0

0.7

由监测结果可知，2019年湘江白石断面的各监测因子年均值均能达到GB3838-2002中Ⅲ类标准要求；2019年白石港各季度监测因子中仅第四季度氨氮超标，其余均能达到GB3838-2002中V类标准，NH3-N超标的主要原因是受沿岸生活污水排放的影响，随着白石港黑臭水体整治工作的完成，其水质有望满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。

此外，本环评引用《株洲市长龙路（学林路-玉龙路）新建工程》环境影响报告书中2020年4 月18日对龙母河水环境质量现状调查的监测数据（位于本项目西侧约2km），监测结果见下表。

表10  龙母河水质监测结果  单位：mg/L，pH无量纲
监测因子
pH

COD

NH3-N

石油类
SS

监测结果
7.4

21

0.267

0.06

37

超标率(%)

0

0

0

0

0

最大超标倍数

0

0

0

0

0

标准值（IV类）

6~9

30

1.5

0.5

-

监测结果表明，龙母河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。
三、声环境

根据本项目的的分布情况，本环评委托湖南云天检测技术有限公司于2020年11月15日~2020年11月16日在起点升龙路与玉龙路交叉口、管线北侧盘龙世纪城居民点、3#管线北侧龙头村居民点、终点兴隆新材料厂区附近各设置一个监测点，进行了现场监测昼、夜等效声级Leq(A)，监测时间2天。监测结果见表11。

表11  声环境现状监测结果    单位：dB(A)

时间

位置

昼间

夜间

标准（GB3096-2008《声环境质量标准》）

2020.11.15

1#起点升龙路与玉龙路交叉口
58.8

48.5

4a类（昼间70，夜间55）

2#管线北侧盘龙世纪城居民点
56.4

46.7

3#管线北侧龙头村居民点
56.7

46.4

4#终点兴隆新材料厂区
57.2

47.8

2020.11.16

1#起点升龙路与玉龙路交叉口
57.5

48.2

2#管线北侧盘龙世纪城居民点
56.7

46.9

3#管线北侧龙头村居民点
57.1

46.7

4#终点兴隆新材料厂区
57.3

47.4

由监测结果可知，项目各监测点昼夜噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求。

四、地下水

根据《环境影响评价技术导则  地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于IV类项目，不需要进行地下水环境影响评价。

五、土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)附录A，本项目属于“电力热力燃气及水生产和供应业”中的“其他”，属于IV类项目，不需要进行土壤环境影响评价。
六、生态环境

根据现场实地调查，本项目位于株洲市云龙示范区南部片区，建设项目选址周边生态系统以山地生态系统及农业生态系统为主，因人类活动较为频繁，评价区域现状未发现国家及地方规定的珍稀濒危动植物群落或古树名木。该区域总的生态环境较好。



	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

根据对项目沿线的现场踏勘调查，确定拟建项目沿线的主要环境保护目标为：空气、地表水和声环境敏感点。据初步调查，拟建项目不直接影响饮用水源保护区、风景名胜区和自然保护区，项目沿线近距离范围内没有重点文物古迹、珍稀动植物资源等敏感目标。

本项目主要环保目标见下表。

表12 主要生态保护目标

敏感目标

位置

工程可能污染或破坏行为

详细情况

水土流失

全线

临时占地

重点为挖填区域
陆生植被
沿线分布
临时占地、植被破坏、景观不协调

临时施工场地约主要用于施工机械设备存放地、土石方堆放等。

农业用地
沿线分布
永久占地
拟建道路沿线有分布，为一般旱地和水田
陆生动物

沿线分布

影响生境
常见的野生动物，主要有麻雀、青蛙等

表13  水环境保护目标

水环境保护目标

敏感目标

方位与距离

特征

保护级别

龙母河（红旗路上游）

穿过

小河，农业用水

（GB3838-2002）Ⅳ类

白石港（红旗路下游）

S，1.9km

景观娱乐用水区

（GB3838-2002）Ⅴ类

白石港（入河口沿白石港上溯1500米水域）

S，2.9km

饮用水源二级保护区

（GB3838-2002）III类

湘江白石段（位于一水厂取水口下游200m-二水厂取水口上游1000m范围内）

S，4.2km

饮用水源二级保护区

（GB3838-2002）III类

云龙污水处理厂

S，1.9km

污水处理厂

满足进水水质要求



	表14  大气环境保护目标
时段

坐标

保护内容

距红线方位/距离

保护级别

经度

纬度

大气环境保护目标

113.190470°

27.910262°

麻家冲，15户，60人

N，18-500m

（GB3095-2012）二级

113.187836°

27.909058°

响塘冲，50户，200人

S，73-500m

113.181624°

27.914263°

盘龙世纪城，700户，2800人

N，10-500m

113.1810733°

27.914301°

盘龙世纪城，800户，3200人
S，38-500m

113.175948°

27.921762°

聚龙生态小区，100户，400人
N，242-500m

113.167719°

27.917013°

龙头铺街道，40户，160人

S，56-500m

113.170262°

27.921064°

龙头铺街道，30户，120人

E，8-100m

113.167634°

27.922103°

龙头铺街道，60户，240人

SW，117-500m



	表15  声环境保护目标
时段

坐标

保护内容

距红线方位/距离

保护级别

经度

纬度

声环境保护目标

113.190470°

27.910262°

麻家冲，10户，40人

N，18-200m

（GB3095-2012）二级

113.187836°

27.909058°

响塘冲，20户，80人

S，73-200m

113.181624°

27.914263°

盘龙世纪城，300户，1200人

N，10-200m

113.1810733°

27.914301°

盘龙世纪城，400户，1600人
S，38-200m

113.167719°

27.917013°

龙头铺街道，20户，80人

S，56-200m

113.170262°

27.921064°

龙头村，30户，120人

E，8-100m

113.167634°

27.922103°

树坡塅，10户，40人

SW，117-200m




四、评价适用标准

	环

境

质

量

标

准
	环境空气：执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准。

地表水环境：白石港红旗路以上段（龙母河）水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)IV类标准；白石港红旗路以下段水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V 类标准；白石港入江口上溯 1500 米为饮用水源二级保护区执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准；湘江白石江段（白石港入江口上游0.1km至二水厂取水口上游1.0km）执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准。

声环境：道路红线两侧35m 内执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的4a类标准。

	污

染

物

排

放

标

准
	废气：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限制标准；

废水：施工期执行《污水排放综合标准》（GB8978-1996）三级标准。

噪声：施工期执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）。

固废：一般工业固体废物贮存执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及其2013年修改单中的相关标准；生活垃圾执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB18485-2014)。

	总

量

控

制

指

标
	本项目无需申请总量指标。



五、建设项目工程分析
	一、施工工艺流程简述(图示):

项目施工工序及产污工序见下图。


[image: image5.wmf]L

R

R

L

L

i

D

-

-

=

0

0

1

lg

20


图1 项目施工工艺流程及产污节点图

主要污染工序

（1） 管沟开挖

项目管道全线采用埋地敷设，除特殊地段采用定向钻穿越，其余直接开挖管沟。首先机械/人工清理施工现场，并修建必要的施工道路；机械、人工进行管沟开挖，采用吊管机进行机械布管、人工布管作为辅助；按照施工规范，将运到现场的管道进行焊接、补口、补伤、防腐；鉴于管道沿线距离龙母河水体较近，项目不用水试压，管道铺设完成后需要采用空压机提供压缩空气，作为介质进行管道试压，清管次数不少于2次，以开口端不再排出杂物为合格，再用氮气推动收发球置换新管道中的空气，两端密封处理，防止内腐蚀，氮气置换空气后管道内气体含氧量小于2%为合格；然后覆土回填，清理作业现场，恢复原貌、功能；验收合格后，投入运行。项目不用水试压。

（2） 定向钻穿越施工

项目穿越特殊地段（如公路、铁路、河流、大棚）均采用定向钻穿越，定向钻穿越是目前较为常见的技术方法，是应用垂直钻井中所采用的定向钻技术发展起来的。其施工方法是先用定向钻机钻一导向孔，当钻头在对岸出土后，撤回钻杆，并在出土端连接清理场地恢复原貌、功能一个根据穿越管径而定的扩孔器和穿越管段。在扩孔器转动（配以高压泥浆冲切）进行扩孔的同时，钻台上的活动卡盘向上移动，拉动扩孔器和管段前进，使管段敷设在扩大了的孔中。

定向钻系统主要包括钻机、动力源、泥浆系统、钻具、控向测量仪器及重型吊车、推土机等辅助设备。其穿越施工场地要求较大，一般场地长度应满足管段（8m/根～12m/根）的组装要求；施工机具庞大，大型钻机全套设备总重量达115t； 对运输车辆和道路也有一定的要求。定向钻穿越可常年施工，不受季节限制；工期短，质量好，不影响河流通航和防洪，可保证埋深；对水生生物和河流水质均不会造成影响。定向钻扩孔施工需配置泥浆，泥浆的主要成分是膨润土和少量（一般为5%左右）的添加剂（羧甲基纤维素钠CMC），无毒且无有害成份，施工过程中泥浆可重复利用，到施工结束后剩余泥浆收集于泥浆桶；废弃泥浆一旦进入水体会使河水中悬浮物显著升高，其它影响较小。废泥浆在泥浆桶固化后，由罐车外运至相关部门指定位置填埋处理，覆土厚度不小于1.5m，且恢复原貌，对周围环境和水体水质影响不大。

二、施工期污染源分析

1、废气

 施工扬尘、堆场扬尘施工设备和运输车辆排放的尾气、主要污染物为颗粒物、NO2、CO等。

（1）施工扬尘

施工扬尘主要包括①土地平整及路基填筑等施工过程，如遇大风天气，会造成扬尘等大气污染；②开挖土方如运输、装卸、储存方式不当，可能产生扬尘污染；③物料运输车辆在施工便道及施工场地运行过程中将产生大量尘土。根据已建类似工程实际调查资料，施工作业产生的TSP污染可控制在施工现场50~200m范围内。

（2）场地扬尘

施工阶段扬尘的另一个主要来源是裸露场地的风力扬尘。由于施工需要，，一些施工作业点表层土壤需人工开挖且临时堆放，在气候干燥又有风的情况下，会产生扬尘。

（3）施工设备、车辆废气

施工所需要的各种施工设备、车辆在施工过程中产生一定的尾气排放，燃油废气的污染物主要为NO2、CO等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。

2、废水

（1）施工人员生活污水

本项目不设施工营地，施工人员均不在施工场地内食宿，生活设施依托道路两侧居民用房，生活污水依托周边居民生活设施，经化粪池处理后用作农肥。

施工人员以10人计，生活用水量按45L/人•d 计，则生活用水量为0.45m³/d。生活污水的产生量按用水量的80%计算，则施工期生活污水的日产生量为0.36m³/d。项目施工天数按31天计，则施工人员生活污水产生量为10.8t/a。根据同类工程调查，施工生活污水主要污染物的产生浓度为：COD300mg/L、BOD5150mg/L、悬浮物200mg/L、氨氮30mg/L。

（2）施工废水

本项目不设施工机械维修点，施工废水主要包括管线敷设施工废水、管线穿越施工废水及施工冲洗废水。
①管道敷设施工废水 
本项目天然气输气主管开挖宽度为0.4m，管顶覆土一般为1.2～1.5m，且位于道路沿线区域内，开挖时遇含水层引起地下排水的可能性不高。故敷管 施工产生的废水主要为机械设备冷却水、施工机械运转中油的滴漏污水等，产生量较 小。
②管道穿越施工废水
在非开挖定向钻施工过程中会产生少量钻孔的废弃循环泥浆及其带出的泥沙。所用泥浆的主要成分为膨润土和少量的添加剂（羧甲基纤维素钠CMC，约占5%），其成分无毒无害。但这些泥浆若直接进入水体，或在阴雨天若保护措施不足，被雨水冲刷产生水土流失，会增加附近沟渠泥沙含量，提高水的混浊度，并使水塘中悬浮物显著升高。因此，需要在钻机旁设置泥浆桶收集，静置淀淀后的上部清水可以部分重复利用，可用于抑制扬尘的喷洒，沉淀泥渣及时清运。
③施工冲洗废水

 施工废水主要为运输车辆清洗产生的废水及定向钻施工机械冲洗产生的废水，生产废水产生量较小，主要污染物为SS。本工程施工期生产废水产生点较为分散，难以集中处理，拟在各施工场地临时设收集桶，对废水进行处理，废水经静置处理后，可回用于周围区域绿化及道路降尘用水，不外排。
3、噪声

施工过程采用的挖掘机、推土机、装载机、冲击式钻机等机械设备以及运输车辆在运行时会产生一定量的噪声。但由于拟建项目施工工期长，施工机械较多，这些施工机械一般都具有高噪声、无规则等特点，如不加以控制，往往会对道路沿线附近的声环境敏感点产生较大的噪声污染。这些设备、机械的运行噪声见下表。

表16  主要施工机械不同距离处的噪声级单位：dB（A）

阶段

机械名称

5m

10m

20m

40m

60m

80m

100m

150m

200m

道路施工阶段

装载机

90

84

78

72

68.5

66

64

60.5

58

柴油风电机
90

84

78

72

68.5

66

64

60.5

58

泥浆泵

86

80

74

68

64.5

62

60

56.5

54

空压机

80

74

68

62

58.5

58

46

52.5

50

推土机

86

80

74

68

64.5

62

60

56.5

54

挖掘机

84

78

72

66

62.5

60

58

54.5

52

冲钻机

90

84

78

72

68.5

66

64

60.5

58

一般施工现场均为多台机械同时作业，它们的声级会叠加，叠加的幅度随各机械声压级的差别而异。两个相同的声压级叠加，总声压级增加3dB。根据以上常用施工机械的噪声声压级范围，多台机械同时作业的声压级叠加值增加3~8dB。这些施工产生的噪声都会对一定范围内的居民造成噪声污染。尤其是在夜间，由于声环境质量标准严于昼间，噪声的影响将变得更为突出。

4、固体废物

施工固体污染物主要为施工期固体废物主要为弃土、施工废料、废弃泥浆及生活垃圾等。

（1）生活垃圾

施工人员入场高峰人数10人，按施工期31天，0.8kg/人·d 计算，施工期生活垃圾产生量为8kg/d，0.248t，交由环卫部门统一处理。

施工废料主要为施工过程中产生的废混凝土、废材料等。根据类比调查，施工废料的产生量约为 0.2t/km，项目施工过程产生的施工废料量约0.72t。施工废料联系资质的渣土公司，外运至建筑垃圾填埋点进行安全填埋或运送至需要填方的施工场地。
土石方

施工期间将产生弃土，处置不当、乱丢乱放也产生大量弃土，弃土会造成晴天尘土飞扬、雨天则满地泥泞，严重影响土地利用和交通运输。项目产生清表土石方504m3，破路弃方25.2m³。多余的清表土可用于调整工程场地标高，破路弃方联系资质的渣土公司，外运至建筑垃圾填埋点进行安全填埋或运送至需要填方的施工场地。

（4）泥浆

项目沿线共有3处需要定向钻穿越，定向钻穿越长度共502m，施工结束后， 废泥浆由泥浆泵收集于泥浆池内，废泥浆是液态的、易流动，产生量约80.5m 3 ，废泥浆固化后，由罐车外运至指定位置填埋处理，覆土厚度不小于1.5m，且恢复原貌；

5、水土流失、生态植被变化

道路路基施工时，取土或弃土、路基的挖、填等工程行为，将改变原有的地形、地貌，铲除或压盖地表植被及农作物，破坏动物栖息地与植被生境，同时也改变了原地面的坡度和坡长，增加了土地的裸露面积，且由于工程防护措施、植物防护措施均在该工序之后，从而人为地增加了水土流失量，造成受纳水体悬浮物的增加，使水质污染，也会暂时或永久性地改变地表水的水流形态。本项目不设取土场和弃土场，所需表土均由市政渣土公司调配运输。

由于道路路基的施工，对原地形、地貌会进行开挖与填筑，个别路段将深挖或高填，这些工程的实施会对原来的自然景观产生不可逆转的破坏。为恢复植被，再造景观，保持水土，必然要对裸露坡面进行工程防护或植物防护工程措施，在施工后期就应对防护工程与道路绿化所产生的效果进行监测评定。

三、营运期污染源分析

该项目主要是天然气供应，输送介质为天然气，其主要成分为甲烷，工艺过程为简单的物理过程，在正常生产运行过程中，都是通过燃气管道在一个完全密闭的空间内进行，项目本身无产品生产工艺过程，项目运营期无废水、噪声和固废产生，在管线检修、系统超压时释放少量天然气。


六、项目主要污染物产生及预计排放情况
	[image: image1.emf]场地清理

开挖管沟 穿越工程

管道组装 、 焊接 、 检验 、 补口 、

下管埋沟

试压 、 清

管 、 置换

覆土回填

清理场地

恢复原

貌 、 功能

扬尘

泥浆

扬尘 、 土

石方

清管废渣

扬尘

扬尘

扬尘

[image: image4]
	排放源

（编号）
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量（单位）
	排放浓度及排放量

（单位）

	大

气

污

染

物
	施工期
	施工扬尘
	粉尘
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	
	
	场地扬尘
	粉尘
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	
	
	施工设备、车辆废气
	CO、NOx、THC
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	
	营运期
	检修、 超压
	CH4 
	少量，无组织排放
	少量，无组织排放

	水

污

染

物
	施工期
	施工人员生活污水
	废水量
	10.8t/d
	经化粪池处理后作农肥

	
	
	
	COD
	300mg/L
	

	
	
	
	BOD5
	150mg/L
	

	
	
	
	SS
	200mg/L
	

	
	
	
	NH3-N 
	30mg/L
	

	
	
	施工废水
	SS
	少量
	沉淀处理后回用

	固

体

废

物
	施工期
	施工人

员
	生活垃圾
	8kg/d
	由环卫部门集中处理

	
	
	施工场地
	施工废料
	0.72t
	外运至建筑垃圾填埋点进行安全填埋或运送至需要填方的施工场地

	
	
	
	清表土
	504m³
	用于调整工程场地标高

	
	
	
	破路弃土
	25.2m³
	联系资质的渣土公司，外运至建筑垃圾填埋点进行安全填埋或运送至需要填方的施工场地

	
	
	
	泥浆
	80.5m³
	废泥浆固化后，由罐车外运至指定位置填埋处理，覆土厚度不小于1.5m，且恢复原貌

	噪

声
	施工期噪声源主要是施工机械和运输车辆，这些机械的单体声级一般均在84～90dB

（A），营运期噪声主要是交通噪声，一般为68.10～74.93dB（A）。

	其他
	/

	主要生态影响：

施工期间占地、废水排放、机械设备和汽车废气、人为践踏、水土流失等因素可能会对原有生态环境造成一定影响。但随着本工程投入运营和绿化景观工程的建设，沿线的景观现状将逐步改善。




七、环境影响分析
	一、施工期

1、大气环境影响分析

 施工扬尘、堆场扬尘施工设备和运输车辆排放的尾气、焊接烟尘、防腐废气，主要污染物为颗粒物、NO2、CO等。
（1）道路扬尘

道路扬尘主要是由施工车辆在运输施工材料而引起，引起道路扬尘的因素较多，主要跟车辆行驶速度、风速、路面积尘量和路面积尘湿度有关，其中风速还直接影响到扬尘的传输距离。

施工期间，运输道路路面含尘量很高，尤其遇到干旱少雨季节，道路扬尘较为严重，因此对施工道路扬尘需采取一定的抑尘措施，如施工便道路面采用砂砾石铺装、加强运输车辆的管理、在人口稠密集中点，起尘量大的施工路段采取经常洒水降尘措施。

另外，粉状筑路材料若遮盖不严在运输过程中也会随风起尘，对运输道路两侧的居民产生影响，特别是大风天气，影响将更为严重。因此要加强对粉状施工材料的运输管理，使用帆布密封或采用罐体车运输，以最大限度的减少原材料运输过程中产生的扬尘。

据有关文献资料介绍，在施工过程中，车辆行驶产生的扬尘占总扬尘的60%以上。车辆行驶产生的扬尘，在完全干燥情况下，可按下列经验公式计算：


[image: image2.wmf](

)

(

)

(

)

75

.

0

85

.

0

5

.

0

8

.

6

5

123

.

0

P

W

V

Q

=


式中：Q——汽车行驶的扬尘，kg/km·辆；

V——汽车速度，km/hr；

W——汽车载重量，吨；

P——道路表面粉尘量，kg/m2。

表7-1为一辆10吨卡车，通过一段长度为1km的路面时，不同路面清洁程度，不同行驶速度情况下的扬尘量。由此可见，在同样路面清洁程度条件下，车速越快，扬尘量越大；而在同样车速情况下，路面越脏，则扬尘量越大。因此限制车辆行驶速度及保持路面的清洁是减少汽车扬尘的最有效手段。

如果施工阶段对汽车行驶路面勤洒水（每天4～5次），可以使空气中粉尘量减少70%左右，可以收到很好的降尘效果。洒水的试验资料如表7-2。当施工场地洒水频率为4～5次/天时，扬尘造成的TSP污染距离可缩小到20～50m范围内。 
表17 在不同车速和地面清洁程度的汽车扬尘  单位：kg/辆·km

     粉尘量

车速

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

1.0

（kg/m2）

（kg/m2）

（kg/m2）

（kg/m2）

（kg/m2）

（kg/m2）

5（km/h）

0.0511

0.0859

0.1164

0.1444

0.1707

0.2871

10（km/h）

0.1021

0.1717

0.2328

0.2888

0.3414

0.5742

15（km/h）

0.1532

0.2576

0.3491

0.4332

0.5121

0.8613

25（km/h）

0.2553

0.4293

0.5819

0.7220

0.8536

1.4355

表18   施工阶段使用洒水车降尘试验结果

距路边距离（m）

5

20

50

100

TSP浓度

（mg/m3）

不洒水

10.14

2.810

1.15

0.86

洒  水

2.01

1.40

0.68

0.60

（2）施工现场扬尘污染

在修筑路面时，未完成路面也有可能产生一定的扬尘影响，主要是由于路面的初期开挖及填方过程中由于路面土壤的暴露，在有风天气产生的扬尘影响，随着施工进程的不同，其对环境空气的影响程度也不同。具体见表19。

表20  道路施工期不同阶段扬尘监测结果表

施工类型

与道路边界距离（m）

PM10日均值（mg/Nm3）

TSP日均值（mg/Nm3）

路面工程

20

0.12~0.24

0.27~0.53

路基平整

30

0.10~0.11

0.20~0.22

平整路面

40

0.11~0.12

0.22~0.23

边坡修整、护栏施工

20

0.05~0.11

0.12~0.13

路面清整

20

0.10~0.12

0.18~0.19

由表7-4可见，各施工阶段距离道路边界40m外PMl0日均值均符合《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准；TSP在路面施工阶段有超标，其余施工阶段均无超标。

项目施工过程中，应采取严格的扬尘污染控制措施，防止或减轻项目建设及运输过程中的扬尘对环境空气及敏感目标的影响。建设期应对施工场地及运输道路进行洒水，并加强施工管理，施工场地周围应设置硬质围挡，同时必须采用封闭车辆运输，在居民区附近施工时尤其要加大扬尘污染防治力度，以便最大程度减少扬尘对周围环境空气的影响。
（3）施工设备、车辆废气

施工所需要的各种施工设备、 车辆在施工过程中产生一定的尾气排放，燃油废气的污染物主要为NO2 、CO 等，其产生量及废气中污染物浓度视其使用频率及发动机对燃料的燃烧情况而异。 燃油废气无组织排放， 具有间断性产生、 产生量较小、产生点相对分散、易被稀释扩散等特点，影响随着施工期结束而消失。

（4）施工期大气污染防治措施

本项目所在区域的基本污染物PM2.5存在超标的情况，项目所在域区属于不达标区，本工程施工过程产生的主要污染物为扬尘，因此施工期应采取大气污染防治措施，以减轻项目施工期对道路沿线的环境空气质量造成的不良影响，不对区域环境空气质量造成明显的影响。

项目应严格落实株洲市住房和城乡建设局关于印发《株洲市2019年建筑施工工地“扬尘污染防治攻坚战”实施方案》的通知（株建发〔2019〕26 号）要求，建筑施工现场扬尘污染防控措施全面落实到位。全面落实建筑施工工地“8个100%”抑尘措施：施工工地现场围挡和外架防护100%全封闭，围挡保持整洁美观，外架安全网无破损；施工现场出入口及车行道路100%硬化；施工现场出入口100%设置车辆冲洗设施；易起扬尘作业面100%湿法施工；裸露黄土及易起尘物料100%覆盖；渣土实施100%密封运输；建筑垃圾100%规范管理，必须集中堆放、及时清运，严禁高空抛洒和焚烧；非道路移动工程机械尾气排放100%达标，严禁使用劣质油品，严禁冒烟作业。

结合本项目的具体情况，本环评提出以下施工期大气污染防治措施。

1)设置施工环境保护标志牌，落实施工扬尘控制管理人员施工单位应根据建设内容设置项目施工环境保护标志牌，内容包括：建设单位、施工单位、工期、防治扬尘污染现场管理人员名单、监督电话牌及有关防尘措施等。根据施工工期、阶段和进度，整个施工期必须设专职保洁人员。主要职责：车辆进出场冲洗、项目施工场地洒水降尘、场内裸露堆场覆盖、场内裸露地面覆盖、道路冲洗清扫及日常扬尘控制管理。

2)施工围挡的设置

施工单位须在项目施工场地四周设置高度1.8米以上的围挡。

3)施工场地防尘措施

在施工期间，施工场地应根据不同空气污染指数范围和大风、高温、干燥、晴天、雨天等各种不同气象条件要求，明确防尘措施及管理责任制度。

①施工场地洒水

场地内施工区采用人力洒水车或水枪洒水，辅以洒水压尘，尽量缩短起尘操作时间。遇到四级或四级以上大风天气，应停止土方作业，同时作业处覆以防尘网。

施工场地洒水、保洁频次应根据季节气候变化及空气污染情况进行调整，晴朗天气时，当空气污染指数大于100时不许土方作业和人工干扫。在空气污染指数80-100时应每隔4个小时保洁一次，洒水与清扫交替使用。当空气污染指数大于100时，应加密保洁。当空气污染指数低于50 时，可以在保持清洁的前提下适度降低保洁强度。本环评要求在临集中居民住宅区应增加洒水频次，减少施工扬尘对居民的影响。

②项目裸地防尘措施

建筑垃圾在48小时内不能完成清运的，必须设置临时堆放场，合理选择堆场位置，应设置高于废弃物堆的围挡、防风网、挡风屏等，并采取防尘布覆盖等防尘措施。

晴朗天气时使用定期喷水压尘，视情况每天洒水二至六次，扬尘严重时应加大洒水。

③工程车辆洗车、装载、运输扬尘防治

A、规范施工场地进出口设置，项目施工现场出入口设置洗车平台，冲洗点必须配置清洗机和清洗人员。

B、完善排水设施，禁止将施工废水直接外排，洗车平台四周应设置防溢座、废水导流渠、沉淀池及其它防治设施，收集洗车、施工以及降水过程中产生的废水和泥浆，泥浆不得外流。

C、工地出口处场地内铺装道路及连接现有道路不得有粘土泥水带。

连接项目进出口的现有道路必须保洁。施工场地进出口连接现有道路处采用草垫或麻布毯进行铺垫，以吸附运输车辆夹带的泥土、泥浆水，确保车辆出场不带泥水。

D、进出工地的物料、渣土、垃圾运输车辆，应尽可能采用密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。苫布边缘至少要遮住槽帮上沿以下15 厘米，保证物料、渣土、垃圾等不露出。

E、在除泥、冲洗干净后，方可驶出施工工地，配置专人对工地出入口及其道路进行清扫、冲洗，并有专人进行检查把关，以避免基建扬尘由点源变成沿运输线路的线源污染。

F、限制施工现场车辆的车速。车速是引起扬尘的关键，限制车速可以有效的降低扬尘。

G、在施工周边或局部草坪绿化，可以有效减少扬尘。

④建筑材料的防尘管理措施

施工过程中使用水泥、石灰、砂石、涂料、铺装材料等易产生扬尘的建筑材料，需合理布置临时料场位置，应根据实际情况采取下列措施：a）密闭方式存储及运输；b）设置围挡或堆砌围墙；c）采用防尘布苫盖；d）其他有效的防尘措施。

施工期间使用商品混凝土，不得现场露天搅拌混凝土、消化石灰及拌石灰土等。应尽量采用石材、木制等成品或半成品，实施装配式施工，减少因石材、木制品切割所造成的扬尘污染。

⑤绿化景观工程防尘措施

A、四级及四级以上大风天气，须停止土地平整、换土、原土过筛等作业。

B、土地平整后，一周内要进行下一步建植工作；土地整理工作已结束，未进行建植工程期间，要每天洒水一至两次，如遇四级及四级以上大风天气必须及时洒水防尘或加以覆盖。

C、植树树穴所出穴坑土，要加以整理或拍实；如遇特殊情况无法建植，穴坑土要加以覆盖，确保不扬尘。种植完成后，树坑应覆盖卵石、木屑、挡板、草皮，或者作其它覆盖、围栏处理等。

D、道路或绿地内各类管线敷设工程完工后，一周内要恢复路面或景观，不得留裸土地面。

E、绿化产生的垃圾，做到当天清除。

本项目施工期产生的施工扬尘，通过加强管理，采取上述必要的防治措施后，可降低到较小程度，且将随着施工期的结束而消除。

2、水环境影响分析

（1）施工人员生活污水

本项目不设施工营地，施工人员均不在施工场地内食宿，生活设施依托道路两侧居民用房，生活污水依托周边居民生活设施，经化粪池处理后用作农肥。

（2）管道敷设施工废水
本项目天然气输气主管开挖宽度为0.4m，管顶覆土一般为1.2～1.5m，且位于道路沿线区域内，开挖时遇含水层引起地下排水的可能性不高。故敷管施工产生的废水主要为机械设备冷却水、施工机械运转中油的滴漏污水等，产生量较 小。阴雨天气时通过在施工区设置挡水设施，避免附近道路地面径流对施工区浮土、砂石、垃圾、余土等的冲刷，可以减少雨天施工的污水产生量。管道施工期间要注意 清扫干净地面，粉尘、渣土等，避免这类物质由于雨水的冲刷而淤塞河道。 
因此，管线施工过程产生的少量废水采用上述控制措施后，对纳污水体的影响可 以控制在标准允许范围之类。
（3）管道穿越施工废水
在非开挖定向钻施工过程中会产生少量钻孔的废弃循环泥浆及其带出的泥沙。所用泥浆的主要成分为膨润土和少量的添加剂（羧甲基纤维素钠CMC，约占5%），其成分无毒无害。但这些泥浆若直接进入水体，或在阴雨天若保护措施不足，被雨水冲刷产生水土流失，会增加附近沟渠泥沙含量，提高水的混浊度，并使水塘中悬浮物显著升高。因此，需要在钻机旁泥浆桶收集，静置淀淀后的上部清水可以部分重复利用，可用于抑制扬尘的喷洒，沉淀泥渣及时清运。沉淀池四周采取简易围护措施，防止雨天雨水汇入沉淀池。尽量在雨天停止施工，必须施工时，应来取适当措施防止雨水对泥浆和沙土的冲刷。因此，采取上述控制措施后，采用非开挖定向钻管道穿越，施工时不会对周围水环境造成明显影响。 
（4）施工冲洗废水

 施工废水主要为运输车辆清洗产生的废水及定向钻施工机械冲洗产生的废水，生产废水产生量较小，主要污染物为SS。本工程施工期生产废水产生点较为分散，难以集中处理，拟在各施工场地临时设收集桶，对废水进行处理，废水经静置处理后，可回用于周围区域绿化及道路降尘用水，不外排。
（5）水污染防治措施及建议

施工单位应严格对施工废水的处置进行组织设计，严禁乱排施工废水。建议在施工期间采取以下措施防止施工废水直接外排。

1）加强施工期管理，针对施工期污水产生过程不连续、废水种类较单一等特点，采取相应措施有效控制污水中污染物的产生量；在施工过程中，定时清洁建筑施工机械表面不必要的润滑油及其它油污，尽量减少建筑施工机械设备与水体直接接触；加强施工机械设备的维修保养，避免施工机械在施工过程中燃料用油跑、冒、滴、漏等现象发生。

2）建筑材料集中堆放，并采取一定的防雨淋措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的建筑材料，保证这些物质不受雨水冲刷而污染纳污水体。

3）施工废水经静置沉淀循环使用，多余的废水回用于场地洒水降尘，施工生产废水禁止直接外排。

4）施工期设置沉淀池，冲刷雨水经沉淀处理后排，防止下雨时裸露的泥土随雨水流入水体，造成水体SS增加，泥沙淤积。

3、声环境影响分析

（1）施工噪声

本项目施工期的噪声主要来源于施工机械（装载机、平地机、压路机、推土机、摊铺机、挖掘机等）和运输车辆，这些机械运行时在距离声源5m处的噪声可高达80～90dB（A）。本评价列举了一些主要的施工机械噪声值及其随距离衰减变化情况，具体情况见表7-5。

施工噪声预测模式如下：

             

式中：LI—距声源Ri米处的施工噪声预测值，dB；

      L0—距声源R0米的施工噪声级，dB；

     [image: image3.wmf]L

D

—障碍物、植被、空气等产生的附加衰减量。

表21 主要施工机械不同距离处的噪声值  单位：dB(A)

阶段

机械名称

5m

10m

20m

40m

60m

80m

100m

150m

200m

道路施工阶段

装载机

90

84

78

72

68.5

66

64

60.5

58

柴油风电机
90

84

78

72

68.5

66

64

60.5

58

泥浆泵

86

80

74

68

64.5

62

60

56.5

54

空压机

80

74

68

62

58.5

58

46

52.5

50

推土机

86

80

74

68

64.5

62

60

56.5

54

挖掘机

84

78

72

66

62.5

60

58

54.5

52

冲钻机

90

84

78

72

68.5

66

64

60.5

58

（2）施工噪声影响范围计算和影响分析

类比同类项目，当施工机械的施工点距离场界大于25m时，场界噪声值可以达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间标准，但在实际施工中，在距离场界25m范围内施工仍是不可避免的，此时施工场界噪声将超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)昼间标准；若夜间施工，噪声在施工点200m之外的范围才能达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)夜间标准。整治区域周边分布的居民点较多，若不采取噪声防治措施，施工期噪声对周边环境影响较大。

（3）施工噪声污染防治措施

为减少项目施工噪声对周围声环境敏感点的影响，本环评建议：

①合理安排施工时间，施工活动尽量安排在昼间，为保证沿线居民夜间休息，应尽量避免夜间施工。

②合理布局施工现场，尽可能避免大量高噪声设备同时施工。

③选用低噪声设备和工艺，同时加强检查、维护和保养机械设备，保持润滑，紧固各部件，并与地面保持良好接触，在靠近居民点处应使用减振机座、围墙等措施，降低噪声，对高噪声设备及与河道较近的居民住宅一侧设置临时围挡。

④对运输车辆定期维修、养护，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线，减少施工交通噪声；运输车辆经过沿线敏感目标时尽量减缓车速，减少鸣笛，以减少对沿线敏感目标的影响。

⑤如需夜间施工，应向株洲市生态环境局云龙分局申请夜间施工许可证；并提前张贴告示，以取得当地居民的理解和配合。

采取上述措施后，本项目施工机械产生的噪声对周围声环境影响较小，且施工期较短，噪声影响是暂时的，会随着施工的结束而消失。

4、固体废物影响分析

施工固体污染物主要为施工期固体废物主要为弃土、施工废料、废弃泥浆及生活垃圾等。

（1）生活垃圾

施工人员入场高峰人数10人，按施工期31天，0.8kg/人·d 计算，施工期生活垃圾产生量为8kg/d，0.248t，交由环卫部门统一处理。

施工废料

施工废料主要包括焊接作业中产生废焊条、防腐作业中产生的废防腐材料及施工过程中产生的废混凝土等。根据类比调查，施工废料的产生量约为0.2t/km，项目施工过程产生的施工废料量约0.72t。施工废料分类集中堆存，废焊条及时回收处理，不能利用的部分要及时清理外运，依托当地职能部门有偿清运。

土石方

施工期间将产生弃土，处置不当、乱丢乱放也产生大量弃土，弃土会造成晴天尘土飞扬、雨天则满地泥泞，严重影响土地利用和交通运输。项目产生清表土石方504m3，破路弃方25.2m³。多余的清表土可用于调整工程场地标高，破路弃方联系资质的渣土公司，外运至建筑垃圾填埋点进行安全填埋或运送至需要填方的施工场地。
（4）泥浆

项目沿线共有3处需要定向钻穿越，定向钻穿越长度共502m，施工结束后， 废泥浆由泥浆泵收集于泥浆池内，废泥浆是液态的、易流动，产生量约80.5m 3，废泥浆固化后，由罐车外运至指定位置填埋处理，覆土厚度不小于1.5m，且恢复原貌；
综上所述，项目施工期产生的固体废物均可得到有效处置，对外环境影响较小。

5、生态影响分析

根据管线工程的性质、施工方式、工程进度安排和污染源类型分析，本工程对生态环境影响的特点是：影响线路长，对生态的影响主要集中在施工期，局部地区生态环境影响程度较大，但项目对评价区生态系统结构和功能的负面影响是可逆的，且影响时间较短。随着施工期的结束，评价区生态系统是可以完全逐渐恢复的。 
（1）项目施工对沿线植被的影响 
项目评价区域主要为人工植被，基本没有自然植被。项目施工期对评价区域植被的影响主要表现在：对原地面进行清理、开挖或回填，使征地范围内及弃土处生长的野生植被、树木及其农作物等遭受到砍伐、铲除、掩埋及践踏等一系列人为活动的破坏，使沿线两侧数十米范围内植物群落发生人为的改变。 
施工车辆穿越田间，运输扬尘使植被和农作物蒙尘，造成农业减产等影响。因此，项目施工对动植物生态环境影响，主要体现在对人工植被和农业生态系统的影响。由于项目的建设必然对原有植被和自然景观造成一定的破坏。因此，在施工过程中，应对生长较好的乔木进行移植，不要随意砍伐。同时，尽量保留原有地形地貌，减少施工占地，分层开挖、分层回填，耕地占用前应收集、保存耕地表层土壤，施工结束后先用深层土回填，最后再用表层土覆盖，同时对破坏的绿化带及时采用浅根系植被恢复。本项目施工期较短，随着施工期结束和施工后的生态恢复，施工期对植被的破坏也将结束。 
（2）项目施工对沿线动物的影响 
项目沿线区域主要为农田，无珍稀和濒危动物。野生动物种类和数量较少，主要多为与人类关系密切的种类，包括麻雀、喜鹊和家燕等鸟类以及鼠类、蟾蜍、青蛙等。施工期作业机械发出的噪声、产生的振动以及施工人员的活动会使建设地域及其 附近的陆地动物暂时迁移到离建设地较远的地方，鸟类会暂时飞走。因为项目区域和燃气管道沿线没有自然保护区和珍稀濒危的动物，因此，不会对动物的重要生境和珍 稀濒危的动物造成影响。一般的陆生动物会随着工程结束逐渐回迁到原来的住处或附近干扰较少的地方。 
为进一步减少项目施工对周围动物的影响，环评要求提供施工人员的保护意识，严禁捕猎野生动物；加强施工管理，做好施工生产生活污水和固体废物处理措施，保护野生动物生境。  
（3）项目施工对土壤和景观的影响 
施工期由于机械的辗压及施工人员的踩踏，在施工作业区周围的土壤将被严重压实，部分施工区域的表土将被铲去，另一些区域的表土将可能被填埋，从而使施工完 成后的土壤物理结构和化学成分发生改变。在施工中植被破坏后，地面裸露，表土的温度在太阳直接照射一下升高，加速表土有机质的分解，而植被破坏后，土壤得不到植物残落物残落的补充，有机质和养分含量将逐步下降，不利于植物的生长和植被恢复。此外，敷设燃气管道的临时占地，使这些土地短期内丧失原有的生态功能。因此，要求在施工中注意尽量维护土壤现状，以有利于植被重建和生态恢复工作。 
项目规模不大，只要在施工期间注意生态保护，项目建设对景观的影响程度会降到最小，且随着施工期的结束和植被的恢复，周围景观将会得到逐步的恢复和改善。 
（4）堆场对周边环境的影响 
由于施工需要，建设单位在分别在升龙路口、九龙桥南侧设置临时堆场，升龙路口临时堆距最近居民点猫爪子上居民区192m，九龙桥南侧堆场距最近居民点磐龙世纪城居民点与50m。堆场为临时堆场，不对堆场土壤表层产生破坏，且堆场仅用于堆放聚乙烯管材，废气产生，对周边居民影响极小。 

（5）对水土流失的影响 
施工阶段是发生水土流失的主要时期。在此阶段内，开挖土方和地表植被被破坏，造成大面积土地裸露，较正常情况下的水土流失强度有所增大。但施工期的水土流失是短期行为，其影响范围有限。引起水土流失的因素有：在挖方过程中，原有地表植 被遭到破坏，土壤变的松散；在填方过程中，松散土壤高于地表，逐步被压实；在未铺装路面之问，路面长期裸露，且高于周边土地，水土流失不可避免。工程中，因工程安全或美化的需要，已考虑了部分防护措施，在满足主体工程需要的同时，水上保持措施也必须满足“三同时”要求。具体水土保持的防护措施主要包括：

①挡土墙，主体工程设计中，考虑在容易发生水土流失的工程区域，特别是穿越区域，建设挡土墙，防止滑塌，可有效控制水土流失现象发生。

②地面硬化，项目、区部分植被覆盖区将被施工作业临时占压，采用固土硬化措施处理，硬化的土地具有一定的水土保持效果，能有效地防止水土流失的发生。

③生态恢复，项目应边施工，边生态恢复，减少水土流失影响面积。表土剥离，项目开挖时，对于沿途的植被覆盖区的表土应该埋分层开挖、分层堆放、分层回填的保护措施，有效减少水土流失影响。 
④加强施工管理，加强对工人关于水土保持的教育，暴雨时不施工，减少水土流失量。 
（6）生态影响减缓防治措施 
供气管道建设对生态环境的影响主要发生在施工期，营运期是很轻微的，为减缓 对生态环境的破坏和影响，根据工程建设内容和工程施工过程中所涉及到的生态环境状况，工程施工期还需采取以下生态环境防治措施： 
①强化施工阶段环境管理，在施工期间，为了保证施工质量，应由质量监理部门派人进行监督，为了更好地落实环境保护措施，也应建立环境保护监理制度。为此，建议在双方签定合同时，应将有关环境保护内容作为合同条款纳入到合同中去，以便进行监督。为消减施工队伍对植被和土壤的影响，拟在工程施工区设置警示牌，标明 施工活动区。 
②加强施工队伍职工环境教育，规范施工人员行为，教育职工爱护环境，保护施工现场周围草木。不随意摘花、折木，严禁砍伐、破坏施工区以外的植被和树木，规范施工行为，尽量减少并严格限定施工作业面积，尽可能减少对施工地带植被、树木、水域等生态环境影响。在施工期间对施工人员和附近居民加强生态保护的宣传教育，以公告、宣传册等发放形式，教育施工人员。 
③管道施工中有一定的回填后剩余土，总量为504m2，这部分不能随意堆放，丢弃，施工单位应根据是工地的地形特点在地势低洼低端进行回填，管沟开挖施工安排时应及时、紧凑、合理，管道施工完成后应及时回填土方，使泥土裸露的时间尽量减少。
④做好土地的植被恢复工作，施工一结束后，施工单位应负责清理现场，凡受到施工车辆、机械破坏的地方都要及时修整，恢复原貌。
6、穿越工程对白石港水系的影响分析 
1、穿越方案 
根据可研报告线路优化，项目管道穿越龙母河（白石港水系）。本项目拟采用定向钻方式穿越，共377m。 
2、对龙母河的保护措施 
（1）禁止在龙母河附近设置施工营地、施工材料堆放场地、中转料场、弃渣场，尽量缩减作业带宽度。 
（2）各类施工机械和运输车辆不得在白石港水系附近加油清洗。 
（3）有的施工物料避免长时间堆存；临时堆存物料应设置围挡设施，并配备必 要的覆盖设施（如防雨布等），防止干风天风吹扬散和雨天冲刷流失，对河道造成污染。对于含油污等有害污染物，集中收集后外运委托有资质单位进行处理。阴雨天时必须 提前收集并覆盖接油器，避免冲刷流失污染水源。施工过程做好污染防治工作，施工结束后及时清理施工场地内的一切附属物及可能对地表水源造成污染的地面残留物 （包括可能污染的土壤及残存物料等），确保地表水源安全。  
（4）施工结束后，及时进行地貌和植被恢复。  
4、对龙母河的影响分析 
管道施工主要污染因素为施工人员排放的生活污水及生活垃圾及施工水土流失等，要求废水、废渣等污染物不得排入龙母河。在穿越施工期间，只要采取强化管理等措施，管道施工对白石港环境影响会很小，且随着施工期的结束而消失。
6、对交通的环境影响与对策 
本项目的管道敷设涉及的范围较广，施工过程中云龙大道因采用非开挖定向钻施，因此对其交通基本无影响。城市主次干道、村道等采用大开挖方式施工，将对作业区域的交通产生一定程度的影响，其中对交通干（次）道影响较大。此外管道、材料的运输，增加了交通量，在交通高峰时，易发生拥堵。建设单位应制定好施工方案和计划，在施工道路上设立交通标识，夜间设置警示灯，并设置施工挡板，各施工段还应设监督员，加强车俩疏导，合理安排运输车辆运输时间和路线。在交通高峰时，应停止或减少运送管道、材料的运输车辆，减少拥挤度，防止发生交通事故，把施工对居民的 生活和出行造成的影响降到最低程度。 
总之，管道施工期是短暂的，造成的影响也是局部的，随着施工的结束，造成的影响也将消除。通过加强与居民的沟通，取得谅解，则施工期社会和交通影响也是可 以接受的。
二、营运期

1、 废水

本项目主要是将城市气源供应，输送介质为天然气， 其主要成分为甲烷， 运输过程为简单的物理过程， 在正常运行过程中，都是通过燃气管道在一个完全密闭的空间内进行。 正常情况下无生产废水产生，工作人员主要为沿线巡检员， 无生活污水产生，因此项目运营期不会对周边水环境产生不利影响。

2、 废气

燃气管道工程密闭燃气，正常情况下运营期燃气管道基本无大气污染物产生。项目不设站场，管线检修、系统超压时产生的少量天然气，清管作业每年进行一次，天然气排放量约为50m3/次，依托站场临时在管线临时管道高空排放到大气中。由于天然气很快飘散至大气中，不会产生聚集，对周围环境影响较小。
3、 噪声

项目运营期无设备运行，仅输送天然气，无噪声污染。

4、 固体废物

项目运营期无固体废物产生， 因此，运营期无固体废物对环境的不利影响。

5、生态环境影响分析

本工程的管道工程建成投入运行后，管沟开挖部分通过植被恢复可大大降低项目建设对陆生生态的影响，对动物也不会造成阻隔，对城区道路的影响也即消除。但天然气管道属安全和消防重点保护对象，管线附近用地会受到限制，对城镇发展构成一定影响。但供应的天然气属清洁能源，替代部分重油、煤等污染较大的能源后，可减少大气污染物的排放，间接降低大气污染物排放对生态环境的影响。

6、环境风险分析

参考《株洲兴隆新材料股份有限公司直供燃气管道工程-玉龙路（升龙路-兴隆新材料厂区段)安全预评价报告（APBG-2077）》，该项目设计安全分析，该项目的设计符合《公路安全保护条例》、《公路工程技术标准》、《公路路线设计规范》、《城市工程管线综合规划规范》、《城镇燃气技术规范》、《城镇燃气设计规范》等法律法规、标准规范的要求。同时，该项目设计过程已参照《油气输送管道穿越工程设计规范》、《油气管道穿越工程竖井设计规范》、《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第1部分：管材》、《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第2部分：管件》、《燃气用埋地聚乙烯(PE)管道系统第3部分：阀门》、《燃气用PE管道焊接技术规则》、《工业金属管道工程施工规范》等标准规范执行。

该项目安全管理组织机构健全，建立了安全管理制度和作业安全操作规程，并对从业人员进行了技术和安全培训。该项目的安全管理机构通过有效的管理，提高了从业人员的安全责任心，增强了从业人员的自我安全意识，基本上能有效控制和减少安全隐患及事故，为实现该项目的安全生产、建设施工发挥了积极作用。

该项目应严格执行并落实设计要求、设计提出的施工安全要求及注意事项，施工单位在采纳并完善施工要求和注意事项后，该项目的设计能够达到安全要求，对所涉公路及其附属设施等影响较小，风险可接受。

8、项目符合性分析

（1）产业政策符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，项目符合第一类“鼓励类”、第二十二条 “城市基础设施”类第10项“城市燃气工程”的相关要求，属于鼓励类项目，项目的实施符合 国家产业政策。

（2）“三线一单”控制要求相符性分析

根据《“十三五”环境影响评价改革实施方案》和《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环评〔2016〕150号），要“切实加强环境影响评价管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、资源利用上线和环境准入负面清单”(以下简称“三线一单”)约束，建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，加快推进改善环境质量”。

1）生态红线

本项目评价范围内无饮用水源保护区、自然保护区、风景名胜区、森林公园等各级各类保护区域。从《生态保护红线划定指南》（环办生态[2017]48 号）和《湖南省生态保护红线划定技术方案》（湖南省环境保护厅，2016 年）等技术文件中生态保护红线的划分依据和原则判断，本项目不在生态保护红线范围内，符合生态红线管理要求。根据湖南省人民政府关于印发《湖南省生态保护红线》的通知（湘政发〔2018〕20号），本项目选址不在其生态红线控制范围内。本项目选址、规划发展内容等符合《湖南省生态保护红线》保护的要求。

2）环境质量底线

①水环境

监测结果表明，2019年湘江白石断面的各监测因子年均值均能达到GB3838-2002中Ⅲ类标准要求；2019年白石港各季度监测因子中仅第四季度氨氮超标，其余均能达到GB3838-2002中V类标准，NH3-N超标的主要原因是受沿岸生活污水排放的影响，随着白石港黑臭水体整治工作的完成，其水质有望满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。

②大气环境

综上统计，2019年项目所在区域（云龙示范区）的基本污染物中PM10、SO2、NO2、CO、O3的年评价指标均达标，而PM2.5的年均值不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。本项目所在区域城市现状环境空气质量不达标。

③声环境

经过监测，项目周边声环境能够满足功能区要求。

在落实本环评提出的相关污染防治措施后，项目施工期环境影响可控，运营期可维持区域环境质量现状，基本满足区域环境质量底线。
3）资源利用上线

本项目施工期所用资源为常见建筑材料，均能从本区域方便获得。项目运营期只需简单维护，资源消耗少，因此项目的资源利用不会突破区域的资源利用上线。

4）环境准入负面清单

项目为道路建设项目，符合国家及地方产业政策，项目不属于负面清单内的项目。

综上所述，本项目符合“三线一单”控制要求。

（3）规划符合性分析
株洲兴隆新材料股份有限公司天然气日需量约为9万立方米，达到直供的条件，符合省发改委《关于印发（湖南省加快产业园区市场化建设运营的若干政策）的通知》（湘发改地区[2020]495号）的文件中“鼓励与上游供气企业协商议价开展直供试点，由城燃企业代输，或供需一方自建或合建输气管道保障供气”的要求。因此，本项目的建设符合相关规划要求。

9、环保投资估算及“三同时”验收一览表

（1）环保投资

本项目总投资1000万元，环保投资108万元，占总投资的10.8%。

其中环保设施及投资见下表。

表22  环保设施及投资一览表

类别

环保措施

投资（万元）

施工期

扬尘防治

物料堆放点应覆盖篷布、设置喷雾机、设置空气微站监测

12

运土车辆盖上蓬布，施工场地洒水
10
废水防治

管线穿越施工废水、施工冲洗废水沉淀处理后回用
10
噪声防治

选用低噪声施工机械，施工机械减震基座，高噪声作业设置临时围挡，加强设备维护

6

固废

土石方回填或回用，不设弃渣厂；回收有用的废料；

5

泥浆池池底防渗、淤泥异地处理、场地恢复原貌

5
水土流失防护措施
场地四周开挖简单的截水沟，两端设置沉砂池；临时堆放场使用后及时恢复原有功能等

10

生态恢复

生态绿化、恢复植被
50
总计

110
（2）环保验收

参照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》，本项目竣工验收由建设单位自主验收，其竣工环保验收如下表所示。
表23   环保竣工验收内容一览表

时段

污染类型

环保设施

验收内容

验收依据

工程进度

施工期

施工噪声

合理安排施工场地，在居民路段施工时间尽量安排在昼间，夜间禁止施工，高噪声设备局部屏障

设置围挡

《建筑施工场界环境噪声排放标

准》(GB12523-2

011)

施工期完成

施工废水

管线穿越施工废水、施工冲洗废水收集静置处理后回用
收集桶

回用，不外排

施工废气

施工现场不设沥青混凝土搅拌站；大风天气不施工；运土车辆盖上蓬布；施工场地洒水；施工场地两侧设置围挡；施工现场出入口设置洗车台；设置固定喷雾机、设置颗粒物微型监测站

洒水、洗车平台、围挡、喷雾机、颗粒物微型监测站
颗粒物达到

《环境空气质

量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

固废处理

土石方、淤泥运输过程须采取防风、防洒落、遮盖措施，以减少扬尘产生。

表土覆盖

降低运输影响

其他

环保机构设置和人员配备安排到位，施工期环境监理、监测工作已按环评要求及时完成




八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	
	排放源（编号）
	污染物

名称
	防治措施
	预期治理效果

	大

气

污

染

物
	施工
	扬尘
	大风天气不施工；运土车辆盖上蓬布；施工场地洒水；道路两侧设置围挡；设置洗车台。
	对环境不会造成明显影响

	
	检修、 超压
	CH4
	依托站场临时管道排放
	

	水

污

染

物
	施工废水
	SS
	沉淀处理后回用不外排
	

	固体废物
	施工期
	生活垃

圾
	由环卫部门集中处理
	合理处置

	
	
	施工废料
	外运至建筑垃圾填埋点进行安全填埋或运送至需要填方的施工场地
	

	
	
	清表土
	用于调整工程场地标高以及农田置换田埂土
	

	
	
	破路弃土
	联系资质的渣土公司，外运至建筑垃圾填埋点进行安全填埋或运送至需要填方的施工场地。
	

	
	
	泥浆
	废泥浆固化后，由罐车外运至指定位置填埋处理，覆土厚度不小于1.5m，且恢复原貌；。
	

	噪

声
	施工期噪声源主要来自于穿越机和挖掘机等施工机械， 经合理安排施工时间， 合理布局施工现场， 选用低噪声设备， 进行局部围挡等措施后， 施工期噪声对周围环境影响降到最低。

	其

他
	无

	主要生态影响（不够时可附另页）

施工期生态保护措施：

(1)土方开挖尽量避开雨季。

(2)雨季施工时加强临时排水措施的管理，既可防止雨水冲毁路基，又可减少水土流失。


九、结论与建议
	一、结论

（1）项目概况

1）项目名称：株洲兴隆新材料股份有限公司直供燃气管道工程玉龙路（升龙路~兴隆新材料厂区段）；

2）建设单位：株洲兴隆新材料股份有限公司；

3）建设性质：新建；

4）建设地点：株洲云龙示范区升龙路~兴隆新材料厂区段；

5）项目总投资及资金来源：

项目总投资为1000万元，均来源于建设单位自筹；
6）建设内容及规模：

本项目主要建设内容主要为输气管线的建设。本工程管道从中石油株洲分输站（升龙路与玉龙路交叉口西北侧）出站后，沿玉龙路北侧敷设，并达到株洲兴隆新材料股份有限公司厂区。管线全长约3610m。

 （2）环境质量现状

①环境空气质量

2019年项目所在区域（云龙示范区）的基本污染物中PM10、SO2、NO2、CO、NO、O3的年评价指标均达标，而PM2.5的年均值不能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求。本项目所在区域城市现状环境空气质量不达标。

本项目区域范围内，PM2.5均无环境容量，但本项目不排放粉尘，项目的建设不会增加区域粉尘污染物，区域、PM2.5原因主要是因为区域内基础建设项目的施工过程中和车辆运行过程中会产生粉尘，从而影响城市PM2.5的超标。项目建设不会明显增加城市PM2.5的的浓度。

②地表水环境质量

2019年湘江白石断面的各监测因子年均值均能达到GB3838-2002中Ⅲ类标准要求；2019年白石港各季度监测因子中仅第四季度氨氮超标，其余均能达到GB3838-2002中V类标准，NH3-N超标的主要原因是受沿岸生活污水排放的影响，随着白石港黑臭水体整治工作的完成，其水质有望满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）V类标准。龙母河水质满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV类标准。
③声环境

项目各监测点昼夜噪声值能满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中4a类标准要求，声环境质量现状较好。
（3）施工期环境影响分析
1、 水污染影响

施工现场无生活区，施工人员均不在施工场地内食宿，生活设施依托道路两侧居民用房。项目无试压废水清洗车辆、管线敷设施工废水、管线穿越施工废水及施工冲洗废水产生量较小，水质简单，污染物浓度低，沉淀后用于洒水降尘，对水环境影响较小。 

2、 大气污染影响

施工期的大气污染物主要是施工期间产生的扬尘、运输车辆及施工设备排放的尾气、焊接烟尘、管道防腐有机废气，其中又以扬尘对周围环境的影响较突出。施工时对施工现场及原料堆放场采取适时洒水措施，并设置屏障，施工扬尘对周围环境的影响程度会大大减轻。在采取合理的防尘措施后，可以大幅度减小施工扬尘对周围大气环境的影响，场界扬尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值的要求。

3、 噪声污染影响

管线工程建设阶段的噪声主要来自于施工过程中施工机械和运输车辆产生的噪声。在项目施工过程中各机械设备噪声将不可避免的对沿线的居民等易受影响的区域造成一定的影响。在采取合理场地布局、必要时进行围挡、建设间断隔声墙、车辆减少或杜绝鸣笛、夜间严禁施工等措施后，可将施工噪声对周围环境的影响程度降至最低。

4、 固体废物影响

施工过程中产生多余的土石方、施工废料、生活垃圾和建筑垃圾。多余的清表土可用于调整工程场地标高，破路弃方联系资质的渣土公司，外运至建筑垃圾填埋点进行安全填埋或运送至需要填方的施工场地。；施工废料主要包括废混凝土、废材料等。施工废料外运至建筑垃圾填埋点进行安全填埋或运送至需要填方的施工场地。；施工期生活垃圾集中收集后由当地环卫部门处理；废泥浆固化后外运至指定位置填埋处理，覆土厚度不小于1.5m，且恢复原有地貌。

（4）项目符合性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》，项目符合第一类“鼓励类”、第二十二条 “城市基础设施”类第10项“城市燃气工程”的相关要求，属于鼓励类项目，项目的实施符合 国家产业政策。
（5）运营期环境影响分析结论

本项目主要是将城市气源供应各类用户使用，输送介质为天然气，其主要成分为甲烷，运输过程为简单的物理过程，在正常生产运行过程中，都是通过燃气管道在一个完全密闭的空间内进行，无废水、噪声和固废产生，在管线检修、超压时释放少量天然气，并且很快飘散到大气中，不会产生聚集，对周围环境影响较小。

该项目在减少SO2和粉尘等废气污染中发挥着十分积极的作用，具有显著的环境效益。本项目的建成实施，将充分改善目前的大气状况，改善城市的投资环境，提高人民的生活质量及生存环境质量，产生正面的社会、经济效益。

（6）环境风险分析 
本工程通过合理选线、提高施工质量、保证气质、加强沿线居民的宣传教育等措施后，做到以上风险防范措施后，其发生事故的概率很低，相应的环境风险也是较低的，属于可接受范围。
（7）环评综合结论

综上所述，该建设项目在建设过程中，应严格执行环保设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产的制度。建设项目实施后，要制订并落实必要的环境管理规章制度，加强环保管理以确保污染物稳定达标排放，做到经济、社会、环境效益的统一发展。由此可见，本项目从环境影响角度考虑是可行的。
二、建议：

1、加强管理及维护，避免因发生天然气泄漏而造成环境污染。建设单位应严格 实施该项目风险防范措施，并制定高效、可行的风险应急预案，使风险发生率降到最低。

2、天然气的爆炸范围较宽，爆炸下限浓度值较低。泄漏和挥发后很容易达到爆炸下限浓度值，爆炸危险性较大，因此，建设单位应做好风险防范措施。 

3、建议项目建设单位将各项环保措施落实到位，真正做到社会效益、环境效益和经济效益相统一。 




	预审意见：  

          公  章：

经办人：                                        年   月   日



	下一级环境保护行政主管部门审查意见：                                

                                             公  章：

经办人：                                   年   月   日



	审批意见：

                                               公  章：

经办人：                                   年   月   日



	注    释

一、本报告表应附以下附表、附件和附图：

附表1建设项目环评审批基础信息表

附表2建设项目大气环境影响评价自查表

附表3建设项目地表水环境影响评价自查表

附件1 项目委托书；

附件2 营业执照；

附件3 分析会议备忘录；

附件4 会议纪要；

附件5  监测报告及质保单；

附件6  安全预评价报告专家综合意见表。

附图1  项目地理位置图；

附图2  工程平面布置图；

附图3  主要环保目标分布及声环境监测布点图；

附图4  水环境监测点位图

附图5  项目区域地表水系图；

附图6  株洲市城市总体规划图；

附图7  定向钻穿公路施工设计图；

附图8  定向钻穿水域施工设计图；
附图9  阀门井施工设计图。

二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。

1. 大气环境影响专项评价

2. 水环境影响专项评价（包括地表水和地面水）

3. 生态影响专项评价

4. 声影响专项评价

5. 土壤影响专项评价

6. 固体废弃物影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。


容





内





类





� EMBED  \* MERGEFORMAT ���









_1234567891.unknown

_1234567892.unknown

_1234567890.vsd
场地清理


开挖管沟


穿越工程


管道组装、焊接、检验、补口、


下管埋沟


试压、清管、置换


覆土回填


清理场地


恢复原貌、功能


扬尘


泥浆


扬尘、土石方


清管废渣


扬尘


扬尘


扬尘



