
建设项目环境影响报告表
（报批稿）
项目名称：株洲市顺兴加油站建设项目
建设单位：株洲市顺兴加油站
编制日期：2019年10月
国家生态环境部

目录
1

建设项目基本情况

10

建设项目所在地自然环境简况

14

环境质量状况

20

评价适用标准

21

建设项目工程分析

27

项目主要污染物产生及预计排放情况

28

环境影响分析

57

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

58

结论与建议



附表：
附表1  基础信息表

附表2  建设项目大气环境影响评价自查表

附表3  建设项目地表水环境影响评价自查表

附表4  风险评价自查表

附表5  土壤评价自查表

附件：
附件1   营业执照

附件2   成品油零售经营批准证书

附件3   危险化学品经营许可证

附件4   土地租赁合同

附件5   监测报告和质保单
附件6   评审意见和专家签到表

附件7   修改标识

附图：
附图1   项目地理位置图
附图2   平面布置图 
附图3   环保目标图
附图4   项目废水排放走向图
附图5   云龙示范区区域规划图
附图6   项目与长株潭生态绿心位置关系图

附图7   项目周边水系图
附图8   项目雨水排水走向图
建设项目基本情况
	项目名称
	株洲市顺兴加油站建设项目

	建设单位
	株洲市顺兴加油站

	法人代表
	贺顺
	联 系 人
	李超仪

	通讯地址
	湖南省株洲云龙示范区龙头铺镇龙头社区龙头铺新街

	联系电话
	18907491617
	传  真
	/
	邮政编码
	/

	建设地点
	湖南省株洲云龙示范区龙头铺镇龙头社区龙头铺新街

	建设性质
	新建（完善环评手续）
	行业类别

及 代 码
	F5264
机动车燃料零售

	 立项审批

部门
	/
	批准文号
	/

	用地面积

（平方米）
	1214.35m2
	绿化面积 （平方米）
	/

	总 投 资

(万  元)
	300
	其中：环保投资(万元)
	45
	环保投资占总投资比例
	15%

	评价经费

(万  元)
	/
	投产日期
	2016年9月

	工程内容及规模：

一、项目由来
株洲市顺兴加油站位于株洲市云龙示范区龙头铺镇龙头社区龙头铺新街。加油站于1999年8月建设完成，2000年，中石化收购该加油站开始营业，顺兴加油站总投资300万元，共设置4个地下卧式单层钢质油罐、3台加油机，并配套建设单层罐+防渗池、二次油气回收系统等环保设施。2015年与中石化停止合作，现有项目自2016年1月25日取得了《成品油零售经营批准证书》（证号：湘油零售证书第0200030号，详见附件），具备了成品油经营资格。2016年9月6日取得了株洲市安全生产监督管理局颁发的《危险化学品经营许可证》（登记编号：湘株安经字[2016]000061，详见附件），该加油站年零售石油160吨，其中柴油40吨，汽油120吨。本项目可为过往车辆、当地居民提供油料服务，有助于促进当地及毗邻地区的交通运输及旅游行业。项目自建设起未发生过环境污染纠纷，未收到周围居民投诉。

株洲市顺兴加油站株洲市顺兴加油站自1999年建设后一直未办理环境影响评价手续。根据《关于建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函【2018】31号）:“建设单位主动补交环境影响报告书、报告表并报送环保部门审查的，有权审批的环保部门应当受理，并根据不同情形分别作出相应处理”。同时建设单位根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》有关规定，主动完善环评手续。

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2018 版）有关规定，受株洲市顺兴加油站的委托，苏州合巨环保技术有限公司承担了该项目的环境影响评价工作，在现场踏勘和监测的基础上，按照环境影响评价技术导则的要求，编制该项目的环境影响报告表。

二、工程概况

1、项目概况
项目名称：株洲市顺兴加油站建设项目
项目性质：新建（完善环评手续）
项目地点：湖南省株洲云龙示范区龙头铺镇龙头社区龙头铺新街

地理坐标：东经113.160209、北纬27.918208
建设单位：株洲市顺兴加油站
项目投资：总投资300万元，全部由企业自筹，其中环保投资36万元
2、工程建设内容、规模
株洲市顺兴加油站内设加油机3台，加油枪6把，25m3柴油罐1个，25m3汽油罐1个、12m3汽油罐1个和25m3废弃油罐1个。

根据株洲市顺兴加油站的项目实际建设情况，株洲市顺兴加油站（以下称本项目）为汽油、柴油加油站，建设内容为：建设4个直埋式地下单层钢质油罐（位于厂区东南部地下，1个25m3汽油储罐、1个25m3柴油储罐、1个12m3汽油罐、1个25m3废弃油罐），设3机6枪加油机，2台汽油机每台设2枪分别加92#和95#，1台柴油机设2枪，加0#柴油。预计年加油量为160t，其中汽油年加油量120t，柴油年加油量40t。本项目不设置洗车设施。
本项目总用地面积1214.35m2，总建筑面积603.3m2，其中罩棚建筑面积306m2，站房建筑面积80.3m2，并配套建设区内给排水、供配电设施、环保设施、道路、绿化、围墙等。
按《汽车加油加气站设计与施工规范》GB50156-2012（2014年修订版）第3.0.9条：该加油站为三级加油站。其等级划分依据见表。
表1-1   加油站的等级划分
级别

油罐容积（m3）

总容积

单罐容积

一级

150＜V≤210

V≤50

二级

90＜V≤150

V≤50

三级

V≤90

汽油罐V≤30，柴油罐V≤50

注：柴油罐容积折半计算。

注：1、柴油罐容积可折半计入油罐总容积。
2、当油罐总容积大于90 m3时，油罐单罐容积不应大于50 m3；当油罐总容积小于或等于90m3时，汽油罐单罐容积不应大于30m3，柴油罐单罐容积不应大于50m3。
株洲顺兴加油站汽油储量为1×25m3、1×12m3，柴油储量为1×25m3，按上表，总罐容积为62m3，折合汽油容积49.5m3，该站级别为三级加油。因此本项目按照三级加油站标准进行建设。
本加油站属三级加油站，依据《汽车加油加气站设计与施工规范》及相关法规设立检查表，外部安全条件检查见下表。
表1-2  汽油设备与站外、构筑物的防火间距检查表

站外建（构）筑物
站内汽油设备
埋地油罐

加油机、通气管管口

规划值（m）
实测值（m）
规划值（m）
实测值（m）
民用建筑物
三类保护物
7
39.8

7
14.3

城市道路

快速路、主干路

5.5

15

5

7

表1-3    柴油设备与站外、构筑物的防火间距检查表

站外建（构）筑物
站内柴油设备
埋地油罐

加油机、通气管管口

规划值（m）
实测值（m）
规划值（m）
（m）（m）（m）（m）（m）
实测值（m）
民用建筑物
三类保护物

6
46.9

6
15

城市道路

快速路、主干路

3
15

3
7

本项目与周边建构筑物的距离满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规范要求。与周围的建筑物、道路、居民区、交通线的距离都在安全距离以外，周边安全距离内不存在国家相关法律法规规定的不宜于设立危险化学品建设项目的区域，该加油站在安全防护措施到位的情况下，不会对周边居民生活、经营活动和环境造成重大的影响。另外，该加油站水、电、交通便捷，建站条件良好。此地地处云龙示范区龙头铺镇龙头铺新街，紧邻老长株路，交通便捷，经营位置良好。本项目不涉及工程搬迁及环保搬迁；选址与周边环境相容，无安全、环境制约因素，选址合理。
本项目主要技术经济指标详见表1-4：

表1-4  本项目主要技术经济指标及组成
序号
项目
单位
数值
备注
1
规划总用地面积
m2
1214.35
--

2
总建筑面积
m2
386.3

--

罩棚面积
m2
306

网架罩棚计算半面积
站房面积
m2
80.3

--

3

建筑占地面积
m2
603.3

网架罩棚为全面积
4

容积率
--
0.50

--

5

绿地率
%

50.32

--

6
加油机
个
--
3机6枪
7
防渗池
m3
90
4个油罐共用1个防渗池
本项目主要建设内容详见表1-5：

表1-5  本项目主要建设内容
项目

内容

备注
主
体
工
程
站房
建筑面积80.3m2
1F、框架结构
罩棚
钢制网架结构，306m2
网架罩棚计算半面积
加油机

3台

3机6枪

油罐防渗池
1个
--

公

用

工

程

供水

市政自来水供应
--
供电

市政电网供电
--

排水
区内雨污分流，雨水经区内雨水管收集进入市政雨水管网，清洁废水进入隔油池和地埋式生化系统处理后外排，生活污水经化粪池和地埋式生化系统处理后外排

--

环
保
工
程
废气 
3套油气回收装置
卸油口一套，两个汽油机各一套
废水
隔油池（地表水）
新建

单层罐+防渗池（地下水）
已建

噪声
绿化、隔声及距离衰减

--

固废
垃圾桶
--

固废集中收集点
--

表1-6  本项目设备清单

序号

设备名称

型号

单位

数量

备注

1

汽油储罐

25m3
个

1
地下卧式单层钢质油罐

2
汽油储罐

12m3
个
1
地下卧式单层钢质油罐

3
0#柴油储罐

25m3
个

1

地下卧式单层钢质油罐
4
加油机

/
台

3

3机6枪

5
备用柴油发电机

--

台

1

消防设备

1
手提式干粉灭火器
MFTZ/ABC35

个
3

--

2
推车式干粉灭火器
MFZ/ABC4

个
8

--

3

消防沙

2m3
1

--

4

消防铁锹

2

--

5

灭火毯
1m×1m
块
4

--

地下储油罐安装要求：  
（1）油罐的设计和建造，应满足油罐在所承受外压作用下的强度要求，并应有良好的防腐蚀性能。钢制油罐所采用钢板标准规格的厚度不应小于6mm。

（2）油罐的外表面防腐设计应符合国家现行标准《钢质管道及储罐腐蚀控制工程设计规范》SY 0007的有关规定，并应采用不低于加强级的防腐绝缘保护层。

（3）当油罐受地下水或雨水作用有上浮的可能时,应采取防止油罐上浮的措施。

（4）油罐的人孔，应设操作井。当油罐设在行车道下面时，人孔操作井宜设在行车道以外。

（5）油罐的顶部覆土厚度不应小于0.5m。油罐的周围,应回填干净的沙子或细土，其厚度不应小于0.3m。

（6）油罐的各接合管,应设在油罐的顶部，其中出油接合管宜设在人孔盖上。

（7）油罐的进油管，应向下伸至罐内距罐底0.2m处。

（8）当采取自吸式加油机时，油罐内出油管的底端应设底阀。底阀入油口距离罐底宜为0.15-0.2m。

（9）油罐的量油孔应设带锁的量油帽，量油帽下部的接合管宜向下伸至罐内距罐底0.2m处。

3、劳动定员及工作制度
项目运营后工作人员9人，采用三班制，年工作时间365天。
4、总平面布置

加油站平面布置严格按《汽车加油加气设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014年局部修订版）及《建筑设计放货规范》（GB50016-2014）进行。
该加油站与老长株路平行，地势平坦。根据场地的现状条件，对各功能区合理布置，充分利用土地。站房和辅助用房布置于用地东北侧；地下油罐区设在厂区东南侧，共设4个钢质单层油罐（其中一个废弃油罐），并排排列，分别储存汽油和柴油。为满足项目的消防需要，在地下油罐区的西部设消防沙箱。项目隔油池设置在厂区的西北部。

加油站在靠近老长株路一侧设有出入口，加油站场地与相邻道路无缝连接，最大限度的方便车辆进出，道路交通流向为单向循环通行。场地四周均作绿化。站内道路为水泥混凝土路面。整个平面布置详见总平面布置图。

按照《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）2014 修订版中三级加油站油罐距离三类民用保护建筑物安全距离应当满足7m。项目油罐区位于厂区东南侧，距离厂区东侧居民住宅（三类民用保护建筑物）最近距离约为35m，能够满足安全距离要求。本项目于2016年取得株洲市安监局发放的危险化学品经营许可证，根据项目用地情况，项目的入口和出口设于北侧的老长株路。

5、公用工程

（1）供配电
配电要求：用电区域主要是站房、辅助用房、加油机，用电由项目区域内的高压配电室降压后引入。本项目设一台备用柴油发电机，位于辅助用房。
（2）给排水
本项目供水水源来自城市供水管道；站区实行雨污分流，站内生活污水经化粪池处理和地埋式生化系统、地面冲洗污水经隔油池和地埋式生化系统处理达标后经项目西侧水渠排入栗江最终排入湘江。雨水经老长株路的雨水管网流入白石港。
（3）消防
本项目设计规模为三级加油站，加油站消防依托当地消防站。站内消防设施，设有消防工具箱及消防沙池，用于应急消防使用。

（5）劳动、安全卫生设施

加油站经营的油品为汽油和柴油属于易燃易爆危险品，加油站采取下列措施：

①各建（构）筑物的距离、安全通道出入口、电缆敷设及有关的重要设备，均按有关规程确定设计原则及相应的防火防爆措施。 

②所有储运设备、工艺管线等均有防雷、防静电措施。

③加油区等应根据规范要求，设置一定数量的灭火器材。

④防爆区电器设备、器材的选型、设计安装及维护均需符合《爆炸和火灾危险环境电力设置设计规范》的有关规定、要求。

项目现有污染防治情况及主要问题：

（1） 废气

项目运营期产生的废气主要为卸油、加油过程产生的挥发性有机废气，主要污染因子为非甲烷总烃。本项目已安装加油油气回收系统和卸油油气回收对挥发性有机废气进行回收处理，以减轻挥发性有机废气对周围环境影响。

（2）废水

生活污水和流动人员污水经化粪池处理后外排；场地清洁废水经隔油池处理后外排。

（3）噪声

项目主要噪声污染源为加油泵、进出车辆等运行时产生的机械噪声及进出车辆的噪声。项目加油泵等机械设备均布置在车间内，通过减震、隔声等处理。同时对进出车辆采取禁止鸣笛等措施减少噪声污染。

（4）固体废物：本项目生活垃圾集中收集后由环卫部门收集处理；项目油罐产生的废油和油罐储油产生的油泥，交由有资质的单位进行集中处置；固体废物能得到有效处理处置，对周围环境影响很小。

（5）地下水防渗：本项目地下储罐为单层罐，项目采取单层罐+防渗池进行防渗处理。

（6）根据业主提供资料，项目废弃罐废弃原因为项目经营规模小，年外售油品量不需使用4个储油罐，废弃油罐停止使用时已被抽干，并对油罐采取防锈蚀保护措施，罐内的任何物体全部清除干净。

（7）项目存在的主要环境问题，见表1-8。
表1-8   项目现有的污染防治措施及存在主要环境问题

项目

污染源

现有污染防治措施

存在的环境问题

大气污染物

加油非甲烷总烃

二次油气回收系统

无

汽车尾气

绿化吸收，空间扩散 

无

水体污染物

职工生活污水

化粪池处理后外排
设置地埋式生化系统，生活污水经化粪池+地埋式生化系统处理后外排
流动人员污水

场地清洁用水

无
设置隔油池+地埋式生化系统，清洁污水经隔油池+地埋式生化系统处理后外排
噪声

设备噪声

绿化、隔声及距离衰减

无

固体废物

生活垃圾

生活垃圾收集点

无

废油、油泥

交由有资质的单位及时处置

无
生活垃圾

集中存放，环卫部门定期清理

无

地下水防渗

储罐

单层罐+防渗池

无





建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况

1、地理位置及交通
株洲市是我国南方重要的交通枢纽，铁路有京广、浙赣、湘黔三大干线在此交汇；公路四通八达，106、320国道和京珠高速公路穿境而过；水路以湘江为主，通江达海，四季通航。株洲市与湘潭市中心的公路里程为45km，而直线距离仅24km。株洲市与长沙市中心的公路里程为51km，直线距离为40km，交通十分方便。
云龙示范区位于株洲市西北侧，毗邻长沙地区，田心高科园东面，清水塘循环工业区北面，是长沙-株洲-湘潭三市的结合部，北面为上瑞高速公路，南面为东西向城市主干道红旗北路，距离湘江约3.5km。

本项目位于株洲市云龙示范区龙头铺镇龙头社区龙头铺新街，坐标：东经113.160209、北纬27.918208，区域内道路四通八达，交通便利。项目地理位置图详见附图1。
2、地貌、地质
云龙示范区地处湘中丘陵区，整个地形高低错落，丘陵、山地、谷地交错分布，总体地势为北部、东部高，中部和南部低，北部地形复杂，南部平缓。项目服务区域地貌多为小丘岗地，区内最高点仙庾岭，海拔约226.0m。土壤类型分自成土和运积土两大类，自成土以砂壤和第四纪红壤为主。根据附近工程项目的岩土工程勘察资料判断，拟建场地工程地质情况较好，结构稳定、施工方便。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001）可知，场地建筑抗震设防烈度为6度，地震动加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期值为0.35s。该区域的活动断裂主要为龙田铺—肥塘湾断裂和包家营断裂，沿线轻度地震较多，但多为4度左右，影响不大。另由于流水冲刷风化层，崩塌滑坡、水土流失现象在岗地丘陵有发生。总体来说，该区域地形平坦、工程地质良好，适合进行城市建设。

3、水文
（1）地表水
本项目区域主要地表水体为湘江和白石港。
湘江是流经市区的唯一河流，发源于广西海洋山，全长856 km，总落差198 m，多年平均出口流量2440m3/s，自南向北流经湖南，由濠河口入洞庭湖，最后汇入长江。 湘江是湖南省最大的河流，也是长江的主要支流之一。
在株洲市境内，湘江干流全长89.6公里，占湘江总长的10.46%。市域内湘江一级支流较大的有洣水、渌水；湘江二级支流长度在100公里以上的有洮水、攸水、澄潭江、铁水等4条。湘江株洲市区段由渌口区入境，由马家河出境，沿途接纳了枫溪港、建宁港、白石港、霞湾港等4条主要的小支流。

湘江株洲段江面宽400～800 m，水深5.5～9.5 m，水力坡度0.202‰。最高水位44.59m，最低水位28.93 m，平均水位为34m。多年平均流量约1800 m3/s，历年最大流量22250 m3/s，历年最枯流量374 m3/s，平水期流量1300 m3/s，枯水期流量500 m3/s，90%保证率的年最枯流量400m3/s。年平均流速0.45m/s，最小流速0.20 m/s，平水期流速0.50 m/s，枯水期流速0.24 m/s，枯水期水面宽约400m。年平均总径流量644亿m3，河套弯曲曲率半径约200m。湘江既是该区生活水源，也是纳污水体。
云龙示范区区内较大的河流为白石港，白石港为湘江一级支流，发源于长沙与株洲交界附近，位于湘江右岸，两岸地形起伏大，流域面积246km2，干流长度28km，宽约30m，水深1~2m左右，流量1.0~5.2m3/s。

本工程雨水经室外雨水管道排入城市雨水管道，经云龙大道雨水管网进入城市雨水管网，经白石港汇入湘江。生活污水经化粪池处理、含油地面清洁废水经隔油池隔油沉淀后排至老长株路城市污水管网，进入白石港水质净化中心处理。

（2）地下水

项目附近地下水系雨水渗入地表内形成，其水位受雨水影响而升降，水量甚小。区域属地下水资源贫乏区，无供水价值的地段，周边居民均使用城市自来水。

4、气候与气象
株洲市属中亚热带季风湿润性气候区，具有明显的季风气候，并有一定的大陆特征。气候湿润多雨，光热丰富，四季分明，表现为春温多变、夏多暑热、秋高气爽、冬少严寒、雨水充沛、热量丰富、涝重于旱。
年平均气温为17.5℃，月平均气温1月最低约5℃、7月最高约29.8℃、极端最高气温达40.5℃，极端最低气温-11.5℃。
年平均降雨量为1409.5mm，日降雨量大于0.1 mm的有154.7天，大于50mm的有68.4天，最大日降雨量195.7 mm。降水主要集中在4～6月，7～10月为旱季，干旱频率为57%，洪涝频率为73%。
平均相对湿度78%。年平均气压1006.6hpa，冬季平均气压1016hpa，夏季平均气压995.8hpa。年平均日照时数为1700h，无霜期为282～294天，最大积雪深度23cm。
常年主导风向为西北偏北风，频率为16.6%。冬季主导风向西北偏北风，频率24.1%，夏季主导风向东南偏南风，频率15.6%。静风频率22.9%。年平均风速为2.2m/s，夏季平均风速为2.3m/s，冬季为2.1m/s。月平均风速以7月最高达2.5m/s，2月最低，为1.9m/s。
5、生态环境

本项目建设场地现周边主要为公共绿地和居住用地。区内人为活动较为频繁，野生动物失去较适宜的栖息繁衍场所，无珍稀物种，主要动物是鼠类、麻雀等物种；湘江中水生鱼类以青、草、鲤、鲫四大鱼类为主，另外还有虾、蟹、鳖等；无国家保护的珍稀野生动物。本项目建设场地周边开发活动频繁，区域内无珍稀保护物种分布及野生动物出没，生态环境一般。

6、长株潭生态绿心

根据《湖南省长株潭城市群生态绿心地区保护条例》以及《株洲市落实湖南省长株潭城市群区域规划条例的实施细则》，长株潭城市群核心区株洲市的具体范围为：株洲市区（含马家河镇、群丰镇、雷打石镇、三门镇、五里墩乡、白关镇、姚家坝乡、明照乡、仙庾镇、龙头铺镇、云田镇、禄口镇、仙井乡、南阳桥乡、洲坪乡），醴陵市部分区域（含醴陵市区、板杉乡、枫林市乡、均楚镇、神福港镇、石亭镇、仙霞镇、新阳乡），总面积1863.89平方公里。

本项目建设所在地位于长株潭城市群生态绿心区外围，不处于长株潭城市群生态绿心区规划范围之内，不会对长株潭城市群生态绿心区的保护产生影响，符合《湖南省长株潭城市群生态绿心地区保护条例》的相关规定。

7、项目周边概况
本项目位于株洲市云龙示范区。项目北面临老长株路，东面为居民点（紧邻本项目场界），西面为居民点（距本项目场界最近距离为56m），南面为空地，项目周边概况见附图3。项目出入口均位于老长株路，区位优势较明显，地理位置优越。
评价区域内无历史文物遗址和风景名胜区等需要特别保护的文化遗产、自然遗产、自然景观。



环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等)：

一、环境功能区划

建设项目环境功能区划如下表3-1所示。

表3-1  建设项目环境功能属性表

编号

项目

功能属性及执行标准

1

水环境功能区

Ⅲ类区
《地表水环境质量标准》

（GB3838-2002）Ⅲ类

2

环境空气质量功能区

环境空气质量执行《环境空气质量标准》

（GB3095-2012）中的二级标准

3

声环境功能区

老长株路属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类功能区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，其他为2类声环境区，执行2类标准

4

是否基本农田保护区

否

5

是否森林公园

否

6

是否生态功能保护区

否

7

是否水土流失重点防治区

否

8

是否人口密集区

否

9

是否重点文物保护单位

否

10

是否三河、三湖、两控区

是（两控区）

11

是否水库库区

否
12

是否污水处理厂集水范围

否
13

是否属于生态敏感与脆弱区

否

二、环境质量现状

1、环境空气质量现状

    （1）空气质量达标区判定
根据《环境影响评价技术导则—大气环境》（HJ2.2-2018）中“6环境空气质量现状调查与评价”内容，首先需要调查项目所在区域环境质量达标情况，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。并且根据导则“5.5依据评价所需环境选择近3年中数据相对完的1个日历年作为评价基准年”的内容，本项目筛选的评价基准年为2018年。

表3-2   株洲市云龙示范区2018年环境质量状况

污染物
年评价指标
现状浓度
标准值
占标率%
达标情况
SO2
年平均质量浓度
12
60
20
达标
NO2
年平均质量浓度
27
40
67.5
达标
PM10
年平均质量浓度
66
70
94.29
达标
PM2.5
年平均质量浓度
46
35
131.4
不达标
CO
95%日均平均质量浓度
0.9
4
22.5
达标
O3
90%8h平均质量浓度
150
160
93.75
达标
由上表可知，2018年云龙示范区SO2、NO2、PM10年平均质量浓度，CO日平均质量浓度、O38h平均质量浓度满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求，PM2.5年平均质量浓度超过《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准要求。根据大气导则，城市环境空气质量达标情况即为六项污染物全部达标即为城市 环境空气质量达标，因此，天元区为不达标区。PM10、PM2.5超标主要原因为区域内开发建设较多，道路、房地产集中施工，但随着株洲市环境综合整治工作的不断深入，大气环境质量将有所改善。 
（2）空气质量现状数据
本项目位于株洲云龙示范区龙头铺镇，为更好了解项目所在区域的空气环境现状，本环评委托乾诚检测有限公司于2019年8月28-30日进行了现状监测。

表3-3    环境空气监测结果单位：mg/Nm3
检测点位

检测因子

检测时间

检测结果（mg/m3）

Ⅰ
Ⅱ
Ⅲ
项目所在地
非甲烷总烃
2019.08.28
1.86
1.76
1.64
2019.08.29
1.60
1.76
1.60
2019.08.30
1.89
1.52
1.72
主导风向的下风向100m
非甲烷总烃
2019.08.28
1.07
1.14
0.94
2019.08.29
1.19
1.28
1.10
2019.08.30
1.01
1.29
1.07
由表3-3可知，本项目监测期间非甲烷总烃满足《大气污染物综合排放标准详解》中2.0mg/m3标准要求，区域环境空气质量良好。

2、地表水环境质量现状
本次环评收集了2018年湘江白石断面水质常规监测资料，水质统计结果及现状监测结果见下表，根据常规监测结果显示，湘江白石断面各常规监测因子均未出现超标现象，该断面水质现状良好，能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域水环境质量较好。
表3-3    2018年湘江白石断面水质监测结果    单位：mg/L（pH无量纲）
监测因子

pH

COD

BOD5

NH3-N

石油类

年均值

7.61
10
1

0.158
0.008
最大值

7.98
14
2.2
0.471
0.030
最小值

7.21
7

0.3
0.028
0.005
超标率(%)

0

0

0

0

0

最大超倍数(倍)

0

0

0

0

0

标准（III类）

6~9

20

4

1

0.05

3、声环境质量现状

本环评委托湖南乾诚检测有限公司于2019年8月28日-2019年8月29日进行现场监测。监测项目为昼、夜等效声，监测点位为厂界四周，监测频率2天，共4次，该区域声环境现状监测结果见表3-5。
表3-5  声环境现状监测结果单位：dB(A)

检测时间

检测点位

检测结果

标准

昼间（Leq）

夜间（Leq）
2019.08.28

项目东侧1m处

53.9

47.2

2类：昼间：60 dB(A)夜间：50 dB(A)
4a类（临老长株路）：昼间：70 dB(A)夜间：55 dB(A)
项目南侧1m处
52.8

47.5

项目西侧1m处
53.1

46.8

项目北侧1m处（临老长株路)
54.2

46.9

2019.08.29

项目东侧1m处
54.3

46.9

项目南侧1m处
53.4

47.1

项目西侧1m处
53.8

46.3

项目北侧1m处（临老长株路)
54.9

47.0

由监测结果可知，各监测点的声环境夜间均达到GB3096-2008《声环境质量标准》2类和4a类（临老长株路一侧）标准要求。

地下水环境质量现状

本项目地下水评价为三级，评价范围≤6km2，为了解评价区域内地下水环境质量，本次评价引用《中国石油天然气股份有限公司湖南株洲销售分公司株洲市云龙零三加油站建设项目环境影响报告表》中的相关监测数据，该评价委托株洲华香春露环境监测有限公司进行监测。

1）监测因子
水质现状监测因子为：pH、氨氮、高锰酸盐指数、氟化物、石油类。

2）监测点的布设

云龙零三加油站西侧15米居民家水井，地理经纬度为：北纬27°53′40.14″，东经113°9′45.16″，距离本项目地约2.5km。具体见下表3-5。
 表3-5 地下水环境质量现状监测结果一览表  单位：mg/L、pH无量纲
采样点位
检测结果
pH

氨氮
高锰酸盐指数
氟化物
石油类
云龙零三加油站西侧15米居民家水井
7.48
0.114
1.86
0.22
0.06
标准
6.5~8.5
0.2
3.0
1
0.05
根据根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》( HJ 610-2016代替 HJ 610-2011 2016-01-07实施)8.4.1.1，GB/T14848和有关法规及当地的环保要求是地下水环境现状评价的基本依据。对属于GB/T14848水质指标的评价因子，应按其规定的水质分类标准值进行评价；对于不属于GB/T14848水质指标的评价因子，可参照国家（行业、地方）相关标准（如GB3838、GB5749、DZ/T0290等）进行评价。

本项目地下水石油类不属于GB/T14848水质指标的评价因子，参照《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。根据上表，拟建项目地下水环境石油类超标倍数为1.2倍，原因是项目所在地四周新建众多小区，施工频繁，其他项目打地基和施工车辆冲洗时会有石油类因子随废水进入地下水中，随着施工期的结束，情况将会改善。
根据上表，项目地下水环境PH、氨氮、高锰酸盐指数、氟化物能够达到《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）Ⅲ级标准要求。

土壤环境质量现状

为了解项目所在区域土壤环境现状，本次环评收集了株洲鼎固机车配件有限公司《年产600t、表面处理1300t机加工件建设项目》中土壤监测数据，采样时间为2019年3月15日，检测位置位于鼎固厂区中部，距本项目约1.9km，监测采样时间为2019年3月15日，分析时间为2019年3月16日~3月17日，土壤检测结果见下表3-7：

表3-7   土壤环境监测现状

采样日期

检测项目

采样点位及检测结果

《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018))表1第二类用地的筛选值和管控值标准。
建设项目中心点T1

2018.03.15
pH 值

（无量纲）

4.81
<6.5

镉（mg/kg）

0.16

0.3
汞（mg/kg）

0.192
0.3
砷（mg/kg）

28.1
40
铅（mg/kg）

25
250
铬（mg/kg）

106
150
铜（mg/kg）

40
50
锌（mg/kg）

104
200
镍（mg/kg）

26
40
由上表可知，本项目所在地的土壤中各监测因子监测值均能满足执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018))表1第二类用地的筛选值和管控值标准。

三、主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：
根据工程污染物排放特征和区域的水文、气象情况，结合现场踏勘和初步调查，区域内无重点保护文物和珍稀动植物。根据现场踏勘，本项目主要主要环境保护目标见表3-6：

表3-6   本项目空气环境、声环境主要环保目标

类型
保护目标
特征
坐标

方位与距离
保护级别
环境空气
居民点

约50人
N27.9183302751

E113.160407301
东面，紧邻

《环境空气质量标准》GB3095-2012

二级
居民点

约80人

N27.9183302751

E113.160407301

东北面，54m

居民点

约100人
N27.917858124

E113.159294184
西北，56m
北京启智贝尔幼儿园

约50人
N27.917375126

E113.159294184
西北，130m
声环境
居民点

约50人
N27.9183302751

E113.160407301
东面，紧邻
《声环境质量标准》GB3096-2008中的2类标准
居民点
约80人
N27.9183302751

E113.160407301

东北面，54m
居民点
约100人
N27.917858124

E113.159294184
西北，56m
北京启智贝尔幼儿园

约50人

N27.917375126

E113.159294184

西北，130m

项目

保护目标

相对方位及距离

功能、规模及特征

保护级别

地表水
白石断面
西，4.7km
常规监测断面
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的III类

湘江
西，1.96km
湘江，大河，景观娱乐用水区
株洲市二水厂取水口上游1000m至三水厂取水口下游100m江段、
一级饮用水源保护区
西南，8.3km
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准
地下水
项目所在区域500m范围内地下水及村民水井
《地下水环境质量标准》（GB/T14848-1993）Ⅲ类标准
土壤

项目周边土壤
《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018))表1第二类用地的筛选值和管控值标准
表3-7  水、土壤环境主要环境保护目标




评价适用标准
	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，非甲烷总烃参考《大气污染物综合排放标准详解》（GB16297-1996）中推荐的环境空气一次浓度2.0mg/m3。
2、地表水：湘江白石断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准；地下水：《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类标准。
4、声环境：《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类（临老长株路），2类（其他区域）。

5、土壤：执行《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》(GB36600—2018))表1第二类用地的筛选值和管控值标准。

	污

染

物

排

放

标

准
	1、大气污染物排放标准：执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准；《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）。
2、水污染物排放标准：生活污水：《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的一级标准；清洁废水：《污水综合排放标准》（GB8978－1996）中的一级标准。
3、噪声排放标准：营运期噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（临老长株路）、2类标准（其他区域）。

4、固体废物：生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）或《生活垃圾焚烧污染控制标准》(GB 18485-2014)；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》GB18597-2001，一般固废执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001及2013修改单）的规定。

	总

量

控

制

指

标
	根据本工程排污状况及“十三五”对总量控制相关规定，本项目涉及的水型总控制指标为COD、NH3-N，建设单位应向项目所在地环保局提出污染物排放总量申请COD：0.0162t/a，NH3-N：0.0025t/a。本项目涉及的气型总控制指标为非甲烷总烃，建议建设单位申请总量控制指标VOCs：0.0478t/a。


建设项目工程分析
	一、工艺流程及主要污染工序

1、主要工艺流程
（1）加油站部分
本项目加油站汽油部分工艺流程及产污节点见图5-1、加油站柴油部分工艺流程及产污节点见图5-2。

[image: image6]
图5-1  加油站汽油部分工艺流程及产污节点图

[image: image1.png]T 2 2R P i

Y

P!

Hud =i

FHEE. B





图5-2    加油站柴油部分工艺流程及产污节点图
工艺流程简述：本项目根据油罐储量及加油机数量的不同，采用的工艺流程是常规的自吸流程：成品油罐车来油先卸到储油罐中，加油机本身自带的泵将油品由储油罐中吸到加油机中，经泵提升加压后给汽车加油，每个加油枪设单独管线吸油。

本项目油气回收系统分为两个阶段的油气回收。第一阶段油气回收是指油罐车卸油时采用密封式卸油，减少油气向外界逸散。其基本原理是：油罐车卸下一定数量的油品，就需吸入大致相等的气体补气，而加油站内的埋地油罐也因注入油品而向外排出相当数量的油气，此油气经过导管重新输回油罐车内，完成油气循环的卸油过程。回收到油罐车内的油气，可由油罐车带回油库后，再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理。
[image: image2.png]Ho

BHEL

K A R Ge A R

i 7

RAER





图5-3   一次油气回收系统基本原理图
第二阶段油气回收是指汽车加油时，利用加油枪上的特殊装置，将原本会由汽车油箱逸散于空气中的油气，经加油枪、抽气马达、回收入油罐内待下次油罐车卸油后，利用油罐车内真空泵，将回收的油气抽回至油罐车呢，由油罐车带回油库后，再经冷凝、吸附或燃烧等方式处理。
[image: image3.png]ZREAE KR EERFEEE

TR b 5
SRESHELE & M
® ]

b

r L
1
i}

[ ot neas m s

HE | '
e

L -
= . ow— S—
Lk iR A \ L R 3\ T o i B

LTI :\\\\\\\\\\\\ Lt D\ —

4





图5-4    二次油气回收系统基本原理图
根据《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012），加油站采用加油油气回收系统时，其设计应符合下列规定：
1、应采用真空辅助式油气回收系统。 
2 、汽油加油机与油罐之间应设油气回收管道，多台汽油加油机可共用1根油气回收主管，油气回收主管的公称直径不应小于50mm。
3、加油油气回收系统应采取防止油气反向流至加油枪的措施。 
4 、加油机应具备回收油气功能，其气液比宜设定为1.0～1.2。 

5、在加油机底部与油气回收立管的连接处,应安装一个用于检测液阻和系统密闭性的丝接三通，其旁通短管上应设公称直径为25mm的球阀及丝堵。
本项目油气回收系统应满足上述规定要求。
二、主要污染工序
1、本项目施工期主要污染源。

本项目已投入运行，施工期影响已结束，因此本评价不再对施工期进行分析。
2、营运期对环境的影响主要表现在以下几个方面：

①废气：成品油的装卸、储存、加油过程产生的有机废气（以非甲烷总烃为主）；进出车辆产生的汽车尾气；柴油发电机废气。

②废水：生活污水、地面清洗废水；
③噪声：车辆噪声；发电机等运行设备噪声。

④固体废物：油罐清洗过程中产生的含油废渣、废液，废水处理污泥；员工生活垃圾。

⑤风险：油品运输的遗漏和地下储油罐渗漏及加油过程的遗洒是可能造成地表水和地下水污染的重要环节，油库的事故泄漏、着火或爆炸是引起大气及水污染的风险性因素。

三、营运期污染源分析

1、废水
本项目不设洗车服务和维修服务，故本项目产生的废水主要包括生活污水和地面清洁废水，生活污水包括职工生活污水和流动人员废水。
（1）生活污水

项目运营期员工人数为9人，加油站不设食堂，员工就餐自行解决，职工人员用水量按45L/人·d计，产污率按80%计算，年工作天数为365天，则员工生活用水量为0.405t/d（147.8t/a），产生污水量为0.324t/d（118.24t/a）。
项目选址位于老长株路周边，流动人员一般，加油站每天最大服务人数约为20人次，每人次用水量按6L计算，用水量为0.12t/d（43.8t/a），产污率按100%计算，则流动人员产生的废水为0.12t/d（43.8t/a）。主要污染物为COD、BOD5、NH3-N、SS，污染物产生浓度为COD300mg/L、BOD170mg/L、SS200mg/L、NH3-N30mg/L。

（2）地面清洁废水

本加油站无洗车设施，其地面清洗废水主要为来往汽车撒漏的少量机油油污、柴油和飘落的尘土，汽车正常工况下、正常加油时无撒漏情况发生，石油类产生量很小。需要拖地面积约为500m2，经类比同类型加油站拖用水量为0.5L/m2·次，本项目一周拖地两次，则年需用水量约26t/a，项目清洗地面产生的废水量按用水量90%计，则产生污水量为23.4t/a，与同类加油站类比，其中SS0.00468t/a(200mg/L)、石油类0.000351t/a (15mg/L)。

生活污水和流动人员污水经化粪池和地埋式生化系统处理后经项目西侧水渠最终排入湘江；场地清洁废水经隔油池和地埋式生化系统处理后达标后经项目西侧水渠最终排入湘江。

表5-3   项目废水污染物产生情况一览表

污染物

污染物名称

产生浓度(mg/L)

产生量(t/a)

生活污水(Q=118.24m3/a)

COD

300

0.0355

BOD5
170

0.0201

SS

200

0.0236

NH3-N

30

0.0035

流动人员废水(Q=43.8m3/a)

COD

300

0.0132

BOD5
170

0.0075

SS

200

0.0088

NH3-N

30

0.0013

场地清洗用水(Q=23.4m3/a)

SS

200

0.0047

石油类

15

0.00035

2、大气环境
（1）废气

本项目采用地埋式储罐，本项目产生的废气主要是储油罐灌注、油罐车装卸、加油作业等过程产生的烃类气体、汽车尾气、柴油发电机废气。

A、油罐大小呼吸、加油机作业等排放的废气

储罐大呼吸损失是指油罐进发油时所呼出的油气（主要为烃类气体）而造成的油品蒸发损失。油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油气开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，储油罐大呼吸时烃类气体平均排放率约0.88kg/m3通过量。

油罐小呼吸损失是指在没有收发油的情况下，随着外界气温、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化，此时油罐会排出油气和吸入空气，从而造成油气损失。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，储油罐小呼吸造成的烃类气体平均排放率约0.12kg/m3通过量。加油作业损失主要指为车辆加油时，油品进入汽车油箱，油箱内的烃类气体被油品置换排入大气。参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，车辆加油时造成的烃类气体排放速率约0.11kg/m3通过量。

在加油机作业过程中，不可避免地有一些成品油跑、冒、滴、漏现象的发生。跑冒滴漏量与加油站的管理、加油工人的操作水平等诸多因素有关，参考《环评工程师职业资格登记培训材料—社会区域类》P179-180，成品油的跑、冒、滴、漏烃类气体平均损失量约0.036kg/m3通过量。

现有项目年加油量为160t，其中汽油120t，柴油40t。则本项目非甲烷总烃的排放量见表。

表5-4  项目非甲烷总烃气体产生/排放情况一览表

污染源

油品

销售量（t/a）

产生系数

产生量（t/a）

回收效率

排放量（t/a）

储油罐大呼吸

汽油

120
2.3kg/t

0.276
0.95

0.0138
柴油

40
/

/

/

/

储油罐

小呼吸

汽油

120
0.16kg/t

0.0192
/

0.00096
柴油

40
/

/

/

/

加油作

业损失

汽油

120
2.49kg/t

0.2988
0.95

0.01494
柴油

40
/

/

/

/

跑、冒

滴、漏

汽油

120
0.084kg/m3·销售量

0.0181
/

0.0181
柴油

40
/

/

/

/

合计

/
160
/
0.6121
/
0.0478
本项目采取油气回收系统措施后，排放的非甲烷总烃污染物为0.0478t/a。项目非甲烷总烃排放量小，储油罐呼吸废气通过呼吸口排放，加油作业废气无组织排放，能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准要求。

（2）汽车尾气：项目建成后，项目区域内进出车辆会产生汽车尾气，主要污染物为NOx、CO、HC等，其停留在项目区域范围内时间短，且启动时间较短，因此废气产生量小，在露天空旷条件下很容易扩散，项目的汽车尾气排放对外环境空气质量影响较小。

（3）柴油发电机废气：本项目备用柴油发电机1套，仅作为应急发电用，所排废气中的污染物主要是烟尘、SO2、NOX、CO、烃类等。根据环评工程师注册培训教材《社会区域》给出的计算参数：单位耗油量212.5g/kW·h计，发电机运行污染物排放系数为：SO2 4g/L (370mg/m3) 、烟尘0.714g/L(66mg/m3) 、NOx2.56 g/L(238mg/m3)、烟气量12m3/kg；本项目柴油发电机废气经排气筒外排，达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的二级标准。
3、固废

本项目运营期，主要固体废物为生活垃圾和油罐保养产生的油泥、隔油池废油，废水处理污泥。
（1）生活垃圾：本项目生活垃圾产生量按0.5kg/人·d取值，常年在岗职工数量按9人计，工作365天，则每天产生的生活垃圾为4.5kg，年产生量约为1.64t。经建设单位预测，过往驾乘人员平均每天为20人次，按照50%的驾乘人员产生生活垃圾，人均产生0.1kg/人·d，则产生的生活垃圾1kg/d，年产生活垃圾0.365t/a。生活垃圾实行分类袋装、集中，实行定时、定点收集，垃圾经收集后再由环卫部门处理。
（2）油泥、废油：油中含有少量泥砂，根据建设单位提供的资料可知，油罐大约3 年需清洗保养一次，建设单位与有资质的单位签订油罐清洗协议，采用干洗法对油罐进行清洗，主要进行底油排放、气体检测、清洗作业、污杂处理。本项目油罐每次保养清洗产生废油及油泥0.4t；隔油池废油隔油池会产生的含油废渣。本项目含油废渣和废油年产生量约为0.03t。据《危险废物名录》可知，废油及油泥属于危险废物（废物类别是HW08废矿物油，废物代码是900-210-08），废油及油泥由油罐清洗单位当场带走。

（3）本项目生产废水处理站采用地埋式生化系统进行处理，使用过程中废水处理设备产生部分污泥，根据废水处理产生情况，产生量约为0.2t/a，需定期委托专业单位进行清掏处理。

4、噪声

本项目营运期主要噪声为车辆噪声以及加油泵等机械噪声，经类比及监测调查，噪声源强情况见表5-5：

表5-5  噪声源强一览表

编号

噪声源

源强 [dB(A)]

数量

1

加油泵

65

2

2

加油机

60

3

3

车辆

60-85

约20辆/日

4

柴油发电机

80-85

1





项目主要污染物产生及预计排放情况
	[image: image7.emf]油罐车装成品油 地埋式油罐 加油机 汽车

油气回收系统 油气回收系统

含油废渣、废油

噪声、汽车尾气

油气回收

真空泵

油气回收

油气回收

油气挥发

       内容

类型
	排放源

（编号）
	污染物

名 称
	处理前产生浓度

及产生量（单位）
	排放浓度及

排放量（单位）

	大气污染物
	储罐呼吸损失、加油作业损失
	非甲烷总烃
	0.6121t/a
	0.0478t/a

	
	汽车尾气
	NOx、CO、HC
	少量
	少量

	
	柴油发电机
	SO2、烟尘、NOx
	少量
	少量

	水污染物


	职工生活污水

（118.24t/a）
	COD
	300mg/L、 0.0355t/a
	100mg/L、 0.0118t/a

	
	
	BOD5
	170mg/L、 0.0201t/a
	20mg/L、  0.0024t/a

	
	
	氨氮
	30mg/L、  0.0036t/a
	15mg/L、  0.0018t/a

	
	
	SS
	200mg/L、 0.0236t/a
	70mg/L、  0.0083t/a

	
	外来人员废水

（43.8t/a）
	COD
	300mg/L、 0.0131t/a
	100mg/L、 0.0044t/a

	
	
	BOD5
	170mg/L、 0.0074t/a
	20mg/L、  0.0009t/a

	
	
	氨氮
	30mg/L、  0.0013t/a
	15mg/L、  0.0007t/a

	
	
	SS
	200mg/L、 0.0088t/a
	70mg/L、  0.0031t/a

	
	地面清洁废水（23.4t/a）
	SS
	200mg/L、 0.0047t/a
	70mg/L、  0.0016t/a

	
	
	石油类
	15mg/L、  0.0004t/a
	5mg/L、   0.0002t/a

	固体废物
	员工生活和流动人员
	生活垃圾
	2.005t/a
	由环卫部门处理

	
	储罐清洗
	废油、油泥
	0.4t/次，三年一次
	有资质的单位及时处理

	
	隔油池
	废油渣
	0.03t/a
	

	
	废水处理
	污泥
	0.2t/a
	

	噪  声
	噪声主要是加油泵、车辆噪声，噪声源强在60～85dB(A)，控制车速，禁止车辆鸣喇叭，设置隔音间等噪声治理措施，可使场界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（临老长株路）、2类标准（其他区域）

	其  他
	环境风险：项目为加油站，油品属易燃易爆物品，存在一定的泄露、火灾、爆炸等风险。

	主要生态影响：

本工程对生态环境的影响主要为建设施工期间机械设备产生扬尘、噪声等影响周围景观等，施工期结束后，这些影响将不会存在。项目运营时应做好防渗措施、防漏措施，防止对当地地表水及地下水造成污染。



环境影响分析
	一、施工期环境影响分析

本项目施工期已经结束，因此不进行施工期环境影响分析。

二、营运期环境影响分析

1、水环境影响分析

（1）地表水环境影响分析

项目已实行雨污分流，雨水由厂区雨水收集系统排至市政雨水管网。项目废水主要包括职工生活废水、流动人员污水及场地清洁废水。项目生活废水经化粪池+地埋式生化系统处理达标后经项目西侧水渠最终排入湘江；场地清洁废水经隔油池+地埋式生化系统处理达标后经项目西侧水渠最终排入湘江，属于间接排放，故本项目地表水评价等级为三级B评价。
1）职工生活污水
根据本项目工程分析，本项目生活污水产生量为118.24m3/a，主要污染因子产生浓度为CODcr（300mg/L），BOD5（170mg/L），SS（200mg/L），NH3-H（30mg/L），生活污水经化粪池和地埋式生化系统处理后达《污水综合排放标准》GB3095-1996一级标准后经项目西侧水渠最终排入湘江。

2）流动人员废水
根据本项目工程分析，本项目生活污水产生量为43.8m3/a，主要污染因子产生浓度为CODcr（300mg/L），BOD5（170mg/L），SS（200mg/L），NH3-H（30mg/L），生活污水经化粪池和地埋式生化系统处理后达《污水综合排放标准》GB3095-1996一级标准后经项目西侧水渠最终排入湘江。

3）场地清洁废水
根据工程分析可知，项目清洗地面产生的废水量为23.4t/a，同类加油站类比，其中SS(200mg/L)、石油类 (15mg/L)。经隔油池和地埋式生化系统处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中一级标准后经项目西侧水渠最终排入湘江，排放SS0.0016t/a(70mg/L)、石油类0.0002t/a (5mg/L)。

（2）地下水环境影响分析
根据《环境影响评价导则 地下水环境》（HJ 610-2016）加油站为Ⅱ类建设项目，项目所在地不属于环境敏感区，则本项目地下水环境影响评价为三级评价。

加油站储油罐区对油罐的防漏和土壤的防渗问题最为关键，防止油站的油料跑、冒、滴、漏产生的渗漏进入土壤和区域地下水而造成污染影响，储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染是相当的严重，地下水一旦遭到燃料油的污染，使地下水

产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗到地下水。石油类渗入区域土壤以及地下水产生的污染将是不可逆转的，其污染的影响将是长期的。因此站区油料存放地的防漏、防渗问题必须做好控制。本项目采取如下防渗漏措施：

加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。所以，项目运营对土壤及环境无明显影响。

当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。

项目已经在地埋储罐底部及四周设置防渗措施，同时对站区路面、隔油池及沉淀池采用混凝土防渗处理。储油设备采用地埋式钢制卧式油罐，油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水；本项目埋地油罐4个（25m3的汽油埋地储罐1个、25m3柴油埋地储罐1个，12m3汽油埋地储罐1个，25m3废弃埋地储罐1个），均为单层油罐且设置防渗池。

另外，根据现场周围环境调查可知，区域饮用水源均采用村级自来水作为饮用水源，建设单位按照要求对地下油罐区进行改造后加强了地下水污染防治的有关保护措施，采用玻璃钢防腐防渗技术，对储油罐内外表面、防油堤的内表面、油罐区地面、输油管线外表面均做“六胶两布”的防渗防腐处理，并在加油站地埋油罐旁设置监测井，对加油站营运期产生的漏油现象随时进行监测。在此基础上加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗层的保护作用，积聚在储油区，且监测井也有现象表明，在第一时间采取相应应急措施的基础上对区域地下水水源地不会造成明显影响。

加油站油罐区设置地下水监测井，地下水监测井设置要求如下：

处于地下水饮用水源保护区和补给径流区的加油站，设两个地下水监测井；在保证安全和正常运营的条件下，地下水监测井应尽量设置在加油站场地内，与埋地油罐的距离不应超过30m；

处于地下水饮用水水源保护区和补给径流区外的加油站，可设一个地下水监测井；地下水监测井尽量设置在加油站内；

当现场只需布设一个地下水监测井时，地下水监测井应设置在埋地油罐区地下水流向的下游，在保证安全的情况下，尽可能靠近埋地油罐；

地下水监测井结构采用一孔成井工艺，设计需结合当地水文地质条件，并充分考虑区域10年内地下水位变幅，滤水管长度和设置位置应覆盖水位变幅。监测井设置的其他要求可参照《场地环境监测技术导则》（HJ/T  25.2）执行。

本项目场区按照设计要求进行地面硬化、防渗，包括针对加油区、地面冲洗水输送管道、隔油池及可能产生漏油的地方采取地面硬化等防渗漏措施，从而不易发生下渗、污染地下水体的现象。项目采用地下卧式单层钢质油罐+防渗池，在油罐区设置漏油监控井，一旦发现有漏油现象立即对泄漏的油品进行收集处理。

2、大气环境影响分析

大气污染源主要来源于油品的损耗而扩散到大气环境中的非甲烷总烃、及进出车辆产生的汽车尾气。

（1）加油系统废气
大气污染源主要来源于油品的损耗而扩散到大气环境中的非甲烷总烃及进出车辆产生的汽车尾气。 

本项目的损耗主要来源于两个方面：一是保管损耗，指油品在贮存过程中的损耗；二是发油损耗，主要为油品的出卖损耗，油品从加油机装入汽车油箱时产生的损耗。在以上两个方面操作的损耗中，油品损耗具体表现形式主要为蒸发损耗和残漏损耗。蒸发损耗是指在气密性良好的容器内按规定的操作规程进行储存、卖油过程中，由于油品表面汽化而造成数量的减少现象，它包括大呼吸（向汽车加油品操作时，向环境排放非甲烷总烃过程）和小呼吸（油品储存期间，因昼夜温差而向环境排放非甲烷总烃过程）。残漏损耗指在储存、出卖过程中，储罐、加油机管道等的粘附，因为不可避免地存在少量余油不能卸净和难以避免的跑冒滴漏现象。

本项目采用地埋式储油罐，由于该罐密闭型较好，顶部有不小于0.5m的覆土，周围回填的沙子和细土厚度也不小于0.3m，因此储油罐罐室内气温比较稳定，受大气环境稳定影响较小，可减少油罐小呼吸蒸发损耗，延缓油品变质。另外，根据《加油站排放标准》（GB20952-2007）要求，本项目采用自封式加油枪及密闭卸油等方式，并配套建设油气回收装置，可以一定程度上减少油气（非甲烷总烃）的排放。 

现有项目年加油量为160t，其中汽油120t，柴油40t。则本项目非甲烷总烃的排放量见表。

表5-4  项目非甲烷总烃气体产生/排放情况一览表

污染源

油品

销售量（t/a）

产生系数

产生量（t/a）

回收效率

排放量（t/a）

储油罐大呼吸

汽油

120
2.3kg/t

0.276
0.95

0.0138
柴油

40
/

/

/

/

储油罐

小呼吸

汽油

120
0.16kg/t

0.0192
/

0.00096
柴油

40
/

/

/

/

加油作

业损失

汽油

120
2.49kg/t

0.2988
0.95

0.01494
柴油

40
/

/

/

/

跑、冒

滴、漏

汽油

120
0.084kg/m3·销售量

0.0181
/

0.0181
柴油

40
/

/

/

/

合计

/
160
/
0.6121
/
0.0478
本项目采取油气回收系统措施后，排放的非甲烷总烃污染物为0.0478t/a。
(2)预测因子

本次评价预测因子为非甲烷总烃。当废气处理设备发生故障，导致处理能力下降，视为风险排放。本环评将废气环保措施处理能力完全失效，视为非正常排放。
(3)评价工作等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）的规定，选择项目污染源正常排放的主要污染物及排放系数，采用附录A推荐的AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气环境评价工作等级划分依据是结合污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

拟建项目选用颗粒物和VOCs作为主要大气污染物计算其最大地面浓度占标率，计算公式如下：


[image: image4.wmf]%

100

0

´

=

i

i

i

C

C

P


式中： 

Pi——第i个污染物的最大地面空气质量浓度占标率，%；

Ci——采用估算模式计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

Coi——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3；

Coi一般选用GB 3095中1 h平均质量浓度的二级浓度限值，如项目位于一类环境空气功能区，应选择相应的一级浓度限值；对该标准中未包含的污染物，使用5.2确定的各评价因子1 h平均质量浓度限值。对仅有8 h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。评价工作等级分级依据见表7-1。

表7-1   评价等级判别表
评价工作等级

评价工作分级判据

一级评级

Pmax≥10%

二级评价

1%≤Pmax＜10%

三级评价

Pmax＜1%

表7-2    评价因子和评价标准表

指    标

取值时间

二级标准

选用标准

非甲烷总烃
小时均值
2000μg/m3
《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准

根据导则要求：同一项目有多个污染源（两个及以上，下同）时，则按各污染源分别确定评价等级，并取评价等级最高者作为项目的评价等级。本环评采用AERSCREEN估算模型计算项目污染源的最大环境影响。拟建项目估算模式参数详见表7-3，面源参数列表于7-4、计算结果列于表7-5。

表7-3    估算模型参数表 

参数

取值

城市/农村选项

城市/农村

城市

人口数（城市选项时）

100万

最高环境温度/℃

40.5℃

最低环境温度/℃

-11.5℃

土地利用类型

工业用地

区域湿度条件

潮湿气候

是否考虑地形

考虑地形

口是   (否

地形数据分辨率/m

/

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟/km

口是   (否

岸线方向/°

/

表7-4    本项目矩形面源参数表

编号

名称

面源海拔高度/m

面源长度/m

面源宽度/m

与正北向夹角

面源有效排放高度/m

年排放小时数/h

排放工况

污染物源强（t/a）

1

非甲烷总烃

60
54.6
22.5
0

6
900
正常

0.0478
表7-5    主要污染源估算模型计算结果表
序号

污染因子

下风向距离m
预测质量浓度mg/m3
标准ug/m3
占标率

%

D10%

最远距离
评价等级

面源
非甲烷总烃
43
0.0025
2000
0.12
0

三级

由上表可知，拟建项目大气污染物最大占标率是非甲烷总烃，占标率为0.01％＜1%，因此，本项目大气环境影响评价工作等级定为三级。

根据《环境影响评价技术导则》（HJ2.2-2018）要求，三级评价项目不进行进一步预测与评价，本次评价仅对本项目的大气影响做简要分析。由上述估算结果可知，本项目的大气污染物能够达标排放，项目无组织排放废气排放源下风向一次浓度预测值均不超标，废气最大落地浓度能够满足标准要求，对项目周边大气环境影响较小。

本项目投入运营后对周围大气环境基本不会造成影响。

③大气环境防护距离

采用大气导则推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。计算出的距离是以污染源中心点为起点的控制距离，并结合厂区平面布置图，确定控制距离范围，超出厂界以外的范围，即为项目大气环境防护区域。当无组织源排放多种污染物时，应分别计算，并按计算结果的最大值确定其大气环境防护距离。对于属于同一生产单元（生产区、车间或工段）的无组织排放源，将合并作为单一面源计算并确定其大气环境防护距离。

根据大气导则要求，采用推荐模式中的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。通过估算模式（Screen3）计算（计算结果如下表所示），本项目无超标点，因此，本项目无大气环境防护距离见表7-6。

表7-6  大气防护距离计算结果

污染源

污染物

排放量（t/a）

面源长度（m）

面源宽度（m）

计算结果

大气环境防护距离

厂区

粉尘
0.0032

54.6

22.5

0

0

⑤综合分析 

 a．项目非甲烷总烃影响预测评价结果表明：非甲烷总烃在厂界处均已达标，同时符合相应的环境标准。

b．本项目的建设会影响小范围区域空气环境质量，但达到卫生防护距离后，项目的影响会较小。

  综上所述本项目投入运营后对周围大气环境基本不会造成影响。

（3）汽车尾气

项目建成后，项目区域内进出车辆会产生汽车尾气，主要污染物为NOx、CO、HC等，其停留在项目区域范围内时间短，且启动时间较短，因此废气产生量小，在露天空旷条件下很容易扩散，项目的汽车尾气排放对外环境空气质量影响不大。

（4）柴油发电机废气

柴油发电机仅作为应急发电用，所排废气中的污染物主要是烟尘、SO2、NOX、CO、烃类等。发电机采用含硫率不大于0.2%的优质轻柴油为燃料，使用频次低，且废气经排气筒排放，排放量小，发电机废气不会对环境造成明显影响。

综上分析，本项目废气在采取合理措施情况下，废气对环境空气质量不会造成明显影响。

3、噪声环境影响分析

（1）噪声源

本项目噪声源为加油泵、空调外机、加油机、机动车、柴油发电机等噪声源强分别为60～85dB(A)。
表7-7   主要设备噪声   单位：dB(A)

序号

设备名称

噪声级[dB(A)]

降噪措施

1

加油泵

65

对设备安装基础设施进行减振处理、厂房隔声

2

加油机

60

3

机动车
60-85

4

柴油发电机

80-85

（2）预测点

为便于比较噪声水平变化情况，预测的各受声点选择在现状监测点的同一位置。

（3）预测模式

①采用点声源传播预测模式：

          Lr＝Lro－20Lg(r/ro)-ΔL

②各声源在某一点的影响叠加公式

[image: image5.png]Ly :10ng-]m‘""
S




    式中：Lr ─距声源r米处声压级，dB(A)；

          Lro─距声源ro米处声压级，dB(A)；

          r ─预测点离声源的距离，m；

          ro─监测点离声源的距离，m；

          ΔL─各种衰减量（除发散衰减外），dB(A)；

根据《环境噪声控制工程》（高教出版社，1990）中常用构件的实测隔声量，综合考虑本项目所处位置的实际情况，本次环评ΔL取值25dB(A)。

          Lpj─j点的总声压级，dB(A)；

          Li─i声源对j点的声压级，dB(A)；


          n ─噪声源个数。

（4）预测结果分析及评价

①预测参数

在采取了有效防噪措施后，本项目厂界噪声预测结果见表7-8。

表7-8  环境噪声预测结果     单位：dB(A)

序号

位置

昼      间

夜       间

贡献值

标准值
贡献值

标准值
1

东厂界

54.0
65
54.0
55
2

南厂界

54.5
65
54.5
55
3

西厂界

48.2
65
48.2
55
4

北厂界

54.5
65
54.5
55
注：监测数据的最大值。
由上表可知，本项目运营期厂界噪声预测值可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）4类标准（临老长株路）、2类标准（其他区域）。
从预测结果可以看出，该项目建成投产后，在只考虑建筑物的隔声作用和距离衰减的情况下，本项目对周边声环境目标的影响较小。

为减少本项目噪声对周围环境带来的影响，本项采取了以下防治措施：

(1)在正常运行的情况下，尽可能的选择低噪声的设备进行生产；

(2)对设备安装基础减振、降噪的设备，隔声处理；
(3)对柴油发电机房，采用双层隔音玻璃，双层隔音门，地面铺装绝缘橡胶。

采取上述降噪措施并通过距离衰减后，厂界昼夜间的噪声值均可达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中4类标准（临老长株路）、2类标准（其他区域）。

4、固体废物环境影响分析

本项目运营期，主要固体废物为生活垃圾和油罐保养产生的油泥、隔油池废油、废水处理污泥。
（1）生活垃圾：本项目生活垃圾产生量按0.5kg/人·d取值，常年在岗职工数量按9人计，工作365天，则每天产生的生活垃圾为4.5kg，年产生量约为1.64t。经建设单位预测，过往驾乘人员平均每天为20人次，按照50%的驾乘人员产生生活垃圾，人均产生0.1kg/人·d，则产生的生活垃圾1kg/d，年产生活垃圾0.365t/a。生活垃圾实行分类袋装、集中，实行定时、定点收集，垃圾经收集后再由环卫部门处理。
（2）油泥、废油：油中含有少量泥砂，根据建设单位提供的资料可知，油罐大约3 年需清洗保养一次，建设单位与有资质的单位签订油罐清洗协议，采用干洗法对油罐进行清洗，主要进行底油排放、气体检测、清洗作业、污杂处理。本项目油罐每次保养清洗产生废油及油泥0.4t，隔油池产生的含油废渣约0.03t/a，根据《危险废物名录》可知，废油及油泥属于危险废物（废物类别是HW08废矿物油，废物代码是900-210-08），废油及油泥由有资质的单位及时处理。

（3）本项目生产废水处理站采用地埋式生化系统进行处理，使用过程中废水处理设备产生部分污泥，根据废水处理产生情况，产生量约为0.2t/a，需定期委托专业单位进行清掏处理。
土壤环境影响分析
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》(HJ 964-2018)本项目为Ⅲ类建设项目，建设项目周边存在居民点等土壤环境敏感目标，属于敏感区，占地面积为小型，故本项目土壤评价等级为三级。

该项目按《汽车加油站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014版）的要求进行设计和施工，加油站埋地油罐防渗措施为：采用双层油罐或单层油罐设置防渗罐池（本项目采用单层油罐，设置防渗罐池），油路管线采用无缝钢管，使用焊接工艺，敷设于地下，钢罐和钢管进行加强级防腐处理，即采用玻璃布、沥青、聚氯乙烯工业膜等材料做成多层防腐涂层（其总厚度不小于5.5厘米），以防止钢罐和钢管腐蚀造成油品泄漏而污染土壤及地下水。加油过程中，输油管线的法兰、丝扣等因日久磨损会有少量油品滴漏，但轻油可以很快挥发、残留部分油品按操作规范用拖布擦干净。因此加油操作过程中，基本无含油废水排出，且加油区内地面硬化，不会有残留油品渗入地下的情况发生。因此，项目运营对土壤环境无明显影响。

当加油站需要关闭时，若为临时关闭，要求油罐必须被抽干，并对油罐进行连续

监测并采取防锈蚀保护措施；若为永久性关闭，则无论是把油罐挖出还是留在地下，罐内的任何物体必须全部清除干净，清除之后，留在地下的油罐必须按照要求填满砂石。

环境风险分析与评价

6.1 风险评价依据

（1）建设项目风险源调查

根据查询《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 16-2018）附录B并结合本项

目实际情况，确定本项目加油站涉及的风险物质为油类物质（汽油、柴油），站区设

有1个12m3汽油储罐、1个25m3柴油储罐、1个25m3汽油储罐、1个25m3废弃储罐站内油品总容积62m3，折合汽油容积49.5m3。

风险潜势初判

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）：危化品重大危险源是指长期或临时地生产、加工、搬运、使用或贮存危险化学品，且危险化学品的数量等于或超过临界量的单元。单元是指一个（套）生产装置、设施或场所，或同属一个生产经营单位的且边距小于500m的几个（套）生产装置、设施或场所。

临界量指对于某种或某类化学品规定的数量，若单元中的危险化学品数量等于或超过该数量，则该单元定位重大危险源。《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中对危险化学品重大危险源的临界量作出了明确规定。

单元内存在危险化学品的数量等于或超过的规定临界量，即被定为重大危险源。单元内存在的危险化学品的数量根据处理危险化学品种类的多少区分为以下两种情况：

（1）单元内存在的危险化学品为单一品种，则该危险化学品的数量即为单元内危险化学品的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。

（2）单元内存在的危险化学品为多品种时，若满足下面的公式，则定为重大危险源：

q1/Q1+ q2/Q2+ qn/Qn≥1

式中，q1，q2，qn—每种危险化学品实际存在量，单位为吨（t）；

Q1，Q2，Qn—与各危险化学品相对应的临界量，单位为吨（t）。

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）进行辨识，本项目经营的产品汽油属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）中的危险化学品，其危险类别、储存量、储存临界量见下表。

表7-9  重大危险源分布及主要危险物质一览表
序号

名称

危规号

规格

危险类别

油罐体积

最大储存量

临界量

备注

1

汽油

31001

93#、97#

低闪点易燃液体

25、12
24.975
200

油罐充装系数为0.85
2

柴油

--
0#

低闪点易燃液体

25

18.9
5000

油罐充装系数为0.9
将表7-6所列数值代入上述辨别式（1）：由于q1/Q1+q2/Q2．．．+qn/Qn=（24.975/200）+18.9/5000=0.1287＜1。项目Q小于1，可直接判定环境风险潜势为I。

（3）评价等级

评价工作等级划分如下表所示。

表7-10    评价工作等级划分

环境风险潜势
Ⅳ、Ⅳ+
Ⅲ
Ⅱ
Ⅰ
评价工作等级

一

二

三

简单分析
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防

范措施等方面给出定性的说明。

由上表可知，本项目环境风险潜势为Ⅰ，评价工作等级为简单分析，后续只作定性分析。

6.2 环境敏感目标概况

项目周边主要环境敏感目标为东面紧邻居民点、东北面54m居民，西北面56m居民、西北面130m北京启智贝尔幼儿园。

6.3 风险识别

6.3.1 物质风险识别

1、物质危险性分析

该项目涉及的危险化学品包括：汽油、柴油，根据《危险化学品目录》（2016版）进行辨识，汽油、柴油属于危险化学品，为第3类液体。

依据《危险货物品名表》（GB12268-2005）、《危险化学品目录》（2016版）、《工作场所有害因素职业接触限值》《GBZ2.1-2-2007》、《职业性接触毒物危害程度分级》（GBZ230-2010）标准，将汽油、柴油的危险、有害特性与所在场所汇总列表，详见下表。

表7-11    危险化学品数据表

物料名称

危险化学品分类

相态

密度（g/ml）

引燃温度℃

职业接触限值

毒性等级

爆炸极限V%
危险特性

93#、97#汽油

低闪点易燃液体

液体

0.725

250~530

PC-TWA

（mg/m3）:300
Ⅵ（轻度

危害）

1.3-7.6

易燃易爆

0#柴油

液体

0.84

257
--

--

1.6-7.5

易燃易爆

加油站主要经营柴油及汽油的销售，产品主要理化性质见下表7-12和7-13。

表7-12    柴油的理化性质和危险特性

第一部分危险性概述
危险性类别
第3.3类高闪点 易燃液体
燃爆危险
易燃
侵入途径
吸入、食入、经皮吸收
有害燃烧产物
一氧化碳、二氧化碳
环境危害
该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染
第二部分理化特性
外观及性状
稍有粘性的棕色液体
主要用途：
用作柴油机的燃料等
闪点（℃）
45～55℃
相对密度（水＝1）
0.87～0.9

沸点（℃）
200～350℃
爆炸上限％（V/V）
4.5

自然点（℃）
257

爆炸下限％（V/V）
1.5

溶解性
不溶于水，易溶于苯、二硫化碳、醇，易溶于脂肪。
第三部分稳定性及化学活性
稳定性
稳定
避免接触的条件
明火、高热
禁配物
强氧化剂、卤素
聚合危害
不聚合
分解产物
一氧化碳、二氧化碳
急性中毒
皮肤接触柴油可引起接触性皮炎、油性痤疮，吸入可引起吸入性肺炎，能经胎盘进入胎儿血中
慢性中毒
柴油废气可引起眼、鼻刺激症状，头痛。
刺激性
具有刺激作用
最高容许浓度
目前无标准
第四部分防护措施
泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿一般作业工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性区域。小量泄漏：用活性碳或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用转移至槽车或专用收集器，回收或运至废物处理场所处理。
储运注意事项
储存于阴凉、通风的仓库或储罐。远离热源和火种。与可燃物、有机物、氧化剂隔离储运。夏令炎热季节，早晚运输。
防护措施
呼吸系统防护：空气中浓度超标时，建议佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。紧急事态抢救或撤离时，应佩戴空气呼吸器。
眼睛防护：戴化学安全防护眼镜。
身体防护：穿一般作业防护服。
手防护：戴橡胶耐油手套。
其它
工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。
表7-13    汽油的理化性质和危险特性
第一部分危险性概述
危险性类别
第3.1类低闪点易燃液体。
燃爆危险
易燃。
侵入途径
吸入、食入、经皮吸收。
有害燃烧产物
一氧化碳、二氧化碳
健康危害
主要作用于中枢神经系统，急性中毒症状有头晕、头痛、恶心、呕吐、步态不稳、共济失调。高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失，反射性呼吸停止及化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔、甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎，重者出现类似急性吸入中毒症状。慢性中毒：神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。
环境危害
该物质对环境有危害，应特别注意对地表水、土壤、大气和饮用水的污染。
第二部分理化特性
外观及性状
无色或淡黄色易挥发液体，具有特殊臭味。
熔点（℃）
<-60

相对密度（水＝1）
0.70～0.79

闪点（℃）
-50

相对密度（空气=1）
3.5

引燃温度（℃）
415～530

爆炸上限％（V/V）
6.0

沸点（℃）
40～200

爆炸下限％（V/V）
1.3

溶解性
不溶于水、易溶于苯、二硫化碳、醇、易溶于脂肪。
主要用途
主要用作汽油机的燃料，用于橡胶、制鞋、印刷、制革、等行业，也可用作机械零件的去污剂。
第三部分稳定性及化学活性
稳定性
稳定
避免接触的条件
明火、高热。
禁配物
强氧化剂
聚合危害
不聚合
分解产物
一氧化碳、二氧化碳。
第四部分毒理学资料
急性毒性
LD50 67000mg/kg（小鼠经口），（120号溶剂汽油）
LC50  103000mg/m3小鼠，2小时（120号溶剂汽油）
急性中毒
高浓度吸入出现中毒性脑病。极高浓度吸入引起意识突然丧失、反射性呼吸停止和化学性肺炎。可致角膜溃疡、穿孔，甚至失明。皮肤接触致急性接触性皮炎或过敏性皮炎。急性经口中毒引起急性胃肠炎；重者出现类似急性吸入中毒症状
慢性中毒
神经衰弱综合症，周围神经病，皮肤损害。
刺激性
人经眼：140ppm（8小时），轻度刺激。
最高容许浓度
300mg/m3
第四部分防护措施
泄漏应急处理
迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断火源。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿防静电工作服。尽可能切断泄漏源。防止流入下水道、排洪沟等限制性区域。小量泄漏：用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收。或在保证安全的情况下，就地焚烧。大量泄漏：构筑围堤或挖坑收容。用泡沫覆盖，降低蒸气灾害。用防爆泵转移至槽车或专用收集器，回收或运至废物处理场所处理。
储运注意事项
储存于阴凉、通风的仓库或储罐。远离热源和火种。与可燃物、有机物、氧化剂隔离储运。夏天炎热季节，早晚运输
防护措施
呼吸系统防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可佩戴自吸过滤式防毒面具（半面罩）。
眼睛防护：一般不需要特殊防护，高浓度接触时可戴化学安全防护眼镜。

身体防护：穿防静电工作服。
手防护：戴橡胶耐油手套。
其它
工作现场严禁吸烟。避免长期反复接触。
根据上表分析可知，汽油属于易燃液体，等级为2级；柴油属于可燃液体，等级为3级。
6.3.2 事故易发部位及危险点辨识

(1)加油岛：加油岛为各种机动车辆加油的场所，由于汽车尾气带火星、加油过满溢出、加油机漏油、加油机防爆电气故障等原因，容易引发火灾爆炸事故。违章用油枪往塑料桶（瓶）加油，汽油在塑料桶内流通摩擦差生的静电聚集，当静电压和桶内的油蒸气达到一定值时，就会引发爆炸。

(2)油罐及管道：在加油站的各类事故中，油罐和管道发生的事故占很大比例。如

地面水进入地下油罐，使油品溢出；地下管沟未填实，使油气窜入，遇明火爆炸；地下油罐注油过量溢出；卸油时油气外逸遇明火引爆；油罐、卸油接管等处接地不良，通气管道遇雷击或静电闪火引燃引爆。

(3)装卸油作业：加油车不熄火，送油车静电没有消散，油罐车卸油连通软管导静电性能差；雷雨天往油罐卸油或往汽车车厢加油速度过快，加油操作失误；密闭卸油接口处漏油；对明火源管理不严等，都会导致火灾、爆炸或设备损坏或人身伤亡事故。

6.4 环境风险分析

本项目的功能主要是对油品的储存及加油，工艺流程包括汽车卸油、储存、加油。

根据项目特点并调研同类型项目的事故类型，本站主要事故类型可以分为火灾与爆炸、溢出与泄漏两大类。下面对这两类事故类型分别进行分析：

(1)储油罐溢出与泄漏对环境的危害

1）对地表水的污染

泄漏或渗漏的成品油一旦进入地表河流，将造成地表河流的污染，影响范围小到

几公里大到几十公里。污染首先将造成地表河流的景观破坏，产生严重的刺鼻气味；其次，由于有机烃类物质难溶于水，大部分上浮在水层表面，形成一层油膜使空气与

水隔离，造成水中溶解氧浓度降低，逐渐形成死水，致使水中生物死亡；再次，成品

油的主要成分是C4～C9的烃类、芳烃类、醇酮类以及卤代烃类有机物，一旦进入水

环境，由于可生化性较差，造成被污染水体长时间得不到净化，完全恢复则需十几年、甚至几十年的时间。

本站库容较小，油罐区容积约为62m3。在加油站西侧、东侧和南侧均设置了墙体，一旦发生渗漏与溢出事故时，油品将积聚在站场，一般不可能溢出站场，不会进入地表水体。

2）对土壤、地下水的污染

储油罐和输油管线的泄漏或渗漏对地下水的污染较为严重，地下水一旦遭到成品油的污染，将使地下水产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用。又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物生物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样即便污染源得到及时控制，地下水要完全恢复也需几十年甚至上百年的时间。

本项目对储油罐内外表面、油罐区地面、输油管线外表面均做了防渗防腐处理，

加油站一旦发生溢出与渗漏事故，油品将由于防渗池的保护作用，积聚在储油区，对地下水不会造成影响。

3）对大气环境的污染

本项目采用地埋式双层储油罐，储油罐发生渗漏与溢出事故时，由于本项目采取了防渗漏检查孔等渗漏溢出检测设施，因此可及时发现储油罐渗漏，油品渗漏量较小，渗漏出的成品油将积聚在油罐夹层区。

储油区表面采用了混凝土硬化，较为密闭，油品将主要通过储油区通气管及人孔井非密封处挥发，不会造成大面积的扩散，对大气环境影响较小。

（2）加油站火灾与爆炸危害分析

加油站火灾爆炸事故发生的主要原因有：加油、卸油、量油过程中违章作业；设

备或管道腐蚀破裂、安全保障设施不完善等因素造成油品泄漏蔓延；有点火源而引发

燃烧；油蒸汽比空气重，泄漏后易积聚在油罐观测口周围、地下管沟、低洼等地，遇

空气混合达到爆炸极限，形成爆炸性气体，一旦存在火源，即可发生爆炸事故。油罐爆炸事故计算以事件发生的频率代替其概率。油罐爆炸事故概率为8.7×10-5次/罐·年，本项目共有储油罐4个（其中一个为废弃罐），因此，加油站爆炸事故发生概率为0.000261次／年，即大约每3831年发生一次爆炸。当考虑各基本事件的发生概率时，铁器相互撞击、电气防爆性能损坏对爆炸影响最大，其次是违章明火、汽油发动机尾气和罐内混入空气。油罐的燃烧或爆炸造成的后果往往是灾难性的，不但会造成人员伤亡和财产损失，并且还会造成生态环境的破坏。油罐发生火灾引起爆炸造成的损害见下表。

表7-14   损坏等级一览表

损坏等级 

 Cs值/mJ

设备损坏

 人员伤害

1

0.03

重创建筑物和加

1、1%死亡于肺部伤害

2、＞50%耳膜破裂工设备

3、＞50%被碎片击伤

2

0.06

建筑物外表可修复性破坏

1、1%耳膜破裂

2、1%被碎片击伤

3

0.15

玻璃破裂

被碎玻璃击伤

4

0.40

10%玻璃破裂

--

6.5 环境风险防范和应急措施

6.5.1 环境风险防范措施

（1）总图布置

根据项目总平面布置图，本项目总图布置基本符合《汽车加油加气站设计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）、《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》和《建筑设计防火规范》，各生产和辅助装置按功能分别布置，车辆进、出口分开设置，站内平面布置按进站汽车、槽车正向行使设计，东、南、西侧场界设置了不低于2.2m的非燃烧式围墙与外界相隔。站区设环行消防车道并保证有足够的路面净空高度，合理设置消火栓、灭火器，相应的防火、防触电安全警示、标志。本项目加油岛、地埋式油罐、通气管管口、密闭卸油点、加油机、站房、辅房、围墙等相互防火间距符合规范要求。

（2）工艺设备

本项目采用先进、成熟、可靠的工艺和设备，以减少事故的发生。

系统严格密闭，选用材质性能好的设备和管件，以防泄漏和爆炸。同时所有储油罐采用卧式钢质单层油罐，采用截流阀或浮筒阀或其他防溢油措施，控制卸油时可能发生的溢油，此外设置高液位报警功能的液位计。加油机采用导静电软管，加油软管应配备拉断截止阀，固定工艺管道采用无缝钢管，埋地钢管均焊接并进行防腐；卸油采用密闭卸油方式，油罐通气管口在高出地面4m以上，同时管口安装呼吸阀；对通气管、呼吸阀、静电接地扁钢等定期进行检测、维护。

（3）罐区防范措施

考虑汽油和柴油为易燃易爆物质，在罐区明显位置规范应设置警示标志。储油罐

埋地设置，罐顶部覆土厚度不小于0.9m，埋地储罐间净距不应小于0.5m，油罐进行防雷接地，接地点不少于两处。油罐还设置高液位报警功能的液位计。在贮罐区严格按安全、消防有关规范建设，并列为重点防范区，油罐采取防渗保护和检测设备，周边设置安全标识，配备必要的消防器材，贮罐安装避雷装置，。加强生产管理。严格按照操作规程作业，严格执行24小时执班制度和巡回检查制度，及时发现并向有关部门通报，并及时解除不安全因素。

储罐采用卧式钢质单层油罐，定期请具有资职的技术监督部门测试储罐的厚度、缝隙、压力等安全技术性能指标，及时更换腐蚀受损设备，根除事故隐患。

若油罐车卸油时发生泄漏，加油站内应有事故应急池来收集泄漏的油品，油罐车的容积为30m3，油罐车内分为3仓，即每个仓内容积为10m3，若发生泄漏，则最大泄漏量为10m3。油罐车泄漏油品量具有很大的不确定性，不宜计入排污总量，而纳入日常的监督管理，所以评价仅将其作为一个污染源。同时，油罐车卸油区应设有坡度为 0.5%的缓坡，以便于将泄漏的油品收集，送至事故应急池，考虑1.1倍的波动系数，

本评价要求，在卸油区设事故池，事故池有效容积不能小于11m3。

（4）危险废物泄漏防范措施

本加油站会产生一定量液态危险废物：储油罐油渣、隔油池浮油。油罐清洗需委托有油罐清洗资质的单位进行清洗操作，并对油罐清洗产生的清罐废水、含油废渣直接交由有资质的单位进行合理处置，加油站委托资质单位定期上门清理维护，一般不在站内暂存，其厂外输送的环境风险责任由资质单位负责。如暂时不具备直接交付的时间和条件，含油废渣、含油手套抹布、储罐残渣需按《危险废物污染防治技术政策》

（环发[2001]199号）和《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）要求设置暂存区，建设符合环保要求的危险废物暂存场贮存并按相关要求做好防护：地面与裙脚要用坚固、防渗的材料建造；建筑材料必须与危险废物相容。不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔断，禁止废油、废渣混装；设施内要有安全照明设施和观察窗口；以存放的危险废物容器（采用固废收集桶且带盖）的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；危险废物收集装置应设计堵截泄漏的裙脚，地面与裙脚所围建的容积不低于堵截最大容器的最大储量或总储量的五分之一。

（5）运输阶段

柴油和汽油均为危险化学品，在运输过程中，需特别关注其运输过程中的风险防范。主要采取以下措施：

①对承运企业的要求

承运柴油、汽油的道路运输公司必须具备相应的危险货物运输资质，且符合《危险化学品安全管理条例》（国务院令第591号）、《道路危险货物运输管理规定》（中华人民共和国交通运输部令2013年第2号）、《汽车运输危险货物规则》（JT617-2004）、

《汽车运输、装卸危险货物作业规程》（JT618-2004）等法规、标准对危险货物运输

的要求。运输企业应制定油品槽车的突发事件应急预案， 通过培训使驾驶员及押运人员能够采取正确有效的补救措施。

②对运输从业人员尤其是驾驶员、押运人员的安全要求驾驶员要做到小心安全驾驶，不留事故隐患。驾驶员及押运员要了解油品的性质、危害特性及罐体的使用情况，一旦槽车出现安全问题等意外事故时能采取紧急处置措施。

③对槽车生产厂家的要求

槽车的质量直接决定了油品运输的安全性，高质量的槽车也是保障油品道路运输

安全的基础。生产厂家要提高产品质量，尤其要加强对关键部件如阀门、管路等的质量管理和检验，避免出现故障。另外，要定期对槽车使用情况进行跟踪调查，量和安全。

（6）消防措施

①按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140－2005）和《汽车加油加气站设

计与施工规范（GB50156-2012）》（2014年版）相关要求，对站内可能发生火灾的各类场所、工艺装置区、主要建筑物等，根据其火灾危险性、区域大小等实际情况，分

别配置一定数量不同类型、不同规格的移动式灭火器材，以便及时扑救初始零星火灾。

②站内各类设备选用安全可靠设备，站内设备和管道应经过防腐处理。防止站内

法兰阀门泄漏、管线腐蚀泄漏、设备机体泄漏，并在没有可燃气体报警仪的场站装置区内安装可燃气体报警仪，并定期检查报警系统工作是否正确。

③站内爆炸危险区域内的电气设备选型、安装、电力线路敷设等，应符合现行国家标准《爆炸和火灾危险环境电力装置设计规范》（GB50058-2014）的规定。电器设备、仪表选用防爆型；操作人员应按规定穿戴劳保用品，防止静电火花的产生。

④汽车必须熄火后加油，加油完毕后才能启动。站内应严禁烟火，设明显警示牌，禁止使用手机、塑料桶等易产生静电的物品，严禁危险区内吸烟和违章动用明火。站内各个生产运行环节空间均应保持空气流通，以增强其对气体挥发物的稀释扩散能力。

⑤安装避雷和防静电设施，保证站内报警设施完好无损，并定期检查接地电阻和避雷设施，以确保其完好性。

⑥提高员工素质。增强安全意识。建立严格的安全管理制度，杜绝违章动火、吸烟等现象，按规定配备劳动防护用品．经常性地向员工进行安全和健康防护方面的教育。

6.5.2 应急措施

（1）加油机跑冒油应急措施

①加油员应立即停止加油，放空回油，关闭加油阀，切断加油机电源。

②暂停所有加油活动，其他加油员将加油车辆推离加油岛。现场经理或当班安全员负责疏散周围车辆和闲散人员，并指派一名加油员现场警戒。

③其他加油员用棉纱、拖把等进行必要的回收，严禁用铁制、塑料等易产生火花

的器皿进行回收，回收后用沙土覆盖残留油面，待充分吸收残油后将沙土清除干净。

④地面油品处理干净后，现场经理宣布恢复加油作业。

（2）罐车卸油冒罐的应急措施

①当罐车卸油冒罐时计量保管员及时关闭油罐卸油阀，切断总电源，停止营业，并现场经理（或班长）汇报。

②必要时报告公安消防部门，以便临时封堵附近的交通道路；现场经理（或班长）

及时组织人员进行现场警戒，疏散站内人员，推出站内车辆，检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和人员进入加油站。

③在溢油处上风向，布置消防器材。

④对现场已冒油品沙土等围住，并进行必要的回收，禁止用铁制等易产生火花的器具作回收工具。回收后用沙土覆盖残留油品，待充分吸收残油后将沙土清除干净。

⑤给被油品溅泼的人员提供援助；通知毗邻单位或人群，注意危险。

⑥检查井内是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在。

⑦计量确定跑冒油损失数量，做好记录台帐。

⑧检查确认无其他隐患后，方可恢复营业。

⑨现场经理根据泡油状况记录泡油数量，及时做好记录并逐级汇报。

（3）储（卸）油区发生油品跑冒（泄漏）应急措施

①卸油人员立即关闭罐车卸油阀，切断电源，停止营业，并立即报告现场指挥。现场指挥应采取果断措施，避免事态扩大。通讯联络员立即报告成品油分公司应急救援指挥部，必要时报告公安消防部门、环保部门、安监部门，以便临时封堵附近的交通道路和做好抢险救援准备。

②如跑冒油数量较大，现场指挥立即组织人员进行现场警戒，并报告公安消防部门、环保部门、安监部门，疏散站内人员，推出站内车辆（险情排除前严禁启动机动车辆），如果车辆无法推离油站，应加强监控，严禁启动机动车辆。检查并消除附近的一切火源；制止其他车辆和无关人员进入加油站。

③对下水道、排水沟、隔油沉淀池的出入口进行封堵，防止溢油蔓延发生次生事故。在溢油处的上风方向布置消防器材，对泄漏油品现场用沙土围堵并进行回收，操作中禁止使用铁制工具等易产生火花的器具。

④对被油品溅泼的人员提供援助；告知毗邻单位或人群，讲明危险性，做好防火工作。

⑤不能回收的泄漏油品用沙土覆盖，待充分吸收残油后将沙土清除并妥善处理含油沙土，防止污染扩大。

⑥检查井（沟）内是否有残油，若有残油应及时清理干净，并检查其他可能产生危险的区域是否有隐患存在。

⑦检查确认无其他隐患后，可继续营业。

⑧计量确定跑冒漏油损失，做好记录。

⑨分析事故原因，作出环境影响评价，提出处理意见，书面报告成品油分公司。

（4）加油区发生油品跑冒（泄漏）应急措施

①加油员立即关闭油枪和加油机。

②使用不产生静电、不产生火花的工具对泄漏的油品进行回收并按有关规定进行处理。对地面上难以回收的油品用沙土覆盖，待吸收残油后将沙土清除并妥善处理含油沙土，防止污染扩大。

③险情排除前严禁启动机动车辆。

④如跑冒油数量较大，执行储（卸）油区发生油品跑冒（泄漏）中的应急救援措施。

（5）污染防控应急措施

事故发生单位在进行火灾（爆炸）和油品、危废跑冒（泄漏）事故应急救援的同时，应主动与当地安监、环保、消防等部门进行联系沟通，并报告成品油公司事故应急救援指挥部。对地下水体、大气、土壤定期进行环境监测，查实泄漏油品或危废对外部环境是否造成污染、污染程度、是否危及周边人群等相关方生产生活安全、身体健康，并保留相关环境监测记录、报告等证据，直到事故处理完毕。同时，对因火灾

（爆炸）和油品跑冒（泄漏）事故中产生的油品、含油污水、泡沫污水的排放、流向

情况进行监控，并用砂土吸收，对产生的含油砂土等废弃物进行控制、集中，统一运

至具有危险化学品废弃物处理资质的废物处理场所作无害化处理后废弃，并取得废物

处理场所危险化学品废弃物处理资质的相关证明、资料。如发生大量油品泄漏，应对

排水沟、隔油池的出入口进行封堵。在溢油处的上风方向布置消防器材，对泄漏油品现场用沙土围堵覆盖，回收或运至具有危险化学品废物处理资质的废物处理场所作无害化处理后废弃，并取得废物处理场所危险化学品废弃物处理资质的相关证明、资料。

6.5.3 环境风险应急预案

根据本项目环境风险分析的结果，对于该项目可能造成环境风险的突发性事故制

定应急预案，详见下表。

表7-15  环境风险的突发性事故应急预案一览表

序号

项目

内容及要求

1

应急计划区

危险源(储罐区)，环境保护目标：附近居民住宅区。

2

应急组织机构、人员

实施三级应急组织机构，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度

3

预案分级响应条件

根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施

4

应急救援保障

应急设施，设备与器材等；发现泄漏立即关闭项目站内雨水、污水管网。

5

报警、通讯联络方

式

逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法，涉及跨区域的还应与相关区域生态环境部门和上级环保部门保持联系，及时通报事故处理情况，以获得区域性支援

6

应急环境监测、抢险、救援及控制措施

由专业队伍负责对事故现场进行侦查监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据

7

应急检测、防护措施、清除泄漏措施和器材

事故现场邻近区域、控制防火区域，控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员

8

人员紧急撤离、疏散，应急剂量控制、撤离组织计划

事故现场、邻近区、受事故影响的区域人员及公众对毒物应急剂量控制规定，撤离组织计划及救护，医疗救护与公众健康

9

事故应急救援关闭程序与恢复措施

规定应急状态终止程序；事故现场善后处理，恢复措施

10

应急培训计划

应急计划制定后，平时安排人员培训与演练

11

公众教育和信息

对邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息

6.6 分析结论

从防范环境风险的角度而言，本项目应制订突发环境事件应急预案并备案，并接受当地政府等有关部门的监督检查；同时本评价要求建设单位委托有资质的单位进行项目的安全预评价，并报行政主管部门备案。在完善相关环境风险防范措施、设施、环境风险应急预案后，本评价认为项目加油站采取的各项目环境风险防措施合理可行，其发生事故的概率降低，其环境危害也是较小的，环境风险达到可以接受水平，因而从环境风险角度分析本项目是可行的。

表7-16    建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称

株洲市顺兴加油站建设工程项目

建设地点

（湖南）省

（株洲）市

（云龙示范）区

（）县

（）园区

地理坐标

经度

113.160209
纬度

27.918208
主要危险物质

及分布

加油区、油罐区、卸油区等

环境影响途径

及危害后果

（大气、地表

水、地下水等）

当发生火灾爆炸时，产生的有害气体为非甲烷总烃，大气中的非甲

烷总烃超过一定浓度，除直接对人体健康有害外，在一定条件下经日光

照射还能产生光化学烟雾，对环境和人类造成危害。

风险防范

措施要求

①符合相关设计要求、满足站内及站外防火距离要求，应设置非燃烧实体墙与外界相隔、设置安全警示标志等；

②加油岛、站房、疏散通道、安全出口等的设计均按照规矩要求进行设计；

③采用先进、成熟、可靠的工艺和设备，以减少事故的发生；工艺、设备均严格按照设计规范、加油站排放标准等文件中的要求进行；

④按规范设置事故应急照明灯具，罩棚采用防爆电气，电气设备均可靠接地，配电室设置防鼠挡板，罐区不设置照明灯，设置高液位报警功能的液位计，设置避雷装置，罐车卸油设置静电导地仪并带报警功能，油罐通气管口设置呼吸阀，通气管的设置严格安装设计规范进行；

⑤配置有消防沙、灭火毯、干粉灭火器等，用于扑救初起火灾；

⑥严格执行化工行业和劳动部门有关安全生产条例，必须强调管理和安全监督工作对预防事故的重要作用，实行持证上岗，定期检测维修，及时更换腐蚀受损设备，岗位责任明确，定期培训员工，提高安全生产和管理能力；

⑦在罐区明显位置规范应设置警示标志，采用的油罐及油罐区的防腐、防渗、防雷电等均严格按照设计规范进行。

填表说明

无

7、产业政策符合性分析

本项目为加油站建设项目，不属于《产业结构调整指导目录》（2011年本）（2013年修正本）中限制类及淘汰类项目，属于允许类项目。因此本项目符合国家产业政策。

8、选址合理性分析

（1）选址合理性分析

项目场地位于株洲云龙示范区龙头铺镇龙头社区龙头铺新街，加油站及储罐选址、平面布置符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）（2014 版）的相关标准要求，本项目建设情况与相关要求合理性分析情况分析见表7-17。

表7-17   本项目选址与标准对比情况

序号

标准要求

实际情况

符合情况

1

选址应符合城乡规划要求

本项目取得政府相关手续

符合

2

选址应符合环境保护要求

区域有一定的环境容量，同时采取相应的环保措施

符合

3

选址应符合防火安全的要求

满足各防火间距要求

符合

4

选址应在交通便利的地方

北侧为老长株路

符合

5

城区内不应建一级加油站

本项目不位于城区且属于三级加油站

符合

加油站紧临老长株路，车辆密集，加油车辆客源数量较大；项目所在地环境各要素质量尚满足环境功能区相关规范的要求，站内道路满足消防通道的要求；加油站内按《安全标志》（GB2894-2008）的规定在室内外醒目处设置安全标志。环评建议，本油站周边新建有关项目时，应严格遵守《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）有关规定，严禁新建项目超过与加油站有关单元最小安全距离。

（2）站址及平面布置合理性分析

站点的选址首先应满足该区域的建设总体规划、环境保护和防火安全的要求，同时，由于加油站是贮藏易燃品的场所，所以加油站有关设施与站外建、构筑物之间还应该满足防火距离。

本加油站为三级加油站，参照《汽车加油加气站设计与施工规范》(GB50156-2012)有关规定，加油站内油罐、加油机和通气管管口与站外建、构筑物的距离如表7-18所示。

表7-18  汽油设备与站外、构筑物的防火间距检查表

站外建（构）筑物
站内汽油设备
埋地油罐

加油机、通气管管口

规划值（m）
实测值（m）
规划值（m）
实测值（m）
民用建筑物
三类保护物
7
39.8

7
14.3

城市道路

次干路、支路
5

15

5

7

表7-19    柴油设备与站外、构筑物的防火间距检查表

站外建（构）筑物
站内柴油设备
埋地油罐

加油机、通气管管口

规划值（m）
实测值（m）
规划值（m）
（m）（m）（m）（m）（m）
实测值（m）
民用建筑物
三类保护物

6
46.9

6
15

城市道路

次干路、支路
3
15

3
7

对照表7-18、7-19可知，本项目埋地油罐、加油机、通气管口与城区道路最小距离分别约为15m、7m；项目周边现有建筑物以三类保护物为主，埋地油罐、加油机、通气管管口与其最近距离分别约为39.8m、14.3m；故油罐、加油机和通气管管口与周围环境敏感点的距离是符合规范要求的。

（3）防火距离分析

加油站与特定建筑之间的最小防火间距应满足《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）和《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的相关要求。本项目油罐均为地埋式，根据最大贮存量划分属于三级加油站，项目加油站执行的具体标准要求下表7-20和表7-21。

表 7-20  汽油设备与站外建（构）筑物的安全防火间距

三级站

站内汽油设备（有卸油和加油油气回收系统）

埋地油罐

加油机

通气管管口

标准（m）

实际（m）

标准（m）

实际（m）

标准（m）

实际（m）

重要公共建筑物

35

--

35

--

35

--

明火地点或散发火花地点

12.5

43

12.5

19

12.5

46

民用建筑物保护类别

一类保护物

11

--

11

--

11

--

二类保护物

8.5

--

8.5

--

8.5

--

三类保护物

7

＞30

7

16

7

＞30

甲、乙类物品生产厂房、库房

和甲、乙类液体储罐

12.5

--

12.5

--

12.5

--

丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

10.5

--

10.5

--

10.5

--

室外变配电站

12.5

--

12.5

--

12.5

--

铁路

15.5

--

12.5

--

15.5

--

城市道路

快速路、主干

路

5.5

--

5

--

5.5

--

次干路、支路

5

13

5

7

5

16

架空通信线和通信发射塔

5

2（此线已废弃）

5

30（此线已废弃）

5

5.5（此线已废弃）

架空电力线路

无绝缘层

6.5

12

6.5

18

6.5

15

有结缘层

5

--

5

--

5

--

表7-21   柴油设备与站外建（构）筑物的安全防火间距表 

三级站

站内柴油设备

埋地油罐

加油机

通气管管口

标准（m）

实际（m）

标准（m）

实际（m）

标准（m）

实际（m）

重要公共建筑物

25

--

25

--

25

--

明火地点或散发火花地点

10

45

10

19

10

48

民用建筑物保护类别

一类保护物

6

--

6

--

6

--

二类保护物

6

--

6

--

6

--

三类保护物

6

＞30

6

14

6

＞30

甲、乙类物品生产厂房、库房

和甲、乙类液体储罐

9

--

9

--

9

--

丙、丁、戊类物品生产厂房、库房和丙类液体储罐以及容积不大于50m3的埋地甲、乙类液体储罐

9

--

9

--

9

--

室外变配电站

12.5

--

12.5

--

12.5

--

铁路

15

--

15

--

15

--

城市道路

快速路、主干

路

3

--

3

--

3

--

次干路、支路

3

13

3

7

3

16

架空通信线和通信发射塔

5

5（此线已废弃）

5

30（此线已废弃）

5

5.8（此线已废弃）

架空电力线路

无绝缘层

6.5

12

6.5

18

6.5

15

有结缘层

5

--

5

--

5

--

  由上表可见，项目周边居民点等（最近居民点位于东侧）与项目内油罐及加油机的距离均满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定。总的说来，该项目级别为三级加油站，项目站址选择符合城乡规划、环境保护和防火安全的要求，并选在交通便利的地方，符合《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）的规定。

（4）基础设施配套及位置分析

项目西侧为老长株路，附近车流量较大，有利于柴油、汽油的销售。

（5）规划相符性分析
株洲市城市商业网点布局规划(2005--2020)提出对株洲市城市成品油市场网点布局要以国家有关成品油规范的要求为指导，加强加油站行业发展的宏观规划调控和管理，严格控制总量，合理优化布局，逐步建立起与国民经济发展相适应、满足广大消费者需要、竞争有序、功能完善的现代化加油站销售服务网络体系，促进和保险经济建设健康发展。该商业网点布局规划根据株洲市现有交通与机动车保有量及其发展态势，在市区布点上，市区保留37座，新建26座，总量63座。市区4均4座加油站的间距6.8km。
根据加油站行业的特殊性和国家有关规定，株洲市制订《株洲 市区加油(气)站发展规划(2010-2020)》，对加油站布局的总体目标、布局原则、指标标准、具体布局方案以及周边业态设置要求都做了详尽的规定，以指导株洲市区加油站行业的网点建设。
另据《株洲市区加油(气)站发展规划(2010 2020)》，规划到2020年株洲市区共有125座公共加油站，其中保留40座现状公共加油站，续建14应公共加油站，改造1座，迁建5座，新增65座公共加油站。其中：
1）天元区共有公共加油站28座，其中保留6应，续建5座，迁建2座，新建15座。
2)芦淞区共有18 应公共加油站，其中保留9座，续建1座，新建8座。
3)荷塘区共有31座公共加油站，其中保留10座，续建7座，改造1座，迁建1座，新建12座。
4)石峰区共有26座公共加油站，其中保留11座，续建1座，迁建2座，新建12座。 
5) 云龙示范区共有22座公共加油站，保留4座，新建18座。
本项目为云龙示范区规划保留的4座加油站之一，项目建设符合株洲市区加油(气)站发展规划。






	9、项目环保投资及“三同时”验收

项目建成后合计环保投资45万元，占总投资的15﹪。环保投资组成见表12-1。

表12-1   本项目环保投资一览表
项目

污染物

防治对策

投资（万元）

废气

卸油、加油
非甲烷总烃

油气回收系统
5

废水
员工生活污水

CODcr、SS、

BOD5、NH3-N
隔油池、化粪池、地埋式生化系统
12
流动人员污水

场地清洁费水

SS、石油类
噪声

噪声
选用低噪声设备，减震垫、加强绿化隔离
5

地下水

防渗处理

单层罐+防渗池
8

固体废物

生活垃圾
生活垃圾

垃圾箱收集
2

危险固废
废油、油泥、污泥
交由有资质的单位及时处理
5

突发环境事件预防

/

消防设备
8

本项目 “三同时”验收内容见表12-2。

表12-2  建设项目“三同时”验收一览表

项目

污染源

监测因子

具体环保措施

应达标准

废水

生活污水

COD

BOD5
NH3-N
SS
生活污水经化粪池+地埋式生化系统处理达标后经项目西侧水渠外排
达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准
地面清洁废水
SS
石油类
地面清洁废水经隔油池+地埋式生化系统处理达标后经项目西侧水渠外排
达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的一级标准
固废
油罐清洗

清罐废渣、清罐废液
由有资质的单位处理

由有资质的单位及时处理
隔油池含油废渣
含油废渣
由有资质的单位处理

由有资质的单位及时处理

废水处理

污泥

由有资质的单位处理

由有资质的单位及时处理

员工办公
生活垃圾

分类妥善收集，交由环卫部门统一清运
达到《生活垃圾填埋污染控制标准》（GB16889-2008）及其修改单
废气

油罐车卸油、加油枪加油

油气（非甲烷总烃）

油气回收系统对卸油、加油过程进行密封式回收

加油站汽油油气排放达到《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）

噪声

设备运行及车辆行驶噪声

噪声
设备噪声采用基础建筑、建筑物隔声等；车辆行驶造成采用控制车辆、禁鸣喇叭等措施

《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008），4a类（临老长株路），2类（其他区域）

地下水
加油、卸油、储油罐
石油类
地下水监测井
《地下水质量标准》（GB/T

14848-2017）中III 类标准
地下油罐区
/
单层埋地油罐+防渗池，加油区防渗处理；储油罐温度及液位在线监测系统（带有高液位报警功能）；
《加油站地下水污染防治技术

指南（试行）》、《石油化工

设备和管道涂料防腐蚀技术规

范》SH 3022、《地下储罐防

渗漏技术规范》（DB11/588-2008）
环境风险

加油、储油、卸油区

/
事故池；突发环境事件应

急预案；严格遵循各项规

范要求，加强管理
消防砂池以及储罐防渗、防泄漏处理，加油区防渗处理

生态  
/
 / 
绿化工程
生态良好
10、环境监测计划

环境监测是环境保护的耳目，是环境管理必不可少的组成部分。因此，该公司可委托当地有资质的第三方机构对各污染因子进行定期的环境监测工作。

监测的重点是本公司外排的废气、废水和噪声，监测点可选择厂界四周，做到定期监测跟踪企业排污情况，发现问题，及时解决，具体环境监测计划见表12-3。

表12-3    环境监测计划

项目
监测点
监测项目
监测频次
废水
废水总排口
COD、BOD5、NH3-N、SS、石油类
一年一次
地下水
地下水监

测井

定性监测：可通过肉眼观察、使用测油膏、便携式气体监测仪等其他快速方法判定地下水监测井中是否存在油品污染

每周一次
萘、苯、甲苯、乙苯、邻二甲苯、间（对）二甲苯、甲基叔丁基醚

定性监测发现地下水存在油品污染，立即启动定量监测；若定性监测未发现问题，每半年监测一次
废气
厂界外
非甲烷总烃
一年一次
噪声
厂界四周外1m
昼夜噪声级
一年一次



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	内容

类型
	排放源（编号）
	污染物名称
	防治措施
	预期防治效果

	大气污染物
	储罐呼吸损失、加油作业损失和油品跑、冒、滴、漏
	非甲烷总烃
	分散式油气回收系统对卸油、加油过程进行密封式回收
	对环境不会造成明显影响

	水污染物
	生活污水
	COD
	化粪池+地埋式生化系统
	《污水综合排放标准》GB3095-1996一级标准

	
	
	SS
	
	

	
	
	NH3-N
	
	

	
	
	BOD5
	
	

	
	地面清洁废水
	SS
	隔油池+地埋式生化系统
	《污水综合排放标准》GB3095-1996一级标准

	
	
	石油类
	
	

	固体废物
	员工
	生活垃圾
	分类收集，回收后交环卫部门处理
	对环境不会造成明显影响

	
	油罐清洗
	清罐废液、废渣
	由有资质的单位处置
	

	
	 隔油池
	废油
	
	

	
	废水处理
	污泥
	由有资质的单位处置
	

	噪声
	噪声主要是加油泵、空调外机、车辆噪声，噪声源强在65～85dB(A)，控制车速，禁止车辆鸣喇叭，设置隔音间等噪声治理措施后，使场界噪声达到《工业企业场界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类区昼间≤60dB（A），夜间≤50 dB（A）标准限值。

	其它
	环境风险：按消防、加油站防火规范要求进行设计、建设和管理，并采取防火、防爆、防雷、抗震等措施，防范生产事故的发生，降低环境风险发生的机率和保护周围的人员安全。

	生态保护措施及效果：
站区合理绿化，加油站作业区内不得种植油性植物，对生态环境不会造成明显影响。


结论与建议
	一、结论

1、项目概况

株洲市顺兴加油站（以下称本项目）为汽油柴油加油站，建设内容为：建设1个容积为12m2、3个容积为25m3的地下卧式单层钢质油罐，（1个25m3汽油储罐、1个25m3柴油储罐、1个12m2汽油罐、一个25m2废弃罐），设3机6枪加油机。汽油年加油量120t，柴油年加油量40t。
本项目总用地面积1214.35m2，总建筑面积603.3m2，其中罩棚建筑面积306m2，站房建筑面积80.3m2，并配套建设区内给排水、供配电设施、环保设施、道路、绿化、围墙等。
2、区域环境质量现状

地表水环境质量现状：湘江白石断面各常规监测因子均未出现超标现象，该断面水质现状良好，能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求，区域水环境质量较好。
大气环境质量现状：云龙示范区的NO2、SO2、PM2.5、的日均浓度，CO日平均质量浓度、O38h平均质量浓度可达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，PM10的日均浓度出现一定程度的超标，随着云龙示范区的开发建设的进行，施工过程产生的扬尘引起PM10超标，云龙示范区建设日趋完善，区域环境空气质量也会日趋改善。
声环境质量现状：项目北面为空地及规划道路昼夜能达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）4a类标准；东面为居民住宅区，西面为住宅区，南面为空地，暂无单位入驻，噪声小，声环境质量现状较好，昼夜能够达到《声环境质量标准》（GB 3096-2008）2类标准。
3、营运期环境影响分析

（1）水环境影响分析：加油站产生的废水主要包括生活污水和地面清洁废水。生活污水经化粪池和地埋式生化系统处理后，达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准，经项目西侧水渠最终排入湘江。清洁废水经隔油池和地埋式生化系统处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级标准后经项目西侧水渠外排，对地表水环境不会造成明显影响。

储油罐和输油管线的泄漏或渗漏时，措施不当，将对地下水造成污染，建设单位应采用防腐处理、设置液位计、观测井、加油站地面做好防渗处理等措施，确保地下水环境不被污染。
（2）大气环境影响分析：本项目大气污染源主要来源于加油站非甲烷总烃无组织排放、进出车辆产生的汽车尾气，柴油发电机尾气。按估算模式进行计算，本项目无组织排放的非甲烷总烃对周围大气环境影响较小，无需设置防护距离，汽车尾气主要污染物为NOx、CO、HC等，其停留时间较短，启动时间也较短，因此废气产生量小，在露天空旷条件下较容易扩散；柴油发电机废气由于污染物排放量较小，且仅作为应急电源使用。因此本项目产生的废气对大气环境影响较小。
（3）声环境影响分析：本项目建成以后的主要噪声源为生活噪声、交通噪声以及柴油发电机等噪声；发电机优选低噪声设备、建筑隔声、防振、消声措施控制，主机房墙面贴吸声材料；加强进出车辆管理，严禁鸣笛，加强绿化等措施后对环境影响较小。
（4）固废环境影响分析：本项目营运期生活垃圾经经分类收集后，交由环卫部门处理；含油废渣、废液、废水处理污泥由有资质单位统一处置；本项目产生的固体废物在得到妥善处置后，危险废物不会对周围环境产生明显的污染影响。
（5）风险环境影响分析：本项目加油站内储油设施与站内其他设施之间的防火距离能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中加油站内设施之间的防火距离的要求，加油站围墙与站内其他设施之间的防火距离也能够满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）中加油站内设施之间的防火距离的要求。
本项目有毒有害物质泄漏后所造成的危害风险值为0，表明汽油泄漏风险发生时不会出现人员死亡，其风险是可以接受的。虽然项目风险值小于行业风险值，但管理上不可掉以轻心，仍需要进一步加强风险防范，力争通过系统地管理、合理采取风险防范应急措施，使得项目风险水平维持在较低水平。
4、产业政策符合性分析

本项目符合中华人民共和国国家发展和改革委员会令第9号《产业结构调整指导目录》（2011年本）第一类鼓励类项目第七条“石油、天然气”中第3条：原油、天然气、液化天然气、成品油的储运和管道输送设施及网络建设。此外，属于发展改革委能源局发布的《天然气利用政策》中优先类。 
本项目属于优化发展能源工业，符合国家《国民经济和社会发展第十二个五年规划（2011年-2015年）》。 
因此，本项目建设符合国家产业政策。
5、项目选址可行性分析

株洲市顺兴加油站规划为汽油、柴油加油站；本项目位于株洲市云龙示范区龙头铺镇龙头社区龙头铺新街，项目用地不违反《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的规定；根据株洲市区加油（气）站布点规划（2010-2020年），本项目为规划为加油站，因此本项目符合国家土地政策，选址可行。

6、平面布置合理性分析

本项目总体呈长方形布局，项目紧邻老长株路，既满足车行的需要，又最大限度的减少了车流对服务区的影响，同时也按照相关设计规范，确定了消防等级，设置了消防通道，配置消防栓和消防水源，满足《汽车加油加气站设计与施工规范》（GB50156-2012）、《建筑设计防火规范》（GB50016—2006）的要求，工程平面布置较为合理。

7、总结论

综上所述，本项目符合国家产业政策，选址、平面布置合理，通过认真落实本报告提出的各项污染控制措施后，其营运期产生的各类污染可实现达标排放，固废得到有效控制，对环境不会造成明显影响；从环境角度分析，项目建设可行。

二、建议

1、严格执行环保三同时制度。
2、地面清洁废水须经隔油池处理达标后再外排，不得直接外排。
3、对储油系统及管道定期进行检查和保护，定期检查加油机内各油管、油泵及流量计是否有渗油情形发生，并在火灾危险场所设置报警装置。
4、制定严格的防火、防爆制度，定期对生产人员进行消防等安全教育，同时建立安全监督机制进行安全考核等。并制定和完善环境风险应急预案，明确消防责任人。建设项目按要求落实消防措施，保证消防道路及消防水源的贮备，并按照GBJ140-90《建筑灭火器配置设计规范》之规定，应配置相应的灭火器类型与数量。
5、按照《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2007）要求，卸油、加油以及储油罐应安装油气回收装置等相应的环保设备。
6、建立健全的环境管理制度，加强安全管理严格岗位责任。
7、本项目周边严禁进行爆破。
8、加强操作人员培训，提高操作水平，严格按规程执行操作；定期对储罐、阀口进行检查，避免跑冒滴漏提现象的发生。


	审批意见：

-    公章
 
经办人：                                             年    月    日
 




� EMBED  \* MERGEFORMAT ���









油罐车装成品油
地埋式油罐
加油机
汽车
油气回收系统
油气回收系统
含油废渣、废油
噪声、汽车尾气
油气回收
真空泵
油气回收
油气回收
油气挥发



_1234567891.unknown

