	审批意见：                        株醴环评表〔2022〕35号
一、湖南湘玻玻璃有限公司拟投资15000万元在醴陵经济开发区东富工业园玻璃产业园建设“民用“芯屏”玻璃深加工项目”。项目总占地面积33393.6m2，总建筑面积23126.91m2，主要建设内容为1栋厂房（内设全套玻璃加工线，设置磨边切割区、钢化区、中空区、夹胶区、彩釉区、原材料仓储区、产品仓储区）主体工程，办公楼、门卫室等辅助工程，给排水、供电等公用工程和废水、废气、噪声、固废处理等环保工程。项目不涉及玻璃原片的生产，仅进行后续的加工工序，加工过程均采用电加热，建成后年产钢化玻璃14000t（其中6000t用于制造中空玻璃、夹胶玻璃）、中空玻璃4000t、夹胶玻璃2000t，根据市场订单需求，部分进行彩釉（丝网印刷）。
根据湖南睿鼎建设服务有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1．实行雨污分流，磨边、钻孔、清洗、洗片产生的废水经沉淀池沉淀处理达到《城市污水再生利用 工业用水水质》洗涤用水标准和《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后90%回用，10%经园区市政污水管网排入东富工业园污水处理厂处理；生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准后经园区市政污水管网排入东富工业园污水处理厂处理。
2．胶片、打胶、涂胶、丝网印刷等有机废气经集气罩密闭收集+UV光解+活性炭吸附处理达到《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）其他行业排放标准限值和《印刷业挥发性有机物排放标准》（DB43/1357-2017）标准（从严执行）后通过15m高排气筒排放；按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，完善VOCs无组织排放控制措施，采取强化源头控制、加强车间通风换气、提高废气收集效率等措施，确保达到厂区内VOCs无组织排放限值，厂界达到无组织监控点浓度限值要求；打砂工序采用全自动打砂机，自带有砂回收和粉尘回收装置（布袋除尘），打磨、加工工序采取加水抑尘、车间设置排气扇、厂区设置绿化带等措施，确保无组织排放粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求；食堂油烟经环保油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求后引至屋顶排放。
3．选用低噪声设备，合理布局，合理安排作业时间，采取减振、隔声、消声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4．按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。废UV灯管、废活性炭、废矿物油、废包装桶、沾染危废的手套及抹布等危险废物按要求暂存后定期交有资质单位处理；废包装材料、金属边角料、玻璃边角料、玻璃粉屑、废金刚砂、沉淀池沉渣、一般废手套及抹布、废次品等一般工业固废回收综合利用；生活垃圾集中收集后由环卫部门统一清运、处置。
5．加强危险化学品管理，加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。
6．加强施工期环境管理，严格落实建筑施工扬尘污染防治“8个100%”抑尘措施，加强扬尘污染防治；施工废水经沉淀处理后回用于拌料或洒水抑尘；合理布局施工设备，尽可能选用低噪声设备，合理安排施工时段，禁止在夜间（22:00—次日6:00）和中午（12:00-14:00）进行施工作业，采取减振、隔声等措施对施工噪声进行有效控制，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响；产生的建筑垃圾规范堆存，能回收利用的综合利用，不能利用的由专业单位及时清运并合理处置，生活垃圾委托环卫部门及时清运处理。
三、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
四、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、安监、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
四、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。 
经办人：                               公 章
审批人：                            2022年4月7日
                                         


