附件：2022年5月份泵房断面饮用水质监测结果统计表

单位：mg/L（说明除外）

| 河流名称 | 河流代码 | 断面名称 | 断面代码 | 监测时间 | 流量(m3/s) | 水温 (℃)) | pH (无量纲) | 电导率(mS/m) | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化 需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 湘江洣水 | 611306 | 泵房断面 | 611256 | 2022/5/10 | 25 | 20.3 | 7.09 | 4.58 | 9.09 | 1.1 | 6 | 0.6 | 0.085 | 0.04 | 0.64 | 0.0013 | 0.00824 |
|  |  |  |  |  | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 |
|  |  |  |  |  | 0.172 | 0.0004L | 0.0003L | 0.00001L | 0.00014 | 0.004L | 0.00124 | 0.002 | 0.0004 | 0.02 | 0.05L | 0.01L | 800 |
|  |  |  |  |  | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 |
|  |  |  |  |  | 3.00 | 1.33 | 0.504 | 0.0512 | 0.00127 | 0.00002L | 0.00003L | 0.00002L | 0.00003L | 0.002L | 0.05L | 0.0007L | 0.001L |
|  |  |  |  |  | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯② | 硝基苯 | 二硝基苯④ | 硝基氯苯⑤ | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基已基）酯 | 滴滴涕 |
|  |  |  |  |  | 0.002L | 0.001L | 0.003L | 0.012L | 0.00029L | 0.00023L | 0.00008L | 0.0005L | 0.04L | 0.02L | 0.0001L | 0.002L | 0.00002L |
|  |  |  |  |  | 林丹（六六六） | 阿特拉津 | 苯并（a）芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 |  |
|  |  |  |  |  | 0.00001L | 0.00008L | 0.000001L | 0.00028 | 0.00011 | 0.00004L | 0.20L | 0.0002L | 0.00128 | 0.00786 | 0.00025 | 0.00002 |  |