建设项目环境影响报告表

（报批稿）

项目名称： 年周转1000吨润滑油仓储建设项目  
建设单位（盖章）： 株洲欣荣石油化工有限公司  
编制单位：湖南朋乐达环保科技有限公司

编制时间：2020年7月 

《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价资质的单位编制。

1.项目名称—指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2.建设地点—指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止终点。

3.行业类别—按国标填写。

4.总投资—指项目投资总额。

5.主要环境保护目标—指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6.结论与建议—给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7.预审意见—由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，不填。

8.审批意见—由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。
目录

1一、建设项目基本情况


8二、建设项目所在地自然环境简况


12三、环境质量状况


17四、评价适用标准


20五、建设项目工程分析


20六、项目主要污染物的产生及预计排放情况


28七、环境影响分析


49八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果


50九、结论与建议




附表

附表1：建设项目审批基础信息表

    附表2：建设项目大气环境影响评价自查表

附表3：建设项目地表水环境影响评价自查表

附表4：建设项目环境风险评价自查表

附表5：建设项目土壤环境影响评价自查表
附件

附件1：环评委托书
附件2：营业执照

附件3：场地租赁合同

附件4：环境质量监测报告

附件5：株洲市泰然化工科技有限公司环评审批意见

附件6：株洲市泰然化工科技有限公司验收申请报告

附件7：专家签到表
附图

附图1：项目地理位置图

附图2：项目平面布置图

附图3：周边环境保护目标相对位置图

附图4：环境监测点位图

附图5：现场照片

一、建设项目基本情况

	项目名称
	年周转1000吨润滑油仓储建设项目

	建设单位
	株洲欣荣石油化工有限公司

	法人代表
	叶瑞虎
	联系人
	叶瑞虎

	通讯地址
	株洲市石峰区杉木塘五金机电市场6栋39-40

	联系电话
	13973323122
	传 真
	—
	邮政编码
	412005

	建设地点
	株洲市株易路株洲市泰然化工科技有限公司厂区

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建☑  扩建□   技改□ 
	行业类型

及代码
	油气仓储（G5941）

	建筑面积

（平方米）
	600
	绿化面积
（平方米）
	/

	总投资

（万元）
	40
	环保投资（万元）
	13
	环保投资占总投资比例
	32.5%

	评价经费

（万元）
	—
	预计投产日期
	2020年10月

	工程内容及规模： 

一、项目由来 

润滑油是用在各种类型汽车、机械设备上以减少摩擦，保护机械及加工件的液体或半固体润滑剂，主要起润滑、冷却、防锈、清洁、密封和缓冲等作用。根据国家发展规划纲要，“十三五”期间，国家将支持和鼓励民营企业发展，目前株洲市机械制造业以及房地产市场发展迅速，机械制造业对于机械润滑油的需求量日益增长。

在此背景下，株洲欣荣石油化工有限公司租赁株洲市泰然化工科技有限公司内的5个空置储罐（50m3/个）建设年周转1000吨润滑油项目，株洲市泰然化工科技有限公司是一家生产纳米活性氧化锌的化工企业，企业于2013年1月投资建设“5000t/年纳米复合改性胶粒搬迁项目”，该项目已于2013年5月12日获得株洲市环境保护局的审批意见，并于2015年通过环保验收。5个空置储罐原为株洲市泰然化工科技有限公司储存矿物白油，目前株洲市泰然化工科技有限公司已停产，且储罐已清理干净，未遗留相关矿物白油等物质。本项目不涉及润滑油的生产加工，占地面积600m2，项目建成后，将辐射株洲市润滑油市场，特别是机械生产企业中机械润滑，项目润滑油即可批发，也可以零售，由购买方上门提货。

本项目根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》等相关规定，本项目应进行环境影响评价；对照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年4月28日修订稿），本项目属于“四十九、交通运输业、管道运输业和仓储业”大类中“178、油库（不含加油站的油库） ” 中的“其他”，应编制环境影响报告表。因此，株洲欣荣石油化工有限公司委托我公司承担本项目环境影响评价相关工作。我司接受委托后，立即组织评价专题组对本项目及评价区域进行了现场踏勘。在认真调查研究及收集有关数据、资料基础上，结合本项目区域的环境特点和区域规划，依照环境环境影响评价技术导则的对本项目进行了环境影响分析，编制完成本报告表。

二、项目概况

1、项目基本内容

项目名称：年周转1000吨润滑油仓储建设项目

建设单位：株洲欣荣石油化工有限公司

建设地点：株洲市株易路株洲市泰然化工科技有限公司厂区（经度113.084133597，纬度27.896971764）

项目投资：总投资40万元，企业自筹，其中环保投资13万元，占总投资32.5%。
2、项目建设内容
株洲欣荣石油化工有限公司租赁株洲市泰然化工科技有限公司内的5个空置储罐（50m3/个）建设年周转1000吨润滑油项目，5个空置储罐原为株洲市泰然化工科技有限公司储存矿物白油，目前储罐已清理干净，未遗留相关矿物白油等物质。本项目储罐用于润滑油的储存，不涉及润滑油的生产加工，占地面积500m2，其具体情况详见表1-1。
表1-1  项目建设内容和规模一览表
项目组成

名称

建设内容

备注

主体工程

储罐区
占地面积400m2，5×50m3钢制地上卧式圆柱形储罐
租赁株洲市泰然化工科技有限公司空置储罐
装卸油区

占地面积10m2，封闭砖混结构厂房
依托株洲市泰然化工科技有限公司
辅助工程

办公室
包括办公区、休息室、食堂，依托株洲市泰然化工科技有限公司
依托株洲市泰然化工科技有限公司
公用工程

供水系统

由城市自来水供给

依托株洲市泰然化工科技有限公司现有供水系统

排水系统

初期雨水经隔油沉淀池（15m3）收集处理、生活废水由化粪池（依托株洲市泰然化工科技有限公司）处理后经市政管网进入霞湾污水处理厂处理后排入湘江
新建隔油池、沉淀池，其余依托株洲市泰然化工科技有限公司现有排水系统

供电系统

株洲市电网供应
依托株洲市泰然化工科技有限公司现有供电系统
环保工程

废气

无组织排放
新增
废水

初期雨水经隔油沉淀池（15m3）收集处理、生活废水由化粪池（依托株洲市泰然化工科技有限公司）处理后经市政管网进入霞湾污水处理厂处理后排入湘江
新建隔油池、沉淀池，其余依托株洲市泰然化工科技有限公司现有排水系统
噪声

采用隔声、消声等措施

新增
固废

废分装桶、沾油废弃物、含油废水处理废油、油罐底废渣暂存于危废暂存间内，交由有资质单位处理；生活垃圾由环卫部门统一清运
危废暂存间依托株洲市泰然化工科技有限公司
环境风险
储罐区设1m高事故围堰
完善事故围堰，设置雨水关闭阀门
根据《石油库设计规范》（GB50074-2014）第3. 0. 1条注4：120℃<润滑油闪点，则润滑油为丙B类液体味，第3. 0. 1条注2：丙 B 类液体储罐容量可乘以系数0. 25 计入储罐计算总容量，则项目润滑油总容量为62.5m3，项目油库属于五级油库。

表1-2   石油库的等级划分（GB50074-2004）
等级
石油库储罐计算总容量 TV（m3）

特级

1200000≦TV≦360000

一级

100000≦TV<1200000

二级

30000≦TV<100000

三级

10000≦TV<30000

四级

1000≦TV<10000

五级

TV<1000

注：1. 表中TV不包括零位罐，中继罐和放空罐的容积；

2. 甲A 类液体储罐容量、I级和II级毒性液体储罐容量应乘以系数2计入储罐计算总容量，丙A类液体储罐容量可乘以系数0. 5计入储罐计算总容量，丙 B 类液体储罐容量可乘以系数0. 25 计入储罐计算总容量。

3、项目产品方案

本项目产品方案具体见表1-3。

表1-3  本项目产品方案一览表

序号

产品名称

年周转量（t）

周转次数（次/年）

备注

1

润滑油

1000
12
场内灌装，5个，50m3/个；罐车运输
4、项目存储原料及能源消耗
表1-4  主要原辅材料一览表
储罐名称
单罐容积（m3）
台数
密度（g/cm3）
充满系数
最大储存量（t）
储罐形式

备注

润滑油
50
1
0.9
85%
42.5
钢制地上卧式圆柱形储罐
外购润滑油生产企业；罐车运输；沿株易路进出厂区
50
1
42.5
50
1
42.5
50
1
42.5
50
1
42.5
总计
250
/
/
/
212.2
/
/
表1-5  主要能源消耗情况一览表
序号
名称
用量
来源
1
水
72m3/a
依托株洲市泰然化工科技有限公司现有供水系统
2
电
100万度/a
依托株洲市泰然化工科技有限公司现有供电系统
 表1-6  润滑油的理化性质和危险特性一览表
标识
中文名：润滑油
英文名：lubricating
理化性质

外观与性状
淡黄色粘稠液体
闪点（℃）
120-340
自然点（℃）
300-350
相对密度（水=1）
934.8
相对密度（空气=1）
0.85
沸点（℃）
-252.8
饱和蒸气压（kPa）
0.13/145℃
溶解性
溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂
燃烧爆炸危险

危险特性

可燃液体，火灾危险性为丙B类；遇明火、高热可燃
燃烧分解产物
CO、CO2等有毒有害气体
稳定性

稳定
禁忌物
硝酸等强氧化剂
灭火方法

消防人员须佩戴防毒面具、穿全身消防服，在上风向灭火。尽可能将容器从火场移至空旷处。喷水保持火场容器冷却，直至灭火结束。处在火场中的容器若已变色或从安全液压装置中产生声音，必须立即撤离。灭火剂：雾状水、泡沫、干粉、二氧化碳、砂土

健康危害

急性吸入，可出现乏力、头晕、头痛、恶心，严重者可引起油脂性肺炎。慢接触者，暴露部位可发生油性痤疮和接触性皮炎。可引发神经衰弱综合症，呼吸道和眼刺激症及慢性油脂性皮炎

急救措施

皮肤接触：脱去污染的衣着，用大量就懂清水清洗。就医。

眼接触：提起眼睑，用流动清水或生理盐水冲洗。

吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸畅通，如呼吸困难，给输氧。就医。

食用：饮适量温水，催吐，就医。
泄露处理

迅速撤离泄露污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。切断电源。建议应急处理人员戴自给正式呼吸器，穿防毒服。尽可能切断泄露源。防止流入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄露：用砂土或其他不燃材料吸附或吸收，减少挥发。大量泄露：构筑围堤或挖坑收容，用泵转移至槽车或专用收集器内，回收或运至废物处置场所处置。

储存要求

储存至阴凉、通风库房。远离火种、热源。与氧化剂分开存放，切记混储。配备相应品种和数量的消防器材。储存区备有泄露应急处理设备和适合的收容材料。

运输要求

用油罐、油罐车、铁桶、塑料桶等盛装，盛装时切记不可装满，要留出必要的安全空间。运输前应先检查包装容器是否完整、密封，运输工程中要确保容器不泄露、不倒塌、不坠落、不损坏。严禁与氧化剂、食用化学品等混装混运，运输车必须彻底清洗、消毒，否则不得装运其他物品。公路运输时要按规定路线行驶。

5、主要生产设备

项目主要设备一览下表。

表1-7   主要生产设备一览表

序号

名称

单位

数量

备注
1

钢制地上卧式储罐

个

5
圆柱形，双层罐，V=50m3，内罐厚7mm，外罐厚5mm，内封头厚度8mm，外封头厚度6mm

2

潜油泵

个

5

YQYBD-100-15-0.75，流量 Q=100L/min， 扬程 H=15m

3
消防水泵

个
1
/
6、工作制度及劳动定员

本项目工作人员为5人，1班制全天工作8小时，均不在厂区食宿，夜间不进行油品的装卸，年工作日为320天。

三、 项目公用及辅助工程

1、供电

本项目建有完善的供配电系统，依托依托株洲市泰然化工科技有限公司，用电量约为100万度/a。
2、给水
项目无生产用水，用水主要为职工办公用水，本项目定员5人，厂区内不设置食宿，年工作320天，根据《湖南省用水定额》(DB43T388-2014)工人及管理人员用水按45L/人.d计算，则员工生活用水量为0.225m3/d，72m3/a。
3、排水

项目采用雨污分流的排水体制。

生活污水：项目生活污水量按用水量的80%计算，生活污水排放量约为0.18m3/d，57.6t/a。生活污水由化粪池（依托株洲市泰然化工科技有限公司）处理后经市政管网进入霞湾污水处理厂处理后排入湘江。
初期雨水主要指受污染的地面雨水，来自库区的含油初期雨水，项目占地面积600m2，厂区房屋建筑等都围绕厂界而建，屋顶雨水基本外流，不会回流至厂内，除去建筑屋顶面积，剩下面积作为本次项目汇水面积。项目初期雨水量采用区域暴雨强度公式计算确定，项目罐区汇水面积取600m2。

暴雨强度公式：

Qy=Ψ·q·F

式中：

Qy—设计雨水流量(L/s);

Ψ—径流系数； 取 0.9

q—暴雨强度（L/s· ha） ；

F—汇水面积（ha）

其中

q=892（1+0.67lgP）/t0.57

式中：

P—设计重现期，取2年

t—降雨历时（min），取5min

则q=428.30L/s· ha；雨水流量Q=92.51L/s=120.46m3/h，初期雨水冲刷时间约5min，计算得项目初期雨水量为10m3。初期雨水排入隔油沉淀池，经隔油沉淀池处理后经市政管网进入霞湾污水处理厂处理后排入湘江。

消防系统

消防系统配备灭火器5个，消防砂2m3。本项目消防给水和灭火设备按现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016-2006）的规定进行。根据《消防给水及消防栓系统技术规范》（GB50974-2014），本项目消防用水量15L/s，厂区最危险火灾延续时间按2小时计算，消防用水量为108m3。

四、依托工程

本项目与原有工程依托关系见表1-8。
表1-8  本工程与原有工程依托关系
名称
本工程

依托工程
合理性分析

储罐区
占地面积400m2，5×50m3钢制地上卧式润滑油储罐
租赁株洲市泰然化工科技有限公司空置储罐
目前株洲市泰然化工科技有限公司已停产，储罐已清理干净，满足本项目所需
供水系统
由城市自来水供给
依托株洲市泰然化工科技有限公司现有供水系统
满足本项目所需
排水系统
初期雨水经隔油沉淀池收集处理、生活废水由化粪池处理后经市政管网进入霞湾污水处理厂处理后排入湘江
依托株洲市泰然化工科技有限公司现有排水系统
废水经化粪池处理后经市政管网进入霞湾污水处理厂处理后排入湘江，满足本项目所需
固废

危险废物暂存场所
依托株洲市泰然化工科技有限公司
满足本项目所需
五、与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题

项目位于株洲市泰然化工科技有限公司西南角，株洲市泰然化工科技有限公司成立于2000年，是一家生产纳米活性氧化锌的化工企业，该企业原位于株洲市栗雨工业园中小企业促进园A4栋三楼的标准厂房进行生产，企业于2013年1月投资建设“5000t/年纳米复合改性胶粒搬迁项目”，将厂址搬迁至株洲市株易路南段，该项目已于2013年5月12日获得株洲市环境保护局的审批意见，并于2015年通过环保验收。5个空置储罐原为株洲市泰然化工科技有限公司储存矿物白油，目前株洲市泰然化工科技有限公司已停产，且储罐已清理干净，未遗留相关矿物白油等物质。
本项目租赁株洲市泰然化工科技有限公司内的5个空置储罐（50m3/个）建设年周转1000吨润滑油项目，不涉及润滑油的生产加工，占地面积500m2。
通过现场调查，本项目存在的主要环境问题为：
1、储罐区围堰需完善；

2、罐区及装卸油区未设置初期雨水隔油沉淀池；

3、车辆进出口堆放有废渣等固体废物。

整改措施：

1、完善储罐区围堰，在围堰雨水排口处设置关闭阀门；

2、修建初期雨水隔油沉淀池；

3、将车辆进出口堆放的废渣等固体废物进行清除。


二、建设项目所在地自然环境简况
	自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）
一、地理位置

株洲市是我国南方重要的交通枢纽，铁路有京广、浙赣、湘黔、武广高铁四大干线在此交汇；道路四通八达，G106、G320 国道和京珠高速公路穿境而过；水路以湘江为主，通江达海，四季通航。株洲市与湘潭市中心的公路里程为45km，直线距离仅24km；株洲市与长沙市中心的公路里程为51km，直线距离为40km；交通十分方便。  

项目位于株洲市石峰区株洲市株易路株洲市泰然化工科技有限公司厂区（经度113.084133597，纬度27.896971764），具体位置见附图 1。

二、地形地貌

株洲市位于罗霄山脉西麓，南岭山脉至江汉平原的倾斜地段上，市域总的地势东南高、西北低。北中部地形岭谷相间，盆地呈带状展布；东南部均为山地，山峦迭障，地势雄伟。市域地貌类型结构：水域 637.27 平方公里，占市域总面积的 5.66%；平原 1843.25平方公里，占16.37%；低岗地1449.86 平方公里，占12.87%；高岗地 738.74 平方公里，占6.56%；丘陵1916.61 平方公里，占 17.02%；山地4676.47 平方公里，占41.52%。山地主要集中于市域东南部，岗地以市域中北部居多，平原沿湘江两岸分布。 

建设工程所在地土壤分为4个土类，11个亚类，33个土属（其中水16个，山地8个，旱土9个），88个土种（其中水田58个，山地8个，旱土22个），16个变种。水稻土土类发育于各种母质母岩上，面积45.71万亩，占总面积的 26.3%。按其不同的发育阶段、成土过程和剖面层次等特点，水稻土类可分为淹育性、潴育性、潜育性、渗潜育性、沼泽性、矿毒性共6个亚类。 

根据国家地震局《中国地震参数区划图》（GB18306-2001），建设工程所在地地震对应于原基本烈度 VI 度区，设计地震分组为第一组，属抗震有利地段。

三、土壤植被
土壤主要是红壤，还有黄壤、水稻土、紫色土、潮土、红色石灰土等。在亚热带高温多雨的条件下，生物物种循环旺盛，境内土壤资源具有类型多，试种性广的特点。但随着历年来道路，城镇，各类房屋等基本建设得增加，部分土壤面积略有减少。由于农业种植结构的调整及农林业生产发展，新引进大批耕作植物及花草林木品种，使土壤生产性能具备了更加多样化得试种性。
植被以阔叶林为主，针叶林为辅，丘陵地带以混合交疏生林及草本植物为主。境内植被覆盖的主要类型有：高山草本乔木植物：草本以东茅，羊须草，蕨类等酸性植物群落为主，木本以桐，樟，枫，栎，粟，檀等阔叶林为主，覆盖率在90%左右。低山草本乔木植物：草本多为酸性植物如狗尾草，五节芒，菅草等。木本以松，杉，楠竹为主，矮生灌木穿插分布。丘陵混交疏林矮生植物：以油茶为主，夹杂松，杉，栎等疏生木本植物，并有新发展的柑橘，柰李等水果及茶叶，蔬菜，油料，花木种植基地。
稻田植物：以水稻，蔬菜等耕作植物为主，按季节轮换生长。野生植物多狗毛粘，三棱草，水香附，水马齿苋，水稗，四叶莲等酸性指示草本植物。
四、气候
株洲市属中亚热带季风湿润性气候区，具有明显的季风气候，并有一定的大陆特征。气候湿润多雨，光热丰富，四季分明，表现为春温多变、夏多暑热、秋高气爽、冬少严寒、雨水充沛、热量丰富、涝重于旱。 
年平均气温为17.5℃，月平均气温1月最低约 5℃、7月最高约29.8℃、极端最高气温达 40.5℃，极端最低气温-11.5℃。年平均降雨量为1409.5mm，日降雨量大于 0.1mm 的有154.7d，大于50mm 的有68.4d，最大日降雨量 195.7mm。降水主要集中在4～6 月，7～10 月为旱季，干旱频率为57%，洪涝频率为73%。平均相对湿度78%，年平均气压1006.6hpa，冬季平均气压1016.1hpa，夏季平均气压995.8hpa。年平均日照时数为1700h，无霜期为282~294d，最大积雪深度23cm。常年主导风向为西北偏北风，频率为16.6%。冬季主导风向西北偏北风，频率24.1%，夏季主导风向东南偏南风，频率15.6%。静风频率22.9%。年平均风速为2.2m/s，夏季平均风速为2.3m/s，冬季为2.1m/s。月平均风速以7月最高达 2.5m/s，2月最低为 1.9m/s。 
五、水文
湘江是流经市区的唯一河流，湘江株洲市区段由天元区入境，由马家河出境，长27.7km，占湘江株洲段总长的 31.8%，沿途接纳了枫溪港、建宁港、白石港、霞湾港4条小支流。江面宽 500~800m，水深2.5~3.5m，水力坡度0.102‰。最高水位44.59m，最低水位27.83m，平均水位为34m。多年平均流量约 1800m³/s，历年最大流量22250m³/s，历年最枯流量101m³/s，平水期流量 1300m³/s，枯水期流量400m³/s，90%保证率的年最枯流量214m³/s。年平均流速 0.25m/s，最小流速 0.10m/s，平水期流速0.50m/s，枯水期流速0.14m/s，最枯水期水面宽约100m。年平均总径流量644亿 m³，河套弯曲曲率半径约200m。湘江左右两岸水文条件差异较大，右岸水流急、水深，污染物扩散稀释条件较好。左岸水流平缓，水浅，扩散稀释条件比右岸差，但河床平且多沙滩，是良好的夏季天然游泳场所。湘江既是株洲市主要的工农业生产及生活水源，也是最终纳污水体。 

六、气象
株洲市属亚热带季风湿润性气候，春多阴雨低温，天气变化无常；盛夏初秋，高温少雨，冬寒期短，间有冰雪。历年平均气温17.5℃，平均气压1006.3毫帕，平均降水量1410 毫米，平均日照时数1663.5 小时，相对湿度78%，年均蒸发量为1468.7毫米，年平均风速2.2 米/秒，常年主导风向东北风，夏季主导风为南风、东南风。年平均气温为17.5℃，月平均气温1月最低约5℃、7月最高约29.8℃、极端最高气温达40.5℃，极端最低气温-11.5℃。 
平均相对湿度78%。年平均气压1006.6hpa，冬季平均气压1016.1hpa，夏季平均气压995.8hpa。年平均日照时数为1700h，无霜期为282~294 天，最大积雪深度23cm。 
常年主导风向为西北偏北风，频率为16.6%。冬季主导风向为西北风，频率 20.5%，夏季主导风向为东南偏南风，频率为24.5%。全年静风频率20.5%。 
年平均风速为2.2m/s，夏季平均风速为2.3m/s，冬季平均为2.1m/s。月平均风速以7月最高，为2.5m/s。2月最低，为1.9m/s。 
七、项目周边环境概况 

本项目位于株洲市石峰区株洲市株易路株洲市泰然化工科技有限公司厂区，周边主要为株洲市泰然化工科技有限公司的厂房，北面、东面为株洲市泰然化工科技有限公司的厂房、西面为居民区、南面为株易路。 

评价区域内无历史文物遗址和风景名胜区等需要特别保护的文化遗产、自然遗产、自然景观。
八、区域环境功能区划

本项目所在地环境功能属性见下表。

表2-1   建设项目评价区域环境功能区划
编号

区划内容

功能属性及执行标准

1

环境空气质量功能区

二类区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

2

地表水环境功能区

湘江霞湾断面执行《地表水环境质量标准》 

（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准 ；

霞湾港水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V 类标准
3
声环境功能区

2类区，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

4
是否基本农田保护区

否

5
是否森林公园

否

6
是否生态功能保护区

否

7
是否水土流失重点防治区

否

8
是否人口密集区

否

9
是否重点文物保护单位

否

10
是否三河、三湖两控区

是，（两控区）

11
是否水库库区

否

12
是否城镇生活污水处理厂

集水范围

是
13
是否属于生态敏感与脆弱区

否




三、环境质量状况
	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、声环境、生态环境等）：
环境空气质量现状

1、达标区判定
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.4.1.3国家或地方生态环境主管部门未发布城市环境空气质量达标情况的，可按照HJ663中各评价项目的年评价指标进行判定。年评价指标中的年均浓度和相应百分位数24h平均质量浓度或8h平均质量浓度满足GB3095中浓度限值要求的即为达标”。项目所在地行政管辖为株洲市石峰区，本次评价采用株洲市生态环境局公布的2019年株洲市石峰区环境空气质量数据对区域环境空气质量达标情况进行判定。 

株洲市石峰区2019年全年环境空气质量统计结果见表3-1。 

表 3-1  2019年株洲市石峰区环境空气质量现状评价表
评价因子

年评价指标

现状浓度

（ug/m3）

标准值

（ug/m3）

占标率

%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

23
60
38
达标

NO2
年平均质量浓度

38
40
95
达标

PM10
年平均质量浓度

70
70
100
达标

PM2.5
年平均质量浓度

46
35
131
超标

O3
第90百分位数8h平均质量浓度

138
160
80.6
达标

CO

第95百分位数日平均质量浓度

1200
4000
30
达标

由表3-1可知：SO2、NO2、CO、PM10、O3监测指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5监测指标超标，因此项目所在区域为不达标区。随着《株洲市大气污染防治2019年度实施方案》、《株洲市大气污染联防联控工作实施方案》等方案的实施，该区域大气环境质量将进一步改善，PM2.5 超标的现象将会得到改善。

2、特征因子监测

为了充分了解项目周边的环境质量现状，本环评引用《株洲鑫桂新型材料有限公司水性漆喷涂项目》环评报告中委托湖南精准通检测技术有限公司对项目特征因子TVOC进行了现状监测。
项目监测点位及监测时间如下表所示。
表3-2  环境空气监测点设置
序号

点位名称

距离本项目位置
监测时间

G1

项目区南侧空地

西南侧1.8km
2019.05.13~2019.05.19
TVOC监测与评价结果见表3-3。

表3-3  环境空气监测结果统计表   单位：mg/m3
监测点

监测项目

8h平均浓度值

标准值

达标
情况
监测值范围

平均值

超标率%
最大超标倍数

G1

TVOC

0.3237~0.4658

0.3660

0
0
0.6

达标
由现状监测结果可知，评价区域TVOC监测因子8小时平均浓度值可达到《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2—2018）附录D参考限值要求。
地表水环境质量现状

根据调查，项目所在区域废水经市政污水管网排至霞湾污水处理厂进行处理达标后由汇入湘江。本次环评收集2018年株洲市环境监测中心站对湘江霞湾断面及霞湾港断面监测数据，见下表。 
表3-4  2018年湘江霞湾港断面、霞湾港水质监测结果  单位：mg/L  pH无量纲

监测项目

pH值

CODcr

BOD5
石油类

NH3-N

湘江霞湾港断面

年均值
7.76
7
0.7
0.15
0.01
超标率%
0
0
0
0
0
最大超标倍数
0
0
0
0
0
GB3838-2002（Ⅲ）
6-9
20
4
1.0
0.05
霞湾港
年均值
7.07
100
25.5
5.3
0.04
超标率%
0
0
0
0
0
最大超标倍数
0
0
0
0
0
GB3838-2002（V 类）
6-9
40
10
2.0
1.0
上述监测结果表明：湘江霞湾断面地表水水质满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。2018年霞湾港COD、BOD5、NH3-N出现超标，水质不能完全达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；霞湾港水质超标主要是受沿岸生活污水排放的影响，有机污染物和富营养化物质是港水中的主要污染物，但随着霞湾港纳污范围内环境综合整治工作的不断深入、市政污水管网的铺设，霞湾港沿线的生活污水将大部分进入霞湾污水处理厂进行深度处理，其水质有望达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。

三、声环境质量现状
为调查项目地周边声环境质量现状，本项目委托湖南精泰检测有限公司于2020年5月6日-于2020年5月27日对项目厂界进行现场监测。

（1）监测点布设：声环境监测点4个：东、南、西、北侧场界。

（2）监测时间和频率

各监测点按昼夜分段监测，连续两天，昼间、夜间各一次。

（3）监测结果及评价

监测结果见表3-5。
表3-5  声环境现状监测结果  单位：dB(A)

检测点位

监测因子

检测结果（单位：dB(A)
标准限制

是否达标

5.6
5.7
厂界东外1m处
昼间

53.2
51.2
60
达标

夜间

42.4
44.3
50
达标

厂界南外1m处
昼间

55.7
50.9
60
达标

夜间

44.3
43.8
50
达标

厂界西外1m处
昼间

52.8
51.7
60
达标

夜间

45.0
44.9
50
达标

厂界北外1m处

昼间

53.1
49.8
60
达标

夜间

45.7
42.2
50
达标

东南侧居民点
昼间

51.0
52.2
60
达标

夜间

44.3
47.3
50
达标

根据监测结果，项目所在区域厂界声环境质量达到《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准，各监测点声环境质量均能满足其所在功能区的要求，说明项目所在地区域声环境质量现状较好。
四、土壤环境质量现状

为了解本项目周边土壤环境质量现状，本次环评收集了湖南宏晟环保技术研究院有限公司编制的《株洲京西祥隆有限公司场地污染修复治理项目环境影响报告表》的环评监测资料，检测时间为2019年8月，该项目位于本项目的东南侧1.9km。数据表明本片区重金属主要存在铅和镉的超标。总铅在点位表层土壤样品中的浓度超过了对应的筛选值，超标倍数分别为2.23倍和1.26倍，其对应的超标率为3.7%。由于本项目建设不对场地土壤进行开挖，基本不扰动土壤，对土壤影响较小。目前清水塘区域正在进行重金属污染环境治理工程，该片区土壤环境逐年得到治理恢复，届时区域的土壤环境质量将得到进一步的改善。
五、地下水环境质量现状

为了解本项目周边地下水环境质量现状，本次环评收集了湖南宏晟环保技术研究院有限公司编制的《株洲京西祥隆有限公司场地污染修复治理项目环境影响报告表》的环评监测资料，检测时间为2019年8月，该项目位于本项目的东南侧1.9km。

根据检测结果统计表的内容所示，10个地下水样品中有8项无机指标、6项挥发性有机物指标和2项半挥发性有机物指标超过了筛选值《地下水质量标 准 GB/T14848-2017》中的Ⅲ类水标准限值。在无机指标中，溶解性总固体、硫酸盐、亚硝酸盐氮、氟化物、氯化物、硝酸盐氮、氨氮和耗氧量这些指标的超标；在挥发性有机物的指标中，二氯甲烷、四氯化碳、1,2-二氯乙烷和氯仿的超标情况最为严重，其中的四氯化碳和 1,2-二氯乙烷在补充调查的7个地下水样品中全部超标，且最大超标倍数分别达到了5320倍和37 倍；在半挥发性有机物中，超标的共有 2 项指标，分别是五氯酚和 1,2- 二氯苯，其中又以五氯酚的超标情况更为严重。目前清水塘区域正在进行重金属污染环境治理工程，该片区地下水环境逐年得到治理恢复，届时区域的地下水环境质量将得到进一步的改善。
六、生态环境现状

根据现状勘察，项目所在区域为城市建成区，区域受的人类活动干扰，动植物数量锐减，分布的植被以城市绿化带的植被为主。周边未开发的区域内分布的植被多为松散的灌丛，间有马尾松、杉木、油茶、柑桔、茶树等疏林地及蔬菜等农作物。项目所在地土地已平整，据调査项目评价区域内无珍稀、濒危植物及国家法规保护的植物资源。

	主要环境保护目标（列出名单及保护级别）：

本项目主要环境保护目标分布情况见表3-6。
表3-6 建设项目主要环境保护目标一览表

环境要素

保护目标

地理中心坐标

特 征

方位

与整体厂界距离

保护级别

环境空气

居民点1
113.083522189,

27.897069778

居民区，约1500人
西侧
最近约20m
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

居民点2
113.084385860,

27.896152462

居民区，约5000人
南侧
最近约60m
居民点3
113.084793556,

27.897032227

居民区，约2000人
东侧
最近约25m
清水塘街道办
113.085625041,

27.896769371

办公区，约300人
东侧
最近约106m
地表水

环境

霞港湾
景观娱乐用水 
区、小河
东南侧，距厂界约1.8km

执行《地表水环境质量标准》 

(GB3838-2002)Ⅴ类标准

湘江霞湾
二级水源保护
区，大河
南侧，距厂界约2.5k.m

执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准

声环境

居民点1
113.083522189,

27.897069778
居民区，约1500人

西侧；最近约20m
《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类

居民点2
113.084385860,

27.896152462
居民区，约5000人
南侧；最近约60m
居民点3
113.084793556,

27.897032227
居民区，约2000人
东侧；最近约25m
清水塘街道办
113.085625041,

27.896769371
办公区，约300人
东侧；最近约106m
社会环境
霞湾污水处理厂
本项目污水排放不会对霞湾污水处理厂产生冲击性影响
土壤环境

项目所在地周边0.05km范围



评价适用标准
	环

境

质

量

标

准
	一、环境空气质量

本项目环境空气评价范围内的区域属环境空气质量二类功能区，环境空气质量现状常规指标执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，TVOC参照执行《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其它污染物空气质量浓度参考限值。具体标准值见下表4-1。

表4-1  环境空气质量标准     

序号

项目

标准值（ug/m3）

标准来源

小时均值

日均值

年均值

1

PM2.5
/

75

35

环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准
2

PM10
/

150

70

环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准
3

SO2
500

150

60

环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准
4

NOx
250
100
50
环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准
5

CO

10000

4000

/

环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准
6

O3
200
160
/
环境空气质量标准（GB3095-2012）二级标准
7

TVOC
600
/

/
《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D中“其它污染物空气质量浓度参考限值



	
	二、地表水环境质量

湘江霞湾断面执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准；霞湾港水质执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)V类标准。
表4-2  地表水环境质量标准（GB3838-2002） 单位：mg/L，pH除外
序号

项目

Ⅲ类标准

Ⅴ类标准

1

pH

6～9

6～9

2

BOD5
≤34

≤10
3

CODcr
≥20

≥40
4

氨氮

≤1.0

≤2.0

5

总磷

≤0.2

≤0.4


	
	三、声环境质量标准

本项目声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准。

表4-3 声环境质量标准    单位：dB(A)
类别

昼间

夜间

2类
60
50


	污

染

物

排

放

标

准
	一、水污染物

初期雨水经隔油沉淀池收集处理、生活废水由化粪池（依托株洲市泰然化工科技有限公司）处理后经市政管网进入霞湾污水处理厂处理后排入湘江，废水执行霞湾污水处理厂进水水质标准。

	
	二、大气污染物

本项目油罐挥发气体执行《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）附录 A 中的排放限值要求。
表4-4  废气污染物排放标准值一览表

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）

污染物

排放限值

限值含义

VOCs
10

监控点处1h平均浓度值

30

监控点处任意一次浓度值



	
	三、噪声污染

项目营运期边界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》

（GB12348-2008）中2类标准。

表4-5 《工业企业厂界环境噪声排放标准》  单位：dB(A)
类别

标准

昼间

夜间

2类
（GB12348-2008）

60
50


	
	四、固体废弃物

生活垃圾处置执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）；其它一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）。 

	总量

控制
	按照国家和湖南省环保厅的要求，“十三五”期间国家实行主要污染物总量控制的指标为水污染物的2项（COD、NH3-N），大气污染物的3项（VOCs、二氧化硫、氮氧化物）。

本项目废气特征污染物为VOCs，建议作为总量控制指标。本项目产生的废水经预处理后，由污水管网排入霞湾污水处理厂。 
表 4-6总量控制建议指标一览表（单位：t/a）
排放源

控制因子

建议总量控制指标

废水

COD

0.012t/a

NH3-N

0.00085t/a

废气

VOCs
0.417t/a




五、建设项目工程分析
	一、工艺流程简述：

1、施工期工艺流程及产污位置 

本项目为新建项目，租赁株洲市泰然化工科技有限公司内的5个空置储罐（50m3/个）建设年周转1000吨润滑油项目，不涉及润滑油的生产加工，占地面积500m2。施工期主要涉及储罐区围堰的完善以及隔油沉淀池的修建。

2、营运期工艺流程及产污位置

本项目为油品贮存项目，存储油品有润滑油，油品通过油罐储存，其主要工艺过程为油品收发、存放、销售等，不进行润滑油的深加工，工艺流程简图见图 5-1。

[image: image1.png]Kt %38

TIPS, NV R ’T‘Afb”ﬁf*n
A A :
> ma S|t wh | A





图 5-1 本项营运期工艺流程及产污节点图

工艺流程简述：

卸车：油品经油品批发公司罐车运至库区，油品在卸车区（卸车区位于润滑油储存罐东北面，为封闭砖混结构厂房，地面硬化）经油泵将油品直接卸至储罐，在卸油过程中有少量大呼吸废气（油气）无组织排放。

储罐：在油品存储过程中会有小呼吸（油气）产生无组织排放。

装车：油罐车或分装桶停放在指定发油平台，将油罐车或分装桶通过管道与储罐相连接，油品通过管线泵送至油罐车或分装桶内，分装完毕后关闭相应阀门，拆除连接装置，油罐车驶离厂区。该过程会产生噪声、油气。

3、污染因子识别

项目施工期、营运期主要污染包括废气、废水、噪声和固体废物等，见下表。

表5-1 主要污染工序一览表
序号
污染物类型
主要污染成分

营运期
废气

无组织挥发产生的VOCs
废水

办公生活废水和初期雨水
噪声

设备运行的噪声

固废

废分装桶、沾油废弃物、含油废水处理废油、油罐底废渣、生活垃圾
二、污染源强分析
5.2 施工期污染源强分析
本项目为新建项目，租赁株洲市泰然化工科技有限公司内的5个空置储罐（50m3/个）建设年周转1000吨润滑油项目，施工期主要涉及储罐区围堰的完善以及隔油沉淀池的修建，施工期预计时间为15天。在施工工程中会产生少量固体废物以及生活用水。

5.3 营运期污染源强分析
5.3.1、营运期废水
营运期废水主要为办公生活废水和初期雨水。

项目采用雨污分流的排水体制。 

生活污水：项目生活污水量按用水量的80%计算，生活污水排放量约为0.18m3/d，57.6t/a。生活污水经化粪池（依托株洲市泰然化工科技有限公司现）预处理后经市政管网进入霞湾污水处理厂处理后排入湘江。
初期雨水主要指受污染的地面雨水，来自库区的含油初期雨水，项目占地面积600m2，厂区房屋建筑等都围绕厂界而建，屋顶雨水基本外流，不会回流至厂内，除去建筑屋顶面积，剩下面积作为本次项目汇水面积。项目初期雨水量采用区域暴雨强度公式计算确定，项目罐区汇水面积取667.91m 2。

暴雨强度公式：

Qy=Ψ·q·F

式中：

Qy—设计雨水流量(L/s);

Ψ—径流系数；取0.9

q—暴雨强度（L/s· ha） ；

F—汇水面积（ha）

其中

q=892（1+0.67lgP/t0.57

式中：

P—设计重现期，取2年

t—降雨历时（min），取5min

则q=428.30L/s· ha；雨水流量Q=92.51L/s=120.46m3/h，初期雨水冲刷时间约5min，计算得项目初期雨水量为10m3。初期雨水排入隔油沉淀池，经沉淀池处理后经市政管网进入霞湾污水处理厂处理后排入湘江。

表5-2  项目废水主要污染物因子产排污情况一览表
污染源

废水产生量

污染物名称

产生情况

处理排放方式

排放情况

浓度（mg/L）

量（t/a）

浓度（mg/L）
量（t/a）
生活

污水

57.6t/a

COD

350

0.02
经化粪池（依托株洲市泰然化工科技有限公司现）预处理后经市政管网进入霞湾污水处理厂处理后排入湘江
200

0.012
BOD5
200

0.012
100

0.0057
SS

200

0.012
100

0.0057
NH3-N

30

0.0017
15

0.00085
初期雨水
120.46m3/h
SS
200

0.024t/h
经隔油池沉淀池（15m3）预处理后经市政管网排入霞湾污水处理厂处理后排入湘江
100
0.012t/h
石油类

100
0.012t/h
30
0.00036t/h
2、废气
本项目营运期产生的废气污染主要是无组织挥发产生的有机废气（以VOCs计），有机废气来源主要包括：储罐大小呼吸、装卸区无组织排放、跑冒滴漏无组织排放排放的有机废气。

1）、储罐大小呼吸损失

储罐大呼吸损失：油罐进油时，由于油面逐渐升高，气体空间逐渐减小，罐内压力增大，当压力超过呼吸阀控制压力时，一定浓度的油蒸汽开始从呼吸阀呼出，直到油罐停止收油，所呼出的油蒸气造成油品蒸发的损失。

油罐向外发油时，由于油面不断降低，气体空间逐渐减小，罐内压力减小， 当压力小于呼吸阀控制真空度时，油罐开始吸入新鲜空气，由于油面上方空间油气没有达到饱和，促使油品蒸发加速，使其重新达到饱和，罐内压力再次上升， 造成部分油蒸气从呼吸阀呼出。

影响大呼吸的主要因素有：

a. 油品性质。油品密度越小，轻质馏分越多，损耗越大；

b. 迸发油速度。收油、发油速度越快，损耗越大；

c. 油罐耐压等级。油罐耐压性能越好，呼吸损耗越小。当油罐耐压达到 5kPa 时，降耗率为 25.1%；

d. 与油罐所处地理位置、大气湿度、风向、风力、管理水平等有关。

大呼吸损耗：L w =4.188*10 -7 *M*P*KN *KC
式中：L w —固定顶罐的工作损失（Kg/m3投入量）

K=36， KN =1

36<K=220， K N =11.468*K -0.7026
M—储罐内蒸汽的分子量，取32.19

P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa），2910Pa

K C —产品因子（石油原油K C取 0.65，其他的液体取1.0）

计算求得固定顶罐大呼吸损失约为0.042t/a。

储罐小呼吸损失：油罐没有收发油时，随着外界温度、压力在一天内的升降周期变化，罐内气体空间温度、油品蒸发速度、油气浓度和蒸汽压力也随之变化。 这种排除油品蒸汽和吸入空气的过程造成的油气损失，叫小呼吸损失。小呼吸损失的影响因素主要有以下几点：

a. 昼夜温差大。昼夜温差变化越大，小呼吸损失越大；

b. 储罐越大，截面积越大，小呼吸损失越大；

c. 油罐所处地区日照强度越大，小呼吸损失越大；

d. 大气压越低，小呼吸损失越大；

e. 油罐装满程度越大，小呼吸损失越小。

固定顶罐的呼吸排放用下式估算污染物的排放量：

小呼吸损耗：

LB =0.191*M（P/(100910-P))^0.68*D^1.73*H^0.51*T^0.45*F P *C*K C
式中：LB —固定顶罐的呼吸排放量（kg/a）

M—储罐内蒸气的分子量，取 32.19；

P—在大量液体状态下，真实的蒸气压力（Pa）

D—罐的直径（m），本项目油罐直径为2.8m

H—平均蒸气空间高度（m）

T—一天之内的平均温度差（℃）

FP—涂层因子（无量纲） ，根据油漆状况取值在1-1.5之间；

C—用于小直径罐的调节因子（无量纲）；直径在 0-9m 之间的罐体， C=1-0.0123（D-9）

KC—产品因子（石油原油 KC 取 0.65， 其他的有机液体取 1.0）。

计算求得润滑油（含齿轮油）固定顶罐小呼吸损失约 0.029t/a。

2）装卸区无组织排放
项目业态产品装车作业时会有部分气体产生，产生的物料损失与车辆吨位、装卸车损失率、装卸作业时间及操作管理有密切关系。结合本工程具体情况并通过同类行业类比，确定本项目装卸区的无组织排放污染物为VOCs，按液体产品装车量（1000t/a）的0.001%进行计算，则装卸区无组织排放量为0.01t/a。
3）跑冒滴漏无组织排放

跑冒滴漏产生的无组织排放一般与工艺装置的技术水平、设备、管线和配件质量、气候变化情况、操作管理水平等诸多因素有关，由于生产过程中，阀门、管件、管道接头及机泵、容器设备较多，随着运行时间的增加，设备零件的损耗增加，要完全消除物料的泄露是不可能的。

本项目采用先进和成熟的技术工艺和生产设备，结合本工程具体情况并通过同类行业类比（国内石化工企业装置的静密封泄露可控制在0.001%-0.003%），本项目按液体产品装车量（1000t/a）的0.03%进行计算，则跑冒滴漏无组织排放量为0.03t/a。

表5-3 废气排放及处理措施汇总表
无组织

序号

产污环节

治理措施

排放量

1

储罐大小呼吸损失

自然通风

0.071t/a
2
装卸区无组织排放
自然通风

0.01t/a

3
跑冒滴漏无组织排放
自然通风

0.03t/a
3、固体废物

本项目营运期产生的固体废弃物主要是生活垃圾、沾油废弃物、清罐油渣、含油废水处理废油、废分装桶。

1）生活垃圾

本项目员工定员5人，生活垃圾按平均每人每天0.5kg/d 计算，则产生生活垃圾的总量约2.5 kg/d，0.8t/a，分类收集，由环卫部门定期清运。

2）沾油废弃物（沾油抹布及手套）

油库运营过程中会产生沾油废物（废抹布、手套、清罐棉纱等）预计产量约0.05t/a，收集至危废暂存间（依托株洲市泰然化工科技有限公司），委托有资质的单位回收处理利用。

3）清罐油渣

根据业主提供资料，首先将罐内余油放空至余油罐，然后对油罐进行强制通风使罐内油气浓度降低至安全浓度，接下来由专业的油罐清理人员先用电蒸汽锅注入水蒸气再用机器在罐内把油泥抽出，清扫下来的固体废弃物主要为清罐时油罐罐底废渣，是长期储油过程中的罐壁结垢（属腐蚀生成的氧化铁屑）以及残存油品。油库一般约2年进行一次清罐，清罐油水混合物一般为0.3t/罐（1.5t/次）。 清罐作业由专业公司进行，采用机械化作业，人员不用进入罐内清理，清罐产生的废渣由清罐公司运输、委托给具有清罐废渣处置资质的单位进行处置。

④隔油沉淀池浮油渣
根据现场踏勘，项目加油卸油区装有油品回收装置，能够有效将多余的油抽回至另外设置的空桶中，加油区产生的跑冒漏滴量较少；当初期雨水冲刷地面时，地面的油进入隔油沉淀池，废油产生量为0.5t/a，属于危险废物，收集后存于危废暂存间（依托株洲市泰然化工科技有限公司），委托有资质单位回收处理利用。

⑤ 废分装桶

根据业主提供资料，油库运营过程中设计油品的分装，会产生一定的含有废分装桶，该部分分装桶属于危险废物，产生量约为0.8t/a，收集后存于危废暂存间（依托株洲市泰然化工科技有限公司），委托有资质的单位回收处理利用。
表5-4  本项目产物产生情况汇总表    （单位：t/a）

序号

固废名称

属性类型

产生工序

形态

产生量

去向
1

生活垃圾
生活垃圾
员工生活过程
固态
0.8
由环卫部门定期清运
2
沾油废弃物（沾油抹布及手套）
危险废物

油库运营过程
固态
0.05
收集后存于危废暂存间，委托有资质的单位回收处理利用
3
清罐油渣
危险废物
清罐过程
固态
1.5t/次
委托给具有清罐废渣处置资质的单位进行处置

4
隔油沉淀池浮油渣
危险废物
隔油沉淀池
固态
0.5
收集后存于危废暂存间，委托有资质的单位回收处理利用
5
废分装桶
危险废物

油品分装
固态

0.8
收集后存于危废暂存间，委托有资质的单位回收处理利用

4、噪声

项目主要噪声污染源均为油泵设备运行时产生的机械噪声及进出车辆的噪声，所有噪声源均间断运行，设备噪声声压级在80-85dB（A）。
表5-5 主要生产设备噪声源一览表

噪声源

产生强度

防治措施

排放强度

工作时间

泵
80-85
封闭式泵棚隔声、加柔性接头、基座设 减振装置，合理布况，距离袞减

≤60
8h

汽车运输
85
加强管理， 减速行驶， 合理布局， 距离衰减，夜间禁止鸣笛

≤60
8h

汽车装卸
85
封闭式泵棚隔声、加柔性接头、基座设减振装置，加强管理，减速行驶

≤60
8h




六、项目主要污染物的产生及预计排放情况

	内容类型
	排放源
	污染物名称
	处理前产生浓度及产生量
	处理后排放浓度及排放量

	大气污染物
	营运期
	有机废气
	VOCs
	0.111t/a，0.04336kg/h
	0.111t/a，0.04336kg/h

	水污染物
	营运期
	生活废水57.6m3/d
	COD
	350mg/L
	0.02t/a
	200mg/L
	0.012t/a

	
	
	
	BOD5
	200mg/L
	0.012t/a
	100mg/L
	0.0057t/a

	
	
	
	SS
	200mg/L
	0.012t/a
	100mg/L
	0.0057t/a

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L
	0.0017t/a
	15mg/L
	0.00085t/a

	
	
	初期雨水120.46m3/h
	SS
	200mg/L
	0.024t/h
	100mg/L
	0.012t/h

	
	
	
	石油类
	100mg/L
	0.012t/h
	30mg/L
	0.00036t/h

	固体废弃物
	营运期
	员工生活过程
	生活垃圾
	0.8t/a
	环卫部门定期清运

	
	
	油库运营过程
	沾油废弃物（沾油抹布及手套）
	0.05t/a
	收集后存于危废暂存间，委托有资质的单位回收处理利用

	
	
	清罐过程
	清罐油渣
	1.5t/次
	委托给具有清罐废渣处置资质的单位进行处置

	
	
	隔油沉淀池
	隔油沉淀池浮油渣


	0.5t/a
	收集后存于危废暂存间，委托有资质的单位回收处理利用

	
	
	分装过程
	废分装桶
	0.8t/a
	

	噪声
	营运期
	油泵设备运行时产生的机械噪声及进出车辆的噪声，所有噪声源均间断运行，设备噪声声压级在70-90dB（A）

	主要生态影响（不够时可附另页）

本项目施工期动土量少，本项目的建设对周围的生态环境影响很小。

项目周边动植物物种简单，无国家重点保护植物，无古树名木，无国家珍稀保护动物。


七、环境影响分析

	7.1、施工期环境影响分析 

本项目为新建项目，租赁株洲市泰然化工科技有限公司内的5个空置储罐（50m3/个）建设年周转1000吨润滑油项目，施工期主要涉及储罐区围堰的完善以及隔油沉淀池的修建，施工期预计时间为15天。在施工过程中会产生少量固体废物以及生活用水。固体废物交由环卫部门收集处理，生活污水依托株洲市泰然化工科技有限公司化粪池进行处理，基本不对外环境产生影响。

	7.2、营运期环境影响分析 

7.2.1大气环境影响分析

本项目营运期产生的废气污染主要是无组织挥发产生的有机废气，有机废气来源主要包括：储罐大小呼吸、油品收发油过程管道连接件泄漏的挥发气体。

1、大气估算模式

本次评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A推荐的估算模型AERSCREEN对项目污染物排放情况进行预测。
2、评价分级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐模式中的估算模式对项目的大气环境评价工作进行分级。结合项目的初步工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用估算模式计算各污染物的最大影响程度和最远影响范围，然后按评价工作分级判据进行分级。

3、模型参数的选取

表7-1 污染物评价标准

污染物名称

功能区

取值时间

标准值(μg/m³)

标准来源

TVOC

二类区

8小时

600.0

《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ 2.2-2018 附录D

表7-2 面源参数调查清单

污染源名称
坐标(°)
海拔高度(m)
矩形面源
污染物排放速率(kg/h)
经度
纬度
长度(m)
宽度(m)
有效高度(m)
TVOC
矩形面源
113.08419
27.896896
72.00
20.00
40.00
10.00
0.04336
采用AERSCREEN模型估算污染物排放影响。程序计算参数如下表所示。

表7-3  估算模型参数表

参数

取值

城市农村选项

城市/农村

城市

人口数（城市选项时）

150万

最高环境温度

40℃

最低环境温度

-10℃

土地利用类型

城市

区域湿度条件

中度湿润区

是否考虑地形

考虑地形

□是  ☑否

地形数据分辨率/m

--

是否考虑岸线熏烟

考虑岸线熏烟

□是  ☑否

岸线距离/km

--

岸线方向/°

--

4、估算结果
表7-4  面源估算结果一览表
下风向距离
矩形面源
TVOC浓度(μg/m³)
TVOC占标率(%)
50.0
47.2500
3.9375
100.0
31.4840
2.6237
200.0
16.3700
1.3642
300.0
10.3490
0.8624
400.0
7.3661
0.6138
500.0
5.5456
0.4621
600.0
4.3797
0.3650
700.0
3.5795
0.2983
800.0
3.0015
0.2501
900.0
2.5675
0.2140
1000.0
2.2315
0.1860
1200.0
1.7487
0.1457
1400.0
1.4217
0.1185
1600.0
1.1878
0.0990
1800.0
1.0132
0.0844
2000.0
0.8788
0.0732
2500.0
0.6496
0.0541
3000.0
0.5073
0.0423
3500.0
0.4115
0.0343
4000.0
0.3432
0.0286
4500.0
0.2924
0.0244
5000.0
0.2534
0.0211
10000.0
0.0986
0.0082
11000.0
0.0866
0.0072
12000.0
0.0769
0.0064
13000.0
0.0689
0.0057
14000.0
0.0623
0.0052
15000.0
0.0567
0.0047
20000.0
0.0383
0.0032
25000.0
0.0283
0.0024
下风向最大浓度
47.4320
3.9527
下风向最大浓度出现距离
26.0
26.0
D10%最远距离
/
/
5、评价工作等级的确定

根据导则推荐模式清单中的AERSCREEN模式估算结果可知，本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下:
表7-5   Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源名称
评价因子
评价标准(μg/m³)
Cmax(μg/m³)
Pmax(%)
D10%(m)
矩形面源
TVOC
1200.0
47.4320
3.9527
/
本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TVOCPmax值为3.9527%,Cmax为47.432μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。以工程厂址为中心，南、北、东、西向各2.5km，边长为5km×5km的矩形区域，共25km2。二级评价项目最大浓度占标率小于10%，不存在超标情况，不需要计算大气防护距离。
6、污染物排放量核算

本项目大气环境影响评价工作等级为二级，根据《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ2.2-2018）中8.1.2内容：二级评价项目不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。

无组织排放核算表详见表7-6。

表7-6   大气污染物无组织排放量核算表
序号

排放口编号

产污环节

污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

核算年排放量/（t/a）

标准名称

浓度限值（mg/m3）

1
1#
有机废气
VOCs
加强通风

《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）
10
0.111
无组织排放总计

无组织排放总计

VOCs
0.111
7、处理措施
根据《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）中VOCs物料储存无组织排放控制要求，建议项目采取以下措施：

应采用低压罐储存，采用浸没式卸油方式，卸油管出油口距罐底高度应小于200mm；连接软管应采用密封式快速接头与卸油车连接，卸油后连接软管内不能存留残油；卸油接口应安装截流阀、密封式快速接头和帽盖。

油库若能按以上的排放控制技术措施卸油、储油和装油，做到不会发生燃油外泄，同时规范装油、卸油操作。项目运营过程产生的油品废气将得到有效控制，同时由于项目所在区域开阔，空气对流强，可以有效稀释废气的产生，不会对环境产生大的影响。
7.2.2地表水环境影响分析

本项目废水主要为生活污水和初期雨水。生活污水经化粪池预处理、初期雨水经沉淀池处理后经市政管网排入霞湾污水处理厂后排入湘江。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2. 3-2018 ）“ 5.2.2.2 条” 评价等级确定方法，本项目废水排放属于间接排放，地表水环境评价等级判定为三级B，可不进行地表水环境影响预测。

1、厂区废水预处理可行性分析

根据企业实际生产情况，生活污水经厂区化粪池预处理，初期雨水排入隔油沉淀池预处理后，由市政污水管网输送至霞湾污水处理厂处理后排入湘江。根据工程分析，废水满足霞湾污水处理厂进水水质要求，因此，生活污水、初期雨水的预处理措施是有效的。
根据工程分析，生活污水产生量为0.18m3/d，初期雨水产生量为10m3，厂区化粪池容积为2m3，隔油沉淀池容积合计为15m3，化粪池、隔油池、沉淀池能满足废水的处理。

2、废水入污水处理厂达标可行性分析

霞湾污水处理厂位于位于株洲市石峰区铜塘湾办事处建设村，设计处理能力为日处理污水10.00万m3。本项目位于株洲市石峰区株洲市株易路株洲市泰然化工科技有限公司厂区，在霞湾污水处理厂的服务范围内。因此本项目废水能够排入霞湾污水处理厂进行深度处理，废水日排水量不会对污水处理厂进水水质、水量负荷造成冲击，经处理后废水达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》一级A标准，经霞湾港排入湘江，不会霞湾港对及湘江水质造成明显影响。
经采取上述措施，项目废水排放对地表水环境影响可以接受。
7.2.3噪声环境影响分析

本项目噪声主要源于输油泵等设备噪声以及汽车进场车辆噪声。固定噪声源主要为各类机泵， 机泵运行过程中有噪声产生， 噪声值约为 70～85dB(A) 。 通过采取合理布局以及将输油泵和消防水泵等设置专用的构筑物内等措施从声源处降低噪声，并采取消声、隔声和种植吸声的绿化树种来降低噪声，噪声强度可降低 25dB（A) 以上。

项目夜间不生产，本报告噪声影响分析主要预测项目厂界噪声昼间的达标情况。本次声环境影响预测评价采用《环境影响评价技术导则—声环境》 （HJ2. 4-2009） 中所推荐的预测模式。 在预测计算中仅考虑了声传播距离引起的衰减， 其它衰减因素均不考虑，其计算模式如下：

①传播衰减计算模式：

[image: image2.png]L, (r)=L, (r,)-20lg(r/r,)




式中：LA（r）—距声源r的A声级，dB（A）；

LA（r 0） —参考位置处的 A 声级，dB（A）；

r—预测点距声源的距离，（m）；

r 0—参考位置距声源的距离，（m）。

②噪声叠加公式：

[image: image3.png]L=101g() 10"
i




式中：L——总等效 A 声压级，dB(A) ；

      Li ——第i个声源的声压级，dB(A) ；

n——声源数量。

经预测， 项目设备噪声经厂房隔声、距离衰减后对厂界噪声的贡献值小于 60dB（A) ，符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008) 2 类区标准要求值。

表7-7  营运期厂界噪声情况一览表  单位： dB(A)
预测点

噪声源强

厂界距离

厂界预测点贡献值

点贡献值消声、隔声和种植吸声的绿化树种

预测值

标准值

超标情

况

昼

m

昼

dB(A

昼

昼

厂界东

85

20

33.98

25

49.81

60

达标

厂界南

40

26.02

50.52

60

达标

厂界西

20

33.98

49.81

60

达标

厂界北

40

26.02

50.52

60

达标

由表 7-7可知，在采取相应的噪声控制措施后项目排放噪声均符合《工业企业厂界噪声排放标准》（GB12348-2008) 2 类标准要求，对周边环境影响较小。

7.2.4固废影响分析

1、各类固体废物产生及处置情况

本项目营运期产生的固体废弃物主要是生活垃圾、 沾油废弃物、 清罐油渣、含油废水处理废油及废分装桶。

生活垃圾分类收集，由环卫部门定期清运；废分装桶、沾油废弃物（沾油抹布及手套）收集至危废暂存间；清罐油渣委托给具有清罐废渣处置资质的单位进行处置；隔油沉淀池处理废油收集后存于危废暂存间，委托有资质的单位回收处理利用。

采取以上措施后，营运期固体废物均得到有效处置，对外环境影响较小。

2、危废暂存间建设要求

本项目危险废物存放危废暂存间内，危废暂存间依托依托株洲市泰然化工科技有限公司，本项目危废产生量为1.35t/d，株洲市泰然化工科技有限公司已停产，危废暂存间空置，能满足本项目危险废物的收集储存。

本环评建议危废暂存场地的设置需按《危险废物贮存污染控制》(GB18597-2001)要求设置，做到以下几点：

①废物贮存设施按《环境保护图形标志(GB15562－1995)》的规定设置警示标志；

②废物贮存设施周围设置围墙或其它防护栅栏；

③废物贮存设施配备通讯设备、照明设施、安全防护服装及工具，并设应急防护设施；

④废物贮存场所可防风吹、日晒、雨淋，地面的区域均采取防渗措施，地面与裙脚采用坚固、防渗的材料建造，采用耐腐蚀的硬化地面，且表面涂高密度聚乙烯防渗层（渗透系数≤10-10厘米/秒），无裂隙。

⑤做好危险废物情况的记录，记录上注明危险废物的名称、来源、数量、特性和包装容器的类别、入库日期、存放库位、废物出库日期及委托处置接收单位名称。

以上固体废物防治措施，符合固体废物处理处置的无害化、资源化、减量化的基本要求，措施可行。

7.2.5地下水环境影响分析
1、评价等级额确定

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），本项目属于Ⅱ类建设项目，项目周边不使用地下水，项目产生的废水经市政污水管网排至霞湾污水处理厂进行处理达标后由汇入湘江，不排入地下水体。

结合地下水环境敏感程度，进行地下水环境影响评价工作等级划分。地下水环境敏感程度分级见表7-8。

表7-8    地下水环境敏感程度分级表

敏感程度

地下水环境敏感特征

敏感

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区

较敏感

集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区

不敏感

上述地区之外的其它地区

注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。

项目所在地区的地下水不涉及集中式饮用水源地、地下水资源保护区等敏感区，环境敏感程度属于不敏感，对照《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）表2，地下水环境影响评价等级划分见表7-9，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为三级。

表7-9  地下水评价工作等级分级表
        项目类别

环境敏感程度

Ⅰ类项目

Ⅱ类项目

Ⅲ类项目

敏感

一

一

二

较敏感

一

二

三

不敏感

二

三

三
2、地下水环境影响分析

项目周边居民饮用水源为自来水，本项目主要可能影响地下水的情况为罐区含油废水和油罐油渗入地表。建设方应对罐区路面、隔油池采用混凝土防渗处理， 严禁初期雨水直接外排。

地下水环境保护措施及防治对策：参考《加油站地下水污染防治技术指南（试行）》，为有效防止项目废水跑、冒、滴、漏对厂区地下水造成不利影响，企业采取双层油罐；本项目储油罐、埋地管道均采用环氧煤沥青加强级防腐处理；项目油罐区做好重点防渗。项目采取了以下防渗措施：

表 7-10 项目污染区划分及防渗等级一览表

分区

厂内分区

防渗等级

重点防渗区

储罐区

等效黏土防渗层 Mb=6m， K=1×10 -7 cm/s 或参照 GB18598 执行

一般防渗区

罐区地面

等效黏土防渗层 Mb=1.5m， K=1×10 -7 cm/s

重点防治区防渗措施

重点防治区：储罐区、初期雨水隔油沉淀池区域。根据建设工程地下水污染特点，采取相应的防渗措施。

管道防渗漏建设工程生产过程中产生的生活污水需通过污水管道收集，为防止污水收集、输送、外排过程发生渗漏，项目污水管道均采用 HDPE防渗轻质管道；管道外设管沟防护，管沟采用人工防渗材料进行防渗，保证防渗材料渗透系数=10 -7cm/s。

储罐区采用钢制结构，地面硬化，设置围墙；初期雨水隔油沉淀池区域采用防渗钢筋混凝土整体浇筑，外侧做防渗层，建议采用由两层人工合成材料衬层与粘土（或具有同等以上隔水效力的其它材料）衬层组成的防渗层，防渗材料渗透系数应=10 -7cm/s。

（2）一般防治区防渗措施

一般防治区：场内路面。该防渗区应采用天然或人工材料构筑防渗层， 防渗层的厚度应相当于渗透系数为1.0×10 -7 cm/s、厚度1.5m 的粘土层的防渗性能。

为确保防渗措施的防渗效果， 加强防渗措施的日常维护， 使防渗措施达到应有的防渗效果。 同时应加强生产设施的环保设施的管理， 避免废水跑冒滴漏。

（3）简单防渗区： 除重点防渗区和一般防渗区、 绿化区域以外的区域，该区域只需做一般地面硬化即可。

（4）管理措施

①防止地下水污染管理的职责属于环境保护管理部门的职责之一。建设单位环境保护管理部门指派专人负责防治地下水污染管理工作。

②建设单位环境保护管理部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

③根据实际情况，按事故的性质、类型、影响范围、严重后果分等级地制订相应的预案。在制定预案时要根据本厂环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适当的时候组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

综上所述，企业在加强管理，强化防渗措施的前提下，污染物渗入地下的量极小，对区域地下水环境造成影响的可能性较小，污染物渗入地下的量极其轻微， 不会对评价区地下水产生明显影响。

7.2.6 土壤环境影响分析

1、评价等级

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964—2018，污染影响型项目根据土壤环境影响评价项目类别、占地规模与敏感程度划分评价工作等级。

经查《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964—2018附录A，本项目行业类别为油库项目，项目为Ⅱ类项目，属于污染影响型。本项目占地规模为小型。项目边界存在居民等土壤环境敏感目标，土壤环境敏感程度为较敏感。污染影响型评价工作等级划分见表7-11。
表7-11   污染影响型评价工作等级划分表

敏感程度

评价工作等级

占地规模

Ⅰ类

Ⅱ类

Ⅲ类

大

中

小

大

中

小

大

中

小

敏感

一级

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

较敏感

一级

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

不敏感

一级

二级

二级

二级

三级

三级

三级

-

-

注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964—2018，确定本评价土壤环境影响评价等级为三级。

2、土壤环境影响分析

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》HJ964—2018，评价工作等级为三级的建设项目，可采用定性描述进行预测。

该项目会对土壤产生影响的固废主要是润滑油，若不妥善处置，将会对生态环境和人体健康造成危害：润滑油中所含的污染物若进入土壤中，将会对土壤带来污染，并通过土壤进入农作物，造成农产品的污染；其中废油等进入水环境也会对水体环境造成严重的污染，并会损害水生物，从而影响水生态环境。 
本工程项目废水和固废均能得到收集处理，润滑油得到妥善储存，厂区建设过程中采取严格的防腐、防渗措施，故正常工况下不会对该区域土壤产生明显影响。 
厂区所有地面均采取多层硬化防渗等措施，周边地块主要为其他企业和道路，地面均做有硬化，污染物沉积渗入土壤的可能性较小，在做好环保措施的情况下，不会对对周边土壤环境造成影响。
7.3、环境风险影响评价

1、评价目的

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害、易燃易爆等物质泄露，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的对人身安全与环境的影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

2、环境风险识别

（1） 重大危险源判定

根据《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018），在单元中的危险化学品数量达到和超过该标准的临界量时，则该单元定为重大危险源。单元内存在的危险物质为单一品种，则该物质的数量即为单元内危险物质的总量，若等于或超过相应的临界量，则定为重大危险源。若单元内存在的危害物质为多品种时，则按下式计算，满足下式则定为重大危险源。

[image: image4.png]Qu/Q1 +q2/Q;





式中： q1、q2....qn —每种危险物质实际存在量，t；

Q1、Q2......Qn —与各危险物质相对应的生产场所或贮存区的临界量，t。

参照《建设项目环境风险评价技术导则》， 结合《危险化学品安全管理条例》（国务院令第 344 号），根据《危险化学品重大危险源辩识》（GB18218－2018）中规定，对照《易制毒化学品管理条例》（国务院令 445 号），对项目所涉及的危险物质的危险性、储量、易制毒进行识别，并按照《危险化学品重大危险源辩识》 （GB18218－2018）进行计算，润滑油在站区总储备贮存能力250m3；润滑油密度按910kg/m 3计，油罐储存系数按0.85计，即润滑油储量为 212.5t。
表7-12 重大危险源识别表
物质名称

风险因素

最大储存量（t）

临界量（t）

q/Q

Q 值（Σq n /Q n ）

润滑油

易燃液体

212.5
2500
0.085
Σq n /Q n =0. 0819＜1

由表7-11算得知，贮存场所的∑qn/Qn 结果为0. 085＜1，因此，本项目未构成重大危险源。

（2）评价等级的确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中的有关规定，环境风险评价工作等级划分原则见表7-13。

表7-13      环境风险评价工作等级确定表

环境风险潜势

IV、IV+
III

II

I

评价工作等级

一

二

三

简单分析a
a是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018)附录B、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009)相关资料，本项目涉及到的原辅材料、产品、中间产品中危险物质主要为润滑油等。对照风险导则中附录B中表B.1 突发环境事件风险物质及临界量，并结合本项目实际，对本项目Q值进行计算得Q为0.085小于1，风险潜势为Ⅰ。由此判定，项目风险评价工作等级为“简单分析”。
（3） 风险分析

1） 泄漏后果分析

油品泄漏有事故泄漏和非事故泄漏两种。事故泄漏主要指自然灾害造成的成品油泄漏对环境的影响，如地震、洪水等非人为因素。这种由于自然因素引起的环境污染造成的后果较难估量，最坏的设想是所有的成品油全部进入环境，对河流、土壤、生物造成毁灭性的污染。这种污染一般是范围较广、面积较大、后果较为严重，达到自然环境的完全恢复需相当长的时间。

非事故渗漏往往最常见，主要是油罐阀门、管线接口不严、设备的老化等原因造成的，其渗漏量很小，但对地表水的影响的也是不能轻视的，地下水一旦遭到燃料油的污染，会产生严重异味，并具有较强的致畸致癌性，根本无法饮用； 又由于这种渗漏必然穿过较厚的土壤层，使土壤层中吸附了大量的燃料油，土壤层吸附的燃料油不仅会造成植物的死亡，而且土壤层吸附的燃料油还会随着地表水的下渗对土壤层的冲刷作用补充到地下水，这样尽管污染源得到及时控制，但这种污染仅靠地表雨水入渗的冲刷，含水层的自净降解将是一个长期的过程，达到地下水的完全恢复需几十年甚至上百年的时间。

本项目油罐采用专业厂家制作的合格产品，并进行防腐处理；油罐区地面硬化四周设置围堰；厂内设置有全方位监控，一旦油品出现泄漏能第一时间发现， 故本油库的油品一旦泄漏，只要该油库的员工能够严格遵照国家有关规定操作， 如果罐区内发生小范围泄漏，及时封堵泄漏口，并将泄漏的油品收集至空置润滑油桶中，储存于危废暂存间，交由销售公司回收处理；一旦发生较大规模泄漏， 本项目按最大可能泄漏量，散装润滑油全部泄漏，本项目储存散装润滑油250立方，项目围堰占地面积400平方，围堰高1米，泄漏的油品能被围堰全部收集， 及时联系有关单位应急处理。

2）火灾后果分析

油品泄漏后一旦发生火灾事故，对油罐区域、现场工作人员和过往车辆将产生危害。该油库的平面设计符合石油库设计规范中的相关规定，防火措施完善， 一旦油品发生火灾，及时用灭火器进行扑灭。

（4）事故风险防范措施

由于环境风险具有突发性和短暂性及危害较大等特点，必须采取相应有效预防措施加以防范，加强控制和管理，杜绝、减轻和避免环境风险。为了防止泄漏、火灾、爆炸事故的发生，项目还应加强安全管理。 因此，项目运营中应按以下方面不断加强安全管理：

泄漏风险防范措施：

1）购买的油罐设备应是具有相应资质的生产单位的合格产品，设计安装应该严格按照《石油库设计规范》 GB50074-2014 要求。

2）油罐的各接合管设在油罐的顶部，便于平时的检修与管理，避免现场安装开孔可能出现焊接不良和接管受力大、容易发生断裂而造成的跑油、渗油等不安全事故。

3）油库设置符合标准的灭火设施，防腐设计及建设符合《石油库设计规范》GB50074-2014 中的相关要求。

4）厂内全方位视频监控，如果发生泄漏能够及时发现，及时采取措施。

5）对储罐渗漏事故的防护，对储罐、阀门等进行定期检测。对泄漏到液池内的物料应使用临时抽吸系统尽快收集， 减少蒸发量或引起爆炸和着火的机会。 一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，并马上通知周围居民远离事故区。

火灾、爆炸风险防范措施：

1） 做到灭火装置完整有效， 一旦发生油罐火灾、 爆炸事故时能及时启动， 进行灭火。建议消防配备：储罐区应配置若干干粉灭火器，同时配备灭火毯5块， 沙子2m3。

2）油库应设置醒目的防火、 禁止吸烟及明火标志。

3）从业人员应委托专业部门或本部门内培训， 经考核合格后上岗。

4）对于能收集的固体和液体污染物，收集在桶内或塑料袋内，在站区雨水管出水口设置阀门和旁通管，一旦发生火灾事故，立即关闭雨水管上阀门，开启旁通阀将消防污水及其他无法收集的液体污染物，汇集到隔油沉淀池，以上废物、废液统一交由危险废物处理资质的单位进行回收处理。

5）一旦发生火灾爆炸，要尽快使用已有的消防设施扑救，疏散周围非急救人员，并马上通知周围居民远离事故区。

（5） 事故应急预案

由于自然灾害或人为原因，当事故灾害不可避免的时候，有效的应急救援行动是唯一可以抵御事故灾害蔓延和减缓灾害后果的有力措施。所以，如果在事故灾害发生前建立完善的应急救援系统，制定周密的救援计划，而在灾害发生的时候采取及时有效的应急救援行动，以及系统的恢复和善后处理，可以拯救生命、 保护财产、保护环境。要求建设方请有资质的单位编制应急预案，事故救援计划应包括以下内容：

①应急救援系统的建立和组成；

②应急救援计划的制定；

③应急培训和演习；

④应急救援行动；

⑤现场清除与净化；

⑥系统的恢复和善后处理。

事故应急预案应包括以下几个方面：

①停电时的应急预案；

②易燃易爆物料（大量） 泄漏时的应急预案；

③发生火灾时的应急预案；

④发生爆炸时的应急预案；

⑤发生人员中毒时的应急预案；

⑥发生人员化学烧伤时的应急预案；

⑦生产操作出现严重触电、 高温烫伤伤害和严重机械伤害时的应急预案；

⑧生产操作控制出现异常情况时的应急预案；

⑨特殊气象条件和自然火灾时的应急预案。

项目运营过程中要加强管理，遵守相应的规章制度。同时运营期严格杜绝汽油柴油的跑、冒、滴、漏现象的发生，要防火、防爆、防雷击，注意安全，杜绝一切不安全因素造成的对周围环境的影响。

（6）环境风险评价结论

评价认为，只要企业严格按照有关规定、环评提出的风险防范措施与管理的要求实施，建立应急预案机制，并接受当地政府等有关部门的监督检查，该项目发生泄漏和火灾爆炸事故的可能性将进一步降低，环境风险可以控制在可预知、可控制、可解决的情况之下，不会对外环境造成大的危害影响。
7.4、环境管理与监测计划

1、环境管理 

项目运行期的环境管理机构是公司的环保科室，应配备专、兼职环保人员1～2人，负责场内的环境管理和监测工作，对照国家环保法规和标准，进行监督和管理。

环境管理是环境保护领域的重要手段，为认真贯彻执行国家有关的环境保护法律法规，建设单位应做好以下几个方面的环境管理工作：

①结合工程工艺状况，制定并贯彻落实符合拟建项目特点的环保方针。遵守国家地方的有关法律、法规以及其它的有关规定。

②根据制定的环保方针，确定本项目的环保工程目标和可量化的环保指标，使全体员工都参与到环保工作中。

③宣传、贯彻国家级地方的环境保护方针、法规、政策，不断提高全体员工的环保意识和遵守环保法规的自觉性。

④组织实施环境保护工作计划、年度污染治理计划、环境监测计划和环保工作计划。

⑤环保设施的运行管理，保证其正常运行；掌握运行过程中存在的问题，及时提出解决办法和改进措施，监督检查环保设施的日常维护工作。

⑥建立健全污染源档案工作、环保统计工作及规范的台账记录，建立本项目环保设施运行情况、污染物排放情况的逐月记录工作。按照公司环保管理监测计划，完成本项目“三废”污染源监测或环境监测。

2、环境监测计划

环境监测是环境管理的基础，是执行环保法规、标准、判断环境质量现状和评价环保设施处理效果的重要手段，是开展环境科学研究、防止环境破坏和污染的重要依据。监测数据是环境管理的基础资料，因而项目搞好环境监测是至关重要的。本项目进行环境监测的主要任务，是检查运营时项目所产生的主要污染源经治理后是否达到了国家规定的排放标准，为环境管理和污染治理提供第一手资料，由建设单位委托第三方监测公司进行。

本项目运营期开展废气、噪声污染源排放监测计划参照执行在建项目的监测计划，其监测计划详见表7-14。

表7-14 运行期环境监测计划
类别

监测点位置

监测项目

监测频次

废水

污水排放口

石油类
每年一次

废气

厂界（无组织废气）
VOCs

每年一次

噪声

距厂界周围一米，东南西北四个方向各一点

噪声dB(A)

每季一次

同时，企业应设专职或兼职环保管理人员对污染物非正常排放要加强管理、监督，如果发生异常情况，应及时委托第三方监测单位进行监测并同时做好事故排放数据统计，上报生态环境主管部门，以便采取应急措施，减轻事故的环境影响。

同时项目在运行期加强管理，对项目工程定期进行巡视、检修、维护，保证项目建设工程其良好的生产能力。

7.5、项目建设合理性分析
1、产业政策符合性分析

本项目属于润滑油储运项目，属于国家发展改革委令第9号《产业结构调整知道目录》（2019年本）第一类“七、石油、天然气——3. 原油、天然气、液化天然气、成品油储运和管道输送设施及网络建设”鼓励类项目。

因此，本项目符合国家产业政策要求。

2、项目选址合理性分析

根据《石油库设计规范》（GB50074-2014），项目属于Ⅴ级油库，本项目选址与其符合情况见下表。
表 7-15 选址与《石油库设计规范》 GB50074-2014 的符合性
项目

《石油库设计规范》 GB50074-2014

本项目

符合性

选址
石油库的库址选择应根据建设规模、地域环境、油库各区的功能及作业性质、重要程度，以及可能与邻近建（构）筑物、设施之间的相互影响等，综合考虑库址的具体位置，并应符合城镇规划、 环境保护、防火安全和职业卫生的要求，且交通运输应方便

油库库址的选择，符合要求

符合

库的库址应具备良好的地质条件，不得选在土崩、断层、滑坡流沙、泥石流地区和地下矿藏开采后有可能塌陷的地区

油库库址地质条件

良好

符合

一、 二、 三级石油库的选址， 不得选在抗震设防烈度为9度及以上的地区

油库库址地震设防烈度为 7 度

符合

石油库应选在不受洪水、潮水或内涝威胁的地带；当不可避免时，应采取可靠地防洪、排涝措施

油库的库址高于洪水的最高水位， 不受洪水的威胁

符合

二、 三级石油库防洪标准应按重现期不小于50年设计；四、五级石油库防洪标准应按重现期不小于25年设计

石油库防洪标准符合要求

符合

石油库的库址应具备满足生产、消防、生活所需的水源和电源的条件，还应具备污水排放的条

满足要求

符合

当两个石油库的相邻储罐中较大罐直径大于53m时，两个石油库的相邻储罐之间的安全距离不应小于相邻储罐中较大罐直径， 项目油库数量为1个且不应小于 80m

项目油库数量为1个

符合

当两个石油库的相邻储罐直径小于或等于53m时，两个石油库的任意两个储罐之间的安全距离不应小于其中较大罐直径的 1.5 倍，对储存易燃和可燃液体的储罐且不应小于30m

项目油库数量为1个

符合

两个油库除储罐之外的建（构） 筑物、设施之间的安全距离应按本规范5.1.3 的规定增加 50%

项目油库数量为1个

符合

根据上表分析，本项目的选址与《石油库设计规范》（GB50074-2014）相符合。此外区域内电、路等相应配套设置齐全，基础条件充足，政策环境优越。根据项目方提供的有效资料可知，项目用地性质符合城市规划要求。项目外环境关系较为简单，不涉及生活饮用水水源保护区、风景名胜区、自然保护区，无特殊环境敏感点，无明显环境制约因素。本项目平面布置充分利用厂区空间与资源，工艺流程顺畅，功能分区明确，交通运输条件便利。因此，项目选址可行。

3、平面布局合理性分析

根据《石油库设计规范》 GB50074-2014 相关标准，本项目平面布局与其符合情况见下表
表 7-16 平面布局与《石油库设计规范》 GB50074-2014 的符合性
项目

《石油库设计规范》 GB50074-2014

本项目

符合性

平面布局
石油库的总平面布置，宜按储罐区、易燃和可燃液体装卸区、辅助作业区和行政管理区分区布置。 石油库各区内的主要建（构） 筑物或设施，宜按表 5.1.1 的规定布置

该石油库仅储存润滑油，布置合理

符合

储罐应集中布置。 当储罐区地面高于邻近居民点、 工业企业或铁路线时，应加强防止事故状态下库区易燃和可燃液体外流的安全防护措施

储罐集中布置，设置了围堰

符合

石油库的储罐应地上露天设置

石油库储罐均露天布置

符合

同一储罐区内 火灾危险性类别相同

或相近的储罐宜相对集中布置

罐区内储罐相对集中布置

符合

公路装卸区应布置在石油库外临近靠道路一侧， 并宜设围墙与其他各区隔开

项目部设置进场道路一侧，设有围墙与其他部分各区隔开

符合

消防车库、 办公室、 控制室等场所宜布置在储罐区全年主导风向的下风侧

项目属于小型油库，未设置消防车库，但有消防砂等位于储罐区中央

符合

储罐区泡沫站应布置在防火堤外的非防爆区，与储罐区的最小距离不小于20 米

项目属于小型油

库，未设置泡沫站，

但储罐区内设置有

干粉灭火器，消防

砂等

符合

储罐区易燃、可燃液体泵站布置，应符合下列规定：

1）甲、乙、丙 A 类液体泵站应布置在地上立式储罐的防火堤外；

2）丙B类液体泵、抽底油泵、卧式储罐输送泵和储罐油品检测用泵，可与储罐露天布置在同一防火堤内；

3）当易燃和可燃液体泵站采用棚式或露天式时，其与储罐的间距可不受限制，与其他建（构）筑物或设施的间距，应以泵外援按本规范表5.1.3中易燃和可燃液体泵房与其他建（构）筑物、设施的间距确定

可燃液体泵站采用棚式或露天式，储罐区泵站按要求布置

符合

与储罐区无关的管道、埋地输电线不得穿越防火堤

与储罐区无关的管道、埋地输电线未穿越防火堤

符合

石油库储罐区应设环形消防车道

可以满足要求

符合

消防车道与防火堤外堤脚线之间的距离，不应小于3m

可以满足要求

符合

消防车道的净空高度不应小于5.0m，转弯半径不宜小于12m

可以满足要求

符合

石油库通向公路的库外道路和车辆出入口的设计，应符合下列规定：

1） 石油库应设与公路连接的库外道路，其路面宽度不应小于相应级别石油库储罐区的消防车道。

2）石油库通向库外道路的车辆出入口不应少于2处，且宜位于不同的方位。受地域、地形等条件限制时，覆土油罐区和四、五级石油库可只设1处车辆出入口。

3） 储罐区的车辆出入口不应少于2处，且应位于不同的方位。 受地域、地形等条件限制时，覆土油罐区和四、五级石油库可只设 1 处车辆出入口。储罐区的车辆出入口宜直接通向库外道路，也可通向行政管理区或公路装卸区

4） 行政管理区、公路装卸区应设直接通往库外道路的车辆出入口

项目属于五级油

库，株易路是石油库的库外道路，设置了一处车辆出入口，装卸区设置在通往库外道路的车辆出入口处，因此本项目满足要求

符合

运输易燃、可燃液体的道路纵坡坡度不大于6%

库区道路纵坡坡度

小于 6%

符合

石油库四周应设高度不低于 2.5m 的实体围墙

库区四周设置有实体围墙

符合

根据上表分析，本项目平面布局与《石油库设计规范》（GB50074-2014）相符合。

4、“三线一单”合理性分析

本项目与“三线一单”文件符合性分析详见下表。

表7-17 项目与“三线一单”文件符合性分析

通知文号

类别

项目与“三线一单”文件符合性分析

符合性

《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评【2016】95号）

生态保护红线

项目位于株洲市石峰区株洲市株易路株洲市泰然化工科技有限公司厂区，根据《湖南省生态保护红线划定技术方案》，项目地块不属于生态红线范围
符合

环境质量底线

根据项目所在地环境现状调查和污染物排放影响预测，本项目运营后对区域环境影响不大，环境质量基本可以保持现有水平

符合

资源利用上线

项目固废能得到妥善处置，能够有效利用资源能源

符合

环境准入负面清单

项目符合国家及地方产业政策。项目采取有效三废处理措施，符合区域总体规划、产业定位及环保规划要求。

符合

7.6、环保投资
项目主要环保设施建设内容见表7-18。

表7-18环保投资估算表
项目

排放源

处理措施

投资额

（万元）

治 理 效 果

废气

营运期
有机废气
拱顶罐、定期巡查
2
符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求
废水

营运期
初期雨水
隔油沉淀池（15m3）+霞湾污水处理厂
3

符合霞湾污水处理厂进水水质标准
生活污水
化粪池（依托株洲市泰然化工科技有限公司）+霞湾污水处理厂后最终排入湘江
1

噪声

设备运行时产生的噪声
基础减震、设备置于厂房内
0.5
符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

固废

营运期

生活垃圾

环卫部门定期清运
0.5
符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）

沾油废弃物（沾油抹布及手套）

危废暂存间，委托有资质的单位回收处理利用
1
满足《危险废物贮藏污染控制标准》（GB18597-2001） 及 2013 年修改单要求， 设置单独的危废暂存间；满足危险废物转移联单

清罐油渣

具有清罐废渣处置资质的单位进行处置
2
废分装桶
危废暂存间收集，委托有资质的单位回收处理利用
隔油沉淀池处理废油

1
其他
环境风险、消防设施
2
/
总投资

13
/

7.7、竣工环境保验收一览表
建设单位应根据《关于发布建设项目竣工环境保护验收暂行办法的公告》（国环规环评[2017]4号）文件和规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告。其建设项目竣工环境保护验收具体情况见下表。
表7-19  本项目环保竣工验收一览表
项目

排放源

治理措施
验收内容
验收标准

废气

营运期
有机废气
拱顶罐、定期巡查
VOCs
符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求

废水

营运期
初期雨水
隔油沉淀池（15m3）+霞湾污水处理厂
BOD、COD、氨氮、SS、石油类
符合霞湾污水处理厂进水水质标准
生活污水
化粪池（依托株洲市泰然化工科技有限公司）+霞湾污水处理厂排入湘江
噪声

设备运行时产生的噪声
基础减震、设备置于厂房内
噪声dB(A)
符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

固废

营运期
生活垃圾
环卫部门定期清运
环卫部门定期清运
符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）
沾油废弃物（沾油抹布及手套）
收集后存于危废暂存间，委托有资质的单位回收处理利用
废物处理方式和去向危险废物处置协议原件及相关资质证明，危废处理的“五联单”纪录，及其相关证明
满足《危险废物贮藏污染控制标准》（GB18597-2001） 及 2013 年修改单要求， 设置单独的危废暂存间；满足危险废物转移联单
清罐油渣
委托给具有清罐废渣处置资质的单位进行处置
废分装桶、隔油沉淀池浮油渣
收集后存于危废暂存间，委托有资质的单位回收处理利用



八、建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

	内容
	排放源
	污染物名称
	防治措施
	预期治理效果

	废气
	运营期
	有机废气
	VOCs
	拱顶罐、定期巡查
	符合《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求

	废水
	营运期
	下雨
	初期雨水
	隔油沉淀池（15m3）+霞湾污水处理厂
	符合霞湾污水处理厂进水水质标准

	
	
	生活办公
	生活污水
	化粪池（依托株洲市泰然化工科技有限公司）+霞湾污水处理厂处理后排入湘江
	

	噪声
	设备运行时产生的噪声
	隔声
	基础减震、设备置于厂房内
	符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固废
	营运期
	生活办公
	生活垃圾
	环卫部门定期清运
	符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）

	
	
	生产过程
	沾油废弃物（沾油抹布及手套）
	收集后存于危废暂存间，委托有资质的单位回收处理利用
	满足《危险废物贮藏污染控制标准》（GB18597-2001） 及 2013 年修改单要求，设置单独的危废暂存间；满足危险废物转移联单

	
	
	清罐过程
	清罐油渣
	委托给具有清罐废渣处置资质的单位进行处置
	

	
	
	雨水处理过程
	废分装桶、隔油沉淀池处理废油
	收集后存于危废暂存间，委托有资质的单位回收处理利用
	

	生态保护措施及预期效果:

加强厂区及其厂界周围环境绿化，绿化以树、灌、草等相结合的形式，起到降低噪声、净化空气的作用，同时也可防止水土流失，因此对周围生态影响较小。



九、结论与建议

	一、结论

1、项目概况

项目名称：年周转1000吨润滑油仓储建设项目

建设单位：株洲欣荣石油化工有限公司

建设地点：株洲市株易路株洲市泰然化工科技有限公司厂区（经度113.084133597，纬度27.896971764）

项目投资：总投资40万元，企业自筹，其中环保投资13万元，占总投资32.5%。
2、产业政策相符性分析
本项目属于润滑油储运项目， 属于国家发展改革委令第 9 号《产业结构调整知道目录》（2019年本）第一类“七、石油、天然气——3. 原油、天然气、液化天然气、成品油储运和管道输送设施及网络建设” 鼓励类项目。

因此，本项目符合国家产业政策要求。

3、项目选址合理性分析

根据《石油库设计规范》（GB50074-2014），项目属于Ⅴ级油库，根据《石油库设计规范》 GB50074-2014 相关标准，本项目的选址与《石油库设计规范》（GB50074-2014）相符合，选址可行。

4、平面布局合理性分析

根据《石油库设计规范》（GB50074-2014）相关标准，本项目平面布局与《石油库设计规范》（GB50074-2014）相符合。

5、“三线一单”相符性结论
本项目选址符合所在区域现行生态环境约束性要求；项目所在区域满足环境质量底线要求；项目满足资源利用上线要求；项目营运期产生的污染物经采取相应防护措施后可达标排放，不会降低区域环境质量等级，对环境影响较小；项目不涉及产业政策和区域规划的负面清单。

因此，本项目与“三线一单”相符。
6、建设项目所在地环境质量现状评价结论

根据监测结果，项目所在区域厂界声环境质量达到《声环境质量标准》GB3096-2008中2类标准，各监测点声环境质量均能满足其所在功能区的要求，说明项目所在地区域声环境质量现状较好。
根据监测结果，湘江霞湾断面地表水水质满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。2018年霞湾港COD、BOD5、NH3-N出现超标，水质不能完全达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准；霞湾港水质超标主要是受沿岸生活污水排放的影响，有机污染物和富营养化物质是港水中的主要污染物，但随着霞湾港纳污范围内环境综合整治工作的不断深入、市政污水管网的铺设，霞湾港沿线的生活污水将大部分进入霞湾污水处理厂进行深度处理，其水质有望达《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。

根据环境主管部门发布的监测数据，SO2、NO2、CO、PM10、O3监测指标均符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，PM2.5监测指标超标，因此项目所在区域为不达标区。PM2.5超标主要因为附近清水塘工业群产生的污染引起。随着《株洲市大气污染防治2019 年度实施方案》、《株洲市大气污染联防联控工作实施方案》等方案的实施，该区域大气环境质量将进一步改善， PM2.5 超标的现象将会得到改善。
7、建设项目运营期环境影响评价结论

（1）水环境影响评价结论

本项目废水主要为生活污水和初期雨水。生活污水经化粪池预处理、初期雨水排入隔油沉淀池，经沉淀池处理后经市政管网排入霞湾污水处理厂处理后排入湘江。
根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2. 3-2018 ）“ 5.2.2.2 条” 评价等级确定方法，本项目废水排放属于间接排放，地表水环境评价等级判定为三级B，可不进行地表水环境影响预测。

（2）大气环境影响评价结论

本项目营运期产生的废气污染主要是无组织挥发产生的有机废气，有机废气来源主要包括：储罐大小呼吸、油品收发油过程管道连接件泄漏的挥发气体。

本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的TVOCPmax值为3.9527%,Cmax为47.432μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。二级评价项目大气环境影响评价范围边长取5km。以工程厂址为中心，南、北、东、西向各2.5km，边长为5km×5km的矩形区域，共25km2。二级评价项目最大浓度占标率小于10%，不存在超标情况，不需要计算大气防护距离。
（3）声环境影响评价结论

本项目噪声主要源于输油泵等设备噪声以及汽车进场车辆噪声。固定噪声源主要为各类机泵， 机泵运行过程中有噪声产生， 噪声值约为 70～85dB(A) 。通过采取合理布局以及将输油泵和消防水泵等设置专用的构筑物内等措施从声源处降低噪声，并采取消声、隔声和种植吸声的绿化树种来降低噪声，噪声强度可降低 25dB（A) 以上。本项目边界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》中2类标准，不会对外边界声环境造成明显的影响。

（4）固体废物环境影响评价结论

本项目营运期产生的固体废弃物主要是生活垃圾、沾油废弃物、清罐油渣、含油废水处理浮油渣、废分装桶。

生活垃圾分类收集，由环卫部门定期清运；废分装桶、沾油废弃物（沾油抹布及手套）收集至危废暂存间；清罐油渣委托给具有清罐废渣处置资质的单位进行处置；隔油沉淀池处理废油收集后存于危废暂存间，委托有资质的单位回收处理利用。

采取以上措施后，营运期固体废物均得到有效处置，对外环境影响较小。
8、总量控制
按照国家和湖南省环保厅的要求，“十三五”期间国家实行主要污染物总量控制的指标为水污染物的2项（COD、NH3-N），大气污染物的3项（VOCs、二氧化硫、氮氧化物）。

本项目废气特征污染物为VOCs，建议作为总量控制指标。本项目产生的废水经预处理后，由污水管网排入霞湾污水处理厂。 
表9-1总量控制建议指标一览表（单位：t/a）
排放源

控制因子

建议总量控制指标

废水

COD

0.012t/a

NH3-N

0.00085t/a

废气

VOCs
0.417t/a

9、建设项目环保可行性结论
综上所述，株洲欣荣石油化工有限公司拟在株洲市株易路株洲市泰然化工科技有限公司厂区已建罐区内建设的年周转1000吨润滑油仓储建设项目。符合国家及地方当前产业政策的要求，选址合理；建设单位在认真落实报告中提出的各项环保治理措施，严格执行“三同时”制度和加强管理、监督，确保各项污染物达标排放的前提下，本项目的建设对周边环境的影响可控，从环境保护角度分析，本项目建设可行。

二、建议
（1）切实落实《石油库设计规范》（GB50074-2014）相关规定要求，在生产运营中加强风险防范与安全生产管理。

（2）建立健全企业各项管理制定，推行清洁生产；加强各类环保设施维护、保养及管理，确保污染防治设施正常运行。

（3）加强职工环境保护宣传教育，提高全员安全环保意识

（4）根据《建设项目环境保护管理条例》最新版修改，自2017年10月1日起，建设项目竣工验收由企业自主进行并依法向社会公开环境保护设施验收报告，验收应严格按照条例的要求进行。

（5）本项目投产运营前必须取得安监、消防等各相关部门的批准同意，并对工程质量进行验收合格后方可投入使用。


	预审意见：

公 章        

经办人：                                                 年     月     日

	下一级环境保护行政主管部门审查意见：

公 章        

经办人：                                                 年     月     日

	审批意见：

公 章        

经办人：                                                 年     月     日


