## 1季度万人千吨（地表水）（地下水）
农村万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表
序号 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 断面名称 | 湖库(是/否) | 必测村庄(是/否) | 经度(°) | 纬度(°) | 监测时间 |  |  | 服务人口数量 | 日供水规模 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 铬六价 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐氮 | 铁 | 锰 | 余氯 | 水质类别 | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 | 备注
[11 empty] | 年 | 月 | 日 | (人) | （吨） | (℃) | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (个/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |  |  | (mg/L)
1 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 王仙镇 | 石燕村 | 渌水王仙镇王仙村河流型水源地 | 否 | 否 | 113.6217 | 27.719 | 2021 | 1 | 5 | 20000 | 4000 | 10.2 | 7.36 | 8.1 | 2.93 | 3.2 | 0.31 | 0.16 | 2.93 | 0.00166 | 0.00382 | 0.176 | 0.00126 | 0.0119 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000196 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 4000 | 35.2 | 12.8 | 2.12 | 0.0151 | 0.00552 | 0.02L | Ⅲ |  |  | 澄潭江石燕断面
2 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 鳌仙村下埠湾组 | 渌水沈潭镇鳌仙村河流型水源地 | 否 | 否 | 113.5665 | 27.4951 | 2021 | 1 | 5 | 15987 | 2500 | 9.9 | 7.29 | 8.2 | 3.85 | 2.8 | 0.489 | 0.06 | 2.2 | 0.00106 | 0.00275 | 0.257 | 0.00041L | 0.00127 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000194 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 4000 | 27.4 | 6.8 | 1.02 | 0.161 | 0.0374 | 0.02L | Π |  |  | 铁河下埠湾断面
3 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 栗山坝镇 | 茶溪村 | 渌水茶山镇茶溪村水库型水源地 | 是 | 否 | 113.3201 | 27.5391 | 2021 | 1 | 5 | 14761 | 1500 | 6.3 | 7.46 | 7.6 | 1.29 | 3.8 | 0.089 | 0.04 | 0.45 | 0.00145 | 0.0047 | 0.181 | 0.00041L | 0.000587 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | <20 | 3.77 | 0.697 | 0.347 | 0.00751 | 0.0883 | 0.02L | Ⅲ |  |  | 大坝冲水库
4 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 孙家湾镇 | 龙虎村狮形潭组 | 渌水孙家湾镇龙虎湾村彭塘组河流型水源地 | 否 | 否 | 113.4762 | 27.5743 | 2021 | 1 | 5 | 27020 | 4500 | 9.8 | 7.12 | 8.2 | 3.14 | 3.7 | 0.284 | 0.06 | 1.87 | 0.000775 | 0.00158 | 0.286 | 0.00041L | 0.00111 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000161 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | <20 | 38.7 | 9.77 | 1.28 | 0.17 | 0.0112 | 0.02L | Ⅲ |  | 孙家湾自来水与嘉树镇自来水厂属于同一采水口 | 铁河狮形潭断面
5 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 船湾镇 | 金子平居委会烟塘组 | 渌水船湾镇船湾镇河流型水源地 | 否 | 否 | 113.5019 | 27.4338 | 2021 | 1 | 5 | 13879 | 3000 | 9.6 | 7.04 | 6.7 | 2.23 | 2.1 | 0.607 | 0.06 | 3.4 | 0.00265 | 0.000821 | 0.122 | 0.00122 | 0.00084 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 9.16e-05 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | <20 | 8.39 | 3.15 | 0.959 | 0.0209 | 0.009 | 0.02L | Ⅲ |  |  | 铁河烟塘断面
6 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 茶山镇 | 东岗村 | 醴陵市茶山镇铁河饮用水水源地 | 否 | 否 | 113.384 | 27.6055 | 2021 | 1 | 5 | 7349 | 1500 | 6.5 | 7.67 | 7.1 | 2.93 | 3.8 | 0.171 | 0.03 | 1.54 | 0.00116 | 0.0017 | 0.376 | 0.00041L | 0.0011 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00031 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | <20 | 34.3 | 7.93 | 0.99 | 0.0641 | 0.00218 | 0.02L | Ⅲ |  |  | 铁河东岗断面
7 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 军楚镇 | 周坊村 | 醴陵市均楚镇周坊水库型饮用水水源地 | 是 | 否 | 113.3036 | 27.5269 | 2021 | 1 | 5 | 37419 | 3000 | 6.1 | 7.49 | 7.8 | 1.4 | 2.4 | 0.52 | 0.01 | 1.26 | 0.00113 | 0.0168 | 0.171 | 0.00041L | 0.00156 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000266 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | <20 | 7.64 | 1.24 | 0.724 | 0.00454 | 0.0329 | 0.02L | Ⅲ |  |  | 周坊水库
8 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 明月镇 | 妙泉村 | 渌水明月镇明月镇水库型水源地 | 否 | 否 | 113.3762 | 27.437 | 2021 | 1 | 4 | 12988 | 2700 | 9.8 | 7.34 | 6.1 | 2.64 | 3.6 | 0.905 | 0.02 | 1.48 | 0.00214 | 0.00174 | 0.245 | 0.00129 | 0.000836 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | <20 | 5.5 | 4.28 | 0.142 | 0.00347 | 0.0291 | 0.02L | Ⅲ |  |  | 藕塘水库
9 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 船湾镇 | 文山村 | 渌水船湾镇文山村河流型水源地 | 否 | 否 | 113.5589 | 27.4791 | 2021 | 1 | 5 | 11743 | 1500 | 9.6 | 7.24 | 8.4 | 1.8 | 1.8 | 0.172 | 0.03 | 1.39 | 0.00117 | 0.0024 | 0.122 | 0.00125 | 0.000558 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000204 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | <20 | 8.39 | 3.15 | 0.959 | 0.081 | 0.0147 | 0.02L | Π |  |  | 铁河文山断面
10 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 石湾村 | 渌水泗汾镇石湾村河流型水源地 | 否 | 否 | 113.5084 | 27.517 | 2021 | 1 | 5 | 11000 | 2000 | 9.7 | 7.45 | 8.3 | 2.19 | 2.1 | 0.269 | 0.02 | 1.88 | 0.000749 | 0.00376 | 0.289 | 0.00134 | 0.00104 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00216 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 1000 | 45.1 | 7.23 | 1.21 | 0.0841 | 0.00496 | 0.02L | Π |  |  | 铁河石湾断面
11 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 林田居委会泗企桥组 | 渌水泗汾镇泗汾镇河流型水源地 | 否 | 否 | 113.5016 | 27.5355 | 2021 | 1 | 5 | 20000 | 2500 | 9.6 | 7.46 | 8.2 | 2.53 | 3.3 | 0.243 | 0.03 | 1.99 | 0.000968 | 0.00257 | 0.257 | 0.00041L | 0.000671 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000143 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | <20 | 27.4 | 6.8 | 1.02 | 0.0978 | 0.00387 | 0.02L | Ⅲ |  |  | 铁河泗企桥断面
12 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 浦口镇 | 仙石村雪峰山组 | 渌水浦口镇浦口镇水库型水源地 | 否 | 否 | 113.6135 | 27.8283 | 2021 | 1 | 4 | 34163 | 5000 | 9.5 | 7.76 | 7.9 | 1.32 | 1.2 | 0.11 | 0.02 | 0.35 | 0.000973 | 0.00133 | 0.147 | 0.00241 | 0.000623 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | <20 | 10 | 1.58 | 0.205 | 0.00254 | 0.000201 | 0.02L | Π |  |  | 雪峰水库
13 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 沩山镇 | 沩山村 | 醴陵市望仙桥水库饮用水水源保护区 | 是 | 是 | 113.4988 | 27.7364 | 2021 | 1 | 4 | 13621 | 1500 | 10.4 | 7.36 | 7.2 | 1.61 | 0.7 | 0.392 | 0.02 | 0.68 | 0.000408 | 0.00306 | 0.161 | 0.00041L | 0.00064 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000443 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | <20 | 4.66 | 1.44 | 0.218 | 0.0863 | 0.0505 | 0.02L | Π |  |  | 望仙桥水库
农村万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表
序号 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 必测村庄(是/否) | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 监测时间 |  |  | 服务人口数量 | 日供水规模 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度 | 溶解性固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发酚 | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量 | 硝酸盐 | 亚硝酸盐 | 氨氮 | 硫化物 | 钠 | 氟化物 | 氰化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬六价 | 铅 | 总大肠菌群 | 菌落总数 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 总α放射性 | 总β放射性 | 水质类别 | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 | 备注
[10 empty] | 年 | 月 | 日 | (人) | （吨） |  |  | NTU |  | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (MPN/100ml或CFU/100ml) | CFU/mL | μg/L | μg/L | μg/L | μg/L | Bq/L | Bq/L |  |  | (mg/L)
1 | 湖南 | 株洲市 | 醴陵市 | 南桥镇 | 潼塘村 | 否 | 李畋镇潼塘村地下水型水源地 | 113.6966 | 27.8544 | 2021 | 1 | 4 | 10000 | 1000 | 2 | 无臭无味 | 1L | 无 | 7.73 | 190 | 239 | 11.8 | 2.12 | 0.00104 | 0.0016 | 0.000534 | 0.00566 | 0.00427 | 0.0003L | 0.05L | 0.69 | 0.642 | 0.003L | 0.017 | 0.005L | 1.29 | 0.086 | 0.004L | 0.001L | 0.00004L | 0.000567 | 0.00126 | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | <2 | 14 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | -1 | -1 | Π |  |  | 潼塘村
2 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 白兔潭镇 | 白兔潭镇区 | 否 | 白兔潭镇金牛居委会地下水型水源地 | 113.6601 | 27.7928 |  |  |  | 1000 | 300 | [42 empty] | 金牛居委会
备注

## 2季度万人千吨（地表水）（地下水）
万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表-导入模版报表
导出人:醴陵市
断面代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村名 | 断面名称 | 湖库(是/否) | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量 (人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 水温 (℃) | pH (无量纲) | 溶解氧 (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 五日生化需氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 硒 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 铬六价 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 氰化物 (mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 阴离子表面活性剂 (mg/L) | 硫化物 (mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 (mg/L) | 备注
430281_0001 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 浦口镇 | 仙石村雪峰山组 | 浦口镇雪峰山水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.613491 | 27.828267 | 34163 | 5000 | 2021 | 4 | 6 | 15.6 | 7.22 | 8.4 | 1.55 | 1.7 | 0.115 | 0.02 | 1.79 | 0.00065 | 0.00128 | 0.219 | 0.00041L | 0.00127 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000126 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 13700 | 39.7 | 7.27 | 1.05 | 0.0911 | 0.039
430281_0002 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 王仙镇 | 石燕村 | 王仙镇自来水厂饮用水水源保护区 | 否 | 113.621719 | 27.718963 | 20000 | 4000 | 2021 | 4 | 6 | 16.4 | 7.42 | 7.3 | 2.36 | 3.1 | 0.179 | 0.05 | 2.15 | 0.00104 | 0.00102 | 0.288 | 0.00041L | 0.00178 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 36000 | 20.4 | 5.87 | 1.06 | 0.0784 | 0.0542
430281_0003 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 石湾村 | 泗汾镇泗新自来水公司饮用水水源保护区 | 否 | 113.50842 | 27.51704 | 11000 | 2000 | 2021 | 4 | 6 | 15.1 | 7.33 | 8.1 | 1.23 | 1.9 | 0.1 | 0.04 | 1.67 | 0.00409 | 0.00348 | 0.115 | 0.00041L | 0.000948 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000221 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 12800 | 5.27 | 1.67 | 0.923 | 0.13 | 0.0266
430281_0004 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 林田居委会泗企桥组 | 泗汾镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.501608 | 27.535473 | 20000 | 2500 | 2021 | 4 | 6 | 16.6 | 7.82 | 6.9 | 0.74 | 1.9 | 0.149 | 0.04 | 1.15 | 0.00057 | 0.00397 | 0.201 | 0.00041L | 0.000931 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 11000 | 78.9 | 3.54 | 0.68 | 0.0156 | 0.0417
430281_0005 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 鳌仙村下埠湾组 | 沈潭镇自来水厂饮用水水源保护区 | 否 | 113.566547 | 27.495066 | 15987 | 2500 | 2021 | 4 | 6 | 12.3 | 7.26 | 7.1 | 1.28 | 0.9 | 0.349 | 0.02 | 2.61 | 0.000691 | 0.00202 | 0.099 | 0.00041L | 0.00266 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 1300 | 7.06 | 1.14 | 1.58 | 0.0021 | 0.00012L
430281_0006 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 文山村 | 船湾镇[新平自来水厂]铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.55888 | 27.479106 | 11743 | 1500 | 2021 | 4 | 6 | 17.1 | 7.47 | 6.3 | 5.47 | 3.6 | 0.383 | 0.08 | 1.98 | 0.00108 | 0.00154 | 0.156 | 0.00041L | 0.00128 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 10L | 7 | 2.81 | 0.21 | 0.0165 | 0.0005
430281_0007 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 金子平居委会烟塘组 | 船湾镇[船湾自来水厂]铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.501873 | 27.433818 | 13879 | 3000 | 2021 | 4 | 6 | 12.7 | 7.12 | 6.9 | 3.54 | 2.8 | 0.447 | 0.02 | 2.21 | 0.000981 | 0.00217 | 0.093 | 0.00041L | 0.000982 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 400 | 3.62 | 0.97 | 0.76 | 0.0241 | 0.0003
430281_0008 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 均楚镇 | 周坊村 | 均楚镇周坊水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.303635 | 27.526876 | 37419 | 3000 | 2021 | 4 | 6 | 12.1 | 7.07 | 7.3 | 3.84 | 1.7 | 0.359 | 0.03 | 2.1 | 0.00101 | 0.000767 | 0.219 | 0.00112 | 0.00146 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 8600 | 39.7 | 7.27 | 1.05 | 0.072 | 0.0017
430281_0009 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 明月镇 | 妙泉村 | 明月镇藕塘水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.376231 | 27.43697 | 12988 | 2700 | 2021 | 4 | 6 | 15.4 | 7.57 | 8.4 | 0.95 | 2.1 | 0.144 | 0.04 | 1.93 | 0.00135 | 0.0053 | 0.259 | 0.00118 | 0.0014 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000141 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 18500 | 34.2 | 8.47 | 1.01 | 0.135 | 0.0568
430281_0010 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 茶溪村 | 茶山镇栗山坝自来水厂水源保护区 | 否 | 113.320061 | 27.539122 | 14761 | 1500 | 2021 | 4 | 6 | 13.8 | 6.71 | 6.3 | 4.1 | 2.4 | 0.354 | 0.09 | 1.7 | 0.00113 | 0.00158 | 0.303 | 0.00235 | 0.00133 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00034 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 5400 | 19.5 | 5.58 | 0.973 | 0.252 | 0.00269
430281_0011 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 东岗村 | 茶山镇铁河饮用水水源保护区 | 是 | 113.383998 | 27.60548 | 7349 | 1500 | 2021 | 4 | 6 | 12.1 | 7.07 | 7.3 | 3.84 | 1.7 | 0.359 | 0.03 | 2.1 | 0.00101 | 0.000767 | 0.219 | 0.00112 | 0.00146 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 8600 | 39.7 | 7.27 | 1.05 | 0.072 | 0.0017
430281_0012 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 孙家湾镇 | 龙虎村狮形潭组 | 嘉树镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.476191 | 27.574302 | 27020 | 4500 | 2021 | 4 | 6 | 15.4 | 7.57 | 8.4 | 0.95 | 2.1 | 0.144 | 0.04 | 1.93 | 0.00135 | 0.0053 | 0.259 | 0.00118 | 0.0014 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000141 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 18500 | 34.2 | 8.47 | 1.01 | 0.135 | 0.0568
430281_0013 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 沈潭居委会 | 沈潭镇三星里自来水厂铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.542778 | 27.525000 | 20000 | 5000 | 2021 | 4 | 6 | 13.8 | 6.71 | 6.3 | 4.1 | 2.4 | 0.354 | 0.09 | 1.7 | 0.00113 | 0.00158 | 0.303 | 0.00235 | 0.00133 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00034 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 5400 | 19.5 | 5.58 | 0.973 | 0.252 | 0.00269
农村万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表
序号 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 必测村庄(是/否) | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 监测时间 |  |  | 服务人口数量 | 日供水规模 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度 （以碳酸钙计） | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发酚 （以苯酚计） | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量（CODMn） | 总大肠菌群 | 硝酸盐 （以N计） | 亚硝酸盐（以N计） | 硫化物 | 总磷 | 氨氮 | 钠 | 氟化物 | 氰化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬六价 | 铅 | 菌落总数 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 水质类别 | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 | 备注
[10 empty] | 年 | 月 | 日 | (人) | （吨） | 倍 | / | NTU | / | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | （MPN/100mL） | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | CFU/mL | (μg/L) | (μg/L) | (μg/L) | (μg/L) |  |  | (mg/L)
1 | 湖南 | 株洲市 | 醴陵市 | 南桥镇 | 潼塘村 | 是 | 李畋镇潼塘村地下水型水源地 | 113°42′7.63″ | 27°51′3.79″ | 2021 | 4 | 6 | / | / | 2 | 无 | 1 | 无 | 7.39 | 129 | 255 | 11.7 | 2.19 | 0.001 | 0.00278 | 0.00008L | 0.00593 | 0.00352 | 0.0003L | 0.05L | 1.76 | ＜2 | 0.674 | 0.003L | 0.005L | 0.13 | 0.057 | 1.5 | 0.087 | 0.004L | 0.001L | 0.00004L | 0.000564 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 17 | 1.4L | 1.5L | 1.4L | 1.4L | / | / | / | /
备注

## 3季度万人千吨（地表水）（地下水）
万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表-导入模版报表
导出人:醴陵市
断面代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村名 | 断面名称 | 湖库(是/否) | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量 (人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 水温 (℃) | pH (无量纲) | 溶解氧 (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 五日生化需氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 硒 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 铬六价 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 氰化物 (mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 阴离子表面活性剂 (mg/L) | 硫化物 (mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 (mg/L) | 备注
430281_0001 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 浦口镇 | 仙石村雪峰山组 | 浦口镇雪峰山水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.613491 | 27.828267 | 34163 | 5000 | 2021 | 7 | 2 | 23.3 | 7.33 | 7.2 | 1.9 | 1.8 | 0.101 | 0.01 | 0.32 | 0.000624 | 0.00067L | 0.132 | 0.00041L | 0.000872 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 500 | 11.2 | 1.41 | 0.08L | 0.0225 | 0.0004
430281_0002 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 王仙镇 | 石燕村 | 王仙镇自来水厂饮用水水源保护区 | 否 | 113.621719 | 27.718963 | 20000 | 4000 | 2021 | 7 | 2 | 26.3 | 7.3 | 7.2 | 2.8 | 1.5 | 0.225 | 0.17 | 1.89 | 0.00215 | 0.00159 | 0.209 | 0.00041L | 0.0022 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 6200 | 17.3 | 5.52 | 1.54 | 0.0256 | 0.00031
430281_0003 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 石湾村 | 泗汾镇泗新自来水公司饮用水水源保护区 | 否 | 113.50842 | 27.51704 | 11000 | 2000 | 2021 | 7 | 2 | 23.2 | 7.76 | 7.8 | 3.8 | 2.6 | 0.125 | 0.14 | 1.93 | 0.00124 | 0.00567 | 0.306 | 0.00041L | 0.00181 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0001 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 900 | 17.2 | 7.6 | 1.77 | 0.0949 | 0.00093
430281_0004 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 林田居委会泗企桥组 | 泗汾镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.501608 | 27.535473 | 20000 | 2500 | 2021 | 7 | 2 | 24.1 | 7.43 | 7.5 | 3.7 | 2.4 | 0.196 | 0.19 | 2.18 | 0.00134 | 0.00169 | 0.306 | 0.00041L | 0.00179 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00012 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 19000 | 16.3 | 7.76 | 1.65 | 0.131 | 0.00101
430281_0005 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 鳌仙村下埠湾组 | 沈潭镇自来水厂饮用水水源保护区 | 否 | 113.566547 | 27.495066 | 15987 | 2500 | 2021 | 7 | 2 | 22.9 | 7.62 | 7.7 | 5.5 | 3.1 | 0.277 | 0.19 | 2.52 | 0.00207 | 0.00244 | 0.446 | 0.00071 | 0.00443 | 0.00004L | 8.1e-05 | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 3200 | 16 | 8.24 | 1.35 | 0.128 | 0.0009
430281_0006 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 文山村 | 船湾镇[新平自来水厂]铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.55888 | 27.479106 | 11743 | 1500 | 2021 | 7 | 2 | 23.4 | 7.65 | 7.8 | 2.5 | 2.7 | 0.366 | 0.16 | 1.85 | 0.00108 | 0.00461 | 0.166 | 0.00041L | 0.0011 | 0.00004L | 0.000135 | 0.004L | 0.000128 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 6200 | 6.5 | 3.34 | 1.12 | 0.14 | 0.00162
430281_0007 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 金子平居委会烟塘组 | 船湾镇[船湾自来水厂]铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.501873 | 27.433818 | 13879 | 3000 | 2021 | 7 | 2 | 22.6 | 7.53 | 7.6 | 3.5 | 2.7 | 0.206 | 0.16 | 1.91 | 0.00107 | 0.00134 | 0.311 | 0.000698 | 0.00172 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000123 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 46000 | 24.7 | 9.4 | 1.49 | 0.0841 | 0.0006
430281_0008 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 均楚镇 | 周坊村 | 均楚镇周坊水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.303635 | 27.526876 | 37419 | 3000 | 2021 | 7 | 2 | 26.2 | 7.47 | 7.5 | 0.5L | 1 | 0.02 | 0.02 | 1.56 | 0.0045 | 0.0022 | 0.101 | 0.00041L | 0.00138 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 900 | 5.6 | 0.88 | 1.39 | 0.0119 | 0.00025
430281_0009 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 明月镇 | 妙泉村 | 明月镇藕塘水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.376231 | 27.43697 | 12988 | 2700 | 2021 | 7 | 2 | 23.6 | 7.56 | 7.7 | 3.3 | 2.5 | 0.262 | 0.03 | 0.84 | 0.000963 | 0.00067L | 0.146 | 0.00122 | 0.00149 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 4000 | 6.3 | 2.44 | 0.3 | 0.0351 | 0.00056
430281_0010 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 茶溪村 | 茶山镇栗山坝自来水厂水源保护区 | 否 | 113.320061 | 27.539122 | 14761 | 1500 | 2021 | 7 | 2 | 25.1 | 7.41 | 7.4 | 0.5L | 1.6 | 0.077 | 0.01 | 0.83 | 0.000459 | 0.0037 | 0.089 | 0.000732 | 0.000546 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 100 | 2.7 | 0.61 | 0.54 | 0.0213 | 0.00022
430281_0011 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 东岗村 | 茶山镇铁河饮用水水源保护区 | 是 | 113.383998 | 27.60548 | 7349 | 1500 | 2021 | 7 | 2 | 24.8 | 7.5 | 7.7 | 1.2 | 3.1 | 0.642 | 0.03 | 2.07 | 0.00146 | 0.00157 | 0.395 | 0.00041L | 0.00182 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000128 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 34000 | 16.1 | 8.18 | 1.14 | 0.113 | 0.00093
430281_0012 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 孙家湾镇 | 龙虎村狮形潭组 | 嘉树镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.476191 | 27.574302 | 27020 | 4500 | 2021 | 7 | 2 | 23.8 | 7.52 | 7.6 | 5 | 3.4 | 0.573 | 0.18 | 2.47 | 0.00208 | 0.00467 | 0.441 | 0.00041L | 0.00231 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 100 | 18.6 | 11.9 | 1.13 | 0.135 | 0.00123
430281_0013 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 沈潭居委会 | 沈潭镇三星里自来水厂铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.542778 | 27.525000 | 20000 | 5000 | 2021 | 7 | 2 | 25.2 | 7.47 | 7.6 | 3.6 | 3.1 | 0.239 | 0.19 | 2.03 | 0.00131 | 0.00176 | 0.29 | 0.000711 | 0.00153 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000119 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 11000 | 17.7 | 6.59 | 1.42 | 0.12 | 0.000869
万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表-导入模版报表
点位代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量(人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性固体(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 菌落总数（CFU/mL） | 三氯甲烷（μg/L） | 四氯化碳（μg/L） | 苯（μg/L） | 甲苯（μg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值(mg/L) | 备注
430281_0001 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 李畋镇 | 潼塘村 | 李畋镇潼塘地下水饮用水水源保护区 | 113.6966 | 27.8544 | 10000 | 1000 | 2021 | 7 | 2 | 1 | 无 | 1 | 无 | 7.23 | 184 | 195 | 12.3 | 2.06 | 0.00751 | 0.00012L | 0.00008L | 0.00357 | 0.00765 | 0.0003L | 0.05L | 0.43 | 0.738 | 0.003L | 0.074 | 0.005L | 1.3 | 0.087 | 0.004L | 0.001L | 0.00004L | 0.00028 | 0.00041L | 7.59e-05 | 0.004L | 0.00009L | 2L | 9 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | -1 | -1
Note on AB24: 数据无法解析，可能是格式不正确，检查单元格是够有公式
Note on AJ24: 数据无法解析，可能是格式不正确，检查单元格是够有公式
Note on AT24: "总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml)"必须是数字或者数字加L

## 4季度万人千吨（地表水）地下水
万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表-导入模版报表
断面代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村名 | 断面名称 | 湖库(是/否) | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量 (人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 水温 (℃) | pH (无量纲) | 溶解氧 (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 五日生化需氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 硒 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 铬六价 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 氰化物 (mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 阴离子表面活性剂 (mg/L) | 硫化物 (mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 (mg/L) | 备注
430281_0001 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 浦口镇 | 仙石村雪峰山组 | 浦口镇雪峰山水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.613491 | 27.828267 | 34163 | 5000 | 2021 | 10 | 5 | 30.1 | 8.1 | 7.54 | 1.1 | 3.5 | 0.267 | 0.03 | 1.71 | 0.000643 | 0.000292 | 0.209 | 0.00041L | 0.00144 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 100 | 11.6 | 1.61 | 0.08 | 0.00567 | 0.000129
430281_0002 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 王仙镇 | 石燕村 | 王仙镇自来水厂饮用水水源保护区 | 否 | 113.621719 | 27.718963 | 20000 | 4000 | 2021 | 10 | 5 | 27.4 | 7.2 | 7.34 | 2 | 1.8 | 0.119 | 0.1 | 1.75 | 0.0017 | 0.00067L | 0.321 | 0.00041L | 0.00287 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 600 | 34.7 | 11.5 | 1.3 | 0.00115 | 0.000643
430281_0003 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 石湾村 | 泗汾镇泗新自来水公司饮用水水源保护区 | 否 | 113.50842 | 27.51704 | 11000 | 2000 | 2021 | 10 | 5 | 24.5 | 7.6 | 7.5 | 2.8 | 2.6 | 0.098 | 0.03 | 0.41 | 0.000839 | 0.00322 | 0.398 | 0.00071 | 0.00211 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 10L | 45.1 | 7.88 | 0.14 | 0.0132 | 0.000648
430281_0004 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 林田居委会泗企桥组 | 泗汾镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.501608 | 27.535473 | 20000 | 2500 | 2021 | 10 | 5 | 24.4 | 7.2 | 7.3 | 3.2 | 2.9 | 0.185 | 0.05 | 0.67 | 0.000775 | 0.00067L | 0.481 | 0.00041L | 0.00209 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 10L | 45.9 | 8.34 | 0.15 | 0.00981 | 0.00042
430281_0005 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 鳌仙村下埠湾组 | 沈潭镇自来水厂饮用水水源保护区 | 否 | 113.566547 | 27.495066 | 15987 | 2500 | 2021 | 10 | 5 | 26.3 | 7.4 | 7.9 | 2.8 | 3.2 | 0.144 | 0.09 | 0.62 | 0.000515 | 0.00067L | 0.381 | 0.00041L | 0.00247 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 100 | 46.3 | 7.79 | 0.31 | 0.0207 | 0.000936
430281_0006 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 文山村 | 船湾镇[新平自来水厂]铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.55888 | 27.479106 | 11743 | 1500 | 2021 | 10 | 5 | 24.6 | 7.5 | 7.4 | 2.9 | 2.7 | 0.095 | 0.04 | 0.37 | 0.00117 | 0.00067L | 0.214 | 0.00041L | 0.00288 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 2400 | 13.6 | 4.33 | 0.2 | 0.0132 | 0.00027
430281_0007 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 金子平居委会烟塘组 | 船湾镇[船湾自来水厂]铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.501873 | 27.433818 | 13879 | 3000 | 2021 | 10 | 5 | 26.2 | 7.3 | 7.6 | 3.5 | 3.1 | 0.237 | 0.11 | 1 | 0.000448 | 0.00067L | 0.295 | 0.00041L | 0.0018 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 1400 | 22.1 | 6.73 | 0.52 | 0.041 | 0.000478
430281_0008 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 均楚镇 | 周坊村 | 均楚镇周坊水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.303635 | 27.526876 | 37419 | 3000 | 2021 | 10 | 5 | 26.4 | 7.7 | 7.72 | 3 | 3.5 | 0.24 | 0.04 | 0.57 | 0.001 | 0.00067L | 0.342 | 0.00041L | 0.00246 | 0.00004L | 0.000632 | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 10L | 45.6 | 8.33 | 0.09 | 0.00982 | 0.000661
430281_0009 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 明月镇 | 妙泉村 | 明月镇藕塘水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.376231 | 27.43697 | 12988 | 2700 | 2021 | 10 | 5 | 26.4 | 7.4 | 7.3 | 2.3 | 3.7 | 0.182 | 0.02 | 0.42 | 0.000394 | 0.00067L | 0.287 | 0.00041L | 0.00109 | 0.00004L | 0.000163 | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 10L | 8.8 | 4.17 | 0.08 | 0.00082L | 0.00012L
430281_0010 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 茶溪村 | 茶山镇栗山坝自来水厂水源保护区 | 否 | 113.320061 | 27.539122 | 14761 | 1500 | 2021 | 10 | 5 | 25.7 | 7.3 | 7.5 | 2.6 | 2.9 | 0.108 | 0.04 | 0.25 | 0.00107 | 0.00067L | 0.311 | 0.00041L | 0.00305 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 600 | 45.5 | 8.09 | 0.1 | 0.00856 | 0.000539
430281_0011 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 东岗村 | 茶山镇铁河饮用水水源保护区 | 是 | 113.383998 | 27.60548 | 7349 | 1500 | 2021 | 10 | 5 | 25.1 | 7.5 | 7.67 | 3.1 | 2 | 0.152 | 0.04 | 0.57 | 0.00092 | 0.00067L | 0.32 | 0.00041L | 0.00256 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 600 | 44 | 8.11 | 0.31 | 0.0104 | 0.000538
430281_0012 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 孙家湾镇 | 龙虎村狮形潭组 | 嘉树镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.476191 | 27.574302 | 27020 | 4500 | 2021 | 10 | 5 | 24.2 | 7.2 | 7.3 | 2.7 | 3.1 | 0.122 | 0.05 | 0.41 | 0.000845 | 0.00067L | 0.434 | 0.000478 | 0.00209 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 900 | 45.1 | 8.27 | 0.22 | 0.0104 | 0.000912
430281_0013 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 沈潭居委会 | 沈潭镇三星里自来水厂铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.542778 | 27.525000 | 20000 | 5000 | 2021 | 10 | 5 | 26.4 | 7.2 | 7.9 | 2.7 | 3 | 0.124 | 0.04 | 0.37 | 0.000936 | 0.00067L | 0.403 | 0.00041L | 0.00196 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 1600 | 43.6 | 7.35 | 0.1 | 0.01 | 0.000357
万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表-导入模版报表
点位代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量(人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性固体(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 菌落总数（CFU/mL） | 三氯甲烷（μg/L） | 四氯化碳（μg/L） | 苯（μg/L） | 甲苯（μg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值(mg/L) | 备注
430281_0001 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 李畋镇 | 潼塘村 | 李畋镇潼塘地下水饮用水水源保护区 | 113.6966 | 27.8544 | 10000 | 1000 | 2021 | 10 | 5 | 5L | 无 | 1 | 无 | 7.4 | 230 | 347 | 11.8 | 3.83 | 0.000108 | 0.00012L | 0.00008L | 0.00067L | 0.001155L | 0.0003L | 0.05L | 0.41 | 0.67 | 0.15L | 0.025L | 0.005L | 1.19 | 0.085 | 0.004L | 0.001L | 0.00004L | 0.000461 | 0.00041L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 56 | 0.4L | 0.4L | 0.4L | 0.3L | -1 | -1
Note on AB23: 数据无法解析，可能是格式不正确，检查单元格是够有公式
Note on AJ23: 数据无法解析，可能是格式不正确，检查单元格是够有公式
Note on AT23: "总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml)"必须是数字或者数字加L