## 1季度万人千吨（地表水）
万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表-导入模版报表
断面代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村名 | 断面名称 | 湖库(是/否) | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量 (人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 水温 (℃) | pH (无量纲) | 溶解氧 (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 五日生化需氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 硒 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 铬六价 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 氰化物 (mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 阴离子表面活性剂 (mg/L) | 硫化物 (mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 (mg/L) | 备注
430281_0001 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 浦口镇 | 仙石村雪峰山组 | 浦口镇雪峰山水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.613491 | 27.828267 | 34163 | 5000 | 2022 | 1 | 3 | 9.8 | 7.9 | 7.4 | 1.4 | 3.3 | 0.025L | 0.03 | 0.41 | 0.000581 | 0.006139 | 0.17 | 0.0004L | 0.000816 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 600 | 11.7 | 1.78 | 0.282 | 0.01915 | 0.0019
430281_0002 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 王仙镇 | 石燕村 | 王仙镇自来水厂饮用水水源保护区 | 否 | 113.621719 | 27.718963 | 20000 | 4000 | 2022 | 1 | 3 | 10.1 | 7.1 | 7.4 | 2.5 | 3.9 | 0.206 | 0.08 | 2.5 | 0.00088 | 0.00217 | 0.205 | 0.0004L | 0.001305 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 1100 | 44.6 | 16.2 | 1.65 | 0.0208 | 0.00115
430281_0003 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 石湾村 | 泗汾镇泗新自来水公司饮用水水源保护区 | 否 | 113.50842 | 27.51704 | 11000 | 2000 | 2022 | 1 | 3 | 10.2 | 7.5 | 8.4 | 2.3 | 2.2 | 0.025L | 0.03 | 1.26 | 0.000759 | 0.00265 | 0.285 | 0.0004L | 0.00127 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 400 | 67.2 | 7.48 | 0.9 | 0.0359 | 0.00119
430281_0004 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 林田居委会泗企桥组 | 泗汾镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.501608 | 27.535473 | 20000 | 2500 | 2022 | 1 | 3 | 10.1 | 7.4 | 8.2 | 1.8 | 2.9 | 0.0409 | 0.04 | 1.4 | 0.001255 | 0.00548 | 0.268 | 0.0004L | 0.00076 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0001 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 1900 | 67.7 | 8.46 | 0.938 | 0.0477 | 0.00094
430281_0005 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 鳌仙村下埠湾组 | 沈潭镇自来水厂饮用水水源保护区 | 否 | 113.566547 | 27.495066 | 15987 | 2500 | 2022 | 1 | 3 | 10.3 | 7.1 | 7.8 | 3 | 3.8 | 0.306 | 0.07 | 1.75 | 0.000582 | 0.00263 | 0.298 | 0.0004L | 0.00084 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 5200 | 52.7 | 9.16 | 1.07 | 0.0507 | 0.00167
430281_0006 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 文山村 | 船湾镇[新平自来水厂]铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.55888 | 27.479106 | 11743 | 1500 | 2022 | 1 | 3 | 10.2 | 7.2 | 8.2 | 1.7 | 2.9 | 0.1 | 0.05 | 1.46 | 0.000593 | 0.00592 | 0.132 | 0.0004L | 0.000759 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 2100 | 10.1 | 4.54 | 1.16 | 0.0853 | 0.00296
430281_0007 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 金子平居委会烟塘组 | 船湾镇[船湾自来水厂]铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.501873 | 27.433818 | 13879 | 3000 | 2022 | 1 | 3 | 10.4 | 7.4 | 6.7 | 1.6 | 2 | 0.212 | 0.04 | 0.93 | 0.000235 | 0.00067L | 0.19 | 0.0004L | 0.000595 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 3600 | 84.2 | 5.74 | 0.691 | 0.0278 | 0.0039
430281_0008 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 均楚镇 | 周坊村 | 均楚镇周坊水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.303635 | 27.526876 | 37419 | 3000 | 2022 | 1 | 3 | 10.2 | 7.5 | 7.4 | 2.1 | 3.1 | 0.191 | 0.04 | 0.93 | 0.00067 | 0.00284 | 0.108 | 0.0004L | 0.002932 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 2800 | 2.42 | 1.77 | 0.596 | 0.0119 | 0.0784
430281_0009 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 明月镇 | 妙泉村 | 明月镇藕塘水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.376231 | 27.43697 | 12988 | 2700 | 2022 | 1 | 3 | 10.2 | 7.4 | 6.3 | 1.9 | 2.7 | 0.106 | 0.05 | 1.22 | 0.00015 | 0.00394 | 0.158 | 0.0004L | 0.000966 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 500 | 4.94 | 2.69 | 0.183 | 0.0053 | 0.0113
430281_0010 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 茶溪村 | 茶山镇栗山坝自来水厂水源保护区 | 否 | 113.320061 | 27.539122 | 14761 | 1500 | 2022 | 1 | 3 | 10.6 | 7.3 | 7.6 | 1 | 2.1 | 0.121 | 0.04 | 0.65 | 0.000441 | 0.00494 | 0.15 | 0.0004L | 0.00044 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 1800 | 5.13 | 1.4 | 0.458 | 0.01 | 0.00036
430281_0011 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 东岗村 | 茶山镇铁河饮用水水源保护区 | 是 | 113.383998 | 27.60548 | 7349 | 1500 | 2022 | 1 | 3 | 7.3 | 7.4 | 7.2 | 1.7 | 3.3 | 0.112 | 0.04 | 1.47 | 0.001065 | 0.0026 | 0.396 | 0.0004L | 0.000721 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 700 | 59.4 | 8.17 | 1.06 | 0.0365 | 0.00091
430281_0012 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 孙家湾镇 | 龙虎村狮形潭组 | 嘉树镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.476191 | 27.574302 | 27020 | 4500 | 2022 | 1 | 3 | 10.4 | 7.1 | 8.1 | 3.2 | 3.6 | 0.879 | 0.18 | 1.85 | 0.000843 | 0.001538 | 0.297 | 0.0004L | 0.000975 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 6500 | 58.5 | 10.8 | 0.938 | 0.0575 | 0.00114
430281_0013 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 沈潭居委会 | 沈潭镇三星里自来水厂铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.542778 | 27.525000 | 20000 | 5000 | 2022 | 1 | 3 | 10.3 | 7.1 | 7.8 | 1.7 | 3.7 | 0.109 | 0.02 | 1.14 | 0.00041 | 0.00067L | 0.35 | 0.0004L | 0.00093 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.005L | 500 | 64.9 | 6.88 | 0.792 | 0.0294 | 0.00066

## 地下水
万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表-导入模版报表
导出人:醴陵市
点位代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量(人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度（NTU） | 肉眼可见物 | pH (无量纲) | 总硬度(mg/L) | 溶解性固体(mg/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 铁(mg/L) | 锰(mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌(mg/L) | 铝(mg/L) | 挥发酚(mg/L) | 阴离子表面活性剂(mg/L) | 耗氧量(mg/L) | 硝酸盐 (mg/L) | 亚硝酸盐 (mg/L) | 氨氮(mg/L) | 硫化物(mg/L) | 钠(mg/L) | 氟化物(mg/L) | 氰化物(mg/L) | 碘化物(mg/L) | 汞 (mg/L) | 砷(mg/L) | 硒(mg/L) | 镉(mg/L) | 铬六价(mg/L) | 铅(mg/L) | 总大肠菌群(MPN/100ml或CFU/100ml) | 菌落总数（CFU/mL） | 三氯甲烷（μg/L） | 四氯化碳（μg/L） | 苯（μg/L） | 甲苯（μg/L） | 总α放射性（Bq/L） | 总β放射性（Bq/L） | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值(mg/L) | 备注
430281_0001 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 李畋镇 | 潼塘村 | 李畋镇潼塘地下水饮用水水源保护区 | 113.6966 | 27.8544 | 10000 | 1000 | 2022 | 1 | 3 | 5L | 无 | 1 | 无 | 7.3 | 196.2 | 204 | 15.7 | 2.72 | 0.00082L | 0.00012L | 0.00008L | 0.00067L | 0.001233 | 0.0003L | 0.05L | 0.4 | 0.77 | 0.001L | 0.057 | 0.005L | 1.42 | 0.129 | 0.004L | 0.001L | 0.00004L | 0.00012L | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2L | 86 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | -1 | -1