## 2季度万人千吨（地表水）
万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表-导入模版报表
导出人:醴陵市
断面代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村名 | 断面名称 | 湖库(是/否) | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量 (人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 水温 (℃) | pH (无量纲) | 溶解氧 (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 五日生化需氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 硒 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 铬六价 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 氰化物 (mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 阴离子表面活性剂 (mg/L) | 硫化物 (mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 (mg/L) | 备注
430281_0001 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 浦口镇 | 仙石村雪峰山组 | 浦口镇雪峰山水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.613491 | 27.828267 | 34163 | 5000 | 2022 | 4 | 2 | 12.8 | 7.1 | 7.36 | 1.5 | 1.6 | 0.348 | 0.06 | 0.78 | 0.000682 | 0.00067L | 0.138 | 0.0004L | 0.00065 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 0.05L | 0.08L | 10L | 13.9 | 2.17 | 0.39 | 0.0474 | 0.00085
430281_0002 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 王仙镇 | 石燕村 | 王仙镇自来水厂饮用水水源保护区 | 否 | 113.621719 | 27.718963 | 20000 | 4000 | 2022 | 4 | 2 | 12.3 | 7.3 | 7.72 | 2.4 | 2.2 | 0.461 | 0.1 | 2.18 | 0.000884 | 0.00104 | 0.178 | 0.0004L | 0.0019 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 0.05L | 0.08L | 5600 | 19.5 | 3.76 | 1.54 | 0.04763 | 0.00046
430281_0003 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 石湾村 | 泗汾镇泗新自来水公司饮用水水源保护区 | 否 | 113.50842 | 27.51704 | 11000 | 2000 | 2022 | 4 | 2 | 17.9 | 7.8 | 9.55 | 2.7 | 2.2 | 0.245 | 0.08 | 1.69 | 0.000949 | 0.00202 | 0.2 | 0.0004L | 0.00082 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000121 | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 0.05L | 0.08L | 1500 | 16.5 | 2.73 | 1.2 | 0.09497 | 0.0009
430281_0004 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 林田居委会泗企桥组 | 泗汾镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.501608 | 27.535473 | 20000 | 2500 | 2022 | 4 | 2 | 17.9 | 7.5 | 9.71 | 3.2 | 1.9 | 0.29 | 0.04 | 1.61 | 0.00196 | 0.00435 | 0.213 | 0.0004L | 0.00087 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000157 | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 0.05L | 0.08L | 10L | 16.6 | 2.74 | 1.17 | 0.112 | 0.00091
430281_0005 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 鳌仙村下埠湾组 | 沈潭镇自来水厂饮用水水源保护区 | 否 | 113.566547 | 27.495066 | 15987 | 2500 | 2022 | 4 | 2 | 18.1 | 7.2 | 9.81 | 3.9 | 2.9 | 0.501 | 0.12 | 1.59 | 0.000989 | 0.00132 | 0.274 | 0.0004L | 0.00087 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000122 | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 0.05L | 0.08L | 4000 | 18.5 | 3 | 0.91 | 0.11326 | 0.00078
430281_0006 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 文山村 | 船湾镇[新平自来水厂]铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.55888 | 27.479106 | 11743 | 1500 | 2022 | 4 | 2 | 17.5 | 7.6 | 9.53 | 2 | 2.3 | 0.498 | 0.09 | 1.88 | 0.000471 | 0.00204 | 0.114 | 0.0004L | 0.00059 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 0.05L | 0.08L | 10L | 6.44 | 1.52 | 1.32 | 0.06631 | 0.00089
430281_0007 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 金子平居委会烟塘组 | 船湾镇[船湾自来水厂]铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.501873 | 27.433818 | 13879 | 3000 | 2022 | 4 | 2 | 17.8 | 7.5 | 9.65 | 3.4 | 1.4 | 0.332 | 0.07 | 5.71 | 0.000762 | 0.0014 | 0.197 | 0.0004L | 0.00079 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000139 | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 0.05L | 0.08L | 3200 | 25 | 3.32 | 1.06 | 0.11092 | 0.00095
430281_0008 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 均楚镇 | 周坊村 | 均楚镇周坊水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.303635 | 27.526876 | 37419 | 3000 | 2022 | 4 | 2 | 12.9 | 7.7 | 9.73 | 2.2 | 1.7 | 0.173 | 0.08 | 2.25 | 0.000494 | 0.00656 | 0.116 | 0.0004L | 0.00267 | 0.00004L | 0.000301 | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 0.05L | 0.08L | 400 | 7.61 | 1.09 | 1.52 | 0.02158 | 0.00038
430281_0009 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 明月镇 | 妙泉村 | 明月镇藕塘水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.376231 | 27.43697 | 12988 | 2700 | 2022 | 4 | 2 | 17.6 | 7.9 | 9.87 | 2.9 | 2.2 | 0.295 | 0.06 | 2.63 | 0.001258 | 0.0027 | 0.159 | 0.0004L | 0.00143 | 0.00004L | 7.6e-05 | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 0.05L | 0.08L | 400 | 7.29 | 2.76 | 1.03 | 0.01169 | 0.0003
430281_0010 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 茶溪村 | 茶山镇栗山坝自来水厂水源保护区 | 否 | 113.320061 | 27.539122 | 14761 | 1500 | 2022 | 4 | 2 | 13.8 | 7.4 | 9.95 | 1.9 | 1.5 | 0.085 | 0.06 | 1.36 | 0.0004 | 0.0018 | 0.107 | 0.0004L | 0.00029 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 0.05L | 0.08L | 10L | 3.72 | 0.7 | 1 | 0.03383 | 0.00032
430281_0011 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 东岗村 | 茶山镇铁河饮用水水源保护区 | 是 | 113.383998 | 27.60548 | 7349 | 1500 | 2022 | 4 | 2 | 13.5 | 7.6 | 9.87 | 5 | 2.6 | 0.464 | 0.09 | 1.41 | 0.001248 | 0.00212 | 0.224 | 0.0004L | 0.00104 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000194 | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 0.05L | 0.08L | 10L | 12.9 | 2.18 | 0.9 | 0.16391 | 0.001375
430281_0012 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 孙家湾镇 | 龙虎村狮形潭组 | 嘉树镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.476191 | 27.574302 | 27020 | 4500 | 2022 | 4 | 2 | 17.8 | 7.7 | 9.5 | 3.7 | 2.3 | 0.326 | 0.15 | 1.71 | 0.0013925 | 0.00147 | 0.209 | 0.0004L | 0.00326 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000124 | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 0.05L | 0.08L | 10L | 17 | 2.87 | 1.13 | 0.094 | 0.00067
430281_0013 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 沈潭居委会 | 沈潭镇三星里自来水厂铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.542778 | 27.525000 | 20000 | 5000 | 2022 | 4 | 2 | 18 | 7.6 | 9.73 | 2.9 | 2.8 | 0.167 | 0.04 | 1.62 | 0.001179 | 0.01082 | 0.186 | 0.0004L | 0.00114 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000172 | 0.004L | 0.0003L | 0.05L | 0.05L | 0.08L | 9400 | 18.9 | 2.91 | 1.08 | 0.10674 | 0.001657