## 3季度万人千吨（地表水）
农村万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表
序号 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 断面名称 | 湖库(是/否) | 必测村庄(是/否) | 经度(°) | 纬度(°) | 监测时间 |  |  | 服务人口数量 | 日供水规模 | 流量 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 铬六价 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物以（Cl-计） | 硝酸盐（以N计） | 铁 | 锰 | 水质类别 | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 | 备注
[11 empty] | 年 | 月 | 日 | (人) | （吨） | (m3/s) | (℃) | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (个/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) |  |  | (mg/L)
1 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 嘉树镇 | 孙家湾镇龙虎湾组狮型潭 | 醴陵市嘉树镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 否 | 113°28'31.66" | 27°34'29.73" | 2022 | 7 | 7 | 16773 | 3000 | / | 25.5 | 7.2 | 7.93 | 3.8 | 14 | 3.1 | 0.224 | 0.17 | 1.45 | 0.001055 | 0.001155 | 0.373 | 0.0004L | 0.0017 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 3900 | 16.5 | 5.53 | 1.02 | 0.049 | 0.0003495 | / | / | / | /
2 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 嘉树镇 | 嘉树镇乌石镇石下组 |  | 否 | 否 | 113°27'58.78" | 27°34'44.66" | 2022 | 7 | 7 | 8204 | 1500 | / | 26.3 | 7.2 | 8.01 | 4.3 | 13 | 3 | 0.23 | 0.16 | 1.46 | 0.00127 | 0.001381 | 0.325 | 0.0004L | 0.001609 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2100 | 17.5 | 5.54 | 1.1 | 0.043976 | 0.00031 | / | / | / | /
3 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 沈潭镇鳌仙村下埠组 | 醴陵市沈潭镇自来水厂饮用水源保护区 | 是 | 否 | 113°34'0.39" | 27°29'45.48" | 2022 | 7 | 7 | 15987（6000） | 2500 | / | 28.3 | 7.2 | 7.7 | 4.4 | 11 | 2.8 | 0.334 | 0.18 | 2.12 | 0.001598 | 0.001388 | 0.424 | 0.0004L | 0.002119 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 14600 | 16.2 | 5.68 | 1.11 | 0.059975 | 0.000377 | / | / | / | /
4 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 石湾村祠堂组 | 醴陵市泗汾镇泗新自来水公司饮用水水源保护区 | 否 | 否 | 113°29'33.14" | 27°32'7.42" | 2022 | 7 | 7 | 11000 | 2000 | / | 28.3 | 7.4 | 8.3 | 4.3 | 15 | 3.3 | 0.221 | 0.18 | 1.22 | 0.00114 | 0.00162 | 0.363 | 0.0004L | 0.00165 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0001695 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 18100 | 15.1 | 4.86 | 0.978 | 0.112 | 0.000636 | / | / | / | /
5 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 王仙镇 | 王仙镇石燕村 | 醴陵市王仙镇自来水厂饮用水源保护区 | 否 | 否 | 113°37'14.95" | 27°43'6.14" | 2022 | 7 | 7 | 20000 | 4000 | / | 26.6 | 7.5 | 8.03 | 3.2 | 11 | 2.8 | 0.158 | 0.19 | 1.51 | 0.001064 | 0.000881 | 0.282 | 0.0004L | 0.0035415 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 7700 | 15.2 | 4.66 | 1.11 | 0.038693 | 0.000295 | / | / | / | /
6 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 茶山镇 | 茶山镇茶溪村 | 醴陵市茶山镇栗山坝自来水厂饮用水水源保护区 | 否 | 否 | 113°19'12" | 27°32'22.2" | 2022 | 7 | 7 | 14761 | 1500 | / | 25.5 | 7.1 | 8.08 | 2.3 | 7 | 2 | 0.113 | 0.04 | 0.51 | 0.000423 | 0.001597 | 0.216 | 0.0004L | 0.000468 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 14500 | 4.18 | 1.01 | 0.341 | 0.019761 | 0.000244 | / | / | / | /
7 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 浦口镇 | 合水村 | 醴陵市浦口镇雪峰山水库饮用水水源保护区 | 是 | 否 | 113°37'19.12" | 27°48'41.14" | 2022 | 7 | 7 | 7100 | 1278 | / | 25.4 | 7.7 | 7.88 | 1.6 | 7 | 2 | 0.086 | 0.04 | 0.1 | 0.000428 | 0.00067L | 0.179 | 0.0004L | 0.000752 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 13.4 | 1.17 | 0.016L | 0.010633 | 0.000198 | / | / | / | /
8 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 林田居委会四季桥组 | 醴陵市泗汾镇（泗汾自来水厂）铁河饮用水水源保护区 | 是 | 否 | 113°29'53" | 27°31'55" | 2022 | 7 | 7 | 20000 | 2500 | / | 26.5 | 7.3 | 7.98 | 4.4 | 16 | 3.6 | 0.259 | 0.17 | 1.44 | 0.001426 | 0.001815 | 0.376 | 0.0004L | 0.001849 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000113 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1700 | 16.6 | 5.16 | 1.08 | 0.05441 | 0.000359 | / | / | / | /
9 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 船湾镇 | 金子坪居委会 | 醴陵市船湾镇（船湾自来水厂）铁河饮用水水源保护区 | 否 | 否 | 113°29'4.42" | 27°25'22.82" | 2022 | 7 | 7 | 13879 | 3000 | / | 28.2 | 7.3 | 6.8 | 2.6 | 12 | 3.1 | 0.131 | 0.12 | 0.7 | 0.000517 | 0.001197 | 0.232 | 0.0004L | 0.001076 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 19400 | 31.3 | 2.64 | 0.554 | 0.020584 | 0.000231 | / | / | / | /
10 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 船湾镇 | 文山村 | 醴陵市船湾镇（新平自来水厂）铁河饮用水水源保护区 | 否 | 否 | 113°32'12.63" | 27°27'34.03" | 2022 | 7 | 7 | 5000 | 2500 | / | 28.2 | 7.3 | 8.1 | 2.8 | 12 | 2.9 | 0.241 | 0.13 | 1.16 | 0.000747 | 0.003909 | 0.187 | 0.0004L | 0.001132 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 6.89 | 2.63 | 0.906 | 0.054694 | 0.00059 | / | / | / | /
11 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 均楚镇 | 殷家冲村浪石滩组 | 醴陵市均楚镇周坊水库饮用水水源保护区 | 否 | 否 | 113°17'8.46" | 27°31'52.63" | 2022 | 7 | 7 | 37419 | 4000 | / | 26.4 | 7.2 | 7.98 | 1.4 | 6 | 1.4 | 0.065 | 0.03 | 1.24 | 0.000483 | 0.003795 | 0.123 | 0.0004L | 0.00188 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 0 | 5.88 | 0.881 | 1.07 | 0.001955 | 0.000165 | / | / | / | /
12 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 茶山镇 | 茶山镇梅霞村文岩咀组 | 醴陵市茶山镇铁河饮用水水源保护区 | 是 | 否 | 113°23'09" | 27°37'12" | 2022 | 7 | 7 | 7439 | 3000 | / | 29.2 | 7.6 | 9.67 | 4.4 | 16 | 3.8 | 0.23 | 0.22 | 1.56 | 0.001349 | 0.001598 | 0.301 | 0.0004L | 0.002176 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1800 | 14.4 | 5.09 | 1.23 | 0.057849 | 0.000394 | / | / | / | /
13 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 明月镇 | 妙泉村 | 醴陵市明月镇藕塘水库饮用水水源保护区 | 否 | 否 | 113°21'26.96" | 27°26'29.49" | 2022 | 7 | 7 | 12988 | 2700 | / | 28.1 | 7.3 | 6.6 | 3.8 | 12 | 2.7 | 0.197 | 0.09 | 1.12 | 0.000976 | 0.000859 | 0.16 | 0.0004L | 0.00171 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1500 | 8.96 | 2.04 | 0.373 | 0.007708 | 0.000195 | / | / | / | /
14 | 湖南 | 株洲 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 沈潭居委会 | 醴陵市沈潭镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 否 | 113°32'34" | 27°31'30" | 2022 | 7 | 7 | 20000 | 5000 |  | 25.8 | 7.3 | 8.11 | 4.9 | 15 | 3.6 | 0.221 | 0.24 | 0.97 | 0.00144 | 0.00185 | 0.346 | 0.0004L | 0.00156 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 9.55e-05 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 9600 | 15.5 | 4.83 | 0.732 | 0.0702 | 0.000457

## 地下水
农村万人千吨地下水饮用水源地监测结果统计表
序号 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村庄名称 | 必测村庄(是/否) | 点位名称 | 经度(°) | 纬度(°) | 监测时间 |  |  | 服务人口数量 | 日供水规模 | 色 | 嗅和味 | 浑浊度 | 肉眼可见物 | pH | 总硬度 （以碳酸钙计） | 溶解性总固体 | 硫酸盐 | 氯化物 | 铁 | 锰 | 铜 | 锌 | 铝 | 挥发酚 （以苯酚计） | 阴离子表面活性剂 | 耗氧量（CODMn） | 总大肠菌群 | 硝酸盐 （以N计） | 亚硝酸盐（以N计） | 硫化物 | 氨氮 | 钠 | 氟化物 | 氰化物 | 碘化物 | 汞 | 砷 | 硒 | 镉 | 铬六价 | 铅 | 菌落总数 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 苯 | 甲苯 | 水质类别 | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 | 备注
[10 empty] | 年 | 月 | 日 | (人) | （吨） | 倍 | / | NTU | / | (无量纲) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | （MPN/100mL） | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | (mg/L) | CFU/mL | (μg/L) | (μg/L) | (μg/L) | (μg/L) |  |  | (mg/L)
1 | 湖南 | 株洲市 | 醴陵市 | 南桥镇 | 潼塘村 | 是 | 李畋镇潼塘村地下水型水源地 | 113°42′7.63″ | 27°51′3.79″ | 2022 | 7 | 7 | / | / | 5L | 无任何臭和味 | 1 | 无 | 7.7（15.5℃） | 191 | 167 | 13.4 | 1.88 | 0.001137 | 0.00012L | 0.00008L | 0.00067L | 0.001849 | 0.0003L | 0.05L | 0.7 | ＜2 | 0.587 | 0.003L | 0.003L | 0.044 | 1.04 | 0.108 | 0.004L | ＜0.001 | 4.48e-05 | 0.000412 | 0.0004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 2 | 0.03L | 0.21L | 0.04L | 0.11L | / | / | / | /
备注