	审批意见：                        株醴环评表〔2022〕98号
一、湖南绿水再生资源股份有限公司拟投资500万元，在醴陵市国瓷街道古城村井头冲组新建“废旧汽车回收拆解分类建设项目”。项目租赁醴陵市同裕瓷业有限公司用地，总占地面积8495.68m2，总建筑面积7260m2，主要建设内容为燃油汽车拆解车间、电动汽车拆解车间、安全气囊爆破区、预处理车间等主体工程，办公楼、生活楼、报废汽车停放区等辅助储运工程，给排水、供电等公用工程，废气、废水、噪声、固废处理等环保工程。项目建设1条燃油汽车拆解生产线和1条电动汽车拆解生产线，仅接收一般性质使用车辆的拆解，不接收槽罐车、燃气汽车、危险化学品运输车等特殊装备车辆拆解。项目建成后，形成12000辆/年的报废汽车拆解能力，其中燃油大中型车辆1500辆、燃油小型车9000辆、电动汽车1500辆。
根据湖南景新环保科技有限责任公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1. 实行雨污分流，汽车及地面冲洗废水经车间周边集水沟收集排入废水综合处理池（隔油池+沉淀池+过滤器），经隔油、沉淀、过滤处理达标后回用于汽车和地面冲洗；生活污水（食堂废水经隔油池预处理）经四格池处理达标后用于周边林地浇灌。 
2. 卸放残留废油液和冷冻液等废液采用真空抽油机将废油液通过密闭管道收集至密闭容器内，制冷剂采用专门的制冷剂回收装置进行回收，产生的废气由集气罩收集经二级活性炭吸附处理达标后通过15m排气筒排放，VOCs、氟化物有组织排放和厂界浓度参照执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2标准；车身采取液压剪，不进行强力破碎，确保无组织排放粉尘达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值要求；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)要求。
3．选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声、夜间不生产等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4. 按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。废蓄电池、废弃的含油抹布手套、废油液、废油类滤清器、废尾气净化催化装置、废制冷剂、废电路板、废电容器及废开关、废活性炭等危险废物按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准要求建设危废暂存库，严格执行转移联单制度，交有资质的单位处置。一般工业固废执行《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）。
5．加强环境风险管控，健全环境风险防控体系，认真落实报告表中提出的各项风险防范措施，制定突发环境事件应急预案，落实应急预防措施，杜绝环境风险事故发生。
三、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
四、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及商务、土地、规划、安监、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。

五、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。 
经办人：                               公 章
审批人：                            2022年9月21日

	


