	审批意见：                          株醴环评表〔2022〕120号
一、醴陵市来龙门街道社区卫生服务中心租赁湖南师范大学附属湘东医院房屋(湘东医院南院原醴陵市人民医院综合门诊楼前栋)建设“醴陵市来龙门街道社区卫生服务中心建设项目”。项目拟投资799.7万元，租赁面积4340.7m2，主要工程内容为1栋5F的综合楼，配套给排水、供电、供热等公用工程和废气、废水、噪声、固废处理等环保工程。醴陵市来龙门街道社区卫生服务中心开设全科门诊、预防接种中心、中医馆等，共设床位30张。
根据湖南宏康环境科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1. 实行雨污分流，项目生活污水和医疗废水经化粪池处理后，排入湖南师范大学附属湘东医院废水处理设施进一步处理，达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）预处理标准后经市政管网进入醴陵市城市污水处理厂处理。
2. 化粪池采取地埋式封闭结构，检验废气、中药煎煮废气、消毒液废气采取加强通风等措施，确保无组织废气达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3标准要求；柴油发电机外排废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。
3．合理布局，采取减振、隔声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4. 建立健全固体废弃物管理制度，严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《医疗废物集中处置技术规范》要求，规范设置医废暂存场所，医疗废物经分类收集暂存后定期送有资质单位处理；化粪池污泥定期清理，经消毒后送有资质单位集中处置；生活垃圾委托环卫部门清运处理；一般固废分类收集暂存后按《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及其修改单要求处理。
5. 加强危险化学品管理，加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。
三、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
四、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、安监、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
五、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。 

经办人：                                   公 章
审批人：                               2022年12月2日


