	审批意见：                        株醴环评表〔2022〕122号
一、醴陵市渌江城市投资运营有限公司拟投资97308.15万元，在醴陵市浦口镇仙石村和白兔潭镇金牛居委会交界处新建“花炮物流国际港（一期、二期）建设项目”。项目一期规划总用地面积242015.34m2（约363.02亩），总建筑面积36114.85m2；二期规划总用地面积276594.79m2（约414.89亩），总建筑面积32956m2；根据株应急烟花设计审字[2022]6-1号审查意见，主要建设65座1F 1.3级仓库、13座1F 1.1级仓库和海关抽检仓库等主体工程，1栋2F机修车间、1栋4F综合楼等辅助工程，给排水、供电、消防等公用工程和废水、废气、噪声、固废处理等环保工程。项目主要进行仓储物流，无相关生产性活动，仓储涉及烟花类（A、B、C、D）级及爆竹类（C）级产品，年仓库最大限药量1140000kg，年周转量（以含药量计）约为5245000kg。
根据湖南亿兴环保技术咨询服务有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1．实行雨污分流，食堂废水经隔油池预处理后，与其他生活污水一起经四格净化池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级标准和《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）后经市政污水管网进入白兔潭污水处理厂处理。
2．运营期加强运输车辆尾气、扬尘的管理，限速行驶，采取场内道路硬化、定期清扫和洒水抑尘、库区四周设置绿化带等措施，确保厂界TSP满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值标准要求；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。
3．选用低噪声设备，合理布局，合理安排作业时间，加强管理，文明驾驶，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4．按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。不合格、过期烟花爆炸物品根据公安等主管部门的管理要求，交专业资质单位处置；废机油等危险废物按规范暂存定期交由资质单位处置；一般固废综合利用或集中处置；生活垃圾收集后交由环卫部门统一清运、处置。
5．加强危化品管理，加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。
6．加强施工期环境管理，做好水土保持工作，防止水土流失，采取相应措施减轻施工对生态环境的影响；严格落实建筑施工扬尘污染防治“8个100%”抑尘措施，加强扬尘的污染防治；施工废水经沉淀处理后回用作拌料或运输道路的保湿用水，不设施工营地，施工人员生活污水依托周边居民既有设施处理；选用低噪声设备，合理安排施工时段，禁止在夜间（22:00—次日6:00）和中午（12:00-14:00）进行施工作业，采取减振、隔声等措施，有效控制施工噪声，做到噪声达标不对周边环境造成不良影响；产生的弃土在渣土办的协同下综合处置，产生的建筑垃圾规范堆存，能回收利用的综合利用，不能利用的在渣土办的协同下综合处置，生活垃圾委托环卫部门及时清运处理。
三、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
四、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、安监、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
五、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。 
经办人：                               公 章
审批人：                            2022年12月21日



