审批意见： 株醴环评表〔2022〕125号 一、醴陵肿瘤医院有限公司拟投资50000万元，在醴陵市长庆街道办事处马脑村建设“醴陵肿瘤医院项目”。项目分两期进行建设，本次仅对一期建设内容进行评价，二期建设部分后期再另行环评。项目一期占地面积11210m2，主要建设内容为新建1栋9层楼+局部3层楼的医院综合楼等主体工程， 1栋1层楼的食堂等辅助工程，给排水、供电等公用工程和废水、废气、噪声、固废处理等环保工程。项目建成后设置床位282张。 根据长沙瑾瑶环保科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术审查意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。 二、工程设计、建设和运营管理中应重点做好的工作。 1. 实行雨污分流和污污分流，生活污水经隔油池、化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB 8978-1996）三级标准后，经市政管网进入醴陵污水处理厂处理；检验科清洗废水、病房废水以及门诊废水等医疗废水经二级生化处理+消毒工艺处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理排放标准后，经市政管网进入醴陵污水处理厂处理；医院检验科产生的特殊性质医院污水根据项目辐射环评报告提出的处理措施及要求进行处理。 2.项目污水处理设施各池体设置为地埋式，采取加盖处理措施，次氯酸钠消毒设置在密闭房间内，检验废气采取加强车间通风等措施，确保无组织废气达到《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表3污水处理站周边大气污染物最高允许浓度要求；运营期污水处理设施臭气无组织排放参照执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表3标准；在备用柴油发电机选型时拟选用油耗低、并自带捕集器的设备，废气由自带的消烟装置处理后经排气管道从地下室通至楼顶排放，外排废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中二级标准；食堂油烟废气经油烟净化装置处理达到《饮食业油烟排放标准》（试行）（GB18483-2005）标准要求。 3．选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。 4. 建立健全固体废弃物管理制度，严格按照《医疗卫生机构医疗废物管理办法》和《医疗废物集中处置技术规范》要求，规范设置医废暂存场所，医疗废物经分类收集暂存后定期送有资质单位无害化处理；污水处理站污泥定期清理，经消毒后送有资质单位集中处置；生活垃圾统一收集，委托环卫部门清运处理。 5．加强危险化学品管理，加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。 6．加强施工期环境管理，做好水土保持工作，防止水土流失，采取相应措施减轻施工对生态环境的影响；严格落实建筑施工扬尘污染防治“8个100%”抑尘措施，加强扬尘的污染防治；施工废水经沉淀处理后回用作拌料或运输道路的保湿用水，施工人员生活污水经设置的临时设施处理后回用作农肥；选用低噪声设备，合理安排施工时段，禁止在夜间（22:00—次日6:00）和中午（12:00-14:00）进行施工作业，采取减振、隔声等措施，有效控制施工噪声，做到噪声达标不对周边环境造成不良影响；产生的建筑垃圾规范堆存，能回收利用的综合利用，不能利用的委托渣土部门处理，生活垃圾委托环卫部门及时清运处理。 三、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。 四、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、安监、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。 五、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。 经办人： 公 章 审批人： 2022年12月22日