## 万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表-导入模版
万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表-导入模版报表
导出人:醴陵市
断面代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村名 | 断面名称 | 湖库(是/否) | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量 (人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 水温 (℃) | pH (无量纲) | 溶解氧 (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 五日生化需氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 硒 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 铬六价 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 氰化物 (mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 阴离子表面活性剂 (mg/L) | 硫化物 (mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 (mg/L) | 备注
430281_0001 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 浦口镇 | 仙石村雪峰山组 | 浦口镇雪峰山水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.613491 | 27.828267 | 34163 | 5000 | 2022 | 10 | 8 | 19.2 | 7.2 | 9.72 | 1.2 | 1 | 0.234 | 0.27 | 0.37 | 0.000428 | 0.00067L | 0.187 | 0.0004L | 0.000947 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 11.9 | 1.63 | 0.145 | 0.008788 | 0.00045
430281_0002 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 王仙镇 | 石燕村 | 王仙镇自来水厂饮用水水源保护区 | 否 | 113.621719 | 27.718963 | 20000 | 4000 | 2022 | 10 | 8 | 20 | 7.1 | 9.21 | 2.7 | 2.1 | 0.231 | 0.06 | 1.04 | 0.000624 | 0.001182 | 0.232 | 0.0004L | 0.00264 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 300 | 40.8 | 18.3 | 0.612 | 0.00722 | 0.0013155
430281_0003 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 石湾村 | 泗汾镇泗新自来水公司饮用水水源保护区 | 否 | 113.50842 | 27.51704 | 11000 | 2000 | 2022 | 10 | 8 | 19.7 | 7 | 10 | 1.9 | 1.8 | 0.466 | 0.09 | 0.74 | 0.00057 | 0.003856 | 0.328 | 0.0004L | 0.00161 | 0.00004L | 6.3e-05 | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 57.9 | 8.07 | 0.334 | 0.036202 | 0.005229
430281_0004 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 林田居委会泗企桥组 | 泗汾镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.501608 | 27.535473 | 20000 | 2500 | 2022 | 10 | 8 | 19.6 | 7.7 | 9.43 | 1.6 | 1.1 | 0.452 | 0.17 | 0.76 | 0.000542 | 0.0012 | 0.388 | 0.0004L | 0.00156 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 56.7 | 7.24 | 0.368 | 0.0234 | 0.0087825
430281_0005 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 鳌仙村下埠湾组 | 沈潭镇自来水厂饮用水水源保护区 | 否 | 113.566547 | 27.495066 | 15987 | 2500 | 2022 | 10 | 8 | 20.1 | 7.6 | 9.03 | 3.1 | 2.6 | 0.249 | 0.09 | 0.92 | 0.000781 | 0.00614 | 0.311 | 0.0004L | 0.001632 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 51 | 8.27 | 0.456 | 0.046789 | 0.008216
430281_0006 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 文山村 | 船湾镇[新平自来水厂]铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.55888 | 27.479106 | 11743 | 1500 | 2022 | 10 | 8 | 19 | 7.6 | 9.56 | 2.1 | 2.1 | 0.261 | 0.09 | 0.94 | 0.000684 | 0.005092 | 0.191 | 0.0004L | 0.001434 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 23.6 | 4.62 | 0.298 | 0.047105 | 0.014056
430281_0007 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 金子平居委会烟塘组 | 船湾镇[船湾自来水厂]铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.501873 | 27.433818 | 13879 | 3000 | 2022 | 10 | 8 | 20.5 | 7.5 | 9.22 | 1.8 | 1.2 | 0.366 | 0.06 | 0.65 | 0.00025 | 0.003379 | 0.163 | 0.0004L | 0.000919 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 7.93 | 1.18 | 0.438 | 0.058449 | 0.0758
430281_0008 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 均楚镇 | 周坊村 | 均楚镇周坊水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.303635 | 27.526876 | 37419 | 3000 | 2022 | 10 | 8 | 20.2 | 7.9 | 9.78 | 4.5 | 3.4 | 0.211 | 0.1 | 0.82 | 0.000346 | 0.00179 | 0.197 | 0.0004L | 0.00344 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 100 | 10.5 | 2.67 | 0.366 | 0.011537 | 0.002783
430281_0009 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 明月镇 | 妙泉村 | 明月镇藕塘水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.376231 | 27.43697 | 12988 | 2700 | 2022 | 10 | 8 | 19.9 | 7.2 | 8.99 | 3.1 | 2.2 | 0.431 | 0.13 | 0.88 | 0.000586 | 0.005781 | 0.198 | 0.0004L | 0.00101 | 0.00004L | 6.2e-05 | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 23.3 | 4.65 | 0.294 | 0.012226 | 0.004656
430281_0010 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 茶溪村 | 茶山镇栗山坝自来水厂水源保护区 | 否 | 113.320061 | 27.539122 | 14761 | 1500 | 2022 | 10 | 8 | 19.8 | 7.3 | 8.89 | 3.8 | 3 | 0.19 | 0.04 | 0.5 | 0.000369 | 0.003098 | 0.152 | 0.0004L | 0.000464 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 4.63 | 0.96 | 0.113 | 0.014933 | 0.000987
430281_0011 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 东岗村 | 茶山镇铁河饮用水水源保护区 | 是 | 113.383998 | 27.60548 | 7349 | 1500 | 2022 | 10 | 7 | 19.5 | 7.4 | 8.79 | 1.2 | 1 | 0.106 | 0.05 | 0.51 | 0.00074 | 0.002326 | 0.332 | 0.0004L | 0.0015 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 54.4 | 7.63 | 0.517 | 0.012941 | 0.088486
430281_0012 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 孙家湾镇 | 龙虎村狮形潭组 | 嘉树镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.476191 | 27.574302 | 27020 | 4500 | 2022 | 10 | 8 | 19.5 | 7.8 | 8.96 | 2.5 | 1.5 | 0.281 | 0.07 | 0.53 | 0.000847 | 0.002015 | 0.276 | 0.0004L | 0.00179 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 700 | 54.8 | 7.02 | 0.269 | 0.019279 | 0.004662
430281_0013 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 沈潭居委会 | 沈潭镇三星里自来水厂铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.542778 | 27.525000 | 20000 | 5000 | 2022 | 10 | 8 | 19.3 | 7.5 | 9.03 | 1.1 | 1.2 | 0.19 | 0.13 | 0.81 | 0.000533 | 0.000897 | 0.333 | 0.0004L | 0.00177 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 52.6 | 8.28 | 0.393 | 0.011875 | 0.000669