	审批意见：                          株醴环评表〔2023〕40号
一、醴陵市鸿鑫陶瓷制造厂拟投资2800万元，在醴陵仙岳山街道金石村（总厂）、仙岳山街道五里墩村（一厂）、仙岳山街道万宜村万宜路69号（二厂）建设“醴陵市鸿鑫陶瓷制造厂年产3300万件日用陶瓷建设项目”。项目占地面积为8588.3m2，其中总厂占地面积4790.11m2，建筑面积为4790.11m2，主要建设内容为制泥制釉车间、制模车间、成型车间、烧制车间、烤花车间、贴花车间、镀钛区、瓷检车间、包装车间、烘房等主体工程，原料堆场、成品仓库、办公室等储运辅助工程，给排水、供电、供气等公用工程和废水、废气、噪声、固废处理等环保工程，配置1座60m燃气烧成窑炉、1座42m燃气烤花窑炉、1座   m燃气烤花窑炉，年产日用陶瓷1200万件（其中白瓷450万件（有150万件用于镀钛）、烤花瓷750万件）；一厂占地面积为2844.5m3，主要建设内容为制泥制釉车间、制模车间、成型车间、烧制车间、瓷检车间、白瓷车间、包装车间、烘干室等主体工程，原料堆场、成品仓库、办公室等储运辅助工程，给排水、供电、供气等公用工程和废水、废气、噪声、固废处理等环保工程，配置1座64m燃气烧成窑炉，年产日用陶瓷1500万件；二厂占地面积953.69m2，建筑面积为953.69m2，主要建设内容为制泥制釉车间、成型车间、烧制车间、瓷检车间、烘干室等主体工程，原料堆场、办公室等储运辅助工程，给排水、供电、供气等公用工程和废水、废气、噪声、固废处理等环保工程，配置1座32m燃气烧成窑炉，年产日用陶瓷600万件。
根据湖南宏康环境科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1. 实行雨污分流，总厂含釉废水经车间沉淀池絮凝沉淀处理做到在车间或生产设施排放口做到总镉、总铬、总镍、总铅、总钴、总铍、可吸咐有机卤化物达标后，与洗坯废水、花纸浸泡废水、地面及设备冲洗水等其它生产废水一并经厂区污水处理设施沉淀处理达到《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）要求后，80%回用于生产，20%经批准设置的排污口（地理坐标为东经113.459586567、北纬27.582382072）排放，生活废水经四格净化池处理达标后用作周边农田菜地灌溉；一厂及二厂含釉废水经车间沉淀池絮凝沉淀处理做到在车间或生产设施排放口做到总镉、总铬、总镍、总铅、总钴、总铍、可吸咐有机卤化物达标后，与洗坯废水、地面及设备冲洗水等其它生产废水一并经厂区污水处理设施沉淀处理达到《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）要求后，全部回用于生产，生活废水经四格净化池处理后用作周边农田菜地灌溉。采取分区防渗措施，对生产车间、废水处理设施、废水收集输送设施、固废暂存间及路面场地等采取防渗漏处理措施，确保不对地下水造成影响。
2.窑炉使用天然气为燃料，烧成窑炉废气达到《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及修改单中相关标准后通过15米高排气筒排放，烤花窑废气经喷淋塔+UV光解处理达到《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及修改单中相关标准（其中VOCs执行《印刷工业大气污染物排放标准》（GB4616-2022）中标准）后通过15m排气筒排放；烤箱烘干使用天然气作为燃料，产生的废气达到《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）及修改单中相关标准后通过15米高排气筒排放；原料入棚堆存，采用半封闭原料棚，采取喷淋除尘措施，同时对厂区及道路进行硬化， 采取定期清扫、洒水抑尘等措施，确保无组织排放粉尘达到《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）表6现有企业和新建企业厂界无组织排放限值要求。
3．选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4. 按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。
三、原则同意醴陵市鸿鑫陶瓷制造厂年产3300万件日用陶瓷建设项目入河排污口设置，该入河排污口位于仙岳山街道金石村，地理坐标为东经113.459586567、北纬27.582382072。排放方式为连续排放，排口性质为生产废水排口，排放去向为水渠，排放规模为675吨/年，废水执行《陶瓷工业污染物排放标准》（GB25464-2010）中表2“新建企业水污染物排放浓度限值及单位产品基准排水量”中“企业废水总排口”直接排放标准。你单位应按照入河排污口规范化建设的要求，在排污口设立标志牌，设置便于监测的明渠，并按《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44号）要求定期开展水质、水量监测。设置入河排污口正式投入使用前，应向入河排污口主管部门提出入河排污口设置验收申请，验收合格后方可投入运行。
四、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
五、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、安监、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
六、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。
经办人：                                   公 章
审批人：                               2023年4月21日



