	审批意见：                        株醴环评表〔2023〕46号
一、醴陵厦商教育管理有限责任公司拟投资22000万元，在醴陵市仙岳山街道办事处碧山村和万宜村交界处建设“醴陵金鹰高级中学建设项目”。项目总占地面积23368.73m2，总建筑面积32070.09m2，主要建设内容为教学区（1栋5F科教楼、5栋5F教学楼）、生活区（2 栋 6F、1 栋 3F 综合楼（食堂和后勤用房））、运动区（布置 200m 环形跑道、 5 人制足球场、 3 个羽毛球场、4 个排球场、2 个篮球场）、风雨连廊等主体工程，门卫室、配电室、设备用房、地下室、一层架空层等辅助工程，给排水、供电等公用工程和废水、废气、噪声、固废处理等环保工程。学校按36个教学班设计，普通教室48个，建成后正常运营计划招生1440人。
根据湖南亿兴环保技术咨询服务有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1. 实行雨污分流，食堂废水经隔油池预处理、实验室废水经中和预处理后，与其他生活污水一并经化粪池处理达到《污水综合排放 标准》（GB8978- 1996）三级标准后经市政污水管网进入醴陵市城市污水处理厂处理。
2. 项目食堂使用天然气为能源，油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）中大型规模标准限值要求后经设置预留的专用烟道通过高于综合楼楼顶排气筒排放；实验室废气采取加强室内通风等措施，确保无组织排放废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2大气污染物无组织排放限值要求。
3．选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声、消声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4. 按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物，特别是危险废物。餐厨垃圾收集后及时清运交由餐厨废弃物处置单位处理；实验室产生的危险废物按规范暂存于危险废物暂存间，定期交有资质单位处置；生活垃圾收集后及时清运，委托环卫部门规范处置。
5．加强危险化学品管理，加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。
6．加强施工期环境管理，严格按环评所述落实好各项环境保护及生态防护措施；严格落实建筑施工扬尘污染防治“8个100%”抑尘措施，加强扬尘的污染防治；施工废水经隔油沉淀处理后回用于施工场地及道路洒水抑尘；合理布局施工设备，尽可能选用低噪声设备，合理安排施工时段，禁止在夜间（22:00—次日6:00）和中午（12:00-14:00）进行施工作业，采取隔声、减振等措施对施工噪声进行有效控制，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响；产生的建筑垃圾规范堆存，能回收利用的综合利用，不能利用的由醴陵市渣土办统一调度，及时清运并合理处置，生活垃圾委托环卫部门及时清运处理。
三、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
四、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、安监、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
五、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。
经办人：                               公 章
审批人：                            2023年5月16日

	


