社会单位消防安全评估报告格式

社会单位消防安全评估报告

被评估单位的特征照片

如：全景照片

被评估单位名称：××××

所  属  辖  区：××××

技术服务机构：××××

(公章)

评估日期：   年    月    日

# 目录

摘要

评估得分及等级

第一章单位概况及消防安全基本情况

第二章评估依据及评估内容

2.1评估依据

2.2评估内容

第三章消防安全现状及存在的问题

3.1消防安全管理方面

3.2建筑防火特性方面

3.3消防设施设备方面

第四章评估结论

4.1否决项评估结果

4.2消防安全管理项评估结果

4.3建筑防火特性项评估结果

4.4消防设施设备项评估结果

4.5灭火救援力量项评估结果

4.6综合评定结果

第五章消防安全对策、解决措施及建议

5.1消防安全管理方面

5.2建筑防火特性方面

5.3消防设施设备方面

附件

# 评估说明

受(单位名称)的委托对(评估对象评估范围）开展消防安全评估。

本次评估主要内容包括(单位名称)的消防安全管理、建筑防火特性、消防设施设备、人员消防安全素养以及灭火救援力量。依据评估规程和相关法律法规，对(单位名称)的消防安全现状做出了整体性的评估。

评估对象不具有/具有否决项情况(若有否决项，注明否决项情况),非否决项得分为××分。综合分析后，(单位名称)的消防安全评估等级判定为“优秀/良好/一般/差”,非否决项各项评估指标得分如下表：

评估指标得分

| 评估指标 | 指标权重系数 | 指标评定分数 |
| --- | --- | --- |
| 消防安全管理 | 0.30 | ×× |
| 建筑防火特征 | 0.25 | ×× |
| 建筑消防设施 | 0.25 | ×× |
| 人员消防安全素养 | 0.15 | ×× |
| 灭火救援力量 | 0.05 | ×× |
| 综合评定分数 | 1.00 | ×× |

综合评估情况，依据法规和相关规范，对(单位名称)的消防安全现状中存在的缺陷和不足，提出了针对性的建议和改进方案。

本项目现场评估时间为年月日。若评估之后，(单位名称)的消防安全工作情况发生改变，则本报告给出的评估结论以及消防安全建议和改进方案不一定完全适用，需按照新的消防安全情况进行评估。

# 第一章单位概况及消防安全基本情况

| 项目概况 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位地址 |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位负责人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 消防联系人 |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人电话 |  |  |  |  |  |  |  |
| 总建筑面积 | 共××m² |  |  | 建筑高度 |  | 最高建筑为××m |  |
| 单位类型 | □具有较大规模的人员密集场所 □具有一定规模的生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所和单位 □火灾荷载大、人员密集的高层、地下公共建筑及地下交通工程 □采用木结构或砖木结构的省级及以上建筑物类重点文物保护单位 □其他容易发生火灾且一旦发生火灾可能造成重大伤亡或者财产损失的单位 □其他类型单位 |  |  |  |  |  |  |
| 空间面积及用途 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建筑物名称 | 层数 | 面积（m²） | 主要功能 |  | 设计审核时间 |  | 验收审核时间 |
| ×× | ×× | ×× | ×× |  | 年月日 |  | 年月日 |
| 设置的主要消防设施设备 |  |  |  |  |  |  |  |
| 火灾自动报警系统 可燃气体报警系统 □ 火灾应急广播 □ 消防专用电话 □ 消防电源及配电 □ 火灾应急照明 □ 疏散指示标志 □ 室外消火栓系统 □ 室内消火栓系统 □ 自动喷水灭火系统 □ 气体灭火系统 □ 泡沫灭火系统 □ 消防炮灭火系统 □ 防火门、防火窗 □ 防火卷帘 □ 消防电梯 □ 机械加压防烟送风系统 □ 机械排烟系统 □ 水喷雾灭火系统 □ 灭火器 □ （其他） 。(该单位拥有的设施设备方框内打,如有其它设施设备可加项) |  |  |  |  |  |  |  |
| 单位概况说明 |  |  |  |  |  |  |  |
| ××单位位于××市××路××号，属于××类型(高层公共建筑、人员密集场所地下公共建筑易燃易爆场所全国重点文物保护单位)。该单位(××建筑或场所×层)于××年×月消防设计审核合格，××年×月通过消防验收。总建筑面积××平方米，地上×层，地下×层，建筑高度××米；地下×层为××,×层至×层为××,建筑面积××平方米，×层、×层为××,建筑面积××平方米。主要有××××××××××。 (内容主要体现该单位消防特征，但不限于这些方面) |  |  |  |  |  |  |  |

- 评估依据及评估内容

- 2.1 评估依据

- 本次评估主要依据以下法律法规和相关消防规范文件：

- 《中华人民共和国消防法》

- 《国务院关于加强和改进消防工作的意见》(国发〔2011〕46号)

- 《火灾高危单位消防安全评估导则(试行)》(公消〔2013〕60号)

- 《机关、团体、企业、事业单位消防安全管理规定》(公安部令第61号)

- 《湖南省实施<中华人民共和国消防法>办法》

- 《湖南省火灾高危单位消防安全管理规定》(湘政办发〔2013〕48号)

- 《湖南省公众聚集场所消防安全管理办法》(省政府令第170号)

- 《人员密集场所消防安全管理》(GA654-2006)

- 《社会单位消防安全标准化管理》(DB43/T581-2010)

- 《湖南省建筑消防设施管理办法》(省政府令第236号)

- 《建筑设计防火规范》(GB50016-2014)

- 《建设工程消防设施检测评定规则》(DB43738-2012)

- 《消防控制室通用技术要求》(GB25506-2010)

- ……

- (依据评估对象的场所类型确定评估依据，不限于以上文件)

- 2.2  评估内容

本次消防安全评估的内容依据DB43/T1179-2016《火灾高危单位消防安全评估技术指南》确定，主要包含以下内容：

- （1）建筑物和公众聚集场所消防合法性情况；

- （2）制定并落实消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和应急疏散预案情况；

- （3）依法确定消防安全管理人、专（兼）职消防管理员、自动消防系统操作人员情况，组织开展防火检查、防火巡查以及火灾隐患整改情况；

- （4）员工消防安全培训和“一懂三会”知识掌握情况，消防安全宣传情况，定期组织开展消防演练情况；

- （5）消防设施、器材和消防安全标志设置配置以及完好有效情况，消防控制室值班及自动消防系统操作人员持证上岗情况；

- （6）电器产品、燃气用具的安装、使用及其线路、管路的敷设、维护保养情况；

- （7）疏散通道、安全出口、消防车通道保持畅通情况，防火分区、防火间距、防烟分区、避难层（间）及消防车登高作业区域保持有效情况；

- （8）室内外装修情况，建筑外保温材料使用情况，易燃易爆危险品管理情况；

- （9）依法建立专职消防队及配备装备器材情况，扑救火灾能力情况；

- （10）受到公安机关消防机构行政处罚和消防安全不良行为公布情况，对监督检查发现问题整改 情况；

- （11）消防安全责任人、消防安全管理人、专（兼）职消防管理员确定、变更，消防安全“四个 能力”建设定期检查评估，消防设施维护保养落实并定期向当地公安机关消防机构报告备案情况；

- （12）单位结合实际加强人防、物防、技防等火灾防范措施情况；

- （13）单位年内发生火灾情况。

- 消防安全现状及存在的问题

- 现将单位消防安全现状中存在的问题分类予以描述……

- 3.1  消防安全管理方面

- 存在××问题。（具体现象描述、附件判定问题所引用的规范、管理要求）

体现问题的图片

- 3.2  建筑防火特性方面

体现问题的图片

存在××问题。（具体现象描述、附件判定问题所引用的规范、管理要求）

- 3.3  消防设施设备方面

体现问题的图片

存在××问题。（具体现象描述、附件判定问题所引用的规范、管理要求）

- 评估结论

参考《火灾高危单位消防安全评估技术指南》DB43/T 1179-2016的要求，结合本次评估范围建构筑物和设施的特点，判断现有消防安全管理完善程度、建构筑物及设施的规范符合性、消防设施配置及有效性、灭火救援满足程度等，评估现有系统的消防安全风险等级，从而给出消防安全评估结论并提出合理化建议。

本次消防安全评估对评估内容设定了不同的权重，以百分制量化分值评分,将各个指标的打分与其权重系数相乘进行累加以得到总分，根据总分划分等级，评估结论分为“优秀、良好、一般、差”四个等级。不同评估结论对应的评估分数如下：

评估等级划分

| 等级划分标准 | 等级 |
| --- | --- |
| 90分以上 | 优秀 |
| 80分（含）以上90分以下 | 良好 |
| 60分（含）以上80分以下 | 一般 |
| 低于60分 | 差 |

设定如下十项否决项，存在下列问题之一的可直接判定为差：

- 建筑物和公众聚集场所应当办理却未依法办理消防行政许可或备案手续的；

- 未依法确定消防安全管理人、自动消防系统操作人员的；

- 疏散通道、安全出口数量不足或者严重堵塞，已不具备安全疏散条件的；

- 未按规定设置自动消防系统的；

- 建筑消防设施严重损坏，不再具备防火灭火功能的；

- 人员密集场所违反消防安全规定，使用、储存易燃易爆危险品且储存量大，该行为存在时间较长、短期内无法改正的；

- 公众聚集场所违反消防技术标准，采用易燃、可燃材料装修，可能导致重大人员伤亡的；

- 经消防救援机构责令改正后，同一违法行为反复出现的；

- 未依法建立专（兼）职消防队的，且距离周边最近消防队距离超过 5 km的；

- 一年内发生一次较大以上（含）火灾或两次以上（含）一般火灾的，且未采取防范措施、积极整改的。

- 4.1  否决项评估结果

经过调查分析，……

(依据评估对象的评估情况，结合第四章所设定的否决项，确定单位是否存在否决项情况。若存在否决项则按否决项打分，并评定等级；若不存在否决项情况则按照非否决项打分，并评定等级)

- 4.2  非否决项评估结果

4.2.1  消防安全管理项评估结果

经过调查分析，……(简要描述本项评估情况)

经过综合评定，（单位名称） 的消防安全管理项评估得分为 ×× 分。

4.2.2  建筑防火特性项评估结果

经过调查分析，……(简要描述本项评估情况)

经过综合评定，（单位名称） 的建筑防火特性项评估得分为 ×× 分。

4.2.3  消防设施设备项评估结果

经过调查分析，…… (简要描述本项评估情况)

经过综合评定，（单位名称） 的消防设施设备项评估得分为 ×× 分。

4.2.4  外部消防救援力量项评估结果

经过调查分析，…… (简要描述本项评估情况包含：最近消防站点等级、最近消防站点至评估对 象距离、交通情况、与单位开展消防演练情况)。

外部救援力量区域图

经过综合评定，（单位名称） 的外部消防救援力量项评估得分为 ×× 分。

4.2.5  非否决项综合评定结果

分别赋予消防安全评估指标体系中的各项指标分值，将其分值乘以其对应的权重系数进行累加，可以计算出火灾高危单位的具体评估分值，具体计算如下式：

其中：Wi为指标权重系数，Pi为二级指标。

式中：

R  ——非否决项综合评估分数；

i  ——二级评估指标数；

Pi ——二级指标评定分数；

wi ——二级指标权重系数。

非否决项综合评定结果：经评定及计算，（单位名称）非否决项综合得分为 ×× 分，各指标的指标权重系数及评定分数如下表：

| 评估指标 | 指标权重系数 | 指标评定分数 |
| --- | --- | --- |
| 消防安全管理 | 0.30 | ×× |
| 建筑防火特征 | 0.25 | ×× |
| 建筑消防设施 | 0.25 | ×× |
| 人员消防安全素养 | 0.15 | ×× |
| 灭火救援力量 | 0.05 | ×× |
| 综合评定分数 | 1.00 | ×× |

- 4.3  综合评定结论

- 综合评估对象否决项与非否决项的评定结果，本单位 不具有/具有 否决项情况，非否决项得分为 ×× 分。综合分析后，按照“评估等级划分表”的划分标准，（单位名称）的消防安全评估等级判定为 优秀/良好/一般/差 。

- 消防安全对策、解决措施及建议

根据本次评估所依据的法律法规和技术规范等文件，结合对前述评估工作数据的整理和分析。现就（单位名称）消防安全各方面存在的问题，提供一些对应的解决建议，以供参考。

- 5.1  消防安全管理方面

- 解决建议。

- …… (描述具体如何操作)

- 5.2  建筑防火特性方面

- 解决建议。

- …… (描述具体如何操作)

- 5.3  消防设施设备方面

- 解决建议。

- …… (描述具体如何操作)

- 5.4 ……

- 重大火灾隐患综合判定

- 6.1 重大火灾隐患直接判定

（单位名称）存在/不存在直接判定为重大火灾隐患的要素，重大火灾隐患直接判定要素明细如下表所示：

重大火灾隐患直接判定要素表

| 序号 | 要素 | GB35181-2017 | 是否 存在 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产、储存和装卸易燃易爆危险品的工厂、仓库和专用车站、码头、储罐区，未设置在城市的边缘或相对独立的安全地带。 | 6.1 |  |
| 2 | 生产、储存、经营易燃易爆危险品的场所与人员密集场所、居住场所设置在同一建筑物内，或与人员密集场所、居住场所的防火间距小于国家工程建设消防技术标准规定值的75%。 | 6.2 |  |
| 3 | 城市建成区内的加油站、天然气或液化石油气加气站、加油加气合建站的储量达到或超过GB50156对一级站的规定。 | 6.3 |  |
| 4 | 甲、乙类生产场所和仓库设置在建筑的地下室或半地下室。 | 6.4 |  |
| 5 | 公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所的安全出口数量不足或其总净宽度小于国家工程建设消防技术标准规定值的80%。 | 6.5 |  |
| 6 | 旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统或火灾自动报警系统。 | 6.6 |  |
| 7 | 易燃可燃液体、可燃气体储罐（区）未按国家工程建设消防技术标准的规定设置固定灭火、冷却、可燃气体浓度报警、火灾报警设施。 | 6.7 |  |
| 8 | 在人员密集场所违反消防安全规定使用、储存或销售易燃易爆危险品。 | 6.8 |  |
| 9 | 托儿所、幼儿园的儿童用房以及老年人活动场所，所在楼层位置不符合国家工程建设消防技术标准的规定。 | 6.9 |  |
| 10 | 人员密集场所的居住场所采用彩钢夹芯板搭建，且彩钢夹芯板芯材的燃烧性能等级低于GB8624规定的A级。 | 6.10 |  |

- 6.2 重大火灾隐患综合判定

该建筑属于 ××××   （人员密集场所、易燃易爆化学物品场所、重要场所、其他场所），重大火灾隐患综合判定要素为 ×× 条，综合判定 存在/不存在 重大火灾隐患 ，该建筑的重大火灾隐患综合判定要素明细如下表所示：

重大火灾隐患综合判定要素表

| 序号 | 要素 | GB35181-2017 | 是否存在 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑内的避难走道、避难间、避难层的设置不符合国家工程建设消防技术标准的规定，或避难走道、避难间、避难层被占用。 | 7.3.1 |  |
| 2 | 人员密集场所内疏散楼梯间的设置形式不符合国家工程建设消防技术标准的规定。 | 7.3.2 |  |
| 3 | 除公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所外的其他场所或建筑物的安全出口数量或宽度不符合国家工程建设消防技术标准的规定，或既有安全出口被封堵。 | 7.3.3 |  |
| 4 | 按国家工程建设消防技术标准的规定，建筑物应设置独立的安全出口或疏散楼梯而未设置。 | 7.3.4 |  |
| 5 | 商店营业厅内的疏散距离大于国家工程建设消防技术标准规定值的125%。 | 7.3.5 |  |
| 6 | 高层建筑和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明，或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的30%；其他建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置疏散指示标志、应急照明，或所设置设施的损坏率大于标准规定要求设置数量的50%。 | 7.3.6 |  |
| 7 | 设有人员密集场所的高层建筑的封闭楼梯间或防烟楼梯间的门的损坏率超过其设置总数的20%，其他建筑的封闭楼梯间或防烟楼梯间的门的损坏率大于其设置总数的50%。 | 7.3.7 |  |
| 8 | 人员密集场所内疏散走道、疏散楼梯间、前室的室内装修材料的燃烧性能不符合GB50222的规定。 | 7.3.8 |  |
| 9 | 人员密集场所的疏散走道、楼梯间、疏散门或安全出口设置栅栏、卷帘门。 | 7.3.9 |  |
| 10 | 人员密集场所、高层建筑和地下建筑未按国家工程建设消防技术标准的规定设置防烟、排烟设施，或已设置但不能正常使用或运行。 | 7.5 |  |
| 11 | 违反国家工程建设消防技术标准的规定使用燃油、燃气设备，或燃油、燃气管道敷设和紧急切断装置不符合标准规定。 | 7.9.3 |  |
| 12 | 未按国家工程建设消防技术标准的规定或城市消防规划的要求设置消防车道或消防车道被堵塞、占用。 | 7.1.1 |  |
| 13 | 建筑之间的既有防火间距被占用或小于国家工程建设消防技术标准的规定值的80%，明火和散发火花地点与易燃易爆生产厂房、装置设备之间的防火间距小于国家工程建设消防技术标准的规定值。 | 7.1.2 |  |
| 14 | 在厂房、库房、商场中设置员工宿舍，或是在居住等民用建筑中从事生产、储存、经营等活动，且不符合GA703的规定。 | 7.1.3 |  |
| 15 | 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置除自动喷水灭火系统外的其他固定灭火设施。 | 7.4.5 |  |
| 16 | 已设置的自动喷水灭火系统或其他固定灭火设施不能正常使用或运行。 | 7.4.6 |  |
| 17 | 地下车站的站厅乘客疏散区、站台及疏散通道内设置商业经营活动场所。 | 7.1.4 |  |
| 18 | 原有防火分区被改变并导致实际防火分区的建筑面积大于国家工程建设消防技术标准规定值的50%。 | 7.2.1 |  |
| 19 | 防火门、防火卷帘等防火分隔设施损坏的数量大于该防火分区相应防火分隔设施总数的50%。 | 7.2.2 |  |
| 20 | 丙、丁、戊类厂房内有火灾或爆炸危险的部位未采取防火分隔等防火防爆技术措施。 | 7.2.3 |  |
| 21 | 人员密集场所的外窗被封堵或被广告牌等遮挡。 | 7.3.10 |  |
| 22 | 高层建筑的消防车道、救援场地设置不符合要求或被占用，影响火灾扑救。 | 7.3.11 |  |
| 23 | 消防电梯无法正常运行。 | 7.3.12 |  |
| 24 | 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防水源、储存泡沫液等灭火剂。 | 7.4.1 |  |
| 25 | 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室外消防给水系统，或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用。 | 7.4.2 |  |
| 26 | 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置室内消火栓系统，或已设置但不符合标准的规定或不能正常使用。 | 7.4.3 |  |
| 27 | 除旅馆、公共娱乐场所、商店、地下人员密集场所外，其他场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置自动喷水灭火系统。 | 7.4.4 |  |
| 28 | 消防用电设备的供电负荷级别不符合国家工程建设消防技术标准的规定。 | 7.6.1 |  |
| 29 | 消防用电设备未按国家工程建设消防技术标准的规定采用专用的供电回路。 | 7.6.2 |  |
| 30 | 未按国家工程建设消防技术标准的规定设置消防用电设备末端自动切换装置，或已设置但不符合标准的规定或不能正常自动切换。 | 7.6.3 |  |
| 31 | 除旅馆、公共娱乐场所、商店、其他地下人员密集场所以外的其他场所未按国家工程建设消防技术标准的规定设置火灾自动报警系统。 | 7.7.1 |  |
| 32 | 火灾自动报警系统不能正常运行。 | 7.7.2 |  |
| 33 | 防烟排烟系统、消防水泵以及其他自动消防设施不能正常联动控制。 | 7.7.3 |  |
| 34 | 社会单位未按消防法律法规要求设置专职消防队。 | 7.8.1 |  |
| 35 | 消防控制室操作人员未按GB25506的规定持证上岗。 | 7.8.2 |  |
| 36 | 生产、储存场所的建筑耐火等级与其生产、储存物品的火灾危险性类别不相匹配，违反国家工程建设消防技术标准的规定。 | 7.9.1 |  |
| 37 | 生产、储存、装卸和经营易燃易爆危险品的场所或有粉尘爆炸危险场所未按规定设置防爆电气设备和泄压设施，或防爆电气设备和泄压设施失效。 | 7.9.2 |  |
| 38 | 违反国家工程建设消防技术标准的规定在可燃材料或可燃构件上直接敷设电气线路或安装电气设备，或采用不符合标准规定的消防配电线缆和其他供配电线缆。 | 7.9.4 |  |
| 39 | 违反国家工程建设消防技术标准的规定在人员密集场所使用易燃、可燃材料装修、装饰。 | 7.9.5 |  |

- 相关人员

|  | 姓名 | 从业资格证 | 签字/盖章 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目负责人 |  |  |  |
| 项目组成员 |  |  |  |
| 报告编制人 |  |  |  |
| 技术负责人 |  |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |

签发日期：

附件

- 人员消防安全素质测试情况 (包含问卷和统计数据分析)

- 评估指标及权重系数表

- 消防行政许可文书

- 建设工程消防设计审核意见书

- 建设工程消防验收意见书

- 公众聚集场所投入使用、营业前消防安全检查合格证

- 建筑自动消防设施安装质量检验报告

- 建筑电气防火设施安装质量检验报告

- 工程建设领域选用消防产品委托检验报告

- 手提式干粉灭火器

- 有衬里消防水带

- 室内消火栓

- 消防水枪 ……

- 建筑内部装修材料见证取样检验报告

- 建筑外墙保温材料检验报告

- 建筑消防设施年度功能检验报告

- 建筑电气防火设施年度功能检验报告(仅人员密集场所)

- 建筑消防设施维护保养合同

(注：以上11项提供照片或影印件)