## 2季度万人千吨（地表水）
万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表-导入模版报表
导出人:醴陵市
断面代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村名 | 断面名称 | 湖库(是/否) | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量 (人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 水温 (℃) | pH (无量纲) | 溶解氧 (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 五日生化需氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 硒 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 铬六价 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 氰化物 (mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 阴离子表面活性剂 (mg/L) | 硫化物 (mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 特征污染物监测项目名称 | 特征污染物监测数值 (mg/L) | 备注
430281_0001 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 浦口镇 | 仙石村雪峰山组 | 浦口镇雪峰山水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.613491 | 27.828267 | 34163 | 5000 | 2023 | 4 | 9 | 20 | 7.2 | 7.56 | 2 | 1.9 | 0.083 | 0.05 | 1.68 | 0.000567 | 0.001383 | 0.215 | 0.0004L | 0.00089 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 21.3 | 2.67 | 0.954 | 0.006691 | 0.005813
430281_0002 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 王仙镇 | 石燕村 | 王仙镇自来水厂饮用水水源保护区 | 否 | 113.621719 | 27.718963 | 20000 | 4000 | 2023 | 4 | 9 | 20.3 | 7.4 | 7.59 | 2.7 | 2.5 | 0.422 | 0.11 | 3.16 | 0.000915 | 0.003735 | 0.213 | 0.0004L | 0.00232 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 550 | 29.3 | 8.32 | 2.16 | 0.0226 | 0.01315
430281_0003 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 石湾村 | 泗汾镇泗新自来水公司饮用水水源保护区 | 否 | 113.50842 | 27.51704 | 11000 | 2000 | 2023 | 4 | 7 | 16.6 | 7.2 | 7.83 | 5.3 | 3.2 | 0.506 | 0.14 | 2.43 | 0.001282 | 0.002309 | 0.286 | 0.0004L | 0.001741 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000119 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2950 | 28.9 | 6.04 | 1.53 | 0.10844 | 0.000901
430281_0004 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 林田居委会泗企桥组 | 泗汾镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.501608 | 27.535473 | 20000 | 2500 | 2023 | 4 | 7 | 18.4 | 8.3 | 6.53 | 5.1 | 3.4 | 0.493 | 0.11 | 2.37 | 0.001371 | 0.010295 | 0.309 | 0.0004L | 0.001325 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000137 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1420 | 27.6 | 5.73 | 1.32 | 0.1207 | 0.000808
430281_0005 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 鳌仙村下埠湾组 | 沈潭镇自来水厂饮用水水源保护区 | 否 | 113.566547 | 27.495066 | 15987 | 2500 | 2023 | 4 | 7 | 17.2 | 7.3 | 8.11 | 5.4 | 3.8 | 0.51 | 0.12 | 2.62 | 0.00167 | 0.009576 | 0.314 | 0.0004L | 0.009311 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00012 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 24.6 | 5.12 | 1.19 | 0.13987 | 0.001422
430281_0006 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 文山村 | 船湾镇[新平自来水厂]铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.55888 | 27.479106 | 11743 | 1500 | 2023 | 4 | 7 | 16.8 | 7.3 | 8.11 | 3.5 | 2.2 | 0.469 | 0.12 | 2.46 | 0.000977 | 0.001976 | 0.162 | 0.0004L | 0.001752 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2880 | 5.92 | 2.77 | 1.24 | 0.081113 | 0.00051
430281_0007 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 金子平居委会烟塘组 | 船湾镇[船湾自来水厂]铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.501873 | 27.433818 | 13879 | 3000 | 2023 | 4 | 7 | 15.9 | 7.3 | 8.31 | 4.6 | 2.8 | 0.239 | 0.1 | 2.08 | 0.001191 | 0.002432 | 0.341 | 0.0004L | 0.001893 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000135 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 38.5 | 5.71 | 1.28 | 0.10195 | 0.000643
430281_0008 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 均楚镇 | 周坊村 | 均楚镇周坊水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.303635 | 27.526876 | 37419 | 3000 | 2023 | 4 | 7 | 18.3 | 8.6 | 6.77 | 1.9 | 1.6 | 0.086 | 0.02 | 2.65 | 0.001166 | 0.3174 | 0.174 | 0.0004L | 0.002091 | 0.00004L | 6.5e-05 | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 180 | 8.76 | 2.01 | 1.9 | 0.010179 | 0.00054
430281_0009 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 明月镇 | 妙泉村 | 明月镇藕塘水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.376231 | 27.43697 | 12988 | 2700 | 2023 | 4 | 7 | 16.3 | 7.1 | 8.03 | 4.5 | 2.8 | 0.317 | 0.02 | 2.19 | 0.001092 | 0.001025 | 0.167 | 0.0004L | 0.001527 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 6.86 | 2.36 | 1.48 | 0.008447 | 0.000651
430281_0010 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 茶溪村 | 茶山镇栗山坝自来水厂水源保护区 | 是 | 113.320061 | 27.539122 | 14761 | 1500 | 2023 | 4 | 7 | 17.4 | 8.8 | 6.63 | 1.8 | 2.2 | 0.106 | 0.02 | 1.33 | 0.000484 | 0.0816 | 0.268 | 0.0004L | 0.000375 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 4.71 | 1.6 | 0.588 | 0.00544 | 0.0003415
430281_0011 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 东岗村 | 茶山镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.383998 | 27.60548 | 7349 | 1500 | 2023 | 4 | 7 | 18.3 | 7.7 | 8.13 | 5 | 3.4 | 0.167 | 0.02 | 2.2 | 0.001372 | 0.0031 | 0.428 | 0.0004L | 0.001818 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 9.7e-05 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 19.6 | 4.29 | 0.702 | 0.10168 | 0.000745
430281_0012 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 孙家湾镇 | 龙虎村狮形潭组 | 嘉树镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.476191 | 27.574302 | 27020 | 4500 | 2023 | 4 | 7 | 18.4 | 8.4 | 6.31 | 5.5 | 3.6 | 0.523 | 0.1 | 2.17 | 0.001407 | 0.018069 | 0.261 | 0.0004L | 0.001514 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.000135 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 170 | 18 | 3.99 | 1.2 | 0.12141 | 0.00078
430281_0013 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 沈潭居委会 | 沈潭镇三星里自来水厂铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.542778 | 27.525000 | 20000 | 5000 | 2023 | 4 | 7 | 18.6 | 8.2 | 6.7 | 3.7 | 3.5 | 0.271 | 0.09 | 2.2 | 0.000972 | 0.003814 | 0.311 | 0.0004L | 0.002092 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00011 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 80 | 26 | 5.47 | 1.22 | 0.095061 | 0.011757