## SheetJS
2023年05月饮用水月均值分段查询报表
所属城市 | 所属区县 | 断面名称 | 监测时间 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 取水量 | 透明度 | 叶绿素a | 水质类别 | 超标污染物(倍数)
株洲市 | 醴陵市 | 望仙桥水库 | 2023-05-23 | 24.0 | 7 | 7.5 | 2.5 | 12.0 | 2.4 | 0.23 | 0.010 | 1.41 | 0.001 | 0.004 | 0.104 | 0.0002 | 0.0020 | 0.000005 | 0.00002 | 0.002 | 0.00004 | 0.0005 | 0.0004 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 800 | 3.220 | 1.140 | 0.534 | 0.02000 | 0.00500 | 0.00001 | 0.000015 | 0.00001 | 0.00002 | 0.001 | 0.025 | 0.000350 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0005 | 0.00150 | 0.006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000040 | 0.00025 | 0.02 | 0.01000 | 0.00005 | 0.00100 | 0.00001 | 0.0000050 | 0.000040 | 0.0000005 | 0.000095 | 0.010000 | 0.000020 | 0.100 | 0.000900 | 0.003500 | 0.005000 | 0.005000 | 0.00001 | 108.84250 | 125 | 0.007 | Ⅱ类
株洲市 | 醴陵市 | 三刀石 | 2023-05-05 | 19.5 | 8 | 7.6 | 1.1 | 5.0 | 0.9 | 0.13 | 0.030 | 2.94 | 0.003 | 0.007 | 0.378 | 0.0002 | 0.0010 | 0.000005 | 0.00022 | 0.002 | 0.0003 | 0.0005 | 0.0004 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 3600 | 29.700 | 8.780 | 1.905 | 0.01480 | 0.03660 | 0.00001 | 0.000015 | 0.00001 | 0.00002 | 0.001 | 0.038 | 0.000350 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0005 | 0.00150 | 0.006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000040 | 0.00025 | 0.02 | 0.01000 | 0.00005 | 0.00100 | 0.00001 | 0.0000050 | 0.000040 | 0.0000005 | 0.001070 | 0.000145 | 0.000020 | 0.100 | 0.000500 | 0.001225 | 0.034300 | 0.001545 | 0.00004 | 100.45360 | 105 | 0.007 | Ⅱ类
株洲市 | 醴陵市 | 官庄水库 | 2023-05-05 | 19.9 | 8 | 7.8 | 0.8 | 2.0 | 1.5 | 0.12 | 0.020 | 3.13 | 0.001 | 0.006 | 0.120 | 0.0002 | 0.0020 | 0.000005 | 0.00014 | 0.004 | 0.00007 | 0.0005 | 0.0004 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 2300 | 6.140 | 1.580 | 1.740 | 0.00954 | 0.03560 | 0.00001 | 0.000015 | 0.00001 | 0.00002 | 0.001 | 0.025 | 0.000350 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0005 | 0.00150 | 0.006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000040 | 0.00025 | 0.02 | 0.01000 | 0.00005 | 0.00100 | 0.00001 | 0.0000050 | 0.000040 | 0.0000005 | 0.000910 | 0.000140 | 0.000020 | 0.100 | 0.000600 | 0.001160 | 0.033700 | 0.001420 | 0.00002 | / | 130 | 0.006 | Ⅱ类