	审批意见：                        株醴环评表〔2023〕60号
一、醴陵广仁环保科技有限公司拟投资800万元将原醴陵市枫林镇五石村河家湾组已批复既有项目整体搬迁至醴陵市经开区横店产业园（中国陶瓷谷C区）。项目租用标准化厂房10号栋1楼，共计1933.98m2，采用上、下层架空布置，建设1条手动电泳线（配备1套前处理工序）、1条手动喷粉线（配备1个固化室与手动电泳线共用）、1条自动喷粉线（配备1个固化室），其中手动喷粉线和自动喷粉线前处理工序均依托手动电泳线前处理区；1条自动电泳线（配备1套前处理工序和1个固化室，实行自动流水线作业），同步配套建设相关附属设施和环保设备。项目建成后达到年电泳件100万m2（涂装面积）、喷粉件200万m2（涂装面积）的生产规模，原醴陵市枫林镇五石村河家湾组生产项目同步拆除，相关非标设备均外售处理。
根据湖南睿鼎建设服务有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1．实行雨污分流，酸洗、预脱脂、主脱脂、表面调整、磷化、电泳工序定期捞渣、倒槽并补充新配置溶液，废水不外排，其余处理清洗废水溢流或整体清理排入自建污水处理站经处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准要求后排入市政管网，进入经开区C区污水处理厂处理；生活污水依托标准化厂房已建化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）三级排放标准要求后排入市政管网，进入经开区C区污水处理厂处理。
2．电泳前处理酸洗废气经经酸洗槽两侧集气设施收集后经喷淋塔处理呈车间无组织排放；喷粉粉尘经配套粉尘自动回收系统处理后呈车间无组织排放；手动电泳线、手动喷粉线固化废气（含燃烧机燃烧废气，采用天然气为燃料）经密闭/集气罩收集后再经UV光解+活性炭吸附处理后引至屋顶从23.5m高DA001排气筒外排，自动电泳线、自动喷粉线固化废气（含燃烧机燃烧废气，采用天然气为燃料）经密闭/集气罩各自收集后再统一经UV光解+活性炭吸附处理后引至屋顶从23.5m高DA002排气筒外排，其中颗粒物、SO2、NOx执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）特别排放限值，非甲烷总烃执行《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）汽车制造标准；抛丸粉尘、打磨粉尘经密闭收集后经布袋除尘器处理后引至屋顶从23.5m高DA003排气筒外排，颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）新建二级；热水锅炉采用天然气为燃料，属于清洁能源，燃烧废气从DA004排气筒外排，执行《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）特别排放限值；按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，完善非甲烷总烃无组织排放控制措施，确保达到厂区内非甲烷总烃无组织排放限值，厂界达到《表面涂装（汽车制造及维修）挥发性有机物、镍排放标准》（DB43/1356-2017）表3无组织监控点浓度限值；无组织颗粒物、SO2、NOx、硫酸雾、Hcl经车间设置排气扇、厂区设置绿化带等措施，确保达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求。
3．选用低噪声设备，合理布局，合理安排作业时间，采取减振、隔声、消声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4．按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。项目产生的废普通包装材料、纯水制备废滤芯、布袋除尘粉尘经收集后外售综合利用；喷粉工艺回收粉尘全部回用于生产；废有机包装材料、废槽渣、污水处理系统污泥、废UF过滤膜、废活性炭、废UV灯管、废矿物油等危险废物经危险废物暂存间暂存后交由资质单位处置；生活垃圾集中收集后，由当地环卫部门统一处置。
5．加强危险化学品管理，加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。
三、项目排污总量控制指标： SO20.055t/a、NOx0.3465t/a、VOCs0.21182t/a。
四、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
五、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、安监、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
六、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。 
经办人：                               公 章
审批人：                            2023年6月29日



