株醴环评〔2023〕5号
株洲市生态环境局

关于《醴陵市富旺农业发展有限公司年出栏20000头商品猪建设项目环境影响报告书》的批复

醴陵市富旺农业发展有限公司: 

你公司报来的《醴陵市富旺农业发展有限公司年出栏20000头商品猪建设项目环境影响报告书》（报批稿）及申请该项目环评批复的报告等资料收悉。经研究，批复如下：
一、醴陵市富旺农业发展有限公司位于醴陵市船湾镇狮力村。项目投资6000万元，总占地面积约26亩（17333m2），建筑面积11949m2，主要建设内容为新建4栋育肥舍、改造1栋综合楼、新建污水处理站及其配套工程等。项目建成后年出栏商品猪20000头。
二、该项目建设符合国家产业政策。根据长沙健宁环保科技有限责任公司编制的环评报告书的分析结论及专家评审意见，在建设单位切实落实报告书中提出的各项污染防治、生态保护和风险防范措施的前提下，从环保的角度，我局同意项目按报告书中所列工程的性质、规模以及采取的环境保护对策措施进行建设。
三、建设单位必须严格执行环保“三同时”制度，严格落实环境影响报告书中提出的污染防治、生态保护和风险防范措施，重点做好以下工作：
(一) 实行雨污分流。生活污水（食堂废水经隔油池处理）与养殖废水一同进入厂区污水处理站，经“格栅+固液分离+沼气池+絮凝沉淀调节池+SND生化系统(二级A/O)+生物絮凝沉淀+氯化消毒系统+砂滤”工艺处理达到《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）水作类及《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）中表5标准当中较严标准后通过专用排水管道进入南面小溪，通过设置的排污口（经度：113°30'19.76"，纬度：27°26'12.58"）排入小溪汇入铁河。采取源头控制及分区防控措施，对猪舍、污水处理设施、干粪棚、医疗废物暂存间等进行防渗处理，设置地下水监测点，定期监测，及时了解地下水动态变化，确保不对地下水和土壤造成不良影响。
(二) 严格落实恶臭污染防治措施。废水处理构筑物采用封闭或加盖处理，废水处理设施四周加强绿化建设，定期在废水处理设施四周喷洒生物除臭剂；干粪棚采取喷洒吸附剂及生物除臭剂、及时清运、加强周边绿化等措施；在日粮中添加EM，并合理搭配日粮，提高日粮消化率；控制饲养密度，并加强舍内通风，及时清理猪舍，干粪棚内的固液分离渣、沼渣及污泥尽量减少其在场内的堆存时间和堆存量，从源头上减少恶臭气体的产生或减轻扩散时的影响，确保满足《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）要求；沼气经脱硫净化处理后部分综合利用于场区生活用能，余下部分直接燃烧，燃烧废气达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表 2 排放限值要求后通过15米排气筒排放；饲料加工工序产生的粉尘经集气罩+布袋除尘处理，无组织排放废气度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放浓度标准；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准》（GB18483-2001）要求。以养殖场产污单元为边界设置200m卫生防护距离，并报相关部门，在今后村镇建设及规划过程中，对此范围内土地利用规划进行控制，卫生防护距离范围内禁止新建医院、学校、居民区等环境敏感点。
(三) 合理布局，选用低噪声设备，采取充分利用距离衰减、厂区周围绿化吸声及减振、隔声、消声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
(四) 按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险废物，猪粪、沼渣、污泥等脱水后暂存于干粪棚并及时转送至有机肥厂；病死猪先暂存于冷库，后统一送醴陵市病畜禽无害化处理处置中心进行无害化处理；医疗废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求设置医疗废物暂存间贮存，定期委托有资质的单位安全处置；失效的脱硫剂交由生产厂家回收再生处理；生活垃圾收集后统一由环卫部门处置。
(五) 加强危险化学品管理，加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。 

(六) 加强施工期环境管理，严格按环评所述落实好各项环境保护及生态防护措施；严格落实建筑施工扬尘污染防治“8个100%”抑尘措施，加强扬尘的污染防治；施工废水经隔油沉淀处理后回用于施工场地洒水防尘；合理布局施工设备，尽可能选用低噪声设备，合理安排施工时段，禁止在夜间（22:00—次日6:00）和中午（12:00-14:00）进行施工作业，采取隔声、减振、消声等措施对施工噪声进行有效控制，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响；产生的建筑垃圾规范堆存，能回收利用的综合利用，不能利用的由专业单位及时清运并合理处置，生活垃圾委托环卫部门及时清运处理。
四、本项目主要污染物排放总量指标为：COD≤4.10t/a、NH3-N≤1.44t/a。
五、原则同意醴陵市富旺农业发展有限公司项目年出栏20000头商品猪建设项目入河排污口设置，该入河排污口位于醴陵市船湾镇狮力村，地理坐标为经度：113°30'19.76"，纬度：27°26'12.58"。排放方式为连续排放，排口性质为混合废水排口，排放去向为南侧小溪，排放规模为30003吨/年，废水执行《农田灌溉水质标准》（GB5084-2021）水作类标准和《畜禽养殖业污染物排放标准》（GB18596-2001）表 5 标准中较严值。你单位应按照入河排污口规范化建设的要求，在排污口设立标志牌，设置便于监测的明渠，并按《湖南省入河排污口监督管理办法》（湘政办发〔2018〕44号）要求定期开展水质、水量监测。设置入河排污口正式投入使用前，应向入河排污口主管部门提出入河排污口设置验收申请，验收合格后方可投入运行。
六、环境影响报告书经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告书。自环境影响报告书批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告书应当报我局重新审核。
七、建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院生态环境主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告,经验收合格，方可投入使用。
八、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。
株洲市生态环境局
2023年8月28日
株洲市生态环境局醴陵分局             2023年8月28日印发
5

