	审批意见：                        株醴环评表〔2023〕80号
1、 醴陵市鹏飞出口烟花制造厂烟花爆竹生产项目于2019年11月28日取得株洲市生态环境局醴陵分局的批复（株醴环评表[2019]145号），该环评建设内容包含一工区、二工区，但不包含未完成整改的二工区烟花生产线。为积极响应醴陵市安全生产委员会办公室关于印发《醴陵市烟花爆竹安全生产企业“一企一策”对标改造提升工作实施方案》的通知要求，进一步推进烟花爆竹生产“五化”（工厂化、标准化、机械化、科技化、集约化）进程，提高企业安全生产水平，醴陵市鹏飞出口烟花制造厂拟对已批复的工程内容进行变更，主要变更内容为：①将二工区的原组合烟花（无亮珠）生产线（不在2019年环评内容内）调整改建为玩具类（线香型/晨光花）烟花生产线；②各类工房等构筑物增加至212栋（其中一工区52栋，二工区160栋）；③产品类别及产能由年产烟花爆竹15万箱（线香型/晨光花，C、D级、爆竹类（C）级））调整为年产烟花爆竹26万箱（线香型/晨光花，C、D级、爆竹类（C）级）），其中一工区年产玩具类（线香型/晨光花，C、D级）烟花5万箱/年规模不变，二工区爆竹类（C级）年产量由10万箱扩大至16万箱、新增玩具类（线香型/晨光花，C、D级）烟花5万箱/年。
　　根据湖南祥弘环保科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目变更。
三、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1．实行雨污分流，车间地面及操作平台清洗废水经沉淀处理达标后回用；结鞭车间喷淋除尘水经沉淀处理后循环使用，不外排；生活污水经四格净化设施处理达标后用于绿化或农肥灌溉综合利用。
2．结鞭工序产生的粉尘采取喷淋除尘装置处理，装配药工序产生的粉尘采取喷淋降尘、定期清洗地面及操作平台等措施，粉碎工序产生的粉尘采取单独工房室内操作、定期清洗地面及操作平台等措施，确保无组织排放粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求。
3．选用低噪声设备，合理布局，合理安排作业时间，规范项目产品试放行为，采取减振、隔声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4．按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。项目产生的废纸屑及边角料经收集暂存后定期外售；化工原材料废包装物暂存危废暂存间，能回收利用的交厂家回收利用，不能回收的交有资质单位处置；含火药类废渣、沉淀池底泥等危险废物按要求定期处置，在处置危险废物前应制定处置方案，在应急管理局备案，获得应急管理局批准之后，将危险废物运至指定的地点按相关要求进行销毁；生活垃圾统一收集，纳入环卫部门统一管理。
5．加强危险化学品管理，加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。
三、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
四、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、应急、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
六、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。
经办人：                               公 章
审批人：                            2023年9月8日



