## SheetJS
2023年08月饮用水月均值报表
所属城市 | 所属区县 | 断面名称 | 监测时间 | 水温 | pH | 溶解氧 | 高锰酸盐指数 | 化学需氧量 | 五日生化需氧量 | 氨氮 | 总磷 | 总氮 | 铜 | 锌 | 氟化物 | 硒 | 砷 | 汞 | 镉 | 六价铬 | 铅 | 氰化物 | 挥发酚 | 石油类 | 阴离子表面活性剂 | 硫化物 | 粪大肠菌群 | 硫酸盐 | 氯化物 | 硝酸盐 | 铁 | 锰 | 三氯甲烷 | 四氯化碳 | 三氯乙烯 | 四氯乙烯 | 苯乙烯 | 甲醛 | 苯 | 甲苯 | 乙苯 | 二甲苯 | 异丙苯 | 氯苯 | 1,2-二氯苯 | 1,4-二氯苯 | 三氯苯 | 硝基苯 | 二硝基苯 | 硝基氯苯 | 邻苯二甲酸二丁酯 | 邻苯二甲酸二（2-乙基己基）酯 | 滴滴涕 | 林丹 | 阿特拉津 | 苯并(a)芘 | 钼 | 钴 | 铍 | 硼 | 锑 | 镍 | 钡 | 钒 | 铊 | 透明度 | 叶绿素a | 水质类别 | 超标污染物(倍数)
株洲市 | 醴陵市 | 望仙桥水库 | 2023-08-02 | 29.1 | 7 | 7.9 | 1.0 | 2.0 | 1.1 | 0.15 | 0.005 | 0.32 | 0.0005 | 0.002 | 0.073 | 0.0020 | 0.0004 | 0.000005 | 0.00005 | 0.002 | 0.0001 | 0.0005 | 0.0006 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 1300 | 5.610 | 1.750 | 0.150 | 0.01470 | 0.00318 | 0.00001 | 0.000015 | 0.00001 | 0.00002 | 0.001 | 0.025 | 0.000350 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0005 | 0.00150 | 0.006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000040 | 0.00025 | 0.02 | 0.01000 | 0.00005 | 0.00100 | 0.00001 | 0.0000050 | 0.000040 | 0.0000005 | 0.000030 | 0.000080 | 0.000020 | 0.100 | 0.000300 | 0.000370 | 0.004960 | 0.000250 | 0.00001 | 118 | 0.011 | Ⅰ类
株洲市 | 醴陵市 | 三刀石 | 2023-08-02 | 28.9 | 7 | 7.4 | 2.1 | 10.5 | 1.1 | 0.27 | 0.070 | 2.16 | 0.001 | 0.001 | 0.270 | 0.0020 | 0.0020 | 0.000005 | 0.00002 | 0.002 | 0.00007 | 0.0005 | 0.0006 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 1800 | 27.950 | 10.165 | 1.760 | 0.01935 | 0.00086 | 0.00001 | 0.000015 | 0.00001 | 0.00002 | 0.001 | 0.025 | 0.000350 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0005 | 0.00150 | 0.006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000040 | 0.00025 | 0.02 | 0.01000 | 0.00005 | 0.00100 | 0.00001 | 0.0000050 | 0.000040 | 0.0000005 | 0.000935 | 0.000075 | 0.000020 | 0.100 | 0.000350 | 0.000845 | 0.040050 | 0.002395 | 0.00002 |  |  | Ⅱ类
株洲市 | 醴陵市 | 官庄水库 | 2023-08-02 | 28.5 | 7 | 8.1 | 0.9 | 4.0 | 2.0 | 0.22 | 0.020 | 0.47 | 0.001 | 0.002 | 0.026 | 0.0020 | 0.0013 | 0.000005 | 0.00002 | 0.002 | 0.0002 | 0.0005 | 0.0006 | 0.005 | 0.02 | 0.005 | 2300 | 4.960 | 1.260 | 0.205 | 0.01090 | 0.00133 | 0.00001 | 0.000015 | 0.00001 | 0.00002 | 0.001 | 0.025 | 0.000350 | 0.0005 | 0.0010 | 0.0005 | 0.00150 | 0.006 | 0.0001 | 0.0001 | 0.000040 | 0.00025 | 0.02 | 0.01000 | 0.00005 | 0.00100 | 0.00001 | 0.0000050 | 0.000040 | 0.0000005 | 0.000080 | 0.000110 | 0.000020 | 0.100 | 0.000200 | 0.000350 | 0.005160 | 0.000310 | 0.00001 | 125 | 0.006 | Ⅱ类