	审批意见：                          株醴环评表〔2023〕90号
一、醴陵市嘉源环保工程有限公司拟投资500万元，在醴陵市石亭镇石亭社区涂家冲组建设"垃圾焚烧发电炉渣综合利用项目"。项目占地面积12778 m2,总建筑面积约5600m2，主要建设内容包括1栋炉渣综合利用车间主体工程，1栋综合楼、配电间、洗车区等辅助工程，炉渣堆放区、成品堆放区等储运工程，给排水、供电等公用工程和废水、废气、噪声、固废处理等环保工程。项目建成后预计年处理炉渣6万吨。
根据湖南国网环境科学研究院有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1．实行雨污分流，生产废水、车辆冲洗废水、地面及设备冲洗废水经沉淀罐和压滤机处理后全部回用于生产；初期雨水经收集沉淀处理后回用于生产；生活污水经四格式净化池处理达标后用于周边农田浇灌。
2．所有生产设备均布设在炉渣综合利用车间内，生产车间全封闭，物料进、出口布设在车间南侧，卸料、上料、筛分、破碎均在车间内进行，在上料系统侧方设置喷雾设施，在筛分及破碎工序上方安装围挡和喷雾设施；原料、成品室内堆放，堆场全封闭设计，并隔墙分区设置，同时堆场内设置喷雾设施；对厂区地面进行硬化，对厂区以及进出厂区的道路进行定期清扫和洒水抑尘，对运输车辆进行加盖篷布密闭处理，设置自动洗车机，对进出厂车辆进行清洗，确保无组织排放粉尘得到有效控制，粉尘执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中的无组织排放监控浓度限值。食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。
3．车间采用隔声材料进行建设，加强厂区绿化，选用低噪声设备、设置减震垫、优化车间设备布置，车间北侧墙体采用双层泡沫隔音板和双层中空玻璃窗，北侧靠居民墙体全堵隔声，不设门等措施，夜间不生产，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4．按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物，特别是危险废物。未燃尽垃圾当天随运输车返回垃圾焚烧发电厂处理，严禁厂内存留；废润滑油、废液压油及废包装桶等危险废物按规范暂存，定期送有资质单位处置；生活垃圾集中收集委托环卫部门统一处置。
5．加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。
6．加强施工期环境管理，严格按环评所述落实好各项环境保护及生态防护措施；严格落实建筑施工扬尘污染防治“8个100%”抑尘措施，加强扬尘的污染防治；施工废水经沉淀处理后回用于洒水抑尘，不设置施工营地；合理布局施工设备，尽可能选用低噪声设备，合理安排施工时段，禁止在夜间(22:00—次日6:00)和中午(12:00-14:00)进行施工作业，采取隔声、减振等措施对施工噪声进行有效控制，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响；产生的建筑垃圾规范堆存，能回收利用的综合利用，不能利用的由醴陵市渣土办统一调度，及时清运并合理处置，生活垃圾委托环卫部门及时清运处理。
三、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
四、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、安监、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
五、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。 

经办人：                                   公 章
审批人：                               2023年9月27日


