审批意见： 株醴环评表〔2023〕91 号 一、醴陵市兆美环保科技有限公司拟投资8000万，在醴陵市阳三石街道企石村团鱼洲组（租赁湖南省醴陵市兆荣瓷业有限公司空置厂房）建设“烟花模压外筒生产线建设项目”。项目总占地面积约12000m2，主要工程内容为模压生产区（主要包括1栋办公生活区、1间模压仓库、1间原材料库、1间模压生产车间、1间混料车间）主体工程，给排水、供电等公用工程，废水、废气、噪声、固废处理等环保工程，配套1间锅炉房（设置1台15t/h YWW10.5-0.7/320/287-SS导热油生物质锅炉）及1座成型生物质颗粒燃料仓库。项目建成后年产烟花模压外筒40万箱。 根据湖南和昱环保科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意上述项目建设。 二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作： 1.实行雨污分流，项目模压废气废水、锅炉脱硫废水经沉淀池沉淀处理后回用；项目生活污水经隔油池后进入化粪池预处理，近期在市政纳污管网未完善前，预处理后的生活污水经一体化污水处理站处理达标后用于厂区山林绿化或周边林地浇灌。远期区域纳污管网完善后，项目生活污水经预处理达到《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准后，经城市污水管网汇入城市污水处理厂深度处理。 2. 模压车间采取封闭式车间，对模压工段废气采取三面设置挡体墙包围，模压废气经集气罩+生物酶水喷淋设施（共4套处理设施，其中3套负责处理13台模压机产生的废气，1套负责处理15台模压机产生的废气）处理，每两套设施共用一根15m高排气筒（DA002、DA003）高空排放，确保模压废气满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准要求；导热油锅炉以成型生物质为燃料，锅炉烟气经低氮燃烧技术炉内脱硝设施（SNCR）+旋风除尘器+高温布袋除尘器+脱硫除尘塔处理，达到《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3大气污染物特别排放限值中燃气锅炉后通过40米高排气筒（DA001）排放；厂区混料粉尘通过设置封闭式混料区域、管道螺旋输料以及加强管理加以控制，厂区地面采取洒水喷淋、定期清理等措施，确保无组织排放粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。 3．选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声等措施，对锅炉风机设置封闭式罩体，模压废气风机设置隔音墙封闭，做好生产车间的封闭隔声措施，同时对临近居民点的北侧区域厂界，增设4米高，36米长的隔音墙，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准。 4. 按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。一般材料的废弃包装物等可回收利用的一般固废回收外售综合利用；锅炉燃烧成型生物质颗粒产生的灰渣及除尘收集得到的除尘灰一同存放在一般固体废物暂存间，由周边苗木种植园转运作为苗木种植肥料；脱硫沉渣经回收用于混料工序，作为生产原料消耗；不合格模压外筒破碎及破碎除尘收集粉尘回用于生产线；车间收集的粉尘返回模压线作为生产原料；废液压油、废导热油等危险废物按《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求在危废暂存间暂存后，定期委托有资质的单位进行处置；生活垃圾统一收集，纳入环卫部门统一管理。 5．加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。 三、项目排污总量指标：SO2 1.082t、NOx 5.326t 四、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。 五、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、安监、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。 六、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。 经办人： 公 章 审批人： 2023年9月27日