	审批意见：                          株醴环评表〔2023〕106号
1、 醴陵市强顺引线厂拟投资850万元，在醴陵市王仙镇三狮村林湾组建设“引火线生产线项目”。项目占地面积163415m2，建筑面积5435 m2，主要建设内容为建设各类工房等构筑物153栋等主体工程，配套给排水、供电等公用工程和废水、废气、噪声、固废处理等环保工程。项目年产引火线36000万米，其中皮纸引20000万m、安全引16000万m。
根据湖南创蓝环境工程有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1．实行雨污分流，车间地面及操作平台清洗废水经三级沉淀池沉淀处理达标后回用；生活污水（食堂废水先经隔油池预处理）经四格净化设施处理达标后用于周边林地灌。
2. 粉碎、称料、机械药混合等工序产生的粉尘采取喷洒水降尘、定期清洗地面及操作平台等措施，确保无组织排放粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放浓度限值要求；按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）相关要求，采取强化源头控制等措施，完善漆引工序VOCs无组织排放控制措施，确保VOCs达到厂区内无组织排放限值要求，厂界达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求；食堂油烟经油烟净化器处理，达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。
3. 选用低噪声设备，合理布局，合理安排作业时间，采取减振、隔声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4．按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。项目产生的废纸屑及边角料经收集暂存后定期外售综合利用；化工原材料废包装物、废油漆桶暂存危废暂存间，定期交由有资质单位处理；含火药类废渣、沉淀池底泥等危险废物按要求定期处置，在处置危险废物前应制定处置方案，在应急管理局备案，获得应急管理局批准之后，将危险废物运至指定的地点按相关要求进行销毁；生活垃圾统一收集，纳入环卫部门统一管理。
5、加强危险化学品管理，加强环境风险管理，严格制定并落实环境风险防范措施。
三、项目排污总量控制指标：VOCs0.95t/a。
四、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
五、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、安监、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
六、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。 

经办人：                                   公 章
审批人：                               2023年10月31日


