## 万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表
万人千吨地表水饮用水源地监测结果统计表报表
导出人:醴陵市
断面代码 | 省份 | 市（地级） | 县（区） | 乡镇 | 村名 | 断面名称 | 湖库(是/否) | 经度(°) | 纬度(°) | 服务人口数量 (人) | 日供水规模（吨） | 年 | 月 | 日 | 水温 (℃) | pH (无量纲) | 溶解氧 (mg/L) | 高锰酸盐指数 (mg/L) | 五日生化需氧量 (mg/L) | 氨氮 (mg/L) | 总磷 (mg/L) | 总氮 (mg/L) | 铜 (mg/L) | 锌 (mg/L) | 氟化物 (mg/L) | 硒 (mg/L) | 砷 (mg/L) | 汞 (mg/L) | 镉 (mg/L) | 铬六价 (mg/L) | 铅 (mg/L) | 氰化物 (mg/L) | 挥发酚 (mg/L) | 石油类 (mg/L) | 阴离子表面活性剂 (mg/L) | 硫化物 (mg/L) | 粪大肠菌群 (个/L) | 硫酸盐 (mg/L) | 氯化物 (mg/L) | 硝酸盐氮 (mg/L) | 铁 (mg/L) | 锰 (mg/L) | 是否达标
430281_0001 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 浦口镇 | 仙石村雪峰山组 | 浦口镇雪峰山水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.613491 | 27.828267 | 34163 | 5000 | 2023 | 7 | 10 | 32.3 | 7.7 | 7.88 | 2.1 | 2.8 | 0.083 | 0.02 | 1.18 | 0.00029 | 0.00298 | 0.163 | 0.0004L | 0.000719 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 10L | 17.8 | 2.92 | 0.699 | 0.00534 | 0.000228 | 达标
430281_0002 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 王仙镇 | 石燕村 | 王仙镇自来水厂饮用水水源保护区 | 否 | 113.621719 | 27.718963 | 20000 | 4000 | 2023 | 7 | 10 | 33.3 | 8 | 7.26 | 2.5 | 2 | 0.114 | 0.1 | 1.78 | 0.0008515 | 0.00215 | 0.192 | 0.0004L | 0.00298 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1400 | 35 | 10.3 | 1.36 | 0.00676 | 0.0012 | 达标
430281_0003 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 石湾村 | 泗汾镇泗新自来水公司饮用水水源保护区 | 否 | 113.50842 | 27.51704 | 11000 | 2000 | 2023 | 7 | 11 | 33.3 | 7.9 | 8.86 | 3 | 2.8 | 0.156 | 0.09 | 1.33 | 0.0042 | 0.00842 | 0.339 | 0.0004L | 0.00235 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 3400 | 28.1 | 8.87 | 1.02 | 0.0128 | 0.000322 | 达标
430281_0007 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 金子平居委会烟塘组 | 船湾镇[船湾自来水厂]铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.501873 | 27.433818 | 13879 | 3000 | 2023 | 7 | 11 | 33.5 | 8.1 | 7.33 | 1.5 | 0.7 | 0.156 | 0.03 | 1.8 | 0.000577 | 0.005861 | 0.128 | 0.0004L | 0.002187 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 900 | 5.65 | 1.34 | 1.54 | 0.001248 | 0.000149 | 达标
430281_0009 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 明月镇 | 妙泉村 | 明月镇藕塘水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.376231 | 27.43697 | 12988 | 2700 | 2023 | 7 | 11 | 34.1 | 8.2 | 7 | 1.5 | 0.6 | 0.109 | 0.04 | 1.84 | 0.00042 | 0.00092 | 0.182 | 0.0004L | 0.000364 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 1000 | 3.52 | 1.25 | 0.874 | 0.001877 | 0.000123 | 达标
430281_0011 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 东岗村 | 茶山镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.383998 | 27.60548 | 7349 | 1500 | 2023 | 7 | 11 | 33.2 | 7.8 | 7.21 | 1.6 | 1.4 | 0.109 | 0.04 | 1 | 0.000675 | 0.00067L | 0.173 | 0.0004L | 0.00045 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 600 | 3.71 | 1.2 | 0.699 | 0.003408 | 0.000219 | 达标
430281_0012 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 孙家湾镇 | 龙虎村狮形潭组 | 嘉树镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.476191 | 27.574302 | 27020 | 4500 | 2023 | 7 | 11 | 33.3 | 8 | 7.19 | 3.2 | 1.9 | 0.086 | 0.08 | 1.27 | 0.002915 | 0.000764 | 0.371 | 0.0004L | 0.002363 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 4800 | 30.3 | 8.83 | 1.03 | 0.009611 | 0.000233 | 达标
430281_0013 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 沈潭居委会 | 沈潭镇三星里自来水厂铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.542778 | 27.525000 | 20000 | 5000 | 2023 | 7 | 11 | 32.4 | 8 | 7.08 | 3.4 | 1.4 | 0.128 | 0.1 | 1.3 | 0.02335 | 0.00464 | 0.308 | 0.0004L | 0.00193 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.0000945 | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 300 | 28.8 | 8.86 | 0.972 | 0.03675 | 0.000667 | 达标
430281_0004 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 泗汾镇 | 林田居委会泗企桥组 | 泗汾镇铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.501608 | 27.535473 | 20000 | 2500 | 2023 | 7 | 12 | 32.9 | 8 | 7.16 | 3.5 | 2.2 | 0.156 | 0.09 | 1.7 | 0.00779 | 0.028014 | 0.412 | 0.0004L | 0.00228 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 5700 | 31.5 | 9.4 | 0.83 | 0.021128 | 0.000567 | 达标
430281_0005 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 沈潭镇 | 鳌仙村下埠湾组 | 沈潭镇自来水厂饮用水水源保护区 | 否 | 113.566547 | 27.495066 | 15987 | 2500 | 2023 | 7 | 12 | 33.1 | 7.8 | 8.23 | 3.9 | 2.2 | 0.189 | 0.05 | 2.21 | 0.001028 | 0.010056 | 0.356 | 0.0004L | 0.002333 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 4200 | 27.4 | 9.9 | 0.964 | 0.022644 | 0.000333 | 达标
430281_0006 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 船湾镇 | 文山村 | 船湾镇[新平自来水厂]铁河饮用水水源保护区 | 否 | 113.55888 | 27.479106 | 11743 | 1500 | 2023 | 7 | 12 | 33.6 | 7.6 | 8.36 | 2.9 | 2.6 | 0.18 | 0.06 | 1.7 | 0.000897 | 0.102175 | 0.182 | 0.0004L | 0.001599 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 5000 | 8.36 | 5.29 | 0.771 | 0.033833 | 0.000631 | 达标
430281_0008 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 均楚镇 | 周坊村 | 均楚镇周坊水库饮用水水源保护区 | 是 | 113.303635 | 27.526876 | 37419 | 3000 | 2023 | 7 | 12 | 33.6 | 8.6 | 10.05 | 3.1 | 1.5 | 0.418 | 0.05 | 1.86 | 0.00109 | 0.0022 | 0.171 | 0.0004L | 0.00162 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 100 | 5.6 | 3.07 | 0.116 | 0.00672 | 0.000227 | 达标
430281_0010 | 湖南省 | 株洲市 | 醴陵市 | 茶山镇 | 茶溪村 | 茶山镇栗山坝自来水厂水源保护区 | 是 | 113.320061 | 27.539122 | 14761 | 1500 | 2023 | 7 | 12 | 33.7 | 8.5 | 9.58 | 3.5 | 3.3 | 0.4 | 0.02 | 1.56 | 0.00284 | 0.008552 | 0.335 | 0.0004L | 0.002712 | 0.00004L | 0.00005L | 0.004L | 0.00009L | 0.004L | 0.0003L | 0.01L | 0.05L | 0.01L | 2700 | 30.8 | 8.83 | 0.827 | 0.009729 | 0.00047 | 达标