	审批意见：                        株醴环评表〔2023〕127号
一、湖南正固气体有限公司拟投资3500万元,在醴陵市左权镇油田村（左权中小企业产业园）新建“特种气体、工业气体充装及储存项目”。项目总占地面积约14053.82m2，总建筑面积约4613.6m2，主要建设内容为无缝气瓶检验房、非可燃性气体充装房1、非可燃性气体充装房2、气体充装房3等主体工程，储罐区（设置1个液化二氧化碳储罐（30m³）、3个液氩储罐（2×50m³、1×30m³）、1个液氧储罐（30m³）、1个高纯液氧储罐（5m³），1个液氮储罐（50m³）、1个食品级液氮储罐（30m³）、1个食品级液化二氧化碳储罐（30m³））、门卫室、综合楼、生产辅助用房等储运辅助工程，给排水、供电等公用工程和废水、废气、噪声、固废处理等环保工程。项目建成后的充装能力可达年充装氩气（纯氩、高纯氩）12万瓶、年充装氮气（工业氮、纯氮、高纯氮、食品级氮）6万瓶、年充装氧气（工业氧、高纯氧）14万瓶、年充装二氧化碳+氩的混合气16万瓶、年充装二氧化碳（工业二氧化碳、食品级二氧化碳、高纯二氧化碳）10万瓶、年充装氦气（工业氦、纯氦、高纯氦）1.2万瓶（氦气充装采用槽罐车直接充装,不单独设置氦气储罐）、年充装低温气瓶液氩1万瓶、年充装低温气瓶液氮及食品级液氮1万瓶、年充装低温气瓶液氧1万瓶、年充装低温气瓶液体二氧化碳及食品级二氧化碳0.5万瓶、干冰500吨、标准气2000瓶、小量混合气3000瓶、超高纯及电子级氩气3000瓶、超高纯及电子级氮气3000瓶、超高纯及电子级氧气2000瓶、超高纯及电子级二氧化碳气1000瓶、超高纯及电子级氦气500瓶、35MPa的氩气500瓶、35MPa的氮气500瓶、35MPa的氧气500瓶的生产规模。
根据湖南睿鼎建设服务有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1．实行雨污分流，气密性封闭检测水循环使用，不外排；生活污水经隔油池+四格化粪池处理达标后用于周边农林浇灌。
2．气体充装流程均为密闭环境，在充装口设置负压回收系统收集经回气管道至楼顶外排，打磨除锈粉尘采取自然沉降、车间阻隔、加强车间通风等措施，同时按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求，采取强化源头控制等措施，完善有机废气无组织排放控制措施，确保有机废气满足厂内无组织排放控制要求，厂界颗粒物、非甲烷总烃达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放监控浓度限值要求；食堂油烟经环保油烟净化设施处理达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）要求。
3．选用低噪声设备，合理布局，合理安排作业时间，采取减振、隔声、消声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4．按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。废钢瓶
5．加强危险化学品管理，加强环境风险管控,制定并严格落实环境风险防范措施。
三、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
四、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、安监、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
五、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。 
经办人：                               公 章
审批人：                            2023年12月5日



