株洲市城市集中式生活饮用水
水源水质状况报告
一、监测情况
2023年，株洲市对3个在用集中式生活饮用水水源进行监测，分别是四水厂、一水厂、二（三）水厂。三个水源地均在湘江干流，均为地表水水源。
（一）监测点位
1.在四水厂、一水厂、二水厂取水口上游100米附近处设置监测断面。（二水厂和三水厂共用一个水源，设一个监测断面）每个断面有左中右三个测点，采样深度为水面下0.5米处。
（二）监测项目
1监测项目为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1的基本项目（23项，化学需氧量除外）、表2的补充项目（5项）和表3的优选特定项目（33项），共61项。
二、评价标准及方法
根据《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）进行评价。基本项目按照《地表水环境质量评价方法（试行）》（环办〔2011〕22号）进行评价，补充项目、特定项目采用单因子评价法进行评价。
三、评价结果
（一）总体情况
2023年11月监测的3个在用集中式饮用水水源，均达到Ⅱ类标准，未出现超标项目。
2023年11月株洲市集中式饮用水水源水质状况
	序  号
	水源名称（监测点位）
	水源类型
	达标情况
	超标指标及超标倍数

	1
	四水厂
	地表水
	达标
	无

	2
	一水厂
	地表水
	达标
	无

	3
	二（三）水厂
	地表水
	达标
	无


备注：
1．集中式生活饮用水水源，是指进入输水管网送到用户的和具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划水源。
2．集中式生活饮用水水源和饮用水的区别：饮用水水源为原水，居民饮用水为末梢水，水源水经自来水厂净化处理达到《生活饮用水卫生标准》的要求后，进入居民供水系统作为饮用水。
PAGE  
—  2  —

