
茶陵县县级饮用水源地

突发环境事件应急预案

二〇二四年一月
茶陵县县级饮用水源地突发环境事件应急预案

目  录

11.总则


11.1编制目的


11.2编制依据


51.3适用范围


61.4预案衔接


131.5工作原则


142.应急组织指挥体系


142.1应急组织指挥体系


162.2应急组织指挥机构组成及职责


212.3现场应急指挥部


272.4部门协调联动机制


283.应急响应


303.1信息收集和研判


373.2预警


443.3信息报告与通报


473.4事态研判


473.5应急监测


513.6污染源排查及处置


533.7应急处置


724.后期处置


724.1后期防控


724.2事件调查


734.3损害评估


734.4善后处置


745.应急保障


745.1通信与信息保障


745.2应急队伍保障


745.3应急资源保障


755.4经费保障


755.5其他保障


786.附则


786.1名词术语


806.2预案解释权属


806.3应急预案的备案


806.4预案演练和修订


846.5预案修订



1.总则

1.1编制目的

为确保茶陵县县级饮用水源地水质安全卫生，保障人民群众生命健康和财产安全，建立健全茶陵县县级饮用水源地应对突发环境事件应急机制，提高茶陵县人民政府应对县级饮用水水源地突发环境事件的能力，维护社会稳定，结合茶陵县县级饮用水源地实际情况，特编制本预案。
1.2编制依据

1.2.1法律法规和规章

（1）《中华人民共和国环境保护法》（2015年1月1日施行）；

（2）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（中华人民共和国主席令第四十三号，2020年9月1日实施）；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》（第十二届全国人民代表大会常务委员会第二十八次，2018年1月1日实施）；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法（2018修订）》（2018年10月26日实施）；

（5）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日起施行）；

（6）《中华人民共和国水法》（2016年7月2日修正）；

（7）《危险化学品安全管理条例（2013年修正）》（国务院令第645号，2013年12月7日实施）；

（8）《湖南省环境保护条例》（2020年1月1日施行）；

（9）《突发环境事件调查处理办法》（环境保护部令第32号，2015年3月1日施行）；

（10）《突发环境事件应急管理办法》（中华人民共和国环境保护部令第34号，2015年6月5日施行）；

（11）《突发事件应急预案管理办法》（国办发〔2013〕101号，2013年10月25日施行）；

（12）《突发环境事件信息报告办法》（环境保护部令第17号，2011年5月1日施行）；

（13）《湖南省突发环境事件应急预案管理办法》（湘环发〔2013〕20号）；

（14）《湖南省突发事件应急预案管理办法》（湘政办发〔2014〕86号）；

（15）《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》（环发〔2015〕4号）；

（16）《湖南省环境保护厅关于进一步加强突发环境事件应急预案管理工作的通知》（湘环函〔2017〕107号）；

（17）《企业突发环境事件风险分级方法》（2018年3月1日实施）；

（18）《危险化学品目录（2015年版）》（国家安全生产监督管理总局等10部委2015年第5号公告）；

（19）《国家危险废物名录》（2021年版）；

（20）《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安全生产监督管理总局令第40号）；

（21）《城市供水水质管理规定》（建设部令第156号）；

（22）《饮用水水源保护区污染防治管理规定》（2012年12月22日修订）；

（23）《生活饮用水卫生监督管理办法》（2016年4月17日住房城乡建设部、国家卫生计生委令第31号）；

（24）《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南（试行）》（环办〔2011〕93号）；

（25）《湖南省突发环境事件应急预案》（湘政办发〔2018〕2号）；

（24）《株洲市突发环境事件应急预案》（株政办发〔2023〕3号）；

（26）《茶陵县突发事件总体应急预案》（茶政办发〔2023〕18号）；

（27）《茶陵县突发环境事件应急预案》（茶政办函〔2018〕19号）；

（28）《茶陵县集中式饮用水源地突发环境事件应急预案》（茶政办函〔2021〕8号）。

1.2.2技术标准与规范

（1）《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）；

（2）《土壤环境质量标准》（GB15618-1995）；

（3）《污水综合排放标准》（GB8978-1996）；

（4）《农田灌溉水质标准》（GB5084-2005）；

（5）《湖南省主要水系地表水环境功能区划》（DB43/023-2005）；

（6）《生活饮用水卫生标准》（GB5749-2006）；

（7）《饮用水水源保护区标志技术要求》(HJ/T 433-2008)；

（8）《突发环境事件应急监测技术规范》（HJ589-2010）；

（9）《集中式饮用水水源地规范化建设环境保护技术要求》（HJ773-2015）；

（10）《集中式饮用水水源地环境保护状况评估技术规范》（HJ774-2015）；

（11）《企业突发环境事件风险分级方法》（HJ941-2018）；

（12）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（13）《集中式地表饮用水水源地环境应急管理工作指南》（环办〔2011〕93号）；

（14）《集中式饮用水水源环境保护指南（试行）》（环办〔2012〕50号）；

（15）《企业突发环境事件风险评估指南（试行）》（环办〔2014〕34号）；

（16）《饮用水水源保护区标志技术要求》（HJ/T433-2008）；

（17）《事故状态下水体污染的预防与控制技术要求》（Q/SY1190-2013）；

（18）《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》（公告2018年第1号，2018.3.23）。

1.2.3相关资料和文件

（1）《湖南省人民政府关于公布湖南省县级以上地表水集中式饮用水水源保护区划定方案的通知》（湘政函〔2016〕176号，2016年12月30日）；

（2）《茶陵县自来水厂饮用水水源保护区划分技术报告》（茶陵县人民政府，2016年10月）；
（3）《茶陵县云阳水厂饮用水水源保护区划分技术报告》（茶陵县人民政府，2016年10月）；

（4）现场收集的其他资料。

1.3适用范围

本预案适用于茶陵县县级饮用水源地（茶陵县自来水厂饮用水水源地、茶陵县云阳水厂饮用水水源地）。
本应急预案适用地域范围包括：茶陵县云阳水厂饮用水水源地二级水域保护区下边界至茶陵县自来水厂饮用水水源地二级水域保护区上边界区域，区间连接水体茶水入洣水河口上溯24.36km（上溯终点分别为石联河石陂村、石陂河袁家屋、贝江北江村、茶水干流鼓石村）、文江入洣水河口上溯19.97km（上溯终点分别为茅坪、玄武村大湾、岩洲）、欧江入洣水河口上溯5.42km（上溯终点为寨下）、洮水入洣水河口上溯5.42km（上溯终点为洮水水库柯树湾、青石冲、马西滩），茶陵县自来水厂饮用水水源地二级水源保护区上边界洣水干流上溯28.24km（上溯终点为洣水干流湖口镇妙石村），上述区域的水域和沿岸第一重分水岭内的陆域。

本应急预案适用范围为：茶陵县县级饮用水源地（茶陵县自来水厂饮用水水源地、茶陵县云阳水厂饮用水水源地）发生突发环境污染事件的控制和处置行为，除进入相应水厂后造成的供水突发事故及放射性事故外，均适用本预案的规定，具体包括：

由于茶陵县县级饮用水源地（茶陵县自来水厂饮用水水源地、茶陵县云阳水厂饮用水水源地）固定源、流动源、非点源发生突发环境事件，环境风险物质进入茶陵县县级饮用水源地（茶陵县自来水厂饮用水水源地、茶陵县云阳水厂饮用水水源地）造成的水污染事件； 
（2）由于暴雨、洪水等特殊气象条件发生使得污染物进入茶陵县县级饮用水源地（茶陵县自来水厂饮用水水源地、茶陵县云阳水厂饮用水水源地）造成的水污染事件；
（3）由于茶陵县县级饮用水源地（茶陵县自来水厂饮用水水源地、茶陵县云阳水厂饮用水水源地）水质不符合《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）相应的标准引起水质下降的环境事件；

（4）其他意外事件造成茶陵县县级饮用水源地（茶陵县自来水厂饮用水水源地、茶陵县云阳水厂饮用水水源地）的水华等水污染事件。
1.4预案衔接

本应急预案执行主体为茶陵县人民政府，在《株洲市突发环境事件应急预案》《茶陵县突发环境事件应急预案》《茶陵县集中式饮用水源地突发环境事件应急预案》（茶政办函〔2021〕8号）的统一规范指导下，与本应急预案对应的茶陵县自来水厂、茶陵县云阳水厂、有关单位、相关政府和部门的突发环境事件应急预案平行联动，发挥效能。

本应急预案在预防预警机制、信息上报、应急响应与处置等环节与《茶陵县突发环境事件应急预案》《茶陵县集中式饮用水源地突发环境事件应急预案》（茶政办函〔2021〕8号）、《株洲市突发环境事件应急预案》等预案相互衔接，详见图1.4-1所示。当饮用水水源地发生突发环境事件时，应按事件的危害性及影响范围，根据本预案要求，及时上报株洲市生态环境局茶陵分局、茶陵县政府，当事件超出茶陵县政府应对突发环境事件处置能力，由株洲市生态环境局、株洲市政府启动《株洲市突发环境事件应急预案》。

本应急预案的制定服从上级应急预案，原则上与上级应急预案相衔接，符合上级应急预案的总体要求，在执行中，服从上级应急预案的需要。


[image: image1.emf]本应急预案

需外部救援

衔接

株洲市突发环境事件应

急预案

茶陵县突发环境事件应急预案 、

茶陵县集中式饮用水源地突发环

境事件应急预案

不需外部救援

衔接

茶陵县云阳自来水有限公司突发环

境事件应急预案 、 茶陵县自来水公

司突发环境事件应急预案

有关单位突发环境事件应

急预案 、 相关政府和部门

突发环境事件应急预案

衔接 衔接

株洲市内

可自动控制

茶陵县内

可自动控制

茶陵县县级饮用水源 地 突发环境事件


图1.4-1应急预案衔接体系图

1.4.1与《株洲市突发环境事件应急预案》的衔接
《株洲市突发环境事件应急预案》适用于株洲市境内突发环境事件应对工作，突发环境事件是指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故等因素，导致污染物、有毒有害物质进入大气、水体、土壤等环境介质，突然造成或可能造成环境质量下降，危及公众身体健康和财产安全，或造成生态环境破坏，或造成重大社会影响，需要采取紧急措施予以应对的事件，主要包括大气污染、水体污染、土壤污染等突发环境污染事件和辐射污染事件。当茶陵县县级饮用水源地（茶陵县自来水厂饮用水水源地、茶陵县云阳水厂饮用水水源地）内突发环境事件发生后，接到上报，茶陵县应急指挥部迅速启动应急预案，通过茶陵县应急资源调动和各部门配合，突发环境事件不能得到有效控制和处理，需要外部援助，应上报株洲市应急指挥部，通过株洲市应急资源调动和各部门配合，突发环境事件能得到有效控制和处理。此时本应急预案应与《株洲市突发环境事件应急预案》中有关水污染突发环境污染事件部分的衔接。

1.4.2与《茶陵县突发环境事件应急预案》的衔接
《茶陵县突发环境事件应急预案》主要涵盖茶陵县行政区域内可能发生或者已经发生的，需要由县人民政府负责处置或者参与处置的突发环境事件应对工作。包括生产安全事故次生突发环境事件、交通事故次生突发环境事件、违法排污次生突发环境事件、自然灾害次生突发环境事件等，设置有茶陵县突发环境事件应急专项指挥部，当发生突发环境事件时，先上报株洲市生态环境局茶陵分局应急办公室，再上报县突发环境事件应急专项指挥部办公室，由茶陵县突发环境事件应急专项指挥部调动县内各部门进行应急处置。

《茶陵县突发环境事件应急预案》的应急机构、应急组织、应急响应程序、应急队伍、应急物资可作为和饮用水水源地保护区应急预案的衔接点，衔接内容主要包含区域内可调动的专业应急队伍和应急物资情况，以备在茶陵县县级饮用水源地突发环境事件需要外部支援情况下能迅速调用。

当茶陵县县级饮用水源地（茶陵县自来水厂饮用水水源地、茶陵县云阳水厂饮用水水源地）内突发环境事件发生后，接到上报，茶陵县突发环境事件应急专项指挥部迅速启动应急预案，通过县内应急资源调动和各部门配合，突发环境事件能得到有效控制和处理，不需要外部援助。此时本预案应与《茶陵县突发环境事件应急预案》中水污染突发环境污染事件部分的衔接。

1.4.3与《茶陵县集中式饮用水源地突发环境事件应急预案》的衔接

《茶陵县集中式饮用水源地突发环境事件应急预案》适用于茶陵县行政区域内发生的需要政府部门出面协调处置的涉及集中式饮用水水源地的突发环境污染事件的应急处置。

茶陵县县级饮用水源地（茶陵县自来水厂饮用水水源地、茶陵县云阳水厂饮用水水源地）发生突发环境事件后，接到上报，茶陵县县级饮用水源应急指挥部迅速启动应急预案，通过县内应急资源调动和各部门配合对突发环境事件进行有效控制和处理。茶陵县县级饮用水源地发生突发环境事件应急处置适用于《茶陵县集中式饮用水源地突发环境事件应急预案》的应急处置。此时本预案应与《茶陵县集中式饮用水源地突发环境事件应急预案》衔接，茶陵县集中式饮用水源地应急指挥部应积极协助配合茶陵县县级饮用水源地（茶陵县自来水厂饮用水水源地、茶陵县云阳水厂饮用水水源地）进行应急处置。

1.4.4与水厂应急预案的衔接

当茶陵县县级饮用水源地（茶陵县自来水厂饮用水水源地、茶陵县云阳水厂饮用水水源地）内突发环境事件发生、可能对茶陵县云阳自来水有限公司、茶陵县自来水公司水质造成影响或潜在影响时，应启动茶陵县云阳自来水有限公司、茶陵县自来水公司突发环境事件应急预案，采取相应的供水应急措施，进行联动应急处置，增加应急处置能力。

①应急组织机构、人员的衔接

当茶陵县县级饮用水源地（茶陵县自来水厂饮用水水源地、茶陵县云阳水厂饮用水水源地）内发生突发环境事件，茶陵县自来水厂、茶陵县云阳水厂应急领导小组应及时与茶陵县县级饮用水源应急指挥部联系，及时将水厂掌握的突发环境事件情况及最新进展向茶陵县县级饮用水源应急指挥部汇报。

②预案分级响应的衔接

当茶陵县县级饮用水源地（茶陵县自来水厂饮用水水源地、茶陵县云阳水厂饮用水水源地）内发生突发环境事件，茶陵县自来水厂、茶陵县云阳水厂听从茶陵县县级饮用水源应急指挥部指挥，按照各自的职责和现场处置具体方案开展抢险救援工作，迅速调集水厂力量和应急物资开展事故处置工作，如需进行应急供水，适时启动应急供水。

③应急培训及演练的衔接

茶陵县县级饮用水源地应急指挥部在开展突发环境事件应急培训及演练时，茶陵县自来水厂、茶陵县云阳水厂应积极配合开展应急培训及演练。

④应急报告

茶陵县自来水厂、茶陵县云阳水厂发现茶陵县县级饮用水源地（茶陵县自来水厂饮用水水源地、茶陵县云阳水厂饮用水水源地）内发生突发环境事件，事故当事人或发现人应立即向茶陵县饮用水源地应急指挥部报告。

1.4.5与有关单位应急预案的衔接

重点与可能产生相互影响的上游企业事业、养殖业单位、移动源桥梁管理维护单位的有关预案相互衔接，针对突发环境事件发生、发展及污染物迁移全过程，共同配合做好污染物拦截、信息收集研判、突发环境事件预警和应急响应等工作。

1.4.6与政府和部门的应急预案衔接

重点在组织指挥体系、适用的地域范围、预警分级、信息报告、应急保障等方面进行衔接，确保突发环境事件的应急组织指挥方式协调一致。

（1）应急组织指挥体系的衔接

当发生突发环境事件时，有关部门负责协调的人员及时承担起与各职能管理部门和应急总指挥机构的联系，及时将事故发生情况及最新进展向有关部门报告；编制环境污染事故报告，并将报告向上级部门汇报。可以各相关职责部门，请求救援力量、应急物资的支持。对于饮用水水源地附近公众开展教育、培训，加强与周边公众和相关单位的交流，如发生事故，可更好地进行响应和应急处置。

（2）适用地域范围的衔接

突发污染事件后，首先启动所在行政区域政府或部门突发环境事件应急预案，一旦污染物迁移到本应急预案适用的地域范围，则适时启动茶陵县饮用水水源地应急预案。

（3）预警分级的衔接

饮用水水源地突发环境事件预警分级与政府和部门突发环境事件应急预警分级相互衔接，发布预警时，即应按照各部门职能职责采取预警行动，采取相应应急措施。

（4）信息报告的衔接

发生或可能发生突发环境事件，事发单位、个人或收到信息报告的部门第一时间向饮用水水源地应急指挥部协调办公室报告。

对经核实的饮用水水源地突发环境事件，应急指挥部协调办公室或接报的其他单位应向茶陵县人民政府和有关部门通报。

（5）应急保障的衔接

本应急预案应急指挥部协调办公室与应急保障组的相关部门联系，负责应急物资的购买、调配等。

1.5工作原则

在建立突发环境事件应急系统及其响应程序时，本着实事求是、切实可行的方针，贯彻如下原则：

（1）系统性原则。编制茶陵县县级饮用水源地应急预案，应全面掌握和分析茶陵县县级饮用水源地的风险源信息、可能发生的突发环境事件情景和应急资源状况，逐一梳理明确各部门应对突发环境事件的工作职责、应急流程和任务分工，有效提升政府和有关部门的应急准备与应急处置能力。
（2）针对性原则。编制茶陵县县级饮用水源地应急预案，应在全面调查和了解水源地环境风险状况的基础上，针对不同类型的水源地面临的不同环境风险，以及可能发生的突发环境事件情景，制定切实有效的应急处置措施。
（3）协调性原则。茶陵县县级饮用水源地应急预案，应作为县级人民政府突发事件应急预案编制体系的重要组成部分，茶陵县县级饮用水源地应急预案与行政区域内的企业突发环境事件应急预案、道路交通事故应急预案和城市供水系统重大事故应急预案等有机衔接。
（4）有效性原则。应对茶陵县县级饮用水源地突发环境事件时，建立的组织体系和应对措施适合本区域的突发环境事件，采取的应对措施本着快速反应、科学处置、资源共享、保障有力的原则，建立的组织体系要求统一领导、分工负责、协调联动，突发环境事件发生后，各级政府及各有关部门要按照职责分工和相关预案开展应急处置工作。

2.应急组织指挥体系

为有效预防突发环境事件发生，并能做到在突发环境事件发生后能迅速有效地实现控制和处理，最大程度地减少突发环境事件所带来的损失，按照“预防为主、自救为主、统一指挥、分工负责”的原则组建应急组织体系。当发生突发环境事件时，能尽快采取有效的措施第一时间投入紧急突发环境事件的处理，以防事态进一步扩大。

2.1应急组织指挥体系

茶陵县县级饮用水源地突发环境事件应急处理组织体系由茶陵县县级饮用水源应急组织指挥机构和现场应急指挥部。本应急预案应急组织指挥体系结构示意图，见图2.1-1。


[image: image2.emf]应急组织指挥机构

总

指

挥

环境应急指挥部

现场应急指挥部

副

总

指

挥

应

急

处

置

组

应

急

监

测

组

应

急

物

资

保

障

组

应

急

供

水

保

障

组

综

合

组

专

项

工

作

组

应

急

协

调

办

公

室

应

急

专

家

组

分管环保

副县长

株洲市生

态环境局

茶陵分局

局长 、

茶陵县应

急管理局

局长 、

茶陵县水

利局局长

茶陵县生态环境保护综合

行政执法局 、 县应急管理

局 、 县水利局 、 龙下灌区

管理局 、 洮水水库管理局

、 县农业农村局 、 县交通

局 、 县城市管理和综合执

法局 、 县交通事务中心 、

湖南省高速公路集团有限

公司株洲分公司腰陂路产

养护管理所 、 云阳街道 、

下东街道 、 思聪街道 、 洣

江街道 、 茶陵县自来水厂

有限公司 、 云阳水厂等相

关部门

株洲市茶

陵生态环

境监测站

、 县卫健

局 、 县气

象局 、 茶

陵县自来

水厂有限

公司 、 云

阳水厂

环保

专家

库

株洲市生态

环境局茶陵

分局 、 县财

政局 、 县应

急管理局 、

县水利局 、

茶陵县自来

水厂有限公

司 、 云阳水

厂 、 云阳街

道 、 下东街

道 、 思聪街

道 、 洣江街

道等相关部

门

株洲市

生态环

境局茶

陵分

局 、 县

委宣传

部县应

急管理

局 、 县

卫健

局 、 县

水利局

县政

府各

有关

部门

及单

位

株洲市

生态环

境局茶

陵分局

局长兼

任办公

室主任

县水利

局 、 株洲

市生态环

境局茶陵

分局 、 县

卫健局 、

县应急管

理局 、 县

消防救援

大队 、 县

住建局 、

茶陵县自

来水厂有

限公司 、

云阳水厂

现场应急工作组

负

责

部

门

工

作

机

构

指

挥

机

构


图2.1-1饮用水水源地应急救援组织体系结构示意图

2.2应急组织指挥机构组成及职责

应急组织指挥机构组成包括：应急组织指挥机构包括总指挥、副总指挥、协调办公室和专项工作组。

茶陵县人民政府设立茶陵县县级饮用水源地环境应急指挥部（以下简称“环境应急指挥部”），由县政府分管环保工作的副县长任指挥长，株洲市生态环境局茶陵分局局长、茶陵县应急管理局局长、茶陵县水利局局长任副指挥长。

县环境应急指挥部下设办公室，是指挥部日常工作机构。办公室设在株洲市生态环境局茶陵分局，由株洲市生态环境局茶陵分局局长兼任办公室主任，分管环境应急管理工作的副局长任办公室副主任。联系电话：0731-25222379。应急协调办公室的日常职责为：（1）贯彻执行国家、当地政府及上级有关部门关于水源地突发环境事件的各项要求，组织编制、修订水源地应急预案；（2）负责水源地应急预案的日常管理工作，开展预案培训和演练、应急救援队伍建设和能力评估等工作；（3）组织开展水源地突发环境事件风险防范和应急准备工作，协调保障水源地突发环境事件应急管理经费。

县委宣传部、县财政局、县应急管理局、县自然资源局、县交通局、县城市管理和综合执法局、县交通事务中心、湖南省高速公路集团有限公司株洲分公司腰陂路产养护管理所、县住建局、县卫健局、县水利局、龙下灌区管理局、洮水水库管理局、县农业局、县气象局、县消防救援大队、株洲市生态环境局茶陵分局、茶陵县自来水厂有限公司、云阳水厂、云阳街道、下东街道、思聪街道、洣江街道为指挥部成员。应急指挥机构的组成及具体应急职责见表2.2-1所示。
表2.2-1应急组织指挥机构和应急职责

	应急组织指挥机构
	主要负责人和联系方式
	日常职位
	应急职责

	总指挥
	方浩轩0731-25242088
	分管环保副县长
	（1）发生水源地突发环境事件时，亲自（或委托副总指挥）赶赴现场进行指挥，组织开展现场应急处置；

（2）贯彻执行上级人民政府及有关部门及当地政府的应急指令；

（3）按照预警、应急启动或终止条件，决定预案的启动或终止；

（4）研判突发环境事件发展态势，组织制定并批准现场处置方案；

（5）组织开展损害评估等后期处置工作。

	副总

指挥
	刘永新18974162999
	株洲市生态环境局茶陵分局局长
	（1）协助总指挥组织开展现场应急处置；

（2）根据分工或总指挥安排，负责现场的具体指挥协调；

（3）负责提出有关应急处置建议；

（4）负责向场外人员通报有关应急信息，负责协调现场与场外应急处置工作；

（5）停止取水后，负责协调保障居民用水，处置现场出现的紧急情况。

	
	陈卫红18974126968
	茶陵县应急管理局局长
	

	
	刘宋平13874150862
	茶陵县水利局局长
	

	应急协调办公室
	刘永新18974162999
	株洲市生态环境局茶陵分局局长
	（1）贯彻执行总指挥、副总指挥的各项指令和要求；

（2）负责信息汇总上报，并与有关外部应急部门、组织和机构进行联络；

（3）负责调动应急人员、调配应急资源和联络外部应急组织或机构；

（4）收集整理有关事件数据。

	专项工作组
	谭辉13873307048
	茶陵县生态环境保护综合行政执法局大队长
	查处导致水源地突发环境事件的违法犯罪行为。

	
	刘昆13667435615
	县消防救援支队
	在处置火灾爆炸事故时，防止消防水进入水源地及其连接水体。

	
	谭吉红18107336888
	县财政局
	负责保障水源地突发环境事件应急处置期间及处置后期的费用

	
	唐智13618438988
	县自然资源局
	负责保障水源地突发环境事件应急处置的场地

	
	吴桂品15173325222
	株洲市生态环境局茶陵分局分管副局长
	负责应急监测，督促、指导有关部门和单位开展水源地污染物削减处置等工作。

	
	谭志13762349372
	县水利局
	按照应急指挥部要求，利用水利工程进行污染源拦截、降污或调水稀释等工作。

	
	谭志祥0731-22063777
	龙下灌区管理局
	按照应急指挥部要求，利用青年电站进行污染源拦截、降污或调水稀释等工作。

	
	陈军君15116086333
	洮水水库管理局
	按照应急指挥部要求，利用洮水电站进行污染源拦截、降污或调水稀释等工作。

	
	贺新强15869733139
	县住建局
	负责指导水厂的应急处置工作，组织水厂进行应急监测，落实停止取水、启动深度处理设施和切换备用水源等应急工作安排。

	
	苏钲18932133555
	县交通运输局
	协助处置乡村道路桥梁交通事故引发的水源地次生突发环境事件，事故发生后及时启用乡村道路及桥梁应急工程设施，进行相应应急处置。

	
	刘强0731-25215045
	县城市管理和综合

执法局
	协助处置城区道路桥梁交通事故引发的水源地次生突发环境事件，事故发生后及时启用城区道路桥梁应急工程设施，进行相应应急处置。

	
	谭晓辉0731-25266058
	县交通事务中心
	协助处置管养范围内的国省干线、县道公路桥梁交通事故引发的水源地次生突发环境事件，事故发生后及时启用国省干线、县道公路及桥梁应急工程设施，进行相应应急处置。

	
	彭胜利18673357722
	湖南省高速公路集团有限公司株洲分公司腰陂路产养护管理所
	协助处置G72泉南高速陇茶段茶陵东连接线道路及桥梁和茶陵县境内的高速公路桥梁交通事故引发的水源地次生突发环境事件，事故发生后及时启用G72泉南高速陇茶段茶陵县东连接线道路及桥梁和茶陵境内的高速道路桥梁应急工程设施，进行相应应急处置。

	
	李建宁13657336859
	县农业农村局
	协助处置因农业面源、渔业养殖导致的水源地突发环境事件。对具有农灌功能的水源地，在应急期间暂停农灌取水

	
	冯思君13974184000
	县卫健局
	负责管网末梢水水质应急监测，确保应急期间居民饮水卫生安全。

	
	陈卫红18974126968
	县应急管理局
	协助处置因企业生产安全事故、违法排污等导致的水源地突发环境事件。

	
	谢露霞15115351718
	县气象局
	负责应急期间提供水源地周边气象信息。

	
	欧红侃18975305980
	县委宣传部
	负责指导涉事主体单位应急期间的新闻发布、对外通报和信息公开等工作。

	
	曾小雄15869720808
	茶陵县自来水公司
	事故状态下，加大水厂进厂水、出厂水的水质监测频次，根据监测数据及时调整制水系统的运行参数，保障水厂出水水质达标。负责有关应急物资使用管理。

	
	谭艳兰18073341969
	云阳自来水公司
	

	
	刘祥云18873394500
	云阳街道办事处
	事故状态下，调集街道范围内的应急物资及人员全过程参与应急处置

	
	邓坤0731-25222734
	下东街道办事处
	

	
	周宁0731-25251455
	思聪街道办事处
	

	
	朱高峰 13647335889
	洣江街道办事处分管

副书记
	


应急组织机构人员替岗及更新：当总指挥不在岗时，由职务代理人履行其职责。当人员发生变动时，应急组织人员应根据实际情况进行实时更新。若水源地发生突发环境事故，超出茶陵县人民政府善后处置能力时，可上报市人民政府，请求援助。
2.3现场应急指挥部
现场应急指挥部下设现场应急工作组，现场应急工作组包括应急处置组、应急监测组、应急供水保障组、应急物资保障组、应急专家组、综合组等。茶陵县生态环境保护综合行政执法局为应急处置组牵头单位，株洲市茶陵生态环境监测站为应急监测组牵头单位，株洲市生态环境局茶陵分局为应急物资保障组牵头单位，株洲市茶陵生态环境监测站为应急专家组牵头单位，茶陵县水利局为应急供水保障组牵头单位，株洲市生态环境局茶陵分局为综合组牵头单位。各现场应急专项工作组牵头单位负责人为组长。现场应急专项工作组的组成及职责见表2.3-1。

2.3-1现场应急工作组人员名单、联系方式及职责

	应急组织机构
	联系人

及联系方式
	日常职位
	专业方向
	应急职责

	应急处置组
	谭辉

13873307048
	茶陵县生态环境保护综合行政执法局大队长及工作人员
	（1）负责水源保护区的监管，发现污染事件进行初步处置，制定突发环境事件应急处置方案；（2）根据事故变化及时向指挥部报告，以便统筹调度各方面人力、物力加强处置工作。
	（1）负责组织制定应急处置方案；

（2）负责现场污染物消除、围堵和削减，以及污染物收集、转运和异地处置等工作。

	
	谭志

13762349372
	县水利局相关负责人及工作人员
	协助污染应急处理，参与水环境事件应急处置工作。
	

	
	李建宁

13657336859
	县农业农村局相关负责人及工作人员
	负责指导农田尾水引发的水源地水质污染处置工作。
	

	
	陈卫红

18974126968
	县应急管理局相关负责人及工作人员
	（1）负责指导桥梁、水源地两岸公路危化品泄漏事故的处置工作，调配应急物资，进行应急救援；（2）负责紧急状态下设置警戒区、安全区，负责人员疏散撤离、现场污染物消除、围堵和削减等各项工作。
	

	
	苏钲

18932133555
	县交通运输局相关负责人及工作人员
	协助乡村公路及桥梁周围危化品泄漏事故的处置工作。
	

	
	刘强

0731-25215045
	县城市管理和综合执法局相关负责人及工作人员
	协助城区道路桥梁周围危化品泄漏事故的处置工作。
	

	
	谭晓辉

0731-25266058
	县交通事务中心相关负责人及工作人员
	协助管养范围内的国省干线、县道公路及桥梁周围危化品泄漏事故的处置工作。
	

	
	彭胜利：18673357722
	湖南省高速公路集团有限公司株洲分公司腰陂路产养护管理所相关负责人及工作人员
	协助G72泉南高速陇茶段茶陵东连接线道路及桥梁和茶陵县境内的高速道路桥梁周围危化品泄漏事故的处置工作。
	

	
	曾小雄

15869720808
	茶陵县自来水公司相关负责人及工作人员
	事故状态下，加大水厂进厂水、出厂水的水质监测频次，根据监测数据及时调整制水系统的运行参数，保障水厂出水水质达标。
	

	
	谭艳兰

18073341969
	云阳自来水公司相关负责人及工作人员
	
	

	
	刘祥云

18873394500
	云阳街道办事处相关负责人及工作人员
	调集街道内的应急物资及人员全过程参与应急处置。
	

	
	邓坤

0731-25222734
	下东街道办事处相关负责人及工作人员
	
	

	
	周宁

0731-25251455
	思聪街道办事处相关负责人及工作人员
	
	

	
	朱高峰 13647335889
	洣江街道办事处相关负责人及工作人员
	
	

	
	唐智

13618438988
	县自然资源局相关负责人及工作人员
	选择合适的应急场地。
	

	应急监测组
	彭丁勇

18908437999
	株洲市茶陵生态环境监测站相关负责人及工作人员（如发生突发环境事故，超出株洲市茶陵生态环境监测站应急监测能力，应与株洲市环境监测中心站或有相应监测能力的第三方机构进行沟通，请求支援）。
	（1）负责对事故发生地的水质监测；

（2）在污染源下游、上游分别设置断面进行监测，分析污染源迁移速率、方向和流量等，为应急处置提供依据与保障。
	（1）负责制定应急监测方案；

（2）负责在污染带上游、下游分别设置断面进行应急监测；

（3）负责应急期间的水源地、供水单位和管网末梢水的水质监测。

	
	冯思君

13974184000
	县卫健局下属单位疾病预防控制中心相关负责人及工作人员
	负责对事故状态下水厂的管网末梢水的水质监测，为水厂应对决策提供依据。
	

	
	谢露霞

15115351718
	县气象局负责人及工作人员
	对气象情况进行预判，为有效精准应急创造条件。
	

	
	曾小雄

15869720808
	茶陵县自来水公司相关负责人及工作人员
	负责对事故状态下水厂进、出厂水质监测，为水厂应急处置做好准备。
	

	
	谭艳兰

18073341969
	云阳自来水公司相关负责人及工作人员
	
	

	应急物资保障组
	吴桂品

15173325222
	株洲市生态环境局茶陵分局相关负责人及工作人员
	负责株洲市生态环境局茶陵分局及株洲市茶陵生态环境监测站应急物资的调配等。
	（1）负责制定应急物资保障方案；
（2）负责调配应急物资、协调运输车辆；
（3）负责协调补偿征用物资、应急救援和污染物处置等费用。

	
	谭吉红

18107336888
	县财政局相关负责人及工作人员
	（1）负责应急物资款项的拨付，调配应急物资的调配等。

（2）为救援行动提供物质保证（包括污染物吸附、中和的材料及药剂，挖掘或设置临时围堰的器材，监测器材和指挥通信器材等）；

（3）尽快消除事故后果和影响，保证社会稳定，尽快恢复水厂取水正常秩序。
	

	
	刘祥云

18873394500
	云阳街道办事处相关负责人及工作人员
	
	

	
	邓坤

0731-25222734
	下东街道办事处相关负责人及工作人员
	
	

	
	周宁

0731-25251455
	思聪街道办事处相关负责人及工作人员
	
	

	
	朱高峰 13647335889
	洣江街道办事处相关负责人及工作人员
	
	

	
	曾小雄

15869720808
	茶陵县自来水公司负责人及工作人员
	确保本水厂应急物资充足，事故状态下尽量确保出厂水水质达标。
	

	
	谭艳兰

18073341969
	云阳自来水公司负责人及工作人员
	
	

	
	陈卫红

18974126968
	县应急管理局相关负责人及工作人员
	负责县应急管理局应急物资的调配等。
	

	
	谭志

13762349372
	县水利局相关负责人及工作人员
	负责县水利局防汛抗旱应急物资的调配等。
	

	应急专家组
	雷丽红

15364235701
	环保专家库专家（株洲市茶陵生态环境监测站负责联系）
	为现场应急处置提供技术支持。
	为现场应急处置提供技术支持。

	应急

供水

保障组
	谭志

13762349372
	县水利局相关负责人及工作人员县
	负责制定应急供水保障方案；

（2）负责指导水厂启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水。
	（1）负责制定应急供水保障方案；
（2）负责指导供水单位启动深度处理设施或备用水源以及应急供水车等措施，保障居民用水。

	
	谭小强

18274261666
	住建局相关负责人及工作人员
	
	

	
	陈卫红

18974126968
	县应急管理局相关负责人及工作人员
	
	

	
	吴桂品

15173325222
	株洲市生态环境局茶陵分局相关负责人及工作人员
	
	

	
	冯思君

13974184000
	县卫健局相关负责人及工作人员
	
	

	
	曾小雄

15869720808
	茶陵县自来水公司相关负责人及工作人员
	
	

	
	谭艳兰

18073341969
	云阳自来水公司相关负责人及工作人员
	
	

	
	刘昆

13667435615
	县消防救援大队负责人及工作人员
	
	

	综合组
	吴桂品

15173325222
	株洲市生态环境局茶陵分局相关负责人及工作人员
	进行突发环境事件发展形势进行判定，负责宣传信息发布。
	在县委宣传部的指导下，由涉事主体单位
负责信息报告、信息发布和舆情应对等工作。

	
	欧红侃
18975305980
	县委宣传部负责人及工作人员
	
	

	
	陈卫红

18974126968
	县应急管理局相关负责人及工作人员
	
	

	
	冯思君

13974184000
	县卫健局相关负责人及工作人员
	
	

	
	谭志

13762349372
	县水利局相关负责人及工作人员
	
	


应急组织机构人员替岗及更新：建立职务代理人制度。当总指挥不在岗时，由职务代理人履行其职责。建立人员更新制度，当人员发生变动时，应急组织人员应根据实际情况进行实时更新。若水源地发生突发环境事故，超出茶陵县人民政府善后处置能力时，可上报市人民政府，请求援助。

2.4部门协调联动机制

为有效整合饮用水水源地保护区现有的突发环境事件应急处置力量，建立统一完善的突发环境事件应急处置指挥协调体系，密切各部门在突发环境事件应急处置中协同配合、形成合力，圆满完成应急处置任务，保障公众安全，维护社会稳定，最大限度地减少人员伤亡、财产损失和社会负面影响，应建立各部门协调联动机制。

（1）联席会议制度

建立饮用水水源地突发环境事件应急联席会议制度。联席会议每年召开一次，由茶陵县人民政府组织，本应急预案应急组织指挥机构全体成员单位参加，共同分析研究饮用水水源地在应急工作方面存在的突出问题，协调解决应急工作中的难点问题。

（2）确保应急储备

加强应急物资储备，确保储备物资的动态管理，保证及时补充和更新。应急协调办公室全面负责机械车辆的紧急调用，当饮用水水源地突发环境事件发生后能有效保证应急物资的合理调度。

（3）加强监测合作

实施预防为主，加强监测管理。实现从单纯应急管理向风险管理、应急管理、危机管理相结合的应急管理转变。饮用水水源地应急系统全部实行24小时领导带班和专人值守应急制度。加强日常监管，提高风险分析评估能力，在工作中发现带有倾向性、苗头性问题，讨论研究、及时上报，有效地提高饮用水水源地突发环境事件的控制能力。

（4）健全预警机制

建立联动部门一把手组成的应急联动工作组，定期召开联动工作会议，通报监管监测情况，对存在的潜伏性、矛头性问题做出分析预测，提出预警意见。

（5）实施联防联控

当突发环境事件后，应急指挥机构紧急采取联合应急控制措施。要求各联动部门接通知后立即进入“应急备勤”状态，根据环境应急指挥部指令，按照职责分工和应急联动处置预案的要求，迅速指挥、调度本单位应急处置队伍、专家队伍和资源，相互协同、密切配合，全面、及时、快速展开应急救援，准确高效地处置饮用水水源地突发环境事件。对接通知后推诿拖拉，延误事故救援的相关联动单位负责人坚决严惩不贷、绝不姑息、绝不手软。

3.应急响应

应急响应一般包括信息收集和研判、预警、信息报告和通报、事态研判、应急监测、污染源排查与处置、应急处置、物资调集及应急设施启用、舆情监测与信息发布、响应终止等内容。应急响应工作路线，见图3-1。

[image: image3.png]KW
A e || e | | s
Wi I H—
frikE
RN
Jax ;(*’M RERE
B £ e
— Bwnn . S
a8
o i st ﬁgum\
mims
AETE—> | FBI ARE

R

\ ﬁmﬁﬁg%iz\\iéa%&ﬁéa$aé

N

S e I —
FIRLA LA

TR,
#L





图3-1水源地突发环境事件应急响应工作路线

3.1信息收集和研判

3.1.1信息收集

饮用水水源地突发环境事件应坚持预防为主，“早发现、早报告、早处置”的原则，县政府及相关部门应建立饮用水源地突发环境事件信息收集与共享渠道，组织通过饮用水源地在线监测和监督性监测、自来水公司常规水质监测，集成水文气象、地形地貌、污染排放等渠道收集信息，开展水质快速预测预警；密切关注水源地周围水域水质变化，在上游水域或陆域生产设施、交通运输工程中发生重大有毒有害物质泄漏、污染，人为破坏造成饮用水水源地水质污染等可能导致饮用水源地突发环境事件的早期信息，发生在饮用水水源地外、有可能跨流域对本饮用水水源地造成环境影响事件的信息收集，及时进行综合分析和风险评估，切实做好预测预警工作。

加大社会防范突发性水污染事件宣传力度，企业事业、养殖业单位发生事故或者其他突发事件，造成或者可能造成水污染事件的，应当立即启动本单位的应急方案，采取应急措施，并向生态环境保护主管部门或县政府报告。饮用水水源地周边区域群众一旦发现突发水污染事件时，有义务向县级以上地方政府或者环境保护主管部门报告，或者向“110”“12345”报警，适时启动本应急预案预警程序。

3.1.2信息研判与会商

通过日常监测首次发现风险源或水质异常信息，或通过群众举报、责任单位报告第一时间获取预警信息的相关职能部门，进行信息真实性核实，并通过进一步收集相关信息，结合应急监测数据分析，研判水质变化趋势，危害紧急程序，及时通报相关部门共同开展预警研判工作，为预警发布、预警行动，应急处置提供科学决策。获取突发事件信息的部门，核实后上报本应急预案指挥组织机构。接到信息报告后本应急预案应急指挥组织机构立即组织有关部门及应急专家进行会商，研判水质变化趋势，若判断可能对水源地水质造成影响，并立即成立现场应急指挥部。
3.1.3预防措施

为有效预防饮用水水源地突发环境事件，应急指挥组织机构共同职责：积极参加学习、教育和演练，主动接受应急知识培训，不断提高应对处置突发事件的能力；积极做好应急准备，加强应急救援装备和物资的储备、维护、保养。应急指挥机构各成员单位按照各自职责开展突发环境事件的预防工作，详见表3.1-1。

表3.1-1预防工作职责分工

	序号
	单位/部门
	预防工作

	1
	茶陵县人民政府及相关街道办事处
	（1）制定实施水源地环境安全隐患排查治理制度，针对水源地内的相关污染行为定期开展排查，及时清理；

（2）及时协调本辖区内与饮用水水源地无关设施的拆除与取缔工作；

（3）做好突发水污染事件抢险物资储备，定期（每年）对消耗的应急物资进行补充；

（4）加强应急救援队伍建设管理。

	2
	株洲市生态环境局茶陵分局
	（1）制定实施水源地环境监管制度，杜绝水源地内新建建设项目；

（2）茶陵县生态环境保护综合行政执法局定期开展饮用水源地环境风险隐患排查，建立并及时更新环境风险源信息数据库，加强对可能发生突发环境事件的环境风险源的监管，督促其健全风险防控措施、消除所造成的污染；

（3）建立实施应急培训制度、信息报告制度、应急演练制度等；

（4）株洲市茶陵生态环境监测站每月组织对饮用水源的全面监测，随时掌握水质情况。

	3
	茶陵县交通运输局
	在经过水源地乡村公路及桥梁等敏感路段设置警示标志，减速标志，提醒司机注意安全，减速行驶。

	4
	茶陵县城市

管理和综合

执法局
	在经过水源地城区道路桥梁等敏感路段设置警示标志，减速标志，提醒司机注意安全，减速行驶，设置了应急收集导流系统及应急事故池。

	5
	茶陵县交通事务中心
	在经过水源地管养范围内的国省干线、县道公路及桥梁等敏感路段设置警示标志，减速标志，提醒司机注意安全，减速行驶。

	6
	湖南高速集团株洲分公司茶陵养护路产管理所
	在经过水源地高速及其连接线道路及桥梁等敏感路段设置警示标志，减速标志，提醒司机注意安全，减速行驶。设置了应急收集导流系统及应急事故池。

	7
	茶陵县气象局
	建立茶陵县气象数据库，当出现极端天气或者气象灾害发生前提前进入预警状态

	8
	茶陵县水利局
	建立水利工程数据库，贯彻落实河长制，开展巡河及清四乱专项行动及建设岸线保护相关工程。

	9
	龙下灌区

管理局
	贯彻落实河长制，开展巡河，利用青年电站进行污染源拦截、降污或调水稀释等工作。

	10
	洮水水库

管理局
	贯彻落实河长制，开展巡河，利用洮水电站进行污染源拦截、降污或调水稀释等工作。

	11
	茶陵县自来水公司、云阳自来水公司
	（1）制定实施重点岗位巡检制度和重要设施（包括取水泵站、输水管线、通信、供电、报警、监控等）检测维护制度；

（2）制定实施水质日常监测制度，严格做好入厂水和出厂水的水质常规监测，发现问题时必须及时上报并详细做好记录；

（3）制定应急供水调度方案，加强供水管网的日常管理维护。

	12
	茶陵县应急管理局
	建立茶陵县县级饮用水源地（茶陵县自来水厂水源地、茶陵县云阳水厂水源地）沿线危险化学品生产、经营单位危险化学品的有关信息数据库。

	13
	茶陵县生态环境保护综合行政执法局
	对水源地突发环境事件违法犯罪行为进行查处。

	14
	茶陵县消防救援支队
	定期维护补充应急救援设施，为饮用水源地应急处置提供应急物资保障。

	15
	茶陵县财政局
	提供水源地应急差距整改的相关资金保障。

	16
	茶陵县自然资源局
	查处饮用水源地调查范围内的新增污染源的违规用地单位。

	17
	茶陵县委宣传部
	开展茶陵县县级饮用水源保护相关宣传工作。


3.1.3.1固定源风险防范

茶陵县人民政府组织生态环境、水利等行政主管部门，加强对饮用水水源地内各类污染源的监管。定期组织对保护区及调查范围内区域进行排查，及时彻底清除一级保护区内一切与供水设施和保护水源无关的建设项目、二级保护区内原有排污口依法拆除或者关闭，开展河道整治和垃圾清理；在饮用水水源二级保护区划定前已建成的排放污染物的建设项目、在饮用水水源一级保护区划定前已建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由县级以上人民政府责令拆除或者关闭。因建设项目和设施被拆除或者关闭，导致所有者或者经营者的合法权益受到损害的，有关人民政府应当依法予以补偿。针对保护区外上游区域存在的

固定风险源，强化环境监管，特别是对固定风险源距离洣水较近的高风险区域要进行逐一排查，详细登记相关信息，建立饮用水水源地风险源环保档案，加强日常监管，健全风险防控措施和应急保障，从源头控制隐患，预防突发环境事件发生。

3.1.3.2非点源风险防范

在茶陵县县级饮用水源地（茶陵县自来水厂饮用水水源地、茶陵县云阳水厂饮用水水源地）上游区域，应积极推进有机农业，组织开展农业面源污染防治，指导农户合理使用化肥、农药，严禁使用高毒、高残留农药；限制畜禽养殖规模，推进畜禽养殖的集约化经营和污染防治、粪便资源化利用，推动绿色水产养殖；加强对生活垃圾和病死动物随意丢弃行为的监管，加快推进生活污水和垃圾的集中收集处理，逐步实施农村环境综合整治的生活污水化粪池设施的建设，加强取水口水质监测，以确保降低饮用水水源地面源污染的可能性。

3.1.3.3流动源风险防范

茶陵县人民政府要组织交通、应急管理等部门加强危化品运输管理工作，按照《危险化学品安全管理条例》要求，禁止载有有毒、有害、易泄漏危险品的车辆穿越集中式饮用水水源地，对确需由公路穿越的，各级交通、应急管理部门要督促道路危险货物运输企业健全管理机制，实行登记管理、运输全过程监控，确保安全。

3.1.3.4特殊时期风险防范

在重大汛情、重大旱情、雨雪冰冻等特殊时期，应急管理、气象、水利等部门要及时发布灾害预警信息，生态环境部门经研判根据需要及时向县政府提出防范饮用水水源地污染风险工作建议，县政府组织有关部门加强水源地水质监控，采取有效措施保障供水安全，防范发生突发环境事件。

3.1.3.5管理与保护措施

对于已经完成划定和勘界定标的茶陵县县级饮用水源地（茶陵县自来水厂饮用水水源地、茶陵县云阳水厂饮用水水源地），按照有关规定设立明确的地理界标和警示、宣传标志，及时进行更新维护。

环境监管。自然资源、住建、生态环境、水利等有关管理部门加强沟通协调，按照相关法律法规，严格涉及水源保护区建设项目审批和风险管理要求，强化后续监管。按照部门职责加强水源地保护巡查和污染源监管，督促落实污染治理和风险防范措施，及时受理和处理有关举报、投诉。

保障取供水安全。县政府应积极通过采取水源地湿地保护工程、水源涵养林、备用水源地建设等水源地保护综合工程，提升水源地自身的降污、截污、稀释、备用等功能，保障取水安全。对可能受到上游跨界影响的，根据水域特点，针对性增加预警断面和特征污染物监测指标、监测频次。茶陵县云阳自来水有限公司、茶陵县自来水公司通过储备必要的应急物资，深化处理工艺，供水管线改造，分功能供水，规范停止取水、中断供水等措施，完善应急供水能力，提高供水安全保障能力。

3.1.3.6环境风险源排查制度

为了贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”，建立安全生产管理的长效机制，减少突发环境事件的发生，依据国家相关法律法规，结合水源地实际情况，针对评估范围内重点风险源区域进行排查，实行隐患排查和消除报告制度，具体如下： 

由株洲市生态环境局茶陵分局定期开展重点风险源的普查登记，摸清底数，掌握评估范围内的风险源数量、状况和分布情况，按要求落实责任单位和责任人，建立风险源数据库和定期向应急协调办公室报告的制度；在排查中不能当场整改或无法处理的重大隐患须及时上报；抓好常规检查，对企业安全生产工作要求企业进行定期自查，一月至少一次小检查，一季度至少一次大检查。并在每年年底定期将上个年度的突发事件隐患排查整改情况记录台账。执行隐患排查和消除报告、重大事故隐患督办单填写内容如下。

表3.1-2重大隐患排查和消除单
	序号
	隐患描述
	责任单位

或责任人
	隐患排除措施制定时间
	计划完成时间
	实际完成情况（隐患是否消除）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


表3.1-3重大事故隐患督办单

	督办单位：
	
	签发：
	
	NO：
	

	被通知单位
	
	通知人
	

	单位负责人
	
	安排意见
	

	接收通知单人
	
	接收通知单日期
	

	存在的问题及整改意见：


将以上填写内容进行保存，实行档案化管理。
（2）定期组织开展水源地风险源风险评估，对构成重大风险源的企业或相关危险物质定期进行检测，建立健全风险源检测、评估、监控的日常管理体系。每年要落实安全治理整改对策措施。
（3）株洲市生态环境局茶陵分局要求企业内部进行自查，自查内容包括对企业各风险源开展专项检查，对存在缺陷和事故隐患的风险源要采取有效措施进行整改，消除危险危害因素，并将采取的措施和整改内容存档。
（4）定期突发环境事件应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。
3.1.3.7饮用水水源地水质预警监测

株洲市生态环境局茶陵分局、茶陵县卫健局对辖区内茶陵县县级饮用水源地（茶陵县自来水厂饮用水水源地、茶陵县云阳水厂饮用水水源地）水质状况进行监测，建立常规监测制度，按监测项目及频次要求，定期对水源地水质、水量开展常规监测，并与卫生、水利等部门的监测数据加强沟通联动。目前茶陵县县级饮用水源地（茶陵县自来水厂饮用水水源地、茶陵县云阳水厂饮用水水源地）暂未设置预警监测断面，为及早发现水质超标苗头，建议在水源地二级保护区上边界位置设立预警监测断面。

3.2预警

若收集到的有关信息证明突发环境事件即将发生、发生的可能性增大或已经发生，发现险情的接警人应第一时间向应急协调办公室通报相关情况。应急协调办公室在搜集相关信息的基础上（包括接警人先行处置的结果），判断警情、确定预警级别，根据判断结果确定应急响应的等级，上报应急指挥组织机构总指挥，确定是否启动突发环境事件应急预案。

3.2.1预警分级

为提高效率、简化程序，参考《集中式地表水饮用水水源地突发环境事件应急预案编制指南（试行）》，按照饮用水水源地突发环境事件严重性、紧急程度和可能影响的范围，突发环境事件的预警分为两级，预警级别由高到低，分为Ⅰ级、Ⅱ级，颜色依次为红色、橙色。

红色（Ⅰ级）预警：当污染物已进入（或出现在）饮用水水源地保护区或其上游连接水体，且应急专家组研判认为对保护区水质影响可能较大时、可能影响取水时，为红色预警。红色预警由应急指挥组织机构启动应急响应，并报茶陵县人民政府备案。

橙色（Ⅱ级）预警：当污染物迁移至本应急预案适用的地域范围，但饮用水水源地尚未受到污染，或是污染物已进入饮用水水源地上游连接水体，但应急专家组研判认为对饮用水水源地水质影响可能较小、可能不影响取水时，为橙色预警。橙色预警由突发环境事件应急协调办公室报茶陵县人民政府备案。

预警具体分级详见下表。

表3.2-1水源地预警分级一览表

	红色预警
	橙色预警

	（1）茶陵县县级饮用水源地调查范围的水电站固定源油品泄漏，油品泄漏进入洣水；

（2）茶陵县县级饮用水源地调查范围的固定源火灾、爆炸产生的次生环境污染进入洣水；

（3）茶陵县县级饮用水源地调查范围位于饮用水源保护区范围内或在保护区范围外距离取水口较近的桥梁茶陵大桥、G72泉南高速陇茶段茶陵东连接线桥梁（洣水2号桥）、洣水1号桥、东二环大桥、泉南高速洣水大桥发生环境风险物质泄漏进入洣水；
（4）上游来水水质超标导致一级保护区、二级保护区等监测断面出现水质监测因子超标；
（5）特殊气象条件引发的次生水污染进入洣水，污染物进入饮用水源保护区范围内；
（6）茶陵洣水段发生水华，水华产生的水污染物进入饮用水源保护区范围内对取水口的水质产生不利影响。
	（1）茶陵县县级饮用水源地调查范围的其他固定源风险物质泄漏，经缓冲拦截进入洣水；

（2）茶陵县县级饮用水源地调查范围的固定源环保设施非正常外排进入洣水；

（3）茶陵县县级饮用水源地调查范围内在饮用水源地保护区范围外距离取水口较远的茶陵县Y129桥、渡里大桥、舲舫大桥等道路桥梁发生风险物质泄漏进入洣水。




3.2.2应急响应分级

应急响应对应预警分级，分为红色、橙色两个级别，不同级别响应程序不同。应急响应基本程序为事故发现人员及时上报，应急指挥组织机构总指挥立即启动应急预案，并根据事故大小确定响应级别和应急措施，并根据现场应急处置措施的效果以及事故是否得到控制确定响应级别是否升级。

3.2.3预警的启动条件

橙色预警启动条件：

（1）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域8小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足200米的陆域或水域，经水质监测和信息研判，判断污染物迁移至取水口位置时，相应指标浓度仍会超标的。

（2）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体理化指标异常。

①在二级保护区内，出现水质监测指标超标或生物综合毒性异常，经实验室监（复）测确认的；

②在二级保护区上游8小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常，且污染物浓度持续升高的。

红色预警启动条件：

（1）通过信息报告发现，在一级、二级保护区内发生突发环境事件。

（2）通过信息报告发现，在二级保护区上游汇水区域4小时流程范围内发生固定源或流动源突发环境事件，或污染物已扩散至距水源保护区上游连接水体的直线距离不足100米的陆域或水域。

（3）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体理化指标异常：在二级保护区上游4小时流程范围内，出现水质监测指标、有毒有害物质或生物综合毒性异常的。

（4）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体感官性状异常，即水体出现异常颜色或气味的。

（5）通过监测发现，水源保护区或其上游连接水体生态指标异常，即水面出现大面积死鱼或生物综合毒性异常并经实验室监测后确认的。

3.2.4预警的发布

预警信息由现场应急指挥部发布。现场应急指挥部负责对事件信息进行跟踪收集和研判，并根据达到的预警级别条件调整相应的预警信息。若需上级部门救助时，向茶陵县人民政府申请援助。

预警信息的发布形式：可通过广播、电视、报刊、通信、互联网、报警器、宣传车或组织人员逐户通知等方式进行，对老、幼、病、残等特殊人群以及学校等特殊场所和警报盲区应当采取有针对性的公告方式。

发布橙色预警时，仅采取预警行动。

发布红色预警时，在采取预警行动的同时，应启动应急响应处置。

3.2.5预警行动

接到茶陵县县级饮用水源地（茶陵县自来水厂饮用水水源地、茶陵县云阳水厂饮用水水源地）突发环境事件即将发生或者发生可能性增大的预警信息时，株洲市生态环境局茶陵分局应及时核实信息，并立即上报现场应急指挥部、茶陵县人民政府，适时采取以下措施：
（1）由茶陵县人民政府宣布立即启动本应急预案，经本应急组织机构中应急专家研判后，由茶陵县人民政府发布预警信息，宣布进入预警期，将预警信息报告株洲市人民政府，并及时通知茶陵县人民政府其他有关部门。
（2）指令本应急预案应急救援队伍进入应急状态，株洲市生态环境局茶陵分局、茶陵县卫健局立即开展应急监测，密切注意水文、水质和气象条件的变化对茶陵县县级饮用水源地（茶陵县自来水厂饮用水水源地、茶陵县云阳水厂饮用水水源地）的影响，及时掌握并报告事态进展情况。
（3）应急指挥协调办公室及时收集、报告相关信息，向社会公布反映突发饮用水水源环境事件信息的渠道，加强对突发饮用水水源环境事件发生、发展情况的监测、预报和预警工作。
（4）组织茶陵县人民政府、茶陵县水利局、茶陵县农业农村局等相关部门、茶陵县自来水公司、云阳自来水公司及应急专家，随时对饮用水水源地突发环境事件进行分析和评估，预测发生饮用水水源地突发环境事件可能性的大小、影响范围和强度以及可能发生饮用水水源地突发环境事件的级别。
（5）及时向社会公布与公众有关的饮用水水源地突发环境事件信息和分析评估结果，按照有关规定向社会发布可能受到饮用水水源地突发环境事件危害的警告，宣传避免和减轻危害的常识，公布咨询电话。
（6）转移、撤离或者疏散可能受到危害的人员，并进行妥善安置。
（7）调集饮用水水源地突发环境事件应急所需物资和设备，做好应急保障工作。
（8）根据预警级别，针对饮用水水源地突发环境事件可能造成的危害，株洲市生态环境局茶陵分局可以对排放污染物可能导致事件发生的有关生产经营单位实行停运、限产、停产等相应措施，封闭、隔离或者限制使用有关场所，中止或限制可能导致危害扩大的行为和活动。
（9）茶陵县自来水公司、云阳自来水公司做好清水储备工作，同时发动群众储备饮用水，采用轮产、限产、停产等手段，减少自来水的消耗。
（10）当发生城市供水水质安全隐患和事故或茶陵县自来水公司、云阳自来水公司发现供水水质不能达到标准，短时间无法进行将问题解决，确需停止供水时，向应急指挥部申请停水，应急指挥部确定后可停止供水。
3.2.6预警级别的调整

应急指挥组织机构应当根据事态的发展情况和采取措施的效果，按照有关规定适时调整预警级别并重新发布。

3.2.7预警解除

经预测证明发生突发环境事件的危害已经消除，应急指挥组织机构应当宣布警报解除，宣传终止预警期，解除应急措施，迅速组织恢复正常的生活、生产秩序。

3.3信息报告与通报

茶陵县人民政府设立24小时应急值班室，也可拨打“110”“12345”等公共举报热线电话，随时接报突发环境事件信息，及时做好下情上报，上情下达。

信息报告与通报应坚持及时、准确、规范的原则，做到即到即报，及时核实、加强研判，随时续报，决不允许迟报、谎报、瞒报、错报和漏报。

3.3.1信息报告程序

发生或可能发生突发环境事件，事发单位或个人、茶陵县自来水公司、云阳自来水公司和责任人应在事发第一时间及时向应急指挥组织机构协调办公室报告。

（2）应急指挥组织机构协调办公室在事发后或接报第一时间内，应快速组织株洲市生态环境局茶陵分局内部人员及专业人员进行现场调查核实，查明引发环境事件的污染源，确定污染的基本情况，对突发环境事件的性质和类别做出初步认定。

（3）应急指挥组织机构协调办公室经确认并充分听取应急专家意见基础上，在半个小时内上报茶陵县人民政府。遇紧急情况，根据情况可以越级上报。

（4）突发环境事件信息必须坚持速报机制，按照相关要求速报至相关部门。

（5）突发环境事件处置过程中事件级别发生变化的，应当按照变化后的级别报告信息。

3.3.2信息通报程序

对经核实的饮用水水源地突发环境事件，应急指挥组织机构协调办公室或接报的其他单位应向茶陵县人民政府和有关部门通报。通报的部门至少应包括生态环境、水利、卫健、茶陵县自来水公司、云阳自来水公司等部门；根据饮用水水源地突发环境事件的类型和情景，还应通报消防、交通、应急管理、农业农村等部门。

水源地突发环境事件已经或可能影响相邻行政区域的，事件发生地人民政府及有关部门应及时通报相邻区域同级人民政府及有关部门。

3.3.3信息报告内容

突发环境事件的报告分为初报、续报和处理结果报告。初报在发现或者得知突发环境事件后首次上报；续报在查清有关基本情况、事件发展情况后随时上报；处理结果报告在突发环境事件处理完毕后上报。

初报可用电话直接报告，主要内容包括：环境事件的类型、发生时间、地点、污染源、主要污染物质、人员受害情况、事件潜在的危害程度、转化方式趋向等初步情况。

续报可通过网络或书面报告，在初报的基础上报告有关确切数据，事件发生的原因、过程、进展情况及采取的应急措施等基本情况。

处理结果报告采用书面报告，处理结果报告在初报和续报的基础上，报告处理事件的措施、过程和结果，事件潜在或间接的危害、社会影响、处理后的遗留问题，参加处理工作的有关部门和工作内容，出具有关危害与损失的证明文件等详细情况。应急信息上表内容，详见表3.3-1。

表3.3-1应急信息上报表

	项目
	内容

	现场信息
	报告时间、现场联系人、报告人联系方式

	事件基本信息
	事件类型、发生地点、发生时间、污染源、财产损失、人员伤亡、事故原因、事故进展

	现场勘察情况
	1.事发地与饮用水水源地关系：与一级保护区界面的距离、与取水口的距离、事发地对应自来水厂供水范围（每日供水量、影响人口量）；

2.周边是否有居民点：离事发地距离；

3.水文、气象条件：流速、风速。

	现场监测情况
	监测报告、监测点位图（关键点位离事发地及敏感区域距离）

	应急处置措施
	政府和生态环境部门采取的措施


3.3.4信息通报内容

当饮用水水源地突发环境事件已经造成取水中断或已经造成茶陵县自来水公司、云阳自来水公司受污染时，由应急指挥组织机构协调办公室在征求应急指挥部意见后，及时通知茶陵县人民政府，由其通知相关居民。

应急队伍在应对水源地突发环境事件时，应当在抢险、救援、处置过程中采取必要措施，避免或减少突发事件对环境造成危害，造成或可能造成突发环境事件，应当及时向上级政府通报相关信息。

3.4事态研判

发布预警后，由现场应急指挥部按照饮用水水源地应急预案中列明的总指挥、副总指挥、应急协调办公室、专项工作组成员名单迅速组建现场应急指挥部，指挥各个工作组，跟踪开展事态研判。

事态研判包括以下内容：判断污染物进入河流的数量及种类性质、事故点下游水系分布、距离水源地取水口的距离和可能对水源地造成的伤害。

事态研判的结果，应作为制定和动态调整应急响应有关方案、实施应急监测、污染源排查与处置和应急处置的重要基础。

3.5应急监测

3.5.1应急监测流程

应急监测是判断饮用水源地突发环境事件影响程度的依据，要求应急监测人员采用快捷、有效的应急监测技术，迅速、准确地查明污染的来源、种类、程度、范围，为控制污染蔓延、采取应急处理措施提供准确可靠的信息。应急监测流程见图3.5-1所示。


[image: image4.emf]接到污染信息

应急监测

工作小组

现场调查

实时监测

监测污染物

组成及浓度

报告危害的

程度 、 范围

现场应急指挥部

提出污染事故

现场处理方案


图3.5-1  应急监测流程图

3.5.2应急监测原则

由于饮用水水源地突发环境事件具有突发性及污染物的不可预知性，导致其污染类型、发生环节、污染成分及危害程度千差万别，无法采用统一的固定监测方法进行检测。

只有采用与现场实际相符合，根据现场污染现状及平时收集的附近各类潜在污染源的情况下，确定可操作性强的监测方案，才能快速有效地监测出所需要的污染物指标，从而为应急部门采取切实有效的应对措施提供技术依据。

3.5.3主要污染物现场及实验室应急监测方法

（1）现场监测应当优先使用试纸、便携式仪器等测定。

（2）对于现场无法进行监测的，应当尽快送至实验室进行分析，应急监测结束后需用精密度、准确度等指标检验其方法的适用性。

（3）若无环境应急监测能力的，或部分监测指标无能力监测的，可以委托第三方检测机构进行，必要时应与株洲市环境监测中心站联系进行监测。

主要污染物应急监测方法见表3.5-1。

表3.5-1污染物监测分析方法表

	监测项目
	推荐监测方法

	pH
	便携式pH测定仪

	CODCr
	快速消解分光光度法（HJ/T399）

	石油类
	红外分光光度法，HJ637-2012

	高锰酸盐
	酸性高锰酸盐 GB11892-89

	氨氮
	纳氏试剂分光光度法 HJ535

	硫化物
	碘量法飞（HJ/T60）

	总磷
	流动注射-钼酸铵分光光度法（HJ671-2013）

	DO
	《水质溶解氧的测定 电化学探头法》（HJ506-2009）

	重金属
	重金属检测国标，如水质分析：

①铜、锌、铅、镉的测定原子吸收分光光度法（GBT/7475）；

②汞的测定冷原子荧光法（试行）（HJ/T341）

③砷、硒、梯、秘原子荧光法《水和废水监测分析方法》国家环境保护总局（2002年）

④水质六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法（GBT7467）

⑤水质 总铬的测定（GB/T7466）

土壤分析：

①土壤质量铅、镉的测定石墨炉原子吸收分光光度法（GBT17141）

②土壤质量总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法（GBT22105）

③土壤总铬的测定火焰原子吸收分光光度法（HJ491）

④固体废物六价铬的测定二苯碳酰二肼分光光度法（GB-T15555.4）

	有机物
	气相色谱-质谱法


3.5.4监测因子、频次

应急监测因子确定为pH、CODCr、石油类、氨氮、硫化物、总磷、DO、重金属、有机物等，污染物进入水体后，在经过稀释、扩散、降解和沉降等自然作用以及应急处理后，其浓度逐渐降低。为了掌握事故发生后的污染程度、范围及变化趋势，常需要进行实时连续的跟踪监测。水源保护区应急监测全过程应在事发、事中和事后等不同阶段予以体现，但各阶段的监测频次不尽相同。事故刚发生时，可适当加密采样频次（15min左右一次），待摸清污染物变化规律后，可减少采样频次（每隔1h采样一次）。在跟踪调查阶段，应每天监测1次，直至应急监测结束。 
3.5.5监测点位的布设、采样

当第三方检测机构接到突发性污染事故报告后，应迅速启动应急监测方案，配备必要的应急监测设备到达现场展开应急监测工作。若饮用水水源地保护区发生突发环境事件，应在事故发生地及二级保护区水域邻近事故发生处布置监测断面，一级保护区水域设置监测断面作为对照断面，一级保护区和二级保护区之间另设置监测断面用来观察事故的发展情况。

应急监测重点是抓住污染带前锋、峰值位置和浓度变化，对污染带移动过程形成动态监控。当污染来源不明时，应先通过应急监测确定特征污染物成分，再进行污染源排查和先期处置。

应急监测原则和注意事项包括但不限于以下内容。

（1）监测范围：应尽量涵盖水源地突发环境事件的污染范围，并包括事件可能影响区域和污染物本底浓度的监测区域。

（2）监测布点和频次：以突发环境事件发生地点为中心或源头，结合水文和气象条件，在其扩散方向及可能受到影响的水源地位置合理布点，必要时在事故影响区域内水源取水口、农灌区取水口处设置监测点位（断面）。应采取不同点位（断面）相同间隔时间（一般为1小时）同步采样监测方式，动态监控污染带移动过程。

①针对固定源突发环境事件，应对固定源排放口、固定源污染物入洣水附近处或固定源入洣水连接水体、邻近事故发生处的二级保护区水域附近、邻近事故发生处的一级保护区附近水域、饮用水源取水口；

②针对流动源、非点源突发环境事件，应对事发区域下游水域、邻近事故发生处的二级保护区水域附近、邻近事故发生处的一级保护区附近水域、饮用水源取水口，下游水源地附近进行加密跟踪监测；

③水华灾害突发事件若发生在一级、二级保护区范围，应对取水口不同水层进行加密跟踪监测。

（3）现场采样：应制定采样计划和准备采样器材。采样量应同时满足快速监测、实验室监测和留样的需要。采样频次应考虑污染程度和现场水文条件，按照应急专家组的意见确定。考虑污染程度和现场水文条件，按照应急专家组的意见确定。

3.5.6检测结果报告

第三方检测机构将监测结果数据以定性、半定量或定量方式出具报告。监测结果出来后采用电话、监测报告形式第一时间报告现场应急指挥部。

3.5.7监测数据的质量保证

应急监测过程中的样品采集、现场监测、实验室监测、数据统计等环节，都应有质量控制措施，并对应急监测报告实行三级审核。

3.6污染源排查及处置

3.6.1明确排查对象

当水质监测发现异常、污染物来源不确定时，应明确负责开展溯源分析的部门、责任人及工作程序。根据特征污染物种类、浓度变化、释放总量、释放路径、释放时间，以及当时的水文和气象条件，迅速组织开展污染源排查。针对不同类型污染物的排查重点对象如下。

（1）有机污染类：重点排查居民生活污水排放情况、畜禽养殖户排污、水产养殖排污情况。

（2）细菌类污染：重点排查生活污水处理厂、畜禽养殖场（户）、农村居民点，调查污水处理设施运行、养殖废物处理处置、农村生活污染的异常情况。

（3）农药污染类：重点排查农田、果园种植户，调查农药施用和流失的异常情况。

（4）石油类污染：重点排查运输车辆的异常情况。

（5）重金属及其他有毒有害物质污染：重点排查运输车辆异常情况。

3.6.2切断污染源

处置措施主要采取切断污染源、收集和围堵污染物等，包括但不限于以下内容。

（1）对发生非正常排放或有毒有害物质泄漏的固定源突发环境事件，应尽快采取关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源。

（2）对道路交通运输过程中发生的流动源突发事件，利用流动源的径流收集系统及应急池，可临时增设围堰、坝体等，对污染源进行围堵并收集污染物。

（3）启动应急收集系统集中收集陆域污染物，设立拦截设施，防止污染物在陆域蔓延，组织有关部门对污染物进行回收处置。

（4）根据现场事态发展对扩散至水体的污染物进行处置。

3.7应急处置

3.7.1应急处置程序
经现场调查和监测，初步分析确定主要污染源和污染物，现场应急指挥部指挥各应急救援队伍采取一切措施控制、消除污染物污染的范围、程度，如切断泄漏源、打捞污染物、引水冲洗等，必要时通知茶陵县自来水公司、云阳自来水公司和居民停止取用水。制定水质应急监测方案，及时掌握取水口水质污染趋势和动态变化。

当确定饮用水水源受污染时，茶陵县自来水公司、云阳自来水公司迅速采取措施，及时调整水处理工艺，强化水处理工艺的净化效果。如原水污染以现有净化工艺不能控制时，涉及的茶陵县自来水公司、云阳自来水公司应及时上报建议停止供水，启动临时供水措施，并通过各种媒体通告居民在事故未解除前，不得饮用污染的水。

（3）当饮用水水源地水污染危及人群健康时，茶陵县人民政府协助当地医院迅速开展医疗救治工作。如污染造成环境恶化，危及居民健康时应建议组织疏散人群。

（4）根据饮用水水源地水污染情况，株洲市茶陵生态环境监测站、卫健局等相关单位和部门增加对水源地各断面的监测样本和监测频次，加大监测力度，及时掌握水质变化趋势，向应急处置提供有力的决策依据。

（5）根据饮用水水源地水污染事件原因和特征，积极采取应急措施，具体应急处置措施情况可见环境事件应急卡。

（6）在水源地水污染得到有效控制，涉及的茶陵县自来水公司、云阳自来水公司可恢复取水时，涉及的茶陵县自来水公司、云阳自来水公司应对取水、输水、净水、蓄水和配水等设备、设施进行清洗消毒，经对出厂水、末梢水检测合格后方可正式供水。

3.7.2现场调查

（1）现场应急指挥部到达现场后，应迅速调查了解现场的基本情况、事件发生的过程、产生的后果以及已采取的措施，根据事件的发生发展情况，开展现场调查，采取控制措施。

（2）现场调查内容：

①事件发生的地点、时间、原因、过程以及当事人。

②污染物的来源、品名、种类、性状、数量、污染途径、范围及程度，以及污染的扩散趋势。

（3）株洲市茶陵生态环境监测站、茶陵县卫健局等单位对生活饮用水水源、取水口、进水口进行水质检测，结合现场调查的相关情况，以确定主要污染源和污染物。

（4）做好现场监督检查记录，规范制作各类执法文书，收集相关证据材料。
3.7.3先期处置

街道办事处作为茶陵县县级饮用水源地（茶陵县自来水厂饮用水水源地、茶陵县云阳水厂饮用水水源地）日常管理机构，当接到突发环境事件举报时应第一时间赶赴事发现场，了解污染情况，组织进行先期处置。
（1）尽快查找污染源或泄漏源，通过依法关闭、封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源，标明危险区域，封锁危险场所，并采取其他防止危害扩大的必要措施；
（2）立即启动应急收集系统，保障对污染物或泄漏物的集中收集，采取限产、停产、设立拦截设施等措施，防止污染或泄漏进一步扩散；
（3）立即向上一级主管部门报告，及时通报可能受到危害的单位和居民；
（4）服从当地政府发布的决定、命令，积极配合当地政府组织人员参加应急救援和处置工作。
3.7.4现场处置

根据污染特征，水源地突发环境事件的污染处置措施如下。
水华灾害突发事件。

对一级、二级水源保护区的水华发生区域，采取增氧机、藻类打捞等方式减少和控制藻类生长和扩散；有条件的，可采用生态调水的方式，通过增加水体扰动控制水华灾害。

（2）水体内污染物治理、总量或浓度削减。根据应急专家组等意见，制定综合处置方案，经现场应急指挥部确认后实施。一般采取隔离、吸附、打捞、扰动等物理方法，氧化、沉淀等化学方法，利用湿地生物群消解等生物方法和上游调水等稀释方法，可以采取一种或多种方式，力争短时间内削减污染物浓度。

（3）应急工程设施拦截污染水体。在上游连接水体内启用或修建拦截坝、节制闸等工程设施拦截污染水体；通过导流渠将未受污染水体导流至污染水体下游，通过分流沟将污染水体分流至水源保护区外进行收集处置；利用前置库、缓冲池等工程设施，降低污染水体的污染物浓度，为应急处置争取时间。

表3.7-1适用于处理不同超标项目的推荐技术
	超标项目
	推荐技术

	浊度
	快速砂滤池、絮凝、沉淀、过滤

	色度
	快速砂滤池、絮凝；活性炭吸附；
化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯

	嗅味
	化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯、活性炭

	氟化物
	吸附法：氧化铝、磷酸二钙；混凝沉淀法：硫酸铝、聚合氯化铝；
离子交换法；电渗析法

	氨氮
	化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-活性炭

	铁、锰
	锰砂；化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-活性炭

	挥发性有机物
	活性炭吸附

	三氯甲烷和腐殖酸
	前驱物的去除：强化混凝、粒状活性炭、活性炭；氯化副产物的去除：粒状活性炭

	有机化合物
	活性炭、膜处理

	细菌和病毒
	过滤（部分去除）；消毒处理：氯、二氧化氯、臭氧、膜处理、紫外消毒

	汞、铬等部分重金属（应急状态）
	氧化法：高锰酸钾；活性炭吸附（部分去除）

	藻类及藻毒素
	化学氧化预处理：除藻剂法、高锰酸钾、氯；微滤法；气浮法；臭氧氧化法；拦截与打捞法


3.7.4.1固定源现场应急处置

①根据突发环境事件性质、影响范围、应急人力与物力等情况，组织专家咨询组制定科学的现场应急处置方案，现场环境应急救援指挥部指挥应急处置组根据应急处置方案进行应急处置，未知泄漏源，未知泄漏点时，立即关闭污染区域相关联的取水口，通知水厂启动应急预案；未知泄漏源头，已知泄漏点时，立即围堵泄漏点，关闭污染区域相关联的取水口，通知自来水厂启动应急预案；已知泄漏源，通知泄漏源所属单位通过依法封堵、收集、转移等措施，切断污染源或泄漏源，标明危险区域，封锁危险场所，并采取其他防止危害扩大的必要措施。

②对于固定源应查找污染原因和污染源，逐一全面排查事件流域内固定源企业生产工艺、厂区储运、危险化学品管理、废水收集、处理、排放等重点环节的隐患情况，严密监控污染事态。在污染治理设施不能正常运行或由安全生产事故以及自然灾害等导致泄漏行为时，保障污染物和泄漏物质集中收集，防止排向外环境，提出切断污染源和控制污染的措施，防止污染范围继续扩大，必要时可在厂界采取拦截措施。

③关闭污染区域相关联的取水口，启动应急收集系统，保障对污染物或泄漏物的集中收集，防止污染或泄漏进一步扩散；通知相应的水厂，启动应急预案；当污染物出厂界进入洣水水域，应迅速消除、控制或者安全转移污染源，采取如切断泄漏源、关闭闸门、打捞污染物、引水冲洗等措施，及时控制污染物继续外排或泄漏，切断污染物进入水源的途径。

④制定水质应急监测方案，根据水源保护区水污染情况，由株洲市茶陵生态环境监测站（如发生突发环境事故，超出县环境监测站应急监测能力，应与株洲市环境监测中心站或有相应监测能力的第三方机构进行沟通，请求支援）增加对水源地各断面的监测样本和监测频次，加大监测力度，及时掌握取水口水质污染趋势和动态变化，向应急处置提供有利的决策依据；组织专家分析事件的发展趋势，提出应急处置方案的调整和优化建议，按优化调整的应急处置方案进一步开展应急处置，划定现场污染警戒区、隔离区和交通管制区，并设置警示标志。

水源地固定源突发环境事件的污染处置措施如下：
表3.7-2水源地固定源突发环境事件的污染处置措施

	事件
	污染处置措施

	水体内污染物治理、总量或浓度削减
	根据应急专家组等意见，制定综合处置方案，经现场应急指挥部确认后实施。采取隔离、吸附、打捞、扰动等物理方法，氧化、沉淀等化学方法，利用上游调水稀释方法，可以采取一种或多种方式，力争短时间内削减污染物浓度。现场应急指挥部可根据需要，对水源地汇水区域内的污染物排放企业实施停产、减产、限产等措施，削减水域污染物总量或浓度。

	应急工程设施拦截污染水体
	在河道内启用或修建拦截坝、节制闸等工程设施拦截污染水体；通过导流渠将未受污染水体导流至污染水体下游，通过分流沟将污染水体分流至水源保护区外进行收集处置；利用缓冲池等工程设施，降低污染水体的污染物浓度，为应急处置争取时间。


针对水源地固定源突发环境事件污染物可采取的物理、化学、生物处理技术如下表所示。

表3.7-3水源地固定源突发环境事件适用于处理不同超标项目的推荐技术

	超标项目
	推荐技术

	浊度
	快速砂滤池、絮凝；活性炭吸附；化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯

	氨氮
	化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-生物活性炭

	铁、锰
	锰砂；化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-生物活性炭

	有机化合物
	生物活性炭、膜处理

	细菌和病毒
	过滤（部分去除）；消毒处理：氯、二氧化氯、臭氧、膜处理、紫外消毒

	汞、铬等部分重金属（应急状态）
	氧化法：高锰酸钾；生物活性炭吸附（部分去除）

	矿物油类
	可关闭闸门或用简易坝、围油栏等围隔污染区，用吸油棉等高吸油材料现场吸附，并转移到安全地方焚烧处理。必要时可点燃表层油燃烧处理， 污染水体最后用活性炭吸附处理。


⑤物资调集

由应急物资保障组负责应急物资的购买、调配，并按应急指挥部要求送至事发地。

⑥应急队伍和人员安排

按表2.3-1中职能职责实施。

⑦供水单位应对

当确定饮用水水源受污染时，水厂迅速采取措施，及时调整水处理工艺，强化水处理工艺的净化效果。如饮用水源地水污染以现有净化工艺不能控制时，发生供水应急状态时，紧急切断部分管路，实行区域间歇性供水同时对供水管网进行消毒处理；各取水单位应及时上报建议停止供水，启动临时供水措施，并通过各种媒体通告居民在事故未解除前，不得饮用污染的水。
⑧责任单位及时限要求
茶陵县县级饮用水源地现场应急工作组责任单位。在第一时间内组织实施。

3.7.4.2流动源现场应急处置

①根据突发环境事件性质、影响范围、应急人力与物力等情况，组织专家咨询组制定科学的现场应急处置方案，现场环境应急救援指挥部指挥应急处置组根据应急处置方案，利用道路桥梁的应急收集系统和应急池收集污染物储存于流动源突发事件产生的污染物；

②采取如打捞污染物、引水冲洗等措施迅速消除、控制或者安全转移污染源，关闭应急池闸门及时控制污染物继续外排或泄漏，增设临时围堰、坝体等，对污染源进行围堵并收集污染物，切断污染物进入水源的途径，及时将收集的污染物送可处置的单位进行处理；

水源地流动源突发环境事件的污染处置措施如下：

表3.7-4水源地流动源突发环境事件的污染处置措施

	事件
	污染处置措施

	水体内污染物治理、总量或浓度削减
	根据应急专家组等意见，制定综合处置方案，经现场应急指挥部确认后实施。采取隔离、吸附、打捞、扰动等物理方法，氧化、沉淀等化学方法，上游调水等稀释方法，可以采取一种或多种方式，力争短时间内削减污染物浓度。

	应急工程设施拦截污染水体
	利用道路桥梁径流收集系统及应急池，增设临时围堰、坝体，收集突发环境事件产生的污染物。


水源地流动源针对污染物可采取的物理、化学、生物处理技术如下表所示。

表3.7-5水源地流动源突发环境事件适用于处理不同超标项目的推荐技术

	超标项目
	推荐技术

	浊度
	快速砂滤池、絮凝；活性炭吸附；化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯

	氨氮
	化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-生物活性炭

	矿物油类
	可关闭闸门或用简易坝、围油栏等围隔污染区，用吸油棉等高吸油材料现场吸附，并转移到安全地方焚烧处理。必要时可点燃表层油燃烧处理， 污染水体最后用活性炭吸附处理。

	挥发性有机物
	生物活性炭吸附

	有机化合物
	生物活性炭、膜处理

	汞、铬等部分重金属（应急状态）
	氧化法：高锰酸钾；生物活性炭吸附（部分去除）


③组织专家分析事件的发展趋势，提出应急处置方案的调整和优化建议，按优化调整的应急处置方案进一步开展应急处置，划定现场污染警戒区、隔离区和交通管制区，并设置警示标志。

④物资调集
由应急物资保障组负责应急物资的购买、调配，并按应急指挥部要求送至事发地。

⑤应急队伍和人员安排
按表2.3-1中职能职责实施。

⑥供水单位应对

当确定饮用水水源受污染时，水厂迅速采取措施，及时调整水处理工艺，强化水处理工艺的净化效果。如饮用水源地水污染以现有净化工艺不能控制时，发生供水应急状态时，紧急切断部分管路，实行区域间歇性供水同时对供水管网进行消毒处理；各取水单位应及时上报建议停止供水，启动临时供水措施，并通过各种媒体通告居民在事故未解除前，不得饮用污染的水。

⑦责任单位及时限要求
茶陵县县级饮用水源地现场应急工作组责任单位。在第一时间内组织实施。

3.7.4.3非点源现场应急处置

①根据突发环境事件性质、影响范围、应急人力与物力等情况，组织专家咨询组制定科学的现场应急处置方案，现场环境应急救援指挥部指挥应急处置组根据应急处置方案，迅速消除、控制污染源，及时控制污染物继续外排，切断污染物进入水源的途径；

②启用或临时修建拦截坝、节制闸等工程设施拦截污染水体；通过导流渠将受污染水体导流至污染水体下游，通过分流沟将污染水体分流至水源保护区外进行收集处置；利用缓冲池等工程设施，降低污染水体的污染物浓度；

水源地非点源突发环境事件的污染处置措施如下：
表3.7-6水源地非点源突发环境事件的污染处置措施

	事件
	污染处置措施

	水体内污染物治理、总量或浓度削减
	根据应急专家组等意见，制定综合处置方案，经现场应急指挥部确认实施。采取隔离、扰动等物理方法，氧化、沉淀等化学方法，利用湿地生物群消解等生物方法和上游调水等稀释方法，可以采取多种方式，力争短时间削减污染物浓度。

	应急工程设施拦截污染水体
	在河道内启用或修建拦截坝、节制闸等工程设施拦截污染水体；通过导流渠将受污染水体导流至污染水体下游，通过分流沟将污染水体分流至水源保护区外进行收集处置；利用缓冲池等工程设施，降低污染水体的污染物浓度，为应急处置争取时间。


水源地非点源针对污染物可采取的物理、化学、生物处理技术如下表所示。

表3.7-7水源地非点源突发环境事件适用于处理不同超标项目的推荐技术

	超标项目
	推荐技术

	浊度
	快速砂滤池、絮凝；活性炭吸附；化学氧化预处理：臭氧、氯、高锰酸钾、二氧化氯

	氨氮
	化学氧化预处理：氯、高锰酸钾；深度处理：臭氧-生物活性炭

	三氯甲烷和腐殖酸
	前驱物的去除：强化混凝、粒状活性炭、活性炭；氯化副产物的去除：粒状活性炭

	有机化合物
	活性炭、膜处理

	细菌
	过滤（部分去除）


③组织专家分析事件的发展趋势，提出应急处置方案的调整和优化建议，划定现场污染警戒区、隔离区和交通管制区，并设置警示标志；

④物资调集

由应急物资保障组负责应急物资的购买、调配，并按应急指挥部要求送至事发地。

⑤应急队伍和人员安排
按表2.3-1中职能职责实施。

⑥供水单位应对

当确定饮用水水源受污染时，水厂迅速采取措施，及时调整水处理工艺，强化水处理工艺的净化效果。如饮用水源地水污染以现有净化工艺不能控制时，发生供水应急状态时，紧急切断部分管路，实行区域间歇性供水同时对供水管网进行消毒处理；各取水单位应及时上报建议停止供水，启动临时供水措施，并通过各种媒体通告居民在事故未解除前，不得饮用污染的水。

⑦责任单位及时限要求
茶陵县县级饮用水源地现场应急工作组责任单位。在第一时间内组织实施。

3.7.4.4上游来水水质超标导致监测断面水质超标现场应急处置

①根据突发环境事件性质、影响范围、应急人力与物力等情况，组织专家咨询组制订科学的现场应急处置方案，现场环境应急救援指挥部指挥应急处置组根据应急处置方案，根据上游来水水质超标的原因，根据固定源、移动源和非点源的类型采取污染源切断措施，如上游来水水质超标是上游炎陵的污染源造成的，应及时与炎陵联系进行联动，采取相应的应急处置措施；

②根据污染物的类型和性质，关闭电站闸坝减缓污染物的流速，减缓污染物到达取水口的时间，根据污染源类型采取应急措施，开启电站闸坝加大水量下泄，对污染物进行稀释，减少超标污染物对水质的影响；

③组织专家分析事件的发展趋势，提出应急处置方案的调整和优化建议，按优化调整的应急处置方案进一步开展应急处置，划定现场污染警戒区、隔离区和交通管制区，并设置警示标志；

④物资调集

由应急物资保障组负责应急物资的购买、调配，并按应急指挥部要求送至事发地。

⑤应急队伍和人员安排
按表2.3-1中职能职责实施。

⑥供水单位应对

当确定饮用水水源受污染时，水厂迅速采取措施，及时调整水处理工艺，强化水处理工艺的净化效果。如饮用水源地水污染以现有净化工艺不能控制时，发生供水应急状态时，紧急切断部分管路，实行区域间歇性供水同时对供水管网进行消毒处理；各取水单位应及时上报建议停止供水，启动临时供水措施，并通过各种媒体通告居民在事故未解除前，不得饮用污染的水。

⑦责任单位及时限要求
茶陵县县级饮用水源地现场应急工作组责任单位。在第一时间内组织实施。

3.7.4.5特殊气象条件引发的次生水污染现场应急处置

①根据突发环境事件性质、影响范围、应急人力与物力等情况，组织专家咨询组制定科学的现场应急处置方案，现场环境应急救援指挥部指挥应急处置组根据应急处置方案，如发现浑浊度变大，强化混凝，加大沉淀频率；发现细菌等超标，加强消毒；

②组织专家分析事件的发展趋势，提出应急处置方案的调整和优化建议，按优化调整的应急处置方案进一步开展应急处置，划定现场污染警戒区、隔离区和交通管制区，并设置警示标志；

③物资调集

由应急物资保障组负责应急物资的购买、调配，并按应急指挥部要求送至事发地。

④应急队伍和人员安排
按表2.3-1中职能职责实施。

⑤供水单位应对

当确定饮用水水源受污染时，水厂迅速采取措施，及时调整水处理工艺，强化水处理工艺的净化效果。如饮用水源地水污染以现有净化工艺不能控制时，发生供水应急状态时，紧急切断部分管路，实行区域间歇性供水同时对供水管网进行消毒处理；各取水单位应及时上报建议停止供水，启动临时供水措施，并通过各种媒体通告居民在事故未解除前，不得饮用污染的水。

⑥责任单位及时限要求

茶陵县县级饮用水源地现场应急工作组责任单位。在第一时间内组织实施。
3.7.4.6水华现场应急处置

①根据突发环境事件性质、影响范围、应急人力与物力等情况，组织专家咨询组制订科学的现场应急处置方案，现场环境应急救援指挥部指挥应急处置组根据应急处置方案，对一级、二级水源保护区的水华发生区域，采取增氧机、藻类打捞等方式减少和控制藻类生长和扩散；有条件的，可采用生态调水的方式，通过增加水体扰动控制水华灾害；

②组织专家分析事件的发展趋势，提出应急处置方案的调整和优化建议，按优化调整的应急处置方案进一步开展应急处置，划定现场污染警戒区、隔离区和交通管制区，并设置警示标志；

③物资调集

由应急物资保障组负责应急物资的购买、调配，并按应急指挥部要求送至事发地。

④应急队伍和人员安排
按表2.3-1中职能职责实施。

⑤供水单位应对

当确定饮用水水源受污染时，水厂迅速采取措施，及时调整水处理工艺，强化水处理工艺的净化效果。如饮用水源地水污染以现有净化工艺不能控制时，发生供水应急状态时，紧急切断部分管路，实行区域间歇性供水同时对供水管网进行消毒处理；各取水单位应及时上报建议停止供水，启动临时供水措施，并通过各种媒体通告居民在事故未解除前，不得饮用污染的水。

⑥责任单位及时限要求
茶陵县县级饮用水源地现场应急工作组责任单位。在第一时间内组织实施。

3.7.5供水安全保障
1、应急供水

茶陵县云阳水厂饮用水水源地和茶陵县自来水厂饮用水水源地互为应急备用水源，但上述两个饮用水源均位于洣水，茶陵县自来水厂饮用水水源地位于茶陵县云阳水厂饮用水水源地上游，如茶陵县云阳水厂饮用水水源地发生突发环境事件受到污染，茶陵县自来水厂饮用水水源地未发生突发环境事件未受到污染，可加大茶陵县自来水厂供水，作为应急供水。如茶陵县自来水厂饮用水水源地发生突发环境事件受到污染，茶陵县云阳水厂饮用水水源地有可能也受到污染，将会对县城内用水造成重大冲击。

2、遵循先生活后生产原则

用水缺乏时应首先保证生活用水需要，其次满足生产用水需要；建议关停某些用水量大的工厂或服务性行业；公众应时刻牢固树立节水观念。在取水口关闭期间，现场应急指挥部组织人员向群众分发煮沸的洁净水或灌装水，做好联络协调灌装水服务供应商的工作。

3.7.6安全防护和撤离

（1）危险区的隔离

在发生突发环境事件时，要按事件的状态进行区域管制与警戒，限制无关人员进入和无关车辆经过，以防止事故扩大或人员伤亡。

（2）现场人员、受灾群众的撤离

在发生环境事件时，严重威胁现场人员生命安全条件下，应急指挥部有权作出与事件处理无关人员（包括参观人员、外单位施工作业人员等）的撤离，或全部人员撤离的命令。

撤离、疏散时，负责该项任务的后勤保障职能小组应注意：①事故现场有被困人员时，疏导人员应劝导被困人员，服从指挥，做到有组织、有秩序地疏散；②正确通报、防止混乱。疏导人员首先通知事故现场附近人员先疏散出去，然后视情况公开通报，告诉其他区域人员进行有序疏散，防止不分先后，发生拥挤影响顺利疏散。③口头引导疏散。疏导人员要用镇定的语气，呼喊、劝说人们消除恐惧心理，稳定情绪，使大家能够积极配合进行疏散。④利用广播将发生事故的部位，需疏散人员的区域，安全的区域方向和标志告诉大家，对于被困人员告知他们自救的方法。⑤事故现场若直接威胁人员安全，疏散组人员采取必要的手段强制疏导，防止出现伤亡事故。在疏散通道的拐弯、岔道等容易走错方向的地方设疏导人员，提示疏散方向，防止进入危险区域。⑥对疏散出的人员，要加强脱险后的管理，防止脱险人员对财产和未撤离危险区的亲人生命担心而重新返回事故现场。⑦专业救援队伍到达现场后，疏导人员若知晓内部被困人员，要迅速报告，介绍被困人员方位、数量。

（3）应急人员的安全防护

应急人员在进入现场时应做好如下准备：①人员准备，根据事故发生的规模，影响程度以及危险范围，确定应急救援人员的人数，并由经验丰富的或相关专业人员带队；②救援器材、物资必须准备充足，以防出现救险物资不够用的情况；③必须弄清救援方式，救援前尽量弄清楚各类相关事故处置情况，在保证自己安全的情况下最大限度地抢险救灾；④思想准备要充分，救援时思想情绪保持稳定，做好救援抢险工作。

当突发环境事件的危害已经消除或者得到有效控制，由应急指挥部现场总指挥命令应急救援人员撤离现场。撤离时应保持秩序不混乱，不得提前脱下防护设备，待到安全区域时立即消毒、沐浴。

3.7.7物资调集及应急设施启用

现场应急指挥部协调县交通运输等部门负责先期处置物资调集及应急设施启用，明确运输通道、方式和使用方法，按照应急物资调查结果，列明应急物资、装备和设施清单，以及调集、运输和使用方式。清单应包括物资、装备和设施的种类、名称、数量、存放位置、规格、性能、用途和用法等信息，规定应急物资装备定期检查和维护措施，保证其有效性，以利于在紧急状态下使用。

应急物资、装备和设施包括但不限于以下内容。

（1）对水体内污染物进行打捞和拦截的物资、装备和设施，如救援打捞设备、油毡、围油栏、筑坝材料、溢出控制装备等。

（2）控制和消除污染物的物资、装备和设施，如中和剂、灭藻剂、解毒剂、吸收剂等，移除和拦截移动源的装备和设施，如吊车、临时围堰、导流槽、应急池等。
（3）雨水口垃圾清运和拦截的装备和设施，如格栅、清运车、临时设置的导流槽等。

（4）消除有毒有害物质产生条件、清除藻类的物资、装备和设施，如增氧机、除草船等。

（5）对污染物进行拦截、导流、分流及降解的应急工程设施，如拦污坝、节制闸、导流渠、分流沟等。

3.7.8舆情监测与信息发布

现场应急指挥部在突发环境事件发生后，第一时间向社会发布信息，并针对舆情及时发布事件原因、影响区域、已采取的措施及成效、公众应注意的防范措施、热线电话等。信息发布的形式可采取授权发布、散发新闻稿、组织报道、接受记者采访、举行新闻发布会等形式向公众发布。任何单位和个人未经现场应急指挥部授权，不得向社会发布关于水源地突发环境事件的信息。

3.7.9响应终止

应急指挥部协调办公室根据应急调查、应急监测、应急处置等信息，提出应急响应终止建议，报应急指挥部批准，通过电话、电视、网络等媒体向社会发布应急响应终止信息，转入正常工作。符合下列情形之一的，可终止应急响应。

（1）进入水源保护区陆域范围的污染物已成功围堵，且清运至水源保护区外，未向水域扩散时。

（2）进入水源保护区水域范围的污染团已成功拦截或导流至水源保护区外，没有向取水口扩散的风险，且水质监测结果稳定达标。

（3）水质监测结果尚未稳定达标，但根据应急专家组建议可恢复正常取水时。

4.后期处置

饮用水水源地突发环境事件应急终止后，由应急指挥部牵头制定善后污染防控内容和工作要点，根据不同污染类型，组织开展善后处置工作，并组织对事件起因调查，开展损害评估和理赔等后期工作。

4.1后期防控

应急指挥部应针对不同污染物及应急处置措施实施情况，制定污染防控内容和工作要点，落实责任单位，组织进行后期污染监测和治理，针对运输过程中泄漏的油品、化学品、重金属作为危险废物进行处置；进行后期污染监测和治理，消除投放药剂的残留毒性和后期效应，防止次生突发环境事件；在对事故场地及蔓延区域的污染物清除完成后，对土壤或水生态系统进行修复；部分污染物导流到水源地下游或其他区域，对这些区域的污染物进行清除等。

4.2事件调查

突发环境事件发生后，按照上级管理部门要求配合进行事故调查外，应急指挥部自身组成事故调查组进行事故调查。事故调查处理坚持实事求是、尊重科学的原则，客观、公正、准确、及时地查清事故原因，查明事故性质和责任，总结事故教训，提出防范措施和事故责任处理意见。事故调查和处理按照国家有关规定执行。调查组应根据自然条件和社会经济特征，对事件性质进行分类，根据自然灾害、违法违规、生产事故等不同性质类别区分，明确事故责任人。

4.3损害评估

应急指挥部应明确和公布负责损害评估的部门，或委托第三方评估机构进行事件损害评估，公布损害评估的方式和办法，确定损害范围，通过经济损失、影响人数、生态环境破坏程度、导致水源取水中断天数等定量指标来评价损害大小，形成损害评估报告，报应急指挥部备案。

4.4善后处置

善后处理工作在茶陵县人民政府牵头下，由生态环境部门协助做好事故善后处理工作，视情况申请上级部门提供必要的支持。

涉及饮用水水源地突发环境事件处置结束后，县政府组织有关部门做好受害人员的安置工作，组织有关专家对受害范围进行科学评估，提出补偿和对遭受污染的生态环境进行恢复的建议，尽快恢复正常的社会秩序。

5.应急保障

5.1通信与信息保障
茶陵县县级饮用水源地突发环境事件应急协调办公室要建立应急通信联络机制，确保成员单位之间联络通畅。建立茶陵县县级饮用水源地突发环境事件信息共享平台，完善信息共享机制。加强信息系统建设，完善信息网络，确保信息及时、准确传递。

5.2应急队伍保障

应急指挥部及应急协调办公室要加强应急管理人员队伍建设，提高应对茶陵县县级饮用水源地突发环境事件的能力和应急救援工作水平。保证在突发事件发生后，能迅速参与并完成抢救、排险、消毒等现场处置工作。

5.3应急资源保障

茶陵县县级饮用水源地应急物资储备主要由物资保障组负责该项工作：

1.应急物资实行统一协调、配置的原则；

2.应急物资主要利用各个供水单位、政府有关部门及其他企业的应急物资，各应急物资存放部门应设立专门库房存放应急物资，且要保证应急期间24小时有人值班；

3.应急物资不得挪作他用，不足部分应立即进行补充；

4.加强各部门的联系，紧急情况下调拨外部应急物资；

5.在应急事件处理过程中，通讯联络组要充分配合民政等部门筹集救灾物资，当物资、人员调配不足时，可向社会动员（包括单位或个人）。

5.4经费保障

应急工作经费主要包括应急基础数据系统建设及运行、应急装备、应急技术支持、应急培训、演练、应急处置等费用，保证环境应急机构的正常运行。

应急工作经费财政统筹安排予以保障；应急处置结束后，据实核销应急处置费用；加强应急工作经费的审计和监督管理，确保专款专用等。

5.5其他保障

5.5.1技术保障

要建立功能完善、反应迅速、运转协调的饮用水水源地突发环境事件的应急机制，必须加强饮用水水源地突发性污染事件应急专业队伍建设，提高现场调查处置和实验室检测检验能力；要加强技术保障工作，建立饮用水水源保障和恢复应急管理制度及专家日常联系和信息沟通机制，在决策重大饮用水源保障和恢复方案过程中认真听取专家意见。

适时组织相关专家和机构分析当前饮用水水源安全形势，对饮用水水源保障和恢复应急预案及实施进行评估，开展饮用水水源保护的现场研究，加强技术储备。并要采取定期和不定期相结合的形式，组织开展饮用水水源地突发环境事件的应急处置演练。

加强突发环境事件预防、预警、预测和应急处置技术的引进，由株洲市生态环境局茶陵分局组织有关部门、高校、科研院所进行，不断改进技术装备，适应突发环境事件应急处置工作的需要；组织开展突发环境事件的分析和风险评估工作，研究开发或引进建立环境事件扩散数字模型；加强环境调查、监测能力建设，有重点地引进先进的调查、监测设备。

5.5.2值守保障

完善日常值班与应急值守相结合的接报、出警机制，并严格组织实施；充分做好值守状态时的人员、设备、车辆、通讯及物资准备工作。提升应急科技应用水平，确保集中式饮用水源地突发环境事件现场指挥顺畅，做到常态管理与非常态管理全面、有效衔接。

5.5.3交通与运输保障

建立健全公路、河道紧急运输保障体系，保障应急响应所需人员、物资、装备、器材等的运输。

株洲市生态环境局茶陵分局、县应急管理局和县消防大队负责应急处置车辆的落实，加强对应急处置车辆的维护和管理，保证紧急情况下车辆的优先调度，保障运送伤病人员和应急救援人员、物资、装备、器材的车辆优先通行。确保应急处置工作的顺利开展。

5.5.4医疗保障

县卫健局负责保障医疗救治单位的应急响应能力，建立医疗救治信息，保证受伤人员得到及时救治，减少人员伤亡。

5.5.5治安保障

相关街道办事处及时疏散、撤离无关人员，加强事件现场周边的治安管理，维护社会治安，配合做好事件现场警戒，防止无关人员进入。

5.5.6奖惩

饮用水水源地突发污染事件应急处置工作实行行政领导负责制和责任追究制。对饮用水水源地突发污染事件应急处置工作中有下列表现之一的集体和个人要给予表彰和奖励：

（1）出色完成应急处置任务，成绩显著的；

（2）在预防或抢救事故灾难中表现突出，使国家、集体和人民群众的财产免受损失或者减少损失的，对应急救援工作提出重大建议，实施效果显著的；
（3）有其他特殊贡献的。

全县各部门在突发环境事件应急处置工作中有下列行为之一的，依法依纪对有关责任人员给予行政处分，构成犯罪的，依法追究刑事责任：

（1）未依照规定履行报告职责，迟报、瞒报、漏报和谎报突发供水危机重要情况的；

（2）未依照规定完成应急处置所需设施、设备和急需物资的生产、供应、运输、储备的；

（3）对上级有关部门的调查不予配合，或者采取其他方式阻碍、干涉调查的；

（4）在对集中式饮用水源突发污染事件的调查、处置、人员救治工作中玩忽职守、失职、渎职的，有关部门应履行而拒不履行应急处理职责的；
（5）有其他失职、渎职行为的。

6.附则

6.1名词术语

（1）集中式地表水饮用水源地

指进入输水管网、送到用户且具有一定取水规模（供水人口一般大于1000人）的在用、备用和规划的地表水饮用水水源地。依据取水口所在水体类型不同，可分为河流型水源地和湖泊（水库）型水源地。

（2）集中式饮用水水源地

指国家为防治饮用水源地污染、保障水源地环境质量而划定，并要求加以特殊保护的一定面积的水域和陆域。集中式饮用水水源地分为一级保护区和二级保护区，必要时可在水源保护区外划定准保护区。

（3）地表水饮用水水源地风险物质

指《地表水环境质量标准》中表1、表2和表3所包含的项目与物质。以及该标准之外其他可能影响人体健康的项目与物质。

（4）饮用水水源地突发环境事件

指由于污染物排放或自然灾害、生产安全事故、交通运输事故等因素，导致水源地风险物质进入水源保护区或其上游的连接水体，突然造成或可能造成水源地水质超标，影响或可能影响饮用水供水单位（可简称供水单位）正常取水，危及公众身体健康和财产安全，需要采取紧急措施予以应对的事件。

（5）水质超标

指水源地水质超过《地表水环境质量标准》规定的相应水质标准限值的要求。《地表水环境质量标准》未包括的项目，可根据物质本身的危害特性和有关供水单位的净化能力，参考国外有关标准（如世界卫生组织、美国环境保护署等）规定的浓度值，由茶陵县人民政府组织有关部门会商或依据应急专家组意见确定。

（6）环境应急：针对可能或已发生的突发环境事件需要立即采取某些超出正常工作程序的行动，以避免事件发生或减轻事件后果的状态，也称为紧急状态；同时也泛指立即采取超出正常工作程序的行动。

（7）先期处置：是指突发环境事件发生后在事发地第一时间内所采取的紧急措施。

（8）后期处置：是指突发环境事件的危害和影响得到基本控制后，为使生产、工作、生活、社会秩序和生态环境恢复正常状态在事件后期所采取的一系列行动。

（9）经济损失：包括环境污染行为造成的财产损毁、减少的账面价值，为防止污染扩大以及消除污染而采取的必要的、合理的措施而发生的费用。

（10）环境应急监测：是指环境应急情况下，为发现和查明环境污染情况和污染范围而进行的环境监测。包括定点监测和动态监测。

（11）泄漏处理：泄漏处理是指污染源因事件发生泄漏时所采取的应急处置措施。泄漏处理要及时、得当，避免重大事件的发生。泄漏处理一般分为泄漏源控制和泄漏物处置两部分。

（12）应急演练：是指为检验应急预案的有效性、应急准备的完善性、应急响应能力的适应性和应急人员的协同性而进行的一种模拟应急响应的实践活动。根据所涉及的内容和范围的不同，可分为单项演练和综合演练。

6.2预案解释权属

茶陵县县级饮用水源地突发环境事件应急预案解释权归属茶陵县人民政府。

6.3应急预案的备案

本应急预案报株洲市生态环境局环境应急中心、湖南省环境应急与事故调查中心备案。

6.4预案演练和修订

6.4.1预案演练

应急指挥部应定期组织不同类型的环境应急实战演练活动，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

6.4.2应急演练的组织

应按照本应急预案定期（每年组织一次）组织突发环境事件应急实战演练，提高防范和处置突发环境事件的技能，增强实战能力。

应急演习由应急协调办公室统一组织，确定参加演习的人员、演习时间、演习内容等，由相关部门及应急小组成员协助，针对应急演练系统中某个环节进行演习，由各应急部门组织，并由专人将应急演练过程以录像、拍照的形式记录下来。演练组织流程见图6.4-1。


[image: image5.emf]应急协调办公

室组织第一次

应急演练协调

会 ， 讨论演练

方案 ， 明确演

练分工

应急协调办公

室组织第二次

演练协调会 ，

核对准备进

度 ， 反馈问

题 ， 筹备应急

演练

进行应急桌面

演练 ， 应急总

指挥和副总指

挥点评桌面演

练效果 ， 提出

重点注意的问

题

举行现场应

急演练 ， 全

程摄像 、 拍

照和记录整

个演习过

程 ， 总结演

习


图6.4-1  演练组织流程

6.4.3应急演练内容

根据饮用水水源地保护区潜在的突发环境事件风险，演练的内容可包括：危险化学品运输车辆发生交通事故污染饮用水水源地应急演练；村民生活污水发生排入饮用水水源地应急演练、茶陵县经开区污水处理厂污水排入饮用水水源地应急演练等。

6.4.4应急演练参加人员

（1）参演人员：在应急组织中承担具体任务的人员。

（2）控制人员：控制时间进度的人员。

（3）模拟人员：演练过程中扮演或代替应急组织和部门的人员。

（4）评价人员：对演练进展情况予以记录的人员。

（5）观摩人员：来自有关部门、外部机构及观众。

6.4.5演练实施的基本过程

（1）准备阶段

确定演练日期，成立一个临时演练策划组。策划者编制演练方案，确定演练的目标、原则、范围、参演部门，确定演练的性质和方法，选定演练时间与地点，规定演练的时间尺度和公众参与程度；确定实施计划、设计事故情景与处置方案。

其中特别要注意的是，演练情景尽可能真实，并考虑应急设备故障问题，以检测备用系统。同时，策划组应确定评价人员数量。应急协调办公室组织第一次演练协调会，讨论演练方案，明确演练分工。应急协调办公室组织第二次演练协调会，核对准备进度，反馈问题，筹备桌面演练进行桌面演练，应急总指挥和副总指挥点评桌面演练效果，提出重点注意的问题举行现场演练，全程摄像、拍照和记录整个演习过程。总结演练应具备的专业技能，指定评价人员，分配各自所负责评价的应急组织和演练目标。

（2）实施阶段

演练实施阶段是指宣布初始时间到演练结束的整个阶段。演练过程中参演应急人员应尽可能按照实际紧急事件发生时响应要求进行演示，由参演人员根据自己对最佳解决方法的理解，对事故做出响应行动。策划者适时宣布演练开始和结束，以及解决演练过程中的矛盾。

（3）总结阶段

应急指挥部应对演习情况予以记录，并妥善保存备查。演练结束后应对演练的效果作出评价，提交演练报告，并针对演练过程中发现的问题，划分为不足项、整改项和改进项。分别进行纠正、整改、改进。

6.4.6演练结果评价

（1）通过演练观察识别出应急准备缺陷。

（2）查出需要整改的事项。

（3）改进应急项目不足部分。

6.4.7应急演练注意事项

通过演练观察识别出应急准备缺陷，查出需要整改项；根据演练结果对应急预案不足部分，进行修订。应急演练中必须特别注意以下几个主要问题：

（1）演练过程应尽可能模仿可能事故的真实情况，但不能采用真正的危险状态进行演练，以避免不必要的伤亡；

（2）演练之前应对演练情况进行周密的方案策划。编写场景说明书是方案策划的重要内容；

（3）演练前应对有关人员进行必要培训，但不应将演练的场景介绍给应急响应人员；

（4）演练结束后应认真总结经验教训和整改。

6.5预案修订

6.5.1预案管理

本应急预案经茶陵县人民政府批准后实施，由茶陵县人民政府办公室印发。

6.5.2预案的修订

本应急预案根据情况变化，由茶陵县人民政府对预案进行修订和完善。

每年组织一次内部评审并做好内部评审文件的存档工作，以确保预案的持续适用性，评审时间和评审方式视具体情况而定。若发现不适用的情况产生，应及时查找原因，以便对预案及时进行修订。

本应急预案每三年内至少修订、更新一次。若适用性内部评审时发现预案的不符合项并需进行修订的，应及时进行修订。

在下列情况下，应对应急预案及时修订、更新：

（1）面临的环境风险发生重大变化，需要重新进行环境风险评估的；

（2）应急管理组织指挥体系与职责发生重大变化的；

（3）环境应急监测预警及报告机制、应对流程和措施、应急保障措施发生重大变化的；

（4）重要应急资源发生重大变化的；

（5）在突发事件实际应对和应急演练中发现问题，需要对环境应急预案作出重大调整的；

（6）其他需要修订的情况。

对环境应急预案进行重大修订的，修订工作参照环境应急预案制定步骤进行，对应急预案个别内容进行调整的，修订工作可适当简化。

应急预案更改、修订程序：应急预案的修订由应急指挥部根据上述情况的变化和原因，向领导提出申请，说明修改原因，经授权后组织修订，并将修改后的文件传递给相关部门。预案修订应建立修改记录（包括修改日期、页码、内容、修改人）。

应急预案修订后20日内将新的应急预案报原应急预案备案管理部门重新备案，根据备案部门要求选择是否需要进行评审。

6.5.3预案实施日期

本应急预案经茶陵县人民政府批准后实施，由茶陵县人民政府办公室印发，本应急预案自印发之日起施行。


_1234567891.vsd
小组名称�

�

公司名称
￼�

�

�

公司名称
部门名称�

应急组织指挥机构


环境应急指挥部


现场应急指挥部


副
总
指
挥


应急处置组


应急监测组


应急物资保障组


应急供水保障组


综合组


总
指
挥


专项工作组


应
急
协
调
办
公
室


应急专家组


现场应急工作组


分管环保副县长


株洲市生态环境局茶陵分局局长、茶陵县应急管理局局长、茶陵县水利局局长


茶陵县生态环境保护综合行政执法局、县应急管理局、县水利局、龙下灌区管理局、洮水水库管理局、县农业农村局、县交通局、县城市管理和综合执法局、县交通事务中心、湖南省高速公路集团有限公司株洲分公司腰陂路产养护管理所、云阳街道、下东街道、思聪街道、洣江街道、茶陵县自来水厂有限公司、云阳水厂等相关部门


株洲市茶陵生态环境监测站、县卫健局、县气象局、茶陵县自来水厂有限公司、云阳水厂



环保专家库


株洲市生态环境局茶陵分局、县财政局、县应急管理局、县水利局、茶陵县自来水厂有限公司、云阳水厂、云阳街道、下东街道、思聪街道、洣江街道等相关部门


株洲市生态环境局茶陵分局、县委宣传部县应急管理局、县卫健局、县水利局


县政府各有关部门及单位


株洲市生态环境局茶陵分局局长兼任办公室主任


县水利局、株洲市生态环境局茶陵分局、县卫健局、县应急管理局、县消防救援大队、县住建局、茶陵县自来水厂有限公司、云阳水厂


负责部门


工作机构


指挥机构



_1234567892.vsd
接到污染信息


报告危害的
程度、范围


现场调查
实时监测


监测污染物
组成及浓度


应急监测
工作小组


现场应急指挥部


提出污染事故
现场处理方案



_1234567893.vsd
应急协调办公室组织第二次演练协调会，核对准备进度，反馈问题，筹备应急演练


进行应急桌面演练，应急总指挥和副总指挥点评桌面演练效果，提出重点注意的问题


应急协调办公室组织第一次应急演练协调会，讨论演练方案，明确演练分工


举行现场应急演练，全程摄像、拍照和记录整个演习过程，总结演习



_1234567890.vsd
本应急预案


需外部救援


衔接


株洲市突发环境事件应急预案


茶陵县突发环境事件应急预案、茶陵县集中式饮用水源地突发环境事件应急预案


不需外部救援


衔接


茶陵县云阳自来水有限公司突发环境事件应急预案、茶陵县自来水公司突发环境事件应急预案


有关单位突发环境事件应急预案、相关政府和部门突发环境事件应急预案


衔接


衔接


株洲市内 可自动控制


茶陵县内 可自动控制


茶陵县县级饮用水源地突发环境事件



