	审批意见：                          株醴环评表〔2024〕7号
一、 醴陵市银洲烟花鞭炮有限公司收购原醴陵市昇顺鞭炮厂厂房（位于醴陵市东富镇莲石村），拟投资500万元，建设“年产8万箱爆竹建设项目”。项目占地面积131亩，建筑面积5713m2，主要建设内容为建设甲类厂房、1.1-1级建筑物、1.1-2级建筑物、1.3级建筑物等各类工房构筑物45栋主体工程，办公生活区、食堂等辅助工程，给排水、供电等公用工程和废水、废气、噪声、固废处理等环保工程。项目年产爆竹类（C）级8万箱。
根据湖南创蓝环境工程有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1．实行雨污分流，车间地面、操作平台冲洗废水、盛装容器清洗废水经沉淀池沉淀处理达标后回用；食堂废水经隔油池预处理后，与其它生活污水一起经四格净化设施处理达标后用于厂区周边林地灌溉。
2.项目粉碎、装药、结鞭等工序均在室内进行，结鞭工序产生的粉尘采取集气装置+喷雾除尘+排气管道等措施处理，粉碎工序、装药工序产生的粉尘采取加装喷雾除尘装置、定期清洗地面及操作平台等措施，确保无组织排放粉尘满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996中无组织排放浓度限值要求；食堂油烟经油烟净化器处理达到《饮食业油烟排放标准 (试行)》(GB18483-2001)要求
3．选用低噪声设备，合理布局，规范项目产品试放行为，采取减振、隔声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
4. 按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。废纸屑及边角料等可回收利用的一般固废回收外售综合利用；化工原材料废包装物交由有资质单位回收处置；含火药类废渣、沉淀池底泥等危险废物按要求定期处置，在处置危险废物前应制定处置方案，报应急管理局备案，获得应急管理局批准之后，将危险废物运至指定的地点按相关要求进行销毁；生活垃圾统一收集，纳入环卫部门统一管理。
5．加强危险化学品管理，加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。
三、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
四、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、安监、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
五、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。 

经办人：                                   公 章
审批人：                               2024年2月6日


