建设项目环境影响报告表

（污染影响类）

项目名称：        茶陵县高陇中心卫生院建设项目            

建设单位（盖章）：      茶陵县高陇中心卫生院             
编制日期：           二〇二三年十一月            

中华人民共和国生态环境部制

[image: image1.png]dE e B -

B

253

>3

Errk

ErE

ErrE

Tk






[image: image3.jpg]el B B A 0 TLAE I B E SR R S R E R

CECE]

an

B

B

SEMIE 5 R A L BT R =

K" R AT, T RIAF ST AT

B, ¥Rt & IS4 e
MK JER AT SIRAE .

CEBIE 5AMME . BT EmmLl.
CZER—R AN, HTRRIREX
TR, Y ILSRIE L A AT o
VEW P3-13, BrEdHEK. BRAHT
BEPURIAE, VR P34-35,

ISR E S AR B SR 5 iR AR
w, PR, BIONFIARES, XA
R A7 E 20 5 0 LR ) o e 1 1
RITR. BEERAARERENR, %
KRG RIR T NS, HE IS e
S HEHR . BRST ROKIH B A (A
Bl BRI, BT R e
SR ARG L .

TSR E S BUR B 5 5 19 i
T, WIRORTR. REOROR N, X
F AT B A7 02 56 190 AR th et 3
fRYTTSR, VI P29-31. ERLERNA
RERENR. ¥R PLS, HRKLR
TAH SIS = S HER
B BETBOKE LRI, R
P15, P20, P40-41, P18. CIMASLilt& %
B BT E SN, %9 AR R
W, ¥ P19, P21, P17-18.

SEHIUE M5 MR 515 R IR A
B, HAMEKHAKE . s O
HERANENIL. H RS K E R
B, Gogns e, 58 AT EEAEK
T AR AT AT PR o ARHE BE B SERRIE 1T 1
B, BARBEST XK. BT XEK (F
FEREEIT B SRR R, KR, BT
REAHOK T, s —SREMmLIES
TR Ak st Ak BN SEFR AR B B b
HTZRE., WlRFSTIRE, 5
BB G KA Bl bR R e T S
G R FEATIIAR B BT HE i K Ak
BT BUR MR T . AR
HI2029-2013 55 % $ it 5 B 15 00 & Bl
ZoR. RIS BN RIET P

CSEHI A WIS, 155 RIR
T, WK HKEERE, ¥R P21,
B 2. ERSEHES DRE R MEER,

VML P21, TANFRENIS KT EME, ¥
KB 5. BEEIGSIEHE, SERAE i
NISKT R ERATATYERAE, 1 . P45-46.
CRIEER LbRET R, RRIEETR
Bk BEITRBK CHRRREST k)%
HKE. KR, B TREHKTE, #
R P21-22, Bt —SREMALIAE FK
KI5k 0 A B AR S PR A K B, A ER
TEREE. RIERESITIRIAE, w8
A 15 K AL TS A b B HERCAT S 4
Hro I P41-46. EAM TR R A
B 575 KA FE BT BUR AR R )

BT, VEIL P4S I 6. EARIE
HJ2029-2013 563 St 1 B Ak L R Bk
ok, VER P29. BAMEIGKALEEIES
ZBITHIL VERME S,

WS e 8 % R E R R R
P, AR BRI REIEFER, &
BB, HEFHE L, TR
BT R BUREE, M (ETR
BRG] CEREYICAE 5 Yt bx

MRS RERENN LR, B
M R BEX AT R EAFER, i
AL B ME, VL P48-51. L HES
0L, SEEILE ST R IR






目   录

1

一、建设项目基本情况

14

二、建设项目工程分析

32

三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

37

四、主要环境影响和保护措施

61

五、环境保护措施监督检查清单

63

六、结论

64

建设项目污染物排放量汇总表




附件

附件1 土地证

附件2 医疗机构执业许可证及副本

附件3辐射安全许可证

附件4医疗废物处置合同

附件5污水处理站运营合同
附件6现状监测报告及质保单

附件7专家评审意见

附件8专家签到表
附图

附图1 建设项目地理位置图

附图2 建设项目平面布置示意图及雨污流向图
附图3 建设项目环境质量现状监测图

附图4 建设项目环境保护目标图

附图5本项目入高陇镇污水处理厂纳污管网图

一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	茶陵县高陇中心卫生院建设项目

	项目代码
	无

	建设单位联系人
	陈卫南
	联系方式
	18273256599

	建设地点
	茶陵县高陇镇祖安村

	地理坐标
	（113°46′54.029″E，26°56′47.112″N）

	国民经济
行业类别
	Q8423
乡镇卫生院
	建设项目

行业类别
	四十九、卫生84
108基层医疗卫生服务842其他（住院床位20张以下的除外）

	建设性质
	☑新建（迁建）
(改建

(扩建

(技术改造
	建设项目
申报情形
	(首次申报项目             
(不予批准后再次申报项目

(超五年重新审核项目     

(重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/
备案）部门（选填）
	无
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	无

	总投资（万元）
	706
	环保投资（万元）
	22.5

	环保投资占比（%）
	3.19
	施工工期
	无

	是否开工建设
	(否
(是：补办环评手续；项目已建成运行多年，投产至今未办理环评手续，根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环境保护部办公厅文件环办环评〔2018〕18号），内容：“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。结合《建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31 号）文件精神，不予处罚，补办环评手续；同时根据株洲市卫生健康委员会和株洲市生态环境局联合发文、茶陵县卫生健康局和株洲市生态环境局茶陵分局文件，本项目属于整治清单内一级医疗机构，需依法办理环评手续。
	用地面积（m2）
	3183.12



	专项评价设置情况
	专项情况说明如下表所示：
专项设置类别

设置原则
本项目情况
是否专项评价
大气
排放废气含有毒有害污染物、二嗯英、苯并［a］芘、氰化物、氯气且厂界外500 米范围内有环境空气保护目标的建设项目
本项目排放废气主要为硫化氢、氨气等，不属于《有毒有害大气污染物名录》的污染物
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
本项目废水经自建污水处理站处理后达标排入高陇镇污水处理厂处理
否
环境

风险
有毒有害和易燃易爆危险物质储量超过临界量的建设项目
本项目有毒有害物质主要为医疗废物及试剂，未超过临界量
否
生态
取水口下游500m 范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
项目用水为自来水，无需设置河道取水口
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
项目不属于海洋工程
否
综上所述，本项目无需设置专项评价。

	规划情况
	无

	规划环境影响

评价情况
	无

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	无

	其他符合性

分析
	一、产业政策符合性分析

根据国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，项目属于第一类鼓励类“三十七、卫生健康-1、医疗卫生服务设施建设”，且生产工艺、设备等均不属于其中的限制类和淘汰类。因此，本项目建设符合国家产业政策要求。
二、“三线一单”符合性分析

为适应以改善环境质量为核心的环境管理要求，切实加强环境影响评价（以下简称环评）管理，落实“生态保护红线、环境质量底线、 资源利用上线和环境准入负面清单”（以下简称“三线一单”）约束， 建立项目环评审批与规划环评、现有项目环境管理、区域环境质量联动机制（以下简称“三挂钩”机制），更好地发挥环评制度从源头防范环境污染和生态破坏的作用，特制定本项目的“三线一单”具体要求。
1）环境质量底线相符性 

根据项目所在地环境质量现状调查，项目所在区域环境空气、地表水环境、声环境质量能够满足相应的标准要求。本项目医疗废水和生活污水经污水处理设施处理后达标排放，产生的废气经处理达标后排放，采取相应治理措施后本项目的建设对周围环境的影响较小，不会改变区域环境质量现状的要求，符合环境质量底线要求。

2）生态保护红线相符性 

本项目位于株洲市茶陵县高陇镇祖安村，属于一般管控单元，主体功能定位为国家层面重点生态功能区。项目所在区域不涉及重点生态功能区、生态敏感区、生态脆弱区、禁止开发区以及其他未列入上述范围、但具有重要生态功能或生态环境敏感、脆弱的区域，因此本项目不属于生态红线管控区，符合生态红线区域保护规划。

3）资源利用上线相符性 

本项目用水均使用自来水；能源主要使用电能，属于清洁能源，满足资源利用上限。

4）生态环境准入清单 

生态环境准入清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。根据《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（株政发〔2020〕4 号），本项目位于株洲市茶陵县高陇镇，属于一般管控单元，编码：ZH43022430001，具体管控要求及本项目符合性见下表。

表1-1 项目与《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（株政发〔2020〕4号）符合性分析一览表
通知

文件

管控维度

管控要求

本项目情况

结论

实施“三线一单”生态环境分区管控的意见 

空间布局

约束

（1.1）茶陵县秩堂镇皇雩仙自来水厂饮用水源保护区、高陇镇天源自来水厂饮用水源保护区、茶陵县润发自来水厂梅坑水库饮用水源保护区范围内土地的开发利用必须满足饮用水水源保护区相关要求。

（1.2）上述饮用水源保护区，高陇镇、火田镇、秩堂镇的乡镇镇区居民点为畜禽养殖禁养区，禁养区内畜禽养殖场应全部关停或搬迁，严防已关停养殖场“反弹复建”。其他区域新建畜禽养殖小区和养殖场选址需满足《株洲市茶陵县畜禽养殖“三区”划定方案（2019-2021年）》、《株洲市畜禽养殖污染防治条例》等法律法规规章相关选址要求。

（1.3）茶水及主要一级支流属于水产养殖限养区，应满足《株洲市养殖水域滩涂规划》（2018-2030年）限养区相关规定。

（1.4）高陇镇、秩堂镇的大气弱扩散区严格控制涉及大气污染物排放的工业项目准入。

（1.5）引进项目必须满足《茶陵县产业准入负面清单》、《产业结构调整指导目录》（2019年）、《市场准入负面清单》（2019年版）要求

本项目不涉及畜禽养殖，不在饮用水源保护区内，不在大气弱扩散区范围内，项目满足《茶陵县产业准入负面清单》、《产业结构调整指导目录》（2024年）、《市场准入负面清单》（2022年版）要求。
符合

污染物排

放管控

（2.1）积极推进涉重金属尾砂库治理。已达使用年限的尾矿库，应及时按要求组织封场并恢复生态；正在使用的尾矿库，应完善库周边截洪沟和溢水处理设施，同时落实防扬尘措施。新建、改扩建矿山应按照绿色矿山建设规范进行建设；现有矿山企业做到达标排放，及时进行生态修复。

(2.2) 畜禽养殖项目严格执行《株洲市畜禽养殖污染防治条例》。

（2.3）加强高陇镇、火田镇、秩堂镇生活污水处理设施管理，实现污水稳定达标排放。

废水：生活污水和医疗废水一起排入化粪池后入院内污水处理站达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后经市政管网排入高陇镇污水处理厂达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准后排入茶水。

废气：医废暂存间异味、医疗废气：其中医废暂存间为封闭暂存。医废暂存间异味、医疗废气通过加强通风，无组织排放，对周边环境影响较小。项目污水处理站为地埋式封闭设置，同时加强污水处理站周边绿化等措施，恶臭气体对周边环境的影响较小。

项目设置一台备用柴油发电机，年使用频率较低，时间较短，尾气污染物产生量较少。项目煎药过程中会产生少量异味，煎药废气通过加强房间通风处理等措施，对周边环境影响较小。
符合

环境风险防控

（3.1）按省级、市级总体准入要求清单中与环境风险防控有关条文执行。

本项目将严防环境突发事件发生，提高应急处置能力。

符合

综上所述，项目符合《株洲市人民政府关于实施“三线一单”生态环境分区管控的意见》（株政发〔2020〕4 号）的要求。

与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，

2022年版）》的通知的符合性分析

2022年6月30日，湖南省推动长江经济带发展领导小组办公室发布了《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》（第70号）。

本规划与其协调性分析如下表所示。

表1-1 与湖南省长江经济带发展负面清单实施细则的符合性分析

序号

要求内容

本规划情况

符合性

1

禁止建设不符合全国和省级港口布局规划以及港口总体规划的码头项目。对不符合港口总体规划的新建、改建和扩建的码头工程（含舾装码头工程）及其同时建设的配套设施、防波堤、锚地、护岸等工程投资主管部门不得审批或核准。码头工程建设项目需要使用港口岸线的，项目单位应当按照国家、省港口岸线使用的管理规定办理港口岸线使用手续。未取得岸线使用批准文件或者岸线使用意见的，不得开工建设。禁止建设不符合《长江干线过江通道布局规划（2020-2032年）》的过长江通道项目。
项目不涉及码头、港口、过长江通道项目等。

符合

2

禁止在自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围内投资建设以下项目：（一）高尔夫球场开发、房地产开发、索道建设、会所建设等项目；（二）光伏发电、风力发电、火力发电建设项目；（三）社会资金进行商业性探矿勘查，以及不属于国家紧缺矿种资源的基础地质调查和矿产远景调查等公益性工作的设施建设；（四）野生动物驯养繁殖、展览基地建设项目；（五）污染环境、破坏自然资源或自然景观的建设设施；（六）对自然保护区主要保护对象产生重大影响、改变自然生态系统完整性、原真性、破坏自然景观的设施；（七）其他不符合自然保护区主体功能定位和国家禁止的设施。

项目不涉及自然保护区核心区、缓冲区的岸线和河段范围。

符合

3

机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施的选址选线应多方案优化比选，尽量避让相关自然保护区域、野生动物迁徙洄游通道；无法避让的，应当采取修建野生动物通道、过鱼设施等措施，消除或者减少对野生动物的不利影响。

项目不涉及机场、铁路、公路、水利、航运、围堰等公益性基础设施。

符合

4

国家级风景名胜区的核心景区内、不得新建、扩建下列项目、设施或者建筑物：（一） 各类开发区；（二）索道、缆车、铁路、水库、高等级公路等重大建设工程项目；（三） 宾馆、招待所、培训中心、疗养院等住宿疗养设施；（四）大型文化、体育和游乐设施；（五） 其他与核心景区资源、生态和景观保护无关的项目、设施或者建筑物。已经建设的，应当按照风景名胜区规划，逐步迁出。

项目不涉及国家级风景名胜区。

符合

5

饮用水水源一级保护区内禁止新建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；禁止向水域排放污水，已设置的排污口必须拆除；不得设置与供水需要无关的码头，禁止停靠船舶；禁止堆置和存放工业废渣、城市垃圾、粪便和其他废弃物；禁止设置油库；禁止从事种植、放养禽畜、网箱养殖活动。

项目范围不涉及饮用水水源保护区

符合

6

饮用水水源二级保护区内禁止新建、扩建向水体排放污染物的投资建设项目。改建项目必须削减污染物排放量；原有排污口必须削减污水排放量，保证保护区内水质满足规定的水质标准；禁止设立装卸垃圾、粪便、油类和有毒物品的码头。

符合

7

禁止在水产种质资源保护区内新建排污口、从事围湖造田造地等投资建设项目。

项目不涉及水产种质资源保护区。

符合

8

禁止在国家湿地公园范围内开（围）垦湿地、挖沙、采矿、采石、取土、修坟以及生产性放牧等，《中华人民共和国防洪法》规定的紧急防汛期采取的紧急措施除外。

项目开发范围不涉及国家湿地公园
符合

9

禁止在国家湿地公园范围内从事房地产、度假村、高尔夫球场、风力发电、光伏发电等任何不符合主体功能定位的建设项目和开发活动。

符合

10

《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区（以下简称“岸线保护区”）应根据保护目标有针对性地进行管理，严格按照相关法律法规的规定，规划期内禁止建设可能影响保护目标实现的建设项目。按照相关规划在岸线保护区内必须实施的防洪护岸、河道治理、供水、航道整治、国家重要基础设施等事关公共安全及公众利益的建设项目，须经充分论证并严格按照法律法规要求履行相关许可程序。

项目距离湘江距离较远，不涉及《长江岸线保护和开发利用总体规划》划定的岸线保护区。

符合

11

禁止在岸线保护区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全以及保护生态环境、已建重要枢纽工程以外的项目。禁止在岸线保留区内投资建设除保障防洪安全、河势稳定、供水安全、航道稳定以及保护生态环境以外的项目。

符合

12

禁止在《全国重要江河湖泊水功能区划》划定的河段保护区、保留区内投资建设不利于水资源及自然生态保护的项目。

项目不涉及《全国重要江河湖泊水功能区划》。

符合

13

禁止在生态保护红线和永久基本农田范围内投资建设除国家重大战略资源勘查项目、生态保护修复和环境治理项目、重大基础设施项目、军事国防项目以及农牧民基本生产生活等必要的民生项目以外的项目。

项目属于社会服务业不涉及基本农田和生态红线。

符合

14

国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目，以及省级高速公路、连接深度贫困地区直接为该地区服务的省级公路和深度贫困地区、集中连片特困地区、国家扶贫开发工作重点县省级以下基础设施、易地扶贫搬迁、民生发展等建设项目，涉及农用地转用或征收土地的，必须经国务院批准。

项目不涉及细则提出的要求。

符合

15

生态保护红线原则上按禁止开发区域的要求进行管理。严禁不符合主体功能定位的各类开发活动，严禁任意改变用途。因国家重大基础设施、重大民生保障项目建设等需要调整的，按有关程序报批。因国家重大战略资源勘查需要，在不影响主体功能定位的前提下，经依法批准后予以安排勘查项目。

项目不涉及生态保护红线。

符合

16

禁止在长江干支流（长江干流湖南段、湘资沅澧四水干流及洞庭湖）岸线1 公里范围（指长江干支流岸线边界（即水利部门河道管理范围边界）向陆域纵深1公里）内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在合规院区（详见附录）外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色等高污染项目。鼓励长江干支流岸线1 公里范围内化工企业搬入合规园区。

项目不属于长江干支流岸线1km的范围。

符合

17

禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。

项目属于社会服务业不属于石油化工、煤化工企业。

符合

18

新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）等石化项目由省政府投资主管部门按照国家批准的石化产业规划布局方案核准。未列入国家批准的相关规划的新建乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）项目，禁止建设。

项目属于社会服务业，不涉及乙烯、对二甲苯（PX）、二苯基甲烷二异氰酸酯（MDI）等石化项目

符合

19

新建煤制烯烃、煤制对二甲苯（PX）等煤化工项目，按程序核准。新建年产超过100万吨的煤制甲醇项目，由省政府投资主管部门核准。其余项目禁止建设。

符合

20

禁止新建、扩建法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目。

本项目不属于法律法规和相关政策明令禁止的落后产能项目
符合

21

对不符合要求的落后产能项目，依法依规退出；对最新版《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目，禁止投资；对淘汰类项目，禁止投资。国家级重点生态功能区，要严格执行国家重点生态功能区产业准入负面清单。

项目不属于《产业结构调整指导目录》中限制类的新建项目

符合

22

禁止新建、扩建不符合国家产能置换要求的严重过剩产能行业（钢铁、水泥、电解铝、平板玻璃、船舶等行业）的项目。

本项目不属于产能过剩行业

符合

23

各地方、各部门不得以任何名义、任何方式办理产能严重过剩行业新增产能项目的建设审批手续，对确有必要新建的，必须严格执行产能置换实施办法，实施减量或等量置换，依法依规办理有关手续。

符合

24

高污染项目应严格按照环境保护综合名录等有关要求执行。

本项目不属于高污染项目

符合

4、与《湖南省湘江保护条例》（2023年5月31日修正）符合性分析

根据《湖南省湘江保护条例》（2023年5月31日修正）：“第二十五条 禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；已经设置排污口（渠）、建成与供水设施和保护水源无关的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。禁止在湘江流域饮用水水源一级保护区内从事网箱养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动。第二十六条 禁止在湘江流域饮用水水源二级保护区内设置排污口（渠），禁止新建、改建、扩建排放污染物的建设项目：已经设置排污口（渠）、建成排放污染物的建设项目，县级以上人民政府应当在省人民政府规定期限内组织拆除或者关闭。

第四十九条 省人民政府应当组织发展和改革、工业和信息化、生态环境、有色金属工业等部门，编制湘江流域产业发展规划。禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。“禁止在湘江干流岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库；但是以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。

本项目属于乡镇卫生院项目，不在湘江流域饮用水水源保护区设置入河排污口，不属于化工、尾矿库等建设项目，不涉及外排重金属废水。因此，本项目与《湖南省湘江保护条例》相符。
5、平面布局合理性分析

根据《乡镇卫生院建设标准》（建标〔2008〕142号），“第十七条乡镇卫生院的总平面布局，应根据功能、流程、管理、卫生等方面要求，对建筑平面、道路、管线、绿化和环境等进行综合设计。”和“第十八条乡镇卫生院的总体布局应符合下列要求：一、功能分区合理，洁污流线清楚，避免或减少交叉感染。二、布局紧凑，交通便捷，管理方便。三、住院、手术、功能检查等用房应处于相对安静的位置。四、病房、诊疗室等主要医疗用房应有适宜的朝向。五、有良好的自然通风，多风沙地区应有防风害侵袭措施。”
卫生院出口位于院区东侧紧靠祖安路。本项目主要建设有一栋3层门诊大楼，位于院区东侧、一栋3层住院大楼，位于院区西侧、1栋3层综合楼，位于院区北侧、一栋1层放射楼，位于住院楼南侧。医疗废物暂存间位于综合楼西侧，医疗废物暂存间不在医院主要通道和人流聚集区，且在暂存间周围设置警示牌并进行定期消毒处理后，对周围环境影响较小。地埋式污水处理站位于住院楼西侧，采取地埋式封闭设置同时加强污水处理站周边绿化，不会影响住院楼及周边环境。综上所述，本项目平面布置基本合理。
从平面布置和周边环境保护目标分布情况，结合项目布局及环评要求，项目污水处理站及医疗废物运输对周边环境保护目标影响较小，不会改变区域功能区划，布局及运输线路较为合理。

同时项目每层分区规划布置合理，平面布置基本合理。平面布局见附图2。
6、选址合理性分析 

①与周边环境相容性分析 
本项目位于茶陵县高陇镇祖安村，项目建设用地较为平坦，地质条件良好；项目周边供排水、供电、通讯等基础设施完善，紧邻祖安路，交通便利，不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区等环境敏感区域。根据工程分析可知，本项目主要环境问题是医院废水及医疗垃圾、废水处理设施污泥处理及处理不当可能对周围环境特别是水环境造成的影响。

由污染防治对策分析可知，院内废水经自建污水处理站处理达标后排入高陇镇污水处理厂处理。项目营运期对医疗废物进行分类收集后，委托株洲市医疗废物集中处置有限公司处理处置，故该项目所产生的医疗废物不会对周围环境造成危害性影响；栅渣、化粪池和污水处理站污泥、废紫外灯管要求交由有资质的单位处理处置。项目主要为高陇镇居民提供医疗卫生服务为主，废气污染源及噪声源均较小，且采取相应防治措施，可达标排放，对周围环境影响较小。项目在运营过程中各污染物均能够实现达标排放，项目的建设和营运不会对周边环境产生明显的影响。医院周边污染源主要为村内道路汽车行驶过程中产生的废气、噪声及人声，院区东侧车流量较小，故产生的废气及噪声源强很小，对本项目的影响很小。

因此，本项目所在区域环境具有相容性，无重大外环境制约因素，从环境保护的角度而言。
②外部建设条件的可行性 
根据现场勘查，项目区域水、电、通讯等基础配套设施齐全， 
本项目东侧紧靠祖安路，交通运输便利，因此本项目的外部条件可供本项目建设。 
③对外环境的影响 
本项目生产过程中产生的废水通过设置污水处理站进行处 理，排入到高陇镇污水处理厂中深度处理；产生的废气、噪声和固废通过设置相应的处理措施，可实现达标排放，对周围环境影 响较小。且不会降低评价区域原有功能级别，对区域环境影响是 可接受的。
7、与《株洲市公共健康与医疗卫生设施布局国土空间专项规划》（2022-2035年）（方案公告）相符性分析
根据株洲市自然资源和规划局（2023年11月8日-2023年12月7日）发布的《株洲市公共健康与医疗卫生设施布局国土空间专项规划》（2022-2035年）（方案公告）：
（1）规划目标

 在符合株洲市国土空间总体规划的前提下，科学确定我市公共健康及医疗卫生设施的资源配置，优化公共健康及医疗卫生设施的空间布局，提升株洲市公共健康与医疗卫生的整体服务水平。

构建以综合医院（专科医院、中医医院）为中心，社区卫生服务机构（乡镇卫生院）为基础的两级医疗服务体系；建设“15分钟健康服务圈”；完善妇幼保健、疾病预防控制、卫生监督执法、专科疾病防治、供采血、急救等六大专业公共卫生体系；构建“医养结合”、“医育结合”公共健康服务设施体系。

（2）规划范围与期限

规划范围与株洲市国土空间总体规划中心城区范围一致，473.81平方公里 。研究范围为株洲市辖区范围（含荷塘区、芦淞区、石峰区、天元区、茶陵县），总面积约1916.73平方公里。

规划期限为2022-2035年。

（3）规划指标体系
本次布局规划指标体系分为医疗卫生机构、公共健康机构两类。

（4）医疗卫生机构布局规划
医疗卫生机构主要为医院、基层医疗卫生机构、专业公共卫生机构。

（5）公共健康机构布局规划

公共健康机构主要为医养结合机构、婴幼儿“医育结合”服务机构。
本项目属于乡镇卫生院项目，属于基层医疗卫生机构，位于株洲市茶陵县，可为株洲市茶陵县高陇镇及附近居民提供医疗服务及公共健康服务。因此，本项目符合《株洲市公共健康与医疗卫生设施布局国土空间专项规划》（2022-2035年）（方案公告）。


二、建设项目工程分析

	建设内容
	本项目内涉及放射性医疗设备需委托有资质的单位另行评价，本次评价不包括放射性评价内容。
1、项目由来
茶陵县高陇中心卫生院位于茶陵县高陇镇祖安村，茶陵县高陇中心卫生院于1953年成立，1995年进行重建。本项目是政府主办的非营利性乡镇卫生院，是一家集医疗、保健、公共卫生为一体的公立性医院，肩负全镇及相邻乡镇群众的医疗卫生及预防保健工作。
经现场勘查发现，该项目已投入生产运营两年以上。根据《关于加强“未批先建”建设项目环境影响评价管理工作的通知》（环境保护部办公厅文件环办环评〔2018〕18号）内容：“未批先建”违法行为自建设行为终了之日起二年内未被发现的，依法不予行政处罚。结合《建设项目“未批先建”违法行为法律适用问题的意见》（环政法函〔2018〕31 号）文件精神及株洲市卫生健康委员会和株洲市生态环境局联合发文“关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知”内容和株洲市茶陵县卫生健康局“一级医疗机构污水处理排查问题清单”，本项目属于茶陵县污水处理排查问题清单中的20张床位以上的一级医疗机构，需依法补办环保相关手续。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》、国务院《建设项目环境保护管理条例》规定，茶陵县高陇中心卫生院委托湖南玖鸿环境科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。根据《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021 年版），本项目属于“四十九、卫生 108、卫基层医疗卫生服务 842-其他（住院床位20张以下的除外）”，应编制环境影响报告表。我单位接受委托后，组织有关技术人员到项目所在地进行了现场踏勘和收集资料，并结合本项目环境特点和工程特征，依据《环境影响评价技术导则》等有关规范、标准要求，编制完成了《茶陵县高陇中心卫生院建设项目环境影响报告表》并交建设单位呈生态环境部门审查。
2、项目主要建设内容

茶陵县高陇中心卫生院位于茶陵县高陇镇祖安村。项目已建设一栋3F门诊大楼、一栋3F住院楼、一栋3F综合楼、一栋1F放射科等。本院区内不设食堂。
诊疗科目：预防保健科、内科、外科、普通外科专业、妇产科、儿科、临床体液、血液专业、临床化学检验专业、X线诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科。

本项目共设置床位45张，本项目不设牙科。项目工程组成内容见下表2-1。
表2-1  项目主要工程内容

工程

组成

建设内容

整改内容

主体

工程

医院综合楼
建筑面积1080m2，三层砖混结构。主要功能为1层：化验室、B超心电图室、120办公室、仓库、人流室；2层：中医馆；3层：行政后勤办公室、会计办公室、院长办公室
/

住院部
建筑面积1305.48m2，三层砖混结构。主要功能为1层：护士站、医生办公室、值班室、病房、二层：住院部；3层：闲置
/

门诊

大楼
建筑面积1274.108m2，三层砖混结构。主要使用功能为1层：收费室，门诊、药房、妇保办公室；2层：公卫科，3层：党建办公室、大会议室、其余房间闲置
/

放射楼
建筑总面积80m2
/
辅助

工程

医废暂存间
建筑总面积15m2
/
污水处理站加药间
建筑总面积3m2
/

公用

工程

给水

系统

市政自来水管网供水。

/

排水

系统

排水为雨污分流制。雨污分流，雨水排入市政雨水管网。生活污水和医疗废水一起排入化粪池后入院内污水处理站达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后经市政管网排入高陇镇污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002) 一级A标准后排入茶水。

/
电力

系统

由市政电网供给。
/

环保工程
废气

治理

项目医疗废物暂存间异味通过设置封闭房间、加强清洁及消毒来减少对周边环境的影响
/
项目医疗废气通过加强院内加强开窗通风来减少对周边环境的影响
/
项目污水处理站为地埋式封闭设置，同时加强污水处理站周边绿化等措施，恶臭气体对周边环境的影响较小。

/

项目设置一台备用柴油发电机，年使用频率较低，时间较短，尾气污染物产生量较少。

/

项目煎药过程中会产生少量异味，煎药废气通过加强房间通风处理等措施，对周边环境影响较小。

/

废水

治理

项目污水处理站位于住院楼西侧，属于地埋式污水处理站，日处理废水能力为50m3/d，处理工艺为“格栅+调节池+缺氧池+接触氧化池+沉淀池+活性氧消毒”。
项目生活污水和医疗废水一起排入化粪池后入院内污水处理站达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后经市政管网排入高陇镇污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 一级A标准后排入茶水。 
/
噪声

治理

合理布局，选用低噪音设备，采取减振隔声措施，加强设备维护等措施。
/

固废

处理

本项目运营期固体废物主要是废紫外灯管、医疗废物、检验废液、废一次性输液瓶（袋）、污水处理站污泥、格栅渣、中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物、中药渣及生活垃圾。项目在住院楼北侧建设一间15m2医疗废物暂存间及一间建筑面积为5m2的一般固废暂存间。医疗废物、检验废液经收集后，定期交由株洲市医疗废物集中处置有限公司处置；废紫外灯管暂存于医疗废物暂存间定期交由有资质单位处置；格栅渣、污水处理站污泥定期交由有资质单位清运处置，不在院内暂存；项目中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物经收集后与生活垃圾一同交由环卫部门清运处理；废一次性输液瓶（袋）经收集后，定期交由衡阳置道塑业有限公司处置；中药渣经收集后暂存于中药煎煮室的塑料桶内，交由环卫部门统一清运。
将废紫外灯管暂存于医疗废物暂存间并于其他医废分区暂存，定期交由有资质单位处置并做好台账记录。
环境

风险
事故应急池容积5m3
新建一座约5m3的事故应急池
2、主要原辅材料消耗

本项目主要原辅材料见表2-2。

表2-2 本项目主要原辅材料一览表
序号

类别
名称
单位

年耗量
备注

1
检验科

试剂

葡萄糖（GLU）测定试剂

盒
50

检验室

2
尿酸（UA）测定试剂

盒

50

检验室

3
总胆红素（TBil）测定试剂

盒

50

检验室

4
肌酸激酶（CK）测定试剂

盒

50
检验室

5
总胆固醇（CHOL）测定试剂

盒

50

检验室

6
天冬氨酸氨基转移酶（AST）测定试剂

盒

50

检验室

7
丙氨酸氨基转移酶（ALT）测定试剂

盒

50
检验室

8
M-53LH溶血剂

瓶

50

检验室

9
M-5LEO（1）溶血剂

瓶

50
检验室

10
M-5LEO（2）溶血剂

瓶

50
检验室

11
医疗

器具

输液器

支
3000
库房
12
1ml注射器

支

3000

库房
13
2.5ml注射器

支

1000
库房
14
5ml注射器

支
1000
库房
15
20ml注射器

支

2000
库房
16
输液贴

盒

100
库房
17
胶带

盒

150
库房
18
一次性检查手套

双
2000
库房
19
棉签

包

200
库房
20
纱布块

包

5000
库房
21
医用棉球

包

200
库房
22
采血管（紫管）

支

1000
库房
24
采血管（红管）

支

1000

库房
25
消毒剂
84消毒液

瓶

80

库房
26
75%医用酒精

瓶

200

库房
27
60ml络合碘

瓶

120

库房
28
500g络合碘

瓶

100

库房
29
污水

处理

PAC
kg/a

550
污水处理站

30
PAM
kg/a

10
污水处理站

31
活性氧

kg/a

50
污水处理站

主要原辅材料理化性质详见下表2-3。
表2-3 项目主要原辅材料理化性质一览表
物料

名称

理化性质
碘伏
碘伏是单质碘与聚乙烯吡咯烷酮的不定型结合物。聚乙烯吡咯烷酮可溶解分散9%~12%的碘，此时呈现紫黑色液体。医用碘伏通常浓度较低（1%或以下）。
乙醇
无色透明、易燃易挥发液体。有酒的气味和刺激性辛辣味。溶于水、甲醇、乙醚和氯仿。能溶解许多有机化合物和若干无机化合物，熔点-114℃，相对密度0.789，闪点12℃
84消毒液
84消毒液（Ⅱ型）含氯量（5.0%）是主要用于环境和物体表面消毒的含氯消毒剂，含有强力去污成分，可杀灭大肠杆菌，适用于家庭，宾馆，医院，饭店及其他公共场所的物体表面消毒。
PAC
有吸附、凝聚、沉淀等性能，聚合氯化铝稳定性差。毒性及防护有腐蚀性，如不慎溅到皮肤上要立即用水冲洗干净。生产人员要穿工作服，戴口罩、手套，穿长筒胶靴。生产设备要密闭，车间通风应良好。
有腐蚀性。加热至110℃以上时分解，放出氯化氢气体，最后分解为氧化铝；与酸反应发生解聚作用，使聚合度和碱度降低，最后变为正铝盐。与碱作用可使聚合度和碱度提高，最终可形成氢氧化铝沉淀或铝酸盐；与硫酸铝或其他多价酸盐混合时易生成沉淀，可降低或完全失去混凝性能。
PAM
聚丙烯酰胺，CAS号为9003-05-8，分子式为（C3H5NO）n，聚丙烯酰胺是一种线状的有机高分子聚合物，同时也是一种高分子水处理絮凝剂产品，专门可以吸附水中的悬浮颗粒，在颗粒之间起链接架桥作用，使细颗粒形成比较大的絮团，并且加快了沉淀的速度。这一过程称之为絮凝，因其中良好的絮凝效果PAM作为水处理的絮凝剂并且被广泛用于污水处理。

活性氧

以单过硫酸氢钾复合盐（18%~25%）、柠檬酸、氯化钠（5%~6%）、活性氧（13%±1.3%）等主要原料的消毒粉。活性氧又名三原子氧，因其类似鱼腥味的臭味而得名。其分子式为O3，是氧气的同素异形体。

人对空气中活性氧的可嗅知的浓度为0.02-0.04PPM。动物实验表明，活性氧毒性的起点体积分数为0.3PPM。活性氧的毒性主要来自对蛋白质和不饱和脂肪酸的氧化，从而损伤机体组织。吸入活性氧后，可引起呼吸加速、变浅、胸闷等症状；进而脉搏加速，头痛；严重时可发生肺气肿，甚至死亡。我国卫生部规定大气中活性氧最高允许质量浓度为0.2毫克/立方米。活性氧为强氧化剂，对多种物品有损坏作用。可使橡胶类制品变脆、变硬，加速老化；使铜片出现绿色锈斑；使织物漂白、褪色等。
3、主要设备

项目主要设备清单见表2-3。

表2-3 主要生产设备及设施表

序号

设备名称

数量
单位

1
柴油发电机

1 

台

2
心电监护仪

1 

台
3
洗胃机

1 
台
4
吸痰器

1 

台
5
心电图机

1 
台
6
呼吸机

1 
台
7
美思康全自动血液细胞分析仪

1 
台
8
迈瑞全自动血液细胞分析仪

1 
台
9
半自动电解质分析仪

1 
台
10
微量元素分析仪
1 
台
11
全自动生化分析仪

1 
台
12
低速离心机

1 
台
13
尿液分析仪

1 
台

14
上转发光免疫分析仪

1 
台
15
恒温水箱

1 
台
16
全自动生化分析仪

1 
台
17
UPS不间断电源

1 
台
18
药品保存箱

1 
台
19
创纯纯水机

1 
台

20
超声彩色多普勒诊断仪

2 
台
21
数字式十二道心电图机

1 
台
22
万东500mdr机

1 
台

23
污水处理设施

1
套
4、劳动定员及班制

医院年工作日为 365 天，医护人员为每天三班，每班8小时制，行政人员实行8小时工作制。 
医院职工定员35人，其中行政后勤人员6人，医护人员26人。
5、公用工程

（1）供电工程

本项目供电由市政供电系统供电。
（2）给水工程

本项目由市政自来水管网供水。

本项目用水主要为医护人员用水、住院病人及陪护人用水、门诊用水以及洗衣用水。本项目用水量为18.825m3/d（5744.829m3/a）。
①医护职工人员用水

医院职工人员为35人，其中住院部医院人员10人，门诊人员25人。

参照《医院给排水设计规范》中相关的用水标准，医务人员25-150L/d·班。本项目住宿医务人员用水取150L，非住宿医务人员用水取75L。则住院部医护人员用水量为1.5m3/d，547.5m3/a产污系数以0.8计，故住院部医护人员污水产生量为1.2m3/d，438m3/a；门诊医护人员用水量为1.875m3/d，684.375m3/a产污系数以0.8计，故门诊医护人员污水产生量为1.5m3/d，547.5m3/a。
②住院病人及陪护人用水

参照《医院给排水设计规范》中相关的用水标准，住院病人250~400L/d·床，本项目取250L。项目设置45张病床，则住院病人及陪护人废水量为11.25m3/d，4106.25m3 /a。污水排放系数按0.9计，则住院病人及陪护人用水量为10.125m3 /d，3695.625m3 /a。
③门诊用水

参照《医院给排水设计规范》中相关的用水标准，门诊病人每人每次10~15L/d·次，本项目取15L。本项目最大门诊量约为36人/d，则门诊用水量为0.54m3 /d，197.1m3 /a。污水排放系数按0.9计，则门诊废水量为0.486m3/d，177.39m3 /a。
④检验科用水

主要是进行日常的生化检验，检验所用药剂不涉及重金属，检验科用水主要是仪器设备和容器的清洗，用水量约 2L/人·次，本项目检验科每天接待人约30人，则检验科用水量为0.06m3 /d，21.9m3 /a。污水排放系数按0.9计，则检验科废水量为0.054m3/d，19.71m3 /a。

⑤洗衣用水

主要为卫生院医护人员白大褂及病房床单的清洗用水。参照《医院给排水设计规范》中相关的用水标准，洗衣60-80L/kg，本项目取80L。根据建设单位提供资料，院内洗衣量为45kg/周，则本项目洗衣房用水量为3.6m3/周，187.704t/a。污水排放系数按0.8计，则洗衣废水量为2.88m3/周，150.1632m3 /a。
（4）排水工程

排水体制：院区排水实行雨污分流制，雨水排入市政雨水管网。医院废水包括医疗废水和生活污水。本项目排水量为16.245m3/d（5028.3882m3/a）。
本项目放射科洗片采用电脑打印，不产生污水；本项目不设牙科。生活污水和医疗废水一起排入化粪池后入院内污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后经一个排污口进入市政管网排入高陇镇污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后排入茶水。

本项目营运期给排水见表2-4。
表2-4  营运期给排水一览表（单位m3/d）
给水

水源

用水

项目

用水

标准

用水量

产污

系数

废水产生量

m3/d

m3/a

m3/d

m3/a

自来水

医护职工人员用水
住院

150L/d·班
1.5
547.5
0.8
1.2
438
门诊

75L/d·班
1.875
684.375
1.5
547.5
住院病人及陪护人用水
250L/d·床 
11.25
4106.25
0.9
10.125
3695.625
门诊用水
15L/人

0.54
197.1
0.9
0.486
177.39
检验科用水
2L/人·d
0.06
21.9
0.9
0.054
19.71
洗衣用水

80L/kg
3.6
187.704
0.8
2.88
150.1632
合计

/

18.825
5744.829
/
16.245
5028.3882
本项目水平衡图见图2-1。

图2-1  项目水平衡图  单位（m3/d）
6、平面布置
本项目主要建设有一栋3层门诊大楼，位于院区东侧、一栋3层住院大楼，位于院区西侧、1栋3层综合楼，位于院区北侧、一栋1层放射楼，位于住院楼南侧。医疗废物暂存间和一般固废暂存间位于住院楼北侧，地埋式污水处理站位于住院楼西侧，采取地埋式封闭设置同时加强污水处理站周边绿化，不会影响住院楼及周边环境。综上所述，本项目平面布置基本合理。

	工艺流程和产排污环节
	项目已于1953年投入运营，本环评对项目施工期不做评价，项目营运期主要工艺流程及产污节点如图2-2：

[image: image4.jpg]o T

BHRE R

B

#E) %, ERERAKER, wHRRE

T T IR 7 DB B S 0 B B

IR, HRESTRY. —RE RO
PSRRIV ER K

#, M BT R RRG. (akk
VAR R hbRE) 4%, SEd K A K
EoR, EERRAIRY. BT R E A
FE SO I AR BRI
P51-54, P29, EAMFREESTEMIMN, ¥
S 4 i T — AR TG 7 A R
WA B, PAERBREALEARARR
HORFN TS PSSR REE R

MR B AL ST T R #h 75 4R
KIFRIRFR AR B HBR . 5538 RIRR
TH DL K Bl it it

R AR SR BORAZ SE A B RS A, 6 00

P46, EANFEAHRIFRIFIARTAR % B K,

TEIL P29, TSR R 1 1L R & KB
Vit i, W P54-60.

ERERENL

23 B2 b g

gTAv;i 2, 1%





图2-2 本项目运营期工艺流程及产污节点图
项目的建设主要是为病人提供询医治病服务，无生产过程存在。营运期产生的污染物包括各科室医务活动过程中产生的污染物和污水处理站所产生的废气等。主要有：医废暂存间异味、医疗废气、污水处理站产生的废气、煎药废气以及柴油发电机废气；医疗废水及生活污水；废紫外灯管、污泥、格栅渣生活垃圾和医疗废物等；设备噪声。
主要污染来源及污染因子：
表2-5主要污染因素一览表

类 别

污 染 源

污 染 物

废气

医废暂存间异味

医废暂存间
臭气浓度
医疗废气

院内各楼层
异味

污水处理站废气

污水处理站
氨、硫化氢、臭气浓度
备用发电机尾气

备用柴油发电机

SO2、CO等

煎药废气
煎药室

异味
废水
医疗废水

门诊、治疗室等科室
pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、粪大肠菌群数、阴离子表面活性剂
生活污水

办公室

pH、SS、COD、BOD5、氨氮
固体

废物
危险废物

污水处理站

污水处理站污泥、格栅渣

护士站、公共卫生科等科室
废紫外灯管
医疗废物

检验科
检验废液
门诊、手术室等科室

医疗废物

一般固废

输液区、办公室、煎药室

生活垃圾、废一次性输液瓶（袋）、中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物、中药渣

噪声
院区
等效连续A声级



	与项目有关的原有环境污染问题
	1、现有工程概况
茶陵县高陇中心卫生院位于茶陵县高陇镇祖安村，是获得株洲市茶陵县卫生健康局批准的一所乡镇卫生院。且于1953年成立，1995年进行重建，由于历史原因，一直未办理环评手续。
2、现有工程主要污染源及治理措施
根据对现有项目调查，茶陵县高陇中心卫生院在运行中产生的污染物主要为：水污染物主要有医疗废水及生活污水；大气污染物主要有医废暂存间异味、医疗废气、污水处理站废气、备用发电机尾气、煎药废气；噪声主要有污水处理站水泵等设备噪声；固体废物主要有废紫外灯管、医疗废物、检验废液、废一次性输液瓶（袋）、污水处理站污泥、格栅渣、中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物、中药渣及生活垃圾。

（1）废气

①污水处理站废气

现有项目污水处理站为地埋式封闭设置，加强污水处理站周边绿化等措施，恶臭气体（氨、硫化氢、臭气浓度）对周边环境的影响较小。本项目污水处理站规模、工艺以及建筑方式与茶陵县洣江街道社区卫生服务中心相同，故本环评引用茶陵县洣江街道社区卫生服务中心委托湖南昌旭环保科技有限公司于2023年11月18日-19日进行厂界无组织废气现状监测数据，监测数据如下。
表2-6 厂界无组织废气监测结果

采样

日期

检测

项目
检测结果（mg/m3）

标准限值（mg/m3）
点位名称

污水处理站下风向G1

污水处理站下风向G2
污水处理站下风向G3

2023.11.18
臭气浓度（无量纲）

第一次

＜10

＜10

＜10
10

（无量纲）
第二次

＜10

＜10

＜10
第三次

＜10

＜10

＜10
第四次

＜10

＜10

＜10

硫化氢

第一次

0.008
0.008
0.008
0.03

第二次
0.008
0.008
0.009
第三次
0.008
0.008
0.009
第四次

0.008
0.008
0.008
氨

第一次

0.05
0.06
0.06
1.0

第二次
0.06
0.07
0.07
第三次
0.05
0.06
0.06
第四次

0.05
0.06
0.06
2023.11.19
臭气浓度（无量纲）

第一次

＜10

＜10

＜10

10

（无量纲）
第二次

＜10

＜10

＜10

第三次

＜10

＜10

＜10

第四次

＜10

＜10

＜10

硫化氢

第一次

0.009
0.008
0.008
0.03

第二次
0.009
0.008
0.008
第三次
0.008
0.009
0.008
第四次

0.007
0.008
0.008
氨

第一次

0.04
0.05
0.05
1.0

第二次
0.05
0.06
0.06
第三次
0.06
0.07
0.07
第四次

0.05
0.06
0.06
备注：1、是否分包：否

2、检测结果小于检测方法最低检出限，用检出限+L表示
标准限值来源：《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中限值要求
根据上表可知，项目恶臭浓度能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。

②备用发电机尾气

现有项目设置一台备用柴油发电机，年使用频率较低，时间较短，尾气污染物产生量较少。

③煎药废气

现有项目采用密闭煎药室，设置电加热自动煎药机，煎药废气通过加强房间通风处理后呈无组织排放，对周边环境影响较小。

④医废暂存间异味
现有项目通过设置封闭式医疗废物暂存间，加强医疗废物暂存间清洁及消毒后呈无组织排放，对周边环境影响较小。

⑤医疗废气

医疗废气经院内各楼层常开窗通风换气，呈无组织排放，对周边环境影响较小。
（2）废水

现有项目生活污水和医疗废水经化粪池处理后一起进入院内污水处理站处理后达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后经市政管网排入高陇镇污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 一级A标准后排入茶水。

根据湖南昌旭环保科技有限公司于2023年11月18日-19日进行废水现状监测，监测数据如下。
表2-8废水监测结果

监测

点位
检测

项目

检测结果

标准 限值

单位

2023-11-18
2023-11-19
第1

次

第2

次

第3

次

第4

次

第1

次

第2

次

第3

次

第4

次

污水处理站进口W1
CODcr
390
382
396
387
402
397
388
394
/
MPN/L

NH3-N
39.3
37.9
40.2
38.7
27.0
37.6
38.5
37.9
/
mg/L

粪大肠菌群数
2.7×104
2.4×104
2.5×104
2.6×104
2.63×104
2.8×104
2.4×104
2.7×104
/
mg/L

污水处理站出口

W2
pH值
7.2
7.1
7.1
7.1
7.4
7.2
7.5
7.5
6~9
无量纲
粪大肠菌群
600
700
600
700
800
600
700
600
5000
MPN/L
SS
26
25
24
25
24
24
25
23
60
mg/L
CODcr
20
18
16
23
22
17
24
20
250
mg/L
BOD5
8.8
8.3
8.7
8.1
8.5
8.1
8.8
8.6
100
mg/L
氨氮
6.22
6.39
6.42
6.16
6.07
6.27
6.13
6.24
—
mg/L
动植

物油
0.08
0.09
0.07
0.09
0.08
0.10
0.09
0.09
20
mg/L
石油类
0.10
0.08
0.11
0.09
0.09
0.09
0.10
0.10
20
mg/L
色度
2L
2L
2L
2L
2L
2L
2L
2L
—
稀释

倍数
挥发酚
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
0.01L
1.0
mg/L
LAS
1.57

1.52
1.54
1.56
1.53
1.58
1.56
1.55
10
mg/L
根据上表可知，医院废水经院内污水处理站处理后出水水质满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2“综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值中预处理标准限值”。

由于现行监测分析方法中暂无活性氧检测分析方法，故本次环评未对活性氧进行监测，由上表可知废水中粪大肠菌群数达到了《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准，由此可见，医院使用活性氧消毒剂的消毒效果较好，可使处理后废水做到达标排放。
（3）噪声

现有项目噪声主要为人员活动产生的社会生活噪声、设备运行噪声及交通噪声。通过采用低噪声设备、合理布置设备，对噪声源采取必要的减振、隔声、绿化、规范停车等措施降低噪声对环境的影响。项目环评过程委托湖南昌旭环保科技有限公司对场界噪声进行了采样监测，监测结果见下表。

表2-9  噪声检测结果一览表

点位名称

监测内容
检测结果dB（A）
建议参考

标准限值

2023.11.18
2023.11.19
昼间
夜间
昼间
夜间

昼间
夜间

厂界外东侧1m处N1
厂界噪声
56
48
55
47
60
50
厂界外南侧1m处N2
54
46
53
46
60
50
厂界外西侧1m处N3
57
48
57
48
60
50
厂界外北侧1m处N4
56
47
56
48
60
50
标准限值来源：《工业企业厂界噪声排放标准》（GB 12348-2008）表1中2类标准
由监测结果可知，医院厂界噪声均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准。
（4）固体废物
现有项目固体废物主要是废紫外灯管、医疗废物、检验废液、废一次性输液瓶（袋）、污水处理站污泥、格栅渣、中药渣、中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物及生活垃圾。

废紫外灯管暂存在院内暂未处置。本评价要求将废紫外灯管暂存于医疗废物暂存间并与其他医废分区暂存，定期交由有资质单位处置并签订处置合同同时做好台账记录。
现有项目设有一间约15m2的医疗废物暂存间。医疗废物和检验废液经收集后，定期交由株洲市医疗废物集中处置有限公司处置。 

现有项目污水处理站产生的格栅渣、污泥暂未处置，本评价要求医院后续定期对污水处理站产生的格栅渣、污泥委托有资质的单位进行清运处置，不在院内暂存。

现有项目废一次性输液瓶（袋）经收集后，定期交由衡阳置道塑业有限公司处置。
现有项目中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物、中药渣经收集后与生活垃圾一同交由环卫部门清运处理。

3、现有工程存在的环境问题

本项目已建成投产多年，运行期间未收到环保投诉。项目未履行相关环保手续，现完善环保手续。与项目有关的原有环境污染物问题及已采取的整治措施及拟整改措施如下表：

表2-10项目现有环境问题及整改要求一览表

污染物

项目

污染因子

现有环境问题

整改要求

医疗废物收集、转移台账

不完善

根据《医疗废物管理条例》、《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ 1105-2020）附录B及《关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》附件1要求完善医疗废物等台账

医疗废物暂存间
医疗废物暂存间内存放有其他固废，未按要求设置标识标牌
将医疗废物暂存间内其他固废转移至一般固废暂存间。按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）、《医疗废物专用包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421-2008）等相关技术规范建设医疗废物暂存间
污水处理站

未设置采样口
在接触消毒池出口设置采样口
格栅渣、污泥未清理
委托有资质的单位进行清运处置，不在院内暂存。
院区污水处理工程无事故应急池

根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）中“12.4应急措施：12.4.1医院污水处理工程应设应急事故池，以贮存处理系统事故或其它突发事件时医院污水。非传染病医院污水处理工程应急事故池容积不小于日排放量的30%”本项目日排水量为16.245m3/d，故需设置一座约5m3的事故应急池
废紫外灯管暂未处置

将废紫外灯管暂存于医废暂存间与其他医废分区暂存，定期交由有资质单位处置并签订处置合同做好台账记录。
废水排放口未设置规范化排污口标识标牌

根据《排污口规范化整治技术要求（试行）》、《环境保护图形标识》（GB15562.1-1995）等规定，设置与之相应的环境保护图形标识牌，注明排污单位、排污口性质及编号，排污口地理位置、主要排放物污染种类等信息。
根据株洲市卫生健康委员会和株洲市生态环境局联合发布的《关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》（株卫函〔2023〕33号）、茶陵县一级医疗机构污水处理排查问题清单，本项目与上述文件要求措施差距及整改措施要求详见下表。

表2-11  项目与株卫函〔2023〕33号、茶陵县一级医疗机构污水处理排查问题清单要求措施差距及整改措施一览表
环节
医疗机构环境管理要求
本项目
整改措施
（一）医疗机构内部规范管理
职责职能清晰
明确内部环保事项责任部门、责任人，设立“专人专管”，长效机制。
已明确内部环保事项责任部门、责任人，设立“专人专管”，长效机制。
无
环保手续情况
环评报告表、排污许可证登记等环保手续齐全。
需完善环保手续
完善环保手续
规章制度
建立“一院一档”制度，环保档案齐全。
已建立
无
建立污水处理设施的运维、培训等规章管理制度。
已建立
无
（二）污水处理设施
排入城镇污水管网的医疗机构
将医院内医疗废水、病房内的生活污水等规范收集后，采取接触消毒处理。
本项目废水经医院污水处理站处理后排入高陇镇污水处理厂处理达标后排放
无
直接排入地表水体的医疗机构
将医院内医疗废水、病房内的生活污水等规范收集后，采取生化处理+接触消毒处理。
医院内医疗废水、病房内的生活污水经收集处理后间接排放，排入高陇镇污水处理厂处理达标后排放
无
污水处理能力
处理能力设计满足实际污水处理要求。消毒加药设施一备一用，且接触消毒池出口设采样口。
实际污水排放量约16.245t/d，设计处理能力为50t/d。
消毒加药设施采用一备一用，接触消毒池出口设采样口。
达标排放
符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）要求。采取活性氧消毒的医疗机构在接触消毒池出口余氯控制在1mg/L以上。
符合《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）预处理排放。活性氧消毒在接触消毒池出口余氯控制在1mg/L以上。
无
（三）设施管护运维
污水处理设施运行情况
污水处理设施正常运行，月度清单台账详实记录入水水量、出水水量、药剂投放量和投放频率、药剂购买等。
污水处理设施正常运行，月度清单台账均有记录药剂投放量和投放频率等。
无
有效氯投加量大于50mg/L。消毒接触时间≥1.5小时。
活性氧消毒在接触消毒池出口余氯控制在1mg/L以上。
无
（四）监测

监管

自行监测

按照环保要求编制自行监测方案，并开展自行监测或委托监测，其中pH、总余氯/余氧监测频次每日不少于2次。
无监测方案及监测台账。
按照本评价要求展开自行监测（pH、总余氧监测频次每日不少于2次。），并做好监测台账记录。



三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域
环境

质量

现状
	1、环境空气质量现状
常规监测因子
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南》（2021年），常规污染物引用与建设项目距离近的有效数据，包括近3年的规划环境影响评价的监测数据，国家、地方环境空气质量监测网数据或生态环境主管部门公开发布的质量数据等。本项目收集了株洲市生态环境局2022年度株洲市环境空气污染浓度均值统计数据，作为项目所在区域是否为达标区的判断依据。
环境空气质量监测布点位置见附图，监测数据结果统计表见表3-1。

表3-1 茶陵县2022年环境空气质量现状评价表
污染物

年评价指标

现状浓度

（μg/m3）
标准值

（μg/m3）
占标率
达标情况

SO2
年平均质量浓度
5
60

8.33%
达标

NO2
年平均质量浓度
8
40

20%
达标

PM10
年平均质量浓度

36
70

51.4%
达标

PM2.5
年平均质量浓度

25
35

71.4%
达标
CO

24h平均第95百分位数

1000
4000

25%
达标

O3
日最大8h平均

第90百分位数

137
160

85.6%
达标

由上可知，项目所在区的SO2 、NO2、 PM10、 PM2.5年均值、CO日均值95百分位数、臭氧取日最大8小时平均90百分位数均能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准要求，项目所在区域为达标区。

2、地表水环境质量现状

项目区域地表水为洣水。本次环评收集《株洲市生态环境保护委员会办公室关于2022年12月及全年全市环境空气质量、地表水环境质量状况的通报》中地表水达标情况的结论。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》，可收集地表水达标情况的结论。茶水入洣水口水质达标情况见表3-2。

表3-2  地表水环境质量现状监测结果

监测断面

水质类别

1月

2月

3月

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月
11月
12月
茶水入洣水口

Ⅱ类

Ⅱ类
Ⅱ类
Ⅱ类
Ⅱ类
Ⅱ类
Ⅱ类
Ⅰ类
Ⅰ类
Ⅰ类
Ⅰ类
Ⅰ类
由上表可知，项目所在地地表水环境质量现状满足《地表水环境质量标准》（GB3838—2002）中的Ⅱ类标准。
声环境质量现状

为了解本项目所在地的声环境质量，湖南昌旭环保科技有限公司于2023年11月18日-19日对项目厂界其周边50m范围内保护目标进行了环境噪声监测，监测数据及统计结果见表。

表3-3  项目噪声监测及评价结果 单位dB(A)

点位名称

监测内容
检测结果

dB（A）

建议参考

标准限值

2023.11.18
2023.11.19
昼间
夜间

昼间
夜间

昼间
夜间
东侧厂界外1米处△N1

厂界噪声

56
48
55
47
60

50

南侧厂界外1米处△N2
54
46
53
46
西侧厂界外1米处△N3
57
48
57
48
北侧厂界外1米处△N4
56
47
56
48
厂界北侧约10米居N5

声环境噪声
57
49
56
47
60

50

厂界东侧约11米居民N6

55
48
55
46
厂界南侧约8米居民N7

54
49
56
48
标准限值来源：《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准

《声环境质量标准》（GB 3096-2008）表1中2类标准限值
由上述监测结果可见，项目厂界四周与保护目标处声的噪声监测结果均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）表1中2类标准、《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准要求。
4、生态环境
项目用地范围内无生态环境保护目标，无需进行生态现状调查。

5、电磁辐射

本次评价不包括辐射和放射性环境影响评价，项目涉及的有关辐射和放射性设备等内容，另行委托相关资质单位评价。

6、地下水、土壤环境
本项目不存在土壤、地下水环境污染途径，根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“原则上不开展环境质量现状调查”。

	环境
保护

目标


	1、环境空气

项目厂界外500米范围内的大气环境保护目标名称及与项目相对位置关系见表3-4。

2、声环境

项目厂界外50米范围内声环境保护目标名称及与项目相对位置关系见表3-4。

3、地下水环境

项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉 等特殊地下水资源。
4、生态环境

项目周边200米范围内无生态环境保护目标。

经现场踏勘，本项目的主要环境保护目标见下表3-4。
表3-4  项目环境保护目标一览表

序号
环境

要素
坐标
环境保护

目标

功能及规模

方位及距离（m）
保护级别

东经
北纬
1

环境空气

113°46′59.794″E 

26°56′48.395″N

光明村居民
居住，60户
E，1-300
《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准

113°47′1.725″E 

26°56′57.588″N

光明村居民
居住，150户
EN，150-500
113°46′55.545″E 

26°56′49.876″N

光明村居民
居住，100户
N，1-500
113°46′56.086″E 

26°56′52.251″N

高陇中心派出所
政府

办公

N，100-170
113°46′45.349″E

26°56′53.973″N

光明村居民
居住，30户
WN，220-500
113°46′54.309″E 

26°56′43.21″N

光明村居民
居住，25户
S，1-160
113°47′4.197″E

26°56′36.034″N

光明村居民
居住，150户
ES，230-500
2
声环境

113°46′59.794″E 
26°56′48.395″N
光明村居民
居住，15户
E，1-50
《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准

113°46′54.309″E 
26°56′43.21″N
光明村居民
居住，8户
S，1-50
113°46′55.545″E 
26°56′49.876″N
光明村居民
居住，10户
N，1-50
3
水环境

茶水

W，180
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类标准



	污染
物排

放控

制标

准
	1、大气污染物：项目医疗废物暂存间异味、医疗废气、污水处理站废气执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求；备用柴油发电机废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表 2无组织排放标准。

表3-5《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）

类型

控制项目

标准值

无组织废气

氨（mg/m3）
1.0
硫化氢（mg/m3）
0.03
臭气浓度（无量纲）
10
表3-6《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

类型
污染物
标准限值（mg/m3）
无组织废气
颗粒物

1.0

SO2
0.4

NOX
0.12

2、废水排放标准
2、水污染物：项目废水排放执行《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准排放限值（日均值）；余氧参照株洲市卫生健康委员会、株洲市生态环境局《关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》株卫函〔2023〕33号中相关标准限值要求。
表3-7 《医疗机构水污染排放标准》（GB18466-2005）

类型
污染物项目
标准限值
废水

pH
6-9（无量纲）
色度
—
悬浮物
60mg/L
化学需氧量
250mg/L
生化需氧量
100mg/L
氨氮
—
动植物油
20mg/L
石油类

20mg/L
阴离子表面活性剂
10mg/L
挥发酚
1.0mg/L
粪大肠菌群数
5000（MPN/L）
表3-8 《关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》株卫函〔2023〕33号
类型
污染物项目
标准限值
废水

余氧a
>1mg/L
说明a
根据株洲市卫生健康委员会、株洲市生态环境局《关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》株卫函〔2023〕33号要求，消毒池出口余氧浓度>1mg/L，但余氧没有发布相关的废水实验室监测方法，建设单位采用手持式仪器开展日常监测

3、噪声：营运期厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类区标准。
表3-9 《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）
类别
标准值（dB(A))

昼间
夜间
2类
60
50
4、固废：一般工业固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020），医疗废物收集、贮存、转运和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《医疗废物转运车技术要求》（试行）中的相关要求，污水处理污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表4中污泥控制标准，生活垃圾执行《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）。

	总量

控制

指标
	本项目为基层医疗卫生服务乡镇卫生院建设项目，不属于工业类项目，不需要进行总量控制指标交易。


四、主要环境影响和保护措施
	施工

期环

境保

护措

施
	经现场踏勘，项目已建成投产，因此本项目施工期已过，本次环评不做分析。

	运营
期环

境影

响和

保护

措施
	1、废气
1.1 废气源强估算
本项目大气污染物主要为医废暂存间异味、医疗废气、污水处理站废气、备用发电机尾气、煎药废气。

医废暂存间异味
医废暂存间异味来源于医疗废物在医废暂存间暂时贮存产生的恶臭，该部分恶臭产生量较小，本评价不进行定量计算，仅做定性分析。

本项目医废暂存点位于院内平面布置西北面，为独立封闭空间，院内产生的医疗废物经院内各科室设置专用医疗废物收集桶分类收集，再集中到院内医疗废物暂存间分类暂存，设置防漏胶袋打包密封，最大程度可降低恶臭溢出，医疗暂存间地面进行定期清洁和消毒。采取上述措施后，项目医疗废物在院内暂时贮存逸散的恶臭可达到有效削减，不会周边环境造成明显影响。
医疗废气

为降低院内各楼栋、楼层内空间中的含菌量，院内经常使用84消毒液等消毒剂对楼道、病房、卫生间等进行消毒处理，此过程产生少量异味，其产生量较小，本评价不进行定量计算，仅作定性分析。

医疗废气经院内各楼层常开窗通风换气，呈无组织排放，对周边环境影响较小。
污水处理站废气
污水处理站废气主要成分为恶臭，恶臭是大气、水、固体废物中的异味通过空气介质，作用于人的嗅觉思维被感知的一种感觉污染。污水处理站中恶臭来源于污水、污泥中有机物的分解、发酵过程中散发的化学物质，主要污染物为：氨、硫化氢等。本项目污水处理站为地埋式封闭设置，同时加强污水处理站周边绿化等措施，恶臭气体对周边环境的影响较小。
（4）备用发电机尾气

项目设有一台备用发电机，在项目突然停电的情况下用于应急发电。发电机使用柴油作为燃料，产生的主要污染物主要为SO2、CO等，呈无组织间断性排放。经与项目方核实，该发电机使用频率约为1~2次/年，每次使用时间大约30分钟，使用频率较低，时间较短，尾气污染物产生量较少。

（5）煎药废气

项目采用电加热自动煎药机，煎药过程中会产生少量中药异味，医院煎药室为密闭房间，煎药废气通过加强房间通风处理后呈无组织排放，对周边环境影响较小。

1.2废气排放情况表

表4-1 废气产生及排放情况一览表

产污节点

污染物

产生情况

污染治理

措施

排放情况

产生量

kg/a

产生

浓度

mg/m3
排放量

kg/a
排放

浓度

mg/m3
医废

暂存间

异味
臭气

浓度
少量，不定量
医废暂存间封闭设置，加强清洁及消毒

无组织，少量
医疗

废气
消毒异味
少量，不定量
加强通风
无组织，少量
废水

处理
NH3

少量，不定量
地埋式，加盖盖板封闭处理设施
无组织，少量
H2S
少量，不定量
无组织，少量
臭气浓度
少量，不定量
无组织，少量
备用发电机
SO2、CO
少量，不定量
无组织排放
无组织，少量
煎药室
异味
少量，不定量
加强通风
无组织，少量
1.3废气处理措施的可行性分析

（1）达标性分析

本项目运营期大气污染物主要为医废暂存间异味、医疗废气、污水处理站废气、备用发电机尾气、煎药废气。
医废暂存间异味、医疗废气：其中医废暂存间为封闭暂存。医废暂存间异味、医疗废气通过加强通风，无组织排放，对周边环境影响较小。
备用发电机尾气：项目设置一台备用柴油发电机，年使用频率较低，时间较短，尾气污染物产生量较少。

煎药废气：项目煎药过程中会产生少量异味，煎药废气通过加强房间通风处理等措施，对周边环境影响较小。
污水处理站废气：本项目污水处理站废气主要成分为恶臭，污水处理站为地埋式封闭设置，同时加强污水处理站周边绿化等措施，减少对周边环境的影响较小。恶臭浓度能满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求。

表4-2  污水处理站废气污染治理设施信息表
产污

环节

污染物项目

排放方式

排污许可污染防治可行性技术

是否

可行
污水处

理站

氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷、氯气 
无组织

排放

产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂
可行
（2）废气处理措施的可行性

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）表 A.1 医疗机构排污单位废气治理可行技术参照表可知，污水处理站废气呈无组织排放，在产生恶臭区域加罩或加盖，投放除臭剂。因此，本项目污水处理站废气采用的处理工艺属于技术规范中推荐的可行技术。

1.4监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中自行监测管理要求和本项目废气排放情况，本项目废气自行监测要求见表4-3。
表4-3 废气监测计划表

项目
监测位置
监测因子
监测频次
废气

污水处理站周界
氨、硫化氢、臭气浓度、甲烷
1次/季度
2 废水

2.1废水排放源强及排放方式
本项目产生的污水主要为医疗废水及生活污水。

本项目产生的医疗废水主要为住院病人及陪护人废水、门诊废水、检验科清洗废水、洗衣废水等。根据工程分析，项目医疗废水产生量为13.545m3/d，4042.8882m3/a。根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中医院污水水质平均浓度及类比同行业项目浓度，其中COD：350 mg/L、BOD5：150mg/L、SS：120mg/L、NH3-N：40 mg/L、粪大肠菌群数：9000MPN/L、动植物油：50mg/L、阴离子表面活性剂：30mg/L。项目不设牙科，不涉及重金属等污染物，检验科主要开展一般常规性检验，检验清洗废水主要是酸碱废水。
生活污水：根据工程分析，生活污水产生量为2.7m3/d，985.5m3/a。生活污水中污染物主要为COD、BOD5、SS、NH3-N，据类比分析产生浓度，其中COD：300 mg/L、BOD5：200 mg/L、SS：120mg/L、NH3-N：35 mg/L。

本项目生活污水和医疗废水一起经化粪池处理后进入院内污水处理站处理达到《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准后经市政管网排入高陇镇污水处理厂，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB 18918-2002）一级A标准后茶水。
项目废水污染物产生量、自身削减量及排放量见表4-4。
表4-4  项目废水中污染物产生量及排放量

类别

项目

名称

COD

BOD5
SS

氨氮

LAS
粪大肠菌

群数

动植

物油

医疗废水4042.8882m3/a
产生

浓度mg/L

350
150
120
40
30
9000

（MPN/L）
50
产生

量t/a

1.42
0.606
0.485
0.162
0.121
/
0.202
生活污水985.5m3 /a
产生

浓度mg/L
300
200
120
35
/
/
/
产生量t/a
0.296
0.197
0.118
0.0345
/
/
/
合计产生量t/a
1.716
0.803
0.603
0.1965
0.121
/
0.202
综合废水产生浓度

（mg/L）

341
160
120
39
24
7100（MPN/L）
40
院区污水处理站处理 
效率（%）
85
90
90
70
80
≈100
90
污水处理站处理后排放浓度mg/L
51
16
12
12
4.8
<5000（MPN/L）
4
污水处理站处理后排放量t/a
0.256
0.0804
0.0603
0.0603
0.0241
/
0.0201
高陇镇污水处理厂处理后排放浓度mg/L

50
10
10
5
0.5
1000

（个/L）
1
高陇镇污水处理厂处理后排放量t/a
0.251
0.0503
0.0503
0.0251
0.00251
/
0.00503
2.2废水处理可行性分析
院内污水处理站可行性分析

项目建有一个废水处理能力为50m3/d的地埋式污水处理站，根据医疗许可证上面的床位数为45张，本项目废水产生量均按最大值计算，则综合废水产生量为16.245m3/d，医院污水处理工程设计水量应在实测或测算的基础上留有设计裕量，设计裕量宜取实测值或测算值的10~20%（本项目取10%），故污水处理站的处理能力是可行的。

项目污水处理站工艺采取“格栅+调节池+缺氧池+接触氧化池+沉淀池+活性氧消毒”工艺。其污水处理工艺流程如下：

图4-1  污水处理站处理工艺流程图

主体处理工艺说明：
项目生活污水和医疗废水经化粪池处理后一起进入污水处理系统。污水经过通过人工格栅，拦截去除废水中较大粒径的漂浮物和杂物后流入集水调节池，调节池内设提升泵和搅拌系统，均匀水质调节水量波动，避免池内污泥沉积，再经液位控制仪传递信号，由提升泵提升后进入一体机生化处理系统。污水提升至厌氧池（缺氧条件下生成N2反硝化脱氮），自流至好氧池（池内添加培养活性泥活性菌，底部设空气穿孔曝气管，在鼓风充氧条件下，保证池内溶解氧在0.5~1mg/L培育活性菌微生物，并起到搅拌作用，活性菌微生物将污水中的有机物吸附，用作自身繁殖与代谢的营养，将其转化成细胞质、二氧化碳和水，同时沉池污泥回流至厌氧池和好氧池，补充池内污泥量）。出水进入沉淀池经投加药剂通过混凝沉淀分离去除曝气池出水携带的污泥细碎，后进入接触池（清水消毒池），投加活性氧消毒剂灭菌消毒后，杀灭水中各种细菌，经过消毒池处理后最后排入市政管网。

消毒工艺比较方法见下表

表4-5 消毒工艺比较方法一览表

消毒方式
主要成分
副产物
储存
优点
缺点
活性氧消毒剂
单过硫酸氢钾复合盐、柠檬酸、氯化钠
无
放置阴凉干燥处
具有高效杀菌的效果，活性氧是一种强氧化剂，杀菌能力是氯的几十倍，而杀菌的速度是氯的几千倍，能够快速有效的消灭各种病毒、细菌、微生物；

安全杀菌，分解还原成氧气，不会有氯的残留，不会对环境造成危害

溶液状态下，活性氧很不稳定

次氯酸钠
次氯

酸钠
氯气、三氯甲烷
储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。应与酸类分开存放，切忌混储。储存区应备有泄漏应急处理设备和应急收集材料。
无毒，运行、管理无危险性
产生具有致癌、致畸作用的有机氯化物；使水的pH值升高
氯气
氯气
三氯甲烷
具有持续消毒作用；工艺简单，技术成熟；操作简单，投量准确
产生具有致癌、致畸作用的有机氯化物；处理水有氯或氯酚味；氯气腐蚀性强；运行管理有一定的危险性
二氧化氯
二氧化氯
亚氯酸盐、氯酸盐
具有强烈的氧化作用，不产生有机氯化物；投放简单方便；不受pH影响
运行、管理有一定的危险性；只
能就地生产，就地使用；制取设备复杂；
操作管理要求高
臭氧
臭氧
溴酸根、亚氯酸盐
/
有强氧化能力，接触时间短；不产生有机氯化物；不受pH影响；能增加水中溶解氧
臭氧运行、管理有一定的危险性；操作复杂；制取臭氧的产率低；电能消耗大；基建投资较大；运行成本高
紫外线
紫外线
无
/
无有害的残余物质；无臭味；操作简单，易实现自动化；运行管理和维修费用低
电耗大；紫外灯管与石英套管需定期更换；对处理水的水质要求较高；无后续杀菌作用
活性氧消毒剂消毒原理：单过硫酸氢钾与过氧乙酸极其相似，过氧键分别与硫原子、碳原子连接，过硫酸氢钾是无机物，其消毒有效成分是单过硫酸根离子，它可将微生物的蛋白质氧化，导致微生物死亡。单过硫酸氢钾是中性盐，其水溶液的酸性是由于复合盐中硫酸氢钾溶解产生氢离子造成的。但是过硫酸氢钾在酸性条件下稳定性要远远好于中性条件，在碱性条件下则会快速分解。复配后的过硫酸氢钾复合盐，是将氯化钠、有机酸与单过硫酸氢钾制成的单过硫酸氢钾复合盐消毒剂，在水溶液中，利用单过硫酸氢钾特殊的氧化能力，在水中发生链式反应，不断产生新生态氧、次氯酸、自由羟基、过氧化氢。通过新生态氧和自由羟基的氧化作用可以改变细胞膜的通透性使之破裂，从而正常保护层，达到杀灭细菌、真菌、原虫、病毒的目的。
活性氧消毒剂不含氯，反应后生成氧气和水，具有化学性质稳定、无毒、无味、无副作用的优点，是一种消毒与灭菌效果好的环保型化学药剂。产品储存期可达一年，便于储存和运输。

市场上最常用的化学消毒剂分为氧化型和非氧化型。氧化型消毒剂包括含氯消毒剂和过氧化物消毒剂。含氯消毒剂的杀菌效果明显，但是对人的呼吸道黏膜和皮肤有明显的刺激作用，对物品有腐蚀和漂白作用，大量使用还会对环境造成不可逆转的严重污染。

综上所述，从各类消毒剂的副产物、储存要求、优缺点来看，活性氧消毒剂不会产生副作用，储存要求简单便于储存，杀菌能力和速度可满足医院废水消毒要求。
根据《医院污水处理工程技术规范》（HJ2029-2013）中表6.1.3“非传染病医院污水，若出水排入终端已建有正常运行的二级污水处理厂的城市污水管网时，可采用一级强化+消毒工艺”。根据《排污许可证申请与核发技术规范医疗机构》（HJ 1105-2020），表A.2医疗机构排污单位污水治理可行技术参照表可知，医疗污水排入城镇污水处理厂，污水治理可行技术包括“一-级处理/一级强化处理+消毒工艺”。本项目采用“格栅+调节池+缺氧池+接触氧化池+沉淀池+活性氧消毒工艺”，根据现有工程废水实际监测数据，监测期间污水处理站出水水质均值为pH值7.3、COD：20mg/L、BOD5：8.5mg/L、SS：25mg/L、氨氮：6.24mg/L、动植物油：0.09mg/L、粪大肠菌群：700MPN/L、LAS1.55mg/L，满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表2中预处理标准。经市政管网排入高陇镇污水处理厂后，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB 18918-2002) 一级A标准后排入茶水。故本项目污水处理站处理工艺可行。
2、高陇镇污水处理厂可依托性分析
高陇镇污水处理厂位于祖安村石床片区铁路桥附近，总用地面积为2000m2，设计总规模为500m3/d。采用“预处理+改良A2/O一体化设备”处理工艺，出水水质达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级A标准。

本环评从水质、水量及接管时间三方面就本项目废水接入高陇镇污水处理厂的可行性进行分析。

①从水质上分析

本项目废水中涉及的主要污染因子为COD、BOD5、SS、氨氮等，综合废水经院区自建污水处理站处理后，污水处理站出水浓度满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值的预处理标准限值。本评价认为，通过上述污水处理工艺处理，综合废水能够达到高陇镇污水处理厂接管要求。因此从水质上分析，本项目废水接入高陇镇污水处理厂是可行的。

②从水量上分析
本项目废水日排放量为16.245m3/d，占高陇镇污水处理厂的日处理规模3.2%，从水量上而言，本项目排入高陇镇污水处理厂具有可行性，不会对其造成水量上的冲击。
③从接管角度分析
高陇镇污水处理厂的服务范围为高陇镇镇区范围。本项目位于茶陵县高陇镇祖安村，属于高陇镇污水处理厂的纳污范围，目前该区域雨水、污水管网已接通，故污水处理厂能接纳本项目污水。

综上，就接管现状、水质和水量三方面而言，本项目废水处理达标后排入污水处理厂集中处理，技术可行。废水最终达标排入茶水，对茶水水环境影响较小。

表4-6废水排放口基本情况

排放口编号
排放口名称
地理坐标
排放规律
排放去向
排放口类型
DW001
污水总排口

113°46′52.957″E，26°56′48.085″N

间歇排放

进入高陇镇污水处理厂
一般排放口
2.3监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），项目废水监测计划见表4-7。

表 4-7 废水监测计划

监测点位

排放口编号

监测因子

监测频率

废水总排口

DW001

流量

自动监测

pH值

12小时/次

COD、SS

1次/年
粪大肠菌群数

五日生化需氧量、石油类、挥发酚、动植物油、阴离子表面活性剂、总氰化物

接触池出口
DW001
总余氧
2次/天

3 噪声
3.1噪声源强及降噪措施

本项目的主要噪声来源于污水处理站水泵等设备噪声，各声源状况见表 4-8。 

表4-8  主要噪声源性质及源强一览表

序号

声源名称

声功率级dB（A）

声源控制措施

空间相对位置

距室内边界距离（m）
室内边界噪声级dB（A）
运行时段（h）
建筑物插入损失dB（A）
建筑外噪声dB（A）
X

Y

Z

1

水泵
75-80

合理布局隔声减震等

1
5
-1

1
65-70

8760
15

50~55
2

柴油发电机
75-80

3
2
3
1
65-70
1
10
55~60
本项目运营期间水处理设备为地埋式，院区采取隔声降噪措施、围墙隔声、绿化吸声和距离衰减。项目委托湖南昌旭环保科技有限公司于2023年11月18日-19日对项目院区四周以及周边50m范围内声环境保护目标的声环境质量进行了监测，监测结果见表3-3。由表3-3可知，本项目场界四周噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）中2类区标准，声环境保护目标噪声满足《声环境质量标准》（GB 3096-2008）中2类区标准。
3.2监测要求

根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020）及《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）中自行监测管理要求，对本项目噪声的日常监测要求见下表：

表4-9噪声监测计划

监测点位
监测因子
监测频次
厂界四周
Leq[dB(A)]
1次/季度
4.固体废物
4.1固体废物产生环节

项目运营期固体废物主要是废紫外灯管、医疗废物、检验废液、废一次性输液瓶（袋）、污水处理站污泥、格栅渣、中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物、中药渣及生活垃圾。

废紫外灯管

医院护士站、公共卫生科等科室需用到紫外灯管。根据医院实际运营，废紫外灯管产生量为0.02t/a废物类别为HW29含汞废物，废物代码为900-023-29。本评价要求废紫外灯管暂存于医疗废物暂存间并与其他医废分区暂存，定期交由有资质单位处置并做好相关台账记录。
（2）医疗废物

根据医院实际运营，项目产生感染性废物1t/a，损伤性废物0.4t/a废物类别为HW01医疗废物，废物代码为841-001-01 、841-002-01、841-003-01、841-004-01、841-005-01。项目在院区住院楼北侧设有建筑面积为15m2的医疗废物暂存间。医疗废物经收集后，定期交由株洲市医疗废物集中处置有限公司处置。 

（3）检验废液

项目使用试剂均单独分装，使用时按需取出。项目主要使用试剂盒进行检测，不使用含重金属的药剂，简单化验时使用药剂量较少，且化验时间短，药剂每次使用后立即封盖，可避免药剂挥发和受污染。化验后会有少量的废液（主要成分为血液、体液、排泄物、废弃化学剂等，项目检测内容较为简单，多采用试剂盒进行检测）产生，根据医院实际运营其产生量约0.05t/a，其中废弃的化学剂属于“HW01 医疗废物中 831-004-01 化学性废物”类危险废物，化验过的血液、体液、排泄物、未被使用废弃的血液、体液和排泄物属于“HW01医疗废物中 831-001-01 感染性废物”类危险废物，建设单位应采用密封桶进行收集，并暂存于医疗废物间内，定期交由株洲市医疗废物集中处置有限公司处置。

（4）格栅渣、污水处理站污泥

本项目产生的污泥主要是化粪池的污泥和污水处理站产生的污泥，经过化 粪池预处理的污水量约为16.245t/d、5028.3882t/a，化粪池污泥产生量按照 8kg/100t-废水计，则化粪池产生的污泥量为0.402t/a。
根据《医院污水处理技术指南》中“6.1.1 污泥的分类和泥量”初沉池污泥产生平均量为54g/人·d，混凝沉淀污泥产生的平均量为66~75g/人·d，本项目污水处理措施采用调节池+一体化污水处理设备+活性氧消毒工艺，进入污水处理站中污泥产生生产量按照129g/人·d 计，本项目住院患者和医护人员总计为80人，则产生的污泥量为3.77t/a。

综上本项目污泥产生量为4.172t/a，在清掏前需要进行监测，需满足《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）中“表4医疗机构污泥控制标准”，根据《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）可知，此部分污泥属于危废，废物类别为HW49，废物代码为772-006-49，该污泥交由有资质的单位清运处理，不在院内暂存。

（5）中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物
据医院提供资料，项目中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物产生量约为1t/a，为一般工业固体废弃物，固废代码为900-999-99，经收集后与生活垃圾一同交由环卫部门清运处理。

（6）废一次性输液瓶（袋）

根据《关于明确医疗废物分类的有关问题的通知》（卫办医发〔2005〕292）文件：使用后的各种玻璃（一次性塑料）输液瓶（袋），未被病人血液、体液、排泄物污染的，不属于医疗废物，不必按照医疗废物进行管理，但这类废物回收利用时不能用于原用途，用于其他用途时应符合不危害人体健康的原则。据医院提供资料，废一次性输液瓶（袋）产生量约为1t/a。为一般工业固体废弃物，固废代码为900-999-99，经收集后，定期交由衡阳置道塑业有限公司处置。

（7）生活垃圾

本项目生活垃圾主要来自医院职工、患者及陪护人员日常产生的生活垃圾。项目医院职工为35人，生活垃圾产生系数按0.5kg/（人·d）计，产生量为0.0175t /d（6.3875t/a）。医院设置床位45张，患者及陪护人员生活垃圾产生量按1.0kg/（床·d）计，产生量为0.045t /d（16.425t/a）。则项目营运期生活垃圾产生总量为0.0625t /d（22.8125t/a），生活垃圾统一收集后交由环卫部门清运处置。

（8）中药渣

本项目在煎煮中药后会产生中药渣。本项目中药渣产生量约为0.2t/a，为一般工业固体废弃物，固废代码为900-999-99，经收集后暂存于中药煎煮室的塑料桶内，交由环卫部门统一清运。

4.2固体废物属性
根据《国家危险废物名录》（2021年版）、《危险废物鉴别标准 通则》（GB5085.7-2019）以及《一般固体废物分类与代码》（GB/T 39198-2020），本项目固体废物属性判定见表4-10。
表4-10 项目固体废物属性判定表

序号

固废名称

是否属于危废
危废

类别

一般固废类别
废物代码
主要成分

危险特性

1
废紫外灯管

是

HW29
/
900-023-29

废紫外灯管
毒性
2
医疗废物

感染性废物
是
HW01

/
841-001-01
被病人血液、体液污染的物品；病原体培养基、标本、菌种；废弃的血液、血清； 使用后的一次性医疗用品与器械
感染性
损伤性废物
HW01
/
841-002-01
废弃的医用针头、解剖刀、玻璃试管等医用锐器
感染性
药物性废物
HW01
/
841-005-01
过期、淘汰、变质或者被污染的废弃的药品
毒性

3
检验废液

是

HW01
/
841-004-01
废弃化学剂

毒性、腐蚀性、易燃性、反应性
HW01
/
841-001-01
化验过的血液、体液、排泄物、未被使用废弃的血液、体液和排泄物
感染性

4
污水处理站污泥、格栅渣
是

HW49
/
772-006-49
污泥、格栅渣

易燃性、感染性

5
废包装物

否

/
99
900-999-

99

中西药包装等
/
6
废一次性输液瓶（袋）
否

/
99
900-999-

99

一次性输液瓶（袋）
/
7
生活垃圾
否

/
/
/
纸张、包装袋等

/
8
中药渣
否
/
99
900-999-

99
中药渣
/
4.3固体废物贮存和处置情况
项目固体废物贮存和处置情况见下表。

表4-11项目固体废物分析结果汇总表

序号

固废名称

贮存位置
处置方式
利用或处理量（t/a）
是否符合环保要求

1
废紫外灯管

医疗废物暂存间
定期交由有资质单位处置
0.02
符合

2
医疗废物
定期交由株洲市医疗废物集中处置有限公司处置
1.4
符合
3
检验废液

0.05
符合
4
污水处理站污泥、格栅渣

不在院内暂存

交由有资质单位处置
4.172
符合
5
废包装物
一般固废暂存间
统一由环卫部门清运
1
符合
6
废一次性输液瓶（袋）

一般固废暂存间

定期交由衡阳置道塑业有限公司处置

1
符合
7
生活垃圾

垃圾桶
统一由环卫部门清运
22.8125
符合
8
中药渣
塑料桶

0.2
符合
4.4环境管理要求

（1）一般固废管理要求：

建设单位需强化废物产生、收集、贮运各环节的管理，严格按照国家《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的要求，设置临时堆放点或贮存设施，固废应按照要求进行分类处置，其中工业固废与生活垃圾分类处置、危险固废与一般固废分类处置，不得擅自倾倒、堆放、丢弃、遗撒，杜绝固废在厂区内的散失、渗漏。建立检查维护制度，定期检查维护一般固废贮存设施，发现有损坏可能或异常，应及时采取必要措施，以保障其正常使用，以降低固体废物散落对周围环境的影响。根据固废产生的实际情况及时清运固废，使产生的固体废物得到及时、妥善地处理和处置。

（2）危险废物管理要求：

医疗废物暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB 18597-2023）要求设置，对本项目产生的危废进行收集暂存，并对医疗废物暂存间设置防腐防渗措施。此外，医疗废物暂存间按照要求设置导流沟、暂存池等措施，危险废物在事故状态下可进入暂存池收集；各危险废物暂存过程中对区域地表水不会产生影响，对环境空气产生的影响较小，事故状态下的危险废物经收集后可得到有效处置，对地下水和土壤不会造成明显的不利影响。

根据《医疗废物管理条例》（2011年修订），医疗废物暂存管理要求如下：

（A）医疗废物暂存管理
医疗废物、污水处理站污泥属于危险废物，根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《医疗废物管理条例》（2011年修订）的规定，本项目对危险废物的管理采取以下措施：

①进一步完善相应的规章制度，产生的危险废物由专人负责收集、管理。

②医院及时收集各科室产生的医疗废物，并按照类别分置于防扩散、防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。不相容的医疗废物必须分开存放。

③危险废物专用包装物、容器按国务院卫生行政主管部门和环境保护行政主管部门的规定设置明显的警示标识和警示说明。

④医疗废物必须于当日消毒，医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。医疗废物暂时贮存设施、设备定期进行消毒和清洁。

⑤化粪池、栅渣和污水处理站污泥属于危险废物，本评价要求交由有资质的单位清运处理，不在院内暂存。
（B）医疗废物在医疗废物暂存间临时贮存时，遵守如下规定：

①总体要求

医疗废物中废针管、针头、纱布等医疗废物，在交给有资质单位前必须预消毒；在医疗废物贮存过程中应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597—2023）、《医疗废物包装袋、容器和警示标志标准》（HJ421—2008）中的相关要求，加强内部环境管理，实现环境保护措施的有效运行。

②包装袋要求

包装袋不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料。包装袋最大容积0.1m3，大小和形状适中，便于搬运和配合周转箱（桶）盛装。包装袋的颜色为黄色，并有盛装医疗废物类型的文字说明，如盛装感染性废物，应在包装袋上加注“感染性废物”字样。包装袋上应印刷医疗废物警示标志，带警告语的警示标志及危险废物标志见下图。

[image: image2.png]Warning!

B

Infectious medical waste

BT

MEDICAL WASTE,





③利器盒要求

利器盒整体以硬质材料制成，其盛装的针头、碎玻璃等锐器不能刺穿利器盒。已装满的利器盒连续3次从1.5m高处垂直落至水泥地面后不能出现破裂、被刺穿等情况。利器盒易于焚烧，不得使用聚氯乙烯（PVC）塑料为制造原料。利器盒整体颜色为黄色，在盒体侧面注明“损伤性物质”，利器盒上应印刷医疗废物警示标志。

④周转箱（桶）要求

周转箱（桶）整体为硬质材料制成，防液体渗漏，可一次性或多次重复使用，多次重复使用的周转箱（桶）应能被快速消毒或清洗。

周转箱（桶）整体颜色为黄色，外表面应印刷医疗废物警示标志。

⑤收集要求

门诊部及时收集产生的医疗废物，项目医疗废物收集后暂存于医疗废物暂存间，并按照类别分置于防渗漏、防锐器穿透的专用包装物或者密闭的容器内。在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其它缺陷；并进行计数登记，确保出库数与回收一致，防止流失，然后统一进行称重计量登记。

⑥暂存与处理要求

医疗废物暂存间应有专人管理，防止非工作人员接触医疗废物，原则上2天内通知废物处理单位来清运一次，天气温度较高时，应日清处理。

本项目医废暂存间设置在住院楼北侧，面积约15m2，医废间为砖混结构，密闭措施良好，门把上锁，设置有消毒液喷洒设施，并设有专人管理及设置有台账，其内部地面及墙裙角进行了防渗，具有良好的照明设备和通风条件，医疗废物经专用密封袋打包分类存放于指定的医疗废物收集桶中，外部门口贴有危险废物和医疗废物的警示标识。医疗废物在各楼层由专业的医务人员进行分类收集，装入具有相应标识的容器内，经专人送入医疗废物暂存库，在暂存库内，根据类别装入专门的收纳容器内，定期交由株洲市医疗废物集中处置有限公司处理处置。
通过以上措施处理，本项目医疗废物满足《医疗废物管理条例》（2011年修订）和《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）。
5. 地下水、土壤影响分析
项目运营期废水由医院污水处理站进行处理后，排入高陇镇污水处理厂集中处理，不会产生地面漫流，不会垂直入渗到土壤中。医疗废物暂存间进行防漏防渗设置。

本项目无污染土壤及地下水环境的途径，不会对土壤及地下水环境产生影响。

6.生态

本项目已建成投产运行多年，周边主要为村民居住区及普通自然植被，区域内无珍稀保护野生动植物，项目用地范围内种植与周边景观协调的植被和绿化，对项目所在地区生态无影响。
7.环境风险影响分析

7.1 评价依据

7.1.1 环境风险调查

1）环境风险识别

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169—2018））附录B.2其他危险物质临界量推荐值及临界量以及参考《危险化学品重大危险辨识源辨识》（GB18218-2018），可识别出本项目的环境风险物质主要为乙醇（75%医用酒精）、84消毒液、医疗废物、污水处理站污泥，厂区内主要危险物质及最大储存量，本项目危险物质数量与临界量的比值（Q）＜1：

表4-12 风险物质与临界量比值计算结果

物料名称

CAS号

风险判定

储存场所

最大暂存量（t)

临界量（t)

q/Q

乙醇

64-17-5

0.02

500

0.00004

库房

84消毒液
7681-52-9

0.003

5
0.0006

库房
医疗废物
/

0.03
50
0.0006

医疗废物暂存间
检验室废液
/
0.05
50
0.001

医疗废物暂存间
污泥
/
4.172
50
0.08344

/

合计

0.08568
/

2）风险潜势初判 

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），当（Q）＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

3）评价等级

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）之规定，环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系 统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。具体工作等级划分见表4-13。
表4-13 评价工作等级划分

环境风险潜势

Ⅳ、Ⅳ+

Ⅲ

Ⅱ

Ⅰ

评价工作等级

一

二

三

简单分析 a

a 是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方 面给出定性的说明。见附录 A。
通过分析本项目风险潜势为Ⅰ级，因此确定本项目环境风险评价等级为简单分析。

7.2环境风险防范措施及应急要求

7.2.1医疗废物贮存泄漏风险防范措施

（1）项目应当根据《医疗废物分类目录》，对医疗废物实施分类管理，应当按照以下要求，及时分类收集医疗废物：
①根据医疗废物的类别，将医疗废物分置于符合《医疗废物专用包装物、容器的标准和警示标识的规定》的包装物或者容器内；
②在盛装医疗废物前，应当对医疗废物包装物或者容器进行认真检查，确保无破损、渗漏和其他缺陷；
③感染性废物、病理性废物、损伤性废物、药物性废物及化学性废物不能混合收集。少量的药物性废物可以混入感染性废物，但应当在标签上注明；
④废弃的麻醉、精神、放射性、毒性等药品及其相关的废物的管理，依照有关法律、行政法规和国家有关规定、标准执行；
⑤化学性废物中批量的废化学试剂、废消毒剂应当交由专门机构处置；
⑥批量的含有汞的体温计、血压计等医疗器具报废时，应当交由专门机构处置；
⑦医疗废物中病原体的培养基、标本和菌种、毒种保存液等高危险废物，应当首先在产生地点进行压力蒸汽灭菌或者化学消毒处理，然后按感染性废物收集处理。
（2）项目内医疗废物产生地点应当有医疗废物分类收集方法的示意图或者文字说明。
（3）盛装的医疗废物达到包装物或者容器的3/4时，应当使用有效的封口方式，使包装物或者容器的封口紧实、严密。
（4）包装物或者容器的外表面被感染性废物污染时，应当对被污染处进行消毒处理或者增加一层包装。
（5）盛装医疗废物的每个包装物、容器外表面应当有警示标识，在每个包装物、容器上应当系中文标签，中文标签的内容应当包括：医疗废物产生单位、产生日期、类别及需要的特别说明等。
（6）运送人员每天从医疗废物产生地点将分类包装的医疗废物按照规定的时间和路线运送至内部指定的暂时贮存地点。
（7）运送人员在运送医疗废物前，应当检查包装物或者容器的标识、标签及封口是否符合要求，不得将不符合要求的医疗废物运送至暂时贮存地点。
（8）运送人员在运送医疗废物时，应当防止造成包装物或容器破损和医疗废物的流失、泄漏和扩散，并防止医疗废物直接接触身体。
（9）运送医疗废物应当使用防渗漏、防遗撒、无锐利边角、易于装卸和清洁的专用运送工具。每天运送工作结束后，应当对运送工具及时进行清洁和消毒。
（10）医院应当建立医疗废物暂时贮存设施、设备，不得露天存放医疗废物；医疗废物暂时贮存的时间不得超过2天。
（11）医院建立的医疗废物暂时贮存设施、设备应当达到以下要求：医疗废物临时贮存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求：地面与墙脚要用坚固、防渗的材料建造，建筑材料必须与危险废物不相容；必须有泄漏液体收集装置；不相容的危险废物必须分开存放，并设有隔离间隔。用以存放装载液体、半固体危险废物容器的地方，必须有耐腐蚀的硬化地面，且表面无裂隙；贮存设施要防风、防雨、防晒；贮存设施都必须按规定设置警示标志。
（12）暂时贮存病理性废物，应当具备低温贮存或者防腐条件。
（13）医院应当将医疗废物交由取得县级以上人民政府环境保护行政主管部门许可的医疗废物集中处置单位处置，依照危险废物转移联单制度填写和保存转移联单。
（14）医院应当对医疗废物进行登记，登记内容应当包括医疗废物的来源、种类、重量或者数量、交接时间、最终去向以及经办人签名等项目。登记资料至少保存3年。
（15）医疗废物转交出去后，应当对暂时贮存地点、设施及时进行清洁和消毒。
（16）禁止项目及其工作人员转让、买卖医疗废物。禁止在非收集、非暂时贮存地点倾倒、堆放医疗废物，禁止将医疗废物混入其他废物和生活垃圾。
（17）医疗卫生机构发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故时，应当按照以下要求及时采取紧急处理措施：
①确定流失、泄漏、扩散的医疗废物的类别、数量、发生时间、影响范围及严重程度；
②组织有关人员尽快按照应急方案，对发生医疗废物泄漏、扩散的现场进行处理；
③对被医疗废物污染的区域进行处理时，应当尽可能减少对病人、医务人员、其他现场人员及环境的影响；
④采取适当的安全处置措施，对泄漏物及受污染的区域、物品进行消毒或者其他无害化处置，必要时封锁污染区域，以防扩大污染；
⑤对感染性废物污染区域进行消毒时，消毒工作从污染最轻区域向污染最严重区域进行，对可能被污染的所有使用过的工具也应当进行消毒；
⑥工作人员应当做好卫生安全防护后进行工作。处理工作结束后，项目应当对事件的起因进行调查，并采取有效的防范措施预防类似事件的发生。
（18）人员培训和职业安全防护
医院应当对本机构工作人员进行培训，提高全体工作人员对医疗废物管理工作的认识。对从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存、处置等工作的人员和管理人员，进行相关法律和专业技术、安全防护以及紧急处理等知识的培训。医疗废物相关工作人员和管理人员应当达到以下要求：
①掌握国家相关法律法规、规章和有关规范性文件的规定，熟悉本机构制定的医疗废物管理的规章制度、工作流程和各项工作要求；
②掌握医疗废物分类收集、运送、暂时贮存的正确方法和操作程序；
③掌握医疗废物分类中的安全知识、专业技术、职业卫生安全防护等知识；
④掌握在医疗废物分类收集、运送、暂时贮存及处置过程中预防被医疗废物刺伤、擦伤等伤害的措施及发生后的处理措施；
⑤掌握发生医疗废物流失、泄漏、扩散和意外事故情况时的紧急处理措施。
（19）项目应根据接触医疗废物种类及风险大小的不同，采取适宜、有效的职业卫生防护措施，为机构内从事医疗废物分类收集、运送、暂时贮存和处置等工作和管理人员配备必要的防护用品，定期进行健康检查，防止其受到健康损害。
（20）项目工作人员在工作中发生被医疗废物刺伤、擦伤等伤害时，应当采取相应的处理措施，并及时报告机构内的相关部门。
7.2.2废水非正常排放防范措施

（1）污水处理系统出现故障时，立即通知院内各部门，在不影响诊疗、病患医治的情况下，住院病人暂停洗漱，尽量减少医院污水的产生量；同时可采用人工投加混凝剂的方式，对医院污水进行沉淀处理。若事故未能及时排除，则将废水排入消毒池，加大消毒剂用量，废水经污水站处理达标后排入市政污水管网，使废水在非正常工况下具有一定的缓冲能力，确保医院污水处理设施出现事故时不会将未处理的废水直接排入市政污水管网，对高陇镇污水处理厂造成影响。

（2）安排专人管理医院污水处理设施，定期强化培训管理及工作人员，提高其处理突发事件的能力，如快速准确关闭总排口阀门，迅速安全启动实施强化消毒程序，快速报告制度等。

7.2.3化学品泄漏风险防范措施

（1）配备有防毒口罩、面具、眼镜、防护服、防护靴及防护手套等个人防护用具，在有可能接触的场所就近设置水龙头、安全淋浴和洗眼器，以便灼烧时能及时自救。 
（2）操作中加强巡回检查，对出现的泄漏，及时发现立即清除，暂时不能清除的要采取有效的应急措施，以免扩大或发生灾难性的事故。 
（3）化学药品存放时应分类、分区存放，并在液体药品底部设置托盘，并在暂存间内配备灭火器或消防沙等。

7.2.4易燃物质导致火灾次生环境污染事故。

院内各楼栋分层布置有灭火器、消防栓及消防安全通道，布置有明确的消防平面疏散示意，化学品分类贮存在药柜中，确保火灾状态下厂内有充足的应对能力。
建设项目环境风险简单分析内容表如下：

表4-12  建设项目环境风险简单分析内容表

建设项目名称

茶陵县高陇中心卫生院项目
建设地点

湖南省

株洲市

茶陵县高陇镇祖安村
地理坐标

经度

113°46′54.029″E
纬度

26°56′47.112″N
主要危险物质

及分布

本项目主要风险物质为乙醇（75%医用酒精）、84消毒液、医疗废物、污水处理站污泥等；其中化学品单瓶容量较小且分布较分散，分布于药房及各科室；医疗废物主要集中于医疗废物暂存间；污泥主要集中于院内污水处理站。

环境影响途径及危害后果

（大气、地表水、地下水等）

主要风险情形：医疗废物泄漏、酒精等化学品泄漏对土壤及地下水影响；医疗废水事故排放对地表水体影响；火灾事故次生环境影响对大气和地表水影响。

风险防范

措施要求

根据《医疗废物分类目录》、《危险废物贮存污染控制标准》，对医疗废物实施分类管理；加强对化学品的管理；加强对废水处理站的检查维护；加强对易燃化学品的管理，院内已配备充足的消防设施、消防器材及疏散路线。

填表说明

（列出项目相关信息及评价说明）

项目通过采取相应的风险预防、管理、应急措施后，评价认为项目环境风险是可以接受的。

8.环保投资

本项目总投资约为706万元，环保投资约为22.5万元，占总投资的3.19%，本项目环保投资估算见表4-13。

表4-13 项目环保投资估算一览表

类别

环保设施

已投入环保投资（万元）

拟新增环保投资（万元）

废气

污水处理站废气
地埋式封闭设置+周边绿化
1
/
煎中药、检验废气
排气扇加强通风
/
0.5
废水

医疗废水
污水处理站
15
/
噪声

厂房隔声、设备基础减震

1
/
固体

废物

危险废物

危险废物暂存间、医废暂存间、医疗垃圾收集桶
3
1
一般固废

设置一般固废暂存间
/
1
合计

22.5



五、环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	排放口（编号、名称）/污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	医疗废物

暂存间异味
	臭气浓度
	封闭房间，加强清洁及消毒
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表3中污水处理站周边大气污染物最高允许浓度限值要求

	
	医疗废气
	异味
	加强开窗通风
	

	
	污水处理站废气
	氨、硫化氢、臭气浓度
	采用一体化污水处理设施，污水处理设施采取地埋式封闭设置
	

	
	煎药废气
	异味
	加强通风
	/

	
	备用发电机尾气
	SO2、CO等
	无组织排放
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

表2无组织排放标准

	地表水环境
	综合废水
	pH、COD、BOD5、SS、氨氮、粪大肠菌群、余氧
	生活污水、医疗废水一起排入化粪池处理后入污水处理站处理后进入市政污水管网
	《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表2综合医疗机构和其他医疗机构水污染物预处理标准排放限值（日均值）；余氧参照株洲市卫生健康委员会、株洲市生态环境局《关于做好一级医疗机构污水处理问题排查整治工作的通知》株卫函〔2023〕33号中相关标准限值要求。

	声环境
	设备

噪声
	等效连续A声级
	基础减振、墙体隔声
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准

	固体废物
	一般工业
固体废物
	中西药包装及拆包过程产生的废弃包装物
	一般废物暂存间（5m2），包装收集箱
	资源化、无害化，建设、贮存是否满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》 （GB18599-2020）相关要求

	
	
	废一次性输液瓶（袋）
	定期交由衡阳置道塑业有限公司处置。
	

	
	
	中药渣
	交由环卫部门统一清运
	

	
	生活垃圾
	生活垃圾
	垃圾收集箱，交由环卫部门统一清运
	/

	
	医疗废物
	各类医疗废物、检验废液
	医疗废物暂存间（15m2），定期交由株洲市医疗废物集中处置有限公司处置
	危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；医疗废物收集、贮存、转运和处置执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）和《医疗废物转运车技术要求》（试行）中的相关要求，污水处理污泥执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB 18466-2005）表4中污泥控制标准

	
	危险废物
	污水处理站污泥、格栅渣
	交由有资质单位处置，不在院内储存
	

	
	
	废紫外灯管
	暂存于医疗废物暂存间并与其他医废分区暂存，定期交由有资质单位处置
	

	土壤及地下水污染防治措施
	本项目已建成投产多年，院内地面均已硬化，医疗废物暂存间、地下构筑污水处理站等均已硬化，做好重点防渗措施。

	生态保护措施
	本项目已建成投产运行多年，项目用地范围内种植与周边景观协调的植被和绿化。

	环境风险防范措施
	医院应制定环境风险管理制度，包括制定废水处理设施管理、院区等环保管理制度，明确规定了废水处理作业要求、环保管理要求等内容；对环境风险源、废水处理区域有定期巡查制度。 有利于及时发现环境风险隐患及事故，迅速进行报告并采取措施；落实了责任制，并张贴上墙；医院设置有兼职人员负责环保事宜，加强人员现场管理。

	其他环境

管理要求
	（1）竣工环境保护验收

根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评〔2017〕4号）文件，建设单位作为项目竣工环保验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责。项目配套建设的环保设施经验收合格，方可投入生产或使用。

（2）排污许可

根据《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48 号）以及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019 年版）》要求，现有排污单位应当在生态环境部规定的实施时限内申请取得排污许可证或者填报排污登记表。本项目属于“四十九 卫生，108-医院”，项目床位数为45张，根据《排污许可证申请与核发技术规范 医疗机构》（HJ 1105-2020），本项目为登记管理，须依照名录要求办理排污许可登记回执，依证排污。
（3）标识标牌

废水排放口预留监测口，并应设置规范排污口及其管理、设置排污口环保图形标志牌。


六、结论
	茶陵县高陇中心卫生院建设项目符合国家产业政策，选址合理，平面布局合理。项目运营过程中，在严格落实环评中提出的各项污染治理措施的前提下，废气、废水、噪声等均可达标排放，固体废物能得到有效、安全的处置，项目产生的污染物对周围环境产生的影响在可接受的范围内。因此，本评价认为该建设项目从环保角度出发是合理可行的。




附表
建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程排放量①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量③
	本项目排放量

④
	以新带老削减量⑤
	本项目建成后全厂排放量⑥
	变化量⑦

	废气
	NH3
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	
	H2S
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	废水
	COD
	-
	-
	-
	0.251t/a
	-
	0.251t/a
	+0.251t/a

	
	BOD5
	-
	-
	-
	0.0503t/a
	-
	0.0503t/a
	+0.0503t/a

	
	SS
	-
	-
	-
	0.0503t/a
	-
	0.0503t/a
	+0.0503t/a

	
	NH3-N
	-
	-
	-
	0.0251t/a
	-
	0.0251t/a
	+0.0251t/a

	
	动植物油
	-
	-
	-
	0.00503t/a
	-
	0.00503t/a
	+0.00503t/a

	
	LAS
	-
	-
	-
	0.00251t/a
	-
	0.00251t/a
	+0.00251t/a

	固体废物
	污水处理站污泥、格栅渣
	-
	-
	-
	4.172t/a
	-
	4.172t/a
	+4.172t/a

	
	废紫外灯管
	-
	-
	-
	0.02t/a
	-
	0.02t/a
	+0.02t/a

	
	医疗废物
	-
	-
	-
	1.4t/a
	-
	1.4t/a
	+1.4t/a

	
	检验废液
	-
	-
	-
	0.05t/a
	-
	0.05t/a
	+0.05t/a

	
	生活垃圾
	-
	-
	-
	22.8125t/a
	-
	22.8125t/a
	+22.8125t/a

	
	废包装物
	-
	-
	-
	1t/a
	-
	1t/a
	+1t/a

	
	废一次性输液瓶（袋）
	-
	-
	-
	1t/a
	-
	1t/a
	+1t/a

	
	中药渣
	-
	-
	-
	0.2t/a
	-
	0.2t/a
	+0.2t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
检验科用水





医护职工人员用水





化粪池





污水处理设施





高陇镇污水处理厂





住院病人及陪护人用水





茶水





0.06





0.006





3.375





2.7





0.675





11.25





10.125





1.125





0.054





0.054





16.245





16.245








门诊用水





0.54





0.486





16.245








18.825


自来水





16.191





洗衣用水





3.6





2.88





0.72





格栅





调节池





缺氧池





沉淀池





消毒池





高陇镇污水处理厂





化粪池





生活污水、医疗废水





接触氧化池











污水处理一体化池









