	审批意见：                          株醴环评表〔2024〕14号
一、醴陵市渌江能源有限公司拟投资3779.88万元，在醴陵市国瓷街道办事处石塅村建设“醴陵市茶东路油气合建站(加油部分)新建项目”。项目总占地面积3744.83m2，总建筑面积748.97m2，主要建设内容为加油罩棚、1栋2F站房（设有营业厅、站长室、非油品储存间、发配电间、办公室、卫生间等功能用房）、加油岛、地下储油罐区等主体工程，洗车台、充电桩等辅助工程，供电、给排水、消防等公用工程和废水、废气、噪声、固废处理等环保工程，配置4个埋地油罐（30 m³92#汽油罐1个、30m³95#汽油罐1个、30m³ 98#汽油罐1个、30m³ 0#柴油罐1个）和四枪潜油泵式加油机(4个0#柴油枪、4个92#汽油枪、4个95#汽油枪、4个98#汽油枪)。项目为二级加油站，预计年销售油品量3750吨，其中汽油3000吨、柴油750吨。
根据湖南宏康环境科技有限公司编制的环境影响报告表分析结论、专家技术评审意见，在建设单位落实环评报告表中提出的各项污染防治和风险防范措施前提下，项目对环境的影响可达到国家相关环保要求，从环境保护的角度，同意该项目按报告表中确定的地点、规模和内容建设。
二、工程设计、建设和运行管理中应重点做好的工作：
1.实行雨污分流，地面清洁废水、洗车废水、初期雨水经三级隔油沉淀池处理后回用于洗车；生活污水经四格净化设施处理达标后用于周边林地、农田灌溉。 
2.设置卸油、加油和储罐三次油气回收系统，对卸油、加油、储存过程进行密封式回收，废气执行《加油站大气污染物排放标准》（GB20952-2020）限值要求；柴油发电机采用轻质柴油作为燃料，自带消烟除尘设施，废气排放满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)中表2标准限值。
3．储油罐采用SF双层油罐，埋地加油管道采用双层管道，做好站区地面、危废暂存间、埋地罐区、废水收集处理设施、油罐区及油路管线的防渗处理，设置地下水监测井，及时检测和监测是否出现渗漏，确保不对地下水和土壤环境造成影响。
4．选用低噪声设备，合理布局，采取减振、隔声等措施，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响。
5.按国家规定收集、暂存、转运、处置固体废物特别是危险固体废物。废包装瓶/桶等可回收利用的一般固废回收外售综合利用；清罐废渣、除油废渣、沉淀池污泥每次清理时由专车转运送至有资质的单位处理，不在站区暂存；含油抹布、手套、废滤芯收集暂存于危废暂存间，定期交由有资质的单位处理；生活垃圾统一收集，纳入环卫部门统一管理。
6．加强危险化学品管理，加强环境风险管控，制定并严格落实环境风险防范措施。
7．加强施工期环境管理，严格落实建筑施工扬尘污染防治“8个100%”抑尘措施，加强扬尘污染防治；施工废水经沉淀处理后用于洒水抑尘，施工人员生活污水依托已建工程污水处理设施；合理布局施工设备，尽可能选用低噪声设备，合理安排施工时段，禁止在夜间（22:00—次日6:00）进行施工作业，采取减振、隔声等措施对施工噪声进行有效控制，确保噪声达标不对周边环境造成不良影响；产生的建筑垃圾规范堆存，能回收利用的综合利用，不能利用的由专业单位及时清运并合理处置，生活垃圾委托环卫部门及时清运处理。
三、项目排污总量指标：VOCs0.51t/a。
四、环境影响报告表经批准后，若项目的性质、规模、地点和环境保护措施等发生重大变动的，须重新报批环境影响报告表。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定工程开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。
五、本审批意见仅针对环境影响提出相关要求，涉及土地、规划、安监、消防、立项等，应符合相关政策及法律法规要求。
六、项目事中事后监管工作由醴陵市生态环境保护综合行政执法大队负责。 

经办人：                                   公 章
审批人：                               2024年2月19日


